## 상수관토공-집계표
▣ 상수관로 토공집계표
구 분 | 터파기(㎥) | 되 메 우 기(㎡) |  | 잔 토(㎥) | 비 고
| 기계(B/H 1.0) | 기 계1 | 기 계2 | 기계(D/Z 19)
토사구간 | 13314.9502 | 10598.1508 | 2110.4276 | 606.3718
풍화암구간 | 2145.4109 | 1353.6914 | 324.7007 | 2145.4109
연암구간 | 211.0697 | 139.0832 | 29.8431 | 211.0697
보통암구간 | 29.5617 | 17.0183 | 4.543 | 29.5617
총 계 | 15700.9925 | 12107.9437 | 2469.5145 | 2992.414
| 17656.7324 | 13639.9272 | 2724.68 | 3084.0719

## 토사
상수관로 토공 산출근거 | [16 empty] | 0.3
0.1
도로명 | 관로명 | 관경 | 관두께 | 저폭(B) | 연 장 | 포장두께 | 토피고(M) |  | 기 초 | 단면적(㎡) |  | 터파기 | 기초 | 되메우기(㎥) |  | 잔토 | 0.5 |  |  |  | 단면적(㎡) |  | TEPAGI | 기초연장 | 기초 | 되메우기 |  | 잔토 | 되메움높이 | 기계계산 | BASE H | BASE UB | BASE | CIRCLE | TRI | 체인번호
|  | (M/M) | (M/M) | M | M | (M) | 전단면 | 후단면 | 종 류 | 전단면 | 후단면 | ㎥ | ㎥ | 기 계1 | 기 계2 | ㎥ | H[0] | H[1] | UB[0] | UB[1] | AREA[0] | AREA[1] | ㎥ | M | ㎥ | 기계[1] | 기계[2] | ㎥ | RH | SB | M | M | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 전단면 | 후단면
대(주)2-1002 | 대(주)2-1002(우)지관1 | 100 | 7.5 | 0.715 | 68.7284 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 34.3465 | 0 | 28.4226 | 5.21 | 0.71387 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 34.3465 |  | 0 | 28.4226 | 5.21 | 0.71387 | 0.115 | 5.9239 |  | 0.715 |  |  |  | NO. -1-19.43 | NO. 2+9.30
| 대(주)2-1002(우)지관2 | 100 | 7.5 | 0.715 | 0.69854 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 0.34909 | 0 | 0.28888 | 0.052954 | 0.0072557 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 0.34909 |  | 0 | 0.28888 | 0.052954 | 0.0072557 | 0.115 | 0.060209 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 6+19.30 | NO. 10+11.50
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 8.9924 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.93718 | 0.93718 | 8.4275 | 0 | 7.6524 | 0.68168 | 0.093403 | 0.94 | 0.94 | 1.279 | 1.279 | 0.93718 | 0.93718 | 8.4275 |  | 0 | 7.6524 | 0.68168 | 0.093403 | 0.115 | 0.77508 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 6+19.30 | NO. 10+11.50
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 62.5094 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 31.2386 | 0 | 25.8508 | 4.7386 | 0.64928 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 31.2386 |  | 0 | 25.8508 | 4.7386 | 0.64928 | 0.115 | 5.3878 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 6+19.30 | NO. 10+11.50
| 대(주)2-1002(우)지관3 | 100 | 7.5 | 0.715 | 11.5005 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 5.7473 | 0 | 4.756 | 0.87181 | 0.11945 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 5.7473 |  | 0 | 4.756 | 0.87181 | 0.11945 | 0.115 | 0.99126 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 10+11.50 | NO. 11+3.00
| 대(주)2-1002(우)본관2 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 79.3035 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 69.8753 | 0 | 44.3641 | 19.2285 | 6.2827 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 69.8753 |  | 0 | 44.3641 | 19.2285 | 6.2827 | 0.3176 | 25.5112 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. -1-19.30 | NO. 10+12.49
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 5.4042 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4401 | 1.4401 | 7.7826 | 0 | 6.0442 | 1.3103 | 0.42814 | 1.1426 | 1.1426 | 1.6032 | 1.6032 | 1.4401 | 1.4401 | 7.7826 |  | 0 | 6.0442 | 1.3103 | 0.42814 | 0.3176 | 1.7385 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. -1-19.30 | NO. 10+12.49
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 74.5958 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 65.7273 | 0 | 41.7305 | 18.0871 | 5.9097 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 65.7273 |  | 0 | 41.7305 | 18.0871 | 5.9097 | 0.3176 | 23.9968 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. -1-19.30 | NO. 10+12.49
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 8.9924 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4401 | 1.4401 | 12.9501 | 0 | 10.0573 | 2.1804 | 0.71241 | 1.1426 | 1.1426 | 1.6032 | 1.6032 | 1.4401 | 1.4401 | 12.9501 |  | 0 | 10.0573 | 2.1804 | 0.71241 | 0.3176 | 2.8928 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. -1-19.30 | NO. 10+12.49
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 63.4995 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 55.9502 | 0 | 35.523 | 15.3966 | 5.0306 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 55.9502 |  | 0 | 35.523 | 15.3966 | 5.0306 | 0.3176 | 20.4272 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. -1-19.30 | NO. 10+12.49
| 대(주)2-1002(우)본관1 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 315.6496 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 278.1229 | 0 | 176.5813 | 76.5349 | 25.0067 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 278.1229 |  | 0 | 176.5813 | 76.5349 | 25.0067 | 0.3176 | 101.5415 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 10+12.49 | NO. 26+8.14
중(보)1-1068 | 중(보)1-1068(우)본관1 | 600 | 6 | 1.2242 | 8.4661 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.2033 | 3.2033 | 27.1192 | 0 | 19.825 | 4.8037 | 2.4904 | 1.812 | 1.812 | 2.3114 | 2.3114 | 3.2033 | 3.2033 | 27.1192 |  | 0 | 19.825 | 4.8037 | 2.4904 | 0.612 | 7.2942 |  | 1.2242 |  |  |  | NO. 0+19.33 | NO. 9+17.52
|  | 600 | 6 | 1.2242 | 7.7975 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.2033 | 3.2033 | 24.9774 | 0 | 18.2593 | 4.4244 | 2.2938 | 1.812 | 1.812 | 2.3114 | 2.3114 | 3.2033 | 3.2033 | 24.9774 |  | 0 | 18.2593 | 4.4244 | 2.2938 | 0.612 | 6.7181 |  | 1.2242 |  |  |  | NO. 0+19.33 | NO. 9+17.52
|  | 600 | 6 | 1.2242 | 124.4067 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6385 | 1.6385 | 203.8346 | 0 | 96.6491 | 70.5893 | 36.5962 | 1.062 | 1.062 | 1.8614 | 1.8614 | 1.6385 | 1.6385 | 203.8346 |  | 0 | 96.6491 | 70.5893 | 36.5962 | 0.612 | 107.1855 |  | 1.2242 |  |  |  | NO. 0+19.33 | NO. 9+17.52
|  | 600 | 6 | 1.2242 | 20 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.2033 | 3.2033 | 64.0651 | 0 | 46.8336 | 11.3481 | 5.8833 | 1.812 | 1.812 | 2.3114 | 2.3114 | 3.2033 | 3.2033 | 64.0651 |  | 0 | 46.8336 | 11.3481 | 5.8833 | 0.612 | 17.2315 |  | 1.2242 |  |  |  | NO. 0+19.33 | NO. 9+17.52
|  | 600 | 6 | 1.2242 | 17.5211 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.2033 | 3.2033 | 56.1245 | 0 | 41.0288 | 9.9416 | 5.1541 | 1.812 | 1.812 | 2.3114 | 2.3114 | 3.2033 | 3.2033 | 56.1245 |  | 0 | 41.0288 | 9.9416 | 5.1541 | 0.612 | 15.0957 |  | 1.2242 |  |  |  | NO. 0+19.33 | NO. 9+17.52
|  | 600 | 6 | 1.2242 | 41.4417 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.2033 | 3.2033 | 132.7482 | 0 | 97.0431 | 23.5143 | 12.1907 | 1.812 | 1.812 | 2.3114 | 2.3114 | 3.2033 | 3.2033 | 132.7482 |  | 0 | 97.0431 | 23.5143 | 12.1907 | 0.612 | 35.705 |  | 1.2242 |  |  |  | NO. 15+10.87 | NO. 17+12.31
|  | 600 | 6 | 1.2242 | 111.8499 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.2033 | 3.2033 | 358.2836 | 0 | 261.9167 | 63.4645 | 32.9025 | 1.812 | 1.812 | 2.3114 | 2.3114 | 3.2033 | 3.2033 | 358.2836 |  | 0 | 261.9167 | 63.4645 | 32.9025 | 0.612 | 96.3669 |  | 1.2242 |  |  |  | NO. 19+0.65 | NO. 24+12.50
| 중(보)1-1068(우)지관1 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 8.2914 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 7.3056 | 0 | 4.6384 | 2.0104 | 0.65687 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 7.3056 |  | 0 | 4.6384 | 2.0104 | 0.65687 | 0.3176 | 2.6673 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 0+19.50 | NO. 7+2.94
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 7.7975 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.0835 | 2.0835 | 16.246 | 0 | 13.7376 | 1.8906 | 0.61774 | 1.5176 | 1.5176 | 1.8282 | 1.8282 | 2.0835 | 2.0835 | 16.246 |  | 0 | 13.7376 | 1.8906 | 0.61774 | 0.3176 | 2.5084 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 0+19.50 | NO. 7+2.94
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 107.3429 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 94.5812 | 0 | 60.05 | 26.0272 | 8.504 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 94.5812 |  | 0 | 60.05 | 26.0272 | 8.504 | 0.3176 | 34.5312 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 0+19.50 | NO. 7+2.94
| 중(보)1-1068(우)지관2 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 17.0638 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.0835 | 2.0835 | 35.5522 | 0 | 30.0629 | 4.1374 | 1.3518 | 1.5176 | 1.5176 | 1.8282 | 1.8282 | 2.0835 | 2.0835 | 35.5522 |  | 0 | 30.0629 | 4.1374 | 1.3518 | 0.3176 | 5.4893 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 7+2.94 | NO. 10+0.55
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 20 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.0835 | 2.0835 | 41.6697 | 0 | 35.2358 | 4.8494 | 1.5845 | 1.5176 | 1.5176 | 1.8282 | 1.8282 | 2.0835 | 2.0835 | 41.6697 |  | 0 | 35.2358 | 4.8494 | 1.5845 | 0.3176 | 6.4338 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 7+2.94 | NO. 10+0.55
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 20.5505 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.0835 | 2.0835 | 42.8165 | 0 | 36.2057 | 4.9828 | 1.6281 | 1.5176 | 1.5176 | 1.8282 | 1.8282 | 2.0835 | 2.0835 | 42.8165 |  | 0 | 36.2057 | 4.9828 | 1.6281 | 0.3176 | 6.6109 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 7+2.94 | NO. 10+0.55
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 43.2242 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.0835 | 2.0835 | 90.0569 | 0 | 76.1521 | 10.4805 | 3.4243 | 1.5176 | 1.5176 | 1.8282 | 1.8282 | 2.0835 | 2.0835 | 90.0569 |  | 0 | 76.1521 | 10.4805 | 3.4243 | 0.3176 | 13.9048 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 15+10.23 | NO. 17+13.45
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 118.2809 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.0835 | 2.0835 | 246.4362 | 0 | 208.3864 | 28.6793 | 9.3706 | 1.5176 | 1.5176 | 1.8282 | 1.8282 | 2.0835 | 2.0835 | 246.4362 |  | 0 | 208.3864 | 28.6793 | 9.3706 | 0.3176 | 38.0499 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 18+18.61 | NO. 24+16.89
중(보)1-1068 | 중(보)1-1068(좌)지관1 [1-4생활권] | 200 | 7.8 | 0.8156 | 4.8209 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.7557 | 1.7557 | 8.4642 | 0 | 7.5493 | 0.73895 | 0.176 | 1.4156 | 1.4156 | 1.665 | 1.665 | 1.7557 | 1.7557 | 8.4642 |  | 0 | 7.5493 | 0.73895 | 0.176 | 0.2156 | 0.91495 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 0+15.18 | NO. 10+2.05
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 3.3196 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.7557 | 1.7557 | 5.8284 | 0 | 5.1984 | 0.50883 | 0.12119 | 1.4156 | 1.4156 | 1.665 | 1.665 | 1.7557 | 1.7557 | 5.8284 |  | 0 | 5.1984 | 0.50883 | 0.12119 | 0.2156 | 0.63003 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 0+15.18 | NO. 10+2.05
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 178.7292 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.7557 | 1.7557 | 313.8021 | 0 | 279.8814 | 27.3957 | 6.525 | 1.4156 | 1.4156 | 1.665 | 1.665 | 1.7557 | 1.7557 | 313.8021 |  | 0 | 279.8814 | 27.3957 | 6.525 | 0.2156 | 33.9207 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 0+15.18 | NO. 10+2.05
| 중(보)1-1068(좌)지관2 [1-4생활권] | 250 | 8.3 | 0.8666 | 43.928 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.9162 | 1.9162 | 84.1762 | 0 | 73.0906 | 8.6334 | 2.4522 | 1.4666 | 1.4666 | 1.7466 | 1.7466 | 1.9162 | 1.9162 | 84.1762 |  | 0 | 73.0906 | 8.6334 | 2.4522 | 0.2666 | 11.0856 |  | 0.8666 |  |  |  | NO. 15+10.07 | NO. 17+14.00
|  | 250 | 8.3 | 0.8666 | 120.9551 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.9162 | 1.9162 | 231.7777 | 0 | 201.2537 | 23.772 | 6.752 | 1.4666 | 1.4666 | 1.7466 | 1.7466 | 1.9162 | 1.9162 | 231.7777 |  | 0 | 201.2537 | 23.772 | 6.752 | 0.2666 | 30.524 |  | 0.8666 |  |  |  | NO. 18+17.08 | NO. 24+18.03
대(보)3-1016 | 대(보)3-1016(좌)본관3 | 500 | 6 | 1.122 | 95.6332 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.357 | 1.357 | 129.774 | 0 | 67.3152 | 42.769 | 19.6897 | 0.962 | 0.962 | 1.6992 | 1.6992 | 1.357 | 1.357 | 129.774 |  | 0 | 67.3152 | 42.769 | 19.6897 | 0.512 | 62.4587 |  | 1.122 |  |  |  | NO. 16+19.36 | NO. 21+14.99
|  | 500 | 6 | 1.122 | 52.6051 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.357 | 1.357 | 71.385 | 0 | 37.0282 | 23.5261 | 10.8307 | 0.962 | 0.962 | 1.6992 | 1.6992 | 1.357 | 1.357 | 71.385 |  | 0 | 37.0282 | 23.5261 | 10.8307 | 0.512 | 34.3568 |  | 1.122 |  |  |  | NO. 28+19.19 | NO. 31+11.79
| 대(보)3-1016(좌)본관2 | 500 | 6 | 1.122 | 1.0081 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.357 | 1.357 | 1.368 | 0 | 0.70961 | 0.45085 | 0.20756 | 0.962 | 0.962 | 1.6992 | 1.6992 | 1.357 | 1.357 | 1.368 |  | 0 | 0.70961 | 0.45085 | 0.20756 | 0.512 | 0.65841 |  | 1.122 |  |  |  | NO. 16+18.35 | NO. 16+19.36
| 대(보)3-1016(좌)본관1 | 500 | 6 | 1.122 | 179.2287 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.357 | 1.357 | 243.2129 | 0 | 126.1573 | 80.1546 | 36.9009 | 0.962 | 0.962 | 1.6992 | 1.6992 | 1.357 | 1.357 | 243.2129 |  | 0 | 126.1573 | 80.1546 | 36.9009 | 0.512 | 117.0556 |  | 1.122 |  |  |  | NO. -1-19.23 | NO. 16+18.35
|  | 500 | 6 | 1.122 | 19.5066 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.0364 | 2.0364 | 39.7229 | 0 | 26.983 | 8.7237 | 4.0162 | 1.337 | 1.337 | 1.9242 | 1.9242 | 2.0364 | 2.0364 | 39.7229 |  | 0 | 26.983 | 8.7237 | 4.0162 | 0.512 | 12.7399 |  | 1.122 |  |  |  | NO. -1-19.23 | NO. 16+18.35
|  | 500 | 6 | 1.122 | 60.4934 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.357 | 1.357 | 82.0894 | 0 | 42.5807 | 27.0539 | 12.4548 | 0.962 | 0.962 | 1.6992 | 1.6992 | 1.357 | 1.357 | 82.0894 |  | 0 | 42.5807 | 27.0539 | 12.4548 | 0.512 | 39.5087 |  | 1.122 |  |  |  | NO. -1-19.23 | NO. 16+18.35
|  | 500 | 6 | 1.122 | 12.577 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.0364 | 2.0364 | 25.6116 | 0 | 17.3975 | 5.6247 | 2.5894 | 1.337 | 1.337 | 1.9242 | 1.9242 | 2.0364 | 2.0364 | 25.6116 |  | 0 | 17.3975 | 5.6247 | 2.5894 | 0.512 | 8.2141 |  | 1.122 |  |  |  | NO. -1-19.23 | NO. 16+18.35
|  | 500 | 6 | 1.122 | 85.774 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.357 | 1.357 | 116.3951 | 0 | 60.3755 | 38.3598 | 17.6598 | 0.962 | 0.962 | 1.6992 | 1.6992 | 1.357 | 1.357 | 116.3951 |  | 0 | 60.3755 | 38.3598 | 17.6598 | 0.512 | 56.0196 |  | 1.122 |  |  |  | NO. -1-19.23 | NO. 16+18.35
| 대(보)3-1016(좌)지관1 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 1.6502 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 1.1152 | 0 | 0.80196 | 0.25294 | 0.060245 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 1.1152 |  | 0 | 0.80196 | 0.25294 | 0.060245 | 0.2156 | 0.31319 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 11+18.35 | NO. 16+18.22
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 12.577 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1736 | 1.1736 | 14.76 | 0 | 12.373 | 1.9278 | 0.45916 | 1.0406 | 1.0406 | 1.44 | 1.44 | 1.1736 | 1.1736 | 14.76 |  | 0 | 12.373 | 1.9278 | 0.45916 | 0.2156 | 2.387 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 11+18.35 | NO. 16+18.22
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 85.646 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 57.877 | 0 | 41.6224 | 13.1279 | 3.1268 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 57.877 |  | 0 | 41.6224 | 13.1279 | 3.1268 | 0.2156 | 16.2546 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 11+18.35 | NO. 16+18.22
| 대(보)3-1016(좌)지관2 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 97.8904 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 66.1514 | 0 | 47.573 | 15.0047 | 3.5738 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 66.1514 |  | 0 | 47.573 | 15.0047 | 3.5738 | 0.2156 | 18.5785 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 16+18.22 | NO. 21+16.11
| 대(보)3-1016(우)지관1 [1-4생활권] | 200 | 7.8 | 0.8156 | 43.6305 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 29.4842 | 0 | 21.2036 | 6.6877 | 1.5929 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 29.4842 |  | 0 | 21.2036 | 6.6877 | 1.5929 | 0.2156 | 8.2806 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 0-17.08 | NO. 8+1.90
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 2.6054 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 1.7607 | 0 | 1.2662 | 0.39936 | 0.095118 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 1.7607 |  | 0 | 1.2662 | 0.39936 | 0.095118 | 0.2156 | 0.49448 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 0-17.08 | NO. 8+1.90
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 132.7494 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 89.7081 | 0 | 64.5138 | 20.3479 | 4.8464 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 89.7081 |  | 0 | 64.5138 | 20.3479 | 4.8464 | 0.2156 | 25.1943 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 0-17.08 | NO. 8+1.90
| 대(보)3-1016(우)지관2 [1-4생활권] | 100 | 7.5 | 0.715 | 10.7862 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 5.3903 | 0 | 4.4606 | 0.81765 | 0.11203 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 5.3903 |  | 0 | 4.4606 | 0.81765 | 0.11203 | 0.115 | 0.92969 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 12+1.79 | NO. 17+0.08
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 7.423 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 3.7096 | 0 | 3.0698 | 0.5627 | 0.077102 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 3.7096 |  | 0 | 3.0698 | 0.5627 | 0.077102 | 0.115 | 0.63981 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 12+1.79 | NO. 17+0.08
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 80.0795 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 40.0191 | 0 | 33.1169 | 6.0705 | 0.83178 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 40.0191 |  | 0 | 33.1169 | 6.0705 | 0.83178 | 0.115 | 6.9023 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 12+1.79 | NO. 17+0.08
대(보)3-1015 | 대(보)3-1015(좌)지관2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 221.9888 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 129.784 | 0 | 99.859 | 25.1553 | 4.7697 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 129.784 |  | 0 | 99.859 | 25.1553 | 4.7697 | 0.1654 | 29.925 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 15+15.42 | NO. 26+17.41
광(주)3-4001 | 광(주)3-4001(우)지관2 | 250 | 8.3 | 0.8666 | 17.7004 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.77506 | 0.77506 | 13.7188 | 0 | 9.252 | 3.4787 | 0.98808 | 0.7166 | 0.7166 | 1.2966 | 1.2966 | 0.77506 | 0.77506 | 13.7188 |  | 0 | 9.252 | 3.4787 | 0.98808 | 0.2666 | 4.4668 |  | 0.8666 |  |  |  | NO. 229+13.68 | NO. 240+14.82
|  | 250 | 8.3 | 0.8666 | 203.4333 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5789 | 1.5789 | 321.2045 | 0 | 269.8664 | 39.9819 | 11.3562 | 1.2666 | 1.2666 | 1.6266 | 1.6266 | 1.5789 | 1.5789 | 321.2045 |  | 0 | 269.8664 | 39.9819 | 11.3562 | 0.2666 | 51.3381 |  | 0.8666 |  |  |  | NO. 229+13.68 | NO. 240+14.82
광(주)3-4001 | 광(주)3-4001(우)지관1 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 154.9632 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.7299 | 1.7299 | 268.0633 | 0 | 218.213 | 37.5736 | 12.2766 | 1.3176 | 1.3176 | 1.7082 | 1.7082 | 1.7299 | 1.7299 | 268.0633 |  | 0 | 218.213 | 37.5736 | 12.2766 | 0.3176 | 49.8502 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 243+9.36 | NO. 251+4.32
| 주입관2 | 400 | 9.9 | 1.0198 | 1.015 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.114 | 1.114 | 1.1307 | 0 | 0.64252 | 0.34772 | 0.14049 | 0.8698 | 0.8698 | 1.5417 | 1.5417 | 1.114 | 1.114 | 1.1307 |  | 0 | 0.64252 | 0.34772 | 0.14049 | 0.4198 | 0.48821 |  | 1.0198 |  |  |  | NO. 251+4.32 | NO. 251+5.34
| 주입관4 | 250 | 8.3 | 0.8666 | 20.1507 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.77506 | 0.77506 | 15.618 | 0 | 10.5328 | 3.9603 | 1.1249 | 0.7166 | 0.7166 | 1.2966 | 1.2966 | 0.77506 | 0.77506 | 15.618 |  | 0 | 10.5328 | 3.9603 | 1.1249 | 0.2666 | 5.0852 |  | 0.8666 |  |  |  | NO. 191+8.44 | NO. 192+8.60
| 광(주)3-4001(우)지관6 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 2.5318 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4347 | 1.4347 | 3.6325 | 0 | 3.152 | 0.38807 | 0.09243 | 1.2156 | 1.2156 | 1.545 | 1.545 | 1.4347 | 1.4347 | 3.6325 |  | 0 | 3.152 | 0.38807 | 0.09243 | 0.2156 | 0.4805 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 188+10.23 | NO. 191+8.44
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 7.2424 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5922 | 1.5922 | 11.5317 | 0 | 10.1572 | 1.1101 | 0.26441 | 1.3156 | 1.3156 | 1.605 | 1.605 | 1.5922 | 1.5922 | 11.5317 |  | 0 | 10.1572 | 1.1101 | 0.26441 | 0.2156 | 1.3745 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 188+10.23 | NO. 191+8.44
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 48.4448 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4347 | 1.4347 | 69.5061 | 0 | 60.3119 | 7.4256 | 1.7686 | 1.2156 | 1.2156 | 1.545 | 1.545 | 1.4347 | 1.4347 | 69.5061 |  | 0 | 60.3119 | 7.4256 | 1.7686 | 0.2156 | 9.1943 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 188+10.23 | NO. 191+8.44
| 광(주)3-4001(우)지관3 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 37.0674 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 25.049 | 0 | 18.0141 | 5.6817 | 1.3533 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 25.049 |  | 0 | 18.0141 | 5.6817 | 1.3533 | 0.2156 | 7.035 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 217+2.93 | NO. 229+13.68
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 120 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4347 | 1.4347 | 172.1698 | 0 | 149.3952 | 18.3937 | 4.381 | 1.2156 | 1.2156 | 1.545 | 1.545 | 1.4347 | 1.4347 | 172.1698 |  | 0 | 149.3952 | 18.3937 | 4.381 | 0.2156 | 22.7746 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 217+2.93 | NO. 229+13.68
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 5.6718 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 3.8329 | 0 | 2.7564 | 0.86938 | 0.20707 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 3.8329 |  | 0 | 2.7564 | 0.86938 | 0.20707 | 0.2156 | 1.0764 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 217+2.93 | NO. 229+13.68
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 82.2604 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4347 | 1.4347 | 118.023 | 0 | 102.4109 | 12.6089 | 3.0032 | 1.2156 | 1.2156 | 1.545 | 1.545 | 1.4347 | 1.4347 | 118.023 |  | 0 | 102.4109 | 12.6089 | 3.0032 | 0.2156 | 15.6121 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 217+2.93 | NO. 229+13.68
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 5.7501 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 3.8857 | 0 | 2.7944 | 0.88138 | 0.20992 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 3.8857 |  | 0 | 2.7944 | 0.88138 | 0.20992 | 0.2156 | 1.0913 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 217+2.93 | NO. 229+13.68
| 광(주)3-4001(우)지관4 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 24.4198 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 16.5022 | 0 | 11.8676 | 3.7431 | 0.89152 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 16.5022 |  | 0 | 11.8676 | 3.7431 | 0.89152 | 0.2156 | 4.6346 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 204+12.93 | NO. 217+2.93
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 219.8301 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4347 | 1.4347 | 315.4008 | 0 | 273.6796 | 33.6956 | 8.0255 | 1.2156 | 1.2156 | 1.545 | 1.545 | 1.4347 | 1.4347 | 315.4008 |  | 0 | 273.6796 | 33.6956 | 8.0255 | 0.2156 | 41.7212 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 204+12.93 | NO. 217+2.93
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 2.8174 | 0.475 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.0326 | 1.0326 | 2.9092 | 0 | 2.3745 | 0.43186 | 0.10286 | 0.9406 | 0.9406 | 1.38 | 1.38 | 1.0326 | 1.0326 | 2.9092 |  | 0 | 2.3745 | 0.43186 | 0.10286 | 0.2156 | 0.53472 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 204+12.93 | NO. 217+2.93
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 2.9326 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 1.9818 | 0 | 1.4252 | 0.44951 | 0.10706 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 1.9818 |  | 0 | 1.4252 | 0.44951 | 0.10706 | 0.2156 | 0.55657 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 204+12.93 | NO. 217+2.93
| 광(주)3-4001(우)지관5 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 50.3969 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 29.4642 | 0 | 22.6705 | 5.7109 | 1.0828 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 29.4642 |  | 0 | 22.6705 | 5.7109 | 1.0828 | 0.1654 | 6.7937 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 192+9.60 | NO. 204+12.93
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 101.8192 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2994 | 1.2994 | 132.3084 | 0 | 118.5827 | 11.538 | 2.1877 | 1.1654 | 1.1654 | 1.4646 | 1.4646 | 1.2994 | 1.2994 | 132.3084 |  | 0 | 118.5827 | 11.538 | 2.1877 | 0.1654 | 13.7257 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 192+9.60 | NO. 204+12.93
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 38.1808 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 22.3221 | 0 | 17.1752 | 4.3266 | 0.82036 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 22.3221 |  | 0 | 17.1752 | 4.3266 | 0.82036 | 0.1654 | 5.1469 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 192+9.60 | NO. 204+12.93
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 47.1826 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2994 | 1.2994 | 61.3111 | 0 | 54.9507 | 5.3466 | 1.0138 | 1.1654 | 1.1654 | 1.4646 | 1.4646 | 1.2994 | 1.2994 | 61.3111 |  | 0 | 54.9507 | 5.3466 | 1.0138 | 0.1654 | 6.3604 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 192+9.60 | NO. 204+12.93
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 5.7501 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 3.3617 | 0 | 2.5866 | 0.65159 | 0.12355 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 3.3617 |  | 0 | 2.5866 | 0.65159 | 0.12355 | 0.1654 | 0.77514 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 192+9.60 | NO. 204+12.93
| 광(주)3-4001(우)지관7 | 100 | 7.5 | 0.715 | 124.2105 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1702 | 1.1702 | 145.3502 | 0 | 134.6441 | 9.4159 | 1.2902 | 1.115 | 1.115 | 1.384 | 1.384 | 1.1702 | 1.1702 | 145.3502 |  | 0 | 134.6441 | 9.4159 | 1.2902 | 0.115 | 10.706 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 172+17.51 | NO. 179+8.84
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 7.1141 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 3.5552 | 0 | 2.942 | 0.53929 | 0.073893 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 3.5552 |  | 0 | 2.942 | 0.53929 | 0.073893 | 0.115 | 0.61318 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 172+17.51 | NO. 179+8.84
| 광(주)3-4001(좌)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 46.7839 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 23.3799 | 0 | 19.3475 | 3.5465 | 0.48594 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 23.3799 |  | 0 | 19.3475 | 3.5465 | 0.48594 | 0.115 | 4.0324 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 179+13.22 | NO. 184+8.34
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 48.3445 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1702 | 1.1702 | 56.5724 | 0 | 52.4054 | 3.6648 | 0.50215 | 1.115 | 1.115 | 1.384 | 1.384 | 1.1702 | 1.1702 | 56.5724 |  | 0 | 52.4054 | 3.6648 | 0.50215 | 0.115 | 4.1669 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 179+13.22 | NO. 184+8.34
중(국)3-1031 | 중3-1031(좌)지관 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 280.0381 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.64212 | 0.64212 | 179.8193 | 0 | 142.0689 | 31.7334 | 6.017 | 0.6654 | 0.6654 | 1.1646 | 1.1646 | 0.64212 | 0.64212 | 179.8193 |  | 0 | 142.0689 | 31.7334 | 6.017 | 0.1654 | 37.7503 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 9+4.57 | NO. 23+4.61
중(집)1-1045 | 중(집)1-1045(좌)지관3 | 100 | 7.5 | 0.715 | 0.52748 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 0.26361 | 0 | 0.21814 | 0.039986 | 0.0054789 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 0.26361 |  | 0 | 0.21814 | 0.039986 | 0.0054789 | 0.115 | 0.045465 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 7+19.47 | NO. 12+4.46
중(집)1-1045 | 중(집)1-1045(좌)지관3 | 100 | 7.5 | 0.715 | 0.98305 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.93718 | 0.93718 | 0.9213 | 0 | 0.83657 | 0.074521 | 0.010211 | 0.94 | 0.94 | 1.279 | 1.279 | 0.93718 | 0.93718 | 0.9213 |  | 0 | 0.83657 | 0.074521 | 0.010211 | 0.115 | 0.084732 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 7+19.47 | NO. 12+4.46
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 83.4811 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 41.719 | 0 | 34.5236 | 6.3283 | 0.86711 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 41.719 |  | 0 | 34.5236 | 6.3283 | 0.86711 | 0.115 | 7.1954 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 7+19.47 | NO. 12+4.46
| 중(집)1-1045(좌)지관2 | 100 | 7.5 | 0.715 | 321.1434 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 160.489 | 0 | 132.8089 | 24.3445 | 3.3357 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 160.489 |  | 0 | 132.8089 | 24.3445 | 3.3357 | 0.115 | 27.6802 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 15+10.47 | NO. 31+11.61
| 중(집)1-1045(좌)지관1-1 | 100 | 7.5 | 0.715 | 63.4297 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 31.6985 | 0 | 26.2314 | 4.8083 | 0.65884 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 31.6985 |  | 0 | 26.2314 | 4.8083 | 0.65884 | 0.115 | 5.4672 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 12+4.46 | NO. 15+7.89
| 중(집)1-1045(좌)지관1-2 | 100 | 7.5 | 0.715 | 1.3152 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 0.65725 | 0 | 0.54389 | 0.099697 | 0.013661 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 0.65725 |  | 0 | 0.54389 | 0.099697 | 0.013661 | 0.115 | 0.11336 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 15+7.89 | NO. 15+10.47
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 1.2616 | 0.725 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.52628 | 0.52628 | 0.66394 | 0 | 0.5552 | 0.095634 | 0.013104 | 0.59 | 0.59 | 1.069 | 1.069 | 0.52628 | 0.52628 | 0.66394 |  | 0 | 0.5552 | 0.095634 | 0.013104 | 0.115 | 0.10874 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 15+7.89 | NO. 15+10.47
중(집)1-1044 | 중(집)1-1044(좌)지관1 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 230.9998 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 135.0523 | 0 | 103.9125 | 26.1764 | 4.9633 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 135.0523 |  | 0 | 103.9125 | 26.1764 | 4.9633 | 0.1654 | 31.1398 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+18.00 | NO. 12+9.00
| 중(집)1-1044(좌)지관2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 243.7501 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 142.5066 | 0 | 109.648 | 27.6213 | 5.2373 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 142.5066 |  | 0 | 109.648 | 27.6213 | 5.2373 | 0.1654 | 32.8586 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 12+9.00 | NO. 24+12.75
| 중(집)1-1044(우)지관 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 243.7501 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 142.5066 | 0 | 109.648 | 27.6213 | 5.2373 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 142.5066 |  | 0 | 109.648 | 27.6213 | 5.2373 | 0.1654 | 32.8586 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 12+9.00 | NO. 24+12.75
중(집)1-1028 | 중(집)1-1028(우)지관 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 4.3196 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 2.5254 | 0 | 1.9431 | 0.48949 | 0.092811 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 2.5254 |  | 0 | 1.9431 | 0.48949 | 0.092811 | 0.1654 | 0.5823 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+18.65 | NO. 16+0.94
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 1.8606 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6044 | 1.6044 | 2.9851 | 0 | 2.7343 | 0.21084 | 0.039978 | 1.3654 | 1.3654 | 1.5846 | 1.5846 | 1.6044 | 1.6044 | 2.9851 |  | 0 | 2.7343 | 0.21084 | 0.039978 | 0.1654 | 0.25082 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+18.65 | NO. 16+0.94
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 296.1119 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 173.1195 | 0 | 133.2024 | 33.5548 | 6.3623 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 173.1195 |  | 0 | 133.2024 | 33.5548 | 6.3623 | 0.1654 | 39.9172 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+18.65 | NO. 16+0.94
중(집)1-1027 | 중(집)1-1027(좌)지관1 | 100 | 7.5 | 0.715 | 36.3957 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 18.1885 | 0 | 15.0514 | 2.759 | 0.37804 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 18.1885 |  | 0 | 15.0514 | 2.759 | 0.37804 | 0.115 | 3.137 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0-18.47 | NO. 0+17.93
| 중(집)1-1027(좌)지관2 | 100 | 7.5 | 0.715 | 22.0719 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 11.0302 | 0 | 9.1278 | 1.6732 | 0.22926 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 11.0302 |  | 0 | 9.1278 | 1.6732 | 0.22926 | 0.115 | 1.9024 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+17.93 | NO. 3
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 19.6717 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.93718 | 0.93718 | 18.436 | 0 | 16.7404 | 1.4912 | 0.20433 | 0.94 | 0.94 | 1.279 | 1.279 | 0.93718 | 0.93718 | 18.436 |  | 0 | 16.7404 | 1.4912 | 0.20433 | 0.115 | 1.6956 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+17.93 | NO. 3
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 0.32827 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 0.16405 | 0 | 0.13575 | 0.024884 | 0.0034097 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 0.16405 |  | 0 | 0.13575 | 0.024884 | 0.0034097 | 0.115 | 0.028294 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+17.93 | NO. 3
중(집)1-1037 | 중(집)1-1037(좌)지관2 | 100 | 7.5 | 0.715 | 243.7501 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 121.8123 | 0 | 100.8028 | 18.4776 | 2.5318 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 121.8123 |  | 0 | 100.8028 | 18.4776 | 2.5318 | 0.115 | 21.0094 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 12+9.00 | NO. 24+12.75
| 중(집)1-1037(좌)지관1 | 100 | 7.5 | 0.715 | 230.9998 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 115.4404 | 0 | 95.53 | 17.5111 | 2.3994 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 115.4404 |  | 0 | 95.53 | 17.5111 | 2.3994 | 0.115 | 19.9105 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+18.00 | NO. 12+9.00
중(집)1-1038 | 중(집)1-1038(우)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 138.9638 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 69.4461 | 0 | 57.4685 | 10.5342 | 1.4434 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 69.4461 |  | 0 | 57.4685 | 10.5342 | 1.4434 | 0.115 | 11.9776 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0-18.00 | NO. 6+0.96
| 중(집)1-1038(우)지관1 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 15.0487 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 8.7981 | 0 | 6.7695 | 1.7053 | 0.32334 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 8.7981 |  | 0 | 6.7695 | 1.7053 | 0.32334 | 0.1654 | 2.0286 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 10+4.95 | NO. 12+4.11
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 20 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.0523 | 1.0523 | 21.0464 | 0 | 18.3503 | 2.2664 | 0.42973 | 0.9904 | 0.9904 | 1.3596 | 1.3596 | 1.0523 | 1.0523 | 21.0464 |  | 0 | 18.3503 | 2.2664 | 0.42973 | 0.1654 | 2.6961 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 10+4.95 | NO. 12+4.11
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 4.106 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 2.4006 | 0 | 1.8471 | 0.46529 | 0.088224 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 2.4006 |  | 0 | 1.8471 | 0.46529 | 0.088224 | 0.1654 | 0.55351 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 10+4.95 | NO. 12+4.11
| 중(집)1-1038(우)지관2-1 | 100 | 7.5 | 0.715 | 11.1444 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 5.5693 | 0 | 4.6088 | 0.84481 | 0.11576 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 5.5693 |  | 0 | 4.6088 | 0.84481 | 0.11576 | 0.115 | 0.96057 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 12+4.11 | NO. 12+15.25
| 중(집)1-1038(우)지관2-2 | 100 | 7.5 | 0.715 | 178.5613 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 89.2347 | 0 | 73.844 | 13.536 | 1.8547 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 89.2347 |  | 0 | 73.844 | 13.536 | 1.8547 | 0.115 | 15.3906 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 12+15.25 | NO. 21+13.81
중(집)1-1039 | 중(집)1-1039(좌)지관 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 244.5 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 142.945 | 0 | 109.9854 | 27.7063 | 5.2534 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 142.945 |  | 0 | 109.9854 | 27.7063 | 5.2534 | 0.1654 | 32.9596 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+10.50 | NO. 12+15.00
중(집)1-1040 | 중(집)1-1040(좌)지관1 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 238.4999 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 139.4372 | 0 | 107.2863 | 27.0263 | 5.1245 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 139.4372 |  | 0 | 107.2863 | 27.0263 | 5.1245 | 0.1654 | 32.1508 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+5.75 | NO. 12+4.25
중(집)1-1040 | 중(집)1-1040(좌)지관2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 11.5 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 6.7234 | 0 | 5.1731 | 1.3032 | 0.24709 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 6.7234 |  | 0 | 5.1731 | 1.3032 | 0.24709 | 0.1654 | 1.5502 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 12+4.25 | NO. 12+15.75
중(집)1-1041 | 중(집)1-1041(좌)지관1 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 103.6368 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 60.5905 | 0 | 46.6198 | 11.7439 | 2.2268 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 60.5905 |  | 0 | 46.6198 | 11.7439 | 2.2268 | 0.1654 | 13.9707 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+5.75 | NO. 5+9.39
| 중(집)1-1041(좌)지관2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 87.9279 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 51.4064 | 0 | 39.5533 | 9.9638 | 1.8892 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 51.4064 |  | 0 | 39.5533 | 9.9638 | 1.8892 | 0.1654 | 11.8531 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 5+9.39 | NO. 9+17.31
중(집)1-1049 | 중(집)1-1049(좌)지관1 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 22.1239 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6044 | 1.6044 | 35.495 | 0 | 32.5126 | 2.507 | 0.47536 | 1.3654 | 1.3654 | 1.5846 | 1.5846 | 1.6044 | 1.6044 | 35.495 |  | 0 | 32.5126 | 2.507 | 0.47536 | 0.1654 | 2.9824 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. -2-2.12 | NO. 0+18.00
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 2.0001 | 0.037816 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5449 | 1.5449 | 3.0898 | 0 | 2.8202 | 0.22664 | 0.042974 | 1.3276 | 1.3276 | 1.562 | 1.562 | 1.5449 | 1.5449 | 3.0898 |  | 0 | 2.8202 | 0.22664 | 0.042974 | 0.1654 | 0.26962 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. -2-2.12 | NO. 0+18.00
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 17.9999 | 0.39391 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.0267 | 1.0267 | 18.4809 | 0 | 16.0544 | 2.0397 | 0.38675 | 0.97149 | 0.97149 | 1.3483 | 1.3483 | 1.0267 | 1.0267 | 18.4809 |  | 0 | 16.0544 | 2.0397 | 0.38675 | 0.1654 | 2.4265 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. -2-2.12 | NO. 0+18.00
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 18.0001 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 10.5236 | 0 | 8.0971 | 2.0397 | 0.38675 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 10.5236 |  | 0 | 8.0971 | 2.0397 | 0.38675 | 0.1654 | 2.4265 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. -2-2.12 | NO. 0+18.00
| 중(집)1-1049(좌)지관2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 154.0001 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 90.035 | 0 | 69.2751 | 17.451 | 3.3089 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 90.035 |  | 0 | 69.2751 | 17.451 | 3.3089 | 0.1654 | 20.7599 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+18.00 | NO. 8+12.00
| 중(집)1-1049(좌)지관3 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 199.5865 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 116.6867 | 0 | 89.7816 | 22.6168 | 4.2884 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 116.6867 |  | 0 | 89.7816 | 22.6168 | 4.2884 | 0.1654 | 26.9051 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 14+13.16 | NO. 24+12.75
중(집)1-1031 | 중(집)1-1031(좌)본관 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 13.0908 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 11.5345 | 0 | 7.3233 | 3.1741 | 1.0371 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 11.5345 |  | 0 | 7.3233 | 3.1741 | 1.0371 | 0.3176 | 4.2112 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 0+6.91 | NO. 26+8.47
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 1.007 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.0835 | 2.0835 | 2.098 | 0 | 1.7741 | 0.24416 | 0.079775 | 1.5176 | 1.5176 | 1.8282 | 1.8282 | 2.0835 | 2.0835 | 2.098 |  | 0 | 1.7741 | 0.24416 | 0.079775 | 0.3176 | 0.32393 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 0+6.91 | NO. 26+8.47
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 507.464 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 447.133 | 0 | 283.8865 | 123.0437 | 40.2028 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 447.133 |  | 0 | 283.8865 | 123.0437 | 40.2028 | 0.3176 | 163.2465 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 0+6.91 | NO. 26+8.47
| 주입관3 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 1.0082 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 0.88832 | 0 | 0.564 | 0.24445 | 0.079871 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 0.88832 |  | 0 | 0.564 | 0.24445 | 0.079871 | 0.3176 | 0.32432 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 0+7.04 | NO. 0+8.05
| 중(집)1-1031(좌)지관 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 11.9546 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 8.0786 | 0 | 5.8097 | 1.8324 | 0.43644 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 8.0786 |  | 0 | 5.8097 | 1.8324 | 0.43644 | 0.2156 | 2.2688 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 0+8.05 | NO. 26+13.99
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 1.007 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.7557 | 1.7557 | 1.768 | 0 | 1.5769 | 0.15435 | 0.036762 | 1.4156 | 1.4156 | 1.665 | 1.665 | 1.7557 | 1.7557 | 1.768 |  | 0 | 1.5769 | 0.15435 | 0.036762 | 0.2156 | 0.19111 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 0+8.05 | NO. 26+13.99
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 512.9856 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 346.6605 | 0 | 249.3018 | 78.6307 | 18.7281 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 346.6605 |  | 0 | 249.3018 | 78.6307 | 18.7281 | 0.2156 | 97.3587 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 0+8.05 | NO. 26+13.99
중(집)1-1030 | 중(집)1-1030(우)본관 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 15.5543 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 13.7051 | 0 | 8.7014 | 3.7714 | 1.2323 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 13.7051 |  | 0 | 8.7014 | 3.7714 | 1.2323 | 0.3176 | 5.0037 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 0 | NO. 12+9.65
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 2.6161 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.0835 | 2.0835 | 5.4505 | 0 | 4.6089 | 0.63431 | 0.20725 | 1.5176 | 1.5176 | 1.8282 | 1.8282 | 2.0835 | 2.0835 | 5.4505 |  | 0 | 4.6089 | 0.63431 | 0.20725 | 0.3176 | 0.84156 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 0 | NO. 12+9.65
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 231.4746 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 203.9552 | 0 | 129.492 | 56.1251 | 18.3381 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 203.9552 |  | 0 | 129.492 | 56.1251 | 18.3381 | 0.3176 | 74.4632 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 0 | NO. 12+9.65
| 중(집)1-1030(우)지관 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 9.5555 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 5.5865 | 0 | 4.2984 | 1.0828 | 0.20531 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 5.5865 |  | 0 | 4.2984 | 1.0828 | 0.20531 | 0.1654 | 1.2881 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+6.00 | NO. 12+4.12
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 2.6161 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6044 | 1.6044 | 4.1971 | 0 | 3.8445 | 0.29645 | 0.056209 | 1.3654 | 1.3654 | 1.5846 | 1.5846 | 1.6044 | 1.6044 | 4.1971 |  | 0 | 3.8445 | 0.29645 | 0.056209 | 0.1654 | 0.35266 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+6.00 | NO. 12+4.12
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 225.9529 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 132.1016 | 0 | 101.6422 | 25.6045 | 4.8549 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 132.1016 |  | 0 | 101.6422 | 25.6045 | 4.8549 | 0.1654 | 30.4594 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+6.00 | NO. 12+4.12
| 중(집)1-1030(좌)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 137.7802 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 68.8546 | 0 | 56.979 | 10.4445 | 1.4311 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 68.8546 |  | 0 | 56.979 | 10.4445 | 1.4311 | 0.115 | 11.8756 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+5.33 | NO. 7+3.11
방축천우안 | 방축천우안(공공공지)1 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 9.5685 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.7557 | 1.7557 | 16.7998 | 0 | 14.9838 | 1.4667 | 0.34933 | 1.4156 | 1.4156 | 1.665 | 1.665 | 1.7557 | 1.7557 | 16.7998 |  | 0 | 14.9838 | 1.4667 | 0.34933 | 0.2156 | 1.816 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 48+9.01 | NO. 82+4.40
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 1.4196 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1736 | 1.1736 | 1.6661 | 0 | 1.3966 | 0.2176 | 0.051828 | 1.0406 | 1.0406 | 1.44 | 1.44 | 1.1736 | 1.1736 | 1.6661 |  | 0 | 1.3966 | 0.2176 | 0.051828 | 0.2156 | 0.26943 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 48+9.01 | NO. 82+4.40
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 664.4008 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.7557 | 1.7557 | 1166.5153 | 0 | 1040.4198 | 101.8396 | 24.2559 | 1.4156 | 1.4156 | 1.665 | 1.665 | 1.7557 | 1.7557 | 1166.5153 |  | 0 | 1040.4198 | 101.8396 | 24.2559 | 0.2156 | 126.0955 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 48+9.01 | NO. 82+4.40
방축천우안 | 방축천우안(공공공지)2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 10.9201 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6044 | 1.6044 | 17.5199 | 0 | 16.0478 | 1.2374 | 0.23463 | 1.3654 | 1.3654 | 1.5846 | 1.5846 | 1.6044 | 1.6044 | 17.5199 |  | 0 | 16.0478 | 1.2374 | 0.23463 | 0.1654 | 1.4721 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 36+9.08 | NO. 48+9.01
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 20 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.0523 | 1.0523 | 21.0464 | 0 | 18.3503 | 2.2664 | 0.42973 | 0.9904 | 0.9904 | 1.3596 | 1.3596 | 1.0523 | 1.0523 | 21.0464 |  | 0 | 18.3503 | 2.2664 | 0.42973 | 0.1654 | 2.6961 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 36+9.08 | NO. 48+9.01
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 209.0118 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6044 | 1.6044 | 335.3328 | 0 | 307.1571 | 23.6848 | 4.4909 | 1.3654 | 1.3654 | 1.5846 | 1.5846 | 1.6044 | 1.6044 | 335.3328 |  | 0 | 307.1571 | 23.6848 | 4.4909 | 0.1654 | 28.1757 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 36+9.08 | NO. 48+9.01
| 방축천우안(공공공지)3 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 28.7649 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.0523 | 1.0523 | 30.2699 | 0 | 26.3922 | 3.2596 | 0.61805 | 0.9904 | 0.9904 | 1.3596 | 1.3596 | 1.0523 | 1.0523 | 30.2699 |  | 0 | 26.3922 | 3.2596 | 0.61805 | 0.1654 | 3.8776 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 23+11.24 | NO. 36+9.08
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 229.0799 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6044 | 1.6044 | 367.5295 | 0 | 336.6485 | 25.9589 | 4.9221 | 1.3654 | 1.3654 | 1.5846 | 1.5846 | 1.6044 | 1.6044 | 367.5295 |  | 0 | 336.6485 | 25.9589 | 4.9221 | 0.1654 | 30.881 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 23+11.24 | NO. 36+9.08
| 방축천우안(공공공지)4 | 100 | 7.5 | 0.715 | 2.4618 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.459 | 1.459 | 3.5917 | 0 | 3.3795 | 0.18662 | 0.02557 | 1.315 | 1.315 | 1.504 | 1.504 | 1.459 | 1.459 | 3.5917 |  | 0 | 3.3795 | 0.18662 | 0.02557 | 0.115 | 0.21219 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 14+17.54 | NO. 23+11.24
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 20 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3116 | 1.3116 | 26.2319 | 0 | 24.508 | 1.5161 | 0.20774 | 1.215 | 1.215 | 1.444 | 1.444 | 1.3116 | 1.3116 | 26.2319 |  | 0 | 24.508 | 1.5161 | 0.20774 | 0.115 | 1.7239 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 14+17.54 | NO. 23+11.24
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 151.2351 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.459 | 1.459 | 220.6509 | 0 | 207.6156 | 11.4645 | 1.5709 | 1.315 | 1.315 | 1.504 | 1.504 | 1.459 | 1.459 | 220.6509 |  | 0 | 207.6156 | 11.4645 | 1.5709 | 0.115 | 13.0353 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 14+17.54 | NO. 23+11.24
방축천좌안 | 방축천좌안(공공공지)2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 32.1005 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.0523 | 1.0523 | 33.78 | 0 | 29.4527 | 3.6376 | 0.68972 | 0.9904 | 0.9904 | 1.3596 | 1.3596 | 1.0523 | 1.0523 | 33.78 |  | 0 | 29.4527 | 3.6376 | 0.68972 | 0.1654 | 4.3273 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 25+7.90 | NO. 38+11.90
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 231.9017 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6044 | 1.6044 | 372.0567 | 0 | 340.7954 | 26.2787 | 4.9827 | 1.3654 | 1.3654 | 1.5846 | 1.5846 | 1.6044 | 1.6044 | 372.0567 |  | 0 | 340.7954 | 26.2787 | 4.9827 | 0.1654 | 31.2614 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 25+7.90 | NO. 38+11.90
| 방축천좌안(공공공지)1 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 8.0983 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6044 | 1.6044 | 12.9926 | 0 | 11.901 | 0.91768 | 0.174 | 1.3654 | 1.3654 | 1.5846 | 1.5846 | 1.6044 | 1.6044 | 12.9926 |  | 0 | 11.901 | 0.91768 | 0.174 | 0.1654 | 1.0917 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 38+11.90 | NO. 64+2.24
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 3.4084 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.0523 | 1.0523 | 3.5868 | 0 | 3.1273 | 0.38624 | 0.073235 | 0.9904 | 0.9904 | 1.3596 | 1.3596 | 1.0523 | 1.0523 | 3.5868 |  | 0 | 3.1273 | 0.38624 | 0.073235 | 0.1654 | 0.45947 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 38+11.90 | NO. 64+2.24
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 238.8627 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6044 | 1.6044 | 383.2246 | 0 | 351.0249 | 27.0674 | 5.1323 | 1.3654 | 1.3654 | 1.5846 | 1.5846 | 1.6044 | 1.6044 | 383.2246 |  | 0 | 351.0249 | 27.0674 | 5.1323 | 0.1654 | 32.1997 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 38+11.90 | NO. 64+2.24
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 1.6315 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.0523 | 1.0523 | 1.7169 | 0 | 1.4969 | 0.18488 | 0.035055 | 0.9904 | 0.9904 | 1.3596 | 1.3596 | 1.0523 | 1.0523 | 1.7169 |  | 0 | 1.4969 | 0.18488 | 0.035055 | 0.1654 | 0.21994 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 38+11.90 | NO. 64+2.24
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 258.3392 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6044 | 1.6044 | 414.4723 | 0 | 379.6471 | 29.2745 | 5.5507 | 1.3654 | 1.3654 | 1.5846 | 1.5846 | 1.6044 | 1.6044 | 414.4723 |  | 0 | 379.6471 | 29.2745 | 5.5507 | 0.1654 | 34.8252 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 38+11.90 | NO. 64+2.24
중(집)1-1029 | 중(집)1-1029(우)본관 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 276.6594 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 243.7681 | 0 | 154.7694 | 67.081 | 21.9178 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 243.7681 |  | 0 | 154.7694 | 67.081 | 21.9178 | 0.3176 | 88.9988 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 0+9.45 | NO. 14+6.11
| 중(집)1-1029(우)지관 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 281.668 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 164.675 | 0 | 126.705 | 31.9181 | 6.052 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 164.675 |  | 0 | 126.705 | 31.9181 | 6.052 | 0.1654 | 37.9701 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+10.44 | NO. 14+12.11
| 중(집)1-1029(좌)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 269.4427 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 134.6519 | 0 | 111.428 | 20.4253 | 2.7987 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 134.6519 |  | 0 | 111.428 | 20.4253 | 2.7987 | 0.115 | 23.2239 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+10.56 | NO. 14+11.45
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 6.113 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.459 | 1.459 | 8.9188 | 0 | 8.3919 | 0.4634 | 0.063495 | 1.315 | 1.315 | 1.504 | 1.504 | 1.459 | 1.459 | 8.9188 |  | 0 | 8.3919 | 0.4634 | 0.063495 | 0.115 | 0.52689 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+10.56 | NO. 14+11.45
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 5.332 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 2.6646 | 0 | 2.2051 | 0.4042 | 0.055383 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 2.6646 |  | 0 | 2.2051 | 0.4042 | 0.055383 | 0.115 | 0.45958 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+10.56 | NO. 14+11.45
중(국)3-1030 | 중(국)3-1030(좌)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 6.4608 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.55319 | 0.55319 | 3.5741 | 0 | 3.0172 | 0.48977 | 0.067108 | 0.615 | 0.615 | 1.084 | 1.084 | 0.55319 | 0.55319 | 3.5741 |  | 0 | 3.0172 | 0.48977 | 0.067108 | 0.115 | 0.55687 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+5.81 | NO. 6+12.80
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 3.8111 | 0.725 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.52628 | 0.52628 | 2.0057 | 0 | 1.6772 | 0.2889 | 0.039585 | 0.59 | 0.59 | 1.069 | 1.069 | 0.52628 | 0.52628 | 2.0057 |  | 0 | 1.6772 | 0.2889 | 0.039585 | 0.115 | 0.32849 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+5.81 | NO. 6+12.80
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 116.7144 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.55319 | 0.55319 | 64.5655 | 0 | 54.5056 | 8.8476 | 1.2123 | 0.615 | 0.615 | 1.084 | 1.084 | 0.55319 | 0.55319 | 64.5655 |  | 0 | 54.5056 | 8.8476 | 1.2123 | 0.115 | 10.0599 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+5.81 | NO. 6+12.80
중(국)3-1032 | 중(국)3-1032(우)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 92.0416 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.55319 | 0.55319 | 50.9167 | 0 | 42.9834 | 6.9773 | 0.95603 | 0.615 | 0.615 | 1.084 | 1.084 | 0.55319 | 0.55319 | 50.9167 |  | 0 | 42.9834 | 6.9773 | 0.95603 | 0.115 | 7.9333 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 6+13.38 | NO. 11+5.42
중(국)3-1026 | 중(국)3-1026(우)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 7.4139 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.55319 | 0.55319 | 4.1013 | 0 | 3.4623 | 0.56201 | 0.077007 | 0.615 | 0.615 | 1.084 | 1.084 | 0.55319 | 0.55319 | 4.1013 |  | 0 | 3.4623 | 0.56201 | 0.077007 | 0.115 | 0.63902 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+6.97 | NO. 12+17.99
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 1.5796 | 0.725 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.52628 | 0.52628 | 0.8313 | 0 | 0.69515 | 0.11974 | 0.016407 | 0.59 | 0.59 | 1.069 | 1.069 | 0.52628 | 0.52628 | 0.8313 |  | 0 | 0.69515 | 0.11974 | 0.016407 | 0.115 | 0.13615 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+6.97 | NO. 12+17.99
중(국)3-1026 | 중(국)3-1026(우)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 242.0263 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.55319 | 0.55319 | 133.8871 | 0 | 113.0263 | 18.347 | 2.5139 | 0.615 | 0.615 | 1.084 | 1.084 | 0.55319 | 0.55319 | 133.8871 |  | 0 | 113.0263 | 18.347 | 2.5139 | 0.115 | 20.8609 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+6.97 | NO. 12+17.99
총 계 |  |  |  |  | 13253.8508 | [6 empty] | 13314.9502 | 0 | 10598.1508 | 2110.4276 | 606.3718 | [6 empty] | 13314.9502 |  | 0 | 10598.1508 | 2110.4276 | 606.3718

## 풍화암
상수관로 토공 산출근거 | [16 empty] | 0
0.1
도로명 | 관로명 | 관경 | 관두께 | 저폭(B) | 연 장 | 포장두께 | 토피고(M) |  | 기 초 | 단면적(㎡) |  | 터파기 | 기초 | 되메우기(㎥) |  | 잔토 | 0 |  |  |  | 단면적(㎡) |  | TEPAGI | 기초연장 | 기초 | 되메우기 |  | 잔토 | 되메움높이 | 기계계산 | BASE H | BASE UB | BASE | CIRCLE | TRI | 체인번호
|  | (M/M) | (M/M) | M | M | (M) | 전단면 | 후단면 | 종 류 | 전단면 | 후단면 | ㎥ | ㎥ | 기 계1 | 기 계2 | ㎥ | H[0] | H[1] | UB[0] | UB[1] | AREA[0] | AREA[1] | ㎥ | M | ㎥ | 기계[1] | 기계[2] | ㎥ | RH | SB | M | M | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 전단면 | 후단면
중(보)1-1068 | 중(보)1-1068(우)본관1 | 600 | 6 | 1.2242 | 86.2265 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 2.8679 | 2.8679 | 247.2895 | 25.2086 | 155.8907 | 40.8253 | 247.2895 | 2.012 | 2.012 | 1.6266 | 1.6266 | 2.8679 | 2.8679 | 247.2895 | 86.2265 | 25.2086 | 155.8907 | 40.8253 | 247.2895 | 0.812 | 91.3988 | 0.241 | 1.2724 | 0.30084 | 0.049028 | 0.040546 | NO. 9+17.52 | NO. 15+10.87
|  | 600 | 6 | 1.2242 | 28.3464 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 2.8679 | 2.8679 | 81.2947 | 8.2872 | 51.248 | 13.421 | 81.2947 | 2.012 | 2.012 | 1.6266 | 1.6266 | 2.8679 | 2.8679 | 81.2947 | 28.3464 | 8.2872 | 51.248 | 13.421 | 81.2947 | 0.812 | 30.0467 | 0.241 | 1.2724 | 0.30084 | 0.049028 | 0.040546 | NO. 17+12.31 | NO. 19+0.65
|  | 600 | 6 | 1.2242 | 74.2721 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 2.8679 | 2.8679 | 213.0052 | 21.7137 | 134.278 | 35.1652 | 213.0052 | 2.012 | 2.012 | 1.6266 | 1.6266 | 2.8679 | 2.8679 | 213.0052 | 74.2721 | 21.7137 | 134.278 | 35.1652 | 213.0052 | 0.812 | 78.7273 | 0.241 | 1.2724 | 0.30084 | 0.049028 | 0.040546 | NO. 24+12.50 | NO. 28+6.78
| 중(보)1-1068(우)지관2 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 84.194 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 1.8711 | 1.8711 | 157.5342 | 17.3148 | 115.2906 | 18.2586 | 157.5342 | 1.7176 | 1.7176 | 1.2611 | 1.2611 | 1.8711 | 1.8711 | 157.5342 | 84.194 | 17.3148 | 115.2906 | 18.2586 | 157.5342 | 0.5176 | 42.2436 | 0.22128 | 0.96186 | 0.20794 | 0.013204 | 0.010919 | NO. 10+0.55 | NO. 15+10.23
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 25.157 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 1.8711 | 1.8711 | 47.0709 | 5.1736 | 34.4486 | 5.4556 | 47.0709 | 1.7176 | 1.7176 | 1.2611 | 1.2611 | 1.8711 | 1.8711 | 47.0709 | 25.157 | 5.1736 | 34.4486 | 5.4556 | 47.0709 | 0.5176 | 12.6223 | 0.22128 | 0.96186 | 0.20794 | 0.013204 | 0.010919 | NO. 17+13.45 | NO. 18+18.61
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 70.2905 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 1.8711 | 1.8711 | 131.5196 | 14.4555 | 96.2519 | 15.2435 | 131.5196 | 1.7176 | 1.7176 | 1.2611 | 1.2611 | 1.8711 | 1.8711 | 131.5196 | 70.2905 | 14.4555 | 96.2519 | 15.2435 | 131.5196 | 0.5176 | 35.2676 | 0.22128 | 0.96186 | 0.20794 | 0.013204 | 0.010919 | NO. 24+16.89 | NO. 28+7.18
| 중(보)1-1068(좌)지관1[1-4생활권] | 200 | 7.8 | 0.8156 | 74.5918 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 1.5787 | 1.5787 | 117.7581 | 13.3105 | 91.1858 | 10.5385 | 117.7581 | 1.6156 | 1.6156 | 1.1387 | 1.1387 | 1.5787 | 1.5787 | 117.7581 | 74.5918 | 13.3105 | 91.1858 | 10.5385 | 117.7581 | 0.4156 | 26.5723 | 0.21444 | 0.85849 | 0.1795 | 0.0060847 | 0.005032 | NO. 10+2.05 | NO. 13+16.64
| 중(보)1-1068(좌)지관2 [1-4생활권] | 250 | 8.3 | 0.8666 | 14.8957 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 1.722 | 1.722 | 25.6508 | 2.859 | 19.3033 | 2.657 | 25.6508 | 1.6666 | 1.6666 | 1.1999 | 1.1999 | 1.722 | 1.722 | 25.6508 | 14.8957 | 2.859 | 19.3033 | 2.657 | 25.6508 | 0.4666 | 6.3474 | 0.21786 | 0.91017 | 0.19354 | 0.0093038 | 0.0076942 | NO. 13+16.64 | NO. 15+10.07
|  | 250 | 8.3 | 0.8666 | 23.0841 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 1.722 | 1.722 | 39.7515 | 4.4306 | 29.9147 | 4.1175 | 39.7515 | 1.6666 | 1.6666 | 1.1999 | 1.1999 | 1.722 | 1.722 | 39.7515 | 23.0841 | 4.4306 | 29.9147 | 4.1175 | 39.7515 | 0.4666 | 9.8367 | 0.21786 | 0.91017 | 0.19354 | 0.0093038 | 0.0076942 | NO. 17+14.00 | NO. 18+17.08
|  | 250 | 8.3 | 0.8666 | 59.1434 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 1.722 | 1.722 | 101.8467 | 11.3516 | 76.6441 | 10.5495 | 101.8467 | 1.6666 | 1.6666 | 1.1999 | 1.1999 | 1.722 | 1.722 | 101.8467 | 59.1434 | 11.3516 | 76.6441 | 10.5495 | 101.8467 | 0.4666 | 25.2026 | 0.21786 | 0.91017 | 0.19354 | 0.0093038 | 0.0076942 | NO. 24+18.03 | NO. 27+17.18
대(보)3-1016 | 대(보)3-1016(좌)본관3 | 500 | 6 | 1.122 | 76.5123 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 1.4388 | 1.4388 | 110.085 | 20.0795 | 45.0833 | 29.1693 | 110.085 | 1.162 | 1.162 | 1.3544 | 1.3544 | 1.4388 | 1.4388 | 110.085 | 76.5123 | 20.0795 | 45.0833 | 29.1693 | 110.085 | 0.712 | 65.0017 | 0.2343 | 1.1689 | 0.26837 | 0.034315 | 0.028378 | NO. 21+14.99 | NO. 28+19.19
|  | 500 | 6 | 1.122 | 8.4954 | 0.725 | 1.2 | 1.2 | A | 1.4727 | 1.4727 | 12.5112 | 2.2295 | 5.2939 | 3.2387 | 12.5112 | 1.187 | 1.187 | 1.3594 | 1.3594 | 1.4727 | 1.4727 | 12.5112 | 8.4954 | 2.2295 | 5.2939 | 3.2387 | 12.5112 | 0.712 | 7.2173 | 0.2343 | 1.1689 | 0.26837 | 0.034315 | 0.028378 | NO. 21+14.99 | NO. 28+19.19
|  | 500 | 6 | 1.122 | 59.186 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 1.4388 | 1.4388 | 85.1562 | 15.5325 | 34.8742 | 22.5639 | 85.1562 | 1.162 | 1.162 | 1.3544 | 1.3544 | 1.4388 | 1.4388 | 85.1562 | 59.186 | 15.5325 | 34.8742 | 22.5639 | 85.1562 | 0.712 | 50.282 | 0.2343 | 1.1689 | 0.26837 | 0.034315 | 0.028378 | NO. 21+14.99 | NO. 28+19.19
| 대(보)3-1016(좌)지관2 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 73.929 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.78091 | 0.78091 | 57.7319 | 13.1923 | 31.3957 | 10.4449 | 57.7319 | 0.8656 | 0.8656 | 0.98872 | 0.98872 | 0.78091 | 0.78091 | 57.7319 | 73.929 | 13.1923 | 31.3957 | 10.4449 | 57.7319 | 0.4156 | 26.3361 | 0.21444 | 0.85849 | 0.1795 | 0.0060847 | 0.005032 | NO. 21+16.11 | NO. 25+10.04
대(보)3-1015 | 대(보)3-1015(좌)지관2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 21.7612 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 15.0282 | 3.5992 | 8.6515 | 2.3099 | 15.0282 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 15.0282 | 21.7612 | 3.5992 | 8.6515 | 2.3099 | 15.0282 | 0.3654 | 6.3767 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 14+13.66 | NO. 15+15.42
| 대(보)3-1015(좌)지관1-1 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 5.0128 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 3.4618 | 0.82909 | 1.9929 | 0.53209 | 3.4618 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 3.4618 | 5.0128 | 0.82909 | 1.9929 | 0.53209 | 3.4618 | 0.3654 | 1.4689 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 0+16.49 | NO. 5+5.68
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 38.5017 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | A | 1.2315 | 1.2315 | 47.4152 | 6.368 | 36.1331 | 4.0868 | 47.4152 | 1.3654 | 1.3654 | 1.0385 | 1.0385 | 1.2315 | 1.2315 | 47.4152 | 38.5017 | 6.368 | 36.1331 | 4.0868 | 47.4152 | 0.3654 | 11.2821 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 0+16.49 | NO. 5+5.68
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 45.6829 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 31.5484 | 7.5558 | 18.162 | 4.8491 | 31.5484 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 31.5484 | 45.6829 | 7.5558 | 18.162 | 4.8491 | 31.5484 | 0.3654 | 13.3864 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 0+16.49 | NO. 5+5.68
| 대(보)3-1015(좌)지관1-2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 0.28626 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 0.19769 | 0.047346 | 0.11381 | 0.030385 | 0.19769 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 0.19769 | 0.28626 | 0.047346 | 0.11381 | 0.030385 | 0.19769 | 0.3654 | 0.083882 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 5+5.68 | NO. 14+13.66
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 13.7499 | 0.725 | 1.2 | 1.2 | A | 0.71387 | 0.71387 | 9.8157 | 2.2742 | 5.7865 | 1.4595 | 9.8157 | 0.8404 | 0.8404 | 0.93348 | 0.93348 | 0.71387 | 0.71387 | 9.8157 | 13.7499 | 2.2742 | 5.7865 | 1.4595 | 9.8157 | 0.3654 | 4.0291 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 5+5.68 | NO. 14+13.66
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 110.8285 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 76.5376 | 18.3306 | 44.0617 | 11.764 | 76.5376 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 76.5376 | 110.8285 | 18.3306 | 44.0617 | 11.764 | 76.5376 | 0.3654 | 32.476 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 5+5.68 | NO. 14+13.66
광(주)3-4001 | 광(주)3-4001(우)지관2 | 250 | 8.3 | 0.8666 | 24.2943 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | A | 1.486 | 1.486 | 36.1025 | 4.6629 | 25.7501 | 4.3334 | 36.1025 | 1.4666 | 1.4666 | 1.1599 | 1.1599 | 1.486 | 1.486 | 36.1025 | 24.2943 | 4.6629 | 25.7501 | 4.3334 | 36.1025 | 0.4666 | 10.3525 | 0.21786 | 0.91017 | 0.19354 | 0.0093038 | 0.0076942 | NO. 240+14.82 | NO. 242+4.21
|  | 250 | 8.3 | 0.8666 | 5.1022 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.87834 | 0.87834 | 4.4815 | 0.97929 | 2.3073 | 0.91009 | 4.4815 | 0.9166 | 0.9166 | 1.0499 | 1.0499 | 0.87834 | 0.87834 | 4.4815 | 5.1022 | 0.97929 | 2.3073 | 0.91009 | 4.4815 | 0.4666 | 2.1742 | 0.21786 | 0.91017 | 0.19354 | 0.0093038 | 0.0076942 | NO. 240+14.82 | NO. 242+4.21
| 광(주)3-4001(우)지관1 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 25.1445 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.98149 | 0.98149 | 24.6792 | 5.1711 | 12.0632 | 5.4529 | 24.6792 | 0.9676 | 0.9676 | 1.1111 | 1.1111 | 0.98149 | 0.98149 | 24.6792 | 25.1445 | 5.1711 | 12.0632 | 5.4529 | 24.6792 | 0.5176 | 12.616 | 0.22128 | 0.96186 | 0.20794 | 0.013204 | 0.010919 | NO. 242+4.21 | NO. 243+9.36
중(국)3-1031 | 중3-1031(좌)지관 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 8.9305 | 0.725 | 1.2 | 1.2 | A | 0.71387 | 0.71387 | 6.3752 | 1.4771 | 3.7583 | 0.94794 | 6.3752 | 0.8404 | 0.8404 | 0.93348 | 0.93348 | 0.71387 | 0.71387 | 6.3752 | 8.9305 | 1.4771 | 3.7583 | 0.94794 | 6.3752 | 0.3654 | 2.6169 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 0+7.33 | NO. 9+4.57
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 156.7877 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | A | 0.73727 | 0.73727 | 115.5947 | 25.9321 | 69.6513 | 16.6424 | 115.5947 | 0.8654 | 0.8654 | 0.93848 | 0.93848 | 0.73727 | 0.73727 | 115.5947 | 156.7877 | 25.9321 | 69.6513 | 16.6424 | 115.5947 | 0.3654 | 45.9433 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 0+7.33 | NO. 9+4.57
중(집)1-1041 | 중(집)1-1041(좌)지관2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 59.1852 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 40.873 | 9.789 | 23.53 | 6.2823 | 40.873 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 40.873 | 59.1852 | 9.789 | 23.53 | 6.2823 | 40.873 | 0.3654 | 17.343 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 9+17.31 | NO. 12+16.50
중(집)1-1042 | 중(집)1-1042(우)지관 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 202.1648 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 139.614 | 33.4373 | 80.3738 | 21.459 | 139.614 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 139.614 | 202.1648 | 33.4373 | 80.3738 | 21.459 | 139.614 | 0.3654 | 59.2401 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 0-7.25 | NO. 12+4.25
중(집)1-1049 | 중(집)1-1049(좌)지관2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 76.9997 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 53.1756 | 12.7355 | 30.6125 | 8.1732 | 53.1756 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 53.1756 | 76.9997 | 12.7355 | 30.6125 | 8.1732 | 53.1756 | 0.3654 | 22.5631 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 8+12.00 | NO. 12+9.00
| 중(집)1-1049(좌)지관3 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 44.1635 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 30.4991 | 7.3045 | 17.5579 | 4.6878 | 30.4991 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 30.4991 | 44.1635 | 7.3045 | 17.5579 | 4.6878 | 30.4991 | 0.3654 | 12.9412 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 12+9.00 | NO. 14+13.16
중(국)3-1032 | 중(국)3-1032(우)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 11.3649 | 0.725 | 1.2 | 1.2 | A | 0.62726 | 0.62726 | 7.1288 | 1.7334 | 4.4563 | 0.82098 | 7.1288 | 0.79 | 0.79 | 0.873 | 0.873 | 0.62726 | 0.62726 | 7.1288 | 11.3649 | 1.7334 | 4.4563 | 0.82098 | 7.1288 | 0.315 | 2.6724 | 0.2077 | 0.75654 | 0.15282 | 0.0017311 | 0.0014316 | NO. 0+6.97 | NO. 6+13.38
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 115.0394 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | A | 0.64915 | 0.64915 | 74.6775 | 17.5461 | 47.6263 | 8.3102 | 74.6775 | 0.815 | 0.815 | 0.878 | 0.878 | 0.64915 | 0.64915 | 74.6775 | 115.0394 | 17.5461 | 47.6263 | 8.3102 | 74.6775 | 0.315 | 27.0512 | 0.2077 | 0.75654 | 0.15282 | 0.0017311 | 0.0014316 | NO. 0+6.97 | NO. 6+13.38
총 계 |  |  |  |  | 1723.3242 | [6 empty] | 2145.4109 | 334.9114 | 1353.6914 | 324.7007 | 2145.4109 | [6 empty] | 2145.4109 |  | 334.9114 | 1353.6914 | 324.7007 | 2145.4109

## 연암
상수관로 토공 산출근거 | [16 empty] | 0
0.1
도로명 | 관로명 | 관경 | 관두께 | 저폭(B) | 연 장 | 포장두께 | 토피고(M) |  | 기 초 | 단면적(㎡) |  | 터파기 | 기초 | 되메우기(㎥) |  | 잔토 | 0 |  |  |  | 단면적(㎡) |  | TEPAGI | 기초연장 | 기초 | 되메우기 |  | 잔토 | 되메움높이 | 기계계산 | BASE H | BASE UB | BASE | CIRCLE | TRI | 체인번호
|  | (M/M) | (M/M) | M | M | (M) | 전단면 | 후단면 | 종 류 | 전단면 | 후단면 | ㎥ | ㎥ | 기 계1 | 기 계2 | ㎥ | H[0] | H[1] | UB[0] | UB[1] | AREA[0] | AREA[1] | ㎥ | M | ㎥ | 기계[1] | 기계[2] | ㎥ | RH | SB | M | M | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 전단면 | 후단면
중(보)1-1068 | 중(보)1-1068(우)본관1 | 600 | 6 | 1.2242 | 27.1185 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 2.8679 | 2.8679 | 77.7732 | 7.9282 | 49.028 | 12.8397 | 77.7732 | 2.012 | 2.012 | 1.6266 | 1.6266 | 2.8679 | 2.8679 | 77.7732 | 27.1185 | 7.9282 | 49.028 | 12.8397 | 77.7732 | 0.812 | 28.7452 | 0.241 | 1.2724 | 0.30084 | 0.049028 | 0.040546 | NO. 9+17.52 | NO. 15+10.87
| 중(보)1-1068(우)지관2 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 25.4837 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 1.8711 | 1.8711 | 47.6822 | 5.2408 | 34.896 | 5.5265 | 47.6822 | 1.7176 | 1.7176 | 1.2611 | 1.2611 | 1.8711 | 1.8711 | 47.6822 | 25.4837 | 5.2408 | 34.896 | 5.5265 | 47.6822 | 0.5176 | 12.7862 | 0.22128 | 0.96186 | 0.20794 | 0.013204 | 0.010919 | NO. 10+0.55 | NO. 15+10.23
| 중(보)1-1068(좌)지관2[1-4생활권] | 250 | 8.3 | 0.8666 | 18.5315 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 1.722 | 1.722 | 31.9119 | 3.5568 | 24.0151 | 3.3055 | 31.9119 | 1.6666 | 1.6666 | 1.1999 | 1.1999 | 1.722 | 1.722 | 31.9119 | 18.5315 | 3.5568 | 24.0151 | 3.3055 | 31.9119 | 0.4666 | 7.8968 | 0.21786 | 0.91017 | 0.19354 | 0.0093038 | 0.0076942 | NO. 13+16.64 | NO. 15+10.07
대(보)3-1015 | 대(보)3-1015(좌)지관1-2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 56.1196 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 38.7559 | 9.282 | 22.3112 | 5.9569 | 38.7559 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 38.7559 | 56.1196 | 9.282 | 22.3112 | 5.9569 | 38.7559 | 0.3654 | 16.4447 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 5+5.68 | NO. 14+13.66
중(국)3-1031 | 중3-1031(좌)지관 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 11.5283 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | A | 0.73727 | 0.73727 | 8.4994 | 1.9067 | 5.1213 | 1.2237 | 8.4994 | 0.8654 | 0.8654 | 0.93848 | 0.93848 | 0.73727 | 0.73727 | 8.4994 | 11.5283 | 1.9067 | 5.1213 | 1.2237 | 8.4994 | 0.3654 | 3.3781 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 0+7.33 | NO. 9+4.57
중(집)1-1042 | 중(집)1-1042(우)지관 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 9.3355 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 6.447 | 1.5441 | 3.7115 | 0.99093 | 6.447 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 6.447 | 9.3355 | 1.5441 | 3.7115 | 0.99093 | 6.447 | 0.3654 | 2.7356 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 0-7.25 | NO. 12+4.25
총 계 |  |  |  |  | 148.1171 | [6 empty] | 211.0697 | 29.4586 | 139.0832 | 29.8431 | 211.0697 | [6 empty] | 211.0697 |  | 29.4586 | 139.0832 | 29.8431 | 211.0697

## 보통암
상수관로 토공 산출근거 | [16 empty] | 0
0.1
도로명 | 관로명 | 관경 | 관두께 | 저폭(B) | 연 장 | 포장두께 | 토피고(M) |  | 기 초 | 단면적(㎡) |  | 터파기 | 기초 | 되메우기(㎥) |  | 잔토 | 0 |  |  |  | 단면적(㎡) |  | TEPAGI | 기초연장 | 기초 | 되메우기 |  | 잔토 | 되메움높이 | 기계계산 | BASE H | BASE UB | BASE | CIRCLE | TRI | 체인번호
|  | (M/M) | (M/M) | M | M | (M) | 전단면 | 후단면 | 종 류 | 전단면 | 후단면 | ㎥ | ㎥ | 기 계1 | 기 계2 | ㎥ | H[0] | H[1] | UB[0] | UB[1] | AREA[0] | AREA[1] | ㎥ | M | ㎥ | 기계[1] | 기계[2] | ㎥ | RH | SB | M | M | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 전단면 | 후단면
대(보)3-1015 | 대(보)3-1015(좌)지관1-2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 2.8061 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 1.9379 | 0.46417 | 1.1156 | 0.29781 | 1.9379 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 1.9379 | 2.8061 | 0.46412 | 1.1156 | 0.29786 | 1.9379 | 0.3654 | 0.82228 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 5+5.68 | NO. 14+13.66
중(집)1-1042 | 중(집)1-1042(우)지관 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 40 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 27.6238 | 6.6165 | 15.9026 | 4.2452 | 27.6238 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 27.6238 | 40 | 6.6159 | 15.9026 | 4.2459 | 27.6238 | 0.3654 | 11.7212 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 0-7.25 | NO. 12+4.25
총 계 |  |  |  |  | 42.8061 | [6 empty] | 29.5617 | 7.0807 | 17.0183 | 4.543 | 29.5617 | [6 empty] | 29.5617 |  | 7.08 | 17.0183 | 4.5437 | 29.5617