## -10.관표시공수량-
10) 관 표 시 수 량 산 출

## 관로표시 수량집계
관로표시 및 상수관시험 수량집계표
구 분 |  | 수압시험 |  | 퇴수시험 | 관로표시 테이프 | 상수관 분기표시 | 계
|  | D100~600 |  | D100~600 | 청색 B=10cm | 분기마다
|  | (회수) | 유량(㎥) | 유량(㎥) | m | (nr)
수압시험 |  | 81 | 743 |  |  |  | 824
퇴수시험 |  |  |  | 675 |  |  | 675
관로표시테이프 |  |  |  |  | 8277 |  | 8277
상수관 분기표시 | E.L.P 관 (Φ80m/m) |  |  |  |  | 109 | 109
| 분기표시못 |  |  |  |  | 109 | 109

## 상수관시험집계
상수관 시험집계표
관 종 |  | 수 량 | 단위 | 수압시험 |  | 퇴수시험 |  | 1m당 관연장환산계수 | 비 고
|  |  |  | (회수) |  | (㎥)
PFP 관 | 100 | 3031.5 | m | 0.00528 |  | 0.0079 |  | 0.00033 | 6m/본
[5 empty] | 16 |  | 24
주철관 | 150 | 5617.4 | m | 0.00516 |  | 0.0176 |  | 0.00018 | 5m/본
[5 empty] | 29 |  | 99
| 200 | 2461.1 | m | 0.00528 |  | 0.0313 |  | 0.00041 | 6m/본
[5 empty] | 13 |  | 77
| 250 | 562.3 | m | 0.00534 |  | 0.0498 |  | 0.00178 | 6m/본
[5 empty] | 3 |  | 28
| 300 | 2330.3 | m | 0.00515 |  | 0.0708 |  | 0.00043 | 6m/본
[5 empty] | 12 |  | 165
| 350 | 0 | m | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 6m/본
[5 empty] | 0 |  | 0
| 400 | 1 | m | 1 |  | 1 |  | 1 | 6m/본
[5 empty] | 1 |  | 1
PEP 관 | 500 | 655.1 | m | 0.00611 |  | 0.1954 |  | 0.00153 | 6m/본
[5 empty] | 4 |  | 128
| 600 | 544.6 | m | 0.00551 |  | 0.2809 |  | 0.00184 | 6m/본
[5 empty] | 3 |  | 153
PEP 관 (송수관로) | 500 | 0 | m | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 6m/본
[5 empty] | 0 |  | 0
계 |  | 15203.3 |  | 81 |  | 675 |  |  |  | 0

## 수압시험
수 압 시 험 수 량 집 계 표
관 경 | 연 장 | 1회연장 | 시험회수 | 비고
D100m/m | 3031.5 | 200 | 16
D150m/m | 5617.4 | 200 | 29
D200m/m | 2461.1 | 200 | 13
D250m/m | 562.3 | 200 | 3
D300m/m | 2330.3 | 200 | 12
D350m/m | 0 | 200 | 0
D400m/m | 1 | 200 | 1
D500m/m | 655.1 | 200 | 4
D600m/m | 544.6 | 200 | 3
D500m/m | 0 | 200 | 0 | 송수관로
계 | 15203.3 |  | 81
* 수압시험 연장산출 : 상수관로 직관집계표 참조

## 유량산출
수압및퇴수시험 유량산출
관 경 | 연 장 | 산 출 근 거 |  |  |  |  | 수압시험 (체적x1.1) | 퇴수시험 (체적x1.0) | 비 고
100 | 3031.5 | (π/4x0.10²) | x | 3031.5 | = | 23.81 | 27 | 24
150 | 5617.4 | (π/4x0.15²) | x | 5617.4 | = | 99.27 | 109 | 99
200 | 2461.1 | (π/4x0.20²) | x | 2461.1 | = | 77.32 | 85 | 77
250 | 562.3 | (π/4x0.25²) | x | 562.3 | = | 27.6 | 30 | 28
300 | 2330.3 | (π/4x0.30²) | x | 2330.3 | = | 164.72 | 181 | 165
350 |  | (π/4x0.35²) | x | 0 | = | 0 | 0 | 0
400 | 1 | (π/4x0.40²) | x | 1 | = | 0.13 | 1 | 1
500 | 655.1 | (π/4x0.50²) | x | 655.1 | = | 128.63 | 141 | 128
600 | 544.6 | (π/4x0.60²) | x | 544.6 | = | 153.98 | 169 | 153
500 | 0 | (π/4x0.50²) | x | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 송수관로
계 | 15203.3 |  |  |  |  | 675.46 | 743 | 675

## 관표시테잎
표시테이프 수량집계표
구 분 | 단 위 |  | 관로연장 |  |  | 비 고
상수도관 총연장 | m |  | 15927.55
주철관 연장 | m |  | 10972.1
주철관 250m/m 연장 | m |  | 562.3
상수도관 표시테이프 적용수량 | m |  | 5517.75
※주철관 실적단가 적용으로 관로표시테이프는 실적단가에 포함되었음 (단 D250m/m,D350m/m는 실적단가가 없어서 제외)
상수관 총연장 - 주철관 총연장 + 주철관 250m/m 연장 = 관표시테이프 수량
구 분 | 규 격 | 단위 | 관로연장 | 적 용 | 수 량 | 비 고
상수도관 표시테이프 | 폭10cm청색 테이프 | m | 5517.75 | 150 | 8277
계 |  |  |  |  | 8277
상수도관 표시테이프
노 상
표시테이프
상수도관 0000년 상수도관 0000년

## 관로및분기표식
상수관 분기관표식
구 분 | 규 격 | 단위 | 분기표식못 | E.L.P 관 | 합 계 | 비 고
|  |  | 109 | 109
E.L.P 관 | Φ80m/m | EA |  | 1 | 109
109
분기표시못 | 분기관마다 | 개 | 1 |  | 109
109

## 상수관로및분기관표시못
상수 관로 및 분기관 표시못
공 종 | 규 격 | 단위 | 산 출 근 거 | 결 과 | 비 고
1.분기관 위치표시 | 1개소
E.L.P 관 | Φ80m/m | EA |  | 1
분기 표시못 | 분기관마다 | 개 |  | 1