## 날개벽간지
암 거 날 개 벽

## 암거날개벽자재
공 종 | 수 량 (개소) | 레미콘 |  | 거푸집 |  | 와이어메쉬 | 체어블럭 | 스페이서 | 비 계 | 철 근 |  |  |  | 비 고
|  | 25-24-12 (철근) | 25-16-8 (무근) | 합판4회 | 합판6회 |  | 상,하면 | 벽체용 | 강 관 | D19 | D16 | D13 | 계
|  | ㎥ | ㎥ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | EA | EA | ㎡ | TON | TON | TON
BC01(A)-28 (1@1.5x1.8) | 1 | 43.4531 | 2.6357 | 95.297 | 3.2736 | 79.3472 | 82.2007 | 114.639 | 42.2458 |  | 0.914 | 0.994 | 1.908
BC01(B)-34 (1@1.5x1.8) | 1 | 39.4801 | 2.4017 | 88.8235 | 2.8222 | 61.4591 | 74.9021 | 151.3501 | 38.4948 |  | 0.842 | 0.912 | 1.754
BC01(C)-40 (1@1.5x1.8) | 1 | 47.6582 | 2.7515 | 98.6316 | 3.2332 | 72.7479 | 85.8102 | 173.3877 | 44.1008 |  | 0.942 | 1.028 | 1.97
BC01(D)-45 (1@1.5x1.8) | 1 | 54.0766 | 3.3451 | 122.9676 | 3.9308 | 96.4548 | 104.3247 | 210.7981 | 53.6161 |  | 1.149 | 1.233 | 2.382
BC03(G)-13 (1@1.5x1.8) | 1 | 56.6121 | 3.5897 | 137.3181 | 4.2182 | 128.2041 | 111.9524 | 259.5839 | 69.1363 |  | 0.709 | 0.734 | 1.443
BC02-53 (2@2.5x2.0) | 1 | 45.0384 | 2.3343 | 100.9674 | 2.743 | 89.205 | 72.8001 | 168.8016 | 44.9578 |  | 0.853 | 0.734 | 1.587
BC02-92 (1@1.5x1.8) | 1 | 30.2549 | 2.2216 | 85.3029 | 2.6106 | 74.2734 | 69.2862 | 160.6538 | 42.7877 |  | 0.706 | 0.734 | 1.44
계 |  | 316.5735 | 19.2796 | 729.3081 | 22.8316 | 601.6916 | 601.2764 | 1239.2143 | 335.3394 | 0 | 6.115 | 6.369 | 12.484

## 1.5X1.8(BC01(A)-28)
암거 날개벽 (BC01(A)-28) H=1.8M 수량산출
○ 평면도
○ 종단면도
| ○ 단면 A-A | [5 empty] | ○ 단면 B-B
공 종 | 산 출 근 거 | [8 empty] | 수 량
콘크리트 | 날개벽
(25-24-12) |  | ① | (2.49 + 1.2) x 0.5 x (0.522 + 0.35) x 0.5 |  |  |  |  | = | 0.8
|  | ② | (2.578 + 1.15) x 0.5 x(0.3 + 0.472) x 0.5 |  |  |  |  | = | 0.72
|  | ③ | (0.386 + 0.3) x 0.5 x (0.372 + 0.2) x 0.5 |  |  |  |  | = | 0.1
|  | ④ | (① + ② + ③) x5.891 |  |  |  |  | = | 9.5434
|  | ⑤ | (① + ② + ③) x 9.595 |  |  |  |  | = | 15.5439
|  | ∴ | ④ + ⑤ |  |  |  |  | = | 25.0873
유출입접속저판
|  | (10.477 + 2.096) x 0.5 x 0.2 x 5.841 | [5 empty] | = | 7.3439
쇄굴방지용키
|  | 10.477x 4.480 x 0.2 | [5 empty] | = | 9.3874
난간및차수벽
|  | (0.2 x 0.3 x 2.096) + (0.3 x 0.4 x 2.096)+(0.3x0.4x10.477) | [5 empty] | = | 1.6345
| 계 :25.09 + 7.34 + 9.39 + 1.63 | [6 empty] | = | 43.4531 | 43.4531 | m3
콘크리트 | 기초
(25-16-8) |  | ① | (0.758 + 0.5) x 0.5 x 0.1 |  |  |  |  | = | 0.0629
|  | ② | (1.546 + 0.6) x 0.5 x 0.1 |  |  |  |  | = | 0.1073
|  | ③ | (① + ②) x5.891 |  |  |  |  | = | 1.0026
|  | ④ | (① + ②) x 9.595 |  |  |  |  | = | 1.6331
|  | ∴ | ③ + ④ |  |  |  |  | = | 2.6357 | 2.6357 | m3
거 푸 집 | 날개벽
(합판4회) |  | ① | (2.578 + 1.15) x 0.5 x 2EA |  |  |  |  | = | 3.728
|  | ② | (0.522 + 0.35) x 0.5 x 2EA |  |  |  |  | = | 0.872
|  | ③ | (0.372 + 0.2) x 0.5 x 2EA |  |  |  |  | = | 0.572
|  | ④ | (① + ② + ③) x 5.891 |  |  |  |  | = | 30.4683
|  | ⑤ | (① + ② + ③) x 9.595 |  |  |  |  | = | 49.6253
|  | ∴ | ④ + ⑤ |  |  |  |  | = | 80.0936
유출입접속저판
|  | 10.477 x 0.2 | [5 empty] | = | 2.0954
쇄굴방지용키
|  | (4.480 x 0.2 x 2EA) + (10.477 x 0.4 x 2EA) | [5 empty] | = | 10.1736
난간및차수벽
|  | (0.3 x 2.096 x 2EA) + (0.4 x 2.096 x 2EA) | [5 empty] | = | 2.9344
| 계 :80.09 + 2.10 + 2.93 + 95.30 | [6 empty] | = | 95.297 | 95.297 | m2
거 푸 집 | 기초
(합판6회) |  | (0.1 x 5.891 x 2EA) + (0.1 x 10.477 x 2EA) | [5 empty] | = | 3.2736 | 3.2736 | m2
와이어메쉬
|  | [(10.277 + 1.896) x 0.5 x 5.641] + (10.277 x 4.380) | [5 empty] | = | 79.3472 | 79.3472 | m2
체어블럭
(상,하면) |  | ① | (2.49 + 1.2) x 0.5 x 5.891 |  |  |  |  | = | 10.8689
|  | ② | (2.49 + 1.2) x 0.5 x 9.595 |  |  |  |  | = | 17.7028
|  | ③ | 1㎡당 2.877EA
|  | ∴ | (① + ②) x ③ |  |  |  |  | = | 82.2007 | 82.2007 | EA
스페이서
(벽 체) |  | ① | (2.578 + 1.15) x 0.5 x 2EA x 5.891 |  |  |  |  | = | 21.9616
|  | ② | (2.578 + 1.15) x 0.5 x 2EA x 9.595 |  |  |  |  | = | 17.8851
|  | ③ | 1㎡당 2.877EA
|  | ∴ | (① + ②) x ③ |  |  |  |  | = | 114.639 | 114.639 | EA
비 계
(강 관) |  | ① | [(2.578 + 1.15) x 0.5 -0.5] x 5.891 x 2EA |  |  |  |  | = | 16.0706
|  | ② | [(2.578 + 1.15) x 0.5 -0.5] x 9.595 x 2EA |  |  |  |  | = | 26.1752
|  | ∴ | ① + ② |  |  |  |  | = | 42.2458 | 42.2458 | m2
철근가공조립 | ○ | 설계도면참조 | [7 empty] | 1.908 | ton
(SD30)
|  | 직 경 |  | 중량(ton) |  | 비 고
|  | 29 |  |  | 0
|  | 25 |  |  | 0
|  | 22 |  |  | 0
|  | 19 |  |  | 0
|  | 16 |  |  | 0.914
|  | 13 |  |  | 0.994
|  | 계 |  |  | 1.908

## 1.5X1.8(BC01(B)-34)
암거 날개벽 (BC01(B)-34) H=1.8M 수량산출
○ 평면도
○ 종단면도
| ○ 단면 A-A | [5 empty] | ○ 단면 B-B
공 종 | 산 출 근 거 | [8 empty] | 수 량
콘크리트 | 날개벽
(25-24-12) |  | ① | (2.49 + 1.2) x 0.5 x (0.522 + 0.35) x 0.5 |  |  |  |  | = | 0.8
|  | ② | (2.578 + 1.15) x 0.5 x(0.3 + 0.472) x 0.5 |  |  |  |  | = | 0.72
|  | ③ | (0.386 + 0.3) x 0.5 x (0.372 + 0.2) x 0.5 |  |  |  |  | = | 0.1
|  | ④ | (① + ② + ③) x5.368 |  |  |  |  | = | 8.6962
|  | ⑤ | (① + ② + ③) x 8.743 |  |  |  |  | = | 14.1637
|  | ∴ | ④ + ⑤ |  |  |  |  | = | 22.8598
유출입접속저판
|  | (10.157 + 2.512) x 0.5 x 0.2 x 5.322 | [5 empty] | = | 6.7424
쇄굴방지용키
|  | 10.157x 4.040 x 0.2 | [5 empty] | = | 8.2069
난간및차수벽
|  | (0.2 x 0.3 x 2.512) + (0.3 x 0.4 x 2.512)+(0.3x0.4x10.157) | [5 empty] | = | 1.671
| 계 : 22.86 + 6.74 + 8.21 +1.67 | [6 empty] | = | 39.4801 | 39.4801 | m3
콘크리트 | 기초
(25-16-8) |  | ① | (0.758 + 0.5) x 0.5 x 0.1 |  |  |  |  | = | 0.0629
|  | ② | (1.546 + 0.6) x 0.5 x 0.1 |  |  |  |  | = | 0.1073
|  | ③ | (① + ②) x 5.368 |  |  |  |  | = | 0.91363
|  | ④ | (① + ②) x 8.743 |  |  |  |  | = | 1.4881
|  | ∴ | ③ + ④ |  |  |  |  | = | 2.4017 | 2.4017 | m3
거 푸 집 | 날개벽
(합판4회) |  | ① | (2.578 + 1.15) x 0.5 x 2EA |  |  |  |  | = | 3.728
|  | ② | (0.522 + 0.35) x 0.5 x 2EA |  |  |  |  | = | 0.872
|  | ③ | (0.372 + 0.2) x 0.5 x 2EA |  |  |  |  | = | 0.572
|  | ④ | (① + ② + ③) x 5.368 |  |  |  |  | = | 27.7633
|  | ⑤ | (① + ② + ③) x 8.743 |  |  |  |  | = | 45.2188
|  | ∴ | ④ + ⑤ |  |  |  |  | = | 72.9821
유출입접속저판
|  | 12.915 x 0.2 | [5 empty] | = | 2.583
쇄굴방지용키
|  | (4.040 x 0.2 x 2EA) + (10.157 x 0.4 x 2EA) | [5 empty] | = | 9.7416
난간및차수벽
|  | (0.3 x 2.512 x 2EA) + (0.4 x 2.512 x 2EA) | [5 empty] | = | 3.5168
| 계 :72.98 + 2.58 + 9.74 + 3.52 | [6 empty] | = | 88.8235 | 88.8235 | m2
거 푸 집 | 기초
(합판6회) |  | (0.1 x 5.368 x 2EA) + (0.1 x 8.743x 2EA) | [5 empty] | = | 2.8222 | 2.8222 | m2
와이어메쉬
|  | [(8.543 + 2.312) x 0.5 x 5.122] + (8.543 x 3.940) | [5 empty] | = | 61.4591 | 61.4591 | m2
체어블럭
(상,하면) |  | ① | (2.49 + 1.2) x 0.5 x 5.368 |  |  |  |  | = | 9.904
|  | ② | (2.49 + 1.2) x 0.5 x 8.743 |  |  |  |  | = | 16.1308
|  | ③ | 1㎡당 2.877EA
|  | ∴ | (① + ②) x ③ |  |  |  |  | = | 74.9021 | 74.9021 | EA
스페이서
(벽 체) |  | ① | (2.578 + 1.15) x 0.5 x 2EA x 5.368 |  |  |  |  | = | 20.0119
|  | ② | (2.578 + 1.15) x 0.5 x 2EA x 8.743 |  |  |  |  | = | 32.595
|  | ③ | 1㎡당 2.877EA
|  | ∴ | (① + ②) x ③ |  |  |  |  | = | 151.3501 | 151.3501 | EA
비 계
(강 관) |  | ① | [(2.578 + 1.15) x 0.5 -0.5] x 5.368 x 2EA |  |  |  |  | = | 14.6439
|  | ② | [(2.578 + 1.15) x 0.5 -0.5] x 8.743 x 2EA |  |  |  |  | = | 23.8509
|  | ∴ | ① + ② |  |  |  |  | = | 38.4948 | 38.4948 | m2
철근가공조립 | ○ | 설계도면참조 | [7 empty] | 1.754 | ton
(SD30)
|  | 직 경 |  | 중량(ton) |  | 비 고
|  | 29 |  |  | 0
|  | 25 |  |  | 0
|  | 22 |  |  | 0
|  | 19 |  |  | 0
|  | 16 |  |  | 0.842
|  | 13 |  |  | 0.912
|  | 계 |  |  | 1.754

## 1.5X1.8(BC01(C)-40)
암거 날개벽 (BC01(C)-40) H=1.8M 수량산출
○ 평면도
○ 종단면도
| ○ 단면 A-A | [5 empty] | ○ 단면 B-B
공 종 | 산 출 근 거 | [8 empty] | 수 량
콘크리트 | 날개벽
(25-24-12) |  | ① | (2.49 + 1.2) x 0.5 x (0.522 + 0.35) x 0.5 |  |  |  |  | = | 0.8
|  | ② | (2.578 + 1.15) x 0.5 x(0.3 + 0.472) x 0.5 |  |  |  |  | = | 0.72
|  | ③ | (0.386 + 0.3) x 0.5 x (0.372 + 0.2) x 0.5 |  |  |  |  | = | 0.1
|  | ④ | (① + ② + ③) x6.150 |  |  |  |  | = | 9.963
|  | ⑤ | (① + ② + ③) x 10.016 |  |  |  |  | = | 19.7267
|  | ∴ | ④ + ⑤ |  |  |  |  | = | 29.6897
유출입접속저판
|  | (10.689 + 1.940) x 0.5 x 0.2 x 6.097 | [5 empty] | = | 7.6999
쇄굴방지용키
|  | 10.689x 4.040 x 0.2 | [5 empty] | = | 8.6367
난간및차수벽
|  | (0.2 x 0.3 x 1.940) + (0.3 x 0.4 x 1.940)+(0.3x0.4x10.689) | [5 empty] | = | 1.6319
| 계 : 29.69 + 7.70 + 8.64 + 1.63 | [6 empty] | = | 47.6582 | 47.6582 | m3
콘크리트 | 기초
(25-16-8) |  | ① | (0.758 + 0.5) x 0.5 x 0.1 |  |  |  |  | = | 0.0629
|  | ② | (1.546 + 0.6) x 0.5 x 0.1 |  |  |  |  | = | 0.1073
|  | ③ | (① + ②) x 6.150 |  |  |  |  | = | 1.0467
|  | ④ | (① + ②) x 10.016 |  |  |  |  | = | 1.7047
|  | ∴ | ③ + ④ |  |  |  |  | = | 2.7515 | 2.7515 | m3
거 푸 집 | 날개벽
(합판4회) |  | ① | (2.578 + 1.15) x 0.5 x 2EA |  |  |  |  | = | 3.728
|  | ② | (0.522 + 0.35) x 0.5 x 2EA |  |  |  |  | = | 0.872
|  | ③ | (0.372 + 0.2) x 0.5 x 2EA |  |  |  |  | = | 0.572
|  | ④ | (① + ② + ③) x 6.150 |  |  |  |  | = | 31.8078
|  | ⑤ | (① + ② + ③) x 10.016 |  |  |  |  | = | 51.8028
|  | ∴ | ④ + ⑤ |  |  |  |  | = | 83.6106
유출입접속저판
|  | 10.689 x 0.2 | [5 empty] | = | 2.1378
쇄굴방지용키
|  | (4.040 x 0.2 x 2EA) + (10.689 x 0.4 x 2EA) | [5 empty] | = | 10.1672
난간및차수벽
|  | (0.3 x 1.940 x 2EA) + (0.4 x 1.940 x 2EA) | [5 empty] | = | 2.716
| 계 :83.61 + 2.14 +10.17 +2.72 | [6 empty] | = | 98.6316 | 98.6316 | m2
거 푸 집 | 기초
(합판6회) |  | (0.1 x 6.150 x 2EA) + (0.1 x 10.016 x 2EA) | [5 empty] | = | 3.2332 | 3.2332 | m2
와이어메쉬
|  | [(9.816 + 1.740) x 0.5 x 5.897] + (9.816 x 3.940) | [5 empty] | = | 72.7479 | 72.7479 | m2
체어블럭
(상,하면) |  | ① | (2.49 + 1.2) x 0.5 x 6.150 |  |  |  |  | = | 11.3468
|  | ② | (2.49 + 1.2) x 0.5 x 10.016 |  |  |  |  | = | 18.4795
|  | ③ | 1㎡당 2.877EA
|  | ∴ | (① + ②) x ③ |  |  |  |  | = | 85.8102 | 85.8102 | EA
스페이서
(벽 체) |  | ① | (2.578 + 1.15) x 0.5 x 2EA x 6.150 |  |  |  |  | = | 22.9272
|  | ② | (2.578 + 1.15) x 0.5 x 2EA x 10.016 |  |  |  |  | = | 37.3396
|  | ③ | 1㎡당 2.877EA
|  | ∴ | (① + ②) x ③ |  |  |  |  | = | 173.3877 | 173.3877 | EA
비 계
(강 관) |  | ① | [(2.578 + 1.15) x 0.5 -0.5] x 6.150 x 2EA |  |  |  |  | = | 16.7772
|  | ② | [(2.578 + 1.15) x 0.5 -0.5] x 10.016 x 2EA |  |  |  |  | = | 27.3236
|  | ∴ | ① + ② |  |  |  |  | = | 44.1008 | 44.1008 | m2
철근가공조립 | ○ | 설계도면참조 | [7 empty] | 1.97 | ton
(SD30)
|  | 직 경 |  | 중량(ton) |  | 비 고
|  | 29 |  |  | 0
|  | 25 |  |  | 0
|  | 22 |  |  | 0
|  | 19 |  |  | 0
|  | 16 |  |  | 0.942
|  | 13 |  |  | 1.028
|  | 계 |  |  | 1.97

## 1.5X1.8(BC01(D)-45)
암거 날개벽 (BC01(D)-45) H=1.8M 수량산출
○ 평면도
○ 종단면도
| ○ 단면 A-A | [5 empty] | ○ 단면 B-B
공 종 | 산 출 근 거 | [8 empty] | 수 량
콘크리트 | 날개벽
(25-24-12) |  | ① | (2.49 + 1.2) x 0.5 x (0.522 + 0.35) x 0.5 |  |  |  |  | = | 0.8
|  | ② | (2.578 + 1.15) x 0.5 x(0.3 + 0.472) x 0.5 |  |  |  |  | = | 0.72
|  | ③ | (0.386 + 0.3) x 0.5 x (0.372 + 0.2) x 0.5 |  |  |  |  | = | 0.1
|  | ④ | (① + ② + ③) x7.477 |  |  |  |  | = | 12.1127
|  | ⑤ | (① + ② + ③) x 12.177 |  |  |  |  | = | 19.7267
|  | ∴ | ④ + ⑤ |  |  |  |  | = | 31.8395
유출입접속저판
|  | (12.915 + 2.278) x 0.5 x 0.2 x 7.413 | [5 empty] | = | 11.2626
쇄굴방지용키
|  | 12.915x 3.490 x 0.2 | [5 empty] | = | 9.0147
난간및차수벽
|  | (0.2 x 0.3 x 2.278) + (0.3 x 0.4 x 2.278)+(0.3x0.4x12.915) | [5 empty] | = | 1.9598
| 계 : 31.84 + 11.26 + 9.01 + 1.96 | [6 empty] | = | 54.0766 | 54.0766 | m3
콘크리트 | 기초
(25-16-8) |  | ① | (0.758 + 0.5) x 0.5 x 0.1 |  |  |  |  | = | 0.0629
|  | ② | (1.546 + 0.6) x 0.5 x 0.1 |  |  |  |  | = | 0.1073
|  | ③ | (① + ②) x 7.477 |  |  |  |  | = | 1.2726
|  | ④ | (① + ②) x 12.177 |  |  |  |  | = | 2.0725
|  | ∴ | ③ + ④ |  |  |  |  | = | 3.3451 | 3.3451 | m3
거 푸 집 | 날개벽
(합판4회) |  | ① | (2.578 + 1.15) x 0.5 x 2EA |  |  |  |  | = | 3.728
|  | ② | (0.522 + 0.35) x 0.5 x 2EA |  |  |  |  | = | 0.872
|  | ③ | (0.372 + 0.2) x 0.5 x 2EA |  |  |  |  | = | 0.572
|  | ④ | (① + ② + ③) x 7.477 |  |  |  |  | = | 38.671
|  | ⑤ | (① + ② + ③) x 12.177 |  |  |  |  | = | 66.7964
|  | ∴ | ④ + ⑤ |  |  |  |  | = | 105.4674
유출입접속저판
|  | 12.915 x 0.2 | [5 empty] | = | 2.583
쇄굴방지용키
|  | (3.490 x 0.2 x 2EA) + (12.915 x 0.4 x 2EA) | [5 empty] | = | 11.728
난간및차수벽
|  | (0.3 x 2.278 x 2EA) + (0.4 x 2.278 x 2EA) | [5 empty] | = | 3.1892
| 계 :105.47 + 2.58 + 16.89 + 3.19 | [6 empty] | = | 122.9676 | 122.9676 | m2
거 푸 집 | 기초
(합판6회) |  | (0.1 x 7.477 x 2EA) + (0.1 x 12.177 x 2EA) | [5 empty] | = | 3.9308 | 3.9308 | m2
와이어메쉬
|  | [(12.715 + 2.078) x 0.5 x 7.213] + (12.715 x 3.390) | [5 empty] | = | 96.4548 | 96.4548 | m2
체어블럭
(상,하면) |  | ① | (2.49 + 1.2) x 0.5 x 7.477 |  |  |  |  | = | 13.7951
|  | ② | (2.49 + 1.2) x 0.5 x 12.177 |  |  |  |  | = | 22.4666
|  | ③ | 1㎡당 2.877EA
|  | ∴ | (① + ②) x ③ |  |  |  |  | = | 104.3247 | 104.3247 | EA
스페이서
(벽 체) |  | ① | (2.578 + 1.15) x 0.5 x 2EA x 7.477 |  |  |  |  | = | 27.8743
|  | ② | (2.578 + 1.15) x 0.5 x 2EA x 12.177 |  |  |  |  | = | 45.3959
|  | ③ | 1㎡당 2.877EA
|  | ∴ | (① + ②) x ③ |  |  |  |  | = | 210.7981 | 210.7981 | EA
비 계
(강 관) |  | ① | [(2.578 + 1.15) x 0.5 -0.5] x 7.477 x 2EA |  |  |  |  | = | 20.3973
|  | ② | [(2.578 + 1.15) x 0.5 -0.5] x 12.177 x 2EA |  |  |  |  | = | 33.2189
|  | ∴ | ① + ② |  |  |  |  | = | 53.6161 | 53.6161 | m2
철근가공조립 | ○ | 설계도면참조 | [7 empty] | 2.382 | ton
(SD30)
|  | 직 경 |  | 중량(ton) |  | 비 고
|  | 29 |  |  | 0
|  | 25 |  |  | 0
|  | 22 |  |  | 0
|  | 19 |  |  | 0
|  | 16 |  |  | 1.149
|  | 13 |  |  | 1.233
|  | 계 |  |  | 2.382

## 1@1.5x1.8(BC03(G)-13
암거 날개벽1@1.5x1.8(BC03(G)-13) H=2.0M) 수량산출
○ 평면도
○ 종단면도
| ○ 단면 A-A | [6 empty] | ○ 단면 B-B
공 종 | 산 출 근 거 | [9 empty] | 수 량
콘크리트 | 날개벽
(25-24-12) |  | ① | (2.49 + 1.2) x 0.5 x (0.522 + 0.35) x 0.5 | [5 empty] | = | 0.8
|  | ② | (3.128 + 1.15) x 0.5 x 0.3 | [5 empty] | = | 0.64
|  | ③ | (0.386 + 0.3) x 0.5 x (0.372 x 0.2) x 0.5 | [5 empty] | = | 0.01
|  | ④ | (① + ② + ③) x11.611 | [5 empty] | = | 16.836
|  | ⑤ | (① + ② + ③) x9.480 | [5 empty] | = | 13.746
|  | ∴ | ④ + ⑤ | [5 empty] | = | 30.5819
유출입접속저판
|  | (15.114 + 2.163) x 0.5 x 0.2 x 8.210 | [6 empty] | = | 14.1844
쇄굴방지용키
|  | 15.114 x3.79 x 0.2 | [6 empty] | = | 11.4564
난간및차수벽
|  | (0.2 x 0.3 x2.163) + (0.4x0.3x2.163) | [6 empty] | = | 0.38934
| 계 :30.580 +14.180 +11.460 +0.39 | [7 empty] | = | 56.6121 | 56.6121 | m3
콘크리트 | 기초
(25-16-8) |  | ① | (0.758 + 0.5) x 0.5 x 0.1 | [5 empty] | = | 0.0629
|  | ② | (1.546 + 0.6) x 0.5 x 0.1 | [5 empty] | = | 0.1073
|  | ③ | (① + ②) x 11.611 | [5 empty] | = | 1.9762
|  | ④ | (① + ②) x 9.480 | [5 empty] | = | 1.6135
|  | ∴ | ③ + ④ | [5 empty] | = | 3.5897 | 3.5897 | m3
거 푸 집 | 날개벽
(합판4회) |  | ① | (3.128 + 1.15) x 0.5 x 2EA | [5 empty] | = | 4.278
|  | ② | (0.522 + 0.35) x 0.5 x 2EA | [5 empty] | = | 0.872
|  | ③ | (0.372 + 0.2) x 0.5 x 2EA | [5 empty] | = | 0.572
|  | ④ | (① + ② + ③) x 11.611 | [5 empty] | = | 66.4381
|  | ⑤ | (① + ② + ③) x 9.480 | [5 empty] | = | 54.2446
|  | ∴ | ④ + ⑤ | [5 empty] | = | 120.6827
유출입접속저판
|  | 15.114 x 0.2 x 2EA | [6 empty] | = | 6.0456
쇄굴방지용키
|  | (3.79 x 0.2 x 2EA) + (15.114 x 0.2 x 2EA) | [6 empty] | = | 7.5616
난간및차수벽
|  | (0.3 x 2.163 x 2EA) + (0.4 x2.163 x 2EA) | [6 empty] | = | 3.0282
| 계 : 120.68 + 6.05 + 7.56 + 3.03 | [7 empty] | = | 137.3181 | 137.3181 | m2
거 푸 집 | 기초
(합판6회) |  | (0.1 x 2EA x11.611) + (0.1 x 2EA x9.480) | [6 empty] | = | 4.2182 | 4.2182 | m2
와이어메쉬
|  | [(15.114 +2.163) x 0.5 x8.210] + (15.114 x3.79) | [6 empty] | = | 128.2041 | 128.2041 | m2
체어블럭
(상,하면) |  | ① | (2.49 + 1.2) x 0.5 x11.611 | [5 empty] | = | 21.4223
|  | ② | (2.49 + 1.2) x 0.5 x 9.480 | [5 empty] | = | 17.4906
|  | ③ | 1㎡당 2.877EA
|  | ∴ | (① + ②) x ③ | [5 empty] | = | 111.9524 | 111.9524 | EA
스페이서
(벽 체) |  | ① | (3.128 + 1.15) x 0.5 x 2EA x11.611 | [5 empty] | = | 49.6719
|  | ② | (3.128 + 1.15) x 0.5 x 2EA x 9.480 | [5 empty] | = | 40.5554
|  | ③ | 1㎡당 2.877EA
|  | ∴ | (① + ②) x ③ | [5 empty] | = | 259.5839 | 259.5839 | EA
비 계
(강 관) |  | ① | [(3.128 + 1.15) x 0.5 -0.5] x11.611 x 2EA | [5 empty] | = | 38.0609
|  | ② | [(3.128 + 1.15) x 0.5 -0.5] x9.480 x 2EA | [5 empty] | = | 31.0754
|  | ∴ | ① + ② | [5 empty] | = | 69.1363 | 69.1363 | m2
철근가공조립 | ○ | 설계도면참조 | [8 empty] | 1.443 | ton
(SD30)
|  | 직 경 |  | 중량(ton) |  |  |  | 비 고
|  | 29 |  |  | 0
|  | 25 |  |  | 0
|  | 22 |  |  | 0
|  | 19 |  |  | 0
|  | 16 |  |  | 0.322 | 0.296 | 0.091
|  | 13 |  |  | 0.416 | 0.318
|  | 계 |  |  | 1.443

## 2@2.5x2.0(BC02-53)
암거 날개벽1@2.5x2.0(BC02-53) H=2.0M) 수량산출
○ 평면도
○ 종단면도
| ○ 단면 A-A | [6 empty] | ○ 단면 B-B
공 종 | 산 출 근 거 | [9 empty] | 수 량
콘크리트 | 날개벽
(25-24-12) |  | ① | (2.49 + 1.2) x 0.5 x (0.522 + 0.35) x 0.5 | [5 empty] | = | 0.8
|  | ② | (3.128 + 1.15) x 0.5 x 0.3 | [5 empty] | = | 0.64
|  | ③ | (0.386 + 0.3) x 0.5 x (0.372 x 0.2) x 0.5 | [5 empty] | = | 0.01
|  | ④ | (① + ② + ③) x7.550 | [5 empty] | = | 10.9475
|  | ⑤ | (① + ② + ③) x6.165 | [5 empty] | = | 8.9392
|  | ∴ | ④ + ⑤ | [5 empty] | = | 19.8867
유출입접속저판
|  | (15.218+ 6.797) x 0.5 x 0.2 x 5.339 | [6 empty] | = | 11.7538
쇄굴방지용키
|  | 15.218 x2.0 x 0.2 | [6 empty] | = | 12.1744
난간및차수벽
|  | (0.2 x 0.3 x6.797) + (0.4x0.3x6.797) | [6 empty] | = | 1.2235
| 계 :19.890 +11.750+ 12.170 + 1.220 | [7 empty] | = | 45.0384 | 45.0384 | m3
콘크리트 | 기초
(25-16-8) |  | ① | (0.758 + 0.5) x 0.5 x 0.1 | [5 empty] | = | 0.0629
|  | ② | (1.546 + 0.6) x 0.5 x 0.1 | [5 empty] | = | 0.1073
|  | ③ | (① + ②) x 7.550 | [5 empty] | = | 1.285
|  | ④ | (① + ②) x6.165 | [5 empty] | = | 1.0493
|  | ∴ | ③ + ④ | [5 empty] | = | 2.3343 | 2.3343 | m3
거 푸 집 | 날개벽
(합판4회) |  | ① | (3.128 + 1.15) x 0.5 x 2EA | [5 empty] | = | 4.278
|  | ② | (0.522 + 0.35) x 0.5 x 2EA | [5 empty] | = | 0.872
|  | ③ | (0.372 + 0.2) x 0.5 x 2EA | [5 empty] | = | 0.572
|  | ④ | (① + ② + ③) x 7.550 | [5 empty] | = | 43.2011
|  | ⑤ | (① + ② + ③) x 6.165 | [5 empty] | = | 35.2761
|  | ∴ | ④ + ⑤ | [5 empty] | = | 78.4772
유출입접속저판
|  | 15.218 x 0.2 x 2EA | [6 empty] | = | 6.0872
쇄굴방지용키
|  | (2.0x 0.2 x 2EA) + (15.218 x 0.2 x 2EA) | [6 empty] | = | 6.8872
난간및차수벽
|  | (0.3 x 6.797 x 2EA) + (0.4 x6.797 x 2EA) | [6 empty] | = | 9.5158
| 계 : 78.480 + 6.090 +6.890 +9.520 | [7 empty] | = | 100.9674 | 100.9674 | m2
거 푸 집 | 기초
(합판6회) |  | (0.1 x 2EA x7.550) + (0.1 x 2EA x6.165) | [6 empty] | = | 2.743 | 2.743 | m2
와이어메쉬
|  | [(15.218 +6.797) x 0.5 x 5.339 + (15.218 x2.0) | [6 empty] | = | 89.205 | 89.205 | m2
체어블럭
(상,하면) |  | ① | (2.49 + 1.2) x 0.5 x 7.550 | [5 empty] | = | 13.9298
|  | ② | (2.49 + 1.2) x 0.5 x 6.165 | [5 empty] | = | 11.3744
|  | ③ | 1㎡당 2.877EA
|  | ∴ | (① + ②) x ③ | [5 empty] | = | 72.8001 | 72.8001 | EA
스페이서
(벽 체) |  | ① | (3.128 + 1.15) x 0.5 x 2EA x 7.550 | [5 empty] | = | 32.2989
|  | ② | (3.128 + 1.15) x 0.5 x 2EA x6.165 | [5 empty] | = | 26.3739
|  | ③ | 1㎡당 2.877EA
|  | ∴ | (① + ②) x ③ | [5 empty] | = | 168.8016 | 168.8016 | EA
비 계
(강 관) |  | ① | [(3.128 + 1.15) x 0.5 -0.5] x7.550 x 2EA | [5 empty] | = | 24.7489
|  | ② | [(3.128 + 1.15) x 0.5 -0.5] x6.165x 2EA | [5 empty] | = | 20.2089
|  | ∴ | ① + ② | [5 empty] | = | 44.9578 | 44.9578 | m2
철근가공조립 | ○ | 설계도면참조 | [8 empty] | 1.587 | ton
(SD30)
|  | 직 경 |  | 중량(ton) |  |  |  | 비 고
|  | 29 |  |  | 0
|  | 25 |  |  | 0
|  | 22 |  |  | 0
|  | 19 |  |  | 0
|  | 16 |  |  | 0.322 | 0.296 | 0.235
|  | 13 |  |  | 0.416 | 0.318
|  | 계 |  |  | 1.587

## 1@1.5x1.8(BC02-92)
암거 날개벽1@1.5x1.8(BC02-92) H=2.0M) 수량산출
○ 평면도
○ 종단면도
| ○ 단면 A-A | [6 empty] | ○ 단면 B-B
공 종 | 산 출 근 거 | [9 empty] | 수 량
콘크리트 | 날개벽
(25-24-12) |  | ① | (2.49 + 1.2) x 0.5 x (0.522 + 0.35) x 0.5 | [5 empty] | = | 0.8
|  | ② | (3.128 + 1.15) x 0.5 x 0.3 | [5 empty] | = | 0.64
|  | ③ | (0.386 + 0.3) x 0.5 x (0.372 x 0.2) x 0.5 | [5 empty] | = | 0.01
|  | ④ | (① + ② + ③) x 7.186 | [5 empty] | = | 10.4197
|  | ⑤ | (① + ② + ③) x 5.867 | [5 empty] | = | 8.5071
|  | ∴ | ④ + ⑤ | [5 empty] | = | 18.9269
유출입접속저판
|  | (9.977 + 1.962) x 0.5 x 0.2 x 5.081 | [6 empty] | = | 6.0662
쇄굴방지용키
|  | 9.977 x 2.460x 0.2 | [6 empty] | = | 4.9087
난간및차수벽
|  | (0.2 x 0.3 x1.962) + (0.4x0.3 x1.962) | [6 empty] | = | 0.35316
| 계 :18.930 +6.070 + 4.910 + 0.350 | [7 empty] | = | 30.2549 | 30.2549 | m3
콘크리트 | 기초
(25-16-8) |  | ① | (0.758 + 0.5) x 0.5 x 0.1 | [5 empty] | = | 0.0629
|  | ② | (1.546 + 0.6) x 0.5 x 0.1 | [5 empty] | = | 0.1073
|  | ③ | (① + ②) x 7.186 | [5 empty] | = | 1.2231
|  | ④ | (① + ②) x 5.867 | [5 empty] | = | 0.99856
|  | ∴ | ③ + ④ | [5 empty] | = | 2.2216 | 2.2216 | m3
거 푸 집 | 날개벽
(합판4회) |  | ① | (3.128 + 1.15) x 0.5 x 2EA | [5 empty] | = | 4.278
|  | ② | (0.522 + 0.35) x 0.5 x 2EA | [5 empty] | = | 0.872
|  | ③ | (0.372 + 0.2) x 0.5 x 2EA | [5 empty] | = | 0.572
|  | ④ | (① + ② + ③) x 7.186 | [5 empty] | = | 41.1183
|  | ⑤ | (① + ② + ③) x 5.867 | [5 empty] | = | 33.571
|  | ∴ | ④ + ⑤ | [5 empty] | = | 74.6893
유출입접속저판
|  | 9.977 x 0.2 x 2EA | [6 empty] | = | 3.9908
쇄굴방지용키
|  | (2.460 x 0.2 x 2EA) + (9.977 x 0.2 x 2EA) | [6 empty] | = | 4.9748
난간및차수벽
|  | (0.3 x 1.962 x 2EA) + (0.4*0.3 x1.962 x 2EA) | [6 empty] | = | 1.6481
| 계 : 74.69+ 3.99 +4.97 + 1.65 | [7 empty] | = | 85.3029 | 85.3029 | m2
거 푸 집 | 기초
(합판6회) |  | (0.1 x 2EA x7.186) + (0.1 x 2EA x5.867) | [6 empty] | = | 2.6106 | 2.6106 | m2
와이어메쉬
|  | [(9.977 +1.962) x 0.5 x 5.081] + (9.977 x2.460) | [6 empty] | = | 74.2734 | 74.2734 | m2
체어블럭
(상,하면) |  | ① | (2.49 + 1.2) x 0.5 x 7.186 | [5 empty] | = | 13.2582
|  | ② | (2.49 + 1.2) x 0.5 x 5.867 | [5 empty] | = | 10.8246
|  | ③ | 1㎡당 2.877EA
|  | ∴ | (① + ②) x ③ | [5 empty] | = | 69.2862 | 69.2862 | EA
스페이서
(벽 체) |  | ① | (3.128 + 1.15) x 0.5 x 2EA x 7.186 | [5 empty] | = | 30.7417
|  | ② | (3.128 + 1.15) x 0.5 x 2EA x 5.867 | [5 empty] | = | 25.099
|  | ③ | 1㎡당 2.877EA
|  | ∴ | (① + ②) x ③ | [5 empty] | = | 160.6538 | 160.6538 | EA
비 계
(강 관) |  | ① | [(3.128 + 1.15) x 0.5 -0.5] x7.186 x 2EA | [5 empty] | = | 23.5557
|  | ② | [(3.128 + 1.15) x 0.5 -0.5] x5.867 x 2EA | [5 empty] | = | 19.232
|  | ∴ | ① + ② | [5 empty] | = | 42.7877 | 42.7877 | m2
철근가공조립 | ○ | 설계도면참조 | [8 empty] | 1.44 | ton
(SD30)
|  | 직 경 |  | 중량(ton) |  |  |  | 비 고
|  | 29 |  |  | 0
|  | 25 |  |  | 0
|  | 22 |  |  | 0
|  | 19 |  |  | 0
|  | 16 |  |  | 0.322 | 0.296 | 0.088
|  | 13 |  |  | 0.416 | 0.318
|  | 계 |  |  | 1.44