## 간지
집 수 정 (1공구)

## 집수정집계
집수정 집계표
구 분 |  | 수량 | 몰탈 | 레 미 콘 |  |  | 철근 (D13) |  |  | 거 푸 집 |  | 스틸그레이팅 뚜껑 |  | 스틸그레이팅 받침틀 |  | 터 파 기 |  | 되메우기 | 잔 토 |  | 부족토 | 비고
|  |  | 1:2 | 25-21-8 (철근) | 25-21-8 (무근) | 25-16-8 (무근) | 집수정 | 스크린 | 계 | 합판 4회 | 합판 6회 | 995x500 x50 | 1700x850 x50 | 1000x1000 x50 | 1700x1700 x50 | 토사 | 풍화암 | 인력 | 토사 | 풍화암 | 토사
|  |  | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | Ton | Ton | Ton | ㎡ | ㎡ | 개 | 개 | 개 | 개 | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥
집수정 0.9X0.9 (A-TYPE) | 토사 | 8 | 0.0051 |  | 1.86 |  |  | 0.0124 |  | 15.42 |  | 2 |  | 1 |  | 12.77 |  | 9.59 | 3.18
|  |  | 0.0408 |  | 14.88 |  |  | 0.0992 | 0.0992 | 123.36 |  | 16 |  | 8 |  | 102.16 |  | 76.72 | 25.44
| 풍화암 | 3 | 0.0051 |  | 1.86 |  |  | 0.0124 |  | 15.42 |  | 2 |  | 1 |  |  | 9.4 | 5.4 |  | 9.4 | 5.4
|  |  | 0.0153 |  | 5.58 |  |  | 0.0372 | 0.0372 | 46.26 |  | 6 |  | 3 |  |  | 28.2 | 16.2 |  | 28.2 | 16.2
집수정 1.5X1.5 (B-TYPE) | 토사 | 6 | 0.0051 | 2.095 |  | 0.441 | 0.168 | 0.0124 |  | 15.61 | 0.84 |  | 2 |  | 1 | 11.92 |  | 7.21 | 4.71
|  |  | 0.0306 | 12.57 |  | 2.646 | 1.008 | 0.0744 | 1.0824 | 93.66 | 5.04 |  | 12 |  | 6 | 71.52 |  | 43.26 | 28.26
계 |  | 17 | 0.0867 | 12.57 | 20.46 | 2.646 | 1.008 | 0.2108 | 1.2188 | 263.28 | 5.04 | 22 | 12 | 11 | 6 | 173.68 | 28.2 | 136.18 | 53.7 | 28.2 | 16.2

## 집수정접속부몰탈집계
집수정 유출관 접속부 몰탈수량집계표
구 분 | 접속수량 | 몰탈 (1:2) | 비고
㎥
D450 | 10 | 0.00869 | 집수정유출입수량
0.0869
D500 | 0 | 0.00948
0
D600 | 0 | 0.01105
0
D700 | 0 | 0.01262
0
D900 | 0 | 0.01577
0
D1100 | 0 | 0.01891
0
계 | 10 | 0.0869
* 집수정 접속부 몰탈 : 집수정 개소당 몰탈단위수량 |  | 0.0869 / 17 | 0.0051

## 접합부몰탈단위
집수정 유출관 접속부 몰탈 단위수량
11
몰 탈 = [{πx (D+2T+0.2)²/ 4 + πx (D+2T)²/ 4} / 2 x 0.1] - πx (D+2T)²/ 4 x 0.1
관내경 (D) | 관두께 (T) | D+2T | 접합몰탈(㎥) | 비 고
1 : 2
450 | 1.6 | 453.2 | 0.00869
500 | 1.6 | 503.2 | 0.00948
600 | 1.6 | 603.2 | 0.01105
700 | 1.6 | 703.2 | 0.01262
800 | 2 | 804 | 0.0142
900 | 2 | 904 | 0.01577
1000 | 2 | 1004 | 0.01734
1100 | 2 | 1104 | 0.01891
1200 | 2 | 1204 | 0.02048

## 집수정 단위수량(A-TYPE)
집수정 단위수량 (900×900× H) A - TYPE
[22 empty] | 1.6136 |  |  | (nr)
공 종 | 산 출 근 거 | [24 empty] | 결 과
레 미 콘 (25-21-8) | - | 바 닥 | : | 1.5 |  | × | 1.5 |  | × | 0.2 | [12 empty] | = | 0.45 |  | 1.86 | ㎥
| - | 벽 체 | : | ( | 1.3 |  | × | 1.3 |  | - | 0.9 | × | 0.9 |  | ) | × | 1.5636 | [5 empty] | = | 1.376
| - | 슬라브 | : | ( | 1.3 |  | × | 1.3 |  | - | 1.025 |  | × | 1.015 |  |  | ) | x | 0.05 |  |  |  | = | 0.032481
거 푸 집 (합판4회) | - | 바 닥 | : | 1.5 |  | × | 0.2 |  | × | 4 | nr | [11 empty] | = | 1.2 |  | 15.42 | ㎡
| - | 벽 체 | : | ( | 1.3 |  | + | 0.9 |  | ) | x | 1.5636 |  |  | x |  | 4 | nr |  |  |  |  | = | 13.76
| - | 슬라브 | : | ( | 1.3 |  | × | 2 | + | 1.025 |  | + | 1.015 |  |  | ) | x | 0.05 |  | × | 2 | nr | = | 0.46
스틸그레이팅뚜껑 (995×500×50) | 도면참조 | [24 empty] | 2 | set
스틸그레이팅받침틀 (1000x1000x50) | 도면참조 | [24 empty] | 1 | set

## 집수정 터파기 단위수량(A-TYPE)-토사
집수정 터파기 단위수량 (900×900× H)-토사 A - TYPE
H×0.3×2nr＋저판길이＋여유폭×2nr
|  |  | 1.6136 | (nr)
공 종 |  | 산 출 근 거 |  | 결 과
집수정 A-Type | 터 파 기 | ( 2.10 x 2.10 + 3.11 x 3.11 ) x 1/2 x 1.68 |  | 12.77 | ㎥
| 되메우기 | 터파기 - 잔토 |  | 9.59 | ㎥
| 잔 토 | 1.50 x 1.50 x 0.20 + 1.30 x 1.30 x 1.48 |  | 3.18 | ㎥

## 집수정 터파기 단위수량(A-TYPE)-암
집수정 터파기 단위수량 (900×900× H)-암 A - TYPE
|  |  | 1.6136 | (nr)
공 종 |  | 산 출 근 거 |  | 결 과
집수정 A-Type | 터 파 기 | ( 2.10 x 2.10 + 2.44 x 2.44 ) x 1/2 x 1.58 |  | 9.4 | ㎥
| 되메우기 | 터파기 - (1.50x1.50x0.20+1.30x1.30x1.38) |  | 5.4 | ㎥
| 잔 토 | 터파기량과 동일 |  | 9.4 | ㎥

## 집수정 단위수량(B-TYPE)
집수정 단위수량 (1,500×1,500×H) B - TYPE
[22 empty] | 0.98333 |  |  | (nr)
공 종 | 산 출 근 거 | [24 empty] | 결 과
레 미 콘 (25-21-8) | - | 바 닥 | : | 1.9 |  | × | 1.9 |  | × | 0.2 | [12 empty] | = | 0.722 |  | 2.095 | ㎥
| - | 벽 체 | : | ( | 1.9 |  | × | 1.9 |  | - | 1.5 | × | 1.5 |  | ) | × | 0.98333 | [5 empty] | = | 1.337
| - | 슬라브 | : | ( | 1.9 |  | × | 1.9 |  | - | 1.7 |  | × | 1.7 |  |  | ) | x | 0.05 |  |  |  | = | 0.036
레미콘 (25-16-8) | - | 버 림 | : | 2.1 |  | × | 2.1 |  | × | 0.1 | [12 empty] | = | 0.441 |  | 0.441 | ㎥
거 푸 집 (합판 4회) | - | 바 닥 | : | 1.9 |  | × | 0.2 |  | × | 4 | nr | [11 empty] | = | 1.52 |  | 15.61 | ㎡
| - | 벽 체 | : | ( | 1.9 |  | + | 1.5 |  | ) | x | 0.98333 |  |  | x |  | 4 | nr |  |  |  |  | = | 13.37
| - | 슬라브 | : | ( | 1.9 |  | × | 2 | + | 1.7 |  | + | 1.7 |  |  | ) | x | 0.05 |  | × | 2 | nr | = | 0.72
거 푸 집 (합판 6회) | - | 버 림 | : | 2.1 |  | × | 0.1 |  | × | 4 | nr | [11 empty] | = | 0.84 |  | 0.84
스틸그레이팅 뚜껑 (1,700×850X50) | 도면참조-2개/1조 | [24 empty] | 2 | 개
스틸그레이팅 받침틀 (1,700×1,700) | 도면참조 | [24 empty] | 1 | 개
철 근 (D13) | 도 면 참 조 | [24 empty] | 0.168 | TON

## 집수정 터파기 단위수량(B-TYPE)-토사
집수정 터파기 단위수량 (1500×1500× H) B - TYPE-토사
|  |  | 0.98333 | (nr)
공 종 |  | 산 출 근 거 |  | 결 과
집수정 B-Type | 터 파 기 | ( 2.70 x 2.70 + 3.36 x 3.36 ) x 1/2 x 1.38 |  | 11.92 | ㎥
| 되메우기 | 터파기 - 잔토 |  | 7.21 | ㎥
| 잔 토 | 2.10 x 2.10 x 0.10 + 1.90 x 1.90 x 1.28 |  | 4.71 | ㎥

## 집수정평균높이
집수정 높이 산정기준
규 격 | 관종및 관경 | 관경 (H) | 높 이 ( H ) | 비 고
집수정 | D450 | 0.45 | 1.75 | 높이(H) =토피(1.00)+ 관경+퇴적여유(0.30)
| D500 | 0.5 | 1.8
| D600 | 0.6 | 1.9
| D700 | 0.7 | 2
| D900 | 0.9 | 2.2
| D1100 | 1.1 | 2.4
| 소단측구 | 0.4 | 0.7 | 높이(H) =각종측구하단 높이+ 퇴적여유(0.30)
| 산마루측구 | 0.55 | 0.85
| 토사측구 | 0.5 | 0.8
| U형측구 | 0.7 | 1
| 도수로 | 0.5 | 0.8

## 집수정평균높이산출
집수정 평균높이산출
구 분 |  | 집수정높이(H) |  | 비 고
|  | A - TYPE | B - TYPE
C.P | 1 | 1.75 |  | 풍화암
C.P | 2 | 1 |  | 토사
C.P | 3 | 1.75 |  | 풍화암
C.P | 4 | 1 |  | 풍화암
C.P | 5 | 1.75 |  | 토사
C.P | 6 |  | 1.75 | 토사
C.P | 7 |  | 0.85 | 토사
C.P | 8 |  | 0.85 | 토사
C.P | 9 |  | 0.85 | 토사
C.P | 10 |  | 0.8 | 토사
C.P | 11 | 1.75 |  | 토사
C.P | 12 | 1.75 |  | 토사
C.P | 13 |  | 0.8 | 토사
C.P | 14 | 1.75 |  | 토사
C.P | 15 | 1.75 |  | 토사
C.P | 16 | 1.75 |  | 토사
C.P | 17 | 1.75 |  | 토사
소 계 |  | 17.75 | 5.9 |  |  | 0
집수정개소 | 토사 | 13.25 | 5.9 | 8 | 6
| 풍화암 | 4.5 |  | 3
총 계 | 높이 | 17.75 | 5.9
| 수량 | 11 | 6
평균높이 |  | 1.6136 | 0.98333
17

## 집수정수량산출
집수정 수량산출조서
구 분 |  | 900X900X H | 1500X1500X H | 집수정높이 | 연결관 | 비 고
|  | A - TYPE | B - TYPE | H | m
C.P | 1 | 1 |  | 1.75 | 10.9 | 풍화암
C.P | 2 | 1 |  | 1 |  | 토사
C.P | 3 | 1 |  | 1.75 | 13 | 풍화암
C.P | 4 | 1 |  | 1 |  | 풍화암
C.P | 5 | 1 |  | 1.75 | 6.75 | 토사
C.P | 6 |  | 1 | 1.75 | 8.5 | 토사
C.P | 7 |  | 1 | 0.85 |  | 토사
C.P | 8 |  | 1 | 0.85 |  | 토사
C.P | 9 |  | 1 | 0.85 |  | 토사
C.P | 10 |  | 1 | 0.8 |  | 토사
C.P | 11 | 1 |  | 1.75 | 13.75 | 토사
C.P | 12 | 1 |  | 1.75 | 14.04 | 토사
C.P | 13 |  | 1 | 0.8 |  | 토사
C.P | 14 | 1 |  | 1.75 | 8.5 | 토사
C.P | 15 | 1 |  | 1.75 | 13.75 | 토사
C.P | 16 | 1 |  | 1.75 | 15.12 | 토사
C.P | 17 | 1 |  | 1.75 | 13.65 | 토사
소 계 |  | 8 | 6 | 19.15 | 94.06 | 토사
|  | 3 | 0 | 4.5 | 23.9 | 풍화암
계 |  | 11 | 6 | 23.65 | 117.96

## 집수정유출입산출
집수정 유출관 산출조서
구 분 |  | 유출관경 | [5 empty] | 비고
|  | D450 | D500 | D600 | D700 | D900 | D1100
C.P | 1 | 1
C.P | 2
C.P | 3 | 1
C.P | 4
C.P | 5 | 1
C.P | 6 | 1
C.P | 7
C.P | 8
C.P | 9
C.P | 10
C.P | 11 | 1
C.P | 12 | 1
C.P | 13
C.P | 14 | 1
C.P | 15 | 1
C.P | 16 | 1
C.P | 17 | 1
소 계 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 스크린철근수량
집수정 유입부 스크린용 철근수량집계표
구 분 | 유 형 | 철근량(TON) | 유입부 | 계 | 비 고
|  | D13 | (개소)
U형측구 | A-TYPE | 0.01 | 6 | 0.06 | 도면참조
토사측구 | B-TYPE | 0.016 | 8 | 0.128 | 도면참조
소단측구 (플륨관) | C-TYPE | 0.004 | 0 | 0 | 도면참조
산마루측구 | D-TYPE | 0.011 | 2 | 0.022 | 도면참조
계 |  |  |  | 0.21
* 스크린용 철근 : 집수정개소당 단위수량 |  |  | 0.210 / 17 | 0.0124

## 집수정유입조서
집수정 유입 조서
구 분 |  | U형측구 | 토사측구 | 소단측구 | 산마루측구 | 도수로 | 비고
|  | (A-TYPE) | (B-TYPE) | (C-TYPE) | (D-TYPE)
C.P | 1 | 1 |  |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 2 | 1
C.P | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 스크린철근배근
C.P | 4 | 1 |  |  |  | 1
C.P | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 스크린철근배근
C.P | 6 |  | 2 |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 7 |  | 1 |  | 1 | 1
C.P | 8 |  | 1 |  | 2
C.P | 9 |  | 1 |  | 1 | 1
C.P | 10 |  | 1 |  |  | 1
C.P | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  | 스크린철근배근
C.P | 12 | 1 | 1 |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 13 |  | 1
C.P | 14 |  | 1 |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 15 |  | 1 |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 16 |  | 1 |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 17 |  | 1 |  |  |  | 스크린철근배근
계 |  | 8 | 13 | 0 | 6 | 5
스크린철근배근 |  | 6 | 8 | 0 | 2 | #REF!