## 간지(0)
9) 덤프셀중심좌표산출

## 간지(1)
10) 비옥토 및 표토제거

## 비옥토적치장설치재료집계표
■ 비옥토 적치장 설치 재료 집계표(1공구)
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | PE 천막지 ( ㎡ ) |  |  | 비 고
비 옥 토 적 치 장 | B=65.0m L=113.0m | 1 | 개소 | 8690.262 |  |  |  | 65 | 113 | 적치장 규격
|  |  |  | 8690.262 |  |  |  | B | L
■ 비옥토 적치장 가배수로 토공집계표(1공구)
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 터 파 기 | 되메우기 | 잔 토 | 비 고
|  |  |  | 기계 | 기계 | 토사
|  |  |  | ㎥ | ㎥ | ㎥
비 옥 토 적치장 가배수로 | B=1.5m H=0.5m | 364 | m | 0.45 | 0.45
|  |  |  | 163.8 | 163.8

## 비옥토및표토제거 운반거리산출
■ 적치장 운반거리 산출(1공구)
번호 | ~에서 | ~으로 | 발생량(V) (㎥) | 운반거리(L) (m) | V × L | 비 고
1 | B1 | 적치장 | 900.5 | 982.9 | 885101.45 | 1공구 적치장
2 | B2 | 적치장 | 2303.56 | 791.5 | 1823267.74 | 1공구 적치장
3 | B3 | 적치장 | 2981.42 | 812.5 | 2422403.75 | 1공구 적치장
4 | B4 | 적치장 | 7786.72 | 926.9 | 7217510.768 | 1공구 적치장
6 | B5 | 적치장 | 1264.48 | 733.7 | 927748.976 | 1공구 적치장
7 | B6 | 적치장 | 1686.7 | 599.5 | 1011176.65 | 1공구 적치장
8 | B7 | 적치장 | 3700.52 | 284.1 | 1051317.732 | 1공구 적치장
9 | B8 | 적치장 | 1812.5 | 339.7 | 615706.25 | 1공구 적치장
10 | B9 | 적치장 | 854.36 | 369.1 | 315344.276 | 1공구 적치장
11 | B10 | 적치장 | 342.3 | 309.3 | 105873.39 | 1공구 적치장
12 | B11 | 적치장 | 796.12 | 148.1 | 117905.372 | 1공구 적치장
13 | B12 | 적치장 | 86.22 | 244.3 | 21063.546 | 1공구 적치장
14 | B13 | 적치장 | 967.18 | 835.1 | 807692.018 | 1공구 적치장
15 | B14 | 적치장 | 1 | 947.5 | 947.5 | 1공구 적치장
16 | B15 | 적치장 | 3353.34 | 947.5 | 3177289.65 | 1공구 적치장
계 |  |  | 28836.92 |  | 20500349.068
평균 운반거리(L) = 20,500,349.1 ÷ 28,836.9 - 20 = |  |  |  |  | 690.9063

## 비옥토수량산출
■ 비옥토 채취 현황
■ 비옥토 수량산출(1공구)
비옥토 채취지역 | 임야(t=0.5m) (A1) | 밭,과수원(t=0.3m) (A2) | 발생량 | 비 고
B1 | 1801 |  | 900.5
B2 | 4221.8 | 642.2 | 2303.56
B3 | 5593.6 | 615.4 | 2981.42
B4 | 13331.6 | 3736.4 | 7786.72
B5 | 2372.9 | 260.1 | 1264.48
B6 | 3125 | 414 | 1686.7
B7 | 7284.1 | 194.9 | 3700.52
B8 | 3625 | 0 | 1812.5
B9 | 1388.8 | 533.2 | 854.36
B10 | 670.5 | 23.5 | 342.3
B11 | 1472.6 | 199.4 | 796.12
B12 | 122.1 | 83.9 | 86.22
B13 | 1844.9 | 149.1 | 967.18
B14 | 2 | 0 | 1
B15 | 6022.2 | 1140.8 | 3353.34
계 | 52878.1 | 7992.9 | 28836.9
■ 표토제거 수량산출(1공구)
표토제거 지 역 | 면 적 |  | 발 생 량 | 비 고
P1-1 | 164.7 |  | 32.94
P1-2 | 854.6 |  | 170.92
P1-3 | 253.3 |  | 50.66
P1-4 | 361.8 |  | 72.36
P1-5 | 1482.7 |  | 296.54
P1-6 | 1230.3 |  | 246.06
계 | 4347.4 |  | 869.48

## 비옥토적치장가배수로연장산출
■ 비옥토 적치장 가배수로 연장산출(1공구)
공 종 | 규 격 | 위 치 | 수 량 ( m ) | 비 고
비옥토 적치장 가배수로 | 1.50 x 0.50 |  | 364
[5 empty] | 67 | 115 | 비옥토적치장 가배수로단위수량 (여유폭포함)
[5 empty] | a | b

## xx_출력하지말것
■ 비옥토 적치장-1 가배수로 단위수량(1공구)
공 종 |  | 규격(B x L) | 산 출 근 거 | 결 과 | 비 고
적치장 | PE천막지 | 65*113 | (67 + 115) * √(6^2+9^2) * 0.5 * 4 + (49 * 97) = | 8690.262
| 터파기 (기계) |  | (1.50 + 0.30 ) x 0.5 x 0.5 | 0.45
| 되메우기 (토사) |  | (1.50 + 0.30 ) x 0.5 x 0.5 | 0.45
[7 empty] | 67 | 115 | 49 | 97 | 여유폭
[6 empty] | h | a1 | b1 | a2 | b2
[6 empty] | 6 | 65 | 113 | 47 | 95
[7 empty] | A1 |  | A2
[7 empty] | 7345 |  | 4465
[6 empty] | V= | 29346.729
[6 empty] | A= | 8690.262 |  |  |  | PE천막지
[6 empty] | V= | 28836.9 |  |  |  | 비옥토 수량산출