## 상수관토공-집계표
▣ 상수관로 토공집계표
구 분 | 터파기(㎥) | 되 메 우 기(㎡) |  | 잔 토(㎥) | 비 고
| 기계(B/H 1.0) | 기 계1 | 기 계2 | 기계(D/Z 19)
토사구간 | 8830.3965 | 6971.0067 | 1515.9002 | 343.4895
풍화암구간 | 854.4019 | 488.6278 | 143.7445 | 854.4019
연암구간 | 109.3212 | 69.6625 | 14.8127 | 109.3212
보통암구간 | 994.9395 | 695.012 | 131.5769 | 994.9395
총 계 | 10789.0591 | 8224.309 | 1806.0344 | 2302.1521

## 토사
상수관로 토공 산출근거 | [16 empty] | 0.3
0.1
도로명 | 관로명 | 관경 | 관두께 | 저폭(B) | 연 장 | 포장두께 | 토피고(M) |  | 기 초 | 단면적(㎡) |  | 터파기 | 기초 | 되메우기(㎥) |  | 잔토 | 0.5 |  |  |  | 단면적(㎡) |  | TEPAGI | 기초연장 | 기초 | 되메우기 |  | 잔토 | 되메움높이 | 기계계산 | BASE H | BASE UB | BASE | CIRCLE | TRI | 체인번호
|  | (M/M) | (M/M) | M | M | (M) | 전단면 | 후단면 | 종 류 | 전단면 | 후단면 | ㎥ | ㎥ | 기 계1 | 기 계2 | ㎥ | H[0] | H[1] | UB[0] | UB[1] | AREA[0] | AREA[1] | ㎥ | M | ㎥ | 기계[1] | 기계[2] | ㎥ | RH | SB | M | M | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 전단면 | 후단면
대(주)2-1001 | 대(주)2-1002(좌)본관 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 7.2494 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 6.3875 | 0 | 4.0555 | 1.7577 | 0.57432 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 6.3875 |  | 0 | 4.0555 | 1.7577 | 0.57432 | 0.3176 | 2.3321 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 0+19.30 | NO. 20+11.76
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 0.83685 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.0835 | 2.0835 | 1.7436 | 0 | 1.4744 | 0.20291 | 0.066298 | 1.5176 | 1.5176 | 1.8282 | 1.8282 | 2.0835 | 2.0835 | 1.7436 |  | 0 | 1.4744 | 0.20291 | 0.066298 | 0.3176 | 0.26921 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 0+19.30 | NO. 20+11.76
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 384.3654 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 338.6692 | 0 | 215.0224 | 93.1962 | 30.4505 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 338.6692 |  | 0 | 215.0224 | 93.1962 | 30.4505 | 0.3176 | 123.6468 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 0+19.30 | NO. 20+11.76
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 78.7093 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 69.3518 | 0 | 44.0317 | 19.0845 | 6.2356 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 69.3518 |  | 0 | 44.0317 | 19.0845 | 6.2356 | 0.3176 | 25.3201 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 21+4.66 | NO. 25+3.37
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 26.7096 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 23.5342 | 0 | 14.942 | 6.4762 | 2.116 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 23.5342 |  | 0 | 14.942 | 6.4762 | 2.116 | 0.3176 | 8.5922 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 27+16.70 | NO. 29+3.41
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 430.3127 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 379.1539 | 0 | 240.7264 | 104.3369 | 34.0906 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 379.1539 |  | 0 | 240.7264 | 104.3369 | 34.0906 | 0.3176 | 138.4276 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 31+1.96 | NO. 52+12.28
| 대(주)2-1001(좌)지관1 | 100 | 7.5 | 0.715 | 29.5376 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 14.7612 | 0 | 12.2153 | 2.2391 | 0.3068 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 14.7612 |  | 0 | 12.2153 | 2.2391 | 0.3068 | 0.115 | 2.5459 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 27+15.39 | NO. 29+4.93
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 147.6918 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 73.8079 | 0 | 61.0779 | 11.1959 | 1.5341 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 73.8079 |  | 0 | 61.0779 | 11.1959 | 1.5341 | 0.115 | 12.7299 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 31+0.95 | NO. 38+8.64
| 대(주)2-1001(좌)지관3 | 100 | 7.5 | 0.715 | 85.4161 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 42.6861 | 0 | 35.3238 | 6.475 | 0.88721 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 42.6861 |  | 0 | 35.3238 | 6.475 | 0.88721 | 0.115 | 7.3622 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 48+3.27 | NO. 52+8.69
| 대(주)2-1001(좌)지관5 | 100 | 7.5 | 0.715 | 146.4745 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 73.1995 | 0 | 60.5745 | 11.1036 | 1.5214 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 73.1995 |  | 0 | 60.5745 | 11.1036 | 1.5214 | 0.115 | 12.625 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 13+9.06 | NO. 20+15.54
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 81.5014 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 40.7297 | 0 | 33.7049 | 6.1783 | 0.84655 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 40.7297 |  | 0 | 33.7049 | 6.1783 | 0.84655 | 0.115 | 7.0248 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 21+2.52 | NO. 25+4.02
| 대(주)2-1001(좌)지관4 | 100 | 7.5 | 0.715 | 7.1265 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 3.5614 | 0 | 2.9472 | 0.54023 | 0.074022 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 3.5614 |  | 0 | 2.9472 | 0.54023 | 0.074022 | 0.115 | 0.61425 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+19.43 | NO. 13+9.06
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 0.83685 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.459 | 1.459 | 1.221 | 0 | 1.1488 | 0.063438 | 0.0086923 | 1.315 | 1.315 | 1.504 | 1.504 | 1.459 | 1.459 | 1.221 |  | 0 | 1.1488 | 0.063438 | 0.0086923 | 0.115 | 0.072131 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+19.43 | NO. 13+9.06
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 241.6721 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 120.7738 | 0 | 99.9435 | 18.3201 | 2.5102 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 120.7738 |  | 0 | 99.9435 | 18.3201 | 2.5102 | 0.115 | 20.8303 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+19.43 | NO. 13+9.06
| 대(주)2-1001(좌)지관2-1 | 100 | 7.5 | 0.715 | 4.7529 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 2.3752 | 0 | 1.9655 | 0.36029 | 0.049368 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 2.3752 |  | 0 | 1.9655 | 0.36029 | 0.049368 | 0.115 | 0.40966 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 38+8.64 | NO. 38+13.39
| 대(주)2-1001(좌)지관2-2 | 100 | 7.5 | 0.715 | 189.8779 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 94.8901 | 0 | 78.524 | 14.3938 | 1.9722 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 94.8901 |  | 0 | 78.524 | 14.3938 | 1.9722 | 0.115 | 16.3661 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 38+13.39 | NO. 48+3.27
| 대(주)2-1001(우)지관4 | 100 | 7.5 | 0.715 | 33.7492 | 0.475 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.81228 | 0.81228 | 27.4138 | 0 | 24.5049 | 2.5584 | 0.35055 | 0.84 | 0.84 | 1.219 | 1.219 | 0.81228 | 0.81228 | 27.4138 |  | 0 | 24.5049 | 2.5584 | 0.35055 | 0.115 | 2.9089 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 48+6.25 | NO. 52+18.53
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 58.5262 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 29.248 | 0 | 24.2035 | 4.4366 | 0.6079 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 29.248 |  | 0 | 24.2035 | 4.4366 | 0.6079 | 0.115 | 5.0445 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 48+6.25 | NO. 52+18.53
| 대(주)2-1001(우)지관1-1 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 84.5065 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 57.107 | 0 | 41.0686 | 12.9532 | 3.0852 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 57.107 |  | 0 | 41.0686 | 12.9532 | 3.0852 | 0.2156 | 16.0384 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 0+16.84 | NO. 5+1.35
| 대(주)2-1001(우)지관1-2 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 0.79833 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 0.53948 | 0 | 0.38797 | 0.12237 | 0.029145 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 0.53948 |  | 0 | 0.38797 | 0.12237 | 0.029145 | 0.2156 | 0.15151 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 5+1.35 | NO. 20+13.45
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 2.046 | 0.725 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.70633 | 0.70633 | 1.4452 | 0 | 1.0569 | 0.31362 | 0.074697 | 0.6906 | 0.6906 | 1.23 | 1.23 | 0.70633 | 0.70633 | 1.4452 |  | 0 | 1.0569 | 0.31362 | 0.074697 | 0.2156 | 0.38831 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 5+1.35 | NO. 20+13.45
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 309.2576 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 208.9871 | 0 | 150.2936 | 47.4031 | 11.2904 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 208.9871 |  | 0 | 150.2936 | 47.4031 | 11.2904 | 0.2156 | 58.6935 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 5+1.35 | NO. 20+13.45
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 79.8903 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 53.9875 | 0 | 38.8253 | 12.2456 | 2.9166 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 53.9875 |  | 0 | 38.8253 | 12.2456 | 2.9166 | 0.2156 | 15.1623 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 21+3.70 | NO. 25+3.59
| 대(주)2-1001(우)지관3 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 28.757 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 16.8126 | 0 | 12.936 | 3.2587 | 0.61788 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 16.8126 |  | 0 | 12.936 | 3.2587 | 0.61788 | 0.1654 | 3.8766 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 27+15.75 | NO. 29+4.51
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 23.0188 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 13.4577 | 0 | 10.3547 | 2.6084 | 0.49459 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 13.4577 |  | 0 | 10.3547 | 2.6084 | 0.49459 | 0.1654 | 3.103 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 31+1.23 | NO. 48+6.25
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 2.6457 | 0.725 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.6132 | 0.6132 | 1.6223 | 0 | 1.2657 | 0.29981 | 0.056847 | 0.6404 | 0.6404 | 1.1496 | 1.1496 | 0.6132 | 0.6132 | 1.6223 |  | 0 | 1.2657 | 0.29981 | 0.056847 | 0.1654 | 0.35666 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 31+1.23 | NO. 48+6.25
대(주)2-1001 | 대(주)2-1001(우)지관3 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 319.3582 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 186.7103 | 0 | 143.6594 | 36.189 | 6.8618 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 186.7103 |  | 0 | 143.6594 | 36.189 | 6.8618 | 0.1654 | 43.0509 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 31+1.23 | NO. 48+6.25
중(국)3-1005 | 중(국)3-1005(좌)본관 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 1.0005 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.73727 | 0.73727 | 0.73766 | 0 | 0.54777 | 0.15336 | 0.036527 | 0.7156 | 0.7156 | 1.245 | 1.245 | 0.73727 | 0.73727 | 0.73766 |  | 0 | 0.54777 | 0.15336 | 0.036527 | 0.2156 | 0.18989 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 0+9.44 | NO. 50+15.50
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 9.5621 | 0.725 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.70633 | 0.70633 | 6.754 | 0 | 4.9392 | 1.4657 | 0.34909 | 0.6906 | 0.6906 | 1.23 | 1.23 | 0.70633 | 0.70633 | 6.754 |  | 0 | 4.9392 | 1.4657 | 0.34909 | 0.2156 | 1.8148 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 0+9.44 | NO. 50+15.50
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 440 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.73727 | 0.73727 | 324.3981 | 0 | 240.8912 | 67.4434 | 16.0635 | 0.7156 | 0.7156 | 1.245 | 1.245 | 0.73727 | 0.73727 | 324.3981 |  | 0 | 240.8912 | 67.4434 | 16.0635 | 0.2156 | 83.5069 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 0+9.44 | NO. 50+15.50
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 20 | 0.35 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2098 | 1.2098 | 24.1951 | 0 | 20.3993 | 3.0656 | 0.73016 | 1.0656 | 1.0656 | 1.455 | 1.455 | 1.2098 | 1.2098 | 24.1951 |  | 0 | 20.3993 | 3.0656 | 0.73016 | 0.2156 | 3.7958 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 0+9.44 | NO. 50+15.50
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 535.5003 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.73727 | 0.73727 | 394.8075 | 0 | 293.1757 | 82.0817 | 19.55 | 0.7156 | 0.7156 | 1.245 | 1.245 | 0.73727 | 0.73727 | 394.8075 |  | 0 | 293.1757 | 82.0817 | 19.55 | 0.2156 | 101.6317 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 0+9.44 | NO. 50+15.50
| 중(국)3-1005(좌)지관3 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 9.6526 | 0.725 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.6132 | 0.6132 | 5.919 | 0 | 4.6177 | 1.0938 | 0.2074 | 0.6404 | 0.6404 | 1.1496 | 1.1496 | 0.6132 | 0.6132 | 5.919 |  | 0 | 4.6177 | 1.0938 | 0.2074 | 0.1654 | 1.3012 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+10.35 | NO. 22+5.64
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 4.4942 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.64212 | 0.64212 | 2.8858 | 0 | 2.28 | 0.50927 | 0.096563 | 0.6654 | 0.6654 | 1.1646 | 1.1646 | 0.64212 | 0.64212 | 2.8858 |  | 0 | 2.28 | 0.50927 | 0.096563 | 0.1654 | 0.60584 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+10.35 | NO. 22+5.64
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 415.5058 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2994 | 1.2994 | 539.9267 | 0 | 483.9147 | 47.0843 | 8.9277 | 1.1654 | 1.1654 | 1.4646 | 1.4646 | 1.2994 | 1.2994 | 539.9267 |  | 0 | 483.9147 | 47.0843 | 8.9277 | 0.1654 | 56.012 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+10.35 | NO. 22+5.64
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 5.6387 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.64212 | 0.64212 | 3.6207 | 0 | 2.8606 | 0.63897 | 0.12115 | 0.6654 | 0.6654 | 1.1646 | 1.1646 | 0.64212 | 0.64212 | 3.6207 |  | 0 | 2.8606 | 0.63897 | 0.12115 | 0.1654 | 0.76012 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+10.35 | NO. 22+5.64
| 중(국)3-1005(좌)지관2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 14.3613 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.64212 | 0.64212 | 9.2217 | 0 | 7.2858 | 1.6274 | 0.30857 | 0.6654 | 0.6654 | 1.1646 | 1.1646 | 0.64212 | 0.64212 | 9.2217 |  | 0 | 7.2858 | 1.6274 | 0.30857 | 0.1654 | 1.936 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 22+5.64 | NO. 36+13.72
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 20 | 0.35 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.0865 | 1.0865 | 21.73 | 0 | 19.0339 | 2.2664 | 0.42973 | 1.0154 | 1.0154 | 1.3746 | 1.3746 | 1.0865 | 1.0865 | 21.73 |  | 0 | 19.0339 | 2.2664 | 0.42973 | 0.1654 | 2.6961 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 22+5.64 | NO. 36+13.72
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 20 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.64212 | 0.64212 | 12.8425 | 0 | 10.1464 | 2.2664 | 0.42973 | 0.6654 | 0.6654 | 1.1646 | 1.1646 | 0.64212 | 0.64212 | 12.8425 |  | 0 | 10.1464 | 2.2664 | 0.42973 | 0.1654 | 2.6961 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 22+5.64 | NO. 36+13.72
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 220 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2994 | 1.2994 | 285.8777 | 0 | 256.2208 | 24.93 | 4.727 | 1.1654 | 1.1654 | 1.4646 | 1.4646 | 1.2994 | 1.2994 | 285.8777 |  | 0 | 256.2208 | 24.93 | 4.727 | 0.1654 | 29.6569 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 22+5.64 | NO. 36+13.72
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 13.7248 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.64212 | 0.64212 | 8.813 | 0 | 6.9629 | 1.5553 | 0.2949 | 0.6654 | 0.6654 | 1.1646 | 1.1646 | 0.64212 | 0.64212 | 8.813 |  | 0 | 6.9629 | 1.5553 | 0.2949 | 0.1654 | 1.8502 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 22+5.64 | NO. 36+13.72
| 중(국)3-1005(좌)지관1 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 6.2752 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.73727 | 0.73727 | 4.6265 | 0 | 3.4355 | 0.96186 | 0.22909 | 0.7156 | 0.7156 | 1.245 | 1.245 | 0.73727 | 0.73727 | 4.6265 |  | 0 | 3.4355 | 0.96186 | 0.22909 | 0.2156 | 1.191 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 36+13.72 | NO. 51+3.45
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 20 | 0.725 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.70633 | 0.70633 | 14.1266 | 0 | 10.3309 | 3.0656 | 0.73016 | 0.6906 | 0.6906 | 1.23 | 1.23 | 0.70633 | 0.70633 | 14.1266 |  | 0 | 10.3309 | 3.0656 | 0.73016 | 0.2156 | 3.7958 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 36+13.72 | NO. 51+3.45
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 260 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4347 | 1.4347 | 373.0346 | 0 | 323.6896 | 39.8529 | 9.4921 | 1.2156 | 1.2156 | 1.545 | 1.545 | 1.4347 | 1.4347 | 373.0346 |  | 0 | 323.6896 | 39.8529 | 9.4921 | 0.2156 | 49.345 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 36+13.72 | NO. 51+3.45
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 3.4517 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.73727 | 0.73727 | 2.5448 | 0 | 1.8897 | 0.52907 | 0.12601 | 0.7156 | 0.7156 | 1.245 | 1.245 | 0.73727 | 0.73727 | 2.5448 |  | 0 | 1.8897 | 0.52907 | 0.12601 | 0.2156 | 0.65509 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 36+13.72 | NO. 51+3.45
대(보)3-1002 | 대(보)3-1002(우)지관 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 183.9483 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 162.0791 | 0 | 102.9047 | 44.6015 | 14.5729 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 162.0791 |  | 0 | 102.9047 | 44.6015 | 14.5729 | 0.3176 | 59.1744 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 0+7.25 | NO. 9+11.20
| 대(보)3-1002(좌)지관 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 183.9483 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.88111 | 0.88111 | 162.0791 | 0 | 102.9047 | 44.6015 | 14.5729 | 0.7676 | 0.7676 | 1.3782 | 1.3782 | 0.88111 | 0.88111 | 162.0791 |  | 0 | 102.9047 | 44.6015 | 14.5729 | 0.3176 | 59.1744 |  | 0.9176 |  |  |  | NO. 0+7.25 | NO. 9+11.20
대(보)3-1015 | 대(보)3-1015(좌)지관3-1 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 82.2669 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 48.0967 | 0 | 37.0068 | 9.3223 | 1.7676 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 48.0967 |  | 0 | 37.0068 | 9.3223 | 1.7676 | 0.1654 | 11.0899 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 27+11.91 | NO. 31+14.17
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 54.2996 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 31.7458 | 0 | 24.426 | 6.1531 | 1.1667 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 31.7458 |  | 0 | 24.426 | 6.1531 | 1.1667 | 0.1654 | 7.3198 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 32+8.39 | NO. 35+2.68
대(보)3-1001 | 대(보)3-1001(우)지관1 | 250 | 8.3 | 0.8666 | 251.5003 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.77506 | 0.77506 | 194.9278 | 0 | 131.4597 | 49.4288 | 14.0394 | 0.7166 | 0.7166 | 1.2966 | 1.2966 | 0.77506 | 0.77506 | 194.9278 |  | 0 | 131.4597 | 49.4288 | 14.0394 | 0.2666 | 63.4682 |  | 0.8666 |  |  |  | NO. 37+15.75 | NO. 50+7.25
| 대(보)3-1001(우)지관2 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 250.7497 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 169.4492 | 0 | 121.8598 | 38.435 | 9.1544 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 169.4492 |  | 0 | 121.8598 | 38.435 | 9.1544 | 0.2156 | 47.5894 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 25+5.00 | NO. 37+15.75
| 대(보)3-1001(우)지관4 | 100 | 7.5 | 0.715 | 144.136 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 72.0309 | 0 | 59.6074 | 10.9263 | 1.4971 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 72.0309 |  | 0 | 59.6074 | 10.9263 | 1.4971 | 0.115 | 12.4234 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 5+10.86 | NO. 12+15.00
대(보)3-1001 | 대(보)3-1001(우)지관3-1 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 4.2583 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 2.4896 | 0 | 1.9155 | 0.48254 | 0.091494 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 2.4896 |  | 0 | 1.9155 | 0.48254 | 0.091494 | 0.1654 | 0.57403 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 18+15.74 | NO. 25+5.00
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 20 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.0523 | 1.0523 | 21.0464 | 0 | 18.3503 | 2.2664 | 0.42973 | 0.9904 | 0.9904 | 1.3596 | 1.3596 | 1.0523 | 1.0523 | 21.0464 |  | 0 | 18.3503 | 2.2664 | 0.42973 | 0.1654 | 2.6961 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 18+15.74 | NO. 25+5.00
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 105.0001 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 61.3875 | 0 | 47.233 | 11.8984 | 2.2561 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 61.3875 |  | 0 | 47.233 | 11.8984 | 2.2561 | 0.1654 | 14.1545 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 18+15.74 | NO. 25+5.00
| 대(보)3-1001(우)지관3-2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 120.7417 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 70.5907 | 0 | 54.3142 | 13.6822 | 2.5943 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 70.5907 |  | 0 | 54.3142 | 13.6822 | 2.5943 | 0.1654 | 16.2765 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 12+15.00 | NO. 18+15.74
| 대(보)3-1001(좌)지관1 | 250 | 8.3 | 0.8666 | 251.5003 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.77506 | 0.77506 | 194.9278 | 0 | 131.4597 | 49.4288 | 14.0394 | 0.7166 | 0.7166 | 1.2966 | 1.2966 | 0.77506 | 0.77506 | 194.9278 |  | 0 | 131.4597 | 49.4288 | 14.0394 | 0.2666 | 63.4682 |  | 0.8666 |  |  |  | NO. 37+15.75 | NO. 50+7.25
| 대(보)3-1001(좌)지관4 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 143.8421 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 84.0962 | 0 | 64.7057 | 16.2999 | 3.0906 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 84.0962 |  | 0 | 64.7057 | 16.2999 | 3.0906 | 0.1654 | 19.3905 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 5+11.16 | NO. 12+15.00
| 대(보)3-1001(좌)지관2-1 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 0.13571 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 0.091708 | 0 | 0.065952 | 0.020801 | 0.0049544 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 0.091708 |  | 0 | 0.065952 | 0.020801 | 0.0049544 | 0.2156 | 0.025756 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 30+3.83 | NO. 37+15.75
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 9.7147 | 0.725 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.70633 | 0.70633 | 6.8618 | 0 | 5.0181 | 1.4891 | 0.35466 | 0.6906 | 0.6906 | 1.23 | 1.23 | 0.70633 | 0.70633 | 6.8618 |  | 0 | 5.0181 | 1.4891 | 0.35466 | 0.2156 | 1.8437 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 30+3.83 | NO. 37+15.75
|  | 200 | 7.8 | 0.8156 | 142.0644 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 96.0029 | 0 | 69.0407 | 21.7757 | 5.1865 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 96.0029 |  | 0 | 69.0407 | 21.7757 | 5.1865 | 0.2156 | 26.9622 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 30+3.83 | NO. 37+15.75
| 대(보)3-1001(좌)지관2-2 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 98.8348 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 66.7897 | 0 | 48.0319 | 15.1494 | 3.6083 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 66.7897 |  | 0 | 48.0319 | 15.1494 | 3.6083 | 0.2156 | 18.7577 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 25+5.00 | NO. 30+3.83
| 대(보)3-1001(좌)지관3-1 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 11.5001 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 7.7714 | 0 | 5.5888 | 1.7627 | 0.41984 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 7.7714 |  | 0 | 5.5888 | 1.7627 | 0.41984 | 0.2156 | 2.1826 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 24+13.50 | NO. 25+5.00
| 대(보)3-1001(좌)지관3-2 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 238.5 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.67577 | 0.67577 | 161.1712 | 0 | 115.9067 | 36.5574 | 8.7071 | 0.6656 | 0.6656 | 1.215 | 1.215 | 0.67577 | 0.67577 | 161.1712 |  | 0 | 115.9067 | 36.5574 | 8.7071 | 0.2156 | 45.2645 |  | 0.8156 |  |  |  | NO. 12+15.00 | NO. 24+13.50
대(보)3-4001 | 대(보)3-4001(우)지관1 | 100 | 7.5 | 0.715 | 238.6733 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 119.2752 | 0 | 98.7033 | 18.0928 | 2.4791 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 119.2752 |  | 0 | 98.7033 | 18.0928 | 2.4791 | 0.115 | 20.5718 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 136+12.38 | NO. 148+11.06
| 대(보)3-4001(우)지관2 | 100 | 7.5 | 0.715 | 0.1061 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 0.053021 | 0 | 0.043876 | 0.0080427 | 0.001102 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 0.053021 |  | 0 | 0.043876 | 0.0080427 | 0.001102 | 0.115 | 0.0091448 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 148+11.06 | NO. 149+14.62
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 0.21933 | 0.475 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.81228 | 0.81228 | 0.17816 | 0 | 0.15925 | 0.016626 | 0.0022781 | 0.84 | 0.84 | 1.219 | 1.219 | 0.81228 | 0.81228 | 0.17816 |  | 0 | 0.15925 | 0.016626 | 0.0022781 | 0.115 | 0.018904 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 148+11.06 | NO. 149+14.62
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 3.0314 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 1.5149 | 0 | 1.2536 | 0.2298 | 0.031487 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 1.5149 |  | 0 | 1.2536 | 0.2298 | 0.031487 | 0.115 | 0.26129 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 148+11.06 | NO. 149+14.62
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 1.1219 | 0.475 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.81228 | 0.81228 | 0.91132 | 0 | 0.81462 | 0.085048 | 0.011653 | 0.84 | 0.84 | 1.219 | 1.219 | 0.81228 | 0.81228 | 0.91132 |  | 0 | 0.81462 | 0.085048 | 0.011653 | 0.115 | 0.096702 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 148+11.06 | NO. 149+14.62
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 19.0817 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 9.536 | 0 | 7.8913 | 1.4465 | 0.1982 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 9.536 |  | 0 | 7.8913 | 1.4465 | 0.1982 | 0.115 | 1.6447 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 148+11.06 | NO. 149+14.62
| 대(보)3-4001(좌)지관 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 260.025 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 152.0216 | 0 | 116.9691 | 29.4655 | 5.587 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 152.0216 |  | 0 | 116.9691 | 29.4655 | 5.587 | 0.1654 | 35.0525 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 136+13.95 | NO. 149+13.98
중(집)1-1043 | 중(집)1-1043(좌)지관2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 223.6709 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 130.7674 | 0 | 100.6157 | 25.3459 | 4.8059 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 130.7674 |  | 0 | 100.6157 | 25.3459 | 4.8059 | 0.1654 | 30.1518 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 12+9.00 | NO. 23+12.67
| 중(집)1-1043(좌)지관1 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 241.7501 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 141.3374 | 0 | 108.7484 | 27.3947 | 5.1943 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 141.3374 |  | 0 | 108.7484 | 27.3947 | 5.1943 | 0.1654 | 32.589 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+7.25 | NO. 12+9.00
중(집)1-1027 | 중(집)1-1027(우)지관2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 268.4824 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2994 | 1.2994 | 348.8779 | 0 | 312.6853 | 30.4239 | 5.7687 | 1.1654 | 1.1654 | 1.4646 | 1.4646 | 1.2994 | 1.2994 | 348.8779 |  | 0 | 312.6853 | 30.4239 | 5.7687 | 0.1654 | 36.1926 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 8+11.52 | NO. 29+1.60
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 141.6012 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 82.786 | 0 | 63.6976 | 16.046 | 3.0425 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 82.786 |  | 0 | 63.6976 | 16.046 | 3.0425 | 0.1654 | 19.0885 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 8+11.52 | NO. 29+1.60
| 중(집)1-1027(우)지관1 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 5.202 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2994 | 1.2994 | 6.7597 | 0 | 6.0584 | 0.58948 | 0.11177 | 1.1654 | 1.1654 | 1.4646 | 1.4646 | 1.2994 | 1.2994 | 6.7597 |  | 0 | 6.0584 | 0.58948 | 0.11177 | 0.1654 | 0.70125 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 6+14.80 | NO. 8+11.52
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 20 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4489 | 1.4489 | 28.9782 | 0 | 26.2821 | 2.2664 | 0.42973 | 1.2654 | 1.2654 | 1.5246 | 1.5246 | 1.4489 | 1.4489 | 28.9782 |  | 0 | 26.2821 | 2.2664 | 0.42973 | 0.1654 | 2.6961 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 6+14.80 | NO. 8+11.52
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 11.5176 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2994 | 1.2994 | 14.9665 | 0 | 13.4139 | 1.3052 | 0.24747 | 1.1654 | 1.1654 | 1.4646 | 1.4646 | 1.2994 | 1.2994 | 14.9665 |  | 0 | 13.4139 | 1.3052 | 0.24747 | 0.1654 | 1.5526 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 6+14.80 | NO. 8+11.52
중(집)1-1034 | 중(집)1-1034(좌)지관 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 250.7499 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 146.599 | 0 | 112.7968 | 28.4145 | 5.3877 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 146.599 |  | 0 | 112.7968 | 28.4145 | 5.3877 | 0.1654 | 33.8022 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+5.75 | NO. 12+16.50
중(집)1-1033 | 중(집)1-1033(좌)지관1 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 91.4251 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 53.451 | 0 | 41.1265 | 10.3601 | 1.9644 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 53.451 |  | 0 | 41.1265 | 10.3601 | 1.9644 | 0.1654 | 12.3245 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+5.75 | NO. 4+17.18
| 중(집)1-1033(좌)지관2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 2.8248 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 1.6515 | 0 | 1.2707 | 0.3201 | 0.060693 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 1.6515 |  | 0 | 1.2707 | 0.3201 | 0.060693 | 0.1654 | 0.38079 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 4+17.18 | NO. 12+15.75
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 20 | 0.725 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.6132 | 0.6132 | 12.2639 | 0 | 9.5678 | 2.2664 | 0.42973 | 0.6404 | 0.6404 | 1.1496 | 1.1496 | 0.6132 | 0.6132 | 12.2639 |  | 0 | 9.5678 | 2.2664 | 0.42973 | 0.1654 | 2.6961 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 4+17.18 | NO. 12+15.75
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 135.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 79.3652 | 0 | 61.0655 | 15.3829 | 2.9168 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 79.3652 |  | 0 | 61.0655 | 15.3829 | 2.9168 | 0.1654 | 18.2997 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 4+17.18 | NO. 12+15.75
중(집)1-1032 | 중(집)1-1032(좌)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 7.5909 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 3.7935 | 0 | 3.1392 | 0.57543 | 0.078846 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 3.7935 |  | 0 | 3.1392 | 0.57543 | 0.078846 | 0.115 | 0.65428 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+12.41 | NO. 9+17.44
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 0.71942 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.459 | 1.459 | 1.0496 | 0 | 0.98762 | 0.054536 | 0.0074725 | 1.315 | 1.315 | 1.504 | 1.504 | 1.459 | 1.459 | 1.0496 |  | 0 | 0.98762 | 0.054536 | 0.0074725 | 0.115 | 0.062008 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+12.41 | NO. 9+17.44
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 176.7242 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 88.3166 | 0 | 73.0843 | 13.3967 | 1.8356 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 88.3166 |  | 0 | 73.0843 | 13.3967 | 1.8356 | 0.115 | 15.2323 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+12.41 | NO. 9+17.44
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 60.3652 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 30.167 | 0 | 24.964 | 4.576 | 0.62701 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 30.167 |  | 0 | 24.964 | 4.576 | 0.62701 | 0.115 | 5.203 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 11+4.71 | NO. 14+5.07
| 중(집)1-1032(우)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 186.962 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 93.4329 | 0 | 77.3181 | 14.1728 | 1.942 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 93.4329 |  | 0 | 77.3181 | 14.1728 | 1.942 | 0.115 | 16.1147 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+10.48 | NO. 9+17.44
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 60.3652 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 30.167 | 0 | 24.964 | 4.576 | 0.62701 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 30.167 |  | 0 | 24.964 | 4.576 | 0.62701 | 0.115 | 5.203 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 11+4.71 | NO. 14+5.07
중(집)1-1036 | 중(집)1-1036(좌)지관1 | 100 | 7.5 | 0.715 | 241.7501 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 120.8128 | 0 | 99.9758 | 18.326 | 2.511 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 120.8128 |  | 0 | 99.9758 | 18.326 | 2.511 | 0.115 | 20.837 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+7.25 | NO. 12+9.00
| 중(집)1-1036(좌)지관2-1 | 100 | 7.5 | 0.715 | 4.4999 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 2.2488 | 0 | 1.8609 | 0.34112 | 0.04674 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 2.2488 |  | 0 | 1.8609 | 0.34112 | 0.04674 | 0.115 | 0.38786 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 12+9.00 | NO. 12+13.50
| 중(집)1-1036(좌)지관2-2 | 100 | 7.5 | 0.715 | 196.6967 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 98.2977 | 0 | 81.3439 | 14.9107 | 2.0431 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 98.2977 |  | 0 | 81.3439 | 14.9107 | 2.0431 | 0.115 | 16.9538 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 12+13.50 | NO. 22+10.20
중(집)1-1026 | 중(집)1-1026(좌)지관1 | 100 | 7.5 | 0.715 | 532.4523 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.49974 | 0.49974 | 266.0891 | 0 | 220.1957 | 40.3629 | 5.5305 | 0.565 | 0.565 | 1.054 | 1.054 | 0.49974 | 0.49974 | 266.0891 |  | 0 | 220.1957 | 40.3629 | 5.5305 | 0.115 | 45.8934 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+10.26 | NO. 27+2.71
| 중(집)1-1026(좌)지관2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 20.9696 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 12.2597 | 0 | 9.4329 | 2.3762 | 0.45056 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 12.2597 |  | 0 | 9.4329 | 2.3762 | 0.45056 | 0.1654 | 2.8268 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 27+2.71 | NO. 28+3.68
소(국)2-1005 | 소(국)2-1005(좌)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 6.5734 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1702 | 1.1702 | 7.6922 | 0 | 7.1256 | 0.4983 | 0.068277 | 1.115 | 1.115 | 1.384 | 1.384 | 1.1702 | 1.1702 | 7.6922 |  | 0 | 7.1256 | 0.4983 | 0.068277 | 0.115 | 0.56658 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+10.44 | NO. 10+16.60
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 2.99 | 0.475 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.81228 | 0.81228 | 2.4287 | 0 | 2.171 | 0.22666 | 0.031057 | 0.84 | 0.84 | 1.219 | 1.219 | 0.81228 | 0.81228 | 2.4287 |  | 0 | 2.171 | 0.22666 | 0.031057 | 0.115 | 0.25772 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+10.44 | NO. 10+16.60
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 196.5986 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1702 | 1.1702 | 230.0582 | 0 | 213.1129 | 14.9033 | 2.042 | 1.115 | 1.115 | 1.384 | 1.384 | 1.1702 | 1.1702 | 230.0582 |  | 0 | 213.1129 | 14.9033 | 2.042 | 0.115 | 16.9453 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+10.44 | NO. 10+16.60
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 61.7358 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1702 | 1.1702 | 72.2428 | 0 | 66.9216 | 4.6799 | 0.64124 | 1.115 | 1.115 | 1.384 | 1.384 | 1.1702 | 1.1702 | 72.2428 |  | 0 | 66.9216 | 4.6799 | 0.64124 | 0.115 | 5.3212 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 12+6.44 | NO. 15+8.18
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 130.2412 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1702 | 1.1702 | 152.4072 | 0 | 141.1814 | 9.873 | 1.3528 | 1.115 | 1.115 | 1.384 | 1.384 | 1.1702 | 1.1702 | 152.4072 |  | 0 | 141.1814 | 9.873 | 1.3528 | 0.115 | 11.2258 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 16+1.52 | NO. 22+11.76
중(집)1-1048 | 중(집)1-1048(좌)지관1 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 241.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.58464 | 0.58464 | 141.3373 | 0 | 108.7483 | 27.3946 | 5.1943 | 0.6154 | 0.6154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.58464 | 0.58464 | 141.3373 |  | 0 | 108.7483 | 27.3946 | 5.1943 | 0.1654 | 32.5889 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 0+7.25 | NO. 12+9.00
방축천좌안 | 방축천좌안(공공공지)3 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 5.9086 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6044 | 1.6044 | 9.4796 | 0 | 8.6831 | 0.66955 | 0.12695 | 1.3654 | 1.3654 | 1.5846 | 1.5846 | 1.6044 | 1.6044 | 9.4796 |  | 0 | 8.6831 | 0.66955 | 0.12695 | 0.1654 | 0.79651 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 9+14.09 | NO. 20+5.55
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 1.6971 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4489 | 1.4489 | 2.4589 | 0 | 2.2302 | 0.19231 | 0.036464 | 1.2654 | 1.2654 | 1.5246 | 1.5246 | 1.4489 | 1.4489 | 2.4589 |  | 0 | 2.2302 | 0.19231 | 0.036464 | 0.1654 | 0.22878 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 9+14.09 | NO. 20+5.55
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 5.2828 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6044 | 1.6044 | 8.4755 | 0 | 7.7634 | 0.59863 | 0.11351 | 1.3654 | 1.3654 | 1.5846 | 1.5846 | 1.6044 | 1.6044 | 8.4755 |  | 0 | 7.7634 | 0.59863 | 0.11351 | 0.1654 | 0.71214 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 9+14.09 | NO. 20+5.55
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 13.0201 | 0.375 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.0523 | 1.0523 | 13.7013 | 0 | 11.9462 | 1.4754 | 0.27975 | 0.9904 | 0.9904 | 1.3596 | 1.3596 | 1.0523 | 1.0523 | 13.7013 |  | 0 | 11.9462 | 1.4754 | 0.27975 | 0.1654 | 1.7552 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 9+14.09 | NO. 20+5.55
방축천좌안 | 방축천좌안(공공공지)3 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 185.5546 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.6044 | 1.6044 | 297.6986 | 0 | 272.6851 | 21.0267 | 3.9869 | 1.3654 | 1.3654 | 1.5846 | 1.5846 | 1.6044 | 1.6044 | 297.6986 |  | 0 | 272.6851 | 21.0267 | 3.9869 | 0.1654 | 25.0136 |  | 0.7654 |  |  |  | NO. 9+14.09 | NO. 20+5.55
중(국)3-1020 | 중(국)3-1020(우)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 8.7754 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.55319 | 0.55319 | 4.8545 | 0 | 4.0981 | 0.66523 | 0.09115 | 0.615 | 0.615 | 1.084 | 1.084 | 0.55319 | 0.55319 | 4.8545 |  | 0 | 4.0981 | 0.66523 | 0.09115 | 0.115 | 0.75638 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+2.79 | NO. 1+13.41
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 2.3215 | 0.725 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.52628 | 0.52628 | 1.2218 | 0 | 1.0217 | 0.17598 | 0.024113 | 0.59 | 0.59 | 1.069 | 1.069 | 0.52628 | 0.52628 | 1.2218 |  | 0 | 1.0217 | 0.17598 | 0.024113 | 0.115 | 0.2001 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+2.79 | NO. 1+13.41
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 3.4858 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.459 | 1.459 | 5.0858 | 0 | 4.7853 | 0.26424 | 0.036207 | 1.315 | 1.315 | 1.504 | 1.504 | 1.459 | 1.459 | 5.0858 |  | 0 | 4.7853 | 0.26424 | 0.036207 | 0.115 | 0.30045 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+2.79 | NO. 1+13.41
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 16.0368 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.55319 | 0.55319 | 8.8714 | 0 | 7.4892 | 1.2157 | 0.16657 | 0.615 | 0.615 | 1.084 | 1.084 | 0.55319 | 0.55319 | 8.8714 |  | 0 | 7.4892 | 1.2157 | 0.16657 | 0.115 | 1.3823 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+2.79 | NO. 1+13.41
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 201.8215 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.55319 | 0.55319 | 111.6461 | 0 | 94.2506 | 15.2992 | 2.0963 | 0.615 | 0.615 | 1.084 | 1.084 | 0.55319 | 0.55319 | 111.6461 |  | 0 | 94.2506 | 15.2992 | 2.0963 | 0.115 | 17.3955 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 2+6.85 | NO. 12+8.67
중(국)3-1016 | 중(국)3-1016(좌)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 9.5172 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.55319 | 0.55319 | 5.2648 | 0 | 4.4445 | 0.72146 | 0.098854 | 0.615 | 0.615 | 1.084 | 1.084 | 0.55319 | 0.55319 | 5.2648 |  | 0 | 4.4445 | 0.72146 | 0.098854 | 0.115 | 0.82031 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+10.48 | NO. 13+19.95
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 0.29601 | 0.725 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.52628 | 0.52628 | 0.15578 | 0 | 0.13027 | 0.022439 | 0.0030746 | 0.59 | 0.59 | 1.069 | 1.069 | 0.52628 | 0.52628 | 0.15578 |  | 0 | 0.13027 | 0.022439 | 0.0030746 | 0.115 | 0.025514 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+10.48 | NO. 13+19.95
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 254.906 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.55319 | 0.55319 | 141.0121 | 0 | 119.0411 | 19.3233 | 2.6477 | 0.615 | 0.615 | 1.084 | 1.084 | 0.55319 | 0.55319 | 141.0121 |  | 0 | 119.0411 | 19.3233 | 2.6477 | 0.115 | 21.971 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+10.48 | NO. 13+19.95
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 4.7509 | 0.725 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.52628 | 0.52628 | 2.5003 | 0 | 2.0908 | 0.36015 | 0.049347 | 0.59 | 0.59 | 1.069 | 1.069 | 0.52628 | 0.52628 | 2.5003 |  | 0 | 2.0908 | 0.36015 | 0.049347 | 0.115 | 0.4095 |  | 0.715 |  |  |  | NO. 0+10.48 | NO. 13+19.95
총 계 |  |  |  |  | 11899.3246 | [6 empty] | 8830.3965 | 0 | 6971.0067 | 1515.9002 | 343.4895 | [6 empty] | 6988.9338 |  | 27.41 | 5152.8306 | 1450.7705 | 385.3327

## 풍화암
상수관로 토공 산출근거 | [16 empty] | 0.3
0.1
도로명 | 관로명 | 관경 | 관두께 | 저폭(B) | 연 장 | 포장두께 | 토피고(M) |  | 기 초 | 단면적(㎡) |  | 터파기 | 기초 | 되메우기(㎥) |  | 잔토 | 0.5 |  |  |  | 단면적(㎡) |  | TEPAGI | 기초연장 | 기초 | 되메우기 |  | 잔토 | 되메움높이 | 기계계산 | BASE H | BASE UB | BASE | CIRCLE | TRI | 체인번호
|  | (M/M) | (M/M) | M | M | (M) | 전단면 | 후단면 | 종 류 | 전단면 | 후단면 | ㎥ | ㎥ | 기 계1 | 기 계2 | ㎥ | H[0] | H[1] | UB[0] | UB[1] | AREA[0] | AREA[1] | ㎥ | M | ㎥ | 기계[1] | 기계[2] | ㎥ | RH | SB | M | M | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 전단면 | 후단면
대(주)2-1001 | 대(주)2-1002(좌)본관 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 12.9033 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.98149 | 0.98149 | 12.6645 | 2.6536 | 6.1904 | 2.7983 | 12.6645 | 0.9676 | 0.9676 | 1.1111 | 1.1111 | 0.98149 | 0.98149 | 12.6645 | 12.9033 | 2.6536 | 6.1904 | 2.7983 | 12.6645 | 0.5176 | 6.4741 | 0.22128 | 0.96186 | 0.20794 | 0.013204 | 0.010919 | NO. 20+11.76 | NO. 21+4.66
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 43.8854 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.98149 | 0.98149 | 43.0732 | 9.0252 | 21.0542 | 9.5171 | 43.0732 | 0.9676 | 0.9676 | 1.1111 | 1.1111 | 0.98149 | 0.98149 | 43.0732 | 43.8854 | 9.0252 | 21.0542 | 9.5171 | 43.0732 | 0.5176 | 22.0191 | 0.22128 | 0.96186 | 0.20794 | 0.013204 | 0.010919 | NO. 25+3.37 | NO. 27+16.70
|  | 300 | 8.8 | 0.9176 | 38.5568 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.98149 | 0.98149 | 37.8433 | 7.9294 | 18.4978 | 8.3616 | 37.8433 | 0.9676 | 0.9676 | 1.1111 | 1.1111 | 0.98149 | 0.98149 | 37.8433 | 38.5568 | 7.9294 | 18.4978 | 8.3616 | 37.8433 | 0.5176 | 19.3455 | 0.22128 | 0.96186 | 0.20794 | 0.013204 | 0.010919 | NO. 29+3.41 | NO. 31+1.96
| 대(주)2-1001(좌)지관1 | 100 | 7.5 | 0.715 | 28.0821 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.6055 | 0.6055 | 17.0036 | 4.2832 | 10.4002 | 2.0286 | 17.0036 | 0.765 | 0.765 | 0.868 | 0.868 | 0.6055 | 0.6055 | 17.0036 | 28.0821 | 4.2832 | 10.4002 | 2.0286 | 17.0036 | 0.315 | 6.6034 | 0.2077 | 0.75654 | 0.15282 | 0.0017311 | 0.0014316 | NO. 26+7.31 | NO. 27+15.39
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 36.0161 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.6055 | 0.6055 | 21.8077 | 5.4933 | 13.3386 | 2.6017 | 21.8077 | 0.765 | 0.765 | 0.868 | 0.868 | 0.6055 | 0.6055 | 21.8077 | 36.0161 | 5.4933 | 13.3386 | 2.6017 | 21.8077 | 0.315 | 8.4691 | 0.2077 | 0.75654 | 0.15282 | 0.0017311 | 0.0014316 | NO. 29+4.93 | NO. 31+0.95
| 대(주)2-1001(좌)지관5 | 100 | 7.5 | 0.715 | 6.9856 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.6055 | 0.6055 | 4.2298 | 1.0655 | 2.5871 | 0.50462 | 4.2298 | 0.765 | 0.765 | 0.868 | 0.868 | 0.6055 | 0.6055 | 4.2298 | 6.9856 | 1.0655 | 2.5871 | 0.50462 | 4.2298 | 0.315 | 1.6426 | 0.2077 | 0.75654 | 0.15282 | 0.0017311 | 0.0014316 | NO. 20+15.54 | NO. 21+2.52
| 대(주)2-1001(우)지관1-2 | 200 | 7.8 | 0.8156 | 10.2458 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.78091 | 0.78091 | 8.0011 | 1.8283 | 4.3511 | 1.4476 | 8.0011 | 0.8656 | 0.8656 | 0.98872 | 0.98872 | 0.78091 | 0.78091 | 8.0011 | 10.2458 | 1.8283 | 4.3511 | 1.4476 | 8.0011 | 0.4156 | 3.6499 | 0.21444 | 0.85849 | 0.1795 | 0.0060847 | 0.005032 | NO. 20+13.45 | NO. 21+3.70
| 대(주)2-1001(우)지관3 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 25.1917 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 17.3973 | 4.1666 | 10.0154 | 2.674 | 17.3973 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 17.3973 | 25.1917 | 4.1666 | 10.0154 | 2.674 | 17.3973 | 0.3654 | 7.3819 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 26+10.56 | NO. 27+15.75
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 36.7174 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 25.3568 | 6.0729 | 14.5976 | 3.8974 | 25.3568 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 25.3568 | 36.7174 | 6.0729 | 14.5976 | 3.8974 | 25.3568 | 0.3654 | 10.7593 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 29+4.51 | NO. 31+1.23
| 대(주)2-1001(우)지관2 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 21 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 14.5025 | 3.4733 | 8.3489 | 2.2291 | 14.5025 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 14.5025 | 21 | 3.4733 | 8.3489 | 2.2291 | 14.5025 | 0.3654 | 6.1536 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 25+9.56 | NO. 26+10.56
중(보)1-1067 | 중(보)1-1067(우)본관1-1 | 500 | 6 | 1.122 | 25.3104 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 2.5108 | 2.5108 | 63.5503 | 6.6423 | 42.0476 | 9.6492 | 63.5503 | 1.912 | 1.912 | 1.5044 | 1.5044 | 2.5108 | 2.5108 | 63.5503 | 25.3104 | 6.6423 | 42.0476 | 9.6492 | 63.5503 | 0.712 | 21.5027 | 0.2343 | 1.1689 | 0.26837 | 0.034315 | 0.028378 | NO. 0+10.45 | NO. 14+2.22
| 중(보)1-1067(우)지관1-1 | 250 | 8.3 | 0.8666 | 26.01 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 1.722 | 1.722 | 44.7901 | 4.9922 | 33.7065 | 4.6394 | 44.7901 | 1.6666 | 1.6666 | 1.1999 | 1.1999 | 1.722 | 1.722 | 44.7901 | 26.01 | 4.9922 | 33.7065 | 4.6394 | 44.7901 | 0.4666 | 11.0836 | 0.21786 | 0.91017 | 0.19354 | 0.0093038 | 0.0076942 | NO. 0+10.87 | NO. 14+2.22
중(보)1-1068 | 중(보)1-1068(우)본관2 | 600 | 6 | 1.2242 | 15.6992 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 1.7042 | 1.7042 | 26.7547 | 4.5897 | 10.1137 | 7.433 | 26.7547 | 1.262 | 1.262 | 1.4766 | 1.4766 | 1.7042 | 1.7042 | 26.7547 | 15.6992 | 4.5897 | 10.1137 | 7.433 | 26.7547 | 0.812 | 16.6409 | 0.241 | 1.2724 | 0.30084 | 0.049028 | 0.040546 | NO. 28+6.78 | NO. 29+2.48
대(보)3-1002 | 주입관1 | 400 | 9.9 | 1.0198 | 1.0838 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 1.2054 | 1.2054 | 1.3065 | 0.25345 | 0.57977 | 0.32322 | 1.3065 | 1.0698 | 1.0698 | 1.2338 | 1.2338 | 1.2054 | 1.2054 | 1.3065 | 1.0838 | 0.25345 | 0.57977 | 0.32322 | 1.3065 | 0.6198 | 0.72668 | 0.22812 | 1.0654 | 0.23784 | 0.023069 | 0.019078 | NO. 15+0.70 | NO. 15+1.78
| 대(보)3-1002(우)지관 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 109.4983 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.98149 | 0.98149 | 107.472 | 22.5188 | 52.5322 | 23.7462 | 107.472 | 0.9676 | 0.9676 | 1.1111 | 1.1111 | 0.98149 | 0.98149 | 107.472 | 109.4983 | 22.5188 | 52.5322 | 23.7462 | 107.472 | 0.5176 | 54.9397 | 0.22128 | 0.96186 | 0.20794 | 0.013204 | 0.010919 | NO. 9+11.20 | NO. 15+0.70
| 대(보)3-1002(좌)지관 | 300 | 8.8 | 0.9176 | 115.4492 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.98149 | 0.98149 | 113.3128 | 23.7426 | 55.3872 | 25.0368 | 113.3128 | 0.9676 | 0.9676 | 1.1111 | 1.1111 | 0.98149 | 0.98149 | 113.3128 | 115.4492 | 23.7426 | 55.3872 | 25.0368 | 113.3128 | 0.5176 | 57.9256 | 0.22128 | 0.96186 | 0.20794 | 0.013204 | 0.010919 | NO. 9+11.20 | NO. 15+6.65
대(보)3-1015 | 대(보)3-1015(좌)지관3-1 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 14.213 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 9.8154 | 2.3508 | 5.6506 | 1.5087 | 9.8154 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 9.8154 | 14.213 | 2.3508 | 5.6506 | 1.5087 | 9.8154 | 0.3654 | 4.1648 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 31+14.17 | NO. 32+8.39
|  | 150 | 7.7 | 0.7654 | 33.8818 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 23.3986 | 5.6039 | 13.4702 | 3.5964 | 23.3986 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 23.3986 | 33.8818 | 5.6039 | 13.4702 | 3.5964 | 23.3986 | 0.3654 | 9.9283 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 35+2.68 | NO. 36+16.57
대(보)3-1001 | 대(보)3-1001(우)지관4 | 100 | 7.5 | 0.715 | 51.9783 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.6055 | 0.6055 | 31.4727 | 7.9279 | 19.2502 | 3.7548 | 31.4727 | 0.765 | 0.765 | 0.868 | 0.868 | 0.6055 | 0.6055 | 31.4727 | 51.9783 | 7.9279 | 19.2502 | 3.7548 | 31.4727 | 0.315 | 12.2226 | 0.2077 | 0.75654 | 0.15282 | 0.0017311 | 0.0014316 | NO. 0+10.50 | NO. 5+10.86
| 대(보)3-1001(좌)지관4 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 51.9383 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 35.8683 | 8.5904 | 20.6489 | 5.5131 | 35.8683 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 35.8683 | 51.9383 | 8.5904 | 20.6489 | 5.5131 | 35.8683 | 0.3654 | 15.2194 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 0+10.50 | NO. 5+11.16
대(보)3-4001 | 대(보)3-4001(우)지관2 | 100 | 7.5 | 0.715 | 80.6491 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.6055 | 0.6055 | 48.8328 | 12.3008 | 29.8684 | 5.8259 | 48.8328 | 0.765 | 0.765 | 0.868 | 0.868 | 0.6055 | 0.6055 | 48.8328 | 80.6491 | 12.3008 | 29.8684 | 5.8259 | 48.8328 | 0.315 | 18.9644 | 0.2077 | 0.75654 | 0.15282 | 0.0017311 | 0.0014316 | NO. 149+14.62 | NO. 153+15.27
| 대(보)3-4001(좌)지관 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 81.2871 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 56.1364 | 13.4446 | 32.317 | 8.6283 | 56.1364 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 56.1364 | 81.2871 | 13.4446 | 32.317 | 8.6283 | 56.1364 | 0.3654 | 23.8195 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 149+13.98 | NO. 153+15.27
중(집)1-1032 | 중(집)1-1032(좌)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 27.2652 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.6055 | 0.6055 | 16.509 | 4.1586 | 10.0977 | 1.9696 | 16.509 | 0.765 | 0.765 | 0.868 | 0.868 | 0.6055 | 0.6055 | 16.509 | 27.2652 | 4.1586 | 10.0977 | 1.9696 | 16.509 | 0.315 | 6.4113 | 0.2077 | 0.75654 | 0.15282 | 0.0017311 | 0.0014316 | NO. 9+17.44 | NO. 11+4.71
| 중(집)1-1032(우)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 27.2652 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.6055 | 0.6055 | 16.509 | 4.1586 | 10.0977 | 1.9696 | 16.509 | 0.765 | 0.765 | 0.868 | 0.868 | 0.6055 | 0.6055 | 16.509 | 27.2652 | 4.1586 | 10.0977 | 1.9696 | 16.509 | 0.315 | 6.4113 | 0.2077 | 0.75654 | 0.15282 | 0.0017311 | 0.0014316 | NO. 9+17.44 | NO. 11+4.71
소(국)2-1005 | 소(국)2-1005(좌)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 29.8447 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | A | 1.1131 | 1.1131 | 33.2216 | 4.552 | 26.2037 | 2.1559 | 33.2216 | 1.315 | 1.315 | 0.978 | 0.978 | 1.1131 | 1.1131 | 33.2216 | 29.8447 | 4.552 | 26.2037 | 2.1559 | 33.2216 | 0.315 | 7.0179 | 0.2077 | 0.75654 | 0.15282 | 0.0017311 | 0.0014316 | NO. 10+16.60 | NO. 12+6.44
|  | 100 | 7.5 | 0.715 | 13.3389 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | A | 1.1131 | 1.1131 | 14.8482 | 2.0345 | 11.7115 | 0.96357 | 14.8482 | 1.315 | 1.315 | 0.978 | 0.978 | 1.1131 | 1.1131 | 14.8482 | 13.3389 | 2.0345 | 11.7115 | 0.96357 | 14.8482 | 0.315 | 3.1366 | 0.2077 | 0.75654 | 0.15282 | 0.0017311 | 0.0014316 | NO. 15+8.18 | NO. 16+1.52
중(국)3-1020 | 중(국)3-1020(우)지관 | 100 | 7.5 | 0.715 | 13.4386 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | A | 0.64915 | 0.64915 | 8.7236 | 2.0497 | 5.5636 | 0.97078 | 8.7236 | 0.815 | 0.815 | 0.878 | 0.878 | 0.64915 | 0.64915 | 8.7236 | 13.4386 | 2.0497 | 5.5636 | 0.97078 | 8.7236 | 0.315 | 3.1601 | 0.2077 | 0.75654 | 0.15282 | 0.0017311 | 0.0014316 | NO. 1+13.41 | NO. 2+6.85
총 계 |  |  |  |  | 977.7354 | [6 empty] | 854.4019 | 175.9019 | 488.6278 | 143.7445 | 854.4019 | [6 empty] | 676.2932 |  | 145.6711 | 361.2202 | 127.6503 | 676.2932

## 연암
상수관로 토공 산출근거 | [16 empty] | 0.3
0.1
도로명 | 관로명 | 관경 | 관두께 | 저폭(B) | 연 장 | 포장두께 | 토피고(M) |  | 기 초 | 단면적(㎡) |  | 터파기 | 기초 | 되메우기(㎥) |  | 잔토 | 0.5 |  |  |  | 단면적(㎡) |  | TEPAGI | 기초연장 | 기초 | 되메우기 |  | 잔토 | 되메움높이 | 기계계산 | BASE H | BASE UB | BASE | CIRCLE | TRI | 체인번호
|  | (M/M) | (M/M) | M | M | (M) | 전단면 | 후단면 | 종 류 | 전단면 | 후단면 | ㎥ | ㎥ | 기 계1 | 기 계2 | ㎥ | H[0] | H[1] | UB[0] | UB[1] | AREA[0] | AREA[1] | ㎥ | M | ㎥ | 기계[1] | 기계[2] | ㎥ | RH | SB | M | M | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 전단면 | 후단면
중(보)1-1067 | 중(보)1-1067(우)본관1-1 | 500 | 6 | 1.122 | 11.0768 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 2.5108 | 2.5108 | 27.812 | 2.9069 | 18.4016 | 4.2229 | 27.812 | 1.912 | 1.912 | 1.5044 | 1.5044 | 2.5108 | 2.5108 | 27.812 | 11.0768 | 2.9069 | 18.4016 | 4.2229 | 27.812 | 0.712 | 9.4104 | 0.2343 | 1.1689 | 0.26837 | 0.034315 | 0.028378 | NO. 0+10.45 | NO. 14+2.22
| 중(보)1-1067(우)지관1-1 | 250 | 8.3 | 0.8666 | 10.7816 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 1.722 | 1.722 | 18.5662 | 2.0693 | 13.9719 | 1.9231 | 18.5662 | 1.6666 | 1.6666 | 1.1999 | 1.1999 | 1.722 | 1.722 | 18.5662 | 10.7816 | 2.0693 | 13.9719 | 1.9231 | 18.5662 | 0.4666 | 4.5943 | 0.21786 | 0.91017 | 0.19354 | 0.0093038 | 0.0076942 | NO. 0+10.87 | NO. 14+2.22
대(보)3-1001 | 대(보)3-1001(우)지관4 | 100 | 7.5 | 0.715 | 48.3857 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.6055 | 0.6055 | 29.2974 | 7.3799 | 17.9197 | 3.4953 | 29.2974 | 0.765 | 0.765 | 0.868 | 0.868 | 0.6055 | 0.6055 | 29.2974 | 48.3857 | 7.3799 | 17.9197 | 3.4953 | 29.2974 | 0.315 | 11.3778 | 0.2077 | 0.75654 | 0.15282 | 0.0017311 | 0.0014316 | NO. 0+10.50 | NO. 5+10.86
| 대(보)3-1001(좌)지관4 | 150 | 7.7 | 0.7654 | 48.7196 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | A | 0.69059 | 0.69059 | 33.6455 | 8.058 | 19.3693 | 5.1714 | 33.6455 | 0.8154 | 0.8154 | 0.92848 | 0.92848 | 0.69059 | 0.69059 | 33.6455 | 48.7196 | 8.058 | 19.3693 | 5.1714 | 33.6455 | 0.3654 | 14.2763 | 0.21108 | 0.80762 | 0.16602 | 0.003581 | 0.0029615 | NO. 0+10.50 | NO. 5+11.16
총 계 |  |  |  |  | 118.9637 | [6 empty] | 109.3212 | 20.4142 | 69.6625 | 14.8127 | 109.3212 | [6 empty] | 90.0099 |  | 20.7425 | 49.4455 | 15.2087 | 90.0099

## 보통암
상수관로 토공 산출근거 | [16 empty] | 0.3
0.1
도로명 | 관로명 | 관경 | 관두께 | 저폭(B) | 연 장 | 포장두께 | 토피고(M) |  | 기 초 | 단면적(㎡) |  | 터파기 | 기초 | 되메우기(㎥) |  | 잔토 | 0.5 |  |  |  | 단면적(㎡) |  | TEPAGI | 기초연장 | 기초 | 되메우기 |  | 잔토 | 되메움높이 | 기계계산 | BASE H | BASE UB | BASE | CIRCLE | TRI | 체인번호
|  | (M/M) | (M/M) | M | M | (M) | 전단면 | 후단면 | 종 류 | 전단면 | 후단면 | ㎥ | ㎥ | 기 계1 | 기 계2 | ㎥ | H[0] | H[1] | UB[0] | UB[1] | AREA[0] | AREA[1] | ㎥ | M | ㎥ | 기계[1] | 기계[2] | ㎥ | RH | SB | M | M | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 전단면 | 후단면
중(보)1-1067 | 중(보)1-1067(우)본관1-1 | 500 | 6 | 1.122 | 235.3864 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 2.5108 | 2.5108 | 591.0171 | 61.7735 | 391.0427 | 89.7378 | 591.0171 | 1.912 | 1.912 | 1.5044 | 1.5044 | 2.5108 | 2.5108 | 591.0171 | 235.3864 | 61.7735 | 391.0427 | 89.7378 | 591.0171 | 0.712 | 199.9745 | 0.2343 | 1.1689 | 0.26837 | 0.034315 | 0.028378 | NO. 0+10.45 | NO. 14+2.22
| 중(보)1-1067(우)지관1-1 | 250 | 8.3 | 0.8666 | 234.5616 | 0 | 1.2 | 1.2 | A | 1.722 | 1.722 | 403.9224 | 45.0201 | 303.9693 | 41.8391 | 403.9224 | 1.6666 | 1.6666 | 1.1999 | 1.1999 | 1.722 | 1.722 | 403.9224 | 234.5616 | 45.0201 | 303.9693 | 41.8391 | 403.9224 | 0.4666 | 99.9531 | 0.21786 | 0.91017 | 0.19354 | 0.0093038 | 0.0076942 | NO. 0+10.87 | NO. 14+2.22
총 계 |  |  |  |  | 469.948 | [6 empty] | 994.9395 | 106.7937 | 695.012 | 131.5769 | 994.9395 | [6 empty] | 936.1823 |  | 106.917 | 635.8978 | 131.7343 | 936.1823