## 8)날개벽간지
암 거 날 개 벽

## 암거날개벽자재
공 종 | 수 량 (개소) | 레미콘 |  | 거푸집 |  | 와이어메쉬 | 체어블럭 | 스페이서 | 비 계 | 철 근 |  |  |  |  | 비 고
|  | 25-24-12 (철근) | 25-16-8 (무근) | 합판4회 | 합판6회 |  | 상,하면 | 벽체용 | 강 관 | D25 | D19 | D16 | D13 | 계
|  | ㎥ | ㎥ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | EA | EA | ㎡ | TON | TON | TON | TON
J02-80 (3.0x2.0) | 1 | 48.7482 | 3.0319 | 110.345 | 3.5628 | 97.0465 | 94.5579 | 191.0633 | 48.5966 |  |  | 1.109 | 1.056 | 2.165
계 |  | 48.7482 | 3.0319 | 110.345 | 3.5628 | 97.0465 | 94.5579 | 191.0633 | 48.5966 | 0 | 0 | 1.109 | 1.056 | 2.165

## . 암거날개벽수량3.0X2.0(J02-80)
암거 날개벽 (J02-80) H=2.0M 수량산출
○ 평면도
○ 종단면도
| ○ 단면 A-A | [5 empty] | ○ 단면 B-B
공 종 | 산 출 근 거 | [8 empty] | 수 량
콘크리트 | 날개벽
(25-24-12) |  | ① | (2.49 + 1.2) x 0.5 x (0.522 + 0.35) x 0.5 |  |  |  |  | = | 0.8
|  | ② | (2.578 + 1.15) x 0.5 x(0.3 + 0.386) x 0.5 |  |  |  |  | = | 0.64
|  | ③ | (0.386 + 0.3) x 0.5 x (0.372 + 0.2) x 0.5 |  |  |  |  | = | 0.1
|  | ④ | (① + ② + ③) x8.907 |  |  |  |  | = | 13.7168
|  | ⑤ | (① + ② + ③) x 8.907 |  |  |  |  | = | 13.7168
|  | ∴ | ④ + ⑤ |  |  |  |  | = | 27.4336
유출입접속저판
|  | (11.907 + 2.0) x 0.5 x 0.2 x 7.714 | [5 empty] | = | 10.734
쇄굴방지용키
|  | 11.907x 3.58 x 0.2 | [5 empty] | = | 8.5254
난간및차수벽
|  | (0.2 x 0.3 x 3.48) + (0.3 x 0.4 x 3.48)+(0.3x0.4x11.907) | [5 empty] | = | 2.0552
| 계 : 27.43 + 10.73 + 8.57 + 2.06 | [6 empty] | = | 48.7482 | 48.7482 | m3
콘크리트 | 기초
(25-16-8) |  | ① | (0.758 + 0.5) x 0.5 x 0.1 |  |  |  |  | = | 0.0629
|  | ② | (1.546 + 0.6) x 0.5 x 0.1 |  |  |  |  | = | 0.1073
|  | ③ | (① + ②) x 8.907 |  |  |  |  | = | 1.516
|  | ④ | (① + ②) x 8.907 |  |  |  |  | = | 1.516
|  | ∴ | ③ + ④ |  |  |  |  | = | 3.0319 | 3.0319 | m3
거 푸 집 | 날개벽
(합판3회) |  | ① | (2.578 + 1.15) x 0.5 x 2EA |  |  |  |  | = | 3.728
|  | ② | (0.522 + 0.35) x 0.5 x 2EA |  |  |  |  | = | 0.872
|  | ③ | (0.372 + 0.2) x 0.5 x 2EA |  |  |  |  | = | 0.572
|  | ④ | (① + ② + ③) x 8.907 |  |  |  |  | = | 46.067
|  | ⑤ | (① + ② + ③) x 8.907 |  |  |  |  | = | 46.067
|  | ∴ | ④ + ⑤ |  |  |  |  | = | 92.134
유출입접속저판
|  | 11.907 x 0.2 | [5 empty] | = | 2.3814
쇄굴방지용키
|  | (3.58 x 0.2 x 2EA) + (11.907 x 0.4 x 2EA) | [5 empty] | = | 10.9576
난간및차수벽
|  | (0.3 x 3.48 x 2EA) + (0.4 x 3.48 x 2EA) | [5 empty] | = | 4.872
| 계 :92.137 + 2.38 + 10.96 + 4.87 | [6 empty] | = | 110.345 | 110.345 | m2
거 푸 집 | 기초
(합판6회) |  | (0.1 x 8.907 x 2EA) + (0.1 x 8.907 x 2EA) | [5 empty] | = | 3.5628 | 3.5628 | m2
와이어메쉬
|  | [(11.707 + 3.28) x 0.5 x 7.514] + (11.707 x 3.48) | [5 empty] | = | 97.0465 | 97.0465 | m2
체어블럭
(상,하면) |  | ① | (2.49 + 1.2) x 0.5 x 8.907 |  |  |  |  | = | 16.4334
|  | ② | (2.49 + 1.2) x 0.5 x 8.907 |  |  |  |  | = | 16.4334
|  | ③ | 1㎡당 2.877EA
|  | ∴ | (① + ②) x ③ |  |  |  |  | = | 94.5579 | 94.5579 | EA
스페이서
(벽 체) |  | ① | (2.578 + 1.15) x 0.5 x 2EA x 8.907 |  |  |  |  | = | 33.2053
|  | ② | (2.578 + 1.15) x 0.5 x 2EA x 8.907 |  |  |  |  | = | 33.2053
|  | ③ | 1㎡당 2.877EA
|  | ∴ | (① + ②) x ③ |  |  |  |  | = | 191.0633 | 191.0633 | EA
비 계
(강 관) |  | ① | [(2.578 + 1.15) x 0.5 -0.5] x 8.907 x 2EA |  |  |  |  | = | 24.2983
|  | ② | [(2.578 + 1.15) x 0.5 -0.5] x 8.907 x 2EA |  |  |  |  | = | 24.2983
|  | ∴ | ① + ② |  |  |  |  | = | 48.5966 | 48.5966 | m2
철근가공조립 | ○ | 설계도면참조 | [7 empty] | 2.165 | ton
(SD30)
|  | 직 경 |  | 중량(ton) |  | 비 고
|  | 29 |  |  | 0
|  | 25 |  |  | 0
|  | 22 |  |  | 0
|  | 19 |  |  | 0
|  | 16 |  |  | 1.109
|  | 13 |  |  | 1.056
|  | 계 |  |  | 2.165