## 간지
우 수 맨 홀 - (1공구)

## 우수맨홀총괄재료집계표
3. 우수맨홀 총괄 수량집계표 (2-1) | [14 empty] | 3. 우수맨홀 총괄 수량집계표 (2-2)
구 분 |  |  | 수 량 | 몰 탈 | 콘크리트 | 레 미 콘 (㎥) |  |  | 거푸집 | [5 empty] | 사다리 | 동 바 리 | SPACER | CHAIR BLOCK |  | 맨홀높이 조절장치 | 뚜 껑 |  | 철 근 (SD 30) |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 1 : 2 | fck=210kg/cm2 | 철 근 | 무 근 |  | 원형 3회 | 합판 4회 | 유로폼 | PE10회 | 강재 15회 | 강재 35회 | 제 품 | 강 관 | T=80m/m | T=60m/m | T=80m/m |  | 회주철 φ648 | 칼라 800x800 | D19 | D16 | D13 | 계
|  |  | nr | ㎥ | ㎥ | 25-21-8 | 25-21-8 | 25-16-8 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | nr | m | ㎡ | nr | 공/㎥ | nr | nr | nr | nr | nr | nr | TON | TON | TON | TON
우수맨홀 | 차 도 | 2 호 | 194 | 0.006 | 0.096 | 0.397 | 2.391 |  |  | 0.848 |  | 2 | 1.41 | 0.528 | 2.7 | 1.196 |  | 15.9 |  | 3 | 1 |  | 0.028 | 0.048
|  |  |  | 1.164 | 18.624 | 77.02 | 463.85 | 0 | 0 | 164.51 | 0 | 388 | 273.54 | 102.43 | 524 | 232.02 | 0 | 3084.6 | 0 | 582 | 194 | 0 | 5.43 | 9.312 | 0 | 14.742
|  | 2 호 (보강) | 10 | 0.006 | 0.096 | 0.397 | 4.631 |  |  | 0.848 |  | 2 | 2.54 | 0.528 | 6.47 | 2.154 |  | 18.1 |  | 3 | 1 |  | 0.029 | 0.057
|  |  |  | 0.06 | 0.96 | 3.97 | 46.31 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 20 | 25.4 | 5.28 | 65 | 21.54 | 0 | 181 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0.29 | 0.57 | 0 | 0.86
|  | 특2호 | 55 | 0.006 | 0.096 | 4.65 |  | 0.484 | 0.377 | 1.157 | 28.072 |  |  | 0.528 | 4.7333 | 2.337 | 77.57 |  | 52.86 | 3 | 1 |  |  | 0.01 | 0.275
|  |  |  | 0.33 | 5.28 | 255.75 | 0 | 26.62 | 20.74 | 63.64 | 1543.96 |  | 0 | 29.04 | 261 | 128.54 | 4266.35 | 0 | 2907.3 | 165 | 55 | 0 | 0 | 0.55 | 15.125 | 15.675
|  | 특3호 | 13 | 0.006 | 0.096 | 5.242 |  | 0.528 | 0.377 | 1.397 | 31.54 |  |  | 0.528 | 5.1667 | 3.004 | 89.44 |  | 58.78 | 3 | 1 |  |  | 0.009 | 0.309
|  |  |  | 0.078 | 1.248 | 68.15 | 0 | 6.86 | 4.9 | 18.16 | 410.02 |  | 0 | 6.86 | 68 | 39.05 | 1162.72 | 0 | 764.14 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0.117 | 4.017 | 4.134
|  | 특4호 | 3 | 0.006 | 0.096 | 6.664 |  | 0.625 | 0.471 | 1.967 | 38.94 |  |  | 0.528 | 5.9 | 4.662 | 113.76 |  | 72.06 | 3 | 1 |  |  | 0.01 | 0.629
|  |  |  | 0.018 | 0.288 | 19.99 | 0 | 1.88 | 1.41 | 5.9 | 116.82 |  | 0 | 1.58 | 18 | 13.99 | 341.28 | 0 | 216.18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.03 | 1.887 | 1.917
|  | 암거맨홀 | 17 | 0.006 | 0.096 | 1.477 |  |  | 0.471 | 0.52726 | 9.864 |  |  | 0.528 | 8.6 |  | 26.5 |  | 13.42 | 3 | 1 |  |  | 0.01 | 0.147
|  |  |  | 0.102 | 1.632 | 25.11 | 0 | 0 | 8.01 | 8.96 | 167.69 |  | 0 | 8.98 | 147 | 0 | 450.5 | 0 | 228.14 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0.17 | 2.499 | 2.669
| 소 계 |  | 292 | 1.752 | 28.032 | 449.99 | 510.16 | 35.36 | 35.06 | 269.65 | 2238.49 | 408 | 298.94 | 154.17 | 1083 | 435.14 | 6220.85 | 3265.6 | 4115.76 | 876 | 292 | 0 | 5.72 | 10.749 | 23.528 | 39.997
| 보 도 | 2호 | 2 | 0.004 | 0.036 | 0.397 | 3.245 |  |  | 0.848 |  | 2 | 2.16 | 0.439 | 5.2 | 1.832 |  | 15.9 |  |  |  | 1 | 0.028 | 0.048
|  |  |  | 0.008 | 0.072 | 0.79 | 6.49 |  |  | 1.7 |  | 4 | 4.32 | 0.88 | 11 | 3.66 |  | 31.8 |  |  | 0 | 2 | 0.056 | 0.096 | 0 | 0.152
|  | 암거맨홀 | 2 | 0.004 | 0.036 | 1.523 |  |  | 0.471 | 0.52726 | 10.232 |  |  | 0.439 | 8.7333 |  | 27.65 |  | 13.42 |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.159
|  |  |  | 0.008 | 0.072 | 3.05 |  | 0 | 0.94 | 1.05 | 20.46 |  |  | 0.88 | 18 | 0 | 55.3 |  | 26.84 |  | 0 | 2 |  | 0.02 | 0.318 | 0.338
| 소 계 |  | 4 | 0.016 | 0.144 | 3.84 | 6.49 | 0 | 0.94 | 2.75 | 20.46 | 4 | 4.32 | 1.76 | 29 | 3.66 | 55.3 | 31.8 | 26.84 | 0 | 0 | 4 | 0.056 | 0.116 | 0.318 | 0.49
계 |  |  | 296 | 1.768 | 28.176 | 453.83 | 516.65 | 35.36 | 36 | 272.4 | 2258.95 | 412 | 303.26 | 155.93 | 1112 | 438.8 | 6276.15 | 3297.4 | 4142.6 | 876 | 292 | 4 | 5.776 | 10.865 | 23.846 | 40.487
277

## 이음부 (2)
PE반구거푸집 맨홀개소당 단위수량
구 분 |  | 맨홀 수량 (EA) | 반구 및 강재외부연결 거푸집 | [9 empty] | 비 고
|  |  | D250-D400 |  | D450-D600 |  | D700-D800 |  | D900-D1000 |  | D1100-D1200
|  |  | 연결수량 | 단위수량 | 연결수량 | 단위수량 | 연결수량 | 단위수량 | 연결수량 | 단위수량 | 연결수량 | 단위수량
원형2호 | 차 도 | 194 | 56 | 0.289 | 297 | 1.531 | 38 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0
| 보 도 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
원형2호 (보강) | 차 도 | 10 | 0 | 0 | 17 | 1.7 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
특2호 | 차 도 | 55 | 13 | 0.236 | 40 | 0.727 | 73 | 1.327 | 24 | 0.436 | 5 | 0.091
특3호 | 차 도 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0.538 | 7 | 0.538 | 10 | 0.769 | 13 | 1
특4호 | 차 도 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 5 | 1.667
277
0

## 이음부
관.맨홀 접합수량 집계표
공 종 |  | 단 위 | 반구,연결거푸집, 지수링 수량 | [10 empty] | 비고
|  |  | D250mm | D450mm | D500mm | D600mm | D700mm | D800mm | D900mm | D1000mm | D1100mm | D1200mm | 계
원형2호 | 차 도 | EA | 56 | 168 | 22 | 107 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | D250MM 연결관 조서 참조
| 보 도 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
원형2호 (보강) | 차 도 | EA | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
특2호 | 차 도 | EA | 13 | 19 | 4 | 17 | 13 | 60 | 15 | 9 | 5 | 0 | 155
특3호 | 차 도 | EA | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 37
특4호 | 차 도 | EA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9
계 |  |  | 69 | 192 | 27 | 145 | 61 | 64 | 18 | 17 | 21 | 2 | 616
※수량은 맨홀평균높이산출 참조.

## 우수맨홀 유출입조서
원형 2호 맨홀 (차도측)-1
도로명 | 맨홀번호 | 계 | 맨홀 - 유출입 개소 (nr) | [8 empty] | 비고
|  |  | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200
중(집)1-1027 | M2-100 | 3 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 2
중(집)1-1027 | M2-101 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
대(주)2-1001 | M2-111 | 3 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 2
소(국)1-1002 | M2-112 | 2 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2
대(주)2-1001 | M2-113 | 1 | 1 | [9 empty] | 2
중(국)3-1012 | M2-117 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
중(국)3-1012 | M2-118 | 2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-119 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2
중(집)1-1048 | M2-120 | 4 | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-126 | 3 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-127 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
중(국)3-1025 | M2-128 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
중(국)3-1025 | M2-129 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
중(국)3-1016 | M2-134 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2
중(국)3-1016 | M2-135 | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2
중(국)3-1016 | M2-136 | 4 | 2 | 2 | [8 empty] | 2
중(국)3-1016 | M2-137 | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2
중(국)3-1016 | M2-138 | 2 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2
중(국)3-1016 | M2-139 | 3 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-140 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-141 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-142 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-143 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-144 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-145 | 1 | 1 | [9 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-160 | 3 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 2
중(보)1-1067임시1-좌 | M2-161 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-162 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-163 | 1 | 1 | [9 empty] | 2
대(보)3-1002횡단2 | M2-174 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2
대(보)3-1002 | M2-177 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
대(보)3-1002 | M2-178 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
원형 2호 맨홀 (차도측)-2
도로명 | 맨홀번호 | 계 | 맨홀 - 유출입 개소 (nr) | [8 empty] | 비고
|  |  | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200
대(보)3-1002 | M2-179 | 1 | 1 | [9 empty] | 2
대(보)3-1002 | M2-180 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
중(국)2-1057 | M2-181 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
대(보)3-1002 | M2-185 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-191 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-192 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
중(보)1-1067임시1 | M2-193 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-194 | 3 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-195 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-196 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-197 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-198 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
중(보)1-1067임시1-좌 | M2-199 | 2 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-201 | 3 | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-202 | 2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2
중(보)1-1067임시1 | M2-220 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-221 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-222 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
중(국)2-1056 | M2-223 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2
중(국)2-1056 | M2-224 | 3 |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
중(국)2-1056 | M2-225 | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
대(보)3-1015 | M2-226 | 3 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 2
대(보)3-1015 | M2-228 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
대(보)3-1015 | M2-230 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
대(보)3-1015 | M2-231 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
대(보)3-1015 | M2-233 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-264 | 1 | 1 | [9 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-265 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-266 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-267 | 1 | 1 | [9 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-268 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2-272 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
원형 2호 맨홀 (차도측)-3
도로명 | 맨홀번호 | 계 | 맨홀 - 유출입 개소 (nr) | [8 empty] | 비고
|  |  | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200
중(집)1-1032 | M2-275 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
중(집)1-1032 | M2-276 | 4 | 3 |  | 1 | [7 empty] | 2
중(집)1-1032 | M2-277 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
중(집)1-1032 | M2-278 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
중(집)1-1033 | M2-285 | 2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2
중(국)3-1009 | M2-286 | 3 | 3 | [9 empty] | 2
중(국)3-1009 | M2-287 | 1 | 1 | [9 empty] | 2
대(보)3-4001 | M2-288 | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2
대(보)3-4001 | M2-289 | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
대(보)3-4001 | M2-290 | 3 | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
소(국)2-1005 | M2-291 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2
소(국)2-1005 | M2-292 | 3 | 1 | 2 | [8 empty] | 2
중(국)3-1007 | M2-293 | 1 | 1 | [9 empty] | 2
중(국)3-1007 | M2-294 | 3 | 3 | [9 empty] | 2
소(국)2-1005 | M2-295 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
소(국)2-1005 | M2-296 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
대(주)2-1001 | M2-298 | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
대(주)2-1001 | M2-299 | 3 | 1 | 2 | [8 empty] | 2
대(주)2-1001 | M2-300 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2
대(주)2-1001 | M2-301 | 3 | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
중(집)1-1033 | M2-310 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
소(국)1-1002 | M2-311 | 1 | 1 | [9 empty] | 2
소(국)1-1002 | M2-312 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
소(국)1-1002 | M2-313 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
소(국)1-1002 | M2-314 | 2 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2
소(국)1-1002 | M2-315 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
소(국)1-1002 | M2-316 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
소(국)1-1002 | M2-317 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
소(국)1-1002 | M2-366 | 4 | 2 |  | 2
중(집)1-1034 | M2-318 | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
중(집)1-1034 | M2-319 | 2 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 2
중(국)3-1006 | M2-320 | 3 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 2
원형 2호 맨홀 (차도측)-4
도로명 | 맨홀번호 | 계 | 맨홀 - 유출입 개소 (nr) | [8 empty] | 비고
|  |  | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200
중(국)3-1006 | M2-321 | 3 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 2
중(국)3-1006 | M2-322 | 3 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 2
대(주)2-1001 | M2-323 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
대(주)2-1001 | M2-324 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
대(주)2-1001 | M2-325 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
대(주)2-1001 | M2-326 | 1 | 1 | [9 empty] | 2
대(주)2-1001 | M2-327 | 1 | 1 | [9 empty] | 2
대(주)2-1001 | M2-328 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
대(주)2-1001 | M2-329 | 1 | 1 | [9 empty] | 2
대(주)2-1001 | M2-330 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
대(주)2-1001 | M2-367 | 3 | 1 |  | 2
중(국)3-1006 | M2-331 | 3 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 2
중(국)3-1006 | M2-332 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
대(주)2-1001 | M2-333 | 1 | 1 | [9 empty] | 2
중(국)3-1008 | M2-334 | 1 | 1 | [9 empty] | 2
중(국)3-1008 | M2-335 | 3 | 2 |  | 1 | [7 empty] | 2
중(집)1-1027 | M2-336 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
중(집)1-1027 | M2-337 | 2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2
대(보)3-4001 | M2-338 | 3 |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
대(보)3-4001 | M2-339 | 2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2
대(보)3-4001 | M2-340 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
대(보)3-4001 | M2-341 | 3 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 2
대(보)3-4001 | M2-342 | 3 | 1 | 2 | [8 empty] | 2
대(보)3-4001 | M2-343 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2
중(집)1-1027 | M2-344 | 4 | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
중(집)1-1036 | M2-353 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-63 | 3 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-64 | 2 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-65 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-66 | 1 | 1 | [9 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-67 | 3 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-68 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
원형 2호 맨홀 (차도측)-5
도로명 | 맨홀번호 | 계 | 맨홀 - 유출입 개소 (nr) | [8 empty] | 비고
|  |  | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200
중(국)3-1020 | M2-69 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-70 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-71 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-88 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-89 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-90 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-91 | 1 | 1 | [9 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-92 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-93 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
대(보)3-1001 | M2-94 | 2 | 2 | [9 empty] | 2
중(집)1-1048 | M2-96 | 4 | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2
중(집)1-1048 | M2-97 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
중(집)1-1043 | M2-98 | 2 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 2
중(집)1-1027 | M2-99 | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
완07 |  | 1 | 1
근02 |  | 1 | 1
중밀02 |  | 1 |  |  | 1
청43 |  | 1 | 1
청17 |  | 1 | 1
주상16 |  | 1 | 1
주상15 |  | 1 | 1
주상15 |  | 1 | 1
청38 |  | 1 | 1
청38 |  | 1 | 1
청39 |  | 1 | 1
주01 |  | 1 | 1
근30 |  | 1 | 1
근31 |  | 1 | 1
상업27 |  | 1 |  |  | 1
상업14 |  | 1 | 1
상업14 |  | 1 |  |  | 1
청10 |  | 1 |  | 1
원형 2호 맨홀 (차도측)-6
도로명 | 맨홀번호 | 계 | 맨홀 - 유출입 개소 (nr) | [8 empty] | 비고
|  |  | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200
상업13 |  | 1 | 1
청09 |  | 1 |  |  | 1
문02 |  | 1 |  |  | 1
문02 |  | 1 | 1
주상12 |  | 1 |  |  |  | 1
주상12 |  | 1 | 1
주상13 |  | 1 | 1
상업37 |  | 1 | 1
상업37 |  | 1 | 1
주상10 |  | 1 | 1
주상10 |  | 1 | 1
완15 |  | 1 | 1
저밀04 |  | 1 | 1
상업35 |  | 1 | 1
상업36 |  | 1 |  | 1
저밀03 |  | 1 | 1
저밀03-01 |  | 1 | 1
상업34 |  | 1 | 1
상업34 |  | 1 | 1
상업34 |  | 1 | 1
문03 |  | 1 | 1
문03 |  | 1 |  |  | 1
상업09 |  | 1 | 1
주상04 |  | 1 | 1
대학원01 |  | 1 |  |  | 1
주상13 |  | 1 | 1
상업08 |  | 1 | 1
상업10 |  | 1 | 1
상업10 |  | 1 | 1
상업11 |  | 1 | 1
상업11 |  | 1 | 1
상업11 |  | 1 | 1
문09 |  | 1 | 1
문09 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 52
계 | 194 | 335 | 168 | 22 | 107 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
원형 2호 맨홀 (보강-차도측)
도로명 | 맨홀번호 | 계 | 맨홀 - 유출입 개소 (nr) | [8 empty] | 비고
|  |  | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200
중(집)1-1048 | M2(보)-121 | 2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2
대(보)3-1002 | M2(보)-182 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
대(보)3-1002 | M2(보)-183 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
대(보)3-1002 | M2(보)-184 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
대(보)3-1002 | M2(보)-186 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
중(국)2-1056 | M2(보)-187 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2(보)-200 | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2(보)-269 | 2 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2(보)-270 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
중(보)1-1067 | M2(보)-271 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
계 | 10 | 20 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
원형 2호 맨홀 (보도측)
도로명 | 맨홀번호 | 계 | 맨홀 - 유출입 개소 (nr) | [8 empty] | 비고
|  |  | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200
BC01(E)-방류부 | M2-363 | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
BC01(E)-방류부 | M2-364 | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
계 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
각형2호 맨홀 (차도측)-1
도로명 | 맨홀번호 | 계 | 맨홀 - 유출입 개소 (nr) | [8 empty] | 비고
|  |  | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200
중(집)1-1034 | SM2-100 | 5 | 3 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
중(집)1-1034 | SM2-101 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2
중(국)3-1006 | SM2-102 | 3 |  |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 2
대(주)2-1001 | SM2-103 | 3 | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
대(주)2-1001 | SM2-104 | 3 | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
대(주)2-1001 | SM2-105 | 3 | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
대(주)2-1001 | SM2-106 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
대(주)2-1001 | SM2-107 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
대(주)2-1001 | SM2-108 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
대(주)2-1001 | SM2-109 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
중(집)1-1027 | SM2-110 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
각형2호 맨홀 (차도측)-2
도로명 | 맨홀번호 | 계 | 맨홀 - 유출입 개소 (nr) | [8 empty] | 비고
|  |  | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200
중(집)1-1027 | SM2-111 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
대(보)3-4001 | SM2-112 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
중(집)1-1032 | SM2-113 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
중(집)1-1032 | SM2-114 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
중(집)1-1032 | SM2-115 | 3 |  |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 2
대(보)3-1001 | SM2-28 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
중(국)3-1020 | SM2-29 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
중(국)3-1020 | SM2-30 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
중(집)1-1036 | SM2-31 | 3 |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 2
중(집)1-1036 | SM2-32 | 3 |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 2
중(국)3-1010 | SM2-33 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2
중(국)3-1010 | SM2-34 | 3 | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
대(보)3-1001 | SM2-36 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
대(보)3-1001 | SM2-37 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
중(집)1-1043 | SM2-42 | 3 |  |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 2
중(집)1-1043 | SM2-43 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2
중(집)1-1027 | SM2-44 | 4 |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2
대(주)2-1001 | SM2-49 | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2
대(주)2-1001 | SM2-50 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
대(주)2-1001 | SM2-51 | 3 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2
대(주)2-1001 | SM2-52 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 2
대(보)3-1001 | SM2-53 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
중(국)3-1025 | SM2-54 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
중(국)3-1025 | SM2-55 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
대(주)2-1001 | SM2-69 | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
중(국)3-1025 | SM2-70 | 3 |  |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 2
중(국)2-1056 | SM2-73 | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
대(보)3-1015 | SM2-74 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
대(보)3-1015 | SM2-75 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
중(집)1-1033 | SM2-84 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2
중(국)3-1007 | SM2-85 | 4 | 2 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
소(국)2-1005 | SM2-86 | 3 |  |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 2
각형2호 맨홀 (차도측)-3
도로명 | 맨홀번호 | 계 | 맨홀 - 유출입 개소 (nr) | [8 empty] | 비고
|  |  | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200
소(국)2-1005 | SM2-87 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
소(국)2-1005 | SM2-88 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
중(집)1-1043 | SM2-89 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2
대(주)2-1001 | SM2-90 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
중(집)1-1043 | SM2-91 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
중(집)1-1043 | SM2-92 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
중(집)1-1043 | SM2-93 | 2 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2
중(집)1-1043 | SM2-94 | 3 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2
중(집)1-1036 | SM2-96 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
중(집)1-1036 | SM2-97 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
중(집)1-1036 | SM2-98 | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
중(집)1-1036 | SM2-99 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
계 | 55 | 142 | 19 | 4 | 17 | 13 | 60 | 15 | 9 | 5 | 0
각형3호 맨홀-차도측
도로명 | 맨홀번호 | 계 | 맨홀 - 유출입 개소 (nr) | [8 empty] | 비 고
|  |  | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200
중(집)1-1044 | SM3-12 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
대(주)2-1001 | SM3-13 | 3 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2
대(주)2-1001 | SM3-14 | 3 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2
대(주)2-1001 | SM3-15 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 2
중(집)1-1044 | SM3-16 | 4 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2
중(집)1-1037 | SM3-17 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2
중(집)1-1049 | SM3-18 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
중(국)3-1008 | SM3-20 | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
중(국)3-1008 | SM3-21 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
대(보)3-1001 | SM3-22 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 2
대(보)3-1015 | SM3-24 | 3 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 2
대(보)3-4001(횡단1) | SM3-30 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
대(보)3-1001 | SM3-9 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
계 | 13 | 37 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1
각형4호 맨홀-차도측
도로명 | 맨홀번호 | 계 | 맨홀 - 유출입 개소 (nr) | [8 empty] | 비고
|  |  | D450 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200
중(집)1-1037 | SM4-4 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
중(집)1-1049 | SM4-5 | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2
대(보)3-1001 | SM4-6 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 2
계 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1

## 우수맨홀(차도측2호)
원형맨홀 2호 (D=1200) - 차도측
평균토피H'=1.41
공 종 |  |  | 규 격 | 단 위 | 평균높이 | 수 량 | 결 과 | 비 고
레 미 콘 | 슬라브 |  | 25-21-8 | ㎥ |  | 0.397 | 0.397
| 구체 | 벽체 | 25-21-8 | ㎥ | 1.41 | 1.139 | 1.606
1.606
|  | 바닥 | 25-21-8 | ㎥ |  | 0.785 | 0.785
|  | 소계 |  |  |  |  | 2.391
콘크 리트 | 받침대 고정 및 높이 조절용 |  | fck=210kg/cm2 | ㎥ |  | 0.096 | 0.096
몰탈 |  |  | 1 : 2 | ㎥ |  | 0.006 | 0.006
거 푸 집 | 합판 | 슬라브 | 합판4회 | ㎡ |  | 0.848 | 0.848
| 강재 | 벽체 | 강재15회 | M | 1.41 |  | 1.41
|  | 바닥 | PE10회 | nr |  | 1 | 1
|  | 슬라브 | PE10회 | nr |  | 1 | 1
| 강재 | 높이 조절용 | 강재35회 | ㎡ |  | 0.528 | 0.528
사다리 |  |  | 제 품 | nr | 0.81 | 0.81 | 2.7 | (H'-0.60)/0.3
0.3
동바리 |  |  | 강 관 | 공/㎥ | 1.41 | 0.848 | 1.196
1.1957
C H A I R B L O C K |  |  | T=60mm | nr |  | 15.9 | 15.9
철 근 (SD-30) |  | 슬라브 | D16 | TON |  | 0.048 | 0.048
|  |  | D19 | TON |  | 0.028 | 0.028
|  | 소계 |  |  |  |  | 0.076
맨홀높이조절장치 |  |  | 제 품 | nr |  | 3 | 3
뚜껑 |  |  | φ648 | nr |  | 1 | 1

## 2호 맨홀 단위수량(차도측)
원형맨홀 2호 (D=1200) 단위수량 - 차도측
(단위 : 1EA)
공 종 |  |  | 산 출 근 거 | 결 과 |  | 비 고
레 미 콘 | 슬라브 (25-21-8) |  | {(π×1.702)/4 - (π×0.602)/4} × 0.20 | 0.397 | ㎥
| 벽체 (25-21-8) |  | [(π×1.702)/4 - (π×1.202))/4]×1.0 | 1.139 | ㎥ | H'=1.0m당
| 바닥 (25-21-8) |  | (π×2.02)/4 ×0.25 | 0.785 | ㎥
콘크 리트 | 받침대 고정 및 높이 조절용 (fck=210kg/cm2) |  | [{(π×0.82²) - (π×0.698²)}/4×0.072]/2 + [{(π×1.082) - (π×0.822)}/4×0.07] + [{(π×1.082) - (π×0.602)}/4×0.1] | 0.096 | ㎥
몰 탈 (1:2) |  |  | {(π×1.082)/4 - (π×0.602)/4} × 0.01 | 0.006 | ㎥
거 푸 집 | 슬라브 | 합판4회 | (πx1.22)/4-(πx0.62)/4 | 0.848 | ㎡
| 벽체 | 강재15회 |  | 1 | M
| 바닥 | PE10회 |  | 1 | nr
| 슬라브 | PE10회 |  | 1 | nr
| 높이 조절용 | 강재35회 | {(πx1.08)+(πx0.6)}x0.1 | 0.528 | ㎡
사다리 ( 제 품 ) |  |  | (H-0.60)/0.3
동바리(강관) |  |  | {(π×1.202)/4 - (π×0.602)/4} × 1.0 | 0.848 | 공/㎥ | H'=1.0m당
C H A I R B L O C K |  |  | (π×1.702/4 - π×0.602/4) × 8EA | 15.9 | nr | 슬라브 ㎡당 = 8nr
철근(SD-30) |  |  | D16 : 슬라브 배근도 참조 | 0.048 | TON | 계: | 0.076 | TON
|  |  | D19 : 슬라브 배근도 참조 | 0.028 | TON
맨홀높이조절장치 |  |  | 기 성 제 품 | 3 | nr
뚜껑(회주철 φ648) |  |  | 기 성 제 품 | 1 | nr

## 우수맨홀(보도측2호)
원형맨홀 2호 (D=1200) - 보도측
평균토피H'=2.16
공 종 |  |  | 규 격 | 단 위 | 평균높이 | 수 량 | 결 과 | 비 고
레 미 콘 | 슬라브 |  | 25-21-8 | ㎥ |  | 0.397 | 0.397
| 구체 | 벽체 | 25-21-8 | ㎥ | 2.16 | 1.139 | 2.46
2.4602
|  | 바닥 | 25-21-8 | ㎥ |  | 0.785 | 0.785
|  | 소계 |  |  |  |  | 3.245
콘크 리트 | 받침대 고정 및 높이 조절용 |  | 210kg/m2 | ㎥ |  | 0.036 | 0.036
몰탈 |  |  | 1 : 2 | ㎥ |  | 0.004 | 0.004
거 푸 집 | 합판 | 슬라브 | 합판4회 | ㎡ |  | 0.848 | 0.848
|  | 소 계 |  | ㎡ |  |  | 0.848
| 강재 | 벽체 | 강재15회 | M | 2.16 |  | 2.16
|  | 바닥 | PE10회 | nr |  | 1 | 1
|  | 슬라브 | PE10회 | nr |  | 1 | 1
| 강재 | 높이 조절용 | 강재35회 | ㎡ |  | 0.439 | 0.439
사다리 |  |  | 제 품 | nr | 1.56 | 1.56 | 5.2 | (H'-0.60)/0.3
0.3
동바리 |  |  | 강 관 | 공/㎥ | 2.16 | 0.848 | 1.832
1.8317
C H A I R B L O C K |  |  | T=60mm | nr |  | 15.9 | 15.9
철 근 (SD-30) |  | 슬라브 | D16 | TON |  | 0.048 | 0.048
|  |  | D19 | TON |  | 0.028 | 0.028
|  | 소계 |  |  |  |  | 0.076
뚜껑 |  |  | 칼라800x800 | nr |  | 1 | 1

## 2호 맨홀 단위수량(보도측)
원형맨홀 2호 (D=1200) 단위수량 - 보도측
(단위 : 1EA)
공 종 |  |  | 산 출 근 거 | 결 과 |  | 비 고
레 미 콘 | 슬라브 (25-21-8) |  | {(π×1.702)/4 - (π×0.602)/4} × 0.20 | 0.397 | ㎥
| 벽체 (25-21-8) |  | [(π×1.702)/4 - (π×1.202))/4]×1.0 | 1.139 | ㎥ | H'=1.0m당
| 바닥 (25-21-8) |  | (π×2.02)/4 ×0.25 | 0.785 | ㎥
콘크 리트 | 받침대 고정 및 높이 조절용 (210kg/m2) |  | (0.80×0.80) - (π×0.602)/4×0.1 | 0.036 | ㎥
몰 탈 (1:2) |  |  | {(0.80×0.80) - (π×0.602)/4} × 0.01 | 0.004 | ㎥
거 푸 집 | 슬라브 | 합판4회 | (πx1.22)/4-(πx0.62)/4 | 0.848 | ㎡
| 벽체 | 강재15회 |  | 1 | M | H'=1.0m당
| 바닥 | PE10회 |  | 1 | nr | 개소당
| 슬라브 | PE10회 |  | 1 | nr | 개소당
| 높이 조절용 | 강재35회 | {(π×0.80) + (π×0.60)} x 0.10 | 0.439 | ㎡
사다리 ( 제 품 ) |  |  | (H-0.60)/0.3
동바리(강관) |  |  | {(π×1.202)/4 - (π×0.602)/4} × 1.0 | 0.848 | 공/㎥ | H'=1.0m당
C H A I R B L O C K |  |  | (π×1.702/4 - π×0.602/4) × 8EA | 15.9 | nr | 슬라브 ㎡당 = 8nr
철근(SD-30) |  |  | D16 : 슬라브 배근도 참조 | 0.048 | TON | 계: | 0.076 | TON
|  |  | D19 : 슬라브 배근도 참조 | 0.028 | TON
뚜껑 ( 칼라800x800 ) |  |  | 기 성 제 품 | 1 | nr

## 우수맨홀(보강-차도측2호)
원형맨홀 2호 (D=1200) - 차도측 (보강)
평균토피H'=2.54
공 종 |  |  | 규 격 | 단 위 | 평균높이 | 수 량 | 결 과 | 비 고
레 미 콘 | 슬라브 |  | 25-21-8 | ㎥ |  | 0.397 | 0.397
| 구체 | 벽체 | 25-21-8 | ㎥ | 2.54 | 1.414 | 3.592
3.5916
|  | 바닥 | 25-21-8 | ㎥ |  | 1.039 | 1.039
|  | 소계 |  |  |  |  | 4.631
콘크 리트 | 받침대 고정 및 높이 조절용 |  | fck=210kg/cm2 | ㎥ |  | 0.096 | 0.096
몰탈 |  |  | 1 : 2 | ㎥ |  | 0.006 | 0.006
거 푸 집 | 합판 | 슬라브 | 합판4회 | ㎡ |  | 0.848 | 0.848
| 강재 | 벽체 | 강재15회 | M | 2.54 |  | 2.54
|  | 바닥 | PE10회 | nr |  | 1 | 1
|  | 슬라브 | PE10회 | nr |  | 1 | 1
| 강재 | 높이조절용 | 강재35회 | ㎡ |  | 0.528 | 0.528
사다리 |  |  | 제 품 | nr | 1.94 | 1.94 | 6.47 | (H'-0.60)/0.3
0.3
동바리 |  |  | 강 관 | 공/㎥ | 2.54 | 0.848 | 2.154
2.1539
C H A I R B L O C K |  |  | T=60mm | nr |  | 18.1 | 18.1
철 근 (SD-30) |  | 슬라브 | D16 | TON |  | 0.057 | 0.057
|  |  | D19 | TON |  | 0.029 | 0.029
|  | 소계 |  |  |  |  | 0.086
맨홀높이조절장치 |  |  | 제 품 | nr |  | 3 | 3
뚜껑 |  |  | φ648 | nr |  | 1 | 1

## 2호 맨홀 단위수량(보강-차도측)
원형맨홀 2호 (D=1200) 단위수량 - 차도측(보강)
(단위 : 1EA)
공 종 |  |  | 산 출 근 거 | 결 과 |  | 비 고
레 미 콘 | 슬라브 (25-21-8) |  | {(π×1.702)/4 - (π×0.602)/4} × 0.20 | 0.397 | ㎥
| 벽체 (25-21-8) |  | [(π×1.802)/4 - (π×1.202))/4]×1.0 | 1.414 | ㎥ | H'=1.0m당
| 바닥 (25-21-8) |  | (π×2.12)/4 ×0.30 | 1.039 | ㎥
콘크 리트 | 받침대 고정 및 높이 조절용 (fck=210kg/cm2) |  | [{(π×0.82²) - (π×0.698²)}/4×0.072]/2 + [{(π×1.082) - (π×0.822)}/4×0.07] + [{(π×1.082) - (π×0.602)}/4×0.1] | 0.096 | ㎥
몰 탈 (1:2) |  |  | {(π×1.082)/4 - (π×0.602)/4} × 0.01 | 0.006 | ㎥
거 푸 집 | 슬라브 | 합판4회 | (πx1.22)/4-(πx0.62)/4 | 0.848 | ㎡
| 벽체 | 강재15회 |  | 1 | M
| 바닥 | PE10회 |  | 1 | nr
| 슬라브 | PE10회 |  | 1 | nr
| 높이 조절용 | 강재35회 | {(πx1.08)+(πx0.6)}x0.1 | 0.528 | ㎡
사다리 ( 제 품 ) |  |  | (H-0.60)/0.3
동바리(강관) |  |  | {(π×1.202)/4 - (π×0.602)/4} × 1.0 | 0.848 | 공/㎥ | H'=1.0m당
C H A I R B L O C K |  |  | (π×1.802/4 - π×0.602/4) × 8EA | 18.1 | nr | 슬라브 ㎡당 = 8nr
철근(SD-30) |  |  | D16 : 슬라브 배근도 참조 | 0.057 | TON | 계: | 0.086 | TON
|  |  | D19 : 슬라브 배근도 참조 | 0.029 | TON
맨홀높이조절장치 |  |  | 기 성 제 품 | 3 | nr
뚜껑(회주철 φ648) |  |  | 기 성 제 품 | 1 | nr

## 특2호각형맨홀(차도측)
각형맨홀 2호 (1200x1200) - 차도측
평균토피H'=2.02
공 종 |  |  | 규 격 | 단 위 | 평균높이 | 수 량 | 결 과 | 비 고
레 미 콘 | 슬라브 |  | 25-21-8 | ㎥ |  | 0.521 | 0.521
| 구체 | 벽체 | 25-21-8 | ㎥ | 2.02 | 1.45 | 2.929
2.929
|  | 바닥 | 25-21-8 | ㎥ |  | 1.2 | 1.2
| 소계 | [5 empty] | 4.65
| 버림 |  | 25-16-8 | ㎥ |  | 0.484 | 0.484
콘크 리트 | 받침대 고정 및 높이 조절용 |  | fck=210kg/cm2 | ㎥ |  | 0.096 | 0.096
몰탈 |  |  | 1 : 2 | ㎥ |  | 0.006 | 0.006
거 푸 집 | 합판 | 슬라브 | 합판 4회 | ㎡ |  | 1.157 | 1.157 | 수평
| 원형 | 슬 라 브 | 원형 3회 | ㎡ |  | 0.377 | 0.377 | 수직
| 유로폼 | 슬라브 | 유로폼 | ㎡ |  | 1.36 | 1.36 | 수직
|  | 바 닥 | 유로폼 | ㎡ |  | 2.4 | 2.4 | 수직
|  | 벽 체 | 유로폼 | ㎡ | 2.02 | 11.6 | 23.432 | 수직
23.432
|  | 버 림 | 유로폼 | ㎡ |  | 0.88 | 0.88 | 수직
|  | 소 계 |  |  |  |  | 28.072
| 강재 | 높이조절용 | 강재 35회 | ㎡ |  | 0.528 | 0.528
사다리 |  |  | 제 품 | nr | 1.42 | 1.42 | 4.7333 | (H'-0.60)/0.3
0.3
동바리 |  |  | 강 관 | 공/㎥ | 2.02 | 1.157 | 2.337
2.3371
SPACER |  |  | T=80mm | nr | 2.02 | 38.4 | 77.57
77.568
C H A I R B L O C K |  |  | T=80mm | nr |  | 52.86 | 52.86
철 근 (SD-30) |  | 슬라브 | D16 | TON |  | 0.01 | 0.01
|  |  | D13 | TON |  | 0.046 | 0.046 | D13 소계
|  | 벽체및바닥 | D13 | TON |  | 0.229 | 0.229 | 0.275
|  | 소계 |  |  |  |  | 0.285
맨홀높이조절장치 |  |  | 제 품 | nr |  | 3 | 3
뚜껑 |  |  | φ648 | nr |  | 1 | 1

## 특2호맨홀단위수량(차도측)
각형맨홀 2호 (1200x1200) 단위수량 - 차도측
(단위 : 1nr)
공 종 |  |  | 산 출 근 거 | 결 과 |  | 비 고
레 미 콘 | 슬라브 (25-21-8) |  | {(1.7×1.7) - (π×0.602)/4}×0.2 | 0.521 | ㎥
| 벽체 (25-21-8) |  | {(1.7×1.7) - (1.2×1.2)}×1.0 | 1.45 | ㎥ | H'=1.0m당
| 바닥 (25-21-8) |  | 2.0×2.0×0.30 | 1.2 | ㎥
| 버림 (25-16-8) |  | 2.2×2.2×0.10 | 0.484 | ㎥
콘크 리트 | 받침대 고정 및 높이 조절용 (fck=210kg/cm2) |  | [{(π×0.82²) - (π×0.698²)}/4×0.072]/2 + [{(π×1.082) - (π×0.822)}/4×0.07] + [{(π×1.082) - (π×0.602)}/4×0.1] | 0.096 | ㎥
몰 탈 (1:2) |  |  | {(π×1.082)/4 - (π×0.602)/4} × 0.01 | 0.006 | ㎥
거 푸 집 | 슬라브 (합판 4회) |  | 1.2×1.2-(π×0.602)/4 | 1.157 | ㎡ | 수평
| 슬라브 (유로폼) |  | 1.7×0.20×4EA | 1.36 | ㎡ | 수직
| 바 닥 (유로폼) |  | 2.0×0.3×4EA | 2.4 | ㎡
| 벽 체 (유로폼) |  | 1.2×1.0×4EA + 1.7×1.0×4EA | 11.6 | ㎡ | H'=1.0m당
| 버 림 (유로폼) |  | 2.2×0.1×4EA | 0.88 | ㎡
| 슬라브 (원형 3회) |  | π×0.6×0.20 | 0.377 | ㎡
| 높이조절용 (강재 35회) |  | {(π×1.08) + (π×0.60)} × 0.1 | 0.528 | ㎡
사다리 ( 제 품 ) |  |  | (H-0.60)/0.3
동바리(강관) |  |  | {(1.2×1.2) - (π×0.602)/4} × 1.0 | 1.157 | 공/㎥ | H'=1.0m당
SPACER |  |  | 1.2 × 1.0 × 8EA × 4EA | 38.4 | nr | H'=1.0m당
C H A I R B L O C K |  |  | (1.70×1.70 - π×0.602/4)×8EA +(2.0×2.0×8EA) | 52.86 | nr
철 근 (SD-30) |  | 슬라브 | D16 : 슬라브 배근도 참조 | 0.01 | TON
|  |  | D13 : 슬라브 배근도 참조 | 0.046 | TON
|  | 벽체 | D13 : 슬라브 배근도 참조 | 0.229 | TON
맨홀높이조절장치 |  |  | 기 성 제 품 | 3 | nr
뚜껑(회주철 φ648) |  |  | 기 성 제 품 | 1 | nr

## 특3호각형맨홀(차도측)
각형맨홀 3호 (1400x1200) - 차도측
평균토피H'=2.15
공 종 |  |  | 규 격 | 단 위 | 평균높이 | 수 량 | 결 과 | 비 고
레 미 콘 | 슬라브 |  | 25-21-8 | ㎥ |  | 0.589 | 0.589
| 구체 | 벽체 | 25-21-8 | ㎥ | 2.15 | 1.55 | 3.333
3.3325
|  | 바닥 | 25-21-8 | ㎥ |  | 1.32 | 1.32
| 소계 | [5 empty] | 5.242
| 버림 |  | 25-16-8 | ㎥ |  | 0.528 | 0.528
콘크 리트 | 받침대 고정 및 높이 조절용 |  | fck=210kg/cm2 | ㎥ |  | 0.096 | 0.096
몰탈 |  |  | 1 : 2 | ㎥ |  | 0.006 | 0.006
거 푸 집 | 합판 | 슬라브 | 합판 4회 | ㎡ |  | 1.397 | 1.397 | 수평
| 원형 | 슬 라 브 | 원형3회 | ㎡ |  | 0.377 | 0.377 | 수직
| 유로폼 | 슬라브 | 유로폼 | ㎡ |  | 1.44 | 1.44 | 수직
|  | 바 닥 | 유로폼 | ㎡ |  | 2.52 | 2.52 | 수직
|  | 벽 체 | 유로폼 | ㎡ | 2.15 | 12.4 | 26.66 | 수직
26.66
|  | 버 림 | 유로폼 | ㎡ |  | 0.92 | 0.92 | 수직
|  | 소 계 |  |  |  |  | 31.54
| 강재 | 높이조절용 | 강재 35회 | ㎡ |  | 0.528 | 0.528
사다리 |  |  | 제 품 | nr | 1.55 | 1.55 | 5.1667 | (H'-0.60)/0.3
0.3
동바리 |  |  | 강 관 | 공/㎥ | 2.15 | 1.397 | 3.004
3.0036
SPACER |  |  | T=80mm | nr | 2.15 | 41.6 | 89.44
89.44
C H A I R B L O C K |  |  | T=80mm | nr |  | 58.78 | 58.78
철 근 (SD-30) |  | 슬라브 | D16 | TON |  | 0.009 | 0.009
|  |  | D13 | TON |  | 0.053 | 0.053 | D13 소계 :
|  | 벽체및바닥 | D13 | TON |  | 0.256 | 0.256 | 0.309
|  | 소계 |  |  |  |  | 0.318
맨홀높이조절장치 |  |  | 제 품 | nr |  | 3 | 3
뚜껑 |  |  | φ648 | nr |  | 1 | 1

## 특3호맨홀단위수량(차도측)
각형맨홀 3호 (1400x1200) 단위수량 - 차도측
(단위 : 1nr)
공 종 |  |  | 산 출 근 거 | 결 과 |  | 비 고
레 미 콘 | 슬라브 (25-21-8) |  | {(1.9×1.7) - (π×0.602)/4}×0.2 | 0.589 | ㎥
| 벽 체 (25-21-8) |  | {(1.9×1.7) - (1.4×1.2)}×1.0 | 1.55 | ㎥ | H'=1.0m당
| 바 닥 (25-21-8) |  | 2.2×2.0×0.30 | 1.32 | ㎥
| 버림 (25-16-8) |  | 2.4×2.2×0.10 | 0.528 | ㎥
콘크 리트 | 받침대 고정 및 높이 조절용 (fck=210kg/cm2) |  | [{(π×0.82²) - (π×0.698²)}/4×0.072]/2 + [{(π×1.082) - (π×0.822)}/4×0.07] + [{(π×1.082) - (π×0.602)}/4×0.1] | 0.096 | ㎥
몰 탈 (1:2) |  |  | {(π×1.082)/4 - (π×0.602)/4} × 0.01 | 0.006 | ㎥
거 푸 집 | 슬라브 (합판 4회) |  | {(1.4×1.2)-(π×0.602)/4} | 1.397 | ㎡ | 수평
| 슬라브 (유로폼) |  | (1.9+1.7)×2EA×0.2 | 1.44 | ㎡ | 수직
| 바 닥 (유로폼) |  | (2.2+2.0)×0.30×2EA | 2.52 | ㎡
| 벽 체 (유로폼) |  | (1.9+1.7+1.4+1.2)×1.0×2EA | 12.4 | ㎡ | H'=1.0m당
| 버 림 (유로폼) |  | (2.4+2.2)×0.10×2EA | 0.92 | ㎡
| 슬라브 (원형3회) |  | π×0.6×0.2 | 0.377 | ㎡
| 높이조절용 (강재 35회) |  | {(π×1.08) + (π×0.60)} × 0.1 | 0.528 | ㎡
사 다 리 ( 제 품 ) |  |  | (H-0.60)/0.3
동바리(강관) |  |  | {(1.4×1.2) - (π×0.602)/4} × 1.0 | 1.397 | 공/㎥ | H'=1.0m당
SPACER |  |  | {(1.4×1.0×4EA) + (1.2×1.0×4EA)} × 4EA | 41.6 | nr | H'=1.0m당
C H A I R B L O C K |  |  | (1.9×1.7 - π×0.602/4)×8EA + (2.2×2.0×8EA) | 58.78 | nr
철 근 (SD-30) |  | 슬라브 | D16 : 슬라브 배근도 참조 | 0.009 | TON
|  |  | D13 : 슬라브 배근도 참조 | 0.053 | TON
|  | 벽체및바닥 | D13 : 슬라브 배근도 참조 | 0.256 | TON
맨홀높이조절장치 |  |  | 기 성 제 품 | 3 | nr
뚜껑(회주철 φ648) |  |  | 기 성 제 품 | 1 | nr

## 특4호각형맨홀(차도측)
각형맨홀 4호 (1500x1500) - 차도측
평균토피H'=2.37
공 종 |  |  | 규 격 | 단 위 | 평균높이 | 수 량 | 결 과 | 비 고
레 미 콘 | 슬 라 브 |  | 25-21-8 | ㎥ |  | 0.929 | 0.929
| 구체 | 벽 체 | 25-21-8 | ㎥ | 2.37 | 1.75 | 4.148
4.1475
|  | 바 닥 | 25-21-8 | ㎥ |  | 1.587 | 1.587
| 소 계 | [5 empty] | 6.664
| 버 림 |  | 25-16-8 | ㎥ |  | 0.625 | 0.625
콘크 리트 | 받침대 고정 및 높이 조절용 |  | fck=210kg/cm2 | ㎥ |  | 0.096 | 0.096
몰 탈 |  |  | 1 : 2 | ㎥ |  | 0.006 | 0.006
거 푸 집 | 합판 | 슬라브 | 합판 4회 | ㎡ |  | 1.967 | 1.967 | 수평
| 원형 | 슬 라 브 | 원형 3회 | ㎡ |  | 0.471 | 0.471
| 유로폼 | 슬라브 | 유로폼 | ㎡ |  | 2 | 2 | 수직
|  | 바 닥 | 유로폼 | ㎡ |  | 2.76 | 2.76 | 수직
|  | 벽 체 | 유로폼 | ㎡ | 2.37 | 14 | 33.18 | 수직
33.18
|  | 버 림 | 유로폼 | ㎡ |  | 1 | 1 | 수직
|  | 소 계 |  |  |  |  | 38.94
| 강재 | 높이조절용 | 강재 35회 | ㎡ |  | 0.528 | 0.528
사 다 리 |  |  | 제 품 | nr | 1.77 | 1.77 | 5.9 | (H'-0.60)/0.3
0.3
동 바 리 |  |  | 강 관 | 공/㎥ | 2.37 | 1.967 | 4.662
4.6618
SPACER |  |  | T=80mm | nr | 2.37 | 48 | 113.76
113.76
C H A I R B L O C K |  |  | T=80mm | nr |  | 72.06 | 72.06
철 근 (SD-30) |  | 슬라브 | D16 | TON |  | 0.01 | 0.01
|  |  | D13 | TON |  | 0.1 | 0.1
|  | 바 닥 | D13 | TON |  | 0.119 | 0.119 | D13 소계 :
|  | 벽체 | D13 | TON |  | 0.41 | 0.41 | 0.629
|  | 소 계 |  |  |  |  | 0.639
맨홀높이조절장치 |  |  | 제 품 | nr |  | 3 | 3
뚜 껑 |  |  | φ648 | nr |  | 1 | 1

## 특4호맨홀단위수량(차도측)
각형맨홀 4호 (1500x1500) 단위수량 - 차도측
(단위 : 1nr)
공 종 |  |  | 산 출 근 거 | 결 과 |  | 비 고
레 미 콘 | 슬 라 브 (25-21-8) |  | {(2.0×2.0) - (π×0.602)/4}×0.25 | 0.929 | ㎥
| 벽 체 (25-21-8) |  | {(2.0×2.0) - (1.5×1.5)}×1.0 | 1.75 | ㎥ | H'=1.0m당
| 바 닥 (25-21-8) |  | 2.3×2.3×0.30 | 1.587 | ㎥
| 버 림 (25-16-8) |  | 2.5×2.5×0.10 | 0.625 | ㎥
콘크 리트 | 받침대 고정 및 높이 조절용 (fck=210kg/cm2) |  | [{(π×0.82²) - (π×0.698²)}/4×0.072]/2 + [{(π×1.082) - (π×0.822)}/4×0.05] + [{(π×1.082) - (π×0.602)}/4×0.1] | 0.096 | ㎥
몰 탈 (1:2) |  |  | {(π×1.082)/4 - (π×0.602)/4} × 0.01 | 0.006 | ㎥
거 푸 집 | 슬라브 (합판 4회) |  | {(1.5×1.5)-(π×0.602)/4} | 1.967 | ㎡ | 수평
| 슬라브 (유로폼) |  | (2.0+2.0)×2EA×0.25 | 2 | ㎡ | 수직
| 바 닥 (유로폼) |  | (2.3+2.3)×0.30×2EA | 2.76 | ㎡
| 벽 체 (유로폼) |  | (2.0+2.0+1.5+1.5)×1.0×2EA | 14 | ㎡ | H'=1.0m당
| 버 림 (유로폼) |  | (2.5+2.5)×0.10×2EA | 1 | ㎡
| 슬라브 (원형3회) |  | π×0.6×0.25 | 0.471 | ㎡
| 높이조절용 (강재 35회) |  | {(π×1.08) + (π×0.60)} × 0.1 | 0.528 | ㎡
사 다 리 ( 제 품 ) |  |  | (H-0.60)/0.3
동바리(강관) |  |  | {(1.5×1.5) - (π×0.602)/4} × 1.0 | 1.967 | 공/㎥ | H'=1.0m당
SPACER |  |  | 1.5 × 1.0 × 8EA × 4EA | 48 | nr | H'=1.0m당
C H A I R B L O C K |  |  | (2.0×2.0 - π×0.602/4) × 8EA + 2.3 × 2.3 × 8EA | 72.06 | nr
철 근 (SD-30) |  | 슬라브 | D16 : 슬라브 배근도 참조 | 0.01 | TON
|  |  | D13 : 슬라브 배근도 참조 | 0.1 | TON
|  | 바 닥 | D13 : 슬라브 배근도 참조 | 0.119 | TON
|  | 벽 체 | D13 : 슬라브 배근도 참조 | 0.41 | TON
맨홀높이조절장치 |  |  | 기 성 제 품 | 3 | nr
뚜껑(회주철 φ648) |  |  | 기 성 제 품 | 1 | nr

## 암거맨홀(차도측)
암 거 맨 홀 (900x900) - 차도측
평균토피H'=0.92
공 종 |  |  | 규 격 | 단 위 | 평균높이 | 수 량 | 결 과 | 비 고
레 미 콘 | 슬 라 브 |  | 25-21-8 | ㎥ |  | 0.419 | 0.419
| 구체 | 벽 체 | 25-21-8 | ㎥ | 0.92 | 1.15 | 1.058 | 0.92
1.058
| 소 계 | [5 empty] | 1.477
콘크 리트 | 받침대 고정 및 높이 조절용 |  | fck=210kg/cm2 | ㎥ |  | 0.096 | 0.096
몰 탈 |  |  | 1 : 2 | ㎥ |  | 0.006 | 0.006
거 푸 집 | 합판 | 슬 라 브 | 합판 4회 | ㎡ |  | 0.52726 | 0.52726 | 수평
| 원형 | 슬 라 브 | 원형3회 | ㎡ |  | 0.471 | 0.471
| 유로폼 | 슬 라 브 | 유로폼 | ㎡ |  | 1.4 | 1.4 | 수직
|  | 벽 체 | 유로폼 | ㎡ | 0.92 | 9.2 | 8.464 | 수직
8.464
|  | 소 계 |  |  |  |  | 9.864
| 강재 | 높이조절용 | 강재 35회 | ㎡ |  | 0.528 | 0.528
사 다 리 |  |  | 제 품 | nr | 2.58 | 2.58 | 8.6 | (H'-0.60+2.26)/0.3
0.3
SPACER |  |  | T=80mm | nr | 0.92 | 28.8 | 26.5
26.496
C H A I R B L O C K |  |  | T=80mm | nr |  | 13.42 | 13.42
철 근 (SD-30) |  | 슬라브 | D16 | TON |  | 0.01 | 0.01
|  |  | D13 | TON |  | 0.041 | 0.041 | D13 소계 :
|  | 벽체 | D13 | TON |  | 0.106 | 0.106 | 0.147
|  | 소 계 |  |  |  |  | 0.157
맨홀높이조절장치 |  |  | 제 품 | nr |  | 3 | 3
뚜 껑 |  |  | φ648 | nr |  | 1 | 1

## 암거맨홀단위수량(차도측)
암거맨홀 (900x900) 단위수량 - 차도측
(단위 : 1nr)
공 종 |  |  | 산 출 근 거 | 결 과 |  | 비 고
레 미 콘 | 슬 라 브 (25-21-8) |  | {(1.40×1.40) - (π×0.602)/4}×0.25 | 0.419 | ㎥
| 벽 체 (25-21-8) |  | {(1.40×1.40) - (0.90×0.90)}×1.0 | 1.15 | ㎥ | H'=1.0m당
콘크 리트 | 받침대 고정 및 높이 조절용 (fck=210kg/cm2) |  | [{(π×0.82²) - (π×0.698²)}/4×0.072]/2 + [{(π×1.082) - (π×0.82)}/4×0.07] + [{(π×1.082) - (π×0.602)}/4×0.1] | 0.096 | ㎥
몰 탈(1:2) |  |  | {(π×1.082)/4 - (π×0.602)/4} × 0.01 | 0.006 | ㎥
거 푸 집 | 슬 라 브 (합판 4회) |  | ｛(0.9×0.9) - (π×0.6²)/4} | 0.52726 | ㎡
| 슬 라 브 (유로폼) |  | (1.4×0.25×4EA) | 1.4 | ㎡
| 벽 체 (유로폼) |  | (1.4×1.0×4EA)+(0.9×1.0×4EA) | 9.2 | ㎡ | H'=1.0m당
| 슬 라 브 (원형3회) |  | π×0.6×0.25 | 0.471 | ㎡
| 높이조절용 (강재 35회) |  | {(π×1.08) + (π×0.60)} × 0.1 | 0.528 | ㎡
사 다 리 ( 제 품 ) |  |  | (H'-0.60+2.26)/0.3
SPACER |  |  | 0.90 × 1.0 × 8EA × 4EA | 28.8 | nr | H'=1.0m당
C H A I R B L O C K |  |  | (1.40×1.40 - π×0.602/4) × 8EA | 13.42 | nr
철 근 (SD-30) |  | 슬 라 브 | D16 : 슬라브 배근도 참조 | 0.01 | TON
|  |  | D13 : 슬라브 배근도 참조 | 0.041 | TON
|  | 벽 체 | D13 : 슬라브 배근도 참조 | 0.106 | TON
맨홀높이조절장치 |  |  | 기 성 제 품 | 3 | nr
뚜껑(회주철 φ648) |  |  | 기 성 제 품 | 1 | nr

## 암거맨홀(보도측)
암 거 맨 홀 (900x900) - 보도측
평균토피H'=0.96
공 종 |  |  | 규 격 | 단 위 | 평균높이 | 수 량 | 결 과 | 비 고
레 미 콘 | 슬 라 브 |  | 25-21-8 | ㎥ |  | 0.419 | 0.419
| 구체 | 벽 체 | 25-21-8 | ㎥ | 0.96 | 1.15 | 1.104 | 0.96
1.104
| 소 계 | [5 empty] | 1.523
콘크 리트 | 받침대 고정 및 높이 조절용 |  | fck=210kg/cm2 | ㎥ |  | 0.036 | 0.036
몰 탈 |  |  | 1 : 2 | ㎥ |  | 0.004 | 0.004
거 푸 집 | 합판 | 슬 라 브 | 합판 4회 | ㎡ |  | 0.52726 | 0.52726 | 수평
| 원형 | 슬 라 브 | 원형3회 | ㎡ |  | 0.471 | 0.471
| 유로폼 | 슬 라 브 | 유로폼 | ㎡ |  | 1.4 | 1.4 | 수직
|  | 벽 체 | 유로폼 | ㎡ | 0.96 | 9.2 | 8.832 | 수직
8.832
|  | 소 계 |  |  |  |  | 10.232
| 강재 | 높이조절용 | 강재 35회 | ㎡ |  | 0.439 | 0.439
사 다 리 |  |  | 제 품 | nr | 2.62 | 2.62 | 8.7333 | (H'-0.60+2.26)/0.3
0.3
SPACER |  |  | T=80mm | nr | 0.96 | 28.8 | 27.65
27.648
C H A I R B L O C K |  |  | T=80mm | nr |  | 13.42 | 13.42
철 근 (SD-30) |  | 슬라브 | D16 | TON |  | 0.01 | 0.01
|  |  | D13 | TON |  | 0.041 | 0.041 | D13 소계 :
|  | 벽체 | D13 | TON |  | 0.118 | 0.118 | 0.159
|  | 소 계 |  |  |  |  | 0.169
뚜 껑 |  |  | 칼라800x800 | nr |  | 1 | 1

## 암거맨홀단위수량(보도측)
암거맨홀 (900x900) 단위수량 - 보도측
(단위 : 1nr)
공 종 |  |  | 산 출 근 거 | 결 과 |  | 비 고
레 미 콘 | 슬 라 브 (25-21-8) |  | {(1.40×1.40) - (π×0.602)/4}×0.25 | 0.419 | ㎥
| 벽 체 (25-21-8) |  | {(1.40×1.40) - (0.90×0.90)}×1.0 | 1.15 | ㎥ | H'=1.0m당
콘크 리트 | 받침대 고정 및 높이 조절용 (fck=210kg/cm2) |  | (0.80×0.80) - (π×0.602)/4×0.1 | 0.036 | ㎥
몰 탈 (1:2) |  |  | {(0.80×0.80) - (π×0.602)/4} × 0.01 | 0.004 | ㎥
거 푸 집 | 슬 라 브 (합판 4회) |  | ｛(0.9×0.9) - (π×0.6²)/4} | 0.52726 | ㎡
| 슬 라 브 (유로폼) |  | (1.4×0.25×4EA) | 1.4 | ㎡
| 벽 체 (유로폼) |  | (1.4×1.0×4EA)+(0.9×1.0×4EA) | 9.2 | ㎡ | H'=1.0m당
| 슬 라 브 (원형3회) |  | π×0.6×0.25 | 0.471 | ㎡
| 높이조절용 (강재 35회) |  | {(π×0.80) + (π×0.60)} x 0.10 | 0.439 | ㎡
사 다 리 ( 제 품 ) |  |  | (H'-0.60+2.26)/0.3
SPACER |  |  | 0.90 × 1.0 × 8EA × 4EA | 28.8 | nr | H'=1.0m당
C H A I R B L O C K |  |  | (1.40×1.40 - π×0.602/4) × 8EA | 13.42 | nr
철 근 (SD-30) |  | 슬 라 브 | D16 : 슬라브 배근도 참조 | 0.01 | TON
|  |  | D13 : 슬라브 배근도 참조 | 0.041 | TON
|  | 벽 체 | D13 : 슬라브 배근도 참조 | 0.118 | TON
뚜껑(칼라800x800) |  |  | 기 성 제 품 | 1 | nr

## 우수맨홀 수량 및 평균높이 산출표
우수맨홀 수량 및 평균높이 산출표
구 분 |  | 수 량 (nr) |  |  | 총 높 이 (H) |  |  | 평균높이 (H) |  | 비 고
|  | 차도측 | 보도측 | 계 | 차도측 | 보도측 | 계 | 차도측 | 보도측
원형맨홀 | 2호 | 194 | 2 | 196 | 355.55 | 5.03 | 360.58 | 1.83 | 2.52
| 2호 (보강) | 10 |  | 10 | 29.62 |  | 29.62 | 2.96
각형맨홀 | 특2호 | 55 |  | 55 | 134.17 |  | 134.17 | 2.44
| 특3호 | 13 |  | 13 | 33.41 |  | 33.41 | 2.57
| 특4호 | 3 |  | 3 | 8.53 |  | 8.53 | 2.84 |  |  | 277 | 277
암 거 맨 홀 |  | 17 | 2 | 19 | 23.64 | 2.73 | 26.37 | 1.39 | 1.37 |  | 296
206
실 평 균 높 이 산 출
구 분 |  | 평균높이 (H) |  |  | (-) 맨홀슬라브 두께 |  | (-) 높이 조절부 |  | 실평균 높이 (H)
2호 맨홀 | 차 도 | 1.83 |  |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 1.41
| 보 도 | 2.52 |  |  | 0.2 |  | 0.16 |  | 2.16
2호 맨홀 (보강) | 차 도 | 2.96 |  |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 2.54
보 도
특2호맨홀 | 차 도 | 2.44 |  |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 2.02
| 보 도 | 0 | [6 empty] | 0
특3호맨홀 | 차 도 | 2.57 |  |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 2.15
| 보 도 | 0
특4호맨홀 | 차 도 | 2.84 |  |  | 0.25 |  | 0.22 |  | 2.37
보 도
암거맨홀 | 차 도 | 1.39 |  |  | 0.25 |  | 0.22 |  | 0.92
| 보 도 | 1.37 |  |  | 0.25 |  | 0.16 |  | 0.96

## 우수맨홀 수량 및 높이 집계
도로별 우수맨홀 수량 및 높이 집계
구분 |  | 맨홀 ( 차도부 ) | [5 empty] | 맨홀(보도부) |  | 비고
|  | 원형2호 | 원형2호 (보강) | 특수2호 | 특수3호 | 특수4호 | Box맨홀 | 원형2호 | Box맨홀
대로2류 | 수량 | 16 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0
| 높이 | 27.9 | 0 | 32.02 | 8.77 | 0 | 3.04 | 0 | 0
대로3류 | 수량 | 45 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
| 높이 | 84.75 | 11.92 | 15.84 | 10.16 | 2.56 | 1.08 | 0 | 0
중로1류 | 수량 | 41 | 5 | 22 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0
| 높이 | 79.46 | 14.85 | 55.86 | 9.39 | 5.97 | 7.42 | 0 | 0
중로2류 | 수량 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 높이 | 8.52 | 2.85 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
중로3류 | 수량 | 22 | 0 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0
| 높이 | 43.4 | 0 | 20.31 | 5.09 | 0 | 12.1 | 0 | 0
소로1류 | 수량 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 높이 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소로2류 | 수량 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 높이 | 11.77 | 0 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
방류부,기타 | 수량 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| 높이 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 2.73
계 | 수량 | 194 | 10 | 55 | 13 | 3 | 17 | 2 | 2 |  | 296
| 높이 | 355.55 | 29.62 | 134.17 | 33.41 | 8.53 | 23.64 | 5.03 | 2.73 |  | 592.68
296

## 맨홀조서-2공구
노선명 | 맨홀번호 | 맨 홀 높 이(차도측) | [5 empty] | 맨 홀 높 이(보도측) |  | 비고
|  | 2호 | 2호(보강) | 특수2호 | 특수3호 | 특수4호 | Box | 2호 | Box
대(주)2-1001 | SM2-51 |  |  | 2.75
대(주)2-1001 | SM2-52 |  |  | 2.66
대(주)2-1001 | M2-298 | 1.93
대(주)2-1001 | SM3-13 |  |  |  | 2.75
대(주)2-1001 | SM3-14 |  |  |  | 3.17
대(주)2-1001 | SM3-15 |  |  |  | 2.85
대(주)2-1001 | SM2-50 |  |  | 2.14
대(주)2-1001 | SM2-69 |  |  | 2.28
대(주)2-1001 | SM2-49 |  |  | 2.94
대(주)2-1001 | M2-111 | 1.88
대(주)2-1001 | M2-113 | 1.6
대(주)2-1001(횡단1) | BM39 | [5 empty] | 1.54
대(주)2-1001(횡단1) | BM47 | [5 empty] | 1.5
대(주)2-1001 | M2-333 | 1.81
대(주)2-1001 | M2-329 | 2.11
대(주)2-1001 | SM2-103 |  |  | 1.97
대(주)2-1001 | M2-301 | 2.01
대(주)2-1001 | M2-323 | 1.63
대(주)2-1001 | SM2-90 |  |  | 2.09
대(주)2-1001 | M2-299 | 1.75
대(주)2-1001 | M2-324 | 1.64
대(주)2-1001 | M2-325 | 1.64
대(주)2-1001 | M2-326 | 1.6
대(주)2-1001 | M2-367 | 1.83
대(주)2-1001 | SM2-109 |  |  | 2.42
대(주)2-1001 | SM2-104 |  |  | 2.15
대(주)2-1001 | SM2-105 |  |  | 2.57
대(주)2-1001 | SM2-108 |  |  | 3.4
대(주)2-1001 | M2-300 | 1.65
대(주)2-1001 | M2-327 | 1.6
대(주)2-1001 | SM2-106 |  |  | 2.25
대(주)2-1001 | SM2-107 |  |  | 2.4
대(주)2-1001 | M2-328 | 1.6
대(주)2-1001 | M2-330 | 1.62
소 계 |  | 27.9 | 0 | 32.02 | 8.77 | 0 | 3.04 | 0 | 0
맨홀갯수 | 34 | 16 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0
대(보)3-1002(횡단2) | M2-174 | 2.69
대(보)3-1002 | M2-182 |  | 2.91
대(보)3-1002 | M2-183 |  | 3.07
대(보)3-1002 | M2-184 |  | 3.05
대(보)3-1002 | M2-185 | 2.95
대(보)3-1002 | M2-177 | 1.78
대(보)3-1002 | M2-178 | 1.96
대(보)3-1002 | M2-180 | 1.77
대(보)3-1002 | M2-186 |  | 2.89
대(보)3-1001 | M2-142 | 2.45
대(보)3-1001 | M2-143 | 2.19
대(보)3-1001 | M2-144 | 2.14
대(보)3-1001 | M2-145 | 1.61
대(보)3-1015 | SM3-24 |  |  |  | 2.64
대(보)3-1015 | SM2-75 |  |  | 2.38
대(보)3-1015 | M2-233 | 1.7
대(보)3-1001 | M2-141 | 1.8
대(보)3-1001 | M2-140 | 1.77
대(보)3-1002 | M2-179 | 1.75
대(보)3-1001 | M2-160 | 1.8
대(보)3-1001 | SM2-53 |  |  | 2.16
대(보)3-4001(횡단1) | BM51 | [5 empty] | 1.08
대(보)3-1001 | M2-70 | 1.77
대(보)3-1001 | M2-71 | 1.76
대(보)3-1001 | M2-126 | 1.8
대(보)3-1001 | M2-127 | 1.83
대(보)3-1001 | SM2-36 |  |  | 1.97
대(보)3-1001 | SM2-37 |  |  | 2
대(보)3-1001 | M2-88 | 1.77
대(보)3-1001 | M2-89 | 1.79
대(보)3-1001 | M2-63 | 1.86
대(보)3-1001 | M2-64 | 1.89
대(보)3-1001 | M2-65 | 1.66
대(보)3-1001 | M2-66 | 1.6
대(보)3-1001 | M2-67 | 1.75
대(보)3-1001 | M2-68 | 1.75
대(보)3-1001 | SM2-28 |  |  | 2.43
대(보)3-1001 | SM3-9 |  |  |  | 2.45
대(보)3-1001 | M2-90 | 1.61
대(보)3-1001 | M2-91 | 1.61
대(보)3-1001 | M2-92 | 1.61
대(보)3-1001 | M2-93 | 1.61
대(보)3-1001 | M2-94 | 1.61
대(보)3-1001 | M2-119 | 1.66
대(보)3-1001 | SM4-6 |  |  |  |  | 2.56
대(보)3-1001 | SM3-22 |  |  |  | 2.55
대(보)3-4001 | M2-338 | 1.87
대(보)3-4001 | M2-339 | 1.92
대(보)3-4001 | M2-340 | 1.79
대(보)3-4001 | M2-341 | 1.8
대(보)3-4001 | M2-342 | 1.67
대(보)3-4001 | M2-343 | 1.69
대(보)3-4001 | M2-288 | 2.99
대(보)3-4001 | M2-289 | 2.35
대(보)3-4001 | M2-290 | 2.54
대(보)3-4001 | SM2-112 |  |  | 2.63
대(보)3-4001(횡단1) | SM3-30 |  |  |  | 2.52
대(보)3-1015 | SM2-74 |  |  | 2.27
대(보)3-1015 | M2-226 | 1.79
대(보)3-1015 | M2-228 | 1.7
대(보)3-1015 | M2-230 | 1.64
대(보)3-1015 | M2-231 | 1.7
소 계 |  | 84.75 | 11.92 | 15.84 | 10.16 | 2.56 | 1.08 | 0 | 0
맨홀갯수 | 62 | 45 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
중(집)1-1044 | SM3-12 |  |  |  | 2.3
중(집)1-1044 | SM3-16 |  |  |  | 2.15
중(보)1-1068 | BM25 | [5 empty] | 1.3
중(보)1-1067 | BM26 | [5 empty] | 1.32
중(보)1-1067 | M2-194 | 1.94
중(보)1-1067 | M2-195 | 1.76
중(보)1-1067 | M2-196 | 1.75
중(보)1-1067 | M2-191 | 1.75
중(보)1-1067 | M2-192 | 1.75
중(보)1-1067(임시1) | M2-193 | 1.75
중(보)1-1067(임시1) | M2-220 | 1.76
중(보)1-1067 | M2-221 | 1.98
중(보)1-1067 | M2-222 | 1.75
중(보)1-1067 | M2-267 | 2.06
중(보)1-1067 | M2-268 | 2.05
중(보)1-1067 | M2-269 |  | 3.25
중(보)1-1067 | M2-270 |  | 3.19
중(보)1-1067 | M2-271 |  | 2.96
중(보)1-1067 | M2-272 | 1.93
중(보)1-1067 | M2-200 |  | 2.94
중(보)1-1067 | M2-201 | 2.12
중(보)1-1067 | M2-202 | 2.14
중(보)1-1067 | M2-197 | 2.04
중(보)1-1067 | M2-198 | 2.04
중(보)1-1067(임시1-좌) | M2-199 | 2.04
중(보)1-1067(임시1-좌) | M2-161 | 1.89
중(보)1-1067 | M2-162 | 1.95
중(보)1-1067 | M2-163 | 1.6
중(보)1-1067 | M2-264 | 1.89
중(보)1-1067 | M2-265 | 1.89
중(보)1-1067 | M2-266 | 1.9
중(집)1-1037 | SM4-4 |  |  |  |  | 2.59
중(집)1-1049 | SM4-5 |  |  |  |  | 3.38
중(집)1-1049 | SM3-18 |  |  |  | 2.49
중(집)1-1037 | SM3-17 |  |  |  | 2.45
중(집)1-1027 | SM2-110 |  |  | 2.16
중(집)1-1027 | SM2-111 |  |  | 2.1
중(집)1-1039 | BM15 | [5 empty] | 1.38
중(집)1-1032 | SM2-113 |  |  | 2.3
중(집)1-1034 | SM2-101 |  |  | 2.86
중(집)1-1034 | M2-318 | 2.36
중(집)1-1034 | M2-319 | 2.35
중(집)1-1034 | SM2-100 |  |  | 2.64
중(집)1-1033 | M2-310 | 1.75
중(집)1-1033 | M2-285 | 1.85
중(집)1-1033 | SM2-84 |  |  | 1.95
중(집)1-1032 | M2-278 | 1.6
중(집)1-1032 | M2-277 | 1.64
중(집)1-1032 | M2-276 | 1.84
중(집)1-1032 | M2-275 | 1.84
중(집)1-1032 | SM2-114 |  |  | 2.2
중(집)1-1032 | SM2-115 |  |  | 2.26
중(집)1-1043 | SM2-42 |  |  | 2.05
중(집)1-1043 | SM2-43 |  |  | 2.09
중(집)1-1043 | SM2-91 |  |  | 2.75
중(집)1-1043 | SM2-92 |  |  | 2.75
중(집)1-1043 | M2-98 | 1.92
중(집)1-1043 | SM2-93 |  |  | 2.9
중(집)1-1043 | SM2-94 |  |  | 2.89
중(집)1-1043 | SM2-89 |  |  | 3.08
중(집)1-1036 | SM2-31 |  |  | 2.21
중(집)1-1036 | SM2-32 |  |  | 2.3
중(집)1-1036 | M2-353 | 1.65
중(집)1-1036 | SM2-96 |  |  | 2.55
중(집)1-1036 | SM2-97 |  |  | 2.73
중(집)1-1036 | SM2-98 |  |  | 2.98
중(집)1-1036 | SM2-99 |  |  | 3.48
중(집)1-1027 | M2-99 | 3.13
중(집)1-1027 | SM2-44 |  |  | 2.63
중(집)1-1027 | M2-100 | 1.8
중(집)1-1027 | M2-101 | 1.76
중(집)1-1027 | M2-336 | 1.75
중(집)1-1027 | M2-337 | 1.85
중(집)1-1026 | BM48 | [5 empty] | 1.27
중(집)1-1026 | BM49 | [5 empty] | 1.13
중(집)1-1026 | BM50 | [5 empty] | 1.02
중(집)1-1048 | M2-120 | 2.37
중(집)1-1048 | M2-121 |  | 2.51
중(집)1-1048 | M2-96 | 2.32
중(집)1-1048 | M2-97 | 1.95
소 계 |  | 79.46 | 14.85 | 55.86 | 9.39 | 5.97 | 7.42 | 0 | 0
맨홀갯수 | 80 | 41 | 5 | 22 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0
중(국)2-1056 | M2-224 | 2.3
중(국)2-1056 | SM2-73 |  |  | 2.28
중(국)2-1056 | M2-225 | 2.12
중(국)2-1057 | M2-181 | 1.78
중(국)2-1056 | M2-223 | 2.32
중(국)2-1056 | M2-187 |  | 2.85
소 계 |  | 8.52 | 2.85 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맨홀갯수 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
중(국)3-1006 | SM2-102 |  |  | 2.78
중(국)3-1005 | BM44 | [5 empty] | 1.18
중(국)3-1016 | M2-134 | 1.65
중(국)3-1016 | M2-135 | 1.99
중(국)3-1016 | M2-136 | 2.23
중(국)3-1016 | M2-137 | 2.3
중(국)3-1016 | M2-138 | 2.4
중(국)3-1016 | M2-139 | 2.43
중(국)3-1017 | BM20 | [5 empty] | 1.2
중(국)3-1025 | SM2-70 |  |  | 1.99
중(국)3-1008 | M2-334 | 1.73
중(국)3-1005 | BM45 | [5 empty] | 1.82
중(국)3-1005 | BM43 | [5 empty] | 1.73
중(국)3-1005 | BM41 | [5 empty] | 1.51
중(국)3-1005 | BM42 | [5 empty] | 1.65
중(국)3-1005 | BM38 | [5 empty] | 1.43
중(국)3-1005 | BM40 | [5 empty] | 1.58
중(국)3-1025 | SM2-54 |  |  | 2.11
중(국)3-1025 | SM2-55 |  |  | 2.36
중(국)3-1025 | M2-128 | 1.78
중(국)3-1025 | M2-129 | 1.8
중(국)3-1020 | SM2-29 |  |  | 2.3
중(국)3-1020 | SM2-30 |  |  | 2.02
중(국)3-1020 | M2-69 | 1.89
중(국)3-1010 | SM2-33 |  |  | 2.09
중(국)3-1010 | SM2-34 |  |  | 2.1
중(국)3-1012 | M2-117 | 1.79
중(국)3-1012 | M2-118 | 1.92
중(국)3-1009 | M2-286 | 1.68
중(국)3-1009 | M2-287 | 1.69
중(국)3-1008 | SM3-21 |  |  |  | 2.55
중(국)3-1007 | M2-294 | 1.91
중(국)3-1007 | SM2-85 |  |  | 2.56
중(국)3-1008 | SM3-20 |  |  |  | 2.54
중(국)3-1008 | M2-335 | 1.91
중(국)3-1006 | M2-332 | 1.75
중(국)3-1006 | M2-331 | 1.75
중(국)3-1006 | M2-322 | 2.41
중(국)3-1006 | M2-321 | 2.44
중(국)3-1006 | M2-320 | 2.36
중(국)3-1007 | M2-293 | 1.59
소 계 |  | 43.4 | 0 | 20.31 | 5.09 | 0 | 12.1 | 0 | 0
맨홀갯수 | 41 | 22 | 0 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0
소(국)1-1002 | M2-317 | 1.63
소(국)1-1002 | M2-315 | 1.6
소(국)1-1002 | M2-314 | 1.96
소(국)1-1002 | M2-316 | 1.63
소(국)1-1002 | M2-366 | 1.77
소(국)1-1002 | M2-112 | 1.75
소(국)1-1002 | M2-311 | 1.61
소(국)1-1002 | M2-312 | 1.6
소(국)1-1002 | M2-313 | 1.6
소 계 |  | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맨홀갯수 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소(국)2-1005 | M2-292 | 2.51
소(국)2-1005 | M2-291 | 2.78
소(국)2-1005 | M2-296 | 2.34
소(국)2-1005 | M2-295 | 2.5
소(국)2-1005 | SM2-88 |  |  | 2.89
소(국)2-1005 | SM2-86 |  |  | 2.35
소(국)2-1005 | SM2-87 |  |  | 2.62
소(국)2-1006 | M2-352 | 1.64
소 계 |  | 11.77 | 0 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맨홀갯수 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BC01(D)-방류부 | BM64 | [7 empty] | 1.63
J02-방류부 | BM68 | [7 empty] | 1.1
BC01(E)-방류부 | M2-363 | [6 empty] | 2.7
BC01(E)-방류부 | M2-364 | [6 empty] | 2.33
완07 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
근02 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
중밀02 |  | 1.75 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
청43 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
청17 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
주상16 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
주상15 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
주상15 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
청38 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
청38 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
청39 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
주01 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
근30 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
근31 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업27 |  | 1.75 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업14 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업14 |  | 1.75 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
청10 |  | 1.65 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업13 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
청09 |  | 1.75 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
문02 |  | 1.75 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
문02 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
주상12 |  | 1.85 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
주상12 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
주상13 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업37 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업37 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
주상10 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
주상10 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
완15 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
저밀04 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업35 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업36 |  | 1.65 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
저밀03 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
저밀03-01 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업34 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업34 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업34 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
문03 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
문03 |  | 1.75 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업09 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
주상04 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
대학원01 |  | 1.75 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
주상13 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업08 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업10 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업10 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업11 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업11 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
상업11 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
문09 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
문09 |  | 1.6 | [7 empty] | 블록및 녹지맨홀
소 계 |  | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 2.73
맨홀갯수 | 56 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
총계 | 합계 | 355.55 | 29.62 | 134.17 | 33.41 | 8.53 | 23.64 | 5.03 | 2.73
| 맨홀갯수 | 194 | 10 | 55 | 13 | 3 | 17 | 2 | 2
□ 맨홀 평균 높이
구분 |  | 원형2호 (차도) | 원형2호 (차도 -보강) | 특수2호 (차도) | 특수3호 (차도) | 특수4호 (차도) | BOX (차도) | 원형2호 (보도) | BOX (보도) | 비고
차도부 |  | 1.83 | 2.96 | 2.44 | 2.57 | 2.84 | 1.39 | 2.52 | 1.37

## 원형맨홀2호삽도
원형맨홀 2호 (D=1,200)

## 원형2호(보강)맨홀
원형맨홀 2호 (D=1,200) - 보강

## 각형맨홀2호삽도
각형맨홀 2호 (1200x1200)

## 각형맨홀3호삽도
각형맨홀 3호 (1400x1200)

## 각형맨홀4호삽도
각형맨홀 4호 (1500x1500)

## 암거맨홀삽도
암 거 맨 홀 (900x900)