## 간지
집 수 정(2공구)

## 집수정집계
집수정 집계표
구 분 |  | 수량 | 몰탈 | 레 미 콘 |  |  | 철근 (D13) |  |  | 거 푸 집 |  | 스틸그레이팅 뚜껑 |  | 스틸그레이팅 받침틀 |  | 터 파 기 | 되메우기 | 잔 토 | 비고
|  |  | 1:2 | 25-21-8 (철근) | 25-21-8 (무근) | 25-16-8 (무근) | 집수정 | 스크린 | 계 | 합판 4회 | 합판 6회 | 995x500 x50 | 1700x850 x50 | 1000x1000 x50 | 1700x1700 x50 | 토사 | 인력 | 토사
|  |  | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | Ton | Ton | Ton | ㎡ | ㎡ | 개 | 개 | 개 | 개 | ㎥ | ㎥ | ㎥
집수정 0.9X0.9 (A-TYPE) | 토사 | 40 | 0.0034 |  | 1.64 |  |  | 0.0091 |  | 13.22 |  | 2 |  | 1 |  | 11.01 | 8.26 | 2.75
|  |  | 0.136 |  | 65.6 |  |  | 0.364 | 0.364 | 528.8 |  | 80 |  | 40 |  | 440.4 | 330.4 | 110
집수정 1.5X1.5 (B-TYPE) | 토사 | 19 | 0.0034 | 1.946 |  | 0.441 | 0.136 | 0.0091 |  | 14.12 | 0.84 |  | 2 |  | 1 | 10.9 | 6.58 | 4.32
|  |  | 0.0646 | 36.974 |  | 8.379 | 2.584 | 0.1729 | 2.7569 | 268.28 | 15.96 |  | 38 |  | 19 | 207.1 | 125.02 | 82.08
계 |  | 59 | 0.2006 | 36.974 | 65.6 | 8.379 | 2.584 | 0.5369 | 3.1209 | 797.08 | 15.96 | 80 | 38 | 40 | 19 | 648 | 455 | 193

## 집수정접속부몰탈집계
집수정 유출관 접속부 몰탈수량집계표
구 분 | 접속수량 | 몰탈 (1:2) | 비고
㎥
D450 | 23 | 0.00869 | 집수정유출입수량
0.1999
D500 | 0 | 0.00948
D600 | 0 | 0.01105
D700 | 0 | 0.01262
D900 | 0 | 0.01577
D1100 | 0 | 0.01891
계 | 23 | 0.1999
* 집수정 접속부 몰탈 : 집수정 개소당 몰탈단위수량 |  | 0.1999 / 59 | 0.0034

## 접합부몰탈단위
집수정 유출관 접속부 몰탈 단위수량
11
몰 탈 = [{πx (D+2T+0.2)²/ 4 + πx (D+2T)²/ 4} / 2 x 0.1] - πx (D+2T)²/ 4 x 0.1
관내경 (D) | 관두께 (T) | D+2T | 접합몰탈(㎥) | 비 고
1 : 2
450 | 1.6 | 453.2 | 0.00869
500 | 1.6 | 503.2 | 0.00948
600 | 1.6 | 603.2 | 0.01105
700 | 1.6 | 703.2 | 0.01262
800 | 2 | 804 | 0.0142
900 | 2 | 904 | 0.01577
1000 | 2 | 1004 | 0.01734
1100 | 2 | 1104 | 0.01891
1200 | 2 | 1204 | 0.02048

## 집수정 단위수량(A-TYPE)
집수정 단위수량 (900×900× H) A - TYPE
[22 empty] | 1.3638 |  |  | (nr)
공 종 | 산 출 근 거 | [24 empty] | 결 과
레 미 콘 (25-21-8) | - | 바 닥 | : | 1.5 |  | × | 1.5 |  | × | 0.2 | [12 empty] | = | 0.45 |  | 1.64 | ㎥
| - | 벽 체 | : | ( | 1.3 |  | × | 1.3 |  | - | 0.9 | × | 0.9 |  | ) | × | 1.3137 | [5 empty] | = | 1.156
| - | 슬라브 | : | ( | 1.3 |  | × | 1.3 |  | - | 1.025 |  | × | 1.015 |  |  | ) | x | 0.05 |  |  |  | = | 0.032481
거 푸 집 (합판4회) | - | 바 닥 | : | 1.5 |  | × | 0.2 |  | × | 4 | nr | [11 empty] | = | 1.2 |  | 13.22 | ㎡
| - | 벽 체 | : | ( | 1.3 |  | + | 0.9 |  | ) | x | 1.3137 |  |  | x |  | 4 | nr |  |  |  |  | = | 11.56
| - | 슬라브 | : | ( | 1.3 |  | × | 2 | + | 1.025 |  | + | 1.015 |  |  | ) | x | 0.05 |  | × | 2 | nr | = | 0.46
스틸그레이팅뚜껑 (995×500×50) | 도면참조 | [24 empty] | 2 | set
스틸그레이팅받침틀 (1000x1000x50) | 도면참조 | [24 empty] | 1 | set

## 집수정 터파기 단위수량(A-TYPE)-토사
집수정 터파기 단위수량 (900×900× H)-토사 A - TYPE
H×0.3×2nr＋저판길이＋여유폭×2nr
|  |  | 1.3638 | (nr)
공 종 |  | 산 출 근 거 |  | 결 과
집수정 A-Type | 터 파 기 | ( 2.10 x 2.10 + 3.11 x 3.11 ) x 1/2 x 1.68 |  | 11.01 | ㎥
| 되메우기 | 터파기 - 잔토 |  | 8.26 | ㎥
| 잔 토 | 1.50 x 1.50 x 0.20 + 1.30 x 1.30 x 1.48 |  | 2.75 | ㎥

## 집수정 단위수량(B-TYPE)
집수정 단위수량 (1,500×1,500×H) B - TYPE
[22 empty] | 0.87368 |  |  | (nr)
공 종 | 산 출 근 거 | [24 empty] | 결 과
레 미 콘 (25-21-8) | - | 바 닥 | : | 1.9 |  | × | 1.9 |  | × | 0.2 | [12 empty] | = | 0.722 |  | 1.946 | ㎥
| - | 벽 체 | : | ( | 1.9 |  | × | 1.9 |  | - | 1.5 | × | 1.5 |  | ) | × | 0.87368 | [5 empty] | = | 1.188
| - | 슬라브 | : | ( | 1.9 |  | × | 1.9 |  | - | 1.7 |  | × | 1.7 |  |  | ) | x | 0.05 |  |  |  | = | 0.036
레미콘 (25-16-8) | - | 버 림 | : | 2.1 |  | × | 2.1 |  | × | 0.1 | [12 empty] | = | 0.441 |  | 0.441 | ㎥
거 푸 집 (합판 4회) | - | 바 닥 | : | 1.9 |  | × | 0.2 |  | × | 4 | nr | [11 empty] | = | 1.52 |  | 14.12 | ㎡
| - | 벽 체 | : | ( | 1.9 |  | + | 1.5 |  | ) | x | 0.87368 |  |  | x |  | 4 | nr |  |  |  |  | = | 11.88
| - | 슬라브 | : | ( | 1.9 |  | × | 2 | + | 1.7 |  | + | 1.7 |  |  | ) | x | 0.05 |  | × | 2 | nr | = | 0.72
거 푸 집 (합판 6회) | - | 버 림 | : | 2.1 |  | × | 0.1 |  | × | 4 | nr | [11 empty] | = | 0.84 |  | 0.84
스틸그레이팅 뚜껑 (1,700×850X50) | 도면참조-2개/1조 | [24 empty] | 2 | 개
스틸그레이팅 받침틀 (1,700×1,700) | 도면참조 | [24 empty] | 1 | 개
철 근 (D13) | 도 면 참 조 | [24 empty] | 0.136 | TON

## 집수정 터파기 단위수량(B-TYPE)-토사
집수정 터파기 단위수량 (1500×1500× H) B - TYPE-토사
|  |  | 0.87368 | (nr)
공 종 |  | 산 출 근 거 |  | 결 과
집수정 B-Type | 터 파 기 | ( 2.70 x 2.70 + 3.36 x 3.36 ) x 1/2 x 1.38 |  | 10.9 | ㎥
| 되메우기 | 터파기 - 잔토 |  | 6.58 | ㎥
| 잔 토 | 2.10 x 2.10 x 0.10 + 1.90 x 1.90 x 1.28 |  | 4.32 | ㎥

## 집수정평균높이
집수정 높이 산정기준
규 격 | 관종및 관경 | 관경 (H) | 높 이 ( H ) | 비 고
집수정 | D450 | 0.45 | 1.75 | 높이(H) =토피(1.00)+ 관경+퇴적여유(0.30)
| D500 | 0.5 | 1.8
| D600 | 0.6 | 1.9
| D700 | 0.7 | 2
| D900 | 0.9 | 2.2
| D1100 | 1.1 | 2.4
| 소단측구 | 0.4 | 0.7 | 높이(H) =각종측구하단 높이+ 퇴적여유(0.30)
| 산마루측구 | 0.55 | 0.85
| 토사측구 | 0.5 | 0.8
| U형측구 | 0.7 | 1
| 도수로 | 0.5 | 0.8

## 집수정평균높이산출
집수정 평균높이산출
구 분 |  | 집수정높이(H) |  | 비 고
|  | A - TYPE | B - TYPE
C.P | 18 | 1 |  | 토사
C.P | 19 | 1.75 |  | 토사
C.P | 20 |  | 0.85 | 토사
C.P | 21 |  | 0.8 | 토사
C.P | 22 | 1.75 |  | 토사
C.P | 23 | 1.75 |  | 토사
C.P | 24 | 1 |  | 토사
C.P | 25 | 1 |  | 토사
C.P | 26 | 0.8 |  | 토사
C.P | 27 | 1 |  | 토사
C.P | 28 | 1.75 |  | 토사
C.P | 29 | 1.75 |  | 토사
C.P | 30 | 1.75 |  | 토사
C.P | 31 | 1 |  | 토사
C.P | 32 |  | 0.85 | 토사
C.P | 33 |  | 0.85 | 토사
C.P | 34 | 1.75 |  | 토사
C.P | 35 | 1.75 |  | 토사
C.P | 36 | 0.8 |  | 토사
C.P | 37 |  | 0.8 | 토사
C.P | 38 |  | 0.85 | 토사
C.P | 39 | 1.75 |  | 토사
C.P | 40 | 1.75 |  | 토사
C.P | 41 | 1.75 |  | 토사
C.P | 42 | 1 |  | 토사
C.P | 43 | 0.8 |  | 토사
C.P | 44 |  | 0.8 | 토사
C.P | 45 |  | 0.8 | 토사
C.P | 46 |  | 0.85 | 토사
C.P | 47 | 0.8 |  | 토사
C.P | 48 | 1 |  | 토사
C.P | 49 |  | 0.85 | 토사
C.P | 50 |  | 0.85 | 토사
C.P | 51 |  | 1.75 | 토사
C.P | 52 |  | 0.85 | 토사
C.P | 53 |  | 0.85 | 토사
C.P | 54 | 1.75 |  | 토사
C.P | 55 | 1.75 |  | 토사
C.P | 56 | 0.85 |  | 토사
C.P | 57 |  | 0.8 | 토사
C.P | 58 |  | 0.8 | 토사
C.P | 59 |  | 0.8 | 토사
C.P | 60 |  | 0.8 | 토사
C.P | 61 | 1.75 |  | 토사
C.P | 62 | 0.8 |  | 토사
C.P | 63 | 0.85 |  | 토사
C.P | 64 | 1.75 |  | 토사
C.P | 65 | 0.85 |  | 토사
C.P | 66 | 1.75 |  | 토사
C.P | 67 | 1.75 |  | 토사
C.P | 68 | 0.85 |  | 토사
C.P | 69 | 1.75 |  | 토사
C.P | 70 | 0.8 |  | 토사
C.P | 71 | 1.75 |  | 토사
C.P | 72 | 0.85 |  | 토사
C.P | 73 | 1.75 |  | 토사
C.P | 74 | 1.75 |  | 토사
C.P | 75 |  | 0.8 | 토사
C.P | 76 | 1.75 |  | 토사
계 | 높이 | 54.55 | 16.6
| 수량 | 40 | 19
평균높이 |  | 1.3638 | 0.87368
59

## 집수정수량산출
집수정 수량산출조서
구 분 |  | 900X900X H | 1500X1500X H | 집수정높이 | 연결관 | 비 고
|  | A - TYPE | B - TYPE | H | m
C.P | 18 | 1 |  | 1
C.P | 19 | 1 |  | 1.75 | 6.53
C.P | 20 |  | 1 | 0.85
C.P | 21 |  | 1 | 0.8
C.P | 22 | 1 |  | 1.75 | 10.25
C.P | 23 | 1 |  | 1.75 | 10.75
C.P | 24 | 1 |  | 1
C.P | 25 | 1 |  | 1
C.P | 26 | 1 |  | 0.8
C.P | 27 | 1 |  | 1
C.P | 28 | 1 |  | 1.75 | 5.15
C.P | 29 | 1 |  | 1.75 | 10.25
C.P | 30 | 1 |  | 1.75 | 10.17
C.P | 31 | 1 |  | 1
C.P | 32 |  | 1 | 0.85
C.P | 33 |  | 1 | 0.85
C.P | 34 | 1 |  | 1.75 | 12.75
C.P | 35 | 1 |  | 1.75 | 5.91
C.P | 36 | 1 |  | 0.8
C.P | 37 |  | 1 | 0.8
C.P | 38 |  | 1 | 0.85
C.P | 39 | 1 |  | 1.75 | 12.75
C.P | 40 | 1 |  | 1.75 | 12.77
C.P | 41 | 1 |  | 1.75 | 12.77
C.P | 42 | 1 |  | 1
C.P | 43 | 1 |  | 0.8
C.P | 44 |  | 1 | 0.8
C.P | 45 |  | 1 | 0.8
C.P | 46 |  | 1 | 0.85
C.P | 47 | 1 |  | 0.8
C.P | 48 | 1 |  | 1
C.P | 49 |  | 1 | 0.85
C.P | 50 |  | 1 | 0.85
C.P | 51 |  | 1 | 1.75 | 10
C.P | 52 |  | 1 | 0.85
C.P | 53 |  | 1 | 0.85
C.P | 54 | 1 |  | 1.75 | 13.1
C.P | 55 | 1 |  | 1.75 | 5
C.P | 56 | 1 |  | 0.85
C.P | 57 |  | 1 | 0.8
C.P | 58 |  | 1 | 0.8
C.P | 59 |  | 1 | 0.8
C.P | 60 |  | 1 | 0.8
C.P | 61 | 1 |  | 1.75 | 23.47
C.P | 62 | 1 |  | 0.8
C.P | 63 | 1 |  | 0.85
C.P | 64 | 1 |  | 1.75 | 10.75
C.P | 65 | 1 |  | 0.85
C.P | 66 | 1 |  | 1.75 | 11.5
C.P | 67 | 1 |  | 1.75 | 11.5
C.P | 68 | 1 |  | 0.85
C.P | 69 | 1 |  | 1.75 | 12.86
C.P | 70 | 1 |  | 0.8
C.P | 71 | 1 |  | 1.75 | 13.77
C.P | 72 | 1 |  | 0.85
C.P | 73 | 1 |  | 1.75 | 10.28
C.P | 74 | 1 |  | 1.75 | 10.26
C.P | 75 |  | 1 | 0.8
C.P | 76 | 1 |  | 1.75 | 6.5
계 |  | 40 | 19 | 71.15 | 249.04 | 토사

## 집수정유출입산출
집수정 유출관 산출조서
구 분 |  | 유출관경 | [5 empty] | 비고
|  | D450 | D500 | D600 | D700 | D900 | D1100
C.P | 18
C.P | 19 | 1
C.P | 20
C.P | 21
C.P | 22 | 1
C.P | 23 | 1
C.P | 24
C.P | 25
C.P | 26
C.P | 27
C.P | 28 | 1
C.P | 29 | 1
C.P | 30 | 1
C.P | 31
C.P | 32
C.P | 33
C.P | 34 | 1
C.P | 35 | 1
C.P | 36
C.P | 37
C.P | 38
C.P | 39 | 1
C.P | 40 | 1
C.P | 41 | 1
C.P | 42
C.P | 43
C.P | 44
C.P | 45
C.P | 46
C.P | 47
C.P | 48
C.P | 49
C.P | 50
C.P | 51 | 1
C.P | 52
C.P | 53
C.P | 54 | 1
C.P | 55 | 1
C.P | 56
C.P | 57
C.P | 58
C.P | 59
C.P | 60
C.P | 61 | 1
C.P | 62
C.P | 63
C.P | 64 | 1
C.P | 65
C.P | 66 | 1
C.P | 67 | 1
C.P | 68
C.P | 69 | 1
C.P | 70
C.P | 71 | 1
C.P | 72
C.P | 73 | 1
C.P | 74 | 1
C.P | 75
C.P | 76 | 1
소 계 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 스크린철근수량
집수정 유입부 스크린용 철근수량집계표
구 분 | 유 형 | 철근량(TON) | 유입부 | 계 | 비 고
|  | D13 | (개소)
U형측구 | A-TYPE | 0.01 | 12 | 0.12 | 도면참조
토사측구 | B-TYPE | 0.016 | 21 | 0.336 | 도면참조
소단측구 (플륨관) | C-TYPE | 0.004 | 0 | 0 | 도면참조
산마루측구 | D-TYPE | 0.011 | 7 | 0.077 | 도면참조
계 |  |  |  | 0.533
* 스크린용 철근 : 집수정개소당 단위수량 |  |  | 0.533 / 59개소 | 0.0091

## 집수정유입조서
집수정 유입 조서
구 분 |  | U형측구 | 토사측구 | 소단측구 | 산마루측구 | 도수로 | 비고
|  | (A-TYPE) | (B-TYPE) | (C-TYPE) | (D-TYPE)
C.P | 18 | 1 |  |  | 1
C.P | 19 |  |  |  | 1 |  | 스크린철근배근
C.P | 20 |  | 2 |  | 1 | 1
C.P | 21 |  | 1 |  |  | 1
C.P | 22 | 1 | 1 |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 23 |  | 1 |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 24 | 1 |  |  |  | 1
C.P | 25 | 1 |  |  | 1
C.P | 26 |  | 1 |  |  | 1
C.P | 27 | 1 |  |  |  | 1
C.P | 28 |  | 1 |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 29 | 1 | 1 |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 30 |  | 2 |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 31 | 1
C.P | 32 |  | 1 |  | 1
C.P | 33 |  | 1 |  | 1
C.P | 34 |  | 1 |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 35 | 1
C.P | 36 |  | 1
C.P | 37 |  | 1
C.P | 38 |  | 1 |  | 1
C.P | 39 |  | 1 |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 40 | 1 | 1 |  | 1 |  | 스크린철근배근
C.P | 41 |  | 1 |  | 1 | 1 | 스크린철근배근
C.P | 42 | 1 |  |  | 1
C.P | 43 |  | 1
C.P | 44 |  | 2
C.P | 45 |  | 1 |  |  | 1
C.P | 46 |  | 1 |  | 2
C.P | 47 |  | 1 |  |  | 1
C.P | 48 | 1 |  |  | 1
C.P | 49 |  | 1 |  | 1 | 1
C.P | 50 |  | 1 |  | 1
C.P | 51 |  | 2 |  |  | 1 | 스크린철근배근
C.P | 52 |  | 1 |  | 1 | 1
C.P | 53 |  | 1 |  | 1 | 1
C.P | 54 |  | 2 |  |  | 1 | 스크린철근배근
C.P | 55 | 1 | 1 |  | 1 |  | 스크린철근배근
C.P | 56 |  |  |  | 1
C.P | 57 |  | 2
C.P | 58 |  | 1 |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 59 |  | 1 |  |  | 1 | 스크린철근배근
C.P | 60 |  | 2 |  |  | 1 | 스크린철근배근
C.P | 61 | 1 |  |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 62 | 1 | 1
C.P | 63 | 1 |  |  | 1
C.P | 64 | 1 |  |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 65 |  |  |  | 1
C.P | 66 | 1 |  |  | 1 |  | 스크린철근배근
C.P | 67 | 1 |  |  | 1 |  | 스크린철근배근
C.P | 68 |  |  |  | 1
C.P | 69 | 1 |  |  | 1 |  | 스크린철근배근
C.P | 70 | 1 | 1
C.P | 71 | 1 |  |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 72 | 1 |  |  | 1
C.P | 73 | 1 | 1 |  |  |  | 스크린철근배근
C.P | 74 |  |  |  |  | 1 | 도수로유입
C.P | 75 |  | 2
C.P | 76 | 1 | 1 |  |  |  | 스크린철근배근
계 |  | 23 | 43 | 0 | 26 | 16
스크린철근배근 |  | 12 | 21 | 0 | 7 | 16