## 간지(1)
10) 비옥토 및 표토제거집계표

## 비옥토적치장설치재료집계표
■ 비옥토 적치장 설치 재료 집계표(3공구)
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | PE 천막지 ( ㎡ ) |  |  | 비 고
비 옥 토 적 치 장 | B=65.0m L=116.0m | 1 | 개소 | 8691.1349 |  |  |  | 65 | 116 | 적치장 규격
|  |  |  | 8691.1349 |  |  |  | B | L
■ 비옥토 적치장 가배수로 토공집계표(3공구)
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 터 파 기 | 되메우기 | 잔 토 | 비 고
|  |  |  | 기계 | 기계 | 토사
|  |  |  | ㎥ | ㎥ | ㎥
비 옥 토 적치장 가배수로 | B=1.5m H=0.5m | 370 | m | 0.45 | 0.45
|  |  |  | 166.5 | 166.5

## 비옥토및표토제거 운반거리산출
■ 적치장 운반거리 산출(3공구)
번호 | ~에서 | ~으로 | 발생량(V) (㎥) | 운반거리(L) (m) | V × L | 비 고
1 | B1 | 적치장 | 7309.2 | 87.7 | 641016.84 | 3공구
2 | B2 | 적치장 | 2232.3 | 371.6 | 829522.68 | 3공구
3 | B3 | 적치장 | 582.54 | 455.1 | 265113.954 | 3공구
4 |  | 적치장 | 16706.7 |  |  | 2공구→ 3공구
소 계 |  |  | 10124.04 |  | 1735653.474
총 계 |  |  | 26830.74
평균 운반거리(L) = 1,735,653.5 ÷ 10,124 - 20 = |  |  |  |  | 151.4388

## 비옥토수량산출
■ 비 옥 토 수 량 산 출 (3공구)
비 옥 토 채취지역 | 임야(t=0.5m) (A1) | 밭,과수원(t=0.3m) (A2) | 발생량 | 비 고
B1 | 10381.7 | 7061.3 | 7309.2
B2 | 3730.5 | 1223.5 | 2232.3
B3 | 1102.2 | 104.8 | 582.54
소 계 |  |  | 10124.04
|  |  | 16706.7 | 2공구→ 3공구
총 계 | 15214.4 | 8389.6 | 26830.74
■ 표 토 제 거 수 량 산 출(3공구)
표토제거 지 역 | 면 적 |  | 발 생 량 | 비 고
P1-8 | 358.8 |  | 71.7

## 비옥토적치장가배수로연장산출
■ 비옥토 적치장 가배수로 연장산출(3공구)
공 종 | 규 격 | 위 치 | 수 량 ( m ) | 비 고
비옥토 적치장 가배수로 | 1.50 x 0.50 |  | 370
[5 empty] | 67 | 118 | 비옥토적치장 가배수로단위수량 (여유폭포함)
[5 empty] | a | b

## xx_출력하지말것
■ 비옥토 적치장 가배수로 단위수량(3공구)
공 종 |  | 규격(B x L) | 산 출 근 거 | 결 과 | 비 고
적치장 | PE천막지 | 65 * 116 | (67 + 118) * √(5^2+7.5^2) * 0.5 * 4 + (52 * 103) = | 8691.1349
| 터파기 (기계) |  | (1.50 + 0.30 ) x 0.5 x 0.5 | 0.45
| 되메우기 (토사) |  | (1.50 + 0.30 ) x 0.5 x 0.5 | 0.45
[7 empty] | 67 | 118 | 52 | 103 | 여유폭
[6 empty] | h | a1 | b1 | a2 | b2
[6 empty] | 5 | 65 | 116 | 50 | 101
[7 empty] | A1 |  | A2
[7 empty] | 7540 |  | 5050
[6 empty] | V= | 27153.9897
[6 empty] | A= | 8691.1349 |  |  |  | PE천막지
[6 empty] | V= | 26830.74 |  |  |  | 비옥토수량산출