## 측면부계단단가산출서
산출근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 | 비고
LR7110-4 측면부 점검로 계단부(당초)/M | 35,750 | 64,728 | 338 | 100,816
1.터파기
구조물공 [RB302A0200] 참조
경 비 : 0.688 M3 * 454 = 312.3 |  |  | 312.3 | 312.3
노무비 : 0.688 M3 * 555 = 381.8 |  | 381.8 |  | 381.8
재료비 : 0.688 M3 * 469 = 322.6 | 322.6 |  |  | 322.6
소 계 : | 322.6 | 381.8 | 312.3 | 1,016.7
2.되메우기
부대공 [VB502A0000] 참조
경 비 : 0.288 M3 * 88 = 25.3 |  |  | 25.3 | 25.3
노무비 : 0.288 M3 * 10,192 = 2,935.2 |  | 2,935.2 |  | 2,935.2
재료비 : 0.288 M3 * 220 = 63.3 | 63.3 |  |  | 63.3
소 계 : | 63.3 | 2,935.2 | 25.3 | 3,023.8
3.PRECAST BLOCK
재료비 : 4 EA * 4500 원 * 1.04 = 18,720.0 | 18,720 |  |  | 18,720
소 계 : | 18,720 |  |  | 18,720
4.설치비
조적공 : 0.22 인 * 83,710 *1.0 M = 18,416.2 |  | 18,416.2 |  | 18,416.2
인 부 : 0.22 인 * 55,252 *1.0 M = 12,155.4 |  | 12,155.4 |  | 12,155.4
소 계 : |  | 30,571.6 |  | 30,571.6
5.기초콘크리트(5종50M/M)
1) 콘크리트 구입
부대공 BASIC [VB513G0000] 참조
경 비 : 0.278 M3/EA * 0 = 0.0
노무비 : 0.278 M3/EA * 0 = 0.0
재료비 : 0.278 M3/EA * 41,077 = 11,419.4 | 11,419.4 |  |  | 11,419.4
2) 콘크리트 타설 (무근)
배수공 BASIC [PB211B0100] 참조
경 비 : 0.278 M3/EA * 0 = 0.0
노무비 : 0.278 M3/EA * 28,354 = 7,882.4 |  | 7,882.4 |  | 7,882.4
재료비 : 0.278 M3/EA * 0 = 0.0
소 계: | 11,419.4 | 7,882.4 |  | 19,301.8
6.거푸집(거친마감)
배수공 [PB212B0300] 참조
경 비 : 1.4 M2 * 0 = 0.0
노무비 : 1.4 M2 * 13,241 = 18,537.4 |  | 18,537.4 |  | 18,537.4
재료비 : 1.4 M2 * 3,732 = 5,224.8 | 5,224.8 |  |  | 5,224.8
소 계 : | 5,224.8 | 18,537.4 |  | 23,762.2
7.잔토처리
인 부 : 0.4 M3 * 0.2 인 * 55,252 = 4,420.1 |  | 4,420.1 |  | 4,420.1
소 계 : |  | 4,420.1 |  | 4,420.1
전체 합계 | 35,750 | 64,728 | 338 | 100,816
LR7110-5 측면부 점검로 계단부(수직고10M미만)/M | 20,435 | 22,851 | 4,617 | 47,903
1.터파기
구조물공 [RB302A0200] 참조
경 비 : 0.332 M3 * 454 = 150.7 |  |  | 150.7 | 150.7
노무비 : 0.332 M3 * 555 = 184.2 |  | 184.2 |  | 184.2
재료비 : 0.332 M3 * 469 = 155.7 | 155.7 |  |  | 155.7
소 계 : | 155.7 | 184.2 | 150.7 | 490.6
2.되메우기
부대공 [VB502A0000] 참조
경 비 : 0.132 M3 * 88 = 11.6 |  |  | 11.6 | 11.6
노무비 : 0.132 M3 * 10,192 = 1,345.3 |  | 1,345.3 |  | 1,345.3
재료비 : 0.132 M3 * 220 = 29.0 | 29 |  |  | 29
소 계 : | 29 | 1,345.3 | 11.6 | 1,385.9
3.PRECAST BLOCK(400*300*235)-현장도착도
재료비 : 5 EA * 2,300 원 * 1.04 = 11,960.0 | 11,960 |  |  | 11,960
소 계 : | 11,960 |  |  | 11,960
4.설치비
특별인부 : 0.094 인 * 0.6 M2/M * 70,264 = 3,962.8 |  | 3,962.8 |  | 3,962.8
인 부 : 0.110 인 * 0.6 M2/M * 55,252 = 3,646.6 |  | 3,646.6 |  | 3,646.6
소 계 : |  | 7,609.4 |  | 7,609.4
5.기초콘크리트(5종40M/M)
1) 콘크리트 구입
부대공 BASIC [VB513G0000] 참조
경 비 : 0.14 M3/EA * 0 = 0.0
노무비 : 0.14 M3/EA * 0 = 0.0
재료비 : 0.14 M3/EA * 41,077 = 5,750.7 | 5,750.7 |  |  | 5,750.7
2) 콘크리트 타설 (비탈면)
배수공 BASIC [PB211C0002] 참조
경 비 : 0.14 M3/EA * 31,818 = 4,454.5 |  |  | 4,454.5 | 4,454.5
노무비 : 0.14 M3/EA * 44,325 = 6,205.5 |  | 6,205.5 |  | 6,205.5
재료비 : 0.14 M3/EA * 7,481 = 1,047.3 | 1,047.3 |  |  | 1,047.3
소 계: | 6,798 | 6,205.5 | 4,454.5 | 17,458
6.거푸집(거친마감)
배수공 [PB212B0300] 참조
경 비 : 0.4 M2 * 0 = 0.0
노무비 : 0.4 M2 * 13,241 = 5,296.4 |  | 5,296.4 |  | 5,296.4
재료비 : 0.4 M2 * 3,732 = 1,492.8 | 1,492.8 |  |  | 1,492.8
소 계 : | 1,492.8 | 5,296.4 |  | 6,789.2
7.잔토처리
인 부 : 0.2 M3 * 0.2 인 * 55,252 = 2,210.0 |  | 2,210 |  | 2,210
소 계 : |  | 2,210 |  | 2,210
전체 합계 | 20,435 | 22,851 | 4,617 | 47,903
LR7110-6 측면부 점검로 계단부(수직고20M미만)/M | 20,663 | 22,736 | 5,556 | 48,955
1.터파기
구조물공 [RB302A0200] 참조
경 비 : 0.332 M3 * 454 = 150.7 |  |  | 150.7 | 150.7
노무비 : 0.332 M3 * 555 = 184.2 |  | 184.2 |  | 184.2
재료비 : 0.332 M3 * 469 = 155.7 | 155.7 |  |  | 155.7
소 계 : | 155.7 | 184.2 | 150.7 | 490.6
2.되메우기
부대공 [VB502A0000] 참조
경 비 : 0.132 M3 * 88 = 11.6 |  |  | 11.6 | 11.6
노무비 : 0.132 M3 * 10,192 = 1,345.3 |  | 1,345.3 |  | 1,345.3
재료비 : 0.132 M3 * 220 = 29.0 | 29 |  |  | 29
소 계 : | 29 | 1,345.3 | 11.6 | 1,385.9
3.PRECAST BLOCK(400*300*235)-현장도착도
재료비 : 5 EA * 2,300 원 * 1.04 = 11,960.0 | 11,960 |  |  | 11,960
소 계 : | 11,960 |  |  | 11,960
4.설치비
특별인부 : 0.083 인 * 0.6 M2/M * 70,264 = 3,499.1 |  | 3,499.1 |  | 3,499.1
인 부 : 0.093 인 * 0.6 M2/M * 55,252 = 3,083.0 |  | 3,083 |  | 3,083
크레인50TON[E0006021]
% 평균인상높이 산정
지상에서부터 평균높이 h1 = 20 M
인상높이는 H = 20/2 = 10.00 M
평균높이 10 M
블럭1개당41KG로 계단설치5M마다 인상하는 것으로 봄
* 1회 1 TON (25EA/회) 인상
결 속 A = 4 분
수직이동 B = 10 M / 10 M/분 * 2 = 2.00 분
회 전 C = 2 분 * 2 = 4.00 분
수평이동 D = 10 M / 10 * 2 = 2.00 분
결속해체 F = 3 분
--------------------------------------------------
소계 S1 = ( A + B + C + D + F ) / 60 = 0.25 HR/회
계단 1M당 5EA소요되므로 A = 5 EA/M / 25 EA/회 = 0.20 회/M2
H = 0.25 HR/회 * 0.2 회/M2 = 0.05 HR/M2
경 비 : 31,310 * 0.05 HR * 0.6 M2/M = 939.3 |  |  | 939.3 | 939.3
노무비 : 30,407 * 0.05 HR * 0.6 M2/M = 912.2 |  | 912.2 |  | 912.2
재료비 : 7,605 * 0.05 HR * 0.6 M2/M = 228.1 | 228.1 |  |  | 228.1
소 계 : | 228.1 | 7,494.3 | 939.3 | 8,661.7
5.기초콘크리트(5종40M/M)
1) 콘크리트 구입
부대공 BASIC [VB513G0000] 참조
경 비 : 0.14 M3/EA * 0 = 0.0
노무비 : 0.14 M3/EA * 0 = 0.0
재료비 : 0.14 M3/EA * 41,077 = 5,750.7 | 5,750.7 |  |  | 5,750.7
2) 콘크리트 타설 (비탈면)
배수공 BASIC [PB211C0002] 참조
경 비 : 0.14 M3/EA * 31,818 = 4,454.5 |  |  | 4,454.5 | 4,454.5
노무비 : 0.14 M3/EA * 44,325 = 6,205.5 |  | 6,205.5 |  | 6,205.5
재료비 : 0.14 M3/EA * 7,481 = 1,047.3 | 1,047.3 |  |  | 1,047.3
소 계: | 6,798 | 6,205.5 | 4,454.5 | 17,458
6.거푸집(거친마감)
배수공 [PB212B0300] 참조
경 비 : 0.4 M2 * 0 = 0.0
노무비 : 0.4 M2 * 13,241 = 5,296.4 |  | 5,296.4 |  | 5,296.4
재료비 : 0.4 M2 * 3,732 = 1,492.8 | 1,492.8 |  |  | 1,492.8
소 계 : | 1,492.8 | 5,296.4 |  | 6,789.2
7.잔토처리
인 부 : 0.2 M3 * 0.2 인 * 55,252 = 2,210.0 |  | 2,210 |  | 2,210
소 계 : |  | 2,210 |  | 2,210
전체 합계 | 20,663 | 22,736 | 5,556 | 48,955
LR7110-7 측면부 점검로 계단부(수직고20M이상)/M | 20,975 | 22,735 | 6,412 | 50,122
1.터파기
구조물공 [RB302A0200] 참조
경 비 : 0.332 M3 * 454 = 150.7 |  |  | 150.7 | 150.7
노무비 : 0.332 M3 * 555 = 184.2 |  | 184.2 |  | 184.2
재료비 : 0.332 M3 * 469 = 155.7 | 155.7 |  |  | 155.7
소 계 : | 155.7 | 184.2 | 150.7 | 490.6
2.되메우기
부대공 [VB502A0000] 참조
경 비 : 0.132 M3 * 88 = 11.6 |  |  | 11.6 | 11.6
노무비 : 0.132 M3 * 10,192 = 1,345.3 |  | 1,345.3 |  | 1,345.3
재료비 : 0.132 M3 * 220 = 29.0 | 29 |  |  | 29
소 계 : | 29 | 1,345.3 | 11.6 | 1,385.9
3.PRECAST BLOCK(400*300*235)-현장도착도
재료비 : 5 EA * 2,300 원 * 1.04 = 11,960.0 | 11,960 |  |  | 11,960
소 계 : | 11,960 |  |  | 11,960
4.설치비
특별인부 : 0.083 인 * 0.6 M2/M * 70,264 = 3,499.1 |  | 3,499.1 |  | 3,499.1
인 부 : 0.093 인 * 0.6 M2/M * 55,252 = 3,083.0 |  | 3,083 |  | 3,083
크레인50TON[E0006091]
% 평균인상높이 산정
지상에서부터 평균높이 h1 = 30 M
인상높이는 H = 30 / 2 = 15.00 M
평균높이 15 M
블럭1개당41KG로 계단설치5M마다 인상하는 것으로 봄
* 1회 1 TON (25EA/회) 인상
결 속 A = 4 분
수직이동 B = 15 M / 10 M/분 * 2 = 3.00 분
회 전 C = 2 분 * 2 = 4.00 분
수평이동 D = 10 M / 10 * 2 = 2.00 분
결속해체 F = 3 분
--------------------------------------------------
소계 S1 = ( A + B + C + D + F ) / 60 = 0.27 HR/회
계단 1M당 5EA소요되므로 A = 5 EA/M / 25 EA/회 = 0.20 회/M2
H = 0.27 HR/회 * 0.2 회/M2 = 0.05 HR/M2
경 비 : 59,840 * 0.05 HR * 0.6 M2/M = 1,795.2 |  |  | 1,795.2 | 1,795.2
노무비 : 30,407 * 0.05 HR * 0.6 M2/M = 912.2 |  | 912.2 |  | 912.2
재료비 : 17,977 * 0.05 HR * 0.6 M2/M = 539.3 | 539.3 |  |  | 539.3
소 계 : | 539.3 | 7,494.3 | 1,795.2 | 9,828.8
5.기초콘크리트(5종40M/M)
1) 콘크리트 구입
부대공 BASIC [VB513G0000] 참조
경 비 : 0.14 M3/EA * 0 = 0.0
노무비 : 0.14 M3/EA * 0 = 0.0
재료비 : 0.14 M3/EA * 41,077 = 5,750.7 | 5,750.7 |  |  | 5,750.7
2) 콘크리트 타설 (비탈면)
배수공 BASIC [PB211C0002] 참조
경 비 : 0.14 M3/EA * 31,818 = 4,454.5 |  |  | 4,454.5 | 4,454.5
노무비 : 0.14 M3/EA * 44,325 = 6,205.5 |  | 6,205.5 |  | 6,205.5
재료비 : 0.14 M3/EA * 7,481 = 1,047.3 | 1,047.3 |  |  | 1,047.3
소 계: | 6,798 | 6,205.5 | 4,454.5 | 17,458
6.거푸집(거친마감)
배수공 [PB212B0300] 참조
경 비 : 0.4 M2 * 0 = 0.0
노무비 : 0.4 M2 * 13,241 = 5,296.4 |  | 5,296.4 |  | 5,296.4
재료비 : 0.4 M2 * 3,732 = 1,492.8 | 1,492.8 |  |  | 1,492.8
소 계 : | 1,492.8 | 5,296.4 |  | 6,789.2
7.잔토처리
인 부 : 0.2 M3 * 0.2 인 * 55,252 = 2,210.0 |  | 2,210 |  | 2,210
소 계 : |  | 2,210 |  | 2,210
전체 합계 | 20,975 | 22,735 | 6,412 | 50,122

## 측면부점검로단부단가산출서
산출근거 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 | 비고
LR7120 측면부 점검로 단 부(당초)/NR | 39,603 | 95,096 | 757 | 135,456
1.터파기
구조물공 [RB302A0200] 참조
경 비 : 1.494 M3 * 454 = 678.2 |  |  | 678.2 | 678.2
노무비 : 1.494 M3 * 555 = 829.1 |  | 829.1 |  | 829.1
재료비 : 1.494 M3 * 469 = 700.6 | 700.6 |  |  | 700.6
소 계 : | 700.6 | 829.1 | 678.2 | 2,207.9
2.되메우기
부대공 [VB502A0000] 참조
경 비 : 0.894 M3 * 88 = 78.6 |  |  | 78.6 | 78.6
노무비 : 0.894 M3 * 10,192 = 9,111.6 |  | 9,111.6 |  | 9,111.6
재료비 : 0.894 M3 * 220 = 196.6 | 196.6 |  |  | 196.6
소 계 : | 196.6 | 9,111.6 | 78.6 | 9,386.8
3.PRECAST BLOCK
재료비 : 3 EA * 4500 원 * 1.04 = 14,040.0 | 14,040 |  |  | 14,040
소 계 : | 14,040 |  |  | 14,040
4.설치비
조적공 : 0.22 인 * 83,710 *1.0 M = 18,416.2 |  | 18,416.2 |  | 18,416.2
인 부 : 0.22 인 * 55,252 *1.0 M = 12,155.4 |  | 12,155.4 |  | 12,155.4
소 계 : |  | 30,571.6 |  | 30,571.6
5.기초콘크리트(5종50M/M)
1) 콘크리트 구입
부대공 BASIC [VB513G0000] 참조
경 비 : 0.337 M3/EA * 0 = 0.0
노무비 : 0.337 M3/EA * 0 = 0.0
재료비 : 0.337 M3/EA * 41,077 = 13,842.9 | 13,842.9 |  |  | 13,842.9
2) 콘크리트 타설 (무근)
배수공 BASIC [PB211B0100] 참조
경 비 : 0.337 M3/EA * 0 = 0.0
노무비 : 0.337 M3/EA * 28,354 = 9,555.2 |  | 9,555.2 |  | 9,555.2
재료비 : 0.337 M3/EA * 0 = 0.0
소 계: | 13,842.9 | 9,555.2 |  | 23,398.1
6.거푸집(거친마감)
배수공 [PB212B0300] 참조
경 비 : 2.9 M2 * 0 = 0.0
노무비 : 2.9 M2 * 13,241 = 38,398.9 |  | 38,398.9 |  | 38,398.9
재료비 : 2.9 M2 * 3,732 = 10,822.8 | 10,822.8 |  |  | 10,822.8
소 계 : | 10,822.8 | 38,398.9 |  | 49,221.7
7.잔토처리
인 부 : 0.6 M3 * 0.2 인 * 55,252 = 6,630.2 |  | 6,630.2 |  | 6,630.2
소 계 : |  | 6,630.2 |  | 6,630.2
전체 합계 | 39,603 | 95,096 | 757 | 135,456
LR7120-1 측면부 점검로 단 부(변경)/NR | 12,958 | 24,379 | 6,585 | 43,922
1.터파기
구조물공 [RB302A0200] 참조
경 비 : 0.442 M3 * 454 = 200.6 |  |  | 200.6 | 200.6
노무비 : 0.442 M3 * 555 = 245.3 |  | 245.3 |  | 245.3
재료비 : 0.442 M3 * 469 = 207.2 | 207.2 |  |  | 207.2
소 계 : | 207.2 | 245.3 | 200.6 | 653.1
2.되메우기
부대공 [VB502A0000] 참조
경 비 : 0.242 M3 * 88 = 21.2 |  |  | 21.2 | 21.2
노무비 : 0.242 M3 * 10,192 = 2,466.4 |  | 2,466.4 |  | 2,466.4
재료비 : 0.242 M3 * 220 = 53.2 | 53.2 |  |  | 53.2
소 계 : | 53.2 | 2,466.4 | 21.2 | 2,540.8
3.기초콘크리트(5종40M/M)
1) 콘크리트 구입
부대공 BASIC [VB513G0000] 참조
경 비 : 0.2 M3/EA * 0 = 0.0
노무비 : 0.2 M3/EA * 0 = 0.0
재료비 : 0.2 M3/EA * 41,077 = 8,215.4 | 8,215.4 |  |  | 8,215.4
2) 콘크리트 타설 (비탈면)
배수공 BASIC [PB211C0002] 참조
경 비 : 0.2 M3/EA * 31,818 = 6,363.6 |  |  | 6,363.6 | 6,363.6
노무비 : 0.2 M3/EA * 44,325 = 8,865.0 |  | 8,865 |  | 8,865
재료비 : 0.2 M3/EA * 7,481 = 1,496.2 | 1,496.2 |  |  | 1,496.2
소 계: | 9,711.6 | 8,865 | 6,363.6 | 24,940.2
4.거푸집(거친마감)
배수공 [PB212B0300] 참조
경 비 : 0.8 M2 * 0 = 0.0
노무비 : 0.8 M2 * 13,241 = 10,592.8 |  | 10,592.8 |  | 10,592.8
재료비 : 0.8 M2 * 3,732 = 2,985.6 | 2,985.6 |  |  | 2,985.6
소 계 : | 2,985.6 | 10,592.8 |  | 13,578.4
5.잔토처리
인 부 : 0.2 M3 * 0.2 인 * 55,252 = 2,210.0 |  | 2,210 |  | 2,210
소 계 : |  | 2,210 |  | 2,210
전체 합계 | 12,958 | 24,379 | 6,585 | 43,922

## 수량산출서(도수로병행)
공 종 | 수 량 산 출 근 거 | [6 empty] | 수 량
전면부 점검로 | [7 empty] | 도수로병행
1 : 1.5
1.콘크리트 |  | 0.35 | 0.2 | 0.6 |  |  | = | 0.04
2. 거푸집 |  | 0.35 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0.2 | = | 0.26
- 계 단 부 -
1.콘크리트 |  | 0.6 | 0.1 | 10.816 |  |  | = | 0.649
(5종 50m/m)
2. 거푸집 |  | 0.1 | 10.816 | 2 |  |  | = | 2.163
(거친마감)
3. Precast Block |  | 1 | 0.4 | 2 | 10.816 |  | = | 54
(300×400×235)
공 종 | 수 량 산 출 근 거 | [6 empty] | 수 량
전면부 점검로 | [7 empty] | 도수로병행
1 : 1.8
단부(소단)
1.콘크리트 |  | 0.6 | 1 | 0.2 |  |  | = | 0.12
2. 거푸집 |  | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | = | 0.64
- 계 단 부 -
1.콘크리트 |  | 0.6 | 0.1 | 12.355 |  |  | = | 0.741
(5종 50m/m)
2. 거푸집 |  | 0.1 | 12.355 | 2 |  |  | = | 2.471
(거친마감)
3. Precast Block |  | 1 | 0.4 | 2 | 12.355 |  | = | 62
(300×400×235)