## 교통처리우회도로
공 종 |  | 단위 | 계 | 1-1공구 | 1-2공구 | 비 고
a-1 토 공 | 다짐도 90% | M3 | 0
| 다짐도 95% | M3
a-2 P.P마대쌓기및헐기 |  | M2
a-3 가 배 수 관 (￠1000) |  | M
a-4 가 배 수 관 (￠1200) |  | M | 0
b 프리캐스트방호벽설치및철거 |  | M
c 가 교 |  | 식
d P.E 측구설치 |  | M
e P.Y.S 조립식측구설치 |  | M
f P.E 드럼 설치 및 철거 |  | 개
g 라바콘 설치및철거 |  | 개
1) 표 층 (T=5cm) |  | M2 | 0
2) 기 층 (T=10cm) |  | M2 | 0
3) 보조기층 (T=15cm) |  | M3 | 0
4) 보조기층 (T=20cm) |  | M3 | 0
5) 택코팅 (30ℓ/a) |  | M2 | 0
6) 택코팅 (50ℓ/a) |  | M2 | 0
7) 프라임코팅 (100ℓ/a) |  | M2 | 0
8) 아스콘깨기 (T=30cm) |  | M3 | 0
9) 아스콘 절단 |  | M | 0
10) 깎 기 |  | M3 | 0
11) 복구철거 |  | M3 | 0
12) 콘크리트 포장 (T=20cm) |  | M3 | 0
13) 동상방지층(SB-1,T=20cm) |  | M3 | 0
14) 동상방지층(SB-1,T=25cm) |  | M3 | 0
15) 콘크리트 깨기(T=20cm) |  | M3 | 0
16) 분리막 |  | M3 | 0
17) 포장용거푸집 |  | M3 | 0
18) 판재줄눈 |  | M2 | 0
19) 유용토(토사) |  | M3 | 0
20) 용지면적 |  | M2 | 0

## 진입로및가도집계표
구 분 |  |  | 단위 | 계 | 1-1공구 | 1-2공구 | 비고
공사용 진입도로 |  |  | SUM | 1 | 1 | 1
공 사 용 가 도 | 토 공 | 다짐도 90%(육상) | M3 | 13373 | 3631 | 9742
|  | 다짐도 90%(하상) | M3 | 0
| P.P마대쌓기 및 헐기 |  | M3 | 3411.2 | 151.4 | 3259.8
| 가배수관(Φ800mm) |  | M | 0
| 가배수관(Φ1000mm) |  | M | 204 | 204
| 가배수관(Φ1200mm) |  | M | 240 | 0 | 240
| 섬 유 대 호 안 공 |  | M³ | 0
| 자 연 매 트 |  | M | 0
| 프리캐스트 방호벽 설치및 철거 |  | M³ | 0
| 유용토(토사) |  | M³ | 10691 | 2897 | 7794
| 복구및철거 |  | M³ | 13373.2 | 3631.2 | 9742

## 가도수량집계표
구 분 |  |  | 단위 | 계 | 1-1공구 | 1-2공구 | 비고
공사용 진입도로 |  |  | SUM | 1 | 1 | 1
공 사 용 가 도 | 토 공 | 다짐도 90%(육상) | M3 | 13373.7 | 3631 | 9742.7
|  | 다짐도 90%(하상) | M3 | 0
| P.P마대쌓기 및 헐기 |  | M2 | 3411.2 | 151.4 | 3259.8
| 가배수관(Φ1000mm) |  | M | 204 | 204
| 가배수관(Φ1200mm) |  | M | 240 |  | 240
| 속채움토사 |  | M³ | 1951.7 | 89.7 | 1862
| 유용토(토사) |  | M³ | 0 |  |  | 육상:80%유용하상:70%유용
| 복구철거 |  | ㎡ | 13373.9 | 3631.2 | 9742.7
| 동상방지층(T=20CM) |  | M³ | 0
| 콘크리트깨기(T=20CM) |  | M³ | 0
| 콘크리트포장포설(T=20CM) |  | M³ | 0
| 부지임대(24개월사용) |  | ㎡ | 5052 | 2552 | 2500
| 분리막설치 |  | ㎡ | 0
| 포장용거푸집 |  | ㎡ | 0
| 판재줄눈 |  | ㎡ | 0
Note on G14: 이창근: 가수량

## 공사용진입로
b-1공사용진입로수량집계 (전체)
공 종 | 구 분 | 규 격 | 단위 | 계 | 1-1공구 | 1-2공구 | 비 고
토 공 | 깍기(토사) | 토 사 | M3 | 0
|  | 리 핑 | M3 | 0
| 쌓 기 | 다짐도90% | M3 | 4067 | 4067
| 줄 떼 |  | M3 | 0
| 평 떼 |  | M3 | 0
| 운반 (토사) | 무대처리 | M3 | 3254 | 3254
|  |  | M3 | 0
| 복구철거 |  | M3 | 4067 | 4067
배수공 | 배 수 관 | 콘크리트 (3종40M/M) | M3 | 0
|  | 거푸집 (합판4회) | M2 | 0
|  | 원심력철근콘크리트관 | M | 0
| 집 수 정 | 콘크리트 (3종40M/M) | M3 | 0
|  | 거푸집 (합판4회) | M2 | 0
|  | 철 근 | TON | 0
| 도 수 로 | 콘크리트 (3종25M/M) | M3 | 0
|  | 거푸집 (합판4회) | M2 | 0
포장공 | 기 층 (T=10cm) |  | M2 | 1952 | 1952
| 보 조 기 층 (T=20cm) |  | M3 | 880.7 | 880.7
부 지 임 대 |  |  | M2 | 2318 | 2318
※ 공구 통합으로 인하여(1-1공구) 1개 공구 수량만 반영

## 토류시설
구 분 | 단 위 | 계 | 1-1공구 | 1-2공구 | 비 고
H-BEAM 설치및철거 | TON | 9.532 | 9.532
토류판 | ㎡ | 1162.769 | 86 | 1076.769
Earth-Anchor | NR |  |  | 160
강가시설 설치 및 철거 | SUM
버팀보, 띠장 설치 및 철거 | SUM |  |  | 64.719
Note on E2: 이창근: 구조부에서 이기받은 수량은 H-PILE 수량입니다.(90.381)

## H-BEAM 및 토류판(통합)가수량
H-BEAM 및 토류판(전체)
구 분 | 공 종 | 규 격 | 단위 | 계 | 1-1공구 | 1-2공구 | 비고
자재비 | H-PILE | 300*300*10*15 | TON | 99.913 | 9.532 | 90.381 | 1-1공구가수량
|  | 250*250*9*14 | TON | 3.244 |  | 3.244
|  | 250*250*9*14 | TON | 1.622 |  | 1.622
| H-BEAM | 450*200*9*14 | TON | 2.432 |  | 2.432
|  | 450*200*9*14 | TON | 0.608 |  | 0.608
|  | 300*305*15*15 | TON | 1.166 |  | 1.166
|  | 300*305*15*15 | TON | 0.583 |  | 0.583
| L-형강 | 90*90*10 | TON | 0.885 |  | 0.885
계 |  |  | TON | 32.938 | 9.532 | 23.406
항타비 | H-PILE |  | 본 | 23 |  | 23
|  | L=1.85 | 본 | 3.7 |  | 3.7
|  | L=5.8 | 본 | 23.2 |  | 23.2
|  | L=1.76 | 본 | 3.52 |  | 3.52
|  | L=5.0 | 본 | 15 |  | 15
|  | L=2.0 | 본 | 24 |  | 24
|  | L=7.3 | 본 | 94.9 | 94.9
계 |  |  | M | 69.42 |  | 69.42
빔설치 | H-BEAM | L=11.0 | 본 | 22 |  | 22
|  | L=10.0 | 본 | 20 |  | 20
|  | L=8.3 | 본 | 33.6 |  | 33.6
|  | L=2.3 | 본 | 9.6 |  | 9.6
|  | L=4.0 | 본 | 8 |  | 8
|  | L=2.55 | 본 | 5.3 |  | 5.3
계 |  |  | M | 98.5 |  | 98.5
토류판 설치 |  |  | M2 | 38.799 |  | 38.799
Note on G3: 이창근: 구조부 이기사항
Note on G10: 이창근: L-형강은 없고, 구조부이기수량 ㄷ - 형강 9.125 (380*100*10.5*16)

## H-BEAM 및 토류판(대한)
H-BEAM 및 토류판(4-2공구)
구 분 | 공 종 | 규 격 | 단위 | 금사교 공주방향 | 금사교 서천방향 | 케이블보호공 금사교 | 케이블보호공 금사2리 | 계
자재비 | H-PILE | 300*300*10*15 | TON | 7.332 | 5.534 |  |  | 12.866
|  | 250*250*9*14 | TON |  |  | 3.244 |  | 3.244
|  | 250*250*9*14 | TON |  |  | 1.622 |  | 1.622
| H-BEAM | 450*200*9*14 | TON |  |  | 2.432 |  | 2.432
|  | 450*200*9*14 | TON |  |  |  | 0.608 | 0.608
|  | 300*305*15*15 | TON |  |  | 1.166 |  | 1.166
|  | 300*305*15*15 | TON |  |  |  | 0.583 | 0.583
| L-형강 | 90*90*10 | TON | 0.124 | 0.11 | 0.521 | 0.13 | 0.885
계 |  |  | TON | 7.456 | 5.644 | 8.985 | 1.321 | 23.406
항타비 | H-PILE |  | 본 | 6 | 5 | 8 | 4 | 23
|  | L=1.85 | 본 | 2 |  |  |  | 3.7
|  | L=5.8 | 본 | 4 |  |  |  | 23.2
|  | L=1.76 | 본 |  | 2 |  |  | 3.52
|  | L=5.0 | 본 |  | 3 |  |  | 15
|  | L=2.0 | 본 |  |  | 8 | 4 | 24
|  | L=7.3 | 본
계 |  |  | M |  |  |  |  | 69.42
빔설치 | H-BEAM | L=11.0 | 본 | 2 |  |  |  | 22
|  | L=10.0 | 본 |  | 2 |  |  | 20
|  | L=8.3 | 본 |  |  | 4 |  | 33.6
|  | L=2.3 | 본 |  |  | 4 |  | 9.6
|  | L=4.0 | 본 |  |  |  | 2 | 8
|  | L=2.55 | 본 |  |  |  | 2 | 5.3
계 |  |  | M |  |  |  |  | 98.5
토류판 설치 |  |  | M2 | 22.184 | 16.615 |  |  | 38.799

## H-BEAM 및 토류판(만영)
H-BEAM 및 토류판(4-1공구)
구 분 | 공 종 | 규 격 | 단위 |  | 계
자재비 | H-PILE | 300*300*10*15 | TON | 9.532 | 9.532
|  | 250*250*9*14 | TON |  | 0
|  | 250*250*9*14 | TON |  | 0
| H-BEAM | 450*200*9*14 | TON |  | 0
|  | 450*200*9*14 | TON |  | 0
|  | 300*305*15*15 | TON |  | 0
|  | 300*305*15*15 | TON |  | 0
| L-형강 | 90*90*10 | TON |  | 0
계 |  |  | TON | 9.532 | 9.532
항타비 | H-PILE |  | 본 |  | 0
|  | L=1.85 | 본
|  | L=5.8 | 본
|  | L=1.76 | 본
|  | L=5.0 | 본 |  | 0
|  | L=2.0 | 본
|  | L=7.3 | 본 | 13 | 94.9
계 |  |  | M |  | 94.9
빔설치 | H-BEAM | L=11.0 | 본 |  | 0
|  | L=10.0 | 본 |  | 0
|  | L=8.3 | 본 |  | 0
|  | L=2.3 | 본 |  | 0
|  | L=4.0 | 본 |  | 0
|  | L=2.55 | 본 |  | 0
계 |  |  | M |  | 0
토류판 설치 |  |  | M2 | 85.994 | 85.994

## 공사용가시설
구 분 | 계 | 1-1공구 | 1-2 공구 | 비고
복공판설치 | 0
콘크리트생산구입(2종) | 0
빈배합콘크리트(5종) | 0
거푸집(보통마감) | 0
거푸집(거친마감) | 0
간격재(슬래브및기초) | 0
철근및보강재(13mm) | 0

## 교량임시환기시설
교 량 명 | 단 위 | 계 | 1-1공구 | 1-2 공구 | 비 고
| M | 730 | 730 |  | 가수량
| M | 0
총계 |  | 730 | 730
Note on E2: 이창근: 용마 해당하는 교량 형식이 없습니다

## 배수및물푸기시설
구 분 | 단 위 | 계 | 1-1공구 | 1-2 공구 | 비 고
가 배 수 관 | M | 240 |  | 240
가 도 수 로 | M | 2683.1 | 1718.5 | 964.6
물 푸 기 | HR | 1589.6 | 633.6 | 956
가 배 수 로 | SUM
Note on E3: 이창근: 쌓기부도수로 863 깎기부도수로 86.6 절성경계도수로 15

## 가도수로집계표
구 분 | 단 위 | 계 | 1-1공구 | 1-2 공구 | 비 고
쌓기부 도수로 | M | 2477.1 | 1580.1 | 897 | 배수 및 옹벽공 수량산출서 참조
깎기부 도수로 | M | 205 | 118.4 | 86.6
절성경계 도수로 | M | 35 | 20 | 15 | 포 장 공 수량산출서 참조
계 | M | 2717.1 | 1718.5 | 998.6

## 물푸기집계
구 분 | 단 위 | 계 | 1-1공구 | 1-2 공구 | 비 고
배수 및 옹벽공 | HR | 709 | 324 | 385
교 량 공 | HR | 880.6 | 309.6 | 571
계 | HR | 1589.6 | 633.6 | 956

## 방호시설집계
구 분 | 단 위 | 계 | 1-1공구 | 1-2 공구 | 비 고
절토부 방호시설 | M | 0
PRE-CAST방호벽 | M | 0
안 전 시 설 목 | M | 0
비탈면 가보호망 | M2 | 350050.3 | 198867.3 | 151183 | 1-2공구 부체도로1585
방 호 난 간 | M | 0

## 비탈면보호망집계
공종 | 구분 | 단위 | 총계 | 계 | 1-1공구 | 1-2공구 | 비고
비탈면 가보호망 | 깎기부 | ㎡ | 350050.27 | 119594.77 | 75640.77 | 43954
| 쌓기부 | ㎡ |  | 230455.5 | 123226.5 | 107229

## 교통안전시설공
구 분 |  |  | 단 위 |  | 수 량 |  |  | 비고
[5 empty] | 계 | 1-1공구 | 1-2공구
공사용 표지판 | 교 통 표지판 | 원형표지판(D=60) | nr | 구입 | 10 | 4 | 6 | 가수량
|  |  |  | 철거 | 10 | 4 | 6
|  | 원형및사각 (600+600×200) | nr | 구입 | 6 |  | 6
|  |  |  | 철거 | 6 | 0 | 6
|  | 삼각및사각 (800×900+600×200) | nr | 구입 | 2 |  | 2
|  |  |  | 철거 | 2 | 0 | 2
|  | 삼각표지판 (800×900) | nr | 구입 | 8 | 8
|  |  |  | 철거 | 8 | 8
|  | 이중원형 (60+60) | nr | 구입 | 2 |  | 2
|  |  |  | 철거 | 2 | 0 | 2
| 안 내 표지판 | 점 멸 식 (1,200X2,2000) | nr | 구입 | 4 |  | 4
|  |  |  | 철거 | 4 |  | 4
|  | 점 멸 식 (2,200X3,600) | nr | 구입 | 6 | 2 | 4
|  |  |  | 철거 | 6 | 2 | 4
|  | 점 멸 식 (1,200X600) | nr | 구입 | 12 |  | 12
|  |  |  | 철거 | 12 |  | 12
|  | 1,200X2,400 | nr | 구입 | 6 | 4 | 2
|  |  |  | 철거 | 6 | 4 | 2
|  | 표지판설치노무인 | 인 |  | 4 | 2 | 2
안 전 시 설 | 안전휀스 |  | nr | 구입 | 287 | 194 | 93
|  |  |  | 철거 | 287 | 194 | 93
| 윙커 |  | m | 구입 | 270 | 104 | 166
|  |  |  | 철거 | 270 | 104 | 166
| 교통관리인 |  | 인 |  | 4 | 2 | 2
| 교통초소 |  | 개소 |  | 4 | 2 | 2
Note on K9: 이창근: 기입되어 있는 가수량 적용 수정한 거 없습니다.

## 낙하물방지공
공 종 | 계 | 1-1공구 | 1-2공구 | 비 고
면적 | 25925.675 | 21519.7 | 4405.975
계 | 25925.675 | 21519.7 | 4405.975
※ 소요폭B = [SALB(b) + 1.0]
※ 수량산출은 공통공사 교량공 참조

## 작업용가시설
공 종 | 단 위 | 계 | 1-1공구 | 1-2공구 | 비 고
작업용 가시설 | SUM | 1 | - | 1

## 작업용가시설집계표
공 종 |  | 단위 | 계 | 1-1공구 | 1-2공구 | 비고
조립식가교총중량 |  | TON | 0
복 공 판 |  | TON | 0
현장제작 중 량 | H-350*350*12*9 | TON | 0
| H-300*300*10*15 | TON | 0
| ㄷ-380*100*10.5 | TON | 0
| ㄷ-250*90*9 | TON | 0
| ㄷ-250*90*9 | TON | 0
| H-PILE(300*300*10*15) | TON | 0
| H-PILE(300*300*10*15) | TON | 0
| H-PILE총중량 | TON | 0

## 비계
구 분 | 비계(계) |  | 비계다리(계) |  | 1-1공구비계 |  | 1-1공구비계다리 |  | 1-2공구비계 |  | 1-2공구비계다리 |  | 비 고
| 강관 | 목재 | 형식-1 (교각용) | 형식-2 (교대용) | 강관 | 목재 | 형식-1 (교각용) | 형식-2 (교대용) | 강관 | 목재 | 형식-1 (교각용) | 형식-2 (교대용)
단 위 | M2 | 공/M³ | M | M | M2 | 공/M³ | M | M | M2 | 공/M³ | M | M
토 공 | 0 | 0 | 0 | 0
배수 및옹벽공 | 15554.63 | 0 | 0 | 0 | 4900.6 |  |  |  | 10654.03
교 량 공 | 17464.747 | 0 | 1819.853 | 0 | 10064.5 |  | 708.56 |  | 7400.247 |  | 1111.293
포장 및부대공 | 4816 | 0 | 0 | 0 | 2416 |  |  |  | 2400
기 타 공 | 0 | 0 | 0 | 0
계 | 37835.377 | 0 | 1819.853 | 0 | 17381.1 | 0 | 708.56 | 0 | 20454.277 | 0 | 1111.293 | 0
Note on J7: 이창근: 가수량

## 동바리
구 분 | 계 |  |  |  | 1-1공구동바리 |  |  |  | 1-2공구동바리 |  |  |  | 비고
| 강관 | 목재 | 강 재 (브라켙식) | 수평연결재 | 강관 | 목재 | 강 재 (브라켙식) | 수 평 연결재 | 강관 | 목재 | 강 재 (브라켙식) | 수평연결재
단 위 | 공/M³ | 공/M³ | M | M2 | 공/M³ | 공/M³ | M | M2 | 공/M³ | 공/M³ | M | M2
토 공 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
배수및옹벽공 | 18525.69 | 62.1 | 0 | 0 | 7482.3 | 10.8 |  |  | 11043.39 | 51.3
교 량 공 | 66628.473 | 17428.916 | 5825.02 | 3990.415 | 10776.4 | 13788.9 | 5795.3 |  | 55852.073 | 3640.016 | 29.72 | 3990.415
포장및부대공 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
기 타 공 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
계 | 85154.163 | 17491.016 | 5825.02 | 3990.415 | 18258.7 | 13799.7 | 5795.3 | 0 | 66895.463 | 3691.316 | 29.72 | 3990.415

## 도급자용가설건물
※ 적용수량
1.부지 면적 | 1450 | ÷ 0.2 = | 7250 | M2
2.가설 건물 | 1). 샌드위치 판넬건물 | 현 장 사무실 | 240 | M2
|  | PLANT 사무실 | 40 | M2
|  | 합 숙 소 | 240 | M2
|  | 시 험 실 | 100 | M2
|  | 터 널 사무소 | 0 | M2
|  | 식당,휴게실, 화장실,탈의실,숙소 | 470 | M2
| 2). 스레트 건 물 | 창 고 | 120 | M2
|  | 작 업 소 | 240 | M2
| 계 |  | 1450 | M2
3.바 닥 콘크리트 |  | (T=10CM 3종Φ25M/M)
| 1450 | X 0.1 = | 145 | M3
4. 포장면적 |  | A= 500 M2
기층 (T=10) | 500 | X 0.1 = | 50 | M3
보조기층 (T=20CM) | 500 | X 0.2 = | 100 | M3
※ 부지면적 건폐율 : 20%
※ 포장면적 : 주차장(300m2) + 기타(200m2)
※ 공구통합으로 1개소반영

## 철근야적장
0. 철근 야적장 (전체)
TYPE - A : 1 식
※ 공구통합으로10,000TON이상이므로 TYPE-A적용

## 감독차량비
감독차량비 |  |  | - | 48개월
1. 공사기간 : 48개월
2. 적용차량
- 짚 차 : 2,300 CC (2대)
- 유류대 : 경 유 ℓ/일
- 운전기사 : 1명
| 3. 공사연장 : KM(본선기준) |  |  | (1-1공구:9.00km,1-2공구: km)
※ 공구통합으로 1개공구로 적용

## 부지임대료
구 분 |  | 단 위 | 계 | 1-1공구 | 1-2공구 | 비 고
CON'C B/P 부지 | 포 장 용 | M2 | 8600 | 3600
| 구조물용 | M2 |  | 5000
ASP B/P 부지 |  | M2 | 0
C/R 부지 |  | M2 | 5000 | 5000
공사용 우회도로 |  | M2 | 0
공사용가도부지 |  | M2 | 2552
공사용진입로부지 |  | M2 | 2318
사토장 부지 |  | M2 | 0
가설건물 부지 |  | M2 | 7250 | 7250
철근야적장 부지 |  | M2 | 300 | 300 |  | 공구통합으로TYPE-A적용
건설사업소부지 |  | M2 | 0
※ 공구통합으로 1개소적용

## 공통장비
구 분 |  | 단 위 | 수 량 | 비 고
3.01 장비운반비 |  | SUM | 1
| a. 콘크리트배치플랜트 | SUM | 1
3.02 플랜트 | b. 아스콘배치플랜트 | SUM
| c.골재생산선별(C/R) | SUM | 1
※ 공구통합으로 1개소적용
7

## 환경보전비
공 종 | 단 위 | 계 | 1-1공구 | 1-2공구 | 비 고
세륜세차시설(이동식) | NR | 6 | 3 | 3
세륜세차시설(고정식) | NR | 1 | 1 |  | 공구통합으로 1개소적용
폐 수 처 리 시 설 | NR | 2 | 1 | 1 | 공구통합으로 2개소적용
가 설 방 진 망 | M | 2880 | 1420 | 1460
가 설 방 음 벽 | M | 2880 | 1420 | 1460 | 이동식
|  | 0 |  |  | 고정식
오 탁 방 지 망 | M2 | 0
골 재 덮 개 시 설 | M2 | 1000 | 1000 | 1000 | B/P골재덮개장

## 폐기물집계표
공 종 |  | 단위 | 계 | 1-1공구 | 1-2공구 | 비고
가설건물 | CON'C | TON | 333.5 | 333.5 |  | 공구통합으로 1개소적용
| ASCON'C | TON | 117.5 | 117.5
철근야적장 | CON'C | TON | 118.68 | 118.68 |  | 공구통합으로 TYPE-A사용
세륜세차시설 | 고정식CON'C | TON | 105.133 | 105.133 |  | 공구통합으로 1개소적용
| 이동식CON'C | TON | 130.031 | 130.031
B/P장 | 구조물 | TON | 230 | 230 |  | 공구통합으로 1개소적용
| 포장용 | TON | 230 | 230
CR장 | CON'C | TON | 92 | 92 |  | 공구통합으로 1개소적용
골재세척시설 | CON'C | TON | 127.167 | 127.167 |  | 공구통합으로 1개소적용
폐수처리시설 | CON'C | TON | 54.316 | 27.158 |  | B/P장및C/R장, 부여휴게소
건설사업소 | CON'C | TON | 0 | 0
| ASCON'C | TON | 0 | 0
가옥철거 | CON'C | TON | 1601.584 | 811.584 | 790
수 목 제 거 |  | TON | 7075.428 | 3675.428 | 3400
소 각 로 |  | SUM | 1 | 1 | 1
소 각 폐 기물 |  | TON
폐콘크리트: | 3022.411
폐아스콘: | 117.5
수목제거: | 7075.428
Note on F14: 이창근: 가옥철거 수목제거 소각로 가수량입니다

## 특수시험비집계
형식 | 투과검사 | 탐상검사 | 초음파탐상검사 | 비 고
1-1공구 | 857 | 903.04 | 136.34
1-2공구 | 124.75 | 1504.84 | 152
계 | 981.75 | 2407.88 | 288.34

## 소각로
c. 소 각 로(전체)
위 치 | 수 량 (개소) | 비 고
8300 | 1 | 현장사무소 내
소 계 | 1
※ 공구통합으로 1개소적용

## 측량검측비
공 종 |  |  | 단위 | 계 | 1-1공구 | 1-2공구 | 비고
공사연장 | 연장 |  | m | 17620 | 9000 | 8620
| 교량부 |  | m | 2253 | 1154 | 1099
| 토공부 | 본선 | m | 15939 | 8418 | 7521
|  | 연결로 | m | 11793 | 11793
측량비 | 쌓기부 | 본선 | 개소 | 36 | 26 | 10
| 깎기부 | 본선 | 개소 | 25 | 18 | 7
조사비 | 기계기구설치 |  | 개소 | 68 | 34 | 34
| 교량별확인보링 |  | 공 | 11 | 1 | 10

## 보링수량집계
번 호 | 공 종 | 단 위 | 계 | 1-1공구 | 1-2공구 | 비 고
a | 시 공 측 량 비 | 식 | 1 | 1 | 1
b | 조 사 비 |  | 0
b-1 | 기계기구 설치비 | 개소 | 68 | 34 | 34
b-2 | 시 추 조 사 비 (BX) |  | 0
b-2-a | 점토 및 풍화암 | M | 0
b-2-b | 모 래 | M | 0
b-2-c | 자 갈 | M | 0
b-2-d | 연 암 | M | 0
b-2-e | 경 암 | M | 0
b-3 | 시 추 조 사 비(NX) |  | 0
b-3-a | 점토 및 풍화암 | M | 469.52 | 169.3 | 300.22
b-3-b | 모 래 | M | 376.2 | 204.5 | 171.7
b-3-c | 자 갈 | M | 16.36 | 1.4 | 14.96
b-3-d | 연 암 | M | 142.92 | 106.2 | 36.72
b-3-e | 경 암 | M | 50.48 | 48.1 | 2.38
c | 표 준 입 관 시 험 | 회 | 501 | 198 | 303
d | 사면안전 해석법 | M | 8170 | 4160 | 4010
Note on F18: 이창근: 사면안정해석법 가수량 적용

## 도로유지보수수량집계
도로유지보수 수량집계표 (전체)
공 종 |  | 단위 | 계 | 4-1공구 | 4-2공구 | 비 고
a-1 토 공 | 다짐도 90% | M3
| 다짐도 95% | M3
a-2 P.P마대쌓기및헐기 |  | M2
a-3 가 배 수 관 (￠1000) |  | M
b 프리캐스트방호벽설치및철거 |  | M
c 가 교 |  | 식
d P.E 측구설치 |  | M
e P.Y.S 조립식측구설치 |  | M
f P.E 드럼 설치 및 철거 |  | 개
g 라바콘 설치및철거 |  | 개
1) 표 층 (T=5cm) |  | M2 | 0
2) 기 층 (T=16cm) |  | M2 | 0
3) 보조기층 (T=25cm) |  | M3 | 0
4) 택코팅 | 일반구간 | M2 | 0
| 덧씌우기 | M2 | 0
5) 프라임코팅 (100ℓ/a) |  | M2 | 0
6) 아스콘깨기 (T=30cm) |  | M3 | 0
7) 아스콘 절단 |  | M | 0
8) 깎 기 |  | M3 | 0
9) 콘크리트 포장 (T=20cm) |  | M3 | 0
10) 입상재료층(SB-1, T=30cm) |  | M3 | 0
11) 콘크리트 깨기 |  | M3 | 0
12) 측구터파기 |  | M3
13) 되메우기 |  | M3
14) 용지면적 |  | M2

## 현장유지관리공
공 종 |  |  | 단위 | 계 | 1-1공구 | 1-2공구 | 비고
공사중배수 관 리 시 설 | 배수관 (20%매몰과정) | D=600 | m | 854.4 | 761.9 | 92.5
|  | D=800 | m | 346.4 | 143.9 | 202.5
|  | D=1000 | m | 3693.1 | 2483.1 | 1210
|  | D=1200 | m | 509.3 | 116.8 | 392.5
통로암거청소 |  |  | ㎡ | 3886.2 | 3886.2
기타현장유지관리공 |  | 6차로 | ㎡ | 0
|  | 4차로 | ㎡ | 17620 | 9000 | 8620 | 23.4M
|  | 2차로 | ㎡ | 2781 | 1281 | 1500 | 14.7M
|  | 1차로 | ㎡ | 3544 | 3544 |  | 8.1M
|  | 1차로 | 1차로 | 4311 | 1811 | 2500 | 7.6M

## 준공관련시설물
공 종 | 단 위 | 계 | 1-1공구 | 1-2공구 | 비 고
준공표지판 | NR | 2 | 2 | 2
계 | NR | 2 | 2 | 2
※ 공구통합으로 1개소적용