## 목재옹벽-표지
목 재 옹 벽

## 설계가
사 업 비 현 황
| 공사명 : | 우도 가족의섬 조성사업
| 공사기간 : | 2009. 07. 06 ~ 2011. 07. 05
| 발주처 : | 고흥군청
| 시행사 : | 백산건설㈜
기호 | 공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 총 액 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 목재틀옹벽 설치공사 |  |  |  |  | 238467610 |  | 197579900 |  | 30221648 |  | 10666062
가 | 표준구간 | H=2m, B=1.0m |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | H=3m, B=1.2m |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | H=4m, B=1.5m |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-1 | 본체 | H=5m, B=1.8m | 500 | m2 | 418854.124 | 209427062 | 358102 | 179051000 | 45850 | 22925000 | 14902.124 | 7451062
1-2 | 기초 |  | 500 |  | 58081.096 | 29040548 | 37057.8 | 18528900 | 14593.296 | 7296648 | 6430 | 3215000
2 | 배수로 설치 |  |  |  |  | 6379800 |  | 3307650 |  | 2268600 |  | 803550
2-1 | U형플륨관 | (400*400) | 150 | m | 42532 | 6379800 | 22051 | 3307650 | 15124 | 2268600 | 5357 | 803550
3 | 토공 |  |  |  |  | 23018082 |  | 7110811 |  | 11449920 |  | 4457351
3-1 | 터파기 |  | 252 | m3 | 1382 | 348264 | 520 | 131040 | 467 | 117684 | 395 | 99540
3-2 | 되메우기 |  | 389 | m3 | 5595 | 2176455 | 804 | 312756 | 4304 | 1674256 | 487 | 189443
3-3 | 흙깍기 | 백호 0.7m3 | 4612 | m3 | 812 | 3744944 | 215 | 991580 | 332 | 1531184 | 265 | 1222180
3-4 | 성토및다짐 | (노상) | 3000 | m3 | 1765 | 5295000 | 553 | 1659000 | 713 | 2139000 | 499 | 1497000
3-5 | 벌개제근 |  | 3385 | m3 | 299 | 1012115 |  | 0 | 299 | 1012115 |  | 0
3-6 | 법면보호공 | 줄떼 | 545 | m2 | 4286 | 2335870 | 1288 | 701960 | 2998 | 1633910 |  | 0
3-7 | 법면보호공 | 평떼 | 359 | m2 | 7522 | 2700398 | 3485 | 1251115 | 4037 | 1449283 |  | 0
3-8 | 사토운반 | 토사 | 1612 | m3 | 3353 | 5405036 | 1280 | 2063360 | 1174 | 1892488 | 899 | 1449188
| 공사비 합계 |  |  |  |  | 267865492 |  | 207998361 |  | 43940168 |  | 15926963

## 목재옹벽B=1.0m
일 위 대 가 표
목재틀옹벽 B=1.0m
공 종 | 규격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 목재틀옹벽 (H=2,000, W=1,000) 기준
가. 재 료 비
노치재 | Φ90×1,000 | 14.7 | EA | 13200 | 194040 | 13200 | 194040 |  | 0 |  |  | cuaz-2
전면벽재 | Φ90×2,200 | 8 | EA | 24200 | 193600 | 24200 | 193600 |  | 0 |  |  | cuaz-2
후면벽재 | Φ90×1,200 | 8 | EA | 13200 | 105600 | 13200 | 105600 |  | 0 |  |  | cuaz-2
스크류볼트(STS) | Φ6×120 | 69.4 | EA | 500 | 34700 | 500 | 34700 |  | 0
부직포 | 5ton | 5.29 | m2 | 2000 | 10580 | 2000 | 10580 |  | 0
전면식생 | 이지매트 | 3 | m2 | 8000 | 24000 | 8000 | 24000 |  | 0
쇄 석 | 40mm | 0.98 | m3 | 19000 | 18620 | 19000 | 18620 |  | 0
레 미 콘 | 25-180-8 | 0.35 | m3 | 21841 | 7644.35 |  | 0 | 21841 | 7644.35
거 푸 집 | 합판6회 | 0.59 | m2 | 16404 | 9678.36 | 6773 | 3996 | 9631 | 5682.29
소 계 |  |  |  |  | 598462.71 |  | 585136 |  | 13326.64 |  | 0
나. 설 치 비
보통인부 | (내부 채움비) | 0.32 | 인 | 67909 | 21730.88 |  |  | 67909 | 21730
보통인부 | (조립비) | 0.4 | 인 | 67909 | 27163.6 |  |  | 67909 | 27163
특별인부 | (조립비) | 0.36 | 인 | 85320 | 30715.2 |  |  | 85320 | 30715
굴 삭 기 | 0.7M3 | 0.7 | hr | 63440 | 44408 | 20675 | 14472 | 23804 | 16662 | 18961 | 13272.7
경 운 기 | 1000kg | 0.12 | hr | 17462 | 2095.44 | 2278 | 273 | 14625 | 1755 | 559 | 67.08
발 전 기 | 25kw | 0.84 | hr | 25120 | 21100.8 | 7789 | 6542 | 14625 | 12285 | 2706 | 2273.04
운 반 비 | 자재비의 3% | 1 | 식 | 17554.08 | 17554.08 |  |  |  |  | 17554.08 | 17554.08
소 계 |  |  |  |  | 164768 |  | 21287 |  | 110310 |  | 33166.9
다. 잡재료비 | (노무비의 5%) | 1 | 식 | [6 empty] | 3980.4 | 3980.4
계 |  |  |  |  | 767206.94 |  | 606423 |  | 123636.64 |  | 37147.3
* 1 m2당 단가 |  |  |  |  | 383603.47
* 부가세 별도, 레미콘별도, 토공사 별도

## 목재옹벽B=1.2m
일 위 대 가 표
목재틀옹벽 B=1.2m
공 종 | 규격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 목재틀옹벽 (H=3,000, W=1,000) 기준
가. 재 료 비
노치재 | Φ90×1,200 | 22.05 | EA | 15840 | 349272 | 15840 | 349272 |  |  |  |  | cuaz-2
전면벽재 | Φ90×2,200 | 12 | EA | 24200 | 290400 | 24200 | 290400 |  |  |  |  | cuaz-2
후면벽재 | Φ90×1,200 | 12 | EA | 13200 | 158400 | 13200 | 158400 |  |  |  |  | cuaz-2
스크류볼트(STS) | Φ6×120 | 104.1 | EA | 500 | 52050 | 500 | 52050
부직포 | 5ton | 7.13 | m2 | 2000 | 14260 | 2000 | 14260
전면식생 | 이지매트 | 4.5 | m2 | 8000 | 36000 | 8000 | 36000
쇄 석 | 40mm | 1.81 | m3 | 19000 | 34390 | 19000 | 34390
레 미 콘 | 25-180-8 | 0.46 | m3 | 21841 | 10046.86 |  | 0 | 21841 | 10046.86
거 푸 집 | 합판6회 | 0.65 | m2 | 16404 | 10662.6 | 6773 | 4402 | 9631 | 6260.15
소 계 |  |  |  |  | 955481.46 |  | 939174 |  | 16307.01 |  | 0
나. 설 치 비
보통인부 | (내부 채움비) | 0.48 | 인 | 67909 | 32596.32 |  |  | 67909 | 32596
보통인부 | (조립비) | 0.6 | 인 | 67909 | 40745.4 |  |  | 67909 | 40745
특별인부 | (조립비) | 0.54 | 인 | 85320 | 46072.8 |  |  | 85320 | 46072
굴 삭 기 | 0.7M3 | 1.05 | hr | 63440 | 66612 | 20675 | 21708 | 23804 | 24994 | 18961 | 19909.05
경 운 기 | 1000kg | 0.18 | hr | 17462 | 3143.16 | 2278 | 410 | 14625 | 2632 | 559 | 100.62
발 전 기 | 25kw | 1.26 | hr | 25120 | 31651.2 | 7789 | 9814 | 14625 | 18427 | 2706 | 3409.56
운 반 비 | 자재비의 3% | 1 | 식 | 28175.22 | 28175.22 |  |  |  |  | 28175.22 | 28175.22
소 계 |  |  |  |  | 248996.1 |  | 31932 |  | 165466 |  | 51594.45
다. 잡재료비 | (노무비의 5%) | 1 | 식 | [6 empty] | 5970.65 | 5970.65
계 |  |  |  |  | 1210444.11 |  | 971106 |  | 181773.01 |  | 57565.1
* 1 m2당 단가 |  |  |  |  | 403481.37
* 부가세 별도, 레미콘별도, 토공사 별도

## 목재옹벽B=1.5m
일 위 대 가 표
목재틀옹벽 B=1.5m
공 종 | 규격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 목재틀옹벽 (H=4,000, W=1,000) 기준
가. 재 료 비
노치재 | Φ90×1,500 | 29.4 | EA | 19800 | 582120 | 19800 | 582120 |  |  |  |  | cuaz-2
전면벽재 | Φ90×2,200 | 16 | EA | 24200 | 387200 | 24200 | 387200 |  |  |  |  | cuaz-2
후면벽재 | Φ90×1,200 | 16 | EA | 13200 | 211200 | 13200 | 211200 |  |  |  |  | cuaz-2
스크류볼트(STS) | Φ6×120 | 138.8 | EA | 500 | 69400 | 500 | 69400
부직포 | 5ton | 9.2 | m2 | 2000 | 18400 | 2000 | 18400
전면식생 | 이지매트 | 6 | m2 | 8000 | 48000 | 8000 | 48000
쇄 석 | 40mm | 2.88 | m3 | 19000 | 54720 | 19000 | 54720
레 미 콘 | 25-180-8 | 0.63 | m3 | 21841 | 13759.83 |  | 0 | 21841 | 13759.83
거 푸 집 | 합판6회 | 0.75 | m2 | 16404 | 12303 | 6773 | 5079 | 9631 | 7223.25
소 계 |  |  |  |  | 1397102.83 |  | 1376119 |  | 20983.08 |  | 0
나. 설 치 비
보통인부 | (내부 채움비) | 0.64 | 인 | 67909 | 43461.76 |  |  | 67909 | 43461
보통인부 | (조립비) | 0.8 | 인 | 67909 | 54327.2 |  |  | 67909 | 54327
특별인부 | (조립비) | 0.72 | 인 | 85320 | 61430.4 |  |  | 85320 | 61430
굴 삭 기 | 0.7M3 | 1.4 | hr | 63440 | 88816 | 20675 | 28945 | 23804 | 33325 | 18961 | 26545.4
경 운 기 | 1000kg | 0.24 | hr | 17462 | 4190.88 | 2278 | 546 | 14625 | 3510 | 559 | 134.16
발 전 기 | 25kw | 1.68 | hr | 25120 | 42201.6 | 7789 | 13085 | 14625 | 24570 | 2706 | 4546.08
운 반 비 | 자재비의 3% | 1 | 식 | 41283.57 | 41283.57 |  |  |  |  | 41283.57 | 41283.57
소 계 |  |  |  |  | 335711.41 |  | 42576 |  | 220623 |  | 72509.21
다. 잡재료비 | (노무비의 5%) | 1 | 식 | [6 empty] | 7960.9 | 7960.9
계 |  |  |  |  | 1740771.19 |  | 1418695 |  | 241606.08 |  | 80470.11
* 1 m2당 단가 |  |  |  |  | 435192.7975
* 부가세 별도, 레미콘별도, 토공사 별도

## 목재옹벽B=1.8m
목재틀옹벽 B=1.8m
공 종 | 규격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 목재틀옹벽 (H=5,000, W=1,000) 기준
가. 재 료 비
노치재 | Φ90×1,800 | 36.75 | EA | 23760 | 873180 | 23760 | 873180 |  | 0 |  |  | cuaz-2
전면벽재 | Φ90×2,200 | 20 | EA | 24200 | 484000 | 24200 | 484000 |  | 0 |  |  | cuaz-2
후면벽재 | Φ90×1,200 | 20 | EA | 13200 | 264000 | 13200 | 264000 |  | 0 |  |  | cuaz-2
스크류볼트(STS) | Φ6×120 | 173.5 | EA | 500 | 86750 | 500 | 86750 |  | 0
부직포 | 5ton | 11.29 | m2 | 2000 | 22580 | 2000 | 22580 |  | 0
전면식생 | 이지매트 | 7.5 | m2 | 8000 | 60000 | 8000 | 60000 |  | 0
쇄 석 | 40mm | 4.22 | m3 | 19000 | 80180 | 19000 | 80180 |  | 0
레 미 콘 | 25-180-8 | 0.84 | m3 | 76841 | 64546.44 | 55000 | 46200 | 21841 | 18346.44
거 푸 집 | 합판6회 | 0.84 | m2 | 16404 | 13779.36 | 6773 | 5689 | 9631 | 8090.04
소 계 |  |  |  |  | 1949015.8 |  | 1922579 |  | 26436.48 |  | 0
나. 설 치 비
보통인부 | (내부 채움비) | 0.8 | 인 | 67909 | 54327.2 |  |  | 67909 | 54327
보통인부 | (조립비) | 1 | 인 | 67909 | 67909 |  |  | 67909 | 67909
특별인부 | (조립비) | 0.9 | 인 | 85320 | 76788 |  |  | 85320 | 76788
굴 삭 기 | 0.7M3 | 1.75 | hr | 63440 | 111020 | 20675 | 36181 | 23804 | 41657 | 18961 | 33181.75
경 운 기 | 1000kg | 0.3 | hr | 17462 | 5238.6 | 2278 | 683 | 14625 | 4387 | 559 | 167.7
발 전 기 | 25kw | 2.1 | hr | 25120 | 52752 | 7789 | 16356 | 14625 | 30712 | 2706 | 5682.6
운 반 비 | 자재비의 3% | 1 | 식 | 57677.37 | 57677.37 |  |  |  |  | 57677.37 | 57677.37
소 계 |  |  |  |  | 425712.17 |  | 53220 |  | 275780 |  | 96709.42
다. 잡재료비 | (노무비의 5%) | 1 | 식 | [6 empty] | 9951.2 | 9951.2
계 |  |  |  |  | 2384676.1 |  | 1975799 |  | 302216.48 |  | 106660.62
* 1 m2당 단가 |  |  |  |  | 476935.22 |  | 395159.8 |  | 60443.296 |  | 21332.124
* 부가세 별도, 레미콘별도, 토공사 별도
본체 |  | 소계 |  |  | 2094270.62 |  | 1790510 |  | 229250 |  | 74510.62
|  | 소계/5 |  |  | 418854.124 |  | 358102 | 0 | 45850 | 0 | 14902.124
기초 |  | 소계 |  |  | 290405.48 |  | 185289 |  | 72966.48 |  | 32150
|  | 소계/5 |  |  | 58081.096 |  | 37057.8 | 0 | 14593.296 | 0 | 6430