## 방수로
1 | 가정최대우량Q) |  | Q = 0.278 × A × f × h = 0.278 ×2.96 ×0.4 ×46.5 | [6 empty] | a : | 집수구역면적(㎢) | 2.96
|  |  | ∴ | Q ≒ | 15.3 | ㎥/sec |  |  |  | f : | 유출계수 | 0.4
[10 empty] | h : | 최대시우량(㎜) | 46.5
2 | 한계유속(V1) |  | V1 ＝ K√d ＝4.5×√1.5 | [6 empty] | V1 : | 한계유속(m/sec)
|  |  | ∴ | V1 ≒ | 5.51 | m/sec |  |  |  | d : | 계상중의 최대역경(m) | 1.5
[10 empty] | K : | 한계유속계수 | 4.5
3 | 단면적 | 최대홍수량단면적 | F = Q/V1 ＝ 15.3 / 5.51 | [6 empty] | F : | 가정최대우량100%통과단면
|  |  | ∴ | F ≒ | 2.77 | ㎡
|  | 계획 | [7 empty] | B : | 설치가능한 방수로 상장(M) | 11
[10 empty] | b : | 설치가능한 방수로 하장(M) | 8
[10 empty] | h : | 설치가능한 방수로 높이(M) | 1.5
[5 empty] | B(상장) |  |  |  |  | m : | 방수로 양안 비탈값(1:n) | 1
[10 empty] | A : | 방수로 단면적(㎡)
[10 empty] | P : | 윤주
[7 empty] | h(높이) |  |  | R : | 평균수심(경심)
[10 empty] | J : | 계획구배
[10 empty] | t : | 방수로깊이,식류심(M) | 1.5
[5 empty] | b(하장) |  |  |  |  | Q : | 가정최대우량
[10 empty] | Q1 : | 계획홍수위량
|  | 방수로 상장 | B ＝ b＋ 2mh ＝8 ＋ ( 2 × 1 ×1.5) ＝
|  |  | ∴ | B ≒ | 11 | M
|  | 방수로단면적 | A ＝ (b ＋ mh)h ＝ {(8 ＋ 1 × 1.5)} ×1.5＝
|  |  | ∴ | A ≒ | 14.25 | ㎡
|  | 윤변 | P ＝ b ＋ 2h√(1＋m²) ＝ 8＋2×1.5×√(1＋1²)
|  |  | ∴ | A ≒ | 12.24 | M
|  | 경심 | R ＝ A / P ＝ 14.25 / 12.24＝
|  |  | ∴ | P ≒ | 1.16 | M
|  | 계획구배 | J ＝ V² / R² ×(0.0004×R＋0.0007) ＝(5.51²/1.16²)×(0.0004×1.16＋0.0007) ＝
|  |  | ∴ | J ≒ | 0.0262 |  | 2.62%
4 | 계획홀수위량(Q1) | 개수로 | Q1 ＝ V1 × A ＝ 5.51 × 14.25 = |  |  |  | 78.51 | ㎥/sec
|  | 축류웨어 | Q1 ＝ (1.77b ＋1.42t)t^3/2＝(1.77×8＋1.42×1.5)1.5^3/2 ＝ |  |  |  |  | 29.92 | ㎥/sec
5 | 계획홍수위량에 대 | 개수로 | Q1 / Q ＝ 78.51 / 15.3 ＝ |  |  | 5.13 |  | 513%
| 한 총유출량의비 | 축류웨어 | Q1 / Q ＝ 29.92 / 15.3 ＝ |  |  | 1.95 |  | 195%

## 안정검토1
사 방 댐 안 전 검 토 계 산 (중력식), 수압(h₂＋h')＋토압(h₁)
1 | 형식 : | 사방댐 3형 {수압(h2+h') + 토압 (h1)}
2 | 축설재료 : | 콘크리트
3 | 가정단면 :
[8 empty] | ○ | 물받이길이 = (3.0~2.5)×H
H=유효고
L = (3.0~2.5) × 3.5
[9 empty] | = 10.5 | M ≒ 13.5 M
본댐에서 13.50m적용
[8 empty] | ○ | 물받이두께 = α(0.6H+3t-1.0)
α=경험치수0.2
Dω = 0.2(0.6*3.5+3*0.5-1)
= 0.52
* 그러므로 물받이두께는 0.66 ≒ 0.6
(경험상 최소 0.50 이상은 되어야함.)
4 | 각부치수
| h | h' | h1 | h2 | B | b | n | m | n×h | m×h | t (월류수심)
| 유효고 | 방수로높이 |  |  | 댐제저나비 | 댐마루나비 | 반수면기울기 | 대수면기울기
| 3.5 | 2 | 1.486 | 2.014 | 2.65 | 1 | 0.3 | 0 | 1.05 | 0 | 0.5
W : 수압, D : 제체의중력, E : 토압, P : 압력강도
5 | 설계조건
| W | r | r' | s | s' | φ | c | f | Qa | qa
| 제체의 | 물의 | 월류수의 | 퇴사 | 수중토의 | 퇴사의 | 란킨공식의 | 기초지반의 | 허용 | 재료에대한
| 단위중량 | 단위중량 | 단위중량 | 단위중량 | 단위중량 | 내부마찰각 | 토압계수 | 마찰계수 | 지내력 | 허용강도
| 2.35t/㎥ | 1t/㎥ | 1.2t/㎥ | 1.8t/㎥ | 0.8t/㎥ | 30˚ | 0.333 | 0.5 | 70 | 525
삭제금지 | 2.35 | 1 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 30˚ | 0.333 | 0.5 | 70 | 525
| qa = 210㎏/㎠ ×1/4 = 52.5㎏/㎠×(1TON/1000㎏)×(100㎠/1M)²= | [5 empty] | 525
란킨의토압계수
ka =

## 검토34형
사방댐 3형 {수압(h2+h') + 토압 (h1)}
1 | 합력의 연직분력(∑v)및 저항모멘트(moment)계산 | [7 empty] | ※약호에 따른 위치변경금지
구분 | 연직분력(v) |  |  | Moment arm(a) |  |  | Momemt | 3.5 | h
[7 empty] | (v×a) | 0.333 | c
D1 | (n×h)×h×1/2×w | (0.3×3.5)×3.5×1/2×2.35＝ | 4.31 | (n×h)×2/3 | (0.3×3.5)×2/3 ＝ | 0.7 | 3.01 | 2 | h'
D2 | b×h×w | 1×3.5×2.35＝ | 8.22 | (n×h)＋b×1/2 | (0.3×3.5)＋1×1/2 ＝ | 1.55 | 12.74 | 1 | b
D3 | (m×h)×h×1/2×w | (0×3.5)×3.5×1/2×2.35＝ | 0 | (n×h)＋b＋(m×h)×1/3 | (0.3×3.5)＋1＋(0×3.5)×1/3 ＝ | 2.05 | 0 | 0.3 | n
W1 | b×h'×r | 1×2×1＝ | 2 | (n×h)＋b×1/2 | (0.3×3.5)＋1×1/2 ＝ | 1.55 | 3.1 | 0 | m
W2 | (m×h)×h'×r | (0×3.5)×3.5×1＝ | 0 | (n×h)＋b＋(m×h)×1/2 | (0.3×3.5)＋1＋(0×3.5)×1/2 ＝ | 2.05 | 0 | 1 | r
W3 | m×h₂²×1/2×r | 0×2.014²×1/2×1＝ | 0 | (n×h)＋b＋(m×h₂)×2/3 | (0.3×3.5)＋1＋(0×2.014)×2/3 ＝ | 2.05 | 0 | 1.8 | s
W4 | (m×h₁)×h₂×r | (0×1.486)×2.014×1/2×0.8＝ | 0 | (n×h)＋b＋(m×h₂)＋(m×h₁)×1/2 | (0.3×3.5)＋1＋(0×2.014)＋(0×1.486)×1/2 ＝ | 2.05 | 0 | 2.35 | w
E1 | m×h₁²×1/2×s | 0×1.486²×1/2×1.8＝ | 0 | (n×h)＋b＋(m×h₂)＋(m×h₁)×2/3 | (0.3×3.5)＋1＋(0×2.014)＋(0×1.486)×2/3 ＝ | 2.05 | 0 | 2.65 | B
[8 empty] | 1.486 | h₁
[8 empty] | 2.014 | h₂
[8 empty] | 1.2 | r'
계 | 합력의연직분력(∑v) |  | 14.53 | 저항모멘트(∑Mv) |  | 14.05 | 18.85 | 0.8 | s'
2 | 합력의 수평분력(∑H)계산
구분 | 연직분력(v) |  |  | Moment arm(a) |  |  | Momemt | 3.5 | h
[7 empty] | (h×a) | 0.333 | c
w5 | h'×h₂×r | 2×2.014×1 ＝ | 4.02 | h₁＋h₂×1/2 | 1.486＋2.014×1/2 ＝ | 1.75 | 7.03 | 2 | h'
w6 | h₂²×1/2×r | 2.014²×1/2×1＝ | 2.02 | h₁＋h₂×1/3 | 1.486＋2.014×1/3 ＝ | 1.16 | 2.34 | 1 | b
E2 | (h'＋h₂)×r×h₁×c | (2＋2.014)×1.98*1*0.333= | 1.98 | h₁×1/2 | 1.486×1/2 ＝ | 0.74 | 1.46 | 0.3 | n
E3 | h₁²×1/2×s×c | 1.486²×1/2×1.8×0.333＝ | 0.66 | h₁×1/3 | 1.486×1/3 ＝ | 0.49 | 0.32 | 0 | m
[8 empty] | 1 | r
[8 empty] | 1.8 | s
[8 empty] | 1.2 | r'
계 | 합력의수평분력(∑h) |  | 8.68 | 전도모멘트(∑Mh) |  | 4.14 | 11.15 | 0.8 | s'
3 | 합력의작용점 위치 및 편심거리(이심율) 계산
| ① 합력의 작용점위치 (d) ＝ (Mv －Mh) ÷∑v ＝ ( 18.85 － 11.15 ) ÷ 14.53 ＝ |  |  |  | 0.52 | M
| ② 편심거리 (e) ＝ B/2 － d ＝ 2.65/2 －0.52 ＝ |  |  |  | 0.8 | M
4 | 내부응력 및 지반반력 계산
① 내부응력
| ­ 최대압축응력 δ₁＝ ∑v / B (1＋6e/B) ＝ 14.53/2.65×{1＋(6×0.8)/2.65}＝ |  |  |  | 15.41 | t/㎡
| ­ 최소압축응력 δ₂＝ ∑v / B (1－6e/B) ＝ 14.53/2.65×{1－(6×0.8)/2.65}＝ |  |  |  | -4.44 | t/㎡
② 지지반력
| ­ 최대지지반력(P₁) ＝ δ₁＝ |  | 15.41 | t/㎡
| ­ 최소지지반력(P₂) ＝ δ₂＝ |  | -4.44 | t/㎡
­ δ₂가 負數로 계산되면 P₁＝2∑v/3d, P₂= 0으로 계산한다.
­ 사력층에서는 P₁＝2∑v/3d, P₂= 0으로 계산한다.
5 | 활동계수계산
| 활동계수 (f') ＝ ∑H/∑V ＝ 8.68 / 14.53 ＝ |  |  | 0.59
6 | 안전성 검사
­ 전도에 대한 안정 : MV(14.53) > MH (8.68) 안정
­ 활동에 대한 안정 : f(0.5) > f' (0.59) 안정
­ 지내력에 대한 안정 : QA(70) > P₁ (15.41) 안정
­ 내부응력에 대한 안정 : qa(525) > δ₁ (15.41) 안정
­ 인장응력에 대한 제체파괴에 대한 안정
e(0.8) ≤ B/6(0.44)
⅔B(1.76)≥ d(0.52) ≥ B/3(0.88) 안정

## 검토1형
안정검토1형
1 | 합력의 연직분력(∑v)및 저항모멘트(moment)계산 | [7 empty] | ※약호에 따른 위치변경금지
구분 | 연직분력(v) |  |  | Moment arm(a) |  |  | Momemt | 3.5 | h
[7 empty] | (v×a) | 0.333 | c
D1 | (n×h)×h×1/2×w | (0.3×3.5)×3.5×1/2×2.35＝ | 4.31 | (n×h)×2/3 | (0.3×3.5)×2/3 ＝ | 1.71 | 7.37 | 2 | h'
D2 | b×h×w | 1×3.5×2.35＝ | 8.22 | (n×h)＋b×1/2 | (0.3×3.5)＋1×1/2 ＝ | 1.55 | 12.74 | 1 | b
D3 | (m×h)×h×1/2×w | (0×3.5)×3.5×1/2×2.35＝ | 0 | (n×h)＋b＋(m×h)×1/3 | (0.3×3.5)＋1＋(0×3.5)×1/3 ＝ | 2.05 | 0 | 0.3 | n
W1 | b×h'×r' | 1×2×1.2＝ | 2.4 | (n×h)＋b×1/2 | (0.3×3.5)＋1×1/2 ＝ | 1.55 | 3.72 | 0 | m
W2 | (m×h)×h'×r' | (0×3.5)×3.5×1.2＝ | 0 | (n×h)＋b＋(m×h)×1/2 | (0.3×3.5)＋1＋(0×3.5)×1/2 ＝ | 2.05 | 0 | 1 | r
W3 | (m×h)×h×1/2×r | (0×3.5)×3.5×1/2×1＝ | 0 | (n×h)＋b＋(m×h)×2/3 | (0.3×3.5)＋1＋(0×3.5)×2/3 ＝ | 2.05 | 0 | 1.8 | s
E1 | (m×h)×h×1/2×s' | (0×3.5)×3.5×1/2×0.8＝ | 0 | (n×h)＋b＋(m×h)×2/3 | (0.3×3.5)＋1＋(0×3.5)×2/3 ＝ | 2.05 | 0 | 2.35 | w
[8 empty] | 2.65 | B
[8 empty] | 1.2 | r'
계 | 합력의연직분력(∑v) |  | 14.93 | 저항모멘트(∑Mv) |  | 13.01 | 23.83 | 0.8 | s'
2 | 합력의 수평분력(∑H)계산
구분 | 연직분력(v) |  |  | Moment arm(a) |  |  | Momemt | 3.5 | h
[7 empty] | (h×a) | 0.333 | c
w5 | h'×h×r | 2×3.5×1 ＝ | 7 | h×1/2 | 3.5×1/2 ＝ | 1.75 | 12.25 | 2 | h'
w6 | h²×1/2×r | 3.5²×1/2×1＝ | 6.12 | h×1/3 | 3.5×1/3 ＝ | 1.16 | 7.09 | 1 | b
E3 | h²×1/2×s'×c | 3.5²×1/2×0.8×0.333＝ | 1.63 | h×1/3 | 3.5×1/3 ＝ | 1.16 | 1.89 | 0.3 | n
[8 empty] | 0 | m
[8 empty] | 1 | r
[8 empty] | 1.8 | s
[8 empty] | 2.35 | w
[8 empty] | 1.2 | r'
계 | 합력의수평분력(∑v) |  | 14.75 | 전도모멘트(∑MH) |  | 4.07 | 21.23 | 0.8 | s'
3 | 합력의작용점 위치 및 편심거리(이심율) 계산
| ① 합력의 작용점위치 (d) ＝ (Mv －Mh) ÷∑v ＝ ( 23.83 － 21.23 ) ÷ 14.93 ＝ |  |  |  | 0.17 | M
| ② 편심거리 (e) ＝ B/2 － d ＝ 2.65/2 －0.17 ＝ |  |  |  | 1.15 | M
4 | 내부응력 및 지반반력 계산
① 내부응력
| ­ 최대압축응력 δ₁＝ 2∑v / B (2－3e/B) ＝ 2×14.93/2.65×{2－(3×1.15)/2.65}＝ |  |  |  | 7.86 | t/㎡
| ­ 최소압축응력 δ₂＝ 2∑v / B (3e/B－1) ＝ 2×14.93/2.65×{(3×1.15)/2.65－1}＝ |  |  |  | 3.4 | t/㎡
| ­ 최대압축응력 δ₁＝ ∑v / B (1＋6e/B) ＝ 14.93/2.65×{1＋(6×1.15)/2.65}＝ |  |  |  | 20.3 | t/㎡
| ­ 최소압축응력 δ₂＝ ∑v / B (1－6e/B) ＝ 14.93/2.65×{1－(6×1.15)/2.65}＝ |  |  |  | -9.03 | t/㎡
② 지지반력
| ­ 최대지지반력(P₁) ＝ δ₁＝ |  | 20.3 | t/㎡
| ­ 최소지지반력(P₂) ＝ δ₂＝ |  | -9.03 | t/㎡
­ δ₂가 負數로 계산되면 P₁＝2∑v/3d, P₂= 0으로 계산한다.
­ 사력층에서는 P₁＝2∑v/3d, P₂= 0으로 계산한다.
5 | 활동계수계산(con'c구조물로 문제가 되지않는다)
| 활동계수 (f') ＝ ∑H/∑V ＝ 14.75 / 14.93 ＝ |  |  | 0.98
6 | 안전성 검사
­ 전도에 대한 안정 : Mv(14.93) > MH (14.75) 안정
­ 활동에 대한 안정 : f(0.5) > f' (0.98) 안정
­ 지내력에 대한 안정 : QA(70) > P₁ (20.3) 안정
­ 내부응력에 대한 안정 : qa(525) > δ₁ (20.3) 안정
­ 인장응력에 대한 제체파괴에 대한 안정
e(1.15) ≤ B/6(0.44)
⅔B(1.76≥ d(0.17) ≥ B/3(0.88)