## 공법비교
No.1
구 분 | 판넬식 보강토옹벽 공법 (Terre Armee) | BLOCK식 옹벽 공법 | 콘크리트 (R.C) 옹벽 공법
1.구조도
| ① P.C panel ( σck = 300 kg/cm²) | ① 콘크리트 Block ( σck = 210~240 kg/cm²) | ① 콘크리트 ( σck = 180~240 kg/cm²)
| ② 보 강 재 ( 돌기돋은 아연도강판 ) | ② 보 강 재 ( 섬유보강재-Grid ) | ② 철근, 거푸집
| ③ 기타 부속자재 | ③ 기타 부속자재 | ③ 비계등 가설재
2.구조적 특징 | * 美 연방도로국 ( F H W A ) 자료 * | * 美 연방도로국 ( F H W A ) 자료 *
①시공높이 제한 | ① Hmax = 30 m | ① Hmax = 10m ~ 15m
②부등침하 허용치 | ② 허용침하량 1 / 100 | ② 허용침하량 1 / 200
③옹벽의 전면변형 | ③ 전면 변위에 대해 상당히 우수 | ③ 전면변위는 금속보강재보다 약 3배 크다.
④뒷채움재 | ④ 102 mm ( F H W A 기준) | ④ 19 mm ( F H W A 기준 )
최대입경 | 250 mm ( 프랑스 기준 )
254 mm ( 한국 기준 )
No.2
구 분 | 판넬식 보강토옹벽 공법 (Terre Armee) | BLOCK식 옹벽 공법 | 콘크리트 (R.C) 옹벽 공법
⑤보강재의 내구성 | ⑤ 아연도금 강판은 설계내구년한 동안의 부식량을 | ⑤ 합성섬유 보강재는 건설자재로 사용된지가 오래
| 산출하여 설계시 부식량 반영이 쉽다. | 지 않아 지중에서의 장기적인 열화현상으로 인한
| ( 철재류는 오래전부터 건설자재로 사용되어 | 강도저하 예측시 신중하게 결정되어야 한다.
| 지하 매설물의 부식에 대한 Mechanism 이 | (강도저하요인 : 기후, 토체내의 화학적인 작용,
| 명백함 ) | 생물학적 작용 요인 등 )
3.일반적 특징 | ① 세계적으로 공인된 공법 | ① 완만한 반구형의 전면은 부드러운 선형미 우수 | ① 내구성,내화성이 크다.
| ② 시공성 우수 - 공사기간 및 인력절감 (50% 이상) | ② 콘크리트 옹벽에 비하여 외관이 미려 | ② 절토지역 시공시 보강토보다 경제적일 수 있다.
| ③ 경제성 우수 - 17 ~ 36 % 절감 (블럭옹벽 대비) | ③ Block을 단일화하여 설계,제조,보관이 용이 | ③ 옹벽품질이 주로 현장 기능인력에 의존하며 거
| - 옹벽고가 높을수록 경제적 | ④ 시공운전 면적이 적다 | 푸집 및 비계등 가설작업이 필요하다.
| ④ 강성이 큰 t=4mm의 돌기돋은 아연도강판 사용 |  | ④ 옹벽높이 5~6m 이하의 옹벽구조물에 광범위
| ⑤ 보강토체의 장기적 변형율 최소화 |  | 하게 적용할 수 있다.
4.장 점 | ① 보강토체의 변형을 최소화 할 수 있다. | ① 옹벽 선형의 곡선처리가 유리하다 | ① 옹벽의 치수나 형태를 자유로이 힐 수 있다.
| ② 보강토체 다짐시 보강재의 변형이 없다 | ② 짜임새 있는 구조와 색상 선택이 다양 | ② 뒷채움재료로 현장유용토 사용이 용이하다.
| ③ 장기적으로 변형 가능성이 적다 | ③ 옹벽의 경사를 줄 수 있다. | ③ 뒷채움재료 다짐시 옹벽에 인접하여 다짐작업
| ④ 시공 및 관리 용이, 동절기 시공 가능 |  | 용이
④ 일반적으로 사용하는 공법으로 인식
No.3
구 분 | 판넬식 보강토옹벽 공법 (Terre Armee) | BLOCK식 옹벽 공법 | 콘크리트 (R.C) 옹벽 공법
5.단 점 | ① 부식에 대비하여 별도의 부식두께 산정 | ① Block 과 Block 사이의 Grid 파손 우려 | ① 5~6m 이상 시공시 보강토 옹벽에 비하여 공사
| ② 시공속도가 빠르고 작업이 단순하므로 정밀시공 | ② Grid가 수입품으로 공사비가 고가 (판넬식 대비) | 비가 비싸다.
| 을 요함. | ③ 보강재 거치후,초기다짐시 Block 변위발생 주의 | ② 동절기 시공이 어렵고, 공기가 길다.
| ③ 공법의 특성상 철저한 층다짐에 의해서만 진행 | ④ Block 축조시 인력품이 많아 시공비가 비싸다 | ③ 옹벽 축조후 보수가 어렵고 균열이 발생하기
| 되는 관계로 뒷채움재의 품질확보가 중요 |  | 쉽다.
6.경제성 | ① 타공법(블럭식, R.C옹벽)에 비해 공사비가 가장 | ① Grid가 수입품으로 타공법에 비해 비싸다 | ① 5m 이하에서 타공법에 비하여 경제성이 있다.
| 저렴. | ② 전면 포설식 보강재로 옹벽이 높을수록 경제성
| ② 옹벽고가 높을수록 경제적 | 이 없다.
7.시공실적 | ▶ 산동-주천 도로공사, 서해안고속도로, 안동정상 | ▶ 판넬식 옹벽보다는 경제성이 떨어져 설계, 시공 | ▶ 국내 옹벽공사 실적중 대부분을 차지하고 있슴.
| 지구택지개발공사 등 수차례의 민,관 공사의 시 | 실적은 저조하였으며, 최근에 많이 보급되어지
| 공실적과 도로공사발주 서해안 고속도로 외 설 | 고 있으나, 검증되지 않은 국산 Grid 사용등으로
| 계 납품실적 및 실증실험을 통하여, 우수성과 안 | 인하여 높은 옹벽쪽에서 블록의 파손등, 많은 문
| 정성을 공인받은 공법임. | 제점이 노출되고 있다.
- 국내 실적 | - 1980년대 초반 도입되어 시공실적이 많음 | - 1990년대 중반에 도입
- 세계 실적 | - 1964년도 부터 최초로 사용 | - 1980년대 중반부터 사용
- 미국 실적 | - 도로분야 전체옹벽 (현장타설 옹벽 포함)의 50% | - 도로분야에 시공실적 저조.
| 이상을 적용 ( 년간 700,000 m² 이상) | 96년까지 200건에 불과 ( 년간 25건 정도씩 적용)
No.4
구 분 | 판넬식 보강토옹벽 공법 (Terre Armee) | BLOCK식 옹벽 공법 | 콘크리트 (R.C) 옹벽 공법
8. 구조적 안정 조건 | ▶ 내,외적 안정조건이 Block 옹벽보다 적어서 안정 | ▶ 내,외적 안정조건이 타공법에 비해 많다 | ▶ 기초의 안정
적인 구조물이다.
|  | ① 구조물의 내적 안정조건 -> 6 종류 | ① 전체의 안정
| ① 구조물의 내적안정조건 -> 2 종류 | ⅰ 인장 파괴 : 보강재의 인장력 부족 | -옹벽의 기초는 특수한 경우를 제외하고는 직접
| ⅰ 인장 파괴 : 보강재의 인장력 부족 | ⅱ 인발 파괴 : 흙-보강재의 인발력 부족 | 기초와 말뚝기초가 일반적인데 말뚝기초는 경제
| ⅱ 인발 파괴 : 흙-보강재의 인발력 부족 | ⅲ 보강재위에서의 미끄러짐 (internal sliding) | 적으로 매우 불리하므로 연약지반에서는 옹벽의
|  | : 단위폭당 보강재의 부설율이 높아 보강재 면 | 채용은 신중을 기해야 하며,연약지반층이 얇으면
| ② 구조물의 외적안정조건 -> 4 종류 | 위에서 미끄러짐. | 양질재로 대체함으로써 직접기초의 채용도 가능
| ⅰ 미끄러짐 파괴 : 지반과 보강토체의 마찰력부족 | ⅳ 연결부 파괴(connection failure) : Block 사이에 | 하다.
| ⅱ 전도 파괴 : 보강토체의 단면부족 (토체의 자중) | 낀 Grid의 pinching(꽉 낌), Block의 하중에 의
| 편심에 의한 파괴 | 한 Grid의 뭉그러짐에 의한 보강재 파괴 | ② 기초지반의 지지력에 대한 안정
| ⅲ 지지력 파괴 : 지반의 지지력 부족 | ⅴ 전단 파괴 : 상하 Block간의 전단력부족으로 보 | -직접기초는 양질 지지지반에 설치하며,연직하중
| ⅳ 사면활동 파괴 | 강재 사이에서 Block의 이탈 (배불음) | 은 직접저판 및 지반에 지지시킨다. 따라서 지반
|  | ⅵ toppling : 상단부 보강재 결핍에 의하여 상단 | 양부의 판정은 지질조사의 정도,신뢰성을 고려하
|  | Block의 전도 (흔들림) | 는 것이 중요하고,지하수위에 유의한다.
|  | ② 구조물의 외적안정조건 -> 4 종류 | ③ 전도에 대한 안정
ⅰ 미끄러짐 파괴 : 지반과 보강토체의 마찰력부족
|  | ⅱ 전도 파괴 : 보강토체의 단면부족(토체의 자중) | ④ 활동에 대한 안정
편심에 의한 파괴
ⅲ 지지력 파괴 : 지반의 지지력 부족
ⅳ 사면활동 파괴
No.3
구 분 | 판넬식 보강토옹벽 공법 (Terre Armee) | BLOCK식 옹벽 공법 | 콘크리트 (R.C) 옹벽 공법
9.공 사 비
( H=8.0m, 1m당) | \1,835,000 ~ 1,923,000 | \1,862,000 ~ 2,743,000 | 1960000
" Con'c 옹벽과 보강토 옹벽의 경제적인 형식검토 " 에서 발췌 - 한국도로공사 설계처 발행
10.사 진
공 법 비 교
공 법 비 교
공 법 비 교
공 법 비 교
공 법 비 교