## Sheet1
EBS코드 | 공종명 | 규격 | 수량 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 | 비고
SD00001 | 구조물 헐기 | (무근 30Cm미만) | 1 | ㎥ | 4,470 | 11,620 | 7,763 | 23,853 | #.1
SD00002 | 구조물 헐기 | (무근 30Cm이상) | 1 | ㎥ | 5,458 | 14,318 | 9,570 | 29,346 | #.2
SD00003 | 구조물 헐기 | (철근 30Cm 미만) | 1 | ㎥ | 8,416 | 32,314 | 13,472 | 54,202 | #.3
SD00004 | 구조물 헐기 | (철근 30Cm 이상) | 1 | ㎥ | 9,718 | 35,873 | 15,855 | 61,446 | #.4
SD00004A | 구조물 헐기 | 교량(강교슬래브) | 1 | ㎥ | 10,756 | 38,459 | 12,342 | 61,557 | #.5
SD00005 | 콘크리트 포장깨기 | (기 계) | 1 | ㎥ | 4,470 | 11,620 | 7,763 | 23,853 | #.6
SD000061 | 아스팔트 포장깨기 | (30Cm미만) | 1 | ㎥ | 1,936 | 4,698 | 3,127 | 9,761 | #.7
SD000062 | 아스팔트 포장깨기 | (30Cm이상) | 1 | ㎥ | 2,223 | 5,480 | 3,651 | 11,354 | #.8
SD00007 | 콘크리트 포장절단 | 1차로 (기계) | 1 | M | 666 | 965 | 68 | 1,699 | #.9
SD00007A | 콘크리트 포장절단 | 2차로 (기계) | 1 | M | 624 | 725 | 60 | 1,409 | #.10
SD00008 | 아스팔트 포장절단 | (기 계) | 1 | M | 624 | 725 | 60 | 1,409 | #.11
SD00009 | 석축헐기(찰쌓기) | (인력100%) | 1 | ㎡ | 3,294 | 65,891 |  | 69,185 | #.12
SD00009A | 석축헐기(찰쌓기) | (기계100%) | 1 | ㎡ | 3,342 | 10,279 | 7,362 | 20,983 | #.13
SD00010 | 석축헐기(메쌓기) | 뒷길이45~60Cm | 1 | ㎡ | 1,098 | 21,963 |  | 23,061 | #.14
SD00507 | 돌망태헐기 | 기계, #8 45 * 95 cm | 1 | ㎡ | 89 | 6,420 | 122 | 6,631 | #.15
SD00014 | 가로수제거 | (백호우 0.7 ㎥) | 1 | 본 | 9,780 | 10,972 | 6,985 | 27,737 | #.16
Y101F00 | 건설폐기물 파쇄 | 이동식크라샤150TON | 1 | M3 | 3,600 | 5,997 | 5,266 | 14,863 | #.17 | 국도설계실무요령적용 Q=273적용사유 확인후 적용 |  |  |  |  | 품셈 200적용
Y101F10 | 건설폐기물 파쇄 | 압쇄기(1.0 M3) | 1 | M3 | 11,444 | 19,506 | 16,257 | 47,207 | #.18
JDR00370 | 임목폐기물파쇄비 |  | 1 | ㎥ | 10,979 | 21,348 | 15,234 | 47,561 | #.19 | 파쇄기날이 없어 자재비 전체에 5%적용
JDR00372 | 폐기물상차비 |  | 1 | M3 | 428 | 893 | 589 | 1,910 | #.20
SD00011 | 표토제거 | (답 구 간) | 1 | ㎡ | 126 | 128 | 117 | 371 | #.21
SD00012 | 표토제거 | (답외구간) | 1 | ㎡ | 77 | 47 | 53 | 177 | #.22
SD00013 | 벌개제근 |  | 1 | ㎡ |  | 511 |  | 511 | #.23
SD00289 | 벌 목 | (5 m 미만) | 1 | ㎡ | 17 | 139 | 49 | 205 | #.24
SD00290 | 벌 목 | (5 m 이상∼8 m 미만) | 1 | ㎡ | 22 | 182 | 64 | 268 | #.25
SD00291 | 벌 목 | (8 m 이상) | 1 | ㎡ | 29 | 636 | 83 | 748 | #.26
SD000170 | 토 사깎기 | (도쟈 19 Ton) | 1 | ㎥ | 422 | 429 | 392 | 1,243 | #.27
SD000171 | 토 사깎기 | (도쟈 32 Ton) | 1 | ㎥ | 422 | 258 | 289 | 969 | #.28
SD00018 | 토사 깎기 | (굴삭기 0.7 ㎥) | 1 | ㎥ | 261 | 545 | 359 | 1,165 | #.29
SD00019 | 리핑암깎기 | (리퍼도저 32 Ton) | 1 | ㎥ | 721 | 440 | 500 | 1,661 | #.30
SD00063 | 암파쇄굴착공법 | (미진동파쇄기) | 1 | ㎥ | 11,257 | 26,721 | 5,254 | 43,232 | #.31
SD00064 | 정밀진동제어발파 |  | 1 | ㎥ | 4,954 | 12,898 | 4,280 | 22,132 | #.32
SD00065 | 진동제어(소규모)발파 |  | 1 | ㎥ | 2,891 | 12,220 | 2,200 | 17,311 | #.33
SD00066 | 진동제어(중규모)발파 |  | 1 | ㎥ | 3,837 | 6,040 | 1,636 | 11,513 | #.34
SD00067 | 일반발파 |  | 1 | ㎥ | 3,230 | 4,401 | 1,155 | 8,786 | #.35
SD00068 | 대규모발파 |  | 1 | ㎥ | 2,387 | 2,862 | 1,155 | 6,404 | #.36
SD00020 | 발파암깎기 | (브레이카) | 1 | ㎥ | 6,202 | 9,205 | 9,018 | 24,425 | #.37
SD00069 | 발파암깍기 | 소형브레이카(공압식)(2.7㎥/min) | 1 | ㎥ | 6,591 | 25,985 | 1,345 | 33,921 | #.38
SD00070 | 발파암깍기 | 인 력 | 1 | ㎥ |  | 267,085 |  | 267,085 | #.39 | 삭 제
SD00024 | 도쟈운반 | (토 사) | 1 | ㎥ | 378 | 231 | 259 | 868 | #.40
SD00025 | 도쟈운반 | (리핑암) | 1 | ㎥ | 426 | 260 | 293 | 979 | #.41
SD00026 | 도쟈운반 | (발파암) | 1 | ㎥ | 2,285 | 3,629 | 3,592 | 9,506 | #.42 | 소할비 확인 |  | 소할비는 별도
SD00027 | 덤프운반 | (토 사):굴삭기적사 | 1 | ㎥ | 824 | 1,254 | 797 | 2,875 | #.43
SD00030 | 덤프운반 | (토 사):로우더적사 | 1 | ㎥ | 899 | 1,340 | 846 | 3,085 | #.44
SD00028 | 덤프운반 | (리핑암):굴삭기적사 | 1 | ㎥ | 801 | 2,140 | 1,416 | 4,357 | #.45
SD00031 | 덤프운반 | (리핑암):로우더적사 | 1 | ㎥ | 935 | 2,776 | 1,782 | 5,493 | #.46
SD00029 | 덤프운반 | (발파암):굴삭기적사 | 1 | ㎥ | 2,805 | 7,317 | 6,045 | 16,167 | #.47 | 소할비 확인 |  | 소할비는 별도
SD00032 | 덤프운반 | (발파암):로우더적사 | 1 | ㎥ | 3,023 | 7,385 | 6,364 | 16,772 | #.48
SD00273 | 순성토운반 | (토 사) | 1 | ㎥ | 2,285 | 3,371 | 2,318 | 7,974 | #.49
SD00034 | 사토운반 | (토 사):로우더적사 | 1 | ㎥ | 1,857 | 2,573 | 1,643 | 6,073 | #.50
SD00035 | 사토운반 | (리핑암):로우더적사 | 1 | ㎥ | 2,188 | 4,396 | 2,840 | 9,424 | #.51
SD00036 | 사토운반 | (발파암):로우더적사 | 1 | ㎥ | 5,455 | 9,323 | 6,939 | 21,717 | #.52
SD00037 | 사토운반 | (토 사):굴삭기적사 | 1 | ㎥ | 6,227 | 8,449 | 4,974 | 19,650 | #.53
SD00038 | 사토운반 | (리핑암):굴삭기적사 | 1 | ㎥ | 2,058 | 3,759 | 2,472 | 8,289 | #.54
SD00039 | 사토운반 | (발파암):굴삭기적사 | 1 | ㎥ | 3,214 | 6,521 | 4,710 | 14,445 | #.55
SD00040 | 사토운반 | (토 사):굴삭기깎기 | 1 | ㎥ | 1,943 | 2,544 | 1,613 | 6,100 | #.56
SD00021 | 노체다짐 |  | 1 | ㎥ | 364 | 737 | 441 | 1,542 | #.57
SD00022 | 노상다짐 |  | 1 | ㎥ | 491 | 959 | 615 | 2,065 | #.58
JDR00240 | 흙 쌓 기 | 녹지대, 비다짐 | 1 | ㎥ | 328 | 200 | 225 | 753 | #.59
SD00294 | 암 성 토 | (다짐두께 30 Cm) | 1 | ㎥ | 358 | 452 | 469 | 1,279 | #.60
SD00295 | 암 성 토 | (다짐두께 60 Cm) | 1 | ㎥ | 356 | 447 | 442 | 1,245 | #.61
SD00015 | 노반준비공 | (기존도로부) | 1 | ㎡ | 57 | 99 | 77 | 233 | #.62
SD00016 | 노반준비공 | (절 토 부) | 1 | ㎡ | 35 | 70 | 42 | 147 | #.63
JDR00120 | 쌓기 비탈면 다짐 | (콤팩터+굴삭기0.7㎥) | 1 | M2 | 181 | 398 | 302 | 881 | #.64
JDR00360 | 성토면고르기(인력시공) | 토사 | 1 | ㎡ |  | 1,976 |  | 1,976 | #.65
JDR00361 | 성토면고르기(기계시공) | 토사 | 1 | ㎡ | 117 | 278 | 175 | 570 | #.66
SD00047 | 층 따 기 | (도쟈 19 Ton) | 1 | ㎥ | 422 | 429 | 392 | 1,243 | #.67
SD00292 | 비탈규준틀 |  | 1 | EA | 3,778 | 36,721 |  | 40,499 | #.68
SD00293 | 수평규준틀 |  | 1 | EA | 5,508 | 48,883 |  | 54,391 | #.69
JDR00270 | 축중기설치 | 이동식축중기 | 1 | 회당 | 910,000 | 6,804 |  | 916,804 | #.70
YD00086 | 지표침하판설치 |  | 1 | EA | 455,000 | 271,885 |  | 726,885 | #.71 | 설치품확인
SD00103 | 지중경사계측정 및 분석비 |  | 1 | 회 |  | 22,624 | 17,700 | 40,324 | #.72 | 설치품확인
YD00087 | 지표침하판측정 및 분석비 |  | 1 | 회 |  | 5,250 | 71 | 5,321 | #.73 | 설치품확인
SD00041 | 줄떼붙임 |  | 1 | ㎡ | 821 | 3,393 |  | 4,214 | #.74
SD00042 | 평떼붙임 |  | 1 | ㎡ | 2,464 | 3,999 |  | 6,463 | #.75
SD00043 | 초류종자 살포 | 기계살포 | 1 | ㎡ | 738 | 211 | 80 | 1,029 | #.76
JDR00130 | 가도수로 | (PE필림,T=0.1MM) | 1 | M | 979 | 97 |  | 1,076 | #.77 | 자재비의ㅣ 5%적용
JDR00250 | 거적덮기 | 초류종자살포포함 | 1 | ㎡ | 3,021 | 583 | 80 | 3,684 | #.78
SD00045 | 절토면 고르기 | 리 핑 암 | 1 | ㎡ | 668 | 3,479 | 991 | 5,138 | #.79
SD00046 | 절토면 고르기 | 발 파 암 | 1 | ㎡ | 1,132 | 14,156 | 439 | 15,727 | #.80
SD00100 | 흙깎기 비탈면 현황도 작성 | 1000㎡ 이하 | 1 | 개소 |  | 6,312,459 | 160,000 | 6,472,459 | #.81
SD00101 | 흙깎기 비탈면 현황도 작성 | 1000~3000㎡ | 1 | 개소 |  | 8,197,925 | 160,000 | 8,357,925 | #.82
SD00102 | 흙깎기 비탈면 현황도 작성 | 3000㎡이상 | 1 | 개소 |  | 10,002,662 | 160,000 | 10,162,662 | #.83
JDR00500 | 프리캐스트 콘크리트 블럭설치 | 기계설치(50kg/EA이상) | 1 | ㎡ | 1,247 | 23,699 | 2,014 | 26,960 | #.84
JDR00501 | 프리캐스트 콘크리트 블럭설치 | 인력설치((50kg/EA미만) | 1 | ㎡ |  | 24,621 |  | 24,621 | #.85
JDR00704 | 전석쌓기 | 0.3~0.5㎥내외 | 1 | ㎡ | 5,618 | 38,109 | 8,375 | 52,102 | #.86
JDR00705 | 전석깔기 | 0.3~0.5㎥내외 | 1 | ㎡ | 2,221 | 17,890 | 3,311 | 23,422 | #.87
SD00048 | 측구터파기 | (토 사) | 1 | ㎥ | 255 | 3,057 | 350 | 3,662 | #.88
SD00049 | 측구터파기 | (리핑암) | 1 | ㎥ | 4,489 | 42,223 | 8,455 | 55,167 | #.89
SD00051 | 측구터파기 | (발파암) | 1 | ㎥ | 7,057 | 68,957 | 11,596 | 87,610 | #.90
SD00054 | 되메우기및비다짐 | 기계90%+인력10% | 1 | ㎥ | 137 | 1,385 | 189 | 1,711 | #.91
SD00050 | 측구뚝쌓기 | (백호우 0.7 ㎥) | 1 | ㎥ | 283 | 2,567 | 389 | 3,239 | #.92
SD00055 | 측구뚝쌓기 | (인력) | 1 | ㎥ |  | 13,178 |  | 13,178 | #.93
SD00079 | 구조물터파기 | (육상토사 0∼1 M) | 1 | ㎥ | 255 | 2,728 | 350 | 3,333 | #.94
SD00080 | 구조물터파기 | (육상토사 1∼2 M) | 1 | ㎥ | 255 | 3,496 | 350 | 4,101 | #.95
SD00081 | 구조물터파기 | (육상토사 2∼3 M) | 1 | ㎥ | 255 | 4,265 | 350 | 4,870 | #.96
SD00082 | 구조물터파기 | (육상토사 3∼4 M) | 1 | ㎥ | 255 | 5,034 | 350 | 5,639 | #.97
SD00083 | 구조물터파기 | (육상토사 4∼5 M) | 1 | ㎥ | 255 | 5,803 | 350 | 6,408 | #.98
SD00084 | 구조물터파기 | (육상토사 5∼6 M) | 1 | ㎥ | 255 | 6,571 | 350 | 7,176 | #.99
SD00085 | 구조물터파기 | (수중토사 0∼1 M) | 1 | ㎥ | 340 | 5,101 | 467 | 5,908 | #.100
SD00085A | 구조물터파기 | (용수토사 0∼1 M) | 1 | ㎥ | 340 | 4,003 | 467 | 4,810 | #.101
SD00086 | 구조물터파기 | (수중토사 1∼2 M) | 1 | ㎥ | 340 | 6,639 | 467 | 7,446 | #.102
SD00086A | 구조물터파기 | (용수토사 1∼2 M) | 1 | ㎥ | 340 | 5,156 | 467 | 5,963 | #.103
SD00087 | 구조물터파기 | (수중토사 2∼3 M) | 1 | ㎥ | 340 | 8,176 | 467 | 8,983 | #.104
SD00087A | 구조물터파기 | (용수토사 2∼3 M) | 1 | ㎥ | 340 | 6,309 | 467 | 7,116 | #.105
SD00088 | 구조물터파기 | (수중토사 3∼4 M) | 1 | ㎥ | 340 | 9,714 | 467 | 10,521 | #.106
SD00088A | 구조물터파기 | (용수토사 3∼4 M) | 1 | ㎥ | 340 | 7,463 | 467 | 8,270 | #.107
SD00089 | 구조물터파기 | (수중토사 4∼5 M) | 1 | ㎥ | 340 | 11,251 | 467 | 12,058 | #.108
SD00089A | 구조물터파기 | (용수토사 4∼5 M) | 1 | ㎥ | 340 | 8,616 | 467 | 9,423 | #.109
SD00090 | 구조물터파기 | (용수토사 5∼6 M) | 1 | ㎥ | 340 | 9,769 | 467 | 10,576 | #.110
SD00090A | 구조물터파기 | (수중토사 5∼6 M) | 1 | ㎥ | 340 | 12,789 | 467 | 13,596 | #.111
SD00091 | 구조물터파기 | (육상리핑암 0∼1 M) | 1 | ㎥ | 4,386 | 42,010 | 8,303 | 54,699 | #.112
SD00092 | 구조물터파기 | (육상리핑암 1∼2 M) | 1 | ㎥ | 4,386 | 46,159 | 8,303 | 58,848 | #.113
SD00093 | 구조물터파기 | (육상리핑암 2∼3 M) | 1 | ㎥ | 4,386 | 50,309 | 8,303 | 62,998 | #.114
SD00094 | 구조물터파기 | (육상리핑암 3∼4 M) | 1 | ㎥ | 4,386 | 54,458 | 8,303 | 67,147 | #.115
SD00095 | 구조물터파기 | (육상리핑암 4∼5 M) | 1 | ㎥ | 4,386 | 58,607 | 8,303 | 71,296 | #.116
SD00096 | 구조물터파기 | (육상리핑암 5∼6 M) | 1 | ㎥ | 4,386 | 62,757 | 8,303 | 75,446 | #.117
SD00097 | 구조물터파기 | (수중리핑암 0∼1 M) | 1 | ㎥ | 4,432 | 75,299 | 8,370 | 88,101 | #.118
SD00098 | 구조물터파기 | (수중리핑암 1∼2 M) | 1 | ㎥ | 4,432 | 83,598 | 8,370 | 96,400 | #.119
SD00099 | 구조물터파기 | (수중리핑암 2∼3 M) | 1 | ㎥ | 4,432 | 91,897 | 8,370 | 104,699 | #.120
SD00163 | 구조물터파기 | (수중리핑암 3∼4 M) | 1 | ㎥ | 4,432 | 100,196 | 8,370 | 112,998 | #.121
SD00164 | 구조물터파기 | (수중리핑암 4∼5 M) | 1 | ㎥ | 4,432 | 108,494 | 8,370 | 121,296 | #.122
SD00165 | 구조물터파기 | (수중리핑암 5∼6 M) | 1 | ㎥ | 4,432 | 116,793 | 8,370 | 129,595 | #.123
SD00166 | 구조물터파기 | (육상발파암 0∼1 M) | 1 | ㎥ | 7,057 | 68,957 | 11,596 | 87,610 | #.124
SD00167 | 구조물터파기 | (육상발파암 1∼2 M) | 1 | ㎥ | 7,057 | 82,931 | 11,596 | 101,584 | #.125
SD00168 | 구조물터파기 | (육상발파암 2∼3 M) | 1 | ㎥ | 7,057 | 96,905 | 11,596 | 115,558 | #.126
SD00169 | 구조물터파기 | (육상발파암 3∼4 M) | 1 | ㎥ | 7,057 | 110,878 | 11,596 | 129,531 | #.127
SD00170 | 구조물터파기 | (육상발파암 4∼5 M) | 1 | ㎥ | 7,057 | 124,852 | 11,596 | 143,505 | #.128
SD00171 | 구조물터파기 | (육상발파암 5∼6 M) | 1 | ㎥ | 7,057 | 138,826 | 11,596 | 157,479 | #.129
SD00193 | 구조물터파기 | (수중발파암 0∼1 M) | 1 | ㎥ | 7,317 | 126,118 | 12,009 | 145,444 | #.130
SD00159 | 구조물터파기 | (수중발파암 1∼2 M) | 1 | ㎥ | 7,317 | 154,065 | 12,009 | 173,391 | #.131
SD00160 | 구조물터파기 | (수중발파암 2∼3 M) | 1 | ㎥ | 7,317 | 182,012 | 12,009 | 201,338 | #.132
SD00161 | 구조물터파기 | (수중발파암 3∼4 M) | 1 | ㎥ | 7,317 | 209,960 | 12,009 | 229,286 | #.133
SD00162 | 구조물터파기 | (수중발파암 5∼6 M) | 1 | ㎥ | 7,317 | 265,855 | 12,009 | 285,181 | #.134
SD00053 | 되메우기및다짐 | 기계90%+인력10% | 1 | ㎥ | 356 | 6,446 | 288 | 7,090 | #.135
JDR00380 | 잔토처리 |  | 1 | ㎥ |  | 21,963 |  | 21,963 | #.136
JDR00150 | 기초뒷채우기 | 소형장비사용 | 1 | M3 | 822 | 6,539 | 1,171 | 8,532 | #.137
JDR00151 | 기초뒷채우기 | 대형장비사용 | 1 | M3 | 980 | 3,585 | 1,136 | 5,701 | #.138
JDR00152 | 기초다짐및지정 | 모래지정 | 1 | M3 | 448 | 4,755 | 761 | 5,964 | #.139
JDR00153 | 기초다짐및지정 | 자갈지정 | 1 | M3 | 593 | 5,347 | 945 | 6,885 | #.140
JDR00154 | 기초다짐및지정 | 잡석지정 | 1 | M3 | 669 | 6,050 | 1,060 | 7,779 | #.141
SD00057 | 뒷채움잡석 | (선택층재) | 1 | ㎥ | 488 | 5,622 | 469 | 6,579 | #.142
SD00058 | 뒷채움잡석 | (현장암유용) | 1 | ㎥ | 1,205 | 38,363 | 2,265 | 41,833 | #.143
SD00059 | DRY RIP-RAP | (T=30 Cm) | 1 | ㎡ | 318 | 13,803 | 543 | 14,664 | #.144
SD00060 | 모래운반 |  | 1 | ㎥ | 3,808 | 5,117 | 3,189 | 12,114 | #.145
SD00061 | 자갈운반 | (D=25 m/m) | 1 | ㎥ | 4,114 | 5,528 | 3,445 | 13,087 | #.146
SD00062 | 자갈운반 | (D=40 m/m) | 1 | ㎥ | 4,114 | 5,528 | 3,445 | 13,087 | #.147
SD00062A | 사석운반 | 80kg/EA | 1 | ㎥ | 4,114 | 5,528 | 3,862 | 13,504 | #.148
SD00071 | 콘크리트타설 | (무근 VIB 제외) | 1 | ㎥ |  | 37,600 |  | 37,600 | #.149
SD00072 | 콘크리트타설 | (철근 VIB 제외) | 1 | ㎥ |  | 42,219 |  | 42,219 | #.150
SD00073 | 콘크리트타설 | (소형 VIB 제외) | 1 | ㎥ |  | 75,200 |  | 75,200 | #.151
SD00074 | 콘크리트타설 | (무근 VIB 포함) | 1 | ㎥ |  | 38,352 |  | 38,352 | #.152
SD00075 | 콘크리트타설 | (철근 VIB 포함) | 1 | ㎥ |  | 43,063 |  | 43,063 | #.153
SD00076 | 콘크리트타설 | (소형 VIB 포함) | 1 | ㎥ |  | 76,704 |  | 76,704 | #.154
SD00077 | 콘크리트타설 | (철근 펌프카),슬럼프 15cm, 100m3미만 | 1 | ㎥ | 2,003 | 12,724 | 3,986 | 18,713 | #.155
SD00078 | 콘크리트타설 | (무근 펌프카),슬럼프 15cm, 100m3미만 | 1 | ㎥ | 1,833 | 11,686 | 3,644 | 17,163 | #.156
JDR00290 | 몰탈 | 1:1 | 1 | ㎥ |  | 72,480 |  | 72,480 | #.157
JDR00300 | 몰탈 | 1:2 | 1 | ㎥ |  | 72,480 |  | 72,480 | #.158
JDR00310 | 몰탈 | 1:3 | 1 | ㎥ |  | 72,480 |  | 72,480 | #.159
SD00104 | 합판거푸집 | (1 회) | 1 | ㎡ | 27,735 | 58,914 | 589 | 87,238 | #.160
SD00105 | 합판거푸집 | (2 회) | 1 | ㎡ | 15,545 | 39,565 | 395 | 55,505 | #.161
SD00106 | 합판거푸집 | (3 회) | 1 | ㎡ | 12,637 | 34,681 | 346 | 47,664 | #.162
SD00107 | 합판거푸집 | (4 회) | 1 | ㎡ | 10,941 | 24,117 | 241 | 35,299 | #.163
SD00108 | 합판거푸집 | (5 회) | 1 | ㎡ | 10,169 | 22,622 | 226 | 33,017 | #.164
SD00109 | 합판거푸집 | (6 회) | 1 | ㎡ | 9,587 | 21,126 | 211 | 30,924 | #.165
SD00110 | 합판거푸집 | (1 회 소형) | 1 | ㎡ | 27,471 | 76,588 | 765 | 104,824 | #.166 | 삭제
SD00111 | 합판거푸집 | (2 회 소형) | 1 | ㎡ | 15,545 | 51,435 | 514 | 67,494 | #.167 | 삭제
SD00112 | 합판거푸집 | (3 회 소형) | 1 | ㎡ | 12,637 | 45,085 | 450 | 58,172 | #.168 | 삭제
SD00113 | 합판거푸집 | (4 회 소형) | 1 | ㎡ | 10,941 | 31,353 | 313 | 42,607 | #.169 | 삭제
SD00114 | 합판거푸집 | (5 회 소형) | 1 | ㎡ | 10,169 | 29,408 | 294 | 39,871 | #.170 | 삭제
SD00115 | 합판거푸집 | (6 회 소형) | 1 | ㎡ | 9,587 | 27,464 | 274 | 37,325 | #.171 | 삭제
SD00306 | PE원형 맨홀 거푸집(기초및슬라브) |  | 1 | 개소 | 10,000 | 46,133 |  | 56,133 | #.172
SD00307 | PE원형 맨홀 거푸집(기초및슬라브) | Φ1200 | 1 | 개소 | 7,000 | 52,958 |  | 59,958 | #.173
SD00308 | PE원형 맨홀 거푸집(벽 체) | Φ900 , H=1.2 M | 1 | 개소 | 42,000 | 103,564 |  | 145,564 | #.174
SD00309 | PE원형 맨홀 거푸집(벽 체) | Φ1200 , H=1.2M | 1 | 개소 | 40,000 | 132,654 |  | 172,654 | #.175
SD00601 | 철근가공조립(현장) | (간 단) | 1 | Ton | 7,800 | 637,466 | 4,825 | 650,091 | #.176
SD00602 | 철근가공조립(현장) | (보 통) | 1 | Ton | 10,140 | 715,704 | 5,690 | 731,534 | #.177
SD00603 | 철근가공조립(현장) | (복 잡) | 1 | Ton | 12,480 | 793,041 | 6,823 | 812,344 | #.178
SD00600 | 철근가공조립(현장) | (매우복잡) | 1 | Ton | 12,480 | 886,446 | 7,725 | 906,651 | #.179
SD00130 | 비계공 | (목재 1 회) | 1 | 10공㎥ | 21,148 | 612,160 |  | 633,308 | #.180 | 삭 제
SD00131 | 비계공 | (목재 2 회) | 1 | 공㎥ | 1,416 | 61,216 |  | 62,632 | #.181 | 삭 제
SD00132 | 비계공 | (목재 3 회) | 1 | 공㎥ | 1,194 | 61,216 |  | 62,410 | #.182 | 삭 제
SD00133 | 비계공 | (목재 4 회) | 1 | 공㎥ | 1,091 | 61,216 |  | 62,307 | #.183 | 삭 제
SD00134 | 비계공 | (목재 5 회) | 1 | 공㎥ | 1,034 | 61,216 |  | 62,250 | #.184 | 삭 제
SD00135 | 비계공 | (목재 6 회) | 1 | 공㎥ | 1,000 | 61,216 |  | 62,216 | #.185 | 삭 제
SD00136A | 강관비계 | H=10m이하, 3개월사용 | 1 | ㎡ | 1,290 | 12,009 | 240 | 13,539 | #.186
SD00136B | 강관비계 | H=10m초과~20m이하, 3개월사용 | 1 | ㎡ | 1,290 | 13,971 | 279 | 15,540 | #.187
SD00136C | 강관비계 | H=20m초과~30m이하, 3개월사용 | 1 | ㎡ | 1,290 | 15,934 | 318 | 17,542 | #.188
SD00137 | 동바리공 | (목재 1 회) | 1 | 10공㎥ | 33,822 | 565,460 |  | 599,282 | #.189 | 삭 제
SD00138 | 동바리공 | (목재 2 회) | 1 | 공㎥ | 2,266 | 56,546 |  | 58,812 | #.190 | 삭 제
SD00139 | 동바리공 | (목재 3 회) | 1 | 공㎥ | 1,910 | 56,546 |  | 58,456 | #.191 | 삭 제
SD00140 | 동바리공 | (목재 4 회) | 1 | 공㎥ | 1,745 | 56,546 |  | 58,291 | #.192 | 삭 제
SD00141 | 동바리공 | (목재 5 회) | 1 | 공㎥ | 1,653 | 56,546 |  | 58,199 | #.193 | 삭 제
SD00142 | 동바리공 | (목재 6 회) | 1 | 공㎥ | 1,599 | 56,546 |  | 58,145 | #.194 | 삭 제
SD001431 | 강관동바리(암거구조물) | H=2.5m이하, 3개월 | 1 | 공㎥ | 490 | 12,528 |  | 13,018 | #.195
SD001432 | 강관동바리(암거구조물) | H=2.5m초과~3.5m이하, 3개월 | 1 | 공㎥ | 490 | 13,505 |  | 13,995 | #.196
SD001433 | 강관동바리(암거구조물) | H=3.5m초과~4.2m이하, 3개월 | 1 | 공㎥ | 490 | 14,671 |  | 15,161 | #.197
SD001441 | 강관동바리(교량구조물) | H=2.5m이하, 3개월 | 1 | 공㎥ | 1,033 | 12,528 |  | 13,561 | #.198
SD001442 | 강관동바리(교량구조물) | H=2.5m초과~3.5m이하, 3개월 | 1 | 공㎥ | 1,033 | 13,505 |  | 14,538 | #.199
SD001443 | 강관동바리(교량구조물) | H=3.5m초과~4.2m이하, 3개월 | 1 | 공㎥ | 1,033 | 14,671 |  | 15,704 | #.200
SD00284 | 유 로 폼 | 복잡, 0∼7 m | 1 | ㎡ | 2,754 | 29,796 | 893 | 33,443 | #.201
SD00285 | 유 로 폼 | 보통, 0∼7 m | 1 | ㎡ | 2,754 | 22,224 | 666 | 25,644 | #.202
SD00286 | 유 로 폼 | 간단, 0∼7 m | 1 | ㎡ | 2,754 | 19,233 | 577 | 22,564 | #.203
Y202A00 | L형측구(절토부) | (형식-1: H=0.50M) | 1 | m | 12,578 | 40,372 | 11,916 | 64,866 | #.204
Y202A01 | L형측구(절토부) | (형식-2: H=0.80M) | 1 | m | 32,178 | 89,854 | 430 | 122,462 | #.205 | 수축줄눈 뭘로 적용 |  |  | 콘크리트 컷팅 적용
Y202A02 | L형측구(절토부) | (형식-3: H=2.20M) | 1 | m | 91,977 | 264,017 | 1,160 | 357,154 | #.206
Y202A03 | 성토부측구 | (형식-1: H=0.35M) | 1 | m | 8,742 | 24,862 | 190 | 33,794 | #.207
YK00070 | V형측구(형식-1) | (H=0.45M) | 1 | M | 25,283 | 72,983 | 559 | 98,825 | #.208
YK00071 | V형측구(형식-2) | (H=0.60M) | 1 | M | 32,102 | 92,439 | 709 | 125,250 | #.209
YK00072 | V형측구(형식-3) | (H=1.00M) | 1 | M | 50,299 | 146,865 | 1,111 | 198,275 | #.210
Y202A05 | U형측구 | (형식-1: H=0.118M) | 1 | m | 9,846 | 26,593 | 216 | 36,655 | #.211
Y202A06 | U형측구 | (형식-2: H=0.6M) | 1 | m | 54,137 | 165,871 | 1,323 | 221,331 | #.212
Y202A07 | U형측구 | (형식-3: H=0.8M) | 1 | m | 62,896 | 189,246 | 1,520 | 253,662 | #.213
Y202A08 | U형측구 | (형식-4: H=1.0M) | 1 | m | 71,654 | 212,628 | 1,716 | 285,998 | #.214
Y202A09 | U형측구 | (형식-5: H=0.6M) | 1 | m | 30,634 | 78,807 | 674 | 110,115 | #.215
Y202A10 | U형측구 | (형식-6: H=0.5M) | 1 | m | 26,747 | 74,807 | 593 | 102,147 | #.216
YK00073 | 산마루측구 | TYPE-1 H=0.45M | 1 | M | 24,917 | 68,404 | 544 | 93,865 | #.217
YK00074 | 산마루측구 | TYPE-2 H=0.60M | 1 | M | 31,668 | 86,871 | 692 | 119,231 | #.218
YK00075 | 산마루측구 | TYPE-3 H=1.0M | 1 | M | 49,689 | 138,681 | 1,086 | 189,456 | #.219
JDR00400 | 맹암거(토사구간) | 유공관Φ 200MM | 1 | m | 9,308 | 8,273 | 420 | 18,001 | #.220 | 맹암거 잡석부설품(2011년 품으로 자갈깔기 품이 기계로 변경되어음 | [5 empty] | 자갈 지정적용(다짐제외)
JDR00410 | 맹암거(암구간) | 유공관Φ 200MM | 1 | m | 7,916 | 8,108 | 420 | 16,444 | #.221
YD011270 | 배수관부설(VR관 D=600) | 5M이하 고무링접합 | 1 | M | 14,423 | 74,066 | 3,928 | 92,417 | #.222
YD011271 | 배수관부설(VR관 D=800) | 5M이하 고무링접합 | 1 | M | 17,611 | 106,866 | 6,625 | 131,102 | #.223
YD011272 | 배수관부설(VR관 D=1000) | 5M이하 고무링접합 | 1 | M | 4,102 | 187,367 | 8,673 | 200,142 | #.224
YD011273 | 배수관부설(VR관 D=1200) | 5M이하 고무링접합 | 1 | M | 25,626 | 205,836 | 10,600 | 242,062 | #.225
YD011278 | 배수관부설(VR관 D=800)-보강 | 5M이하 고무링접합-보강 | 1 | M | 29,766 | 153,708 | 5,032 | 188,506 | #.226
YD00354 | 종배수관부설(흄관Φ600) | 고무링접합 | 1 | M | 2,439 | 33,634 | 3,928 | 40,001 | #.227
YD00355 | 종배수관부설(흄관Φ800) | 고무링접합 | 1 | M | 3,114 | 56,513 | 5,785 | 65,412 | #.228
YD00356 | 종배수관부설(흄관Φ1000) | 고무링접합 | 1 | M | 4,102 | 94,909 | 8,673 | 107,684 | #.229
YD00357 | 종배수관부설(흄관Φ1200) | 고무링접합 | 1 | M | 4,823 | 123,708 | 10,600 | 139,131 | #.230
YD00358 | 종배수관부설(흄관Φ1350) | 고무링접합 | 1 | M | 5,433 | 138,668 | 11,723 | 155,824 | #.231
YD00359 | 종배수관부설(흄관Φ1500) | 고무링접합 | 1 | M | 5,987 | 164,483 | 12,865 | 183,335 | #.232
YD00360 | 종배수관부설(흄관Φ1800) | 고무링접합 | 1 | M | 7,096 | 200,265 | 14,992 | 222,353 | #.233
YD00353 | 종배수관부설(흄관Φ450) | 고무링접합 | 1 | M | 1,920 | 23,228 | 3,151 | 28,299 | #.234
YD011291 | 유리섬유복합관(Φ=1500mm) | 비압력관 | 1 | M | 2,633 | 43,616 | 4,637 | 50,886 | #.235
YD011292 | 유리섬유복합관(Φ=1200mm) | 비압력관 | 1 | M | 2,148 | 33,973 | 3,766 | 39,887 | #.236
YD011293 | 유리섬유복합관(Φ=1000mm) | 비압력관 | 1 | M | 1,708 | 27,606 | 2,492 | 31,806 | #.237
YD011294 | 유리섬유복합관(Φ=800mm) | 비압력관 | 1 | M | 696 | 21,486 | 1,105 | 23,287 | #.238
YD011295 | 유리섬유복합관(Φ=600mm) | 비압력관 | 1 | M | 546 | 15,119 | 849 | 16,514 | #.239
YD011296 | 유리섬유복합관(Φ=450mm) | 비압력관 | 1 | M | 439 | 10,105 | 662 | 11,206 | #.240
YD00383 | 파형강관접합및부설 | Φ450 | 1 | m | 168 | 3,846 | 222 | 4,236 | #.241
YD00380 | 파형강관부설및접합 | Ф600 | 1 | M | 64,714 | 6,709 | 1,319 | 72,742 | #.242
YD00381 | 파형강관부설및접합 | Ф800 | 1 | M | 113,572 | 7,397 | 1,630 | 122,599 | #.243
YD00382 | 파형강관부설및접합 | Ф1000 | 1 | M | 154,609 | 12,406 | 2,026 | 169,041 | #.244
YD011300 | 흄관절단 | Φ450 | 1 | 개소 |  | 10,946 | 656 | 11,602 | #.245
YD011301 | 흄관절단 | Φ600 | 1 | 개소 |  | 21,893 | 1,313 | 23,206 | #.246
YD011302 | 흄관절단 | Φ700 | 1 | 개소 |  | 27,366 | 1,642 | 29,008 | #.247
YD011303 | 흄관절단 | Φ800 | 1 | 개소 |  | 35,576 | 2,134 | 37,710 | #.248
Y206D01 | 스틸그레이팅 | 1190*990*100 | 1 | EA | 704,400 | 35,220 |  | 739,620 | #.249
Y206D02 | 스틸그레이팅 | 1190*1390*100 | 1 | EA | 988,900 | 49,445 |  | 1,038,345 | #.250
Y206D03 | 스틸그레이팅 | 1155x1380x100 | 1 | ea | 1,000,650 |  |  | 1,000,650 | #.251
Y206D04 | 스틸그레이팅 | 1130*830*100 | 1 | EA | 560,800 | 28,040 |  | 588,840 | #.252
Y207F00 | 아스팔트 코팅 | (2회) | 1 | M2 | 6,400 | 7,429 | 222 | 14,051 | #.253
JDR00020 | 지수판 설치(PVC용접) | 200 x 5t | 1 | m | 6,052 | 32,884 |  | 38,936 | #.254
Y207M00 | 충진제 | (20MM*25MM) | 1 | M | 2,660 | 133 |  | 2,793 | #.255
YB000050 | 신축이음 | (스치로폴,T=20M/M) | 1 | M2 | 2,337 | 4,517 |  | 6,854 | #.256
YB000100 | 스페이셔 설치 | (슬라브및기초:몰탈블럭) | 1 | M2 | 1,008 |  |  | 1,008 | #.257 | 면적당 개수
YB000090 | 스페이셔 설치 | (벽체용:스페이셔) | 1 | M2 | 5,040 |  |  | 5,040 | #.258
Y453001 | 다웰바 설치 | (D32x1000) | 1 | ea | 5,168 | 17,889 | 30 | 23,087 | #.259
Y4170A1 | 다웰바 설치 | (D29x500) | 1 | ea | 10,406 | 18,869 | 41 | 29,316 | #.260
JDR00100 | NOTCH 설치 |  | 1 | M | 2,827 | 141 |  | 2,968 | #.261
JDR00010 | 쉬트방수 | T=2MM | 1 | ㎡ | 10,774 | 11,143 |  | 21,917 | #.262
SD00146 | U 형플륨관 | (D=300 m/m) | 1 | m | 455 | 3,773 | 1,272 | 5,500 | #.263 | 삭 제 |  | 존치
SD00147 | U 형플륨관 | (D=400 m/m) | 1 | M | 305 | 4,613 | 1,632 | 6,550 | #.264 | 삭 제 |  | 존치
SD00148 | U 형플륨관 | (D=500 m/m) | 1 | M | 332 | 5,882 | 1,848 | 8,062 | #.265 | 삭 제 |  | 존치
SD00149 | U 형플륨관 | (D=1000 m/m) | 1 | M | 443 | 10,251 | 2,657 | 13,351 | #.266 | 삭 제 |  | 존치
SD001941 | 조립식구조물(U형플륨관)설치 | 50∼150kg미만 | 1 | m | 357 | 4,154 | 1,813 | 6,324 | #.267 |  |  | 삭 제
SD001942 | 조립식구조물(U형플륨관)설치 | 150∼300kg미만 | 1 | m | 390 | 5,081 | 2,025 | 7,496 | #.268 |  | 300c | 삭 제
SD001943 | 조립식구조물(U형플륨관)설치 | 300∼500kg미만 | 1 | m | 427 | 6,456 | 2,284 | 9,167 | #.269 |  | 400c | 삭 제
SD001944 | 조립식구조물(U형플륨관)설치 | 500∼700kg미만 | 1 | m | 499 | 8,098 | 2,714 | 11,311 | #.270 |  | 500c | 삭 제
SD00606 | 철근가공/공장,현장/조립 | (간 단) | 1 | Ton | 7,800 | 433,593 | 23,200 | 464,593 | #.271
SD00605 | 철근가공/공장,현장/조립 | (보 통) | 1 | Ton | 10,140 | 478,099 | 29,077 | 517,316 | #.272
SD00604 | 철근가공/공장,현장/조립 | (복 잡) | 1 | Ton | 12,480 | 513,126 | 37,986 | 563,592 | #.273
SD00607 | 철근가공/공장,현장/조립 | (매우복잡) | 1 | Ton | 12,480 | 578,787 | 48,751 | 640,018 | #.274
Y301A01 | 구조물터파기(육상토사) | 0-4M | 1 | M3 | 278 | 4,139 | 382 | 4,799 | #.275
SD00052 | 되메우기및다짐 | 기계100% | 1 | ㎥ | 481 | 5,608 | 460 | 6,549 | #.276
SD00150 | 물 푸 기 |  | 1 | Hr | 1,948 | 3,719 | 645 | 6,312 | #.277
YB000040 | 신축이음 | (스치로폴,T=10M/M) | 1 | M2 | 1,189 | 4,517 |  | 5,706 | #.278
JDR00110 | FILLET 용접 | T= 6 M/M 현장횡향 | 1 | M | 952 | 18,221 | 287 | 19,460 | #.279
JDR00090 | 시공이음정리 | 인력치핑 | 1 | M2 |  | 30,685 | 920 | 31,605 | #.280 | 콘크리트 면정리 적용 아님 치핑적용 |  |  |  | 치핑적용
Y309A00 | 슬래브양생 |  | 1 | M2 | 120 | 439 | 8 | 567 | #.281
Y309B00 | 슬래브면고르기 | (데크휘니샤) | 1 | M2 | 120 | 670 | 378 | 1,168 | #.282
SD00235 | 신축이음장치 | (신축량 80 m/m) | 1 | M | 36,571 | 338,127 | 31,414 | 406,112 | #.283
SD00236 | 신축이음장치 | (신축량 100 m/m) | 1 | M | 40,658 | 361,894 | 33,658 | 436,210 | #.284
SD00237 | 신축이음장치 | (신축량 160 m/m) | 1 | M | 52,801 | 437,660 | 40,151 | 530,612 | #.285
SD00238 | 신축이음장치 | (신축량 240 m/m) | 1 | M | 64,653 | 510,208 | 54,073 | 628,934 | #.286
SD00239 | 신축이음장치 | (신축량 320 m/m) | 1 | M | 76,095 | 581,083 | 61,966 | 719,144 | #.287
Y312A00 | 아스팔트 방수 | (2 회) | 1 | M2 | 6,800 | 40,954 |  | 47,754 | #.288 |  | 2018년도 품셈 삭제
Y310B00 | 교면방수 | (침투식) | 1 | M2 | 3,387 | 12,913 |  | 16,300 | #.289
Y310C00 | 교면방수 | 도막식(THK=2.0mm 이상) | 1 | M2 | 20,008 | 24,693 |  | 44,701 | #.290
JDR00200 | 방 호 벽 | 난간용 | 1 | M | 14,523 | 65,736 | 1,261 | 81,520 | #.291
JDR00210 | 중 분 대 |  | 1 | M | 36,160 | 103,939 | 1,766 | 141,865 | #.292
JDR00211 | 중앙분리대 | 콘크리트 포설식 | 1 | M | 910 | 3,467 | 1,757 | 6,134 | #.293
JDR00160 | COVER PLATE설치 | 중분대용 | 1 | EA | 273,838 | 363,702 | 11,762 | 649,302 | #.294
JDR00170 | COVER PLATE설치 | 방호벽용 | 1 | EA | 329,864 | 149,651 | 4,477 | 483,992 | #.295
Y207M20 | 다웰바 설치 | (D25,L=600㎜) | 1 | EA | 8,897 | 13,863 |  | 22,760 | #.296
SD00153 | 교 명 판 | (450x200x10) | 1 | EA | 94,500 | 4,725 |  | 99,225 | #.297
SD00154 | 설 명 판 | (500x300x10) | 1 | EA | 157,500 | 7,875 |  | 165,375 | #.298
JDR00180 | T.B.M 설치 | 황동주물 | 1 | 개 | 62,500 | 3,125 |  | 65,625 | #.299
ZB00D06 | 강관동바리 | 수평연결재(구조) | 1 | M2 | 717 | 1,098 |  | 1,815 | #.300
SD00151 | 무수축몰탈 | (1 : 1) | 1 | ㎥ | 10,030 | 117,594 | 1,993 | 129,617 | #.301
SD00152 | 무수축콘크리트 |  | 1 | ㎥ | 8,948 | 381,644 | 3,222 | 393,814 | #.302
ZB00J02 | 잡철물 제작 설치 | (간단) | 1 | TON | 88,254 | 5,325,456 | 172,228 | 5,585,938 | #.303
ZB00J03 | 잡철물 제작 설치 | (보통) | 1 | TON | 105,905 | 6,390,547 | 206,674 | 6,703,126 | #.304
ZB00J04 | 잡철물 제작 설치 | (복잡) | 1 | TON | 123,556 | 7,455,639 | 241,120 | 7,820,315 | #.305
SD00520 | 보강토옹벽 | 블록식 | 1 | ㎡ | 40,674 | 15,480 | 12,722 | 68,876 | #.306
SD00521 | 뒷채움 및 다짐 | 보강토 옹벽 | 1 | ㎥ | 1,594 | 1,946 | 1,025 | 4,565 | #.307
Y628E01A | 골재운반-석산 | (골재원-현장) | 1 | M3 | 1,551 | 2,084 | 1,299 | 4,934 | #.308
SD00180 | 동상방지층 포설및다짐 | 인력식(소규모장비) | 1 | ㎥ | 1,067 | 6,029 | 1,226 | 8,322 | #.309
SD00181 | 동상방지층 포설및다짐 | 길어깨포장(기계) | 1 | ㎥ | 1,709 | 3,822 | 1,771 | 7,302 | #.310
SD00182 | 동상방지층 포설및다짐 | 본선포장(기계) | 1 | ㎥ | 687 | 1,409 | 857 | 2,953 | #.311
SD00183 | 보조기층 포설및다짐 | 인력(소규모장비) | 1 | ㎥ | 1,174 | 6,633 | 1,349 | 9,156 | #.312
SD001831 | 보조기층 포설및다짐 | 길어깨포장(기계) | 1 | ㎥ | 1,899 | 4,246 | 1,968 | 8,113 | #.313
SD00184 | 보조기층 포설및다짐 | 본선포장(기계) | 1 | ㎥ | 749 | 1,537 | 935 | 3,221 | #.314
SD00185 | 프라임코팅 | RSC-3 (75 ℓ/ａ) | 1 | ㎡ | 1 | 49 |  | 50 | #.315 | 기계식 인력식 어느거 적용 |  |  | 기계식, 인력식 2개
SD001861 | 아스팔트기층(BB층)포설및다짐 | 2m≤시공폭<3m,1층포설두께5~7cm | 1 | ㎡ | 152 | 676 | 242 | 1,070 | #.316
SD001862 | 아스팔트기층(BB층)포설및다짐 | 2m≤시공폭<3m,1층포설두께8~10cm | 1 | ㎡ | 164 | 729 | 261 | 1,154 | #.317
SD001863 | 아스팔트기층(BB층)포설및다짐 | 3m≤시공폭,1층포설두께5~7cm | 1 | ㎡ | 83 | 372 | 133 | 588 | #.318
SD001864 | 아스팔트기층(BB층)포설및다짐 | 3m≤시공폭,1층포설두께8~10cm | 1 | ㎡ | 91 | 405 | 145 | 641 | #.319
SD00320 | 린콘크리트기층 |  | 1 | ㎥ | 648 | 2,312 | 1,148 | 4,108 | #.320
SD001901 | 아스팔트중간층포설및다짐 | 2m≤시공폭<3m | 1 | ㎡ | 158 | 701 | 251 | 1,110 | #.321
SD001902 | 아스팔트중간층포설및다짐 | 3m≤시공폭 | 1 | ㎡ | 85 | 380 | 136 | 601 | #.322
SD00188 | 텍 코 팅 | RSC-4(30ℓ/ａ) | 1 | ㎡ | 1 | 49 |  | 50 | #.323 | 기계식 인력식 어느거 적용 |  |  | 기계식, 인력식 2개
SD00189 | 아스팔트표층포설및다짐 | 2m≤시공폭<3m | 1 | ㎡ | 158 | 701 | 251 | 1,110 | #.324
SD00190 | 아스팔트표층포설및다짐 | 3m≤시공폭 | 1 | ㎡ | 85 | 380 | 136 | 601 | #.325
SD00321 | 아스팔트표층(인력) | 소규모장비 | 1 | ㎡ | 589 | 3,969 | 439 | 4,997 | #.326
SD00201 | 콘크리트포장(인력) | T=20 Cm | 1 | ㎡ | 1,285 | 1,697 |  | 2,982 | #.327
SD00202 | 콘크리트포장(인력) | T=30 Cm | 1 | ㎡ | 1,285 | 1,697 |  | 2,982 | #.328
SD00203 | 콘크리트포장(인력) | T=40 Cm | 1 | ㎡ | 1,285 | 1,697 |  | 2,982 | #.329
SD00204 | 콘크리트포장(기계) | 일반구간(1차로) | 1 | ㎥ | 1,558 | 5,764 | 2,329 | 9,651 | #.330
SD00205 | 콘크리트포장(기계) | 일반구간(2차로) | 1 | ㎥ | 714 | 2,630 | 1,421 | 4,765 | #.331
SD00206 | 콘크리트포장(기계) | 터널구간(1차로) | 1 | ㎥ | 1,731 | 6,404 | 2,588 | 10,723 | #.332
SD00207 | 콘크리트포장(기계) | 터널구간(2차로) | 1 | ㎥ | 833 | 3,068 | 1,657 | 5,558 | #.333
SD00208 | 줄눈설치 | 수축줄눈(콘크리트포장용) | 1 | m | 2,011 | 1,859 | 64 | 3,934 | #.334
SD00324 | 와이어메쉬 | 구입및운반비 | 1 | M2 | 1,957 | 132 | 9 | 2,098 | #.335
U512000 | 부체도로용줄눈 |  | 1 | M | 2,139 | 1,850 | 68 | 4,057 | #.336
SD00298 | 보차도경계석설치(화강석) | 180x200x1000,직선 | 1 | M | 411 | 5,795 | 542 | 6,748 | #.337 | 모르타르 적용으로 되어있는데 자재비는 어떻게 |  |  |  |  | 몰탈 추가(자재 비빔)
SD002981 | 보차도경계석설치(화강석) | 180x200x1000,곡선 | 1 | M | 489 | 6,899 | 646 | 8,034 | #.338
SD00299 | 보차도경계석설치(화강석) | 200x250x1000,직선 | 1 | M | 571 | 8,050 | 754 | 9,375 | #.339
SD002991 | 보차도경계석설치(화강석) | 200x250x1000,곡선 | 1 | M | 734 | 10,350 | 969 | 12,053 | #.340
SD00300 | 보차도경계석설치(화강석) | 200x300x1000,직선 | 1 | M | 934 | 13,170 | 1,233 | 15,337 | #.341
SD003001 | 보차도경계석설치(화강석) | 200x300x1000,곡선 | 1 | M | 1,141 | 16,096 | 1,507 | 18,744 | #.342
SD00301 | 보차도경계석설치(화강석) | 250x250x1000,직선 | 1 | M | 934 | 13,170 | 1,233 | 15,337 | #.343
SD003011 | 보차도경계석설치(화강석) | 250x250x1000,곡선 | 1 | M | 1,141 | 16,096 | 1,507 | 18,744 | #.344
SD00302 | 보차도경계석설치(화강석) | 210x300x1000,직선 | 1 | M | 934 | 13,170 | 1,233 | 15,337 | #.345
SD003021 | 보차도경계석설치(화강석) | 210x300x1000,곡선 | 1 | M | 1,141 | 16,096 | 1,507 | 18,744 | #.346
SD00303 | 보차도경계블록설치(콘크리트) | 150x170x200x1000,직선 | 1 | M | 411 | 5,795 | 542 | 6,748 | #.347
SD003031 | 보차도경계블록설치(콘크리트) | 150x170x200x1000,곡선 | 1 | M | 489 | 6,899 | 646 | 8,034 | #.348
SD00304 | 보차도경계블록설치(콘크리트) | 180x205x250x1000,직선 | 1 | M | 571 | 8,050 | 754 | 9,375 | #.349
SD003041 | 보차도경계블록설치(콘크리트) | 180x205x250x1000,곡선 | 1 | M | 685 | 9,658 | 904 | 11,247 | #.350
SD00305 | 보차도경계블록설치(콘크리트) | 180x210x300x1000,직선 | 1 | M | 934 | 13,170 | 1,233 | 15,337 | #.351
SD003051 | 보차도경계블록설치(콘크리트) | 180x210x300x1000,곡선 | 1 | M | 1,141 | 16,096 | 1,507 | 18,744 | #.352
Y623A00 | 보도용블럭포장 | 소형고압블럭<T=6~8cm> | 1 | M2 | 8,930 | 3,770 | 605 | 13,305 | #.353
Y623A01 | 탄성재료보도포장 |  | 1 | ㎡ | 73 | 10,444 | 44 | 10,561 | #.354
JDR00080 | 모래부설 |  | 1 | ㎥ |  | 43,927 |  | 43,927 | #.355
SD003161 | 포장포설 준비작업 | 설치간격 10m | 1 | M |  | 198 |  | 198 | #.356
SD00317 | 교통통제및안전처리 | 공구연장 500M 미만 | 1 | 일 |  | 219,638 |  | 219,638 | #.357
SD00318 | 교통통제및안전처리 | 공구연장 500M 이상 | 1 | 일 |  | 329,457 |  | 329,457 | #.358
SD00311 | 절삭후아스팔트덧쓰우기 | t=5CM(연속구간) | 1 | ㎡ | 318 | 606 | 661 | 1,585 | #.359
SD00312 | 절삭후아스팔트덧쓰우기 | t=7CM(연속구간) | 1 | ㎡ | 361 | 688 | 751 | 1,800 | #.360
SD00313 | 절삭후아스팔트덧쓰우기 | t=5CM(불연속구간) | 1 | ㎡ | 518 | 1,268 | 1,006 | 2,792 | #.361
SD00314 | 소파보수 | 소규모포장복구 | 1 | ㎡ | 3,745 | 26,305 | 4,795 | 34,845 | #.362
SD00315 | 소파보수 | 소규모도로긴급복구 | 1 | ㎡ | 7,128 | 54,837 | 5,419 | 67,384 | #.363
SD00176 | 개질아스팔트 | 2.0m≤B＜3.0m | 1 | ㎡ | 168 | 730 | 245 | 1,143 | #.364
SD00177 | 개질아스팔트 | 3.0m≤B | 1 | ㎡ | 93 | 405 | 136 | 634 | #.365
SD00178 | 투수성아스팔트표층 | 2.0m≤B＜3.0m | 1 | ㎡ | 233 | 920 | 323 | 1,476 | #.366
SD00179 | 투수성아스팔트표층 | 3.0m≤B | 1 | ㎡ | 122 | 483 | 169 | 774 | #.367
SD00175 | 개질아스팔트 덧씌우기 | 1.4m≤B＜3.0m | 1 | ㎡ | 223 | 878 | 308 | 1,409 | #.368
SD00172 | 개질아스팔트 덧씌우기 | 3.0m≤B | 1 | ㎡ | 89 | 351 | 123 | 563 | #.369
SD00173 | 투수성아스팔트 덧씌우기 | 1.4m≤B＜3.0m | 1 | ㎡ | 204 | 805 | 282 | 1,291 | #.370
SD00174 | 투수성아스팔트 덧씌우기 | 3.0m≤B | 1 | ㎡ | 81 | 321 | 113 | 515 | #.371
SD002091 | 삼각표지판 | (D=90 Cm) | 1 | EA | 154,008 | 163,016 | 2,707 | 319,731 | #.372
SD002092 | 삼각표지판 | (D=120 Cm) | 1 | EA | 215,108 | 163,016 | 2,707 | 380,831 | #.373
SD002101 | 원형표지판 | (D=60 Cm) | 1 | EA | 155,508 | 163,016 | 2,647 | 321,171 | #.374
SD002102 | 원형표지판 | (D=90 Cm) | 1 | EA | 220,908 | 163,016 | 2,558 | 386,482 | #.375
SD002103 | 원형표지판(부착식) | (D=90 Cm) | 1 | EA | 178,800 | 40,539 | 810 | 220,149 | #.376
SD00211 | 오각표지판 | (오각 60x20x72) | 1 | EA | 155,508 | 163,016 | 2,634 | 321,158 | #.377
SD002123 | 2중 표지판(삼각+원형) | (120+90cm,φ114.3) | 1 | EA | 423,465 | 372,599 | 2,317 | 798,381 | #.378
SD002121 | 2중교통표지판 | (원형+장애물표시) | 1 | EA | 297,811 | 260,251 | 2,317 | 560,379 | #.379
SD002122 | 2중교통표지판(부착식) | (원형+장애물표시) | 1 | EA | 280,149 | 40,539 | 810 | 321,498 | #.380
SD002151 | 2지명이정표지(402-2,복주식) | (3000x2000,Φ139.8) | 1 | EA | 105,267 | 1,014,225 | 9,762 | 1,129,254 | #.381
SD002152 | 3방향표지(편지식) | (5000x2500) | 1 | EA | 226,452 | 2,433,342 | 83,104 | 2,742,898 | #.382
SD002153 | 2방향표지(403-4,편지식) | (4000x2500) | 1 | EA | 167,083 | 2,992,587 | 56,673 | 3,216,343 | #.383
SD002154 | T자형방향표지 | 3300*2800*2EA | 1 | EA | 154,221 | 3,058,616 | 55,505 | 3,268,342 | #.384
SD002155 | 2지명방향표지(복주식) | (1600x1200) | 1 | EA | 37,487 | 361,882 | 9,762 | 409,131 | #.385
SD002156 | 단일노선표지(단주식) | (1200x1100) | 1 | EA | 38,091 | 347,293 | 9,762 | 395,146 | #.386
SD002157 | 분기점표지(단주식) | (1100x1700,Φ114.3) | 1 | EA | 25,408 | 219,058 | 9,762 | 254,228 | #.387
SD002161 | 데리네이터 | (φ100,토 공 용) | 1 | EA | 9,000 | 3,660 |  | 12,660 | #.388
SD002163 | 데리네이터 | (φ100,가드레일용) | 1 | EA | 11,000 | 1,464 |  | 12,464 | #.389
SD002162 | 데리네이터 | (φ100,옹 벽 용) | 1 | EA | 11,000 | 3,660 |  | 14,660 | #.390
SD002165 | 데리네이터 | (φ100,교량용) | 1 | EA | 11,000 | 3,660 |  | 14,660 | #.391
SD002164 | 데리네이터 | (φ100,중분대용) | 1 | EA | 9,000 | 1,464 |  | 10,464 | #.392
SD000302 | 도로표지병(단면) |  | 1 | EA | 11,237 | 3,474 |  | 14,711 | #.393
SD00217 | 갈매기표지판 | (양면 45x60 Cm) | 1 | EA | 164,601 | 115,303 | 2,437 | 282,341 | #.394
SD00241 | 차선도색(페인트수동식)-공용구간 | (수용성형:황색실선) | 1 | ㎡ | 3,046 | 1,978 | 112 | 5,136 | #.395
SD00242 | 차선도색(페인트수동식)-공용구간 | (수용성형:백색파선) | 1 | ㎡ | 2,634 | 3,957 | 224 | 6,815 | #.396
SD00243 | 차선도색(페인트수동식)-공용구간 | (수용성형:황색파선) | 1 | ㎡ | 3,143 | 3,957 | 224 | 7,324 | #.397
SD00244 | 차선도색(페인트수동식)-공용구간 | (수용성형:백색실선) | 1 | ㎡ | 2,537 | 1,978 | 112 | 4,627 | #.398
SD00245 | 차선도색(페인트수동식)-공용구간 | (수용성형:문자,기호) | 1 | ㎡ | 2,977 | 10,994 | 622 | 14,593 | #.399
SD00246 | 차선도색(페인트기계식)-공용구간 | (수용성형:백색실선) | 1 | ㎡ | 2,683 | 969 | 38 | 3,690 | #.400
SD00247 | 차선도색(페인트기계식)-공용구간 | (수용성형:황색실선) | 1 | ㎡ | 3,192 | 969 | 38 | 4,199 | #.401
SD00249 | 차선도색(페인트기계식)-공용구간 | (수용성형:백색파선) | 1 | ㎡ | 2,737 | 1,938 | 76 | 4,751 | #.402
SD00248 | 차선도색(페인트기계식)-공용구간 | (수용성형:황색파선) | 1 | ㎡ | 3,246 | 1,938 | 76 | 5,260 | #.403
SD00240 | 차선도색(페인트수동식)-공용구간 | (횡단보도,주차장) | 1 | ㎡ | 2,695 | 5,207 | 294 | 8,196 | #.404
SD00250 | 차선도색(페인트기계식)-공용구간 | (수용성형:백색실선) | 1 | ㎡ | 2,853 | 969 | 38 | 3,860 | #.405
SD00251 | 차선도색(페인트기계식)-공용구간 | (수용성형:백색파선) | 1 | ㎡ | 2,906 | 1,938 | 76 | 4,920 | #.406
SD00252 | 차선도색(페인트기계식)-공용구간 | (수용성형:황색실선) | 1 | ㎡ | 3,235 | 969 | 38 | 4,242 | #.407
SD00253 | 차선도색(페인트기계식)-공용구간 | (수용성형:황색파선) | 1 | ㎡ | 3,288 | 1,938 | 76 | 5,302 | #.408
SD00260 | 차선도색(페인트기계식)우천형 | (수용성형:백색실선) | 1 | ㎡ | 7,994 | 969 | 38 | 9,001 | #.409
SD00261 | 차선도색(페인트기계식)우천형 | (수용성형:백색파선) | 1 | ㎡ | 8,048 | 1,938 | 76 | 10,062 | #.410
SD00262 | 차선도색(페인트기계식)우천형 | (수용성형:황색실선) | 1 | ㎡ | 8,376 | 969 | 38 | 9,383 | #.411
SD00263 | 차선도색(페인트기계식)우천형 | (수용성형:황색파선) | 1 | ㎡ | 8,430 | 1,938 | 76 | 10,444 | #.412
SD00255 | 차선도색(융착식도료)-공용구간 | (수동식:황색파선) | 1 | ㎡ | 22,172 | 4,425 | 405 | 27,002 | #.413
SD00256 | 차선도색(융착식도료)-공용구간 | (수동식:백색실선) | 1 | ㎡ | 17,481 | 2,212 | 202 | 19,895 | #.414
SD00257 | 차선도색(융착식도료)-공용구간 | (수동식:황색실선) | 1 | ㎥ | 22,172 | 4,425 | 405 | 27,002 | #.415
SD00258 | 차선도색(융착식도료)-공용구간 | (수동식:백색파선) | 1 | ㎡ | 17,597 | 4,425 | 405 | 22,427 | #.416
SD00259 | 차선도색(융착식도료)-공용구간 | (수동식:횡단보도,주차장) | 1 | ㎡ | 17,670 | 5,822 | 277 | 23,769 | #.417
SD00254 | 차선도색(융착식도료)-공용구간 | (수동식:문자,기호) | 1 | ㎡ | 18,009 | 12,292 | 1,125 | 31,426 | #.418
SD00218 | 표준레일 | (4x350x4330) | 1 | 경간 | 93,158 | 1,895 | 358 | 95,411 | #.419
SD00219 | 단부레일 | (4x350x765) | 1 | EA | 40,025 | 841 | 25 | 40,891 | #.420
SD00220 | 포 스 트 | (φ139.8x4.5x2200) | 1 | EA | 80,465 | 3,994 | 1,422 | 85,881 | #.421
Y605B045 | 암거구간가드레일기초 |  | 1 | 개소 | 971,956 | 43,247 | 3,810 | 1,019,013 | #.422
SD00226 | 반사경(2면)설치 | Ø 1000 MM | 1 | 개 | 243,008 | 177,186 | 2,432 | 422,626 | #.423
SD00226A | 반사경(1면)설치 | Ø 1000 MM | 1 | 개 | 323,008 | 156,917 | 1,824 | 481,749 | #.424
SD00221 | 낙석방지책 지주설치 | H=3.0 M | 1 | EA | 17 | 12,563 | 79 | 12,659 | #.425
SD00222 | 낙석방지책 와이어설치 |  | 1 | M |  | 4,628 |  | 4,628 | #.426
SD00223 | 낙석방지책 철망설치 | B=3.0 M , H=3.0 M | 1 | M2 |  | 1,895 |  | 1,895 | #.427
SD00225 | 낙석방지책 기초 | (표준구간) | 1 | 개소 | 13,433 | 56,264 | 400 | 70,097 | #.428
SD00224 | 낙석방지책 기초 | (단부구간) | 1 | 개소 | 34,592 | 204,855 | 1,094 | 240,541 | #.429
Y508F00 | 낙석방지망 |  | 1 | ㎡ | 18,486 | 3,664 | 1,656 | 23,806 | #.430
SD00402 | 방음벽설치(H=2 m) | (지주간격 2 m) | 1 | M | 2,466 | 34,327 | 3,979 | 40,772 | #.431
SD00403 | 방음벽설치(H=2 m) | (지주간격 3 m) | 1 | M | 2,533 | 27,699 | 3,859 | 34,091 | #.432
SD00404 | 방음벽설치(H=2 m) | (지주간격 4 m) | 1 | M | 2,590 | 23,992 | 3,817 | 30,399 | #.433
SD00405 | 방음벽설치(H=3 m) | (지주간격 2 m) | 1 | M | 2,466 | 34,327 | 3,979 | 40,772 | #.434
SD00406 | 방음벽설치(H=3 m) | (지주간격 3 m) | 1 | M | 2,533 | 27,699 | 3,859 | 34,091 | #.435
SD00407 | 방음벽설치(H=3 m) | (지주간격 4 m) | 1 | M | 2,590 | 23,992 | 3,817 | 30,399 | #.436
SD00408 | 방음벽설치(H=4 m) | (지주간격 2 m) | 1 | M | 2,942 | 37,867 | 4,654 | 45,463 | #.437
SD00409 | 방음벽설치(H=4 m) | (지주간격 3 m) | 1 | M | 2,983 | 30,392 | 4,478 | 37,853 | #.438
SD004091 | 방음벽설치(H=4 m) | (지주간격 4 m) | 1 | M | 3,068 | 26,715 | 4,469 | 34,252 | #.439
SD00410 | 방음벽설치(H=5 m) | (지주간격 2 m) | 1 | M | 2,942 | 37,867 | 4,654 | 45,463 | #.440
SD00411 | 방음벽설치(H=5 m) | (지주간격 3 m) | 1 | M | 2,983 | 30,392 | 4,478 | 37,853 | #.441
SD00412 | 방음벽설치(H=5 m) | (지주간격 4 m) | 1 | M | 3,068 | 26,715 | 4,469 | 34,252 | #.442
SD00413 | 방음벽설치(H=6 m) | (지주간격 2 m) | 1 | M | 2,942 | 37,867 | 4,654 | 45,463 | #.443
SD00414 | 방음벽설치(H=6 m) | (지주간격 3 m) | 1 | M | 2,983 | 30,392 | 4,478 | 37,853 | #.444
SD00415 | 방음벽설치(H=7 m) | (지주간격 2 m) | 1 | M | 3,415 | 42,834 | 5,368 | 51,617 | #.445
SD00416 | 방음벽설치(H=7 m) | (지주간격 3 m) | 1 | M | 3,349 | 33,690 | 5,015 | 42,054 | #.446
SD00417 | 방음벽설치(H=8 m) | (지주간격 2 m) | 1 | M | 3,448 | 43,303 | 5,422 | 52,173 | #.447
SD00418 | 방음벽설치(H=9 m) | (지주간격 2 m) | 1 | M | 3,448 | 43,303 | 5,422 | 52,173 | #.448
YK00100 | 방음벽기초 | (H=2.0M) | 1 | M | 61,053 | 291,481 | 1,904 | 354,438 | #.449
SD00227 | 깎기부점검로 | 계단부 1:0.7 | 1 | M | 171,784 | 314,249 | 9,926 | 495,959 | #.450
SD00229 | 깎기부점검로 | 계단부 1:1.2 | 1 | M | 204,910 | 390,389 | 12,459 | 607,758 | #.451
SD00230 | 깎기부점검로 | 계단소단부 | 1 | 개소 | 379,801 | 364,881 | 11,534 | 756,216 | #.452
SD00267 | 모래적사장 |  | 1 | 개소 | 3,451 | 15,978 | 98 | 19,527 | #.453
Y510000 | 미끄럼방지시설 | (전면식) | 1 | M2 | 31,373 | 45,296 | 2,521 | 79,190 | #.454
YK00416 | 세륜세차시설 | (자동세륜기) | 1 | 개소 | 2,881,936 | 6,590,934 | 551,680 | 10,024,550 | #.455
SF031050 | 전기아연도금 강판가설울타리 | EGI휀스 | 1 | m | 28,008 | 21,968 |  | 49,976 | #.456
JDR00190 | 마대 쌓기 및 헐기 | PP마대 | 1 | 개당 | 420 | 2,965 |  | 3,385 | #.457
JDR00191 | 마대 쌓기 및 헐기 | 톤마대 | 1 | 개당 | 16,947 | 18,670 | 5,697 | 41,314 | #.458
Y604000 | 준공표지판 | (화강암) | 1 | EA | 277,123 | 5,575,239 | 15,368 | 5,867,730 | #.459 | 표준품셈이 없음
SO00260 | 기존도로유지보수공 |  | 1 | 식 | 84,251,982 | 11,483,100 | 808,977 | 96,544,059 | #.460 | 표준품셈이 없음
Y713000 | 시공상세도작성비 |  | 1 | P.S |  |  | 33,000,000 | 33,000,000 | #.461
Y617000 | 시공측량비 |  | 1 | Km | 47,191 | 5,702,822 |  | 5,750,013 | #.462
JDR00070 | 안전 시설비 |  | 1 | 식 | 20,571,730 | 49,733,419 | 103,982 | 70,409,131 | #.463
SO00160 | 기존 가옥 철거 |  | 1 | 동 | 118,872 | 357,507 | 163,440 | 639,819 | #.464 | 표준품셈이 없음
SD00278 | 가 건 물 | (1.5∼3억) | 1 | 식 |  |  | 33,032,135 | 33,032,135 | #.465
SD00279 | 가 건 물 | (3∼9억) | 1 | 식 |  |  | 55,777,730 | 55,777,730 | #.466
SD00280 | 가 건 물 | (9∼30억) | 1 | 식 |  |  | 76,932,590 | 76,932,590 | #.467
SD00281 | 가 건 물 | (30∼90억) | 1 | 식 |  |  | 110,386,410 | 110,386,410 | #.468
SD00282 | 가 건 물 | (90∼150억) | 1 | 식 |  |  | 148,452,340 | 148,452,340 | #.469
SD00283 | 가 건 물 | (150억이상) | 1 | 식 |  |  | 189,961,330 | 189,961,330 | #.470
YD015003 | 가설사무소(컨테이너하우스) | 3*12*2.6 | 1 | EA |  |  | 603,479 | 603,479 | #.471
SD00269 | 시 험 비 |  | 1 | 식 |  |  | 24,682,500 | 24,682,500 | #.472
SD00268 | 중기운반비 |  | 1 | 식 |  |  | 12,001,185 | 12,001,185 | #.473
Y614000 | 도로대장작성 |  | 1 | Km | 173,873 | 4,035,769 |  | 4,209,642 | #.474
SD00270 | 시멘트운반 | (40 Kg/ⓐ) | 1 | 대 |  |  | 626 | 626 | #.475
SD00271 | 철근운반 | L=30km이내 | 1 | Ton |  |  | 13,612 | 13,612 | #.476
SD00266 | 아스팔트운반 | (MC-1,RSC-4) | 1 | D/M |  |  | 3,175 | 3,175 | #.477
SD00296 | 콘크리트운반 | 공장-현장 | 1 | ㎥ | 4,034 | 5,422 | 3,151 | 12,607 | #.478
JDR00701 | 볼라드설치 | Φ100~150mm | 1 | nr | 290,000 | 28,973 | 1,448 | 320,421 | #.479
JDR00702 | 주차블럭 | L=750~1000mm | 1 | nr | 26,000 | 4,185 | 209 | 30,394 | #.480
JDR00703 | 차선규제봉 | H=450~750mm | 1 | nr | 30,000 | 3,766 | 188 | 33,954 | #.481
SD00501 | 호안용시멘트블럭 | 인력설치 | 1 | ㎡ |  | 17,387 |  | 17,387 | #.482
SD00502 | 콘크리트호안블럭 | 설치 | 1 | 개 | 2,314 | 6,505 | 1,398 | 10,217 | #.483
SD00503 | 사석부설 |  | 1 | ㎥ | 674 | 1,275 | 667 | 2,616 | #.484
SD00504 | 사석고르기 |  | 1 | ㎥ | 2,522 | 3,785 | 2,498 | 8,805 | #.485
SD00505 | 사각형 돌망태 | 기계, #8 50 * 95 cm | 1 | ㎡ | 1,049 | 10,040 | 1,038 | 12,127 | #.486
SD00506 | 타원형 돌망태 | 기계, #8 45 * 95 cm | 1 | ㎡ | 749 | 11,104 | 741 | 12,594 | #.487
SD00510 | 돌망태옹벽(H=5m미만) | 1.0*1.0*1.0 | 1 | EA | 27,671 | 72,457 | 5,473 | 105,601 | #.488
SD00511 | 돌망태옹벽(H=5m미만) | 1.5*1.0*1.0 | 1 | EA | 49,507 | 108,686 | 8,209 | 166,402 | #.489
SD00512 | 돌망태옹벽(H=5m미만) | 2.0*1.0*1.0 | 1 | EA | 67,343 | 144,915 | 10,946 | 223,204 | #.490
SD00513 | 돌망태옹벽(H=5m미만) | 1.0*0.5*1.0 | 1 | EA | 24,835 | 36,228 | 2,736 | 63,799 | #.491
SD00514 | 매트리스게비온 | T=0.3M | 1 | M2 | 624 | 7,900 | 618 | 9,142 | #.492
SD00515 | 매트리스게비온 | T=0.5M(참고품) | 1 | M2 | 1,587 | 34,264 | 648 | 36,499 | #.493
YK00325 | 비닐깔기 | t=0.1mm | 1 | M2 | 285 | 439 |  | 724 | #.494
YK00483 | 줄눈설치 | 수축줄눈 | 1 | M | 1,467 | 8,765 | 57 | 10,289 | #.495
SS00209 | 문양거푸집(합판4회+판넬) | (0-7M) | 1 | M2 | 17,406 | 40,662 |  | 58,068 | #.496
Y336B00 | 부직포설치 | (L형측구용) | 1 | M2 | 1,955 | 164 |  | 2,119 | #.497
ZB00P10 | PVC PIPE 설치 | (D= 50 m/m) | 1 | M | 2,728 | 136 |  | 2,864 | #.498
JDR00390 | 자갈운반(상차도) | Φ25 - 50 MM | 1 | ㎥ | 2,509 | 3,372 | 2,001 | 7,882 | #.499
JDR00220 | 물운반 | 물탱크 5500ℓ | 1 | ton | 1,316 | 3,682 | 1,161 | 6,159 | #.500
SD00213 | 장애물표적표지(부착식) | (400x400) | 1 | EA | 60,000 | 40,539 | 810 | 101,349 | #.501
SS00622 | PVC PIPE 설치 | (φ200m/m) | 1 | M | 17,033 |  |  | 17,033 | #.502
JDR00260 | 되메우기및비다짐 | 기계90%,인력10% | 1 | M3 | 236 | 1,591 | 325 | 2,152 | #.503
SD00319 | 아스팔트소파보수 | T=5cm 기준 | 1 | ㎡ | 417 | 1,146 | 392 | 1,955 | #.504
JDR00060 | 차선도색 제거 |  | 1 | M2 | 1,755 | 29,611 | 1,070 | 32,436 | #.505
SD00274 | 가설사무실 | (12 개월) | 1 | ㎡ | 20,710 | 56,963 | 1,064 | 78,737 | #.506
SD00275 | 가설창고 | (12 개월) | 1 | ㎡ | 14,061 | 45,427 | 833 | 60,321 | #.507
JDR00230 | 법면보호공 | 평떼 | 1 | ㎡ | 2,464 | 8,163 |  | 10,627 | #.508
JDR00320 | 부직포설치(호안등사면) |  | 1 | ㎡ | 1,820 | 174 |  | 1,994 | #.509 | 삭제
SD00276 | 가설사무소 | (재료비) | 1 | ㎡ | 73,573 |  |  | 73,573 | #.510
SD00277 | 가설창고 | (재료비) | 1 | ㎡ | 49,210 |  |  | 49,210 | #.511