## 공사비
7. | 군 량 2 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 2408 | 6501 | 2709 | 7314 | 3010 | 8127 | 3461.5 | 9346 | 3913 | 10565
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 676.8 | 2233 | 761.4 | 2512 | 846 | 2791 | 1040.58 | 3433 | 1125.18 | 3713
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 1386.4 | 121032 | 1559.7 | 136161 | 1733 | 151290 | 2131.59 | 186087 | 2304.89 | 201216
|  | 0.912 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 1018.2077 | 3971 | 1145.4836 | 4467 | 1272.7596 | 4963 | 1565.4943 | 6105 | 1692.7703 | 6601
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 1018.2077 | 610 | 1145.4836 | 687 | 1272.7596 | 763 | 1565.4943 | 939 | 1692.7703 | 1015
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.188 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 3 | 32400 | 3 | 32400 | 3 | 32400 | 3 | 32400 | 3 | 32400
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 3 | 933 | 3 | 933 | 3 | 933 | 3 | 933 | 3 | 933
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 25152 |  | 27671 |  | 30190 |  | 35886 |  | 38466
|  |  | 계 |  |  |  | 192832 |  | 212145 |  | 231457 |  | 275129 |  | 294909
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 298889 |  | 328824 |  | 358758 |  | 426449 |  | 457108 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 4400 | 22000 | 4950 | 24750 | 5500 | 27500 | 6765 | 33825 | 7315 | 36575
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 22000 |  | 24750 |  | 27500 |  | 33825 |  | 36575
|  |  | 총 계 |  |  |  | 320889 |  | 353574 |  | 386258 |  | 460274 |  | 493683 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 군 량 2 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 912 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 188 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  | 3 | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 0 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 3 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 0 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 3010 |  | 3010
[8 empty] | 성 토 |  | 0 | 846 | 846
[8 empty] | 호 안 공 |  | 1733 |  | 1733
[8 empty] | 줄 떼 |  | 493.2394 | 779.5202 | 1272.7596
[8 empty] | 면고르기 |  | 493.2394 | 779.5202 | 1272.7596
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 2408 |  | 2709 |  | 3010 |  | 3461.5 |  | 3913
성 토 |  | M3 | 676.8 |  | 761.4 |  | 846 |  | 1040.58 |  | 1125.18
호안공 |  | M2 | 1386.4 |  | 1559.7 |  | 1733 |  | 2131.59 |  | 2304.89
줄 떼 |  | M2 | 1018.2077 |  | 1145.4836 |  | 1272.7596 |  | 1565.4943 |  | 1692.7703
면고르기 |  | M2 | 1018.2077 |  | 1145.4836 |  | 1272.7596 |  | 1565.4943 |  | 1692.7703
교량 (SLAB) |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
교량 (BOX) |  | 개소 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
낙차공 |  | M당 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
배수암거 |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 4400 |  | 4950 |  | 5500 |  | 6765 |  | 7315
편입용지 | 전 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 대지 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 임야 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 계 | M2 | 4400 |  | 4950 |  | 5500 |  | 6765 |  | 7315

## 확폭구간
7. | 군 량 2 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
|  |  | 912 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0 | 3010 | 0 | 1733 | 493.2394
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 912 |  |  |  |  | 3010 | 0 | 1733 | 493.2394

## 보축구간
7. | 군 량 2 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
|  |  | 188 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 |  | 846 | 779.5202
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 188 |  |  |  |  | 0 | 846 | 779.5202 | 0