## 공사비
11. | 학 당 2 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 680.34 | 1836 | 758.54 | 2048 | 782 | 2111 | 899.3 | 2428 | 1016.6 | 2744
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 5505.2817 | 18167 | 6138.0727 | 20255 | 6327.91 | 20882 | 7783.3293 | 25684 | 8416.1203 | 27773
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 644.67 | 56279 | 718.77 | 62748 | 741 | 64689 | 911.43 | 79567 | 985.53 | 86036
|  | 0.463 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 3624.2929 | 14134 | 4040.8783 | 15759 | 4165.8539 | 16246 | 5124.0004 | 19983 | 5540.5857 | 21608
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 3624.2929 | 2174 | 4040.8783 | 2424 | 4165.8539 | 2499 | 5124.0004 | 3074 | 5540.5857 | 3324
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.611 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 4 | 43200 | 4 | 43200 | 4 | 43200 | 4 | 43200 | 4 | 43200
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 1.2 | 373 | 1.2 | 373 | 1.2 | 373 | 1.2 | 373 | 1.2 | 373
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 20424 |  | 22021 |  | 22500 |  | 26146 |  | 27758
|  |  | 계 |  |  |  | 156587 |  | 168828 |  | 172500 |  | 200455 |  | 212816
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 242709 |  | 261683 |  | 267375 |  | 310705 |  | 329864 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 4365.6 | 21828 | 4911.3 | 24556 | 5457 | 27285 | 6712.11 | 33560 | 7257.81 | 36289
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 21828 |  | 24556 |  | 27285 |  | 33560 |  | 36289
|  |  | 총 계 |  |  |  | 264537 |  | 286239 |  | 294660 |  | 344265 |  | 366153 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 학 당 2 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 463 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 611 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  | 1.2 | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 0 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 4 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 0 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 782 |  | 782
[8 empty] | 성 토 |  | 945 | 5382.91 | 6327.91
[8 empty] | 호 안 공 |  | 741 |  | 741
[8 empty] | 줄 떼 |  | 751.2166 | 3414.6373 | 4165.8539
[8 empty] | 면고르기 |  | 751.2166 | 3414.6373 | 4165.8539
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 680.34 |  | 758.54 |  | 782 |  | 899.3 |  | 1016.6
성 토 |  | M3 | 5505.2817 |  | 6138.0727 |  | 6327.91 |  | 7783.3293 |  | 8416.1203
호안공 |  | M2 | 644.67 |  | 718.77 |  | 741 |  | 911.43 |  | 985.53
줄 떼 |  | M2 | 3624.2929 |  | 4040.8783 |  | 4165.8539 |  | 5124.0004 |  | 5540.5857
면고르기 |  | M2 | 3624.2929 |  | 4040.8783 |  | 4165.8539 |  | 5124.0004 |  | 5540.5857
교량 (SLAB) |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
교량 (BOX) |  | 개소 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
낙차공 |  | M당 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2
배수암거 |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 4365.6 |  | 4911.3 |  | 5457 |  | 6712.11 |  | 7257.81
편입용지 | 전 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 대지 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 임야 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 계 | M2 | 4365.6 |  | 4911.3 |  | 5457 |  | 6712.11 |  | 7257.81

## 확폭구간
11. | 학 당 2 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
|  |  | 463 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 782 | 945 | 741 | 751.2166
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 463 |  |  |  |  | 782 | 945 | 741 | 751.2166

## 보축구간
11. | 학 당 2 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
|  |  | 611 | 3.9 | 2.3 | 1.5 | 0.8 |  | 5382.91 | 3414.6373
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 611 |  |  |  |  | 0 | 5382.91 | 3414.6373 | 0