## 공사비
8. | 배 미 실 2 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 4897.6 | 13223 | 5509.8 | 14876 | 6122 | 16529 | 7040.3 | 19008 | 7958.6 | 21488
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 407.16 | 1343 | 458.055 | 1511 | 508.95 | 1679 | 626.0085 | 2065 | 676.9035 | 2233
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 1074.4 | 93795 | 1208.7 | 105519 | 1343 | 117243 | 1651.89 | 144209 | 1786.19 | 155934
|  | 0.895 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 826.3924 | 3222 | 929.6914 | 3625 | 1032.9904 | 4028 | 1270.5782 | 4955 | 1373.8773 | 5358
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 826.3924 | 495 | 929.6914 | 557 | 1032.9904 | 619 | 1270.5782 | 762 | 1373.8773 | 824
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000
|  | 0.145 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 2 | 21600 | 2 | 21600 | 2 | 21600 | 2 | 21600 | 2 | 21600
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 28451 |  | 30553 |  | 32654 |  | 37289 |  | 39515
|  |  | 계 |  |  |  | 218129 |  | 234241 |  | 250352 |  | 285888 |  | 302952
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 338099 |  | 363073 |  | 388045 |  | 443126 |  | 469575 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 964.8 | 4824 | 1085.4 | 5427 | 1206 | 6030 | 1483.38 | 7416 | 1603.98 | 8019
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 3290.4 | 16452 | 3701.7 | 18508 | 4113 | 20565 | 5058.99 | 25294 | 5470.29 | 27351
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 126.4 | 632 | 142.2 | 711 | 158 | 790 | 194.34 | 971 | 210.14 | 1050
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 123.2 | 616 | 138.6 | 693 | 154 | 770 | 189.42 | 947 | 204.82 | 1024
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 22524 |  | 25339 |  | 28155 |  | 34628 |  | 37444
|  |  | 총 계 |  |  |  | 360623 |  | 388412 |  | 416200 |  | 477754 |  | 507019 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 배 미 실 2 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 895 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 145 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  | 0 | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 0 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 2 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 1 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 6122 |  | 6122
[8 empty] | 성 토 |  | 0 | 508.95 | 508.95
[8 empty] | 호 안 공 |  | 1343 |  | 1343
[8 empty] | 줄 떼 |  | 484.0453 | 548.9452 | 1032.9904
[8 empty] | 면고르기 |  | 484.0453 | 548.9452 | 1032.9904
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 4897.6 |  | 5509.8 |  | 6122 |  | 7040.3 |  | 7958.6
성 토 |  | M3 | 407.16 |  | 458.055 |  | 508.95 |  | 626.0085 |  | 676.9035
호안공 |  | M2 | 1074.4 |  | 1208.7 |  | 1343 |  | 1651.89 |  | 1786.19
줄 떼 |  | M2 | 826.3924 |  | 929.6914 |  | 1032.9904 |  | 1270.5782 |  | 1373.8773
면고르기 |  | M2 | 826.3924 |  | 929.6914 |  | 1032.9904 |  | 1270.5782 |  | 1373.8773
교량 (SLAB) |  | 개소 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
교량 (BOX) |  | 개소 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
낙차공 |  | M당 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수암거 |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 964.8 |  | 1085.4 |  | 1206 |  | 1483.38 |  | 1603.98
편입용지 | 전 | M2 | 3290.4 |  | 3701.7 |  | 4113 |  | 5058.99 |  | 5470.29
편입용지 | 대지 | M2 | 126.4 |  | 142.2 |  | 158 |  | 194.34 |  | 210.14
편입용지 | 임야 | M2 | 123.2 |  | 138.6 |  | 154 |  | 189.42 |  | 204.82
편입용지 | 계 | M2 | 4504.8 |  | 5067.9 |  | 5631 |  | 6926.13 |  | 7489.23

## 확폭구간
8. | 배 미 실 2 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
|  |  | 895 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 6122 | 0 | 1343 | 484.0453
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 895 |  |  |  |  | 6122 | 0 | 1343 | 484.0453

## 보축구간
8. | 배 미 실 2 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
|  |  | 145 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |  | 508.95 | 548.9452
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 145 |  |  |  |  | 0 | 508.95 | 548.9452 | 0