## 공사비
23. | 통 산 1 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 40 | 108 | 48 | 129 | 50 | 135 | 57.5 | 155 | 65 | 175
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 408 | 1346 | 489.6 | 1615 | 510 | 1683 | 627.3 | 2070 | 678.3 | 2238
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 160 | 13968 | 192 | 16761 | 200 | 17460 | 246 | 21475 | 266 | 23221
|  | 0.25 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 324.4996 | 1265 | 389.3995 | 1518 | 405.6245 | 1581 | 498.9182 | 1945 | 539.4806 | 2103
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 324.4996 | 194 | 389.3995 | 233 | 405.6245 | 243 | 498.9182 | 299 | 539.4806 | 323
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 4152 |  | 4658 |  | 4785 |  | 5511 |  | 5829
|  |  | 계 |  |  |  | 31833 |  | 35714 |  | 36687 |  | 42255 |  | 44689
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 49341 |  | 55356 |  | 56864 |  | 65495 |  | 69267 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 520 | 2600 | 585 | 2925 | 650 | 3250 | 799.5 | 3997 | 864.5 | 4322
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 480 | 2400 | 540 | 2700 | 600 | 3000 | 738 | 3690 | 798 | 3990
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 5000 |  | 5625 |  | 6250 |  | 7687 |  | 8312
|  |  | 총 계 |  |  |  | 54341 |  | 60981 |  | 63114 |  | 73182 |  | 77579 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 통 산 1 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 250 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 0 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  | 0 | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 0 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 1 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 0 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 50 |  | 50
[8 empty] | 성 토 |  | 510 | 0 | 510
[8 empty] | 호 안 공 |  | 200 |  | 200
[8 empty] | 줄 떼 |  | 405.6245 | 0 | 405.6245
[8 empty] | 면고르기 |  | 405.6245 | 0 | 405.6245
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 40 |  | 48 |  | 50 |  | 57.5 |  | 65
성 토 |  | M3 | 408 |  | 489.6 |  | 510 |  | 627.3 |  | 678.3
호안공 |  | M2 | 160 |  | 192 |  | 200 |  | 246 |  | 266
줄 떼 |  | M2 | 324.4996 |  | 389.3995 |  | 405.6245 |  | 498.9182 |  | 539.4806
면고르기 |  | M2 | 324.4996 |  | 389.3995 |  | 405.6245 |  | 498.9182 |  | 539.4806
교량 (SLAB) |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
교량 (BOX) |  | 개소 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
낙차공 |  | M당 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수암거 |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 520 |  | 585 |  | 650 |  | 799.5 |  | 864.5
편입용지 | 전 | M2 | 480 |  | 540 |  | 600 |  | 738 |  | 798
편입용지 | 대지 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 임야 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 계 | M2 | 1000 |  | 1125 |  | 1250 |  | 1537.5 |  | 1662.5

## 확폭구간
23. | 통 산 1 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
|  |  | 250 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 50 | 510 | 200 | 405.6245
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 250 |  |  |  |  | 50 | 510 | 200 | 405.6245

## 보축구간
23. | 통 산 1 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0