## 공사비
59. | 놋 점 이 1 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 2541.072 | 8385 | 2858.706 | 9433 | 3176.34 | 10481 | 3906.8982 | 12892 | 4224.5322 | 13940
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 1661.8707 | 6481 | 1869.6045 | 7291 | 2077.3384 | 8101 | 2555.1262 | 9964 | 2762.86 | 10775
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 1661.8707 | 997 | 1869.6045 | 1121 | 2077.3384 | 1246 | 2555.1262 | 1533 | 2762.86 | 1657
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.501 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 3 | 32400 | 3 | 32400 | 3 | 32400 | 3 | 32400 | 3 | 32400
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 1.5 | 466 | 1.5 | 466 | 1.5 | 466 | 1.5 | 466 | 1.5 | 466
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 7309 |  | 7606 |  | 7904 |  | 8588 |  | 8885
|  |  | 계 |  |  |  | 56038 |  | 58317 |  | 60598 |  | 65843 |  | 68123
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 86858 |  | 90391 |  | 93926 |  | 102056 |  | 105590 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 1715.2 | 8576 | 1929.6 | 9648 | 2144 | 10720 | 2637.12 | 13185 | 2851.52 | 14257
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 140 | 700 | 157.5 | 787 | 175 | 875 | 215.25 | 1076 | 232.75 | 1163
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 149.6 | 748 | 168.3 | 841 | 187 | 935 | 230.01 | 1150 | 248.71 | 1243
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 10024 |  | 11276 |  | 12530 |  | 15411 |  | 16663
|  |  | 총 계 |  |  |  | 96882 |  | 101667 |  | 106456 |  | 117467 |  | 122253 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 놋 점 이 1 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 0 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 501 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  | 1.5 | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 0 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 3 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 0 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 성 토 |  | 0 | 3176.34 | 3176.34
[8 empty] | 호 안 공 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 줄 떼 |  | 0 | 2077.3384 | 2077.3384
[8 empty] | 면고르기 |  | 0 | 2077.3384 | 2077.3384
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
성 토 |  | M3 | 2541.072 |  | 2858.706 |  | 3176.34 |  | 3906.8982 |  | 4224.5322
호안공 |  | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
줄 떼 |  | M2 | 1661.8707 |  | 1869.6045 |  | 2077.3384 |  | 2555.1262 |  | 2762.86
면고르기 |  | M2 | 1661.8707 |  | 1869.6045 |  | 2077.3384 |  | 2555.1262 |  | 2762.86
교량 (SLAB) |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
교량 (BOX) |  | 개소 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
낙차공 |  | M당 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
배수암거 |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 1715.2 |  | 1929.6 |  | 2144 |  | 2637.12 |  | 2851.52
편입용지 | 전 | M2 | 140 |  | 157.5 |  | 175 |  | 215.25 |  | 232.75
편입용지 | 대지 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 임야 | M2 | 149.6 |  | 168.3 |  | 187 |  | 230.01 |  | 248.71
편입용지 | 계 | M2 | 2004.8 |  | 2255.4 |  | 2506 |  | 3082.38 |  | 3332.98

## 확폭구간
59. | 놋 점 이 1 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 보축구간
59. | 놋 점 이 1 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
|  |  | 501 | 3.4 | 1.9 | 1.5 | 0.4 |  | 3176.34 | 2077.3384
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 501 |  |  |  |  | 0 | 3176.34 | 2077.3384 | 0