## 공사비
61. | 백 곡 3 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 5616 | 15163 | 6318 | 17058 | 7020 | 18954 | 8073 | 21797 | 9126 | 24640
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 6248 | 20618 | 7029 | 23195 | 7810 | 25773 | 9606.3 | 31700 | 10387.3 | 34278
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 2484 | 216853 | 2794.5 | 243959 | 3105 | 271066 | 3819.15 | 333411 | 4129.65 | 360518
|  | 1.35 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 3115.1963 | 12149 | 3504.5958 | 13667 | 3893.9954 | 15186 | 4789.6143 | 18679 | 5179.0139 | 20198
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 3115.1963 | 1869 | 3504.5958 | 2102 | 3893.9954 | 2336 | 4789.6143 | 2873 | 5179.0139 | 3107
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000
|  | 0 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 3 | 32400 | 3 | 32400 | 3 | 32400 | 3 | 32400 | 3 | 32400
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 53257 |  | 58257 |  | 63257 |  | 74529 |  | 79671
|  |  | 계 |  |  |  | 408309 |  | 446638 |  | 484972 |  | 571389 |  | 610812
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 632878 |  | 692288 |  | 751706 |  | 885652 |  | 946758 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 3728 | 18640 | 4194 | 20970 | 4660 | 23300 | 5731.8 | 28659 | 6197.8 | 30989
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 768 | 3840 | 864 | 4320 | 960 | 4800 | 1180.8 | 5904 | 1276.8 | 6384
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 1083.2 | 5416 | 1218.6 | 6093 | 1354 | 6770 | 1665.42 | 8327 | 1800.82 | 9004
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 27896 |  | 31383 |  | 34870 |  | 42890 |  | 46377
|  |  | 총 계 |  |  |  | 660774 |  | 723671 |  | 786576 |  | 928542 |  | 993135 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 백 곡 3 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 1350 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 0 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  |  | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 0 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 3 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 1 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 7020 |  | 7020
[8 empty] | 성 토 |  | 7810 | 0 | 7810
[8 empty] | 호 안 공 |  | 3105 |  | 3105
[8 empty] | 줄 떼 |  | 3893.9954 | 0 | 3893.9954
[8 empty] | 면고르기 |  | 3893.9954 | 0 | 3893.9954
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 5616 |  | 6318 |  | 7020 |  | 8073 |  | 9126
성 토 |  | M3 | 6248 |  | 7029 |  | 7810 |  | 9606.3 |  | 10387.3
호안공 |  | M2 | 2484 |  | 2794.5 |  | 3105 |  | 3819.15 |  | 4129.65
줄 떼 |  | M2 | 3115.1963 |  | 3504.5958 |  | 3893.9954 |  | 4789.6143 |  | 5179.0139
면고르기 |  | M2 | 3115.1963 |  | 3504.5958 |  | 3893.9954 |  | 4789.6143 |  | 5179.0139
교량 (SLAB) |  | 개소 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
교량 (BOX) |  | 개소 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
낙차공 |  | M당 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수암거 |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 3728 |  | 4194 |  | 4660 |  | 5731.8 |  | 6197.8
편입용지 | 전 | M2 | 768 |  | 864 |  | 960 |  | 1180.8 |  | 1276.8
편입용지 | 대지 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 임야 | M2 | 1083.2 |  | 1218.6 |  | 1354 |  | 1665.42 |  | 1800.82
편입용지 | 계 | M2 | 5579.2 |  | 6276.6 |  | 6974 |  | 8578.02 |  | 9275.42

## 확폭구간
61. | 백 곡 3 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
|  |  | 1350 | 4 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 7020 | 7810 | 3105 | 3893.9954
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 1350 |  |  |  |  | 7020 | 7810 | 3105 | 3893.9954

## 보축구간
61. | 백 곡 3 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0