## 공사비
62. | 하 후 동 3 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 798.4 | 2155 | 898.2 | 2425 | 998 | 2694 | 1147.7 | 3098 | 1297.4 | 3502
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 898.4 | 2964 | 1010.7 | 3335 | 1123 | 3705 | 1381.29 | 4558 | 1493.59 | 4928
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 518.4 | 45256 | 583.2 | 50913 | 648 | 56570 | 797.04 | 69581 | 861.84 | 75238
|  | 0.324 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 560.7353 | 2186 | 630.8273 | 2460 | 700.9192 | 2733 | 862.1306 | 3362 | 932.2225 | 3635
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 560.7353 | 336 | 630.8273 | 378 | 700.9192 | 420 | 862.1306 | 517 | 932.2225 | 559
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 1.4 | 435 | 1.4 | 435 | 1.4 | 435 | 1.4 | 435 | 1.4 | 435
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 7999 |  | 8991 |  | 9983 |  | 12232 |  | 13244
|  |  | 계 |  |  |  | 61331 |  | 68937 |  | 76540 |  | 93783 |  | 101541
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 95063 |  | 106852 |  | 118637 |  | 145363 |  | 157388 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 934.4 | 4672 | 1051.2 | 5256 | 1168 | 5840 | 1436.64 | 7183 | 1553.44 | 7767
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 197.6 | 988 | 222.3 | 1111 | 247 | 1235 | 303.81 | 1519 | 328.51 | 1642
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 5660 |  | 6367 |  | 7075 |  | 8702 |  | 9409
|  |  | 총 계 |  |  |  | 100723 |  | 113219 |  | 125712 |  | 154065 |  | 166797 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 하 후 동 3 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 324 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 0 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  | 1.4 | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 0 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 0 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 998 |  | 998
[8 empty] | 성 토 |  | 1123 | 0 | 1123
[8 empty] | 호 안 공 |  | 648 |  | 648
[8 empty] | 줄 떼 |  | 700.9192 | 0 | 700.9192
[8 empty] | 면고르기 |  | 700.9192 | 0 | 700.9192
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 798.4 |  | 898.2 |  | 998 |  | 1147.7 |  | 1297.4
성 토 |  | M3 | 898.4 |  | 1010.7 |  | 1123 |  | 1381.29 |  | 1493.59
호안공 |  | M2 | 518.4 |  | 583.2 |  | 648 |  | 797.04 |  | 861.84
줄 떼 |  | M2 | 560.7353 |  | 630.8273 |  | 700.9192 |  | 862.1306 |  | 932.2225
면고르기 |  | M2 | 560.7353 |  | 630.8273 |  | 700.9192 |  | 862.1306 |  | 932.2225
교량 (SLAB) |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
교량 (BOX) |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
낙차공 |  | M당 | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4
배수암거 |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 934.4 |  | 1051.2 |  | 1168 |  | 1436.64 |  | 1553.44
편입용지 | 전 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 대지 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 임야 | M2 | 197.6 |  | 222.3 |  | 247 |  | 303.81 |  | 328.51
편입용지 | 계 | M2 | 1132 |  | 1273.5 |  | 1415 |  | 1740.45 |  | 1881.95

## 확폭구간
62. | 하 후 동 3 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
|  |  | 324 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 998 | 1123 | 648 | 700.9192
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 324 |  |  |  |  | 998 | 1123 | 648 | 700.9192

## 보축구간
62. | 하 후 동 3 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0