## 공사비
74. | 바 닥 골 2 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 2278.4 | 7518 | 2563.2 | 8458 | 2848 | 9398 | 3503.04 | 11560 | 3787.84 | 12499
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 2053.722 | 8009 | 2310.4373 | 9010 | 2567.1525 | 10011 | 3157.5976 | 12314 | 3414.3128 | 13315
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 2053.722 | 1232 | 2310.4373 | 1386 | 2567.1525 | 1540 | 3157.5976 | 1894 | 3414.3128 | 2048
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000
|  | 0.712 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 2 | 21600 | 2 | 21600 | 2 | 21600 | 2 | 21600 | 2 | 21600
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 14153 |  | 14468 |  | 14782 |  | 15505 |  | 15819
|  |  | 계 |  |  |  | 108512 |  | 110922 |  | 113331 |  | 118873 |  | 121281
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 168193 |  | 171929 |  | 175663 |  | 184253 |  | 187985 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 2055.2 | 10276 | 2312.1 | 11560 | 2569 | 12845 | 3159.87 | 15799 | 3416.77 | 17083
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 600 | 3000 | 675 | 3375 | 750 | 3750 | 922.5 | 4612 | 997.5 | 4987
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 173.6 | 868 | 195.3 | 976 | 217 | 1085 | 266.91 | 1334 | 288.61 | 1443
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 14144 |  | 15911 |  | 17680 |  | 21745 |  | 23513
|  |  | 총 계 |  |  |  | 182337 |  | 187840 |  | 193343 |  | 205998 |  | 211498 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 바 닥 골 2 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 0 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 712 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  | 0 | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 0 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 2 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 1 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 성 토 |  | 0 | 2848 | 2848
[8 empty] | 호 안 공 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 줄 떼 |  | 0 | 2567.1525 | 2567.1525
[8 empty] | 면고르기 |  | 0 | 2567.1525 | 2567.1525
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
성 토 |  | M3 | 2278.4 |  | 2563.2 |  | 2848 |  | 3503.04 |  | 3787.84
호안공 |  | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
줄 떼 |  | M2 | 2053.722 |  | 2310.4373 |  | 2567.1525 |  | 3157.5976 |  | 3414.3128
면고르기 |  | M2 | 2053.722 |  | 2310.4373 |  | 2567.1525 |  | 3157.5976 |  | 3414.3128
교량 (SLAB) |  | 개소 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
교량 (BOX) |  | 개소 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
낙차공 |  | M당 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수암거 |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 2055.2 |  | 2312.1 |  | 2569 |  | 3159.87 |  | 3416.77
편입용지 | 전 | M2 | 600 |  | 675 |  | 750 |  | 922.5 |  | 997.5
편입용지 | 대지 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 임야 | M2 | 173.6 |  | 195.3 |  | 217 |  | 266.91 |  | 288.61
편입용지 | 계 | M2 | 2828.8 |  | 3182.4 |  | 3536 |  | 4349.28 |  | 4702.88

## 확폭구간
74. | 바 닥 골 2 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 보축구간
74. | 바 닥 골 2 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
|  |  | 712 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 2848 | 2567.1525
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 712 |  |  |  |  | 0 | 2848 | 2567.1525 | 0