## 공사비
75. | 탑 골 1 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 223.86 | 604 | 245.7 | 663 | 273 | 737 | 313.95 | 847 | 354.9 | 958
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 564.98 | 1864 | 620.1 | 2046 | 689 | 2273 | 847.47 | 2796 | 916.37 | 3024
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 175.48 | 15319 | 192.6 | 16813 | 214 | 18682 | 263.22 | 22979 | 284.62 | 24847
|  | 0.195 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 465.6569 | 1816 | 511.0869 | 1993 | 567.8743 | 2214 | 698.4854 | 2724 | 755.2729 | 2945
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 465.6569 | 279 | 511.0869 | 306 | 567.8743 | 340 | 698.4854 | 419 | 755.2729 | 453
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 4602 |  | 4893 |  | 5256 |  | 6084 |  | 6454
|  |  | 계 |  |  |  | 35284 |  | 37514 |  | 40302 |  | 46649 |  | 49481
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 54690 |  | 58146 |  | 62468 |  | 72305 |  | 76695 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 1180 | 5900 | 1327.5 | 6637 | 1475 | 7375 | 1814.25 | 9071 | 1961.75 | 9808
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 5900 |  | 6637 |  | 7375 |  | 9071 |  | 9808
|  |  | 총 계 |  |  |  | 60590 |  | 64783 |  | 69843 |  | 81376 |  | 86503 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 탑 골 1 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 195 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 100 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  | 0 | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 0 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 1 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 0 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 273 |  | 273
[8 empty] | 성 토 |  | 485 | 204 | 689
[8 empty] | 호 안 공 |  | 214 |  | 214
[8 empty] | 줄 떼 |  | 351.5412 | 216.3331 | 567.8743
[8 empty] | 면고르기 |  | 351.5412 | 216.3331 | 567.8743
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 223.86 |  | 245.7 |  | 273 |  | 313.95 |  | 354.9
성 토 |  | M3 | 564.98 |  | 620.1 |  | 689 |  | 847.47 |  | 916.37
호안공 |  | M2 | 175.48 |  | 192.6 |  | 214 |  | 263.22 |  | 284.62
줄 떼 |  | M2 | 465.6569 |  | 511.0869 |  | 567.8743 |  | 698.4854 |  | 755.2729
면고르기 |  | M2 | 465.6569 |  | 511.0869 |  | 567.8743 |  | 698.4854 |  | 755.2729
교량 (SLAB) |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
교량 (BOX) |  | 개소 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
낙차공 |  | M당 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수암거 |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 1180 |  | 1327.5 |  | 1475 |  | 1814.25 |  | 1961.75
편입용지 | 전 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 대지 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 임야 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 계 | M2 | 1180 |  | 1327.5 |  | 1475 |  | 1814.25 |  | 1961.75

## 확폭구간
75. | 탑 골 1 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
|  |  | 195 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 273 | 485 | 214 | 351.5412
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 195 |  |  |  |  | 273 | 485 | 214 | 351.5412

## 보축구간
75. | 탑 골 1 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
|  |  | 100 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 204 | 216.3331
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 204 | 216.3331 | 0