## 공사비
79. | 수 장 2 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 494.1 | 1334 | 529.2 | 1428 | 540 | 1458 | 621 | 1676 | 702 | 1895
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 202.215 | 667 | 216.58 | 714 | 221 | 729 | 271.83 | 897 | 293.93 | 969
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 274.5 | 23963 | 294 | 25666 | 300 | 26190 | 369 | 32213 | 399 | 34832
|  | 0.25 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 247.431 | 964 | 265.008 | 1033 | 270.4163 | 1054 | 332.6121 | 1297 | 359.6537 | 1402
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 247.431 | 148 | 265.008 | 159 | 270.4163 | 162 | 332.6121 | 199 | 359.6537 | 215
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 4061 |  | 4350 |  | 4438 |  | 5442 |  | 5896
|  |  | 계 |  |  |  | 31137 |  | 33350 |  | 34031 |  | 41724 |  | 45209
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 48262 |  | 51692 |  | 52748 |  | 64672 |  | 70073 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 397.6 | 1988 | 447.3 | 2236 | 497 | 2485 | 611.31 | 3056 | 661.01 | 3305
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 669.6 | 3348 | 753.3 | 3766 | 837 | 4185 | 1029.51 | 5147 | 1113.21 | 5566
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 5336 |  | 6002 |  | 6670 |  | 8203 |  | 8871
|  |  | 총 계 |  |  |  | 53598 |  | 57694 |  | 59418 |  | 72875 |  | 78944 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 수 장 2 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 250 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 0 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  | 0 | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 0 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 0 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 540 |  | 540
[8 empty] | 성 토 |  | 221 | 0 | 221
[8 empty] | 호 안 공 |  | 300 |  | 300
[8 empty] | 줄 떼 |  | 270.4163 | 0 | 270.4163
[8 empty] | 면고르기 |  | 270.4163 | 0 | 270.4163
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 494.1 |  | 529.2 |  | 540 |  | 621 |  | 702
성 토 |  | M3 | 202.215 |  | 216.58 |  | 221 |  | 271.83 |  | 293.93
호안공 |  | M2 | 274.5 |  | 294 |  | 300 |  | 369 |  | 399
줄 떼 |  | M2 | 247.431 |  | 265.008 |  | 270.4163 |  | 332.6121 |  | 359.6537
면고르기 |  | M2 | 247.431 |  | 265.008 |  | 270.4163 |  | 332.6121 |  | 359.6537
교량 (SLAB) |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
교량 (BOX) |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
낙차공 |  | M당 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수암거 |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 397.6 |  | 447.3 |  | 497 |  | 611.31 |  | 661.01
편입용지 | 전 | M2 | 669.6 |  | 753.3 |  | 837 |  | 1029.51 |  | 1113.21
편입용지 | 대지 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 임야 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 계 | M2 | 1067.2 |  | 1200.6 |  | 1334 |  | 1640.82 |  | 1774.22

## 확폭구간
79. | 수 장 2 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
|  |  | 250 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 540 | 221 | 300 | 270.4163
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 250 |  |  |  |  | 540 | 221 | 300 | 270.4163

## 보축구간
79. | 수 장 2 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0