## 공사비
84. | 구 수 골 1 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 581.4 | 1569 | 649.8 | 1754 | 684 | 1846 | 786.6 | 2123 | 889.2 | 2400
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 2177.904 | 7187 | 2434.128 | 8032 | 2562.24 | 8455 | 3151.5552 | 10400 | 3407.7792 | 11245
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 452.2 | 39477 | 505.4 | 44121 | 532 | 46443 | 654.36 | 57125 | 707.56 | 61769
|  | 0.38 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 1573.733 | 6137 | 1758.8781 | 6859 | 1851.4506 | 7220 | 2277.2842 | 8881 | 2462.4293 | 9603
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 1573.733 | 944 | 1758.8781 | 1055 | 1851.4506 | 1110 | 2277.2842 | 1366 | 2462.4293 | 1477
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000
|  | 0.203 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 6.3 | 1959 | 6.3 | 1959 | 6.3 | 1959 | 6.3 | 1959 | 6.3 | 1959
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 18610 |  | 19587 |  | 20074 |  | 22298 |  | 23287
|  |  | 계 |  |  |  | 142683 |  | 150167 |  | 153907 |  | 170952 |  | 178540
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 221158 |  | 232758 |  | 238555 |  | 264975 |  | 276737 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 1712 | 8560 | 1926 | 9630 | 2140 | 10700 | 2632.2 | 13161 | 2846.2 | 14231
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 620 | 3100 | 697.5 | 3487 | 775 | 3875 | 953.25 | 4766 | 1030.75 | 5153
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 11660 |  | 13117 |  | 14575 |  | 17927 |  | 19384
|  |  | 총 계 |  |  |  | 232818 |  | 245875 |  | 253130 |  | 282902 |  | 296121 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 구 수 골 1 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 380 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 203 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  | 6.3 | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 0 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 1 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 1 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 684 |  | 684
[8 empty] | 성 토 |  | 1125 | 1437.24 | 2562.24
[8 empty] | 호 안 공 |  | 532 |  | 532
[8 empty] | 줄 떼 |  | 753.5602 | 1097.8904 | 1851.4506
[8 empty] | 면고르기 |  | 753.5602 | 1097.8904 | 1851.4506
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 581.4 |  | 649.8 |  | 684 |  | 786.6 |  | 889.2
성 토 |  | M3 | 2177.904 |  | 2434.128 |  | 2562.24 |  | 3151.5552 |  | 3407.7792
호안공 |  | M2 | 452.2 |  | 505.4 |  | 532 |  | 654.36 |  | 707.56
줄 떼 |  | M2 | 1573.733 |  | 1758.8781 |  | 1851.4506 |  | 2277.2842 |  | 2462.4293
면고르기 |  | M2 | 1573.733 |  | 1758.8781 |  | 1851.4506 |  | 2277.2842 |  | 2462.4293
교량 (SLAB) |  | 개소 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
교량 (BOX) |  | 개소 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
낙차공 |  | M당 | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3
배수암거 |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 1712 |  | 1926 |  | 2140 |  | 2632.2 |  | 2846.2
편입용지 | 전 | M2 | 620 |  | 697.5 |  | 775 |  | 953.25 |  | 1030.75
편입용지 | 대지 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 임야 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 계 | M2 | 2332 |  | 2623.5 |  | 2915 |  | 3585.45 |  | 3876.95

## 확폭구간
84. | 구 수 골 1 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
|  |  | 380 | 2 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 684 | 1125 | 532 | 753.5602
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 380 |  |  |  |  | 684 | 1125 | 532 | 753.5602

## 보축구간
84. | 구 수 골 1 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
|  |  | 203 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 0.6 |  | 1437.24 | 1097.8904
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 203 |  |  |  |  | 0 | 1437.24 | 1097.8904 | 0