## 공사비
93. | 가 마 1 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 9692.2656 | 31984 | 10216.1719 | 33713 | 10478.125 | 34577 | 12888.0938 | 42530 | 13935.9062 | 45988
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 5106.9254 | 19917 | 5382.9754 | 20993 | 5521.0004 | 21531 | 6790.8305 | 26484 | 7342.9305 | 28637
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 5106.9254 | 3064 | 5382.9754 | 3229 | 5521.0004 | 3312 | 6790.8305 | 4074 | 7342.9305 | 4405
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.875 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 9864 |  | 10310 |  | 10533 |  | 12583 |  | 13474
|  |  | 계 |  |  |  | 75629 |  | 79045 |  | 80753 |  | 96471 |  | 103304
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 117224 |  | 122519 |  | 125167 |  | 149530 |  | 160121 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 2298.4 | 11492 | 2585.7 | 12928 | 2873 | 14365 | 3533.79 | 17668 | 3821.09 | 19105
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 864 | 4320 | 972 | 4860 | 1080 | 5400 | 1328.4 | 6642 | 1436.4 | 7182
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 145.6 | 728 | 163.8 | 819 | 182 | 910 | 223.86 | 1119 | 242.06 | 1210
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 192.8 | 964 | 216.9 | 1084 | 241 | 1205 | 296.43 | 1482 | 320.53 | 1602
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 17504 |  | 19691 |  | 21880 |  | 26911 |  | 29099
|  |  | 총 계 |  |  |  | 134728 |  | 142210 |  | 147047 |  | 176441 |  | 189220 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 가 마 1 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 0 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 875 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  | 0 | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 0 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 1 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 0 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 성 토 |  | 0 | 10478.125 | 10478.125
[8 empty] | 호 안 공 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 줄 떼 |  | 0 | 5521.0004 | 5521.0004
[8 empty] | 면고르기 |  | 0 | 5521.0004 | 5521.0004
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
성 토 |  | M3 | 9692.2656 |  | 10216.1719 |  | 10478.125 |  | 12888.0938 |  | 13935.9062
호안공 |  | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
줄 떼 |  | M2 | 5106.9254 |  | 5382.9754 |  | 5521.0004 |  | 6790.8305 |  | 7342.9305
면고르기 |  | M2 | 5106.9254 |  | 5382.9754 |  | 5521.0004 |  | 6790.8305 |  | 7342.9305
교량 (SLAB) |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
교량 (BOX) |  | 개소 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
낙차공 |  | M당 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수암거 |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 2298.4 |  | 2585.7 |  | 2873 |  | 3533.79 |  | 3821.09
편입용지 | 전 | M2 | 864 |  | 972 |  | 1080 |  | 1328.4 |  | 1436.4
편입용지 | 대지 | M2 | 145.6 |  | 163.8 |  | 182 |  | 223.86 |  | 242.06
편입용지 | 임야 | M2 | 192.8 |  | 216.9 |  | 241 |  | 296.43 |  | 320.53
편입용지 | 계 | M2 | 3500.8 |  | 3938.4 |  | 4376 |  | 5382.48 |  | 5820.08

## 확폭구간
93. | 가 마 1 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 보축구간
93. | 가 마 1 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
|  |  | 875 | 5.7 | 2.4 | 1.3 | 1.1 |  | 10478.125 | 5521.0004
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 875 |  |  |  |  | 0 | 10478.125 | 5521.0004 | 0