## 공사비
98. | 족 한 1 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 656.5 | 2166 | 738.5625 | 2437 | 820.625 | 2708 | 1009.3687 | 3330 | 1091.4313 | 3601
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 703.0825 | 2742 | 790.9678 | 3084 | 878.8531 | 3427 | 1080.9893 | 4215 | 1168.8747 | 4558
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 703.0825 | 421 | 790.9678 | 474 | 878.8531 | 527 | 1080.9893 | 648 | 1168.8747 | 701
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000
|  | 0.325 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 10819 |  | 10919 |  | 11019 |  | 11248 |  | 11349
|  |  | 계 |  |  |  | 82948 |  | 83714 |  | 84481 |  | 86241 |  | 87009
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 128569 |  | 129756 |  | 130945 |  | 133673 |  | 134863 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 1231.2 | 6156 | 1385.1 | 6925 | 1539 | 7695 | 1892.97 | 9464 | 2046.87 | 10234
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 30.4 | 152 | 34.2 | 171 | 38 | 190 | 46.74 | 233 | 50.54 | 252
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 38.4 | 192 | 43.2 | 216 | 48 | 240 | 59.04 | 295 | 63.84 | 319
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 6500 |  | 7312 |  | 8125 |  | 9992 |  | 10805
|  |  | 총 계 |  |  |  | 135069 |  | 137068 |  | 139070 |  | 143665 |  | 145668 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 족 한 1 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 0 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 325 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  | 0 | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 0 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 1 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 1 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 성 토 |  | 0 | 820.625 | 820.625
[8 empty] | 호 안 공 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 줄 떼 |  | 0 | 878.8531 | 878.8531
[8 empty] | 면고르기 |  | 0 | 878.8531 | 878.8531
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
성 토 |  | M3 | 656.5 |  | 738.5625 |  | 820.625 |  | 1009.3687 |  | 1091.4313
호안공 |  | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
줄 떼 |  | M2 | 703.0825 |  | 790.9678 |  | 878.8531 |  | 1080.9893 |  | 1168.8747
면고르기 |  | M2 | 703.0825 |  | 790.9678 |  | 878.8531 |  | 1080.9893 |  | 1168.8747
교량 (SLAB) |  | 개소 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
교량 (BOX) |  | 개소 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
낙차공 |  | M당 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수암거 |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 1231.2 |  | 1385.1 |  | 1539 |  | 1892.97 |  | 2046.87
편입용지 | 전 | M2 | 30.4 |  | 34.2 |  | 38 |  | 46.74 |  | 50.54
편입용지 | 대지 | M2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 임야 | M2 | 38.4 |  | 43.2 |  | 48 |  | 59.04 |  | 63.84
편입용지 | 계 | M2 | 1300 |  | 1462.5 |  | 1625 |  | 1998.75 |  | 2161.25

## 확폭구간
98. | 족 한 1 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 보축구간
98. | 족 한 1 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
|  |  | 325 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 820.625 | 878.8531
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 325 |  |  |  |  | 0 | 820.625 | 878.8531 | 0