## 공사비
143. | 수 단 1 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 1401.044 | 3782 | 1513.683 | 4086 | 1543 | 4166 | 1774.45 | 4791 | 2005.9 | 5415
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 1945.844 | 6421 | 2102.283 | 6937 | 2143 | 7071 | 2635.89 | 8698 | 2850.19 | 9405
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 1796.932 | 156872 | 1941.399 | 169484 | 1979 | 172766 | 2434.17 | 212503 | 2632.07 | 229779
|  | 1.319 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 1727.2783 | 6736 | 1866.1454 | 7277 | 1902.2889 | 7418 | 2339.8153 | 9125 | 2530.0442 | 9867
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 1727.2783 | 1036 | 1866.1454 | 1119 | 1902.2889 | 1141 | 2339.8153 | 1403 | 2530.0442 | 1518
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 3 | 32400 | 3 | 32400 | 3 | 32400 | 3 | 32400 | 3 | 32400
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 4.7 | 1461 | 4.7 | 1461 | 4.7 | 1461 | 4.7 | 1461 | 4.7 | 1461
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 31306 |  | 33414 |  | 33963 |  | 40557 |  | 43476
|  |  | 계 |  |  |  | 240014 |  | 256178 |  | 260386 |  | 310938 |  | 333321
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 372021 |  | 397075 |  | 403598 |  | 481953 |  | 516647 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 3968 | 19840 | 4464 | 22320 | 4960 | 24800 | 6100.8 | 30504 | 6596.8 | 32984
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 484 | 2420 | 544.5 | 2722 | 605 | 3025 | 744.15 | 3720 | 804.65 | 4023
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 628 | 3140 | 706.5 | 3532 | 785 | 3925 | 965.55 | 4827 | 1044.05 | 5220
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 136 | 680 | 153 | 765 | 170 | 850 | 209.1 | 1045 | 226.1 | 1130
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 26080 |  | 29339 |  | 32600 |  | 40096 |  | 43357
|  |  | 총 계 |  |  |  | 398101 |  | 426414 |  | 436198 |  | 522049 |  | 560004 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 수 단 1 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 1319 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 0 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  | 4.7 | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 0 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 3 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 0 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 1543 |  | 1543
[8 empty] | 성 토 |  | 2143 | 0 | 2143
[8 empty] | 호 안 공 |  | 1979 |  | 1979
[8 empty] | 줄 떼 |  | 1902.2889 | 0 | 1902.2889
[8 empty] | 면고르기 |  | 1902.2889 | 0 | 1902.2889
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 1401.044 |  | 1513.683 |  | 1543 |  | 1774.45 |  | 2005.9
성 토 |  | M3 | 1945.844 |  | 2102.283 |  | 2143 |  | 2635.89 |  | 2850.19
호안공 |  | M2 | 1796.932 |  | 1941.399 |  | 1979 |  | 2434.17 |  | 2632.07
줄 떼 |  | M2 | 1727.2783 |  | 1866.1454 |  | 1902.2889 |  | 2339.8153 |  | 2530.0442
면고르기 |  | M2 | 1727.2783 |  | 1866.1454 |  | 1902.2889 |  | 2339.8153 |  | 2530.0442
교량 (SLAB) |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
교량 (BOX) |  | 개소 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
낙차공 |  | M당 | 4.7 |  | 4.7 |  | 4.7 |  | 4.7 |  | 4.7
배수암거 |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 3968 |  | 4464 |  | 4960 |  | 6100.8 |  | 6596.8
편입용지 | 전 | M2 | 484 |  | 544.5 |  | 605 |  | 744.15 |  | 804.65
편입용지 | 대지 | M2 | 628 |  | 706.5 |  | 785 |  | 965.55 |  | 1044.05
편입용지 | 임야 | M2 | 136 |  | 153 |  | 170 |  | 209.1 |  | 226.1
편입용지 | 계 | M2 | 5216 |  | 5868 |  | 6520 |  | 8019.6 |  | 8671.6

## 확폭구간
143. | 수 단 1 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
|  |  | 1319 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1543 | 2143 | 1979 | 1902.2889
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 1319 |  |  |  |  | 1543 | 2143 | 1979 | 1902.2889

## 보축구간
143. | 수 단 1 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0