## 공사비
118. | 새 터 1 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 168 | 453 | 189 | 510 | 210 | 567 | 241.5 | 652 | 273 | 737
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 687.2 | 2267 | 773.1 | 2551 | 859 | 2834 | 1056.57 | 3486 | 1142.47 | 3770
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 352 | 30729 | 396 | 34570 | 440 | 38412 | 541.2 | 47246 | 585.2 | 51087
|  | 0.1 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 288.4441 | 1124 | 324.4996 | 1265 | 360.5551 | 1406 | 443.4828 | 1729 | 479.5383 | 1870
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 288.4441 | 173 | 324.4996 | 194 | 360.5551 | 216 | 443.4828 | 266 | 479.5383 | 287
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000 | 1 | 56000
|  | 0 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800 | 1 | 10800
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 15231 |  | 15883 |  | 16535 |  | 18026 |  | 18682
|  |  | 계 |  |  |  | 116777 |  | 121773 |  | 126770 |  | 138205 |  | 143233
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 181004 |  | 188748 |  | 196493 |  | 214217 |  | 222011 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 400 | 2000 | 450 | 2250 | 500 | 2500 | 615 | 3075 | 665 | 3325
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 2000 |  | 2250 |  | 2500 |  | 3075 |  | 3325
|  |  | 총 계 |  |  |  | 183004 |  | 190998 |  | 198993 |  | 217292 |  | 225336 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 새 터 1 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 100 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 0 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  | 0 | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 0 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 1 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 1 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 210 |  | 210
[8 empty] | 성 토 |  | 859 | 0 | 859
[8 empty] | 호 안 공 |  | 440 |  | 440
[8 empty] | 줄 떼 |  | 360.5551 | 0 | 360.5551
[8 empty] | 면고르기 |  | 360.5551 | 0 | 360.5551
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 168 |  | 189 |  | 210 |  | 241.5 |  | 273
성 토 |  | M3 | 687.2 |  | 773.1 |  | 859 |  | 1056.57 |  | 1142.47
호안공 |  | M2 | 352 |  | 396 |  | 440 |  | 541.2 |  | 585.2
줄 떼 |  | M2 | 288.4441 |  | 324.4996 |  | 360.5551 |  | 443.4828 |  | 479.5383
면고르기 |  | M2 | 288.4441 |  | 324.4996 |  | 360.5551 |  | 443.4828 |  | 479.5383
교량 (SLAB) |  | 개소 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
교량 (BOX) |  | 개소 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
낙차공 |  | M당 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수암거 |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 400 |  | 450 |  | 500 |  | 615 |  | 665
편입용지 | 전 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 대지 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 임야 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 계 | M2 | 400 |  | 450 |  | 500 |  | 615 |  | 665

## 확폭구간
118. | 새 터 1 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
|  |  | 100 | 0.7 | 4.7 | 3 | 1.7 | 210 | 859 | 440 | 360.5551
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 100 |  |  |  |  | 210 | 859 | 440 | 360.5551

## 보축구간
118. | 새 터 1 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0