## 공사비
171. | 여 술 골 1 지 구 | [13 empty] | (단위:천원)
읍 면 | 위 치 | 연 장 | 공 종 | 단위 | 단 가 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비 고
[6 empty] | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액
| (NO.) |  | 절 토 | M3 | 2700 | 2688 | 7257 | 3024 | 8164 | 3360 | 9072 | 3864 | 10432 | 4368 | 11793
|  | 축제 및 | 성 토 | M3 | 3300 | 799.2 | 2637 | 899.1 | 2967 | 999 | 3296 | 1228.77 | 4054 | 1328.67 | 4384
| ~ | 호안(KM) | 호안공 | M2 | 87300 | 736.8 | 64322 | 828.9 | 72362 | 921 | 80403 | 1132.83 | 98896 | 1224.93 | 106936
|  | 0.542 | 줄 떼 | M2 | 3900 | 857.5443 | 3344 | 964.7374 | 3762 | 1071.9304 | 4180 | 1318.4744 | 5142 | 1425.6674 | 5560
|  |  | 면고르기 | M2 | 600 | 857.5443 | 514 | 964.7374 | 578 | 1071.9304 | 643 | 1318.4744 | 791 | 1425.6674 | 855
|  | 보축(KM) | 교량(SLAB) | 개소 | 56000000 | 4 | 224000 | 4 | 224000 | 4 | 224000 | 4 | 224000 | 4 | 224000
|  | 0.216 | 교량 (BOX) | 개소 | 10800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 낙차공 | M당 | 311000 | 3.6 | 1119 | 3.6 | 1119 | 3.6 | 1119 | 3.6 | 1119 | 3.6 | 1119
|  |  | 배수암거 | 개소 | 2600000 | 2 | 5200 | 2 | 5200 | 2 | 5200 | 2 | 5200 | 2 | 5200
|  |  | 배수통관 | 개소 | 1190000 | 1 | 1190 | 1 | 1190 | 1 | 1190 | 1 | 1190 | 1 | 1190
|  |  | 기 타 | 15% | 1식 |  | 46437 |  | 47901 |  | 49365 |  | 52623 |  | 54155
|  |  | 계 |  |  |  | 356020 |  | 367243 |  | 378468 |  | 403447 |  | 415192
|  |  | 소 계 (1) |  |  |  | 551831 |  | 569226 |  | 586625 |  | 625342 |  | 643547 | 제잡비 (155%)
|  |  | 보상(답) | M2 | 5000 | 3167.2 | 15836 | 3563.1 | 17815 | 3959 | 19795 | 4869.57 | 24347 | 5265.47 | 26327
|  |  | 보상(전) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 보상(대) | M2 | 5000 | 88 | 440 | 99 | 495 | 110 | 550 | 135.3 | 676 | 146.3 | 731
|  |  | 보상(임야) | M2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소 계 (2) |  |  |  | 16276 |  | 18310 |  | 20345 |  | 25023 |  | 27058
|  |  | 총 계 |  |  |  | 568107 |  | 587536 |  | 606970 |  | 650365 |  | 670605 | (1)+(2)

## 공사비산정자료
하 천 명 : | 여 술 골 1 지 구
■ 공사비산정기본자료
구 분 | 공 사 비 산 정 자 료 | [10 empty] | 비 고
| ▶ 축제연장 |  | 542 | M |  | ▶ 둑마루폭 |  |  | 2~3.0 M
| ▶ 보축연장 |  | 216 | M |  | ▶ 낙 차 공 |  |  | 3.6 | M
| ▶ 호안경사 |  | 1:0.7∼2.0 |  |  | ▶ 배수암거 |  |  | 2 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=800 | 1 | 개소 |  | ▶ 박 스 교 |  |  | 0 | 개소
| ▶ 배수통관 | D=1000 | 0 | 개소 |  | ▶ 슬래브교 |  |  | 4 | 개소
■ 표준단면 및 토공물량
[8 empty] | 구 분 |  | 확 폭 | 보 축 | 계 | 비 고
[8 empty] | 절 토 |  | 3360 |  | 3360
[8 empty] | 성 토 |  | 0 | 999 | 999
[8 empty] | 호 안 공 |  | 921 |  | 921
[8 empty] | 줄 떼 |  | 293.1313 | 778.7991 | 1071.9304
[8 empty] | 면고르기 |  | 293.1313 | 778.7991 | 1071.9304
■ 공 사 물 량
공 종 | 규 격 | 단 위 | 10 년 |  | 20 년 |  | 30 년 |  | 50 년 |  | 80 년 |  | 비고
절 토 |  | M3 | 2688 |  | 3024 |  | 3360 |  | 3864 |  | 4368
성 토 |  | M3 | 799.2 |  | 899.1 |  | 999 |  | 1228.77 |  | 1328.67
호안공 |  | M2 | 736.8 |  | 828.9 |  | 921 |  | 1132.83 |  | 1224.93
줄 떼 |  | M2 | 857.5443 |  | 964.7374 |  | 1071.9304 |  | 1318.4744 |  | 1425.6674
면고르기 |  | M2 | 857.5443 |  | 964.7374 |  | 1071.9304 |  | 1318.4744 |  | 1425.6674
교량 (SLAB) |  | 개소 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
교량 (BOX) |  | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
낙차공 |  | M당 | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6
배수암거 |  | 개소 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
배수통관 | D=800M/M | 개소 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
배수통관 | D=1000M/M | 개소 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
편입용지 | 답 | M2 | 3167.2 |  | 3563.1 |  | 3959 |  | 4869.57 |  | 5265.47
편입용지 | 전 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 대지 | M2 | 88 |  | 99 |  | 110 |  | 135.3 |  | 146.3
편입용지 | 임야 | M2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
편입용지 | 계 | M2 | 3255.2 |  | 3662.1 |  | 4069 |  | 5004.87 |  | 5411.77

## 확폭구간
171. | 여 술 골 1 지 구
확 폭 구 간
▶ 절 토 : (B X H1) X L
▶ 성 토 : ｛(2.5 X H2) + (H2 X 1.5 X H2) X 1/2 X2｝X L
▶ 호안공 : (H - 0.3) X L
▶ 줄 떼 : ｛√(H2 X 1.5)² + H2² + √(0.3 X 1.5)² + 0.3²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 호안공(M2) | 줄떼(M2)
|  |  | 542 | 3.1 | 2 | 2 | 0 | 3360 | 0 | 921 | 293.1313
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 542 |  |  |  |  | 3360 | 0 | 921 | 293.1313

## 보축구간
171. | 여 술 골 1 지 구
보 축 구 간
▶ 성 토 : ｛(2.5 + (H2 X 1.5 X 2) + 2.5) X H2 X 1/2｝ X L + (B X H1 X L)
▶ 줄 떼 : ｛√(H X 1.5)² + H² + √(H2 X 1.5)² + H2²｝X L
▶ 면고르기 : 줄떼물량과 동일
지 구 명 | 구 간 | 안별 | 연 장 | B | H | H1 | H2 | 절토(M3) | 성토(M3) | 줄떼(M2) | 비 고
|  |  | 216 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 999 | 778.7991
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 216 |  |  |  |  | 0 | 999 | 778.7991 | 0