## 전용공업용수
구 분 |  |  | 합계 | 논산1산단 | 논산2산단 | 양지제2농단 | 동산산단 | 가야곡2농단 | 비고
Cost | 합계 |  | 11649.596
| 전용관거 | 연장 | 17100 | 800 | 800 | 200 | 14700 | 600
|  | 관경 |  | 200 | 200 | 150 | 300 | 150 |  |  | 200
|  | m당공사비 |  | 330000 | 330000 | 304000 | 403000 | 304000 |  |  | 800
|  | 공사비(백만원) | 6680 | 260 | 260 | 60 | 5920 | 180
| 배수지 | V=1,900㎥/일 | 2537 | [6 empty] | 4.5
| 가압장 | Q=3,670㎥/일 | 1129
| 시설부대경비 |  | 1303.596 | [6 empty] | 8.11
- 동산산단: 송수관로 13.4km + 배수관로 1.3km
- 논산1,2산단 송수관로 직결급수
- 시설부대경비: 시설부대비, 설계비, 감리비
2013년
구 분 |  |  | 합계 | 논산1산단 | 논산2산단 | 양지제2농단 | 동산산단 | 가야곡2농단 | 비고
Benefit | 차액(백만원) |  | 1048 | 57 | 178 | 148 | 425 | 240
| 수요량(㎥/일) |  | 4730 | 260 | 800 | 670 | 1920 | 1080
| 정수 | 단가 |  | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427
|  | 사용액(백만원) | 2464 | 135 | 417 | 349 | 1000 | 563
| 침전수 | 단가 |  | 820 | 820 | 820 | 820 | 820
|  | 사용액(백만원) | 1416 | 78 | 239 | 201 | 575 | 323
2015년
구 분 |  |  | 합계 | 논산1산단 | 논산2산단 | 양지제2농단 | 동산산단 | 가야곡2농단 | 비고
Benefit | 차액(백만원) |  | 1381 | 76 | 234 | 195 | 560 | 316
| 수요량(㎥/일) |  | 4730 | 260 | 800 | 670 | 1920 | 1080
| 정수 | 단가 |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
|  | 사용액(백만원) | 3108 | 171 | 526 | 440 | 1261 | 710
| 침전수 | 단가 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | 사용액(백만원) | 1727 | 95 | 292 | 245 | 701 | 394
2020년
구 분 |  |  | 합계 | 논산1산단 | 논산2산단 | 양지제2농단 | 동산산단 | 가야곡2농단 | 비고
Benefit | 차액(백만원) |  | 2072 | 114 | 351 | 293 | 841 | 473
| 수요량(㎥/일) |  | 4730 | 260 | 800 | 670 | 1920 | 1080
| 정수 | 단가 |  | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900
|  | 사용액(백만원) | 5006 | 275 | 847 | 709 | 2032 | 1143
| 침전수 | 단가 |  | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
|  | 사용액(백만원) | 2934 | 161 | 496 | 416 | 1191 | 670
2025년
구 분 |  |  | 합계 | 논산1산단 | 논산2산단 | 양지제2농단 | 동산산단 | 가야곡2농단 | 비고
Benefit | 차액(백만원) |  | 2072 | 114 | 350 | 294 | 841 | 473
| 수요량(㎥/일) |  | 4730 | 260 | 800 | 670 | 1920 | 1080
| 정수 | 단가 |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
|  | 사용금액 | 6043 | 332 | 1022 | 856 | 2453 | 1380
| 침전수 | 단가 |  | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
|  | 사용금액 | 3971 | 218 | 672 | 562 | 1612 | 907

## BC분석(2015)
▣ 2015년부터 전용공업용수 공급
년도 | 관거설치비용 |  |  |  |  | 물사용금액 차액
| 시설비 | 유지관리비 | 총비용 | 총 현 가 (백만원) |  | 정수 | 침전수 | 차액 | 총 현 가 (백만원) |  |  |  | 할인율 | 3%
|  |  |  | 할인율 | 현가 |  |  |  | 할인율 | 현가 |  |  | 물가상승률 | 0%
|  |  |  | 3% |  |  |  |  | 3% |  |  |  | 실질할인율 | 3%
2013 |  |  | 0 | 1 | 0 | 2464 | 1416 | 1048 | 1 | 1048 | 0
2014 |  |  | 0 | 0.97087 | 0 | 2786 | 1571.5 | 1214.5 | 0.97087 | 1179.1262 | 1
2015 | 11649.596 |  | 11649.596 | 0.9426 | 10980.8615 | 3108 | 1727 | 1381 | 0.9426 | 1301.725 | 2 | 1
2016 |  |  | 0 | 0.91514 | 0 | 3487.6 | 1968.4 | 1519.2 | 0.91514 | 1390.2832 | 3 | 2
2017 |  |  | 0 | 0.88849 | 0 | 3867.2 | 2209.8 | 1657.4 | 0.88849 | 1472.5784 | 4 | 3
2018 |  |  | 0 | 0.86261 | 0 | 4246.8 | 2451.2 | 1795.6 | 0.86261 | 1548.9003 | 5 | 4
2019 |  |  | 0 | 0.83748 | 0 | 4626.4 | 2692.6 | 1933.8 | 0.83748 | 1619.5271 | 6 | 5
2020 |  |  | 0 | 0.81309 | 0 | 5006 | 2934 | 2072 | 0.81309 | 1684.7256 | 7 | 6
2021 |  |  | 0 | 0.78941 | 0 | 5213.4 | 3141.4 | 2072 | 0.78941 | 1635.6559 | 8 | 7
2022 |  |  | 0 | 0.76642 | 0 | 5420.8 | 3348.8 | 2072 | 0.76642 | 1588.0155 | 9 | 8
2023 |  |  | 0 | 0.74409 | 0 | 5628.2 | 3556.2 | 2072 | 0.74409 | 1541.7626 | 10 | 9
2024 |  |  | 0 | 0.72242 | 0 | 5835.6 | 3763.6 | 2072 | 0.72242 | 1496.8569 | 11 | 10
2025 |  |  | 0 | 0.70138 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.70138 | 1453.2591 | 12 | 11
2026 |  |  | 0 | 0.68095 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.68095 | 1410.9312 | 13 | 12
2027 |  |  | 0 | 0.66112 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.66112 | 1369.8361 | 14 | 13
2028 |  |  | 0 | 0.64186 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.64186 | 1329.938 | 15 | 14
2029 |  |  | 0 | 0.62317 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.62317 | 1291.2019 | 16 | 15
2030 | 1833 |  | 1833 | 0.60502 | 1108.9951 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.60502 | 1253.5941 | 17 | 16
2031 |  |  | 0 | 0.58739 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.58739 | 1217.0816 | 18 | 17
2032 |  |  | 0 | 0.57029 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.57029 | 1181.6326 | 19 | 18
2033 |  |  | 0 | 0.55368 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.55368 | 1147.2162 | 20 | 19
2034 |  |  | 0 | 0.53755 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.53755 | 1113.8021 | 21 | 20
2035 |  |  | 0 | 0.52189 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.52189 | 1081.3613 | 22 | 21
2036 |  |  | 0 | 0.50669 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.50669 | 1049.8653 | 23 | 22
2037 |  |  | 0 | 0.49193 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.49193 | 1019.2867 | 24 | 23
2038 |  |  | 0 | 0.47761 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.47761 | 989.5987 | 25 | 24
2039 |  |  | 0 | 0.46369 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.46369 | 960.7755 | 26 | 25
2040 |  |  | 0 | 0.45019 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.45019 | 932.7917 | 27 | 26
2041 |  |  | 0 | 0.43708 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.43708 | 905.623 | 28 | 27
2042 |  |  | 0 | 0.42435 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.42435 | 879.2457 | 29 | 28
2043 |  |  | 0 | 0.41199 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.41199 | 853.6366 | 30 | 29
2044 |  |  | 0 | 0.39999 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.39999 | 828.7734 | 31 | 30
2045 |  |  | 0 | 0.38834 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.38834 | 804.6343 | 32 | 31
2046 |  |  | 0 | 0.37703 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.37703 | 781.1984 | 33 | 32
2047 |  |  | 0 | 0.36604 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.36604 | 758.445 | 34 | 33
2048 |  |  | 0 | 0.35538 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.35538 | 736.3544 | 35 | 34
2049 |  |  | 0 | 0.34503 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.34503 | 714.9072 | 36 | 35
2050 |  |  | 0 | 0.33498 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.33498 | 694.0846 | 37 | 36
2051 |  |  | 0 | 0.32523 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.32523 | 673.8686 | 38 | 37
2052 |  |  | 0 | 0.31575 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.31575 | 654.2413 | 39 | 38
2053 |  |  | 0 | 0.30656 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.30656 | 635.1858 | 40 | 39
2054 |  |  | 0 | 0.29763 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.29763 | 616.6852 | 41 | 40
2055 |  |  | 0 | 0.28896 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.28896 | 598.7235 | 42 | 41
2056 |  |  | 0 | 0.28054 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.28054 | 581.285 | 43 | 42
2057 |  |  | 0 | 0.27237 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.27237 | 564.3543 | 44 | 43
2058 |  |  | 0 | 0.26444 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.26444 | 547.9168 | 45 | 44
2059 |  |  | 0 | 0.25674 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.25674 | 531.9581 | 46 | 45
2060 |  |  | 0 | 0.24926 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.24926 | 516.4642 | 47 | 46
2061 |  |  | 0 | 0.242 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.242 | 501.4215 | 48 | 47
2062 |  |  | 0 | 0.23495 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.23495 | 486.817 | 49 | 48
계 |  |  |  |  | 12089.8567 |  |  |  |  | 37549.4812
[5 empty] | 100% |  |  |  |  | 310.6%

## BC분석(2020)
▣ 2020년부터 전용공업용수 공급
년도 | 관거설치비용 |  |  |  |  | 물사용금액 차액
| 시설비 | 유지관리비 | 총비용 | 총 현 가 (백만원) |  | 정수 | 침전수 | 차액 | 총 현 가 (백만원) |  |  |  | 할인율 | 3%
|  |  |  | 할인율 | 현가 |  |  |  | 할인율 | 현가 |  |  | 물가상승률 | 0%
|  |  |  | 3% |  |  |  |  | 3% |  |  |  | 실질할인율 | 3%
2013 |  |  | 0 | 1 | 0 | 2464 | 1416 | 1048 | 1 | 1048 | 0
2014 |  |  | 0 | 0.97087 | 0 | 2786 | 1571.5 | 1214.5 | 0.97087 | 1179.1262 | 1
2015 |  |  | 0 | 0.9426 | 0 | 3108 | 1727 | 1381 | 0.9426 | 1301.725 | 2
2016 |  |  | 0 | 0.91514 | 0 | 3487.6 | 1968.4 | 1519.2 | 0.91514 | 1390.2832 | 3
2017 |  |  | 0 | 0.88849 | 0 | 3867.2 | 2209.8 | 1657.4 | 0.88849 | 1472.5784 | 4
2018 |  |  | 0 | 0.86261 | 0 | 4246.8 | 2451.2 | 1795.6 | 0.86261 | 1548.9003 | 5
2019 |  |  | 0 | 0.83748 | 0 | 4626.4 | 2692.6 | 1933.8 | 0.83748 | 1619.5271 | 6
2020 | 11649.596 |  | 11649.596 | 0.81309 | 9472.1876 | 5006 | 2934 | 2072 | 0.81309 | 1684.7256 | 7 | 1
2021 |  |  | 0 | 0.78941 | 0 | 5213.4 | 3141.4 | 2072 | 0.78941 | 1635.6559 | 8 | 2
2022 |  |  | 0 | 0.76642 | 0 | 5420.8 | 3348.8 | 2072 | 0.76642 | 1588.0155 | 9 | 3
2023 |  |  | 0 | 0.74409 | 0 | 5628.2 | 3556.2 | 2072 | 0.74409 | 1541.7626 | 10 | 4
2024 |  |  | 0 | 0.72242 | 0 | 5835.6 | 3763.6 | 2072 | 0.72242 | 1496.8569 | 11 | 5
2025 |  |  | 0 | 0.70138 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.70138 | 1453.2591 | 12 | 6
2026 |  |  | 0 | 0.68095 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.68095 | 1410.9312 | 13 | 7
2027 |  |  | 0 | 0.66112 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.66112 | 1369.8361 | 14 | 8
2028 |  |  | 0 | 0.64186 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.64186 | 1329.938 | 15 | 9
2029 |  |  | 0 | 0.62317 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.62317 | 1291.2019 | 16 | 10
2030 |  |  | 0 | 0.60502 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.60502 | 1253.5941 | 17 | 11
2031 |  |  | 0 | 0.58739 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.58739 | 1217.0816 | 18 | 12
2032 |  |  | 0 | 0.57029 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.57029 | 1181.6326 | 19 | 13
2033 |  |  | 0 | 0.55368 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.55368 | 1147.2162 | 20 | 14
2034 |  |  | 0 | 0.53755 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.53755 | 1113.8021 | 21 | 15
2035 | 1833 |  | 1833 | 0.52189 | 956.629 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.52189 | 1081.3613 | 22 | 16
2036 |  |  | 0 | 0.50669 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.50669 | 1049.8653 | 23 | 17
2037 |  |  | 0 | 0.49193 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.49193 | 1019.2867 | 24 | 18
2038 |  |  | 0 | 0.47761 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.47761 | 989.5987 | 25 | 19
2039 |  |  | 0 | 0.46369 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.46369 | 960.7755 | 26 | 20
2040 |  |  | 0 | 0.45019 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.45019 | 932.7917 | 27 | 21
2041 |  |  | 0 | 0.43708 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.43708 | 905.623 | 28 | 22
2042 |  |  | 0 | 0.42435 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.42435 | 879.2457 | 29 | 23
2043 |  |  | 0 | 0.41199 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.41199 | 853.6366 | 30 | 24
2044 |  |  | 0 | 0.39999 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.39999 | 828.7734 | 31 | 25
2045 |  |  | 0 | 0.38834 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.38834 | 804.6343 | 32 | 26
2046 |  |  | 0 | 0.37703 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.37703 | 781.1984 | 33 | 27
2047 |  |  | 0 | 0.36604 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.36604 | 758.445 | 34 | 28
2048 |  |  | 0 | 0.35538 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.35538 | 736.3544 | 35 | 29
2049 |  |  | 0 | 0.34503 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.34503 | 714.9072 | 36 | 30
2050 |  |  | 0 | 0.33498 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.33498 | 694.0846 | 37 | 31
2051 |  |  | 0 | 0.32523 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.32523 | 673.8686 | 38 | 32
2052 |  |  | 0 | 0.31575 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.31575 | 654.2413 | 39 | 33
2053 |  |  | 0 | 0.30656 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.30656 | 635.1858 | 40 | 34
2054 |  |  | 0 | 0.29763 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.29763 | 616.6852 | 41 | 35
2055 |  |  | 0 | 0.28896 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.28896 | 598.7235 | 42
2056 |  |  | 0 | 0.28054 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.28054 | 581.285 | 43
2057 |  |  | 0 | 0.27237 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.27237 | 564.3543 | 44
2058 |  |  | 0 | 0.26444 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.26444 | 547.9168 | 45
2059 |  |  | 0 | 0.25674 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.25674 | 531.9581 | 46
2060 |  |  | 0 | 0.24926 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.24926 | 516.4642 | 47
2061 |  |  | 0 | 0.242 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.242 | 501.4215 | 48
2062 |  |  | 0 | 0.23495 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.23495 | 486.817 | 49
계 |  |  |  |  | 10428.8166 |  |  |  |  | 37286.0721
[5 empty] | 100% |  |  |  |  | 357.5%

## BC분석(2025)
▣ 2020년부터 전용공업용수 공급
년도 | 관거설치비용 |  |  |  |  | 물사용금액 차액
| 시설비 | 유지관리비 | 총비용 | 총 현 가 (백만원) |  | 정수 | 침전수 | 차액 | 총 현 가 (백만원) |  |  |  | 할인율 | 3%
|  |  |  | 할인율 | 현가 |  |  |  | 할인율 | 현가 |  |  | 물가상승률 | 0%
|  |  |  | 3% |  |  |  |  | 3% |  |  |  | 실질할인율 | 3%
2013 |  |  | 0 | 1 | 0 | 2464 | 1416 | 1048 | 1 | 1048 | 0
2014 |  |  | 0 | 0.97087 | 0 | 2786 | 1571.5 | 1214.5 | 0.97087 | 1179.1262 | 1
2015 |  |  | 0 | 0.9426 | 0 | 3108 | 1727 | 1381 | 0.9426 | 1301.725 | 2
2016 |  |  | 0 | 0.91514 | 0 | 3487.6 | 1968.4 | 1519.2 | 0.91514 | 1390.2832 | 3
2017 |  |  | 0 | 0.88849 | 0 | 3867.2 | 2209.8 | 1657.4 | 0.88849 | 1472.5784 | 4
2018 |  |  | 0 | 0.86261 | 0 | 4246.8 | 2451.2 | 1795.6 | 0.86261 | 1548.9003 | 5
2019 |  |  | 0 | 0.83748 | 0 | 4626.4 | 2692.6 | 1933.8 | 0.83748 | 1619.5271 | 6
2020 |  |  | 0 | 0.81309 | 0 | 5006 | 2934 | 2072 | 0.81309 | 1684.7256 | 7
2021 |  |  | 0 | 0.78941 | 0 | 5213.4 | 3141.4 | 2072 | 0.78941 | 1635.6559 | 8
2022 |  |  | 0 | 0.76642 | 0 | 5420.8 | 3348.8 | 2072 | 0.76642 | 1588.0155 | 9
2023 |  |  | 0 | 0.74409 | 0 | 5628.2 | 3556.2 | 2072 | 0.74409 | 1541.7626 | 10
2024 |  |  | 0 | 0.72242 | 0 | 5835.6 | 3763.6 | 2072 | 0.72242 | 1496.8569 | 11
2025 | 11649.596 |  | 11649.596 | 0.70138 | 8170.7922 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.70138 | 1453.2591 | 12 | 1
2026 |  |  | 0 | 0.68095 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.68095 | 1410.9312 | 13 | 2
2027 |  |  | 0 | 0.66112 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.66112 | 1369.8361 | 14 | 3
2028 |  |  | 0 | 0.64186 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.64186 | 1329.938 | 15 | 4
2029 |  |  | 0 | 0.62317 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.62317 | 1291.2019 | 16 | 5
2030 |  |  | 0 | 0.60502 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.60502 | 1253.5941 | 17 | 6
2031 |  |  | 0 | 0.58739 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.58739 | 1217.0816 | 18 | 7
2032 |  |  | 0 | 0.57029 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.57029 | 1181.6326 | 19 | 8
2033 |  |  | 0 | 0.55368 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.55368 | 1147.2162 | 20 | 9
2034 |  |  | 0 | 0.53755 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.53755 | 1113.8021 | 21 | 10
2035 |  |  | 0 | 0.52189 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.52189 | 1081.3613 | 22 | 11
2036 |  |  | 0 | 0.50669 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.50669 | 1049.8653 | 23 | 12
2037 |  |  | 0 | 0.49193 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.49193 | 1019.2867 | 24 | 13
2038 |  |  | 0 | 0.47761 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.47761 | 989.5987 | 25 | 14
2039 |  |  | 0 | 0.46369 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.46369 | 960.7755 | 26 | 15
2040 | 1833 |  | 1833 | 0.45019 | 825.1965 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.45019 | 932.7917 | 27 | 16
2041 |  |  | 0 | 0.43708 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.43708 | 905.623 | 28 | 17
2042 |  |  | 0 | 0.42435 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.42435 | 879.2457 | 29 | 18
2043 |  |  | 0 | 0.41199 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.41199 | 853.6366 | 30 | 19
2044 |  |  | 0 | 0.39999 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.39999 | 828.7734 | 31 | 20
2045 |  |  | 0 | 0.38834 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.38834 | 804.6343 | 32 | 21
2046 |  |  | 0 | 0.37703 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.37703 | 781.1984 | 33 | 22
2047 |  |  | 0 | 0.36604 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.36604 | 758.445 | 34 | 23
2048 |  |  | 0 | 0.35538 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.35538 | 736.3544 | 35 | 24
2049 |  |  | 0 | 0.34503 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.34503 | 714.9072 | 36 | 25
2050 |  |  | 0 | 0.33498 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.33498 | 694.0846 | 37 | 26
2051 |  |  | 0 | 0.32523 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.32523 | 673.8686 | 38 | 27
2052 |  |  | 0 | 0.31575 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.31575 | 654.2413 | 39 | 28
2053 |  |  | 0 | 0.30656 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.30656 | 635.1858 | 40 | 29
2054 |  |  | 0 | 0.29763 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.29763 | 616.6852 | 41 | 30
2055 |  |  | 0 | 0.28896 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.28896 | 598.7235 | 42
2056 |  |  | 0 | 0.28054 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.28054 | 581.285 | 43
2057 |  |  | 0 | 0.27237 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.27237 | 564.3543 | 44
2058 |  |  | 0 | 0.26444 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.26444 | 547.9168 | 45
2059 |  |  | 0 | 0.25674 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.25674 | 531.9581 | 46
2060 |  |  | 0 | 0.24926 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.24926 | 516.4642 | 47
2061 |  |  | 0 | 0.242 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.242 | 501.4215 | 48
2062 |  |  | 0 | 0.23495 | 0 | 6043 | 3971 | 2072 | 0.23495 | 486.817 | 49
계 |  |  |  |  | 8995.9888 |  |  |  |  | 29339.0556
[5 empty] | 100% |  |  |  |  | 326.1%

## 수돗물단가
논산시 정수 총괄원가 및 단가
구 분 |  | 총괄원가 (원/㎥) | 평균요금 (원/㎥) | 현실화율 (%) | 가정용 | 일반용 | 욕탕용 | 공업용 | 비고
[5 empty] | 평균단가 (원/㎥) | 평균단가 (원/㎥) | 평균단가 (원/㎥)
과거 | 2004 | 845 | 851 | 100.7% | [5 empty] | 5401 | 4260 | 93
| 2005 | 951 | 875 | 92% | [5 empty] | 55.3% | 43.7% | 1%
| 2006 | 884 | 865 | 97.9%
| 2007 | 1034 | 878 | 84.9%
| 2008 | 1078 | 883 | 81.9%
| 2009 | 1178 | 883 | 75%
| 2010 | 1437 | 875 | 60.9%
| 2011 | 1413 | 871 | 61.6%
| 2012 | 1722 | 935 | 54.3%
| 2013 | 1519 | 991 | 65.2% | 644 | 1427 | 970 | 820
계획 | 2015 | 1700 | 1280 | 75.2% | 800 | 1800 | 1300 | 1000
| 2020 | 2000 | 2000 | 100% | 1300 | 2900 | 2000 | 1700
| 2025 | 2400 | 2400 | 100% | 1600 | 3500 | 2300 | 2000
| 2030 | 2800 | 2800 | 100% | 1800 | 4000 | 2700 | 2300

## Sheet2
구 분 |  |  | 단위 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 비고
원 가 | 총괄원가 |  | 원
| 사용량 |  | ㎥
| 단위원가 |  | 원/㎥
요금 | 합계 | 부과액 | 원
|  | 부과량 | ㎥
|  | 평균요금 | 원/㎥
| 가정용 | 부과액 | 원
|  | 부과량 | ㎥
|  | 평균요금 | 원/㎥
| 일반용 | 부과액 | 원
|  | 부과량 | ㎥
|  | 평균요금 | 원/㎥
| 욕탕용 | 부과액 | 원
|  | 부과량 | ㎥
|  | 평균요금 | 원/㎥
현실화율 |  |  | %