## 논산시 마을상수도
논산시 마을상수도(소규모급수시설 포함) 리스트
번호 | 종류 | 위치(시설명) | 관정주소 | 관리번호 | 수원 | 설치년도 | 사용가구 (가구) | 사용인구 (인) | 시설용량 (톤/일) | 탱크용량 (톤) | 대표자
[11 empty] | 성명 | 전화
연무읍 |  |  | 3
1 | 마을 | 마전3(노루목) | 산 88-1 | YM-K02 | 지하수 | 1978 | 35 | 105 | 60 | 30 | 김태섭 | 742-1325, 019-9208-1325 | 37
2 | 마을 | 봉동3(칠등) | 산 10 | YM-N04 | 지하수 | 2002 | 77 | 231 | 120 | 30 | 김춘호 | 742-1407, 011-9411-1407
3 | 마을 | 마전2(승지) | 1063-4 | YM-N08 | 지하수 | 2005 | 53 | 240 | 120 | 20 | 임석중 | 742-3006, 010-8807-1366
광석면 |  |  | 9
4 | 마을 | 왕전1리(백조a) | 615 | GS-K02 | 지하수 | 1995 | 50 | 150 | 80 | 30 | 최병태 | 734-2206, 011-426-2217
5 | 마을 | 사월리 | 율리 244-16 | GS-N04 | 지하수 | 1999 | 40 | 128 | 80 | 30 | 최진상 | 732-8623, 010-2323-8544
6 | 마을 | 항월4리(서변) | 576,563-3 | GS-N05 | 지하수 | 2000 | 34 | 136 | 70 | 30 | 이내군 | 010-2434-9422
7 | 마을 | 항월1리(초포) | 21-2 | GS-N08 | 지하수 | 2003 | 59 | 150 | 80 | 30 | 황인필 | 011-437-8813
8 | 마을 | 왕전1리 | 316-1,318-5,324-1 | GS-N09 | 지하수 | 2005 | 58 | 232 | 120 | 40 | 최병태 | 734-2206, 011-426-2217
9 | 마을 | 왕전3리 | 32-1 | GS-N11 | 지하수 | 2006 | 44 | 108 | 60 | 25 | 이홍재 | 732-0628, 017-433-1039
10 | 마을 | 항월3리 | 345-5 | GS-N12 | 지하수 | 2007 | 37 | 148 | 80 | 30 | 남권우 | 016-9343-8790
11 | 마을 | 천동2,3리 | 산26-2,175-5 | GS-N14 | 지하수 | 2008 | 73 | 250 | 130 | 30 | 박재병 | 011-9811-4734
12 | 마을 | 항월2리(유동) | 238-5 | GS-S02 | 지하수 | 1995 | 52 | 134 | 70 | 30 | 박종화 | 732-8081,011-287-3352
노성면 |  |  | 26
13 | 마을 | 읍내1리(애앙탑) | 539구 | NS-N01 | 지하수 | 2000 | 76 | 266 | 140 | 60 | 오만근 | 736-5053, 010-8828-5053
14 | 마을 | 읍내2리(읍내3리) | 172-9 | NS-N02 | 지하수 | 2001 | 84 | 276 | 140 | 40 | 이상화 | 736-5007, 016-9656-5007
15 | 마을 | 교촌리 | 285 | NS-N03 | 지하수 | 2004 | 121 | 385 | 200 | 40 | 정연상 | 010-3402-5009
16 | 마을 | 죽림3리(장마루) | 338-7 | NS-N04 | 지하수 | 2006 | 61 | 109 | 60 | 20 | 이성효 | 732-5527, 010-5402-5529
17 | 마을 | 호암2리 | 493-4 | NS-N05 | 지하수 | 2007 | 39 | 156 | 80 | 20 | 김덕원 | 010-3944-2877
18 | 마을 | 두사2리 | 읍내리528 | NS-N06 | 지하수 | 2008 | 41 | 123 | 70 | 20 | 윤철도 | 736-5203, 010-4736-8948
19 | 마을 | 효죽리 | 6-6 | NS-N07 | 지하수 | 2009 | 52 | 180 | 90 | 25 | 신용관 | 010-5402-4383
20 | 마을 | 노티1리 | 370-3 | NS-N08 | 지하수 | 2010 | 34 | 102 | 60 | 15 | 이옥구 | 011-9848-9865
21 | 마을 | 읍내2리 | 517-5 | NS-N09 | 지하수 | 2010 | 80 | 160 | 80 | 30 | 이준호 | 011-9816-5495
22 | 마을 | 장구2리 | 효죽리286-1 | NS-N10 | 지하수 | 2012 | 50 | 150 | 80 | 30 | 이규봉 | 011-431-6343
23 | 마을 | 호암1리 | 236-2 | NS-N11 | 지하수 | 2012 | 47 | 101 | 60 | 30 | 이계환 | 019-418-3178
24 | 소규모 | 죽림1리(섭밭말) | 산43-5 | NS-S01 | 지하수 | 1977 | 50 | 99 | 60 | 20 | 김명현 | 016-437-5733
25 | 소규모 | 노티2리(수박골) | 전34-1 | NS-S02 | 지하수 | 1977 | 15 | 55 | 30 | 20 | 윤주한 | 019-9155-5798
26 | 소규모 | 가곡1리(원가곡) | 산20-7 | NS-S03 | 지하수 | 1978 | 14 | 20 | 10 | 20 | 이용린 | 010-6203-5849
27 | 소규모 | 구암리(안구암) | 답378 | NS-S04 | 지하수 | 1978 | 20 | 60 | 30 | 30 | 조동천 | 010-6488-5395
28 | 소규모 | 장구1리(윗말) | 산55 | NS-S05 | 지하수 | 1979 | 23 | 62 | 40 | 30 | 윤여은 | 011-415-0747
29 | 소규모 | 노티2리(모가올) | 산55, 313 | NS-S07 | 지하수 | 1979 | 19 | 47 | 30 | 30 | 윤주한 | 732-5798, 019-9155-5798
30 | 소규모 | 노티2리(윗승동) | 산55 | NS-S08 | 지하수 | 1979 | 20 | 42 | 30 | 20 | 윤주한 | 732-5798, 019-9155-5798
31 | 소규모 | 병사1리(원병사) | 대121 | NS-S09 | 계곡수 | 1982 | 15 | 33 | 20 | 20 | 김영현 | 010-7749-5609
32 | 소규모 | 가곡2리(구중골) | 산127 | NS-S10 | 지하수 | 1982 | 14 | 32 | 20 | 20 | 이수행 | 736-5120, 010-5453-5120
33 | 소규모 | 가곡2리(증골) | 산127, 50-2 | NS-S11 | 지하수 | 1982 | 19 | 32 | 20 | 20 | 이수행 | 010-5453-5120
34 | 소규모 | 두사1리 | - | NS-S12 | 지하수 | 1996 | 42 | 98 | 50 | 30 | 류만석 | 736-6100, 010-8806-1553
35 | 소규모 | 하도2리 | 숙진리862-8 | NS-S13 | 지하수 | 1996 | 34 | 80 | 40 | 30 | 남기창 | 010-6244-1455
36 | 소규모 | 호암2리(아랫장마루) | 산51-1임야 | NS-S14 | 지하수 | 2010 | 9 | 18 | 10 | 10 | 임한용 | 734-0764
37 | 소규모 | 가곡2리(지장골) | 633 | NS-N15 | 지하수 | 2012 | 17 | 45 | 30 | 30 | 조동명 | 011-303-5862
38 | 소규모 | 화곡리 |  | NS-N16 | 지하수 | 2013 | 22 | 49 | 30 | 20 | 박종필 | 010-5405-1276
상월면 |  |  | 19
39 | 마을 | 신충1리 | 516-1, 518-1 | SW-K01 | 지하수 | 1975 | 67 | 172 | 90 | 40 | 양승술 | 019-403-4034
40 | 마을 | 월오리(정양원) | 509-4 | SW-K02 | 지하수 | 1987 | - | 150 | 80 | 50 | 유용호 | 732-4476, 018-417-4476
41 | 마을 | 상도1리(박살미) | 708 | SW-N04 | 지하수 | 2000 | 48 | 192 | 100 | 30 | 문승호 | 732-4982, 010-4225-4982
42 | 마을 | 주곡리 | 17-1 | SW-N05 | 지하수 | 2001 | 66 | 185 | 100 | 30 | 양현직 | 732-4769, 019-419-3576
43 | 마을 | 숙진1리 | 한천리368-1 | SW-N06 | 지하수 | 2003 | 55 | 140 | 70 | 30 | 김동준 정홍익 | 733-6060, 010-2411-2853 010-4123-4279
44 | 마을 | 상도2리 | 22-55수 | SW-N07 | 지하수 | 2003 | 50 | 145 | 80 | 30 | 박영필 | 733-4297, 010-5586-5588
45 | 마을 | 숙진2리 | 121-43 | SW-N08 | 지하수 | 2005 | 53 | 212 | 110 | 20 | 김세중 | 017-422-7916
46 | 마을 | 석종2리 | 260-16 | SW-N09 | 지하수 | 2006 | 25 | 100 | 50 | 20 | 김상윤 | 734-4498, 011-486-4498
47 | 마을 | 한천1리 | 258 | SW-N10 | 지하수 | 2009 | 61 | 200 | 100 | 25 | 홍성팔 | 016-283-4449
48 | 마을 | 대명1리 | 126-14 | SW-N11 | 지하수 | 2010 | 73 | 219 | 110 | 30 | 박철종 | 011-9811-4450
49 | 소규모 | 신충3리(새말) | 618구, 584답 | SW-S01 | 지하수 | 1974 | 25 | 57 | 30 | 30 | 이원길 | 010-5401-9861
50 | 소규모 | 신충2리 | 450전 | SW-S02 | 지하수 | 1975 | 27 | 62 | 40 | 30 | 양승돈 | 732-4047, 010-4529-4047
51 | 소규모 | 지경1리(지경터) | 302 | SW-S06 | 지하수 | 1983 | 29 | 70 | 40 | 30 | 이내성 | 010-3490-1516
52 | 소규모 | 지경1리(중뜸) | 217-3 | SW-S08 | 지하수 | 1984 | 28 | 70 | 40 | 30 | 양형식 | 010-7224-5167
53 | 소규모 | 대촌1리(궁골달미) | 15-2 | SW-S09 | 지하수 | 1984 | 16 | 42 | 30 | 30 | 이종일 | 011-9815-8753
54 | 소규모 | 학당리(바우내) | 298-3 | SW-S10 | 지하수 | 1985 | 30 | 80 | 40 | 20 | 박호종 | 732-4458, 010-9401-4458
55 | 소규모 | 신충3리(샛터) | 산11-15 | SW-S11 | 지하수 | 1985 | 30 | 68 | 40 | 20 | 이원길 | 010-5401-9861
56 | 소규모 | 지경1리(안터) | 175-5 | SW-S12 | 지하수 | 1985 | 21 | 50 | 30 | 20 | 백승헌 | 010-3173-4069
57 | 소규모 | 한천3리(들말) | 271-2 | SW-S13 | 지하수 | 2001 | 25 | 55 | 30 | 50 | 조태연 | 733-0992, 010-2478-0992
부적면 |  |  | 3
58 | 마을 | 부인2,3리 | 450-5 | BJ-N07 | 지하수 | 2000 | 85 | 259 | 130 | 50 | 정현상 | 010-3443-7314
59 | 마을 | 신풍1리 | 278구 | BJ-N10 | 지하수 | 2009 | 26 | 101 | 50 | 10 | 김용주 | 010-3033-1261
60 | 소규모 | 외성2리(상외성) | 248 | BJ-S04 | 지하수 | 1982 | 20 | 40 | 30 | 30 | 이석훈 | 732-7739, 010-3999-7739
연산면 |  |  | 22
61 | 마을 | 덕암1리 | 466-2 | YS-N04 | 지하수 | 1998 | 71 | 224 | 120 | 30 | 이관훈 | 734-5887, 010-4408-5887
62 | 마을 | 화악리 | 210 | YS-N07 | 지하수 | 2001 | 83 | 249 | 130 | 40 | 서동운 | 010-5436-6101
63 | 마을 | 임리 | 산25-4 | YS-N08 | 지하수 | 2002 | 40 | 158 | 80 | 30 | 정형상 | 735-0688, 011-428-9688
64 | 마을 | 장전3리(청림) | 산29-3 | YS-N09 | 지하수 | 2002 | 60 | 156 | 80 | 30 | 최종석 | 010-5401-0429
65 | 마을 | 표정2리 | 333-3 | YS-N10 | 지하수 | 2003 | 69 | 200 | 100 | 40 | 김재환 | 735-0782, 016-461-0782
66 | 마을 | 장전2리(왕덕) | 793 | YS-N11 | 지하수 | 2003 | 52 | 191 | 100 | 30 | 유익준 | 734-2165, 011-9809-2165
67 | 마을 | 백석3리 | 280-1 | YS-N13 | 지하수 | 2004 | 64 | 175 | 90 | 20 | 김종선 | 734-5880, 010-6269-5880
68 | 마을 | 신양2리 | 100-1 | YS-N14 | 지하수 | 2004 | 55 | 165 | 90 | 20 | 권슬기 | 010-9420-0499
69 | 마을 | 송정1리 (범골) | 457-6 | YS-N17 | 지하수 | 2006 | 72 | 158 | 30 | 20 | 이래보 | 734-2561, 010-7475-7578
70 | 마을 | 백석1리 | 25-2 | YS-N21 | 지하수 | 2008 | 33 | 100 | 50 | 15 | 이규식 | 734-2243, 010-4450-2243
71 | 마을 | 신양1리(중2) | 154-1 | YS-N22 | 지하수 | 2008 | 66 | 198 | 100 | 30 | 백인식 | 010-7414-0091
72 | 마을 | 한전, 임리(임2리) | 임리 102-3 | YS-N23 | 지하수 | 2009 | 48 | 192 | 100 | 40 | 서석주 | 010-2030-8126
73 | 마을 | 어은2리 | 386 | YS-N24 | 지하수 | 2010 | 35 | 105 | 60 | 15 | 도창선 | 010-3174-4988
74 | 마을 | 천호리 | 144 | YS-N25 | 지하수 | 2012 | 48 | 162 | 80 | 40 | 오인호 | 010-5018-1934
75 | 마을 | 어은1리 | 226-3 | YS-S01 | 지하수 | 2004 | 50 | 116 | 60 | 30 | 김용재 | 734-2191, 010-3471-2191
76 | 소규모 | 덕암2리(행경) | 29 | YS-S02 | 지하수 | 2004 | 39 | 86 | 50 | 20 | 권봉원 | 011-427-5756
77 | 소규모 | 송정1리(상송) | 87-1 | YS-S03 | 지하수 | 2007 | 35 | 98 | 50 | 30 | 이래보 | 734-2561, 010-7475-7578
78 | 소규모 | 송정2리(대석골) | 3 | YS-S04 | 지하수 | 2012 | 25 | 60 | 30 | 20 | 권희용 | 010-4245-4007
79 | 소규모 | 백석2리(흰돌) | 136 | YS-K05 | 지하수 | 2000 | 34 | 84 | 50 | 30 | 이명구 | 016-9870-2056
80 | 소규모 | 사포리(망골) | 139, 산12-1 | YS-N18 | 지하수 | 2006 | 24 | 72 | 40 | 25 | 박대희 | 732-9712, 010-5425-9712
81 | 소규모 | 송정2리 | 315-10 | YS-N19 | 지하수 | 2008 | 28 | 84 | 50 | 15 | 권희용 | 010-4245-4007
82 | 소규모 | 한전2리(혼왕) | 46-1전 | YS-N20 | 지하수 | 2008 | 29 | 87 | 50 | 15 | 김현수 | 735-0523, 010-5423-0523
벌곡면 |  |  | 26
83 | 마을 | 조동1리 | 296 | BG-N02 | 지하수 | 1999 | 51 | 125 | 70 | 30 | 박노형 | 733-9414, 010-5401-9415
84 | 마을 | 대덕리 | 175 | BG-N03 | 지하수 | 2002 | 90 | 235 | 110 | 50 | 박희석 | 733-6685, 010-4536-6685
85 | 마을 | 한삼천1 |  | BG-K04 | 지하수 | 2004 | 99 | 232 | 120 | 60 | 유정호 | 734-4990, 011-423-4992
86 | 마을 | 수락1리(하수락) | 346-7 | BG-K05 | 지하수 | 2004 | 53 | 100 | 50 | 60 | 김종찬 | 733-9792, 010-5424-1604
87 | 마을 | 도산1리(안도산) | 174, 181-3 | BG-K06 | 지하수 | 2004 | 45 | 100 | 50 | 50 | 김광한 | 733-6657, 010-5439-9734
88 | 마을 | 어곡리 (솔골) | 502 | BG-N07 | 지하수 | 2006 | 46 | 101 | 40 | 20 | 이종수 | 010-5245-6233
89 | 마을 | 덕곡리 | 73-2 | BG-N08 | 지하수 | 2008 | 38 | 114 | 60 | 20 | 임채연 | 011-704-1910
90 | 마을 | 신양1리(벌곡) | 88-1 | BG-N09 | 지하수 | 2009 | 32 | 101 | 50 | 30 | 전태하 | 010-3411-0036
91 | 마을 | 덕곡리(중보실) | 373 | BG-N10 | 지하수 | 2009 | 40 | 135 | 70 | 20 | 임채연 | 011-704-1910
92 | 마을 | 사정2리 | 528 | BG-N11 | 지하수 | 2010 | 37 | 111 | 60 | 15 | 정석기 | 010-3701-9192
93 | 소규모 | 양산2리(양산) | 346-3 | BG-S01 | 지하수 | 1976 | 34 | 98 | 50 | 30 | 김매광길 | 733-9491, 010-7554-6025
94 | 소규모 | 한삼천2리(한삼천) | 산9-2 | BG-S02 | 지하수 | 1976 | 40 | 79 | 40 | 20 | 이인기 | 010-8803-1211
95 | 소규모 | 신양2리(신대) | 178 | BG-S03 | 지하수 | 1978 | 31 | 65 | 40 | 30 | 안교혁 | 733-9015, 011-9819-8015
96 | 소규모 | 신양3리(공심이) | 499 | BG-S04 | 지하수 | 1979 | 30 | 60 | 30 | 30 | 최영묵 | 733-9085, 011-9414-9085
97 | 소규모 | 만목리(독뱅이) | 99 | BG-S05 | 계곡수 | 1979 | 15 | 43 | 30 | 20 | 윤양선 | 732-7299, 011-205-7299
98 | 소규모 | 도산1리(속골) | 221-3 | BG-S06 | 지하수 | 1980 | 20 | 40 | 20 | 30 | 김광한 | 010-5439-9734
99 | 소규모 | 조령2리(새재) | 산12 | BG-S07 | 지하수 | 1982 | 19 | 72 | 40 | 20 | 남효우 | 733-4179, 010-3034-8161
100 | 소규모 | 검천리(오작실) | 350-1 | BG-S08 | 지하수 | 1984 | 42 | 89 | 60 | 30 | 민성기 | 732-2156, 011-406-9030
101 | 소규모 | 어곡리(느락골) | 482-1 | BG-S09 | 지하수 | 1985 | 25 | 75 | 40 | 20 | 이종수 | 010-5245-6233
102 | 소규모 | 도산2리 | 산31-4 | BG-S10 | 지하수 | 1985 | 54 | 99 | 50 | 30 | 최희석 | 734-0926, 011-755-0901
103 | 소규모 | 사정1리(윗사정) | 139-1 | BG-S12 | 지하수 | 2004 | 25 | 58 | 30 | 30 | 정상기 | 010-3850-9218
104 | 소규모 | 사정1리(자고목) | 240-3 | BG-S13 | 지하수 | 2004 | 20 | 35 | 20 | 30 | 천순기 | 733-7472
105 | 소규모 | 수락2리(상수락) | 79-20 | BG-S15 | 지하수 | 2004 | 46 | 75 | 40 | 30 | 이복만 | 010-5570-5062
106 | 소규모 | 만목리(상만목) | 223 | BG-S16 | 지하수 | 2006 | 12 | 25 | 20 | 20 | 정문순 | 010-9050-9432
107 | 소규모 | 한삼천3리(대목골) | 사정리364 | BG-N17 | 지하수 | 2010 | 29 | 87 | 50 | 15 | 이창영 | 010-7744-7180
108 | 소규모 | 양산1리(고돌이) | 187-1 | BG-N01 | 지하수 | 1996 | 34 | 81 | 50 | 30 | 정기철 | 010-6899-3577
양촌면 |  |  | 25
109 | 마을 | 도평1리 | 111-5 | YC-K01 | 지하수 | 1972 | 54 | 198 | 100 | 30 | 김연원 | 741-2773, 010-3460-8773
110 | 마을 | 모촌1리(띠올) | 243-3 | YC-K02 | 지하수 | 1980 | 52 | 120 | 60 | 50 | 허용범 | 741-2045, 011-396-2045
111 | 마을 | 임화4리(평촌) | 972 | YC-K04 | 지하수 | 1981 | 43 | 101 | 50 | 30 | 현성배 | 741-3110, 010-4339-3110
112 | 마을 | 양촌2리(원앙촌) | 396 | YC-K05 | 지하수 | 1983 | 45 | 120 | 60 | 30 | 배정환 | 741-2845, 010-9574-2848
113 | 마을 | 오산1리(오미마을) | 133-20 | YC-N06 | 지하수 | 1996 | 32 | 101 | 30 | 40 | 육순채 | 741-7431, 010-3408-7431
114 | 마을 | 석서2리 | 477 | YC-K07 | 지하수 | 1998 | 42 | 102 | 50 | 30 | 김명환 | 010-6308-2312
115 | 마을 | 신기2리 | 101, 501 | YC-N08 | 지하수 | 1998 | 71 | 231 | 120 | 30 | 서홍석 | 741-7378, 010-5425-7378
116 | 마을 | 중산3리 | 789-2, 848 | YC-N09 | 지하수 | 1999 | 74 | 144 | 110 | 60 | 김용근 | 011-424-3172
117 | 마을 | 도평3리 | 132 | YC-N10 | 지하수 | 2001 | 54 | 120 | 60 | 30 | 손장배 | 011-404-2267
118 | 마을 | 채광2, 오산2리 | 92-2 | YC-N11 | 지하수 | 2001 | 65 | 183 | 100 | 40 | 김춘남 | 741-0824, 010-6403-0827
119 | 마을 | 오산2리 | 산51 | YC-N13 | 지하수 | 2002 | 50 | 173 | 90 | 20 | 정필영 | 010-8895-8049
120 | 마을 | 거사1리 | 510 | YC-N14 | 지하수 | 2003 | 70 | 210 | 110 | 40 | 고광주 | 734-2069, 010-4631-2069
121 | 마을 | 중산1리 | 20-1 | YC-N15 | 지하수 | 2003 | 53 | 145 | 80 | 20 | 양원상 | 741-3159, 010-5430-3159
122 | 마을 | 양촌1리 | 272 | YC-N16 | 지하수 | 2004 | 74 | 201 | 110 | 30 | 김원길 | 010-3452-3159
123 | 마을 | 신기1리 | 446-1 | YC-N17 | 지하수 | 2004 | 87 | 191 | 100 | 40 | 오세식 | 741-2472, 010-9443-2472
124 | 마을 | 석서1리 | 369-1 | YC-N18 | 지하수 | 2005 | 57 | 228 | 120 | 20 | 박화식 | 010-9588-4496
125 | 마을 | 임화3리(무수) | 1063 | YC-N20 | 지하수 | 2007 | 27 | 108 | 60 | 20 | 고일국 | 010-9414-7435
126 | 소규모 | 인천4리(도정) | 산6 | YC-S01 | 지하수 | 1983 | 25 | 78 | 40 | 70 | 서정호 | 741-2433, 010-5435-1295
127 | 소규모 | 채광1리(새터) | 산8-1 | YC-S03 | 지하수 | 1984 | 19 | 76 | 40 | 30 | 정윤순 | 741-7402, 010-2733-7402
128 | 소규모 | 반암2리(암말) | 112 | YC-S04 | 계곡수 | 1984 | 10 | 20 | 10 | 70 | 배봉열 | 010-3033-3095
129 | 소규모 | 반암2리(새터-1) | 175 | YC-S05 | 계곡수 | 1985 | 18 | 40 | 20 | 50 | 배봉열 | 010-3033-3095
130 | 소규모 | 채광1리(광달리) | 산12-3 | YC-S06 | 지하수 | 1996 | 20 | 60 | 30 | 40 | 정윤순 | 741-7402, 010-2733-7402
131 | 소규모 | 임화2리(이메골) | 977, 804 | YC-S07 | 지하수 | 2011 | 35 | 98 | 50 | 30 | 김영우 | 741-3022, 010-9897-3022
132 | 소규모 | 양촌2리(이문안) | 산30-1 | YC-N19 | 지하수 | 2006 | 24 | 72 | 40 | 15 | 배정환 | 741-2845, 010-9574-2848
133 | 소규모 | 임화1리(새터) | 540 | YC-N21 | 지하수 | 2008 | 18 | 72 | 40 | 15 | 박상곤 | 010-3588-7787
가야곡면 |  |  | 21
134 | 마을 | 삼전1리(삼밭들) | 136-1 | GY-N02 | 지하수 | 2003 | 50 | 145 | 80 | 30 | 차근영 | 741-3307, 010-5696-0070
135 | 마을 | 가야곡 함적2리 | 124-3 | GY-N03 | 지하수 | 2004 | 69 | 148 | 110 | 20 | 김용삼 | 741-2599, 010-8802-2599
136 | 마을 | 가야곡 목곡2리 | 69-27 | GY-N04 | 지하수 | 2006 | 38 | 101 | 50 | 20 | 유학봉 | 741-1611, 010-3473-1611
137 | 마을 | 강청1리 | 등리 703-7 | GY-N05 | 지하수 | 2009 | 50 | 200 | 100 | 40 | 박웅 | 741-1331, 010-8859-6440
138 | 마을 | 등1리 | 13-1 | GY-N06 | 지하수 | 2009 | 54 | 216 | 110 | 20 | 이도섭 | 010-9442-3327
139 | 마을 | 등2리 | 12-1 | GY-N07 | 지하수 | 2012 | 46 | 120 | 60 | 30 | 배한승 | 010-9724-1070
140 | 마을 | 목곡1리 | 404 | GY-N08 | 지하수 | 2013 | 55 | 117 | 60 | 25 | 박우범 | 010-5431-1524
141 | 소규모 | 강청2리(독점) | 산70-1 | GY-S01 | 지하수 | 1979 | 31 | 93 | 50 | 30 | 한영근 | 010-5427-1176
142 | 소규모 | 함적1리(장상동) | 326-16 | GY-S02 | 지하수 | 1980 | 15 | 53 | 30 | 30 | 박희춘 | 010-4184-1874
143 | 소규모 | 삼전2리(정골,매찰) | 204 | GY-S03 | 지하수 | 1980 | 19 | 42 | 30 | 20 | 고석일 | 741-1643, 010-8864-1643
144 | 소규모 | 양촌리(구로고개) | 443-6 | GY-S04 | 지하수 | 1981 | 10 | 35 | 20 | 20 | 최경락 | 017-410-8675
145 | 소규모 | 삼전2리(배추간) | 402-1 | GY-S05 | 지하수 | 1982 | 13 | 41 | 30 | 20 | 고석일 | 741-1643, 010-8864-1643
146 | 소규모 | 삼전2리(만목) | 824 | GY-S06 | 지하수 | 1983 | 14 | 35 | 20 | 20 | 고석일 | 741-1643, 010-8864-1643
147 | 소규모 | 양촌리(개경자) | 산76 | GY-S07 | 지하수 | 1983 | 14 | 31 | 20 | 20 | 최경락 | 017-410-8675
148 | 소규모 | 삼전2리(육한) | 893-4 | GY-S08 | 지하수 | 1983 | 14 | 43 | 30 | 20 | 고석일 | 741-1643,010-8864-1643
149 | 소규모 | 병암1리(매오리) | 296-4 | GY-S09 | 지하수 | 1985 | 22 | 26 | 20 | 30 | 정화영 | 741-1939, 010-4410-1939
150 | 소규모 | 야촌3리(가늠자골) | 53-2 | GY-S11 | 지하수 | 1985 | 22 | 62 | 40 | 30 | 서승문 | 741-1291, 010-8824-1291
151 | 소규모 | 종연2리(소사) | 906 | GY-S12 | 지하수 | 1992 | 20 | 31 | 20 | 30 | 임명순 | 742-7196, 010-5504-2448
152 | 소규모 | 두월2리(종두못) | 251 | GY-S13 | 지하수 | 1994 | 18 | 35 | 20 | 20 | 배봉근 | 010-9936-1525
153 | 소규모 | 종연3리(북소) | 473-2 | GY-S14 | 지하수 | 1997 | 30 | 65 | 40 | 50 | 이응재 | 741-8727, 010-2879-8727
154 | 소규모 | 삼전2리(마차) | 268-3 | GY-S15 | 지하수 | 2013 | 20 | 46 | 30 | 20 | 고석일 | 741-1643, 010-8864-1643
은진면 |  |  | 4
155 | 마을 | 시묘3리(부수골) | 496-1, 577-3 | EJ-N01 | 지하수 | 1998 | 48 | 144 | 80 | 40 | 양운규 | 741-0491, 010-5467-0491
156 | 마을 | 시묘2리(황골) | 763 | EJ-N02 | 지하수 | 1999 | 61 | 175 | 90 | 30 | 김종헌 | 010-7234-8821
157 | 마을 | 시묘4리(올목셋터) | 640-13 | EJ-N03 | 지하수 | 1998 | 35 | 105 | 60 | 40 | 김옥남 | 018-425-0560
158 | 마을 | 시묘1리(시묘골) | 352-1 | EJ-N04 | 지하수 | 2000 | 36 | 144 | 80 | 30 | 박희규 | 741-6432, 011-435-6432

## 논산시 마을상수도 (2) (hidden)
논산시 마을상수도(소규모급수시설 포함) 리스트
번호 | 종류 | 위치(시설명) | 관정주소 | 용량 | 관로 | 설치년도 |  |  |  | 폐쇄연도 | 개량계획 |  |  |  | 개량 사업비 | [5 empty] | 비고
[6 empty] | 취수 | 정수 | 소독 | 배수지 |  | 취수 | 정수 | 소독 | 배수지 | 합계 | 취수 | 정수 | 소독 | 배수지 | 관로
연무읍 |  |  | 3
1 | 마을 | 마전3(노루목) | 산 88-1 | [18 empty] | 2015
2 | 마을 | 봉동3(칠등) | 산 10
3 | 마을 | 마전2(승지) | 1063-4
광석면 |  |  | 9
4 | 마을 | 왕전1리(백조a) | 615
5 | 마을 | 사월리 | 율리 244-16
6 | 마을 | 항월4리(서변) | 576,563-3
7 | 마을 | 항월1리(초포) | 21-2
8 | 마을 | 왕전1리 | 316-1,318-5,324-1
9 | 마을 | 왕전3리 | 32-1
10 | 마을 | 항월3리 | 345-5
11 | 마을 | 천동2,3리 | 산26-2,175-5
12 | 마을 | 항월2리(유동) | 238-5
노성면 |  |  | 26
13 | 마을 | 읍내1리(애앙탑) | 539구
14 | 마을 | 읍내2리(읍내3리) | 172-9
15 | 마을 | 교촌리 | 285
16 | 마을 | 죽림3리(장마루) | 338-7
17 | 마을 | 호암2리 | 493-4
18 | 마을 | 두사2리 | 읍내리528
19 | 마을 | 효죽리 | 6-6
20 | 마을 | 노티1리 | 370-3
21 | 마을 | 읍내2리 | 517-5
22 | 마을 | 장구2리 | 효죽리286-1
23 | 마을 | 호암1리 | 236-2
24 | 소규모 | 죽림1리(섭밭말) | 산43-5
25 | 소규모 | 노티2리(수박골) | 전34-1
26 | 소규모 | 가곡1리(원가곡) | 산20-7
27 | 소규모 | 구암리(안구암) | 답378
28 | 소규모 | 장구1리(윗말) | 산55
29 | 소규모 | 노티2리(모가올) | 산55, 313
30 | 소규모 | 노티2리(윗승동) | 산55
31 | 소규모 | 병사1리(원병사) | 대121
32 | 소규모 | 가곡2리(구중골) | 산127
33 | 소규모 | 가곡2리(증골) | 산127, 50-2
34 | 소규모 | 두사1리 | -
35 | 소규모 | 하도2리 | 숙진리862-8
36 | 소규모 | 호암2리(아랫장마루) | 산51-1임야
37 | 소규모 | 가곡2리(지장골) | 633
38 | 소규모 | 화곡리
상월면 |  |  | 19
39 | 마을 | 신충1리 | 516-1, 518-1
40 | 마을 | 월오리(정양원) | 509-4
41 | 마을 | 상도1리(박살미) | 708
42 | 마을 | 주곡리 | 17-1
43 | 마을 | 숙진1리 | 한천리368-1
44 | 마을 | 상도2리 | 22-55수
45 | 마을 | 숙진2리 | 121-43
46 | 마을 | 석종2리 | 260-16
47 | 마을 | 한천1리 | 258
48 | 마을 | 대명1리 | 126-14
49 | 소규모 | 신충3리(새말) | 618구, 584답
50 | 소규모 | 신충2리 | 450전
51 | 소규모 | 지경1리(지경터) | 302
52 | 소규모 | 지경1리(중뜸) | 217-3
53 | 소규모 | 대촌1리(궁골달미) | 15-2
54 | 소규모 | 학당리(바우내) | 298-3
55 | 소규모 | 신충3리(샛터) | 산11-15
56 | 소규모 | 지경1리(안터) | 175-5
57 | 소규모 | 한천3리(들말) | 271-2
부적면 |  |  | 3
58 | 마을 | 부인2,3리 | 450-5
59 | 마을 | 신풍1리 | 278구
60 | 소규모 | 외성2리(상외성) | 248
연산면 |  |  | 22
61 | 마을 | 덕암1리 | 466-2
62 | 마을 | 화악리 | 210
63 | 마을 | 임리 | 산25-4
64 | 마을 | 장전3리(청림) | 산29-3
65 | 마을 | 표정2리 | 333-3
66 | 마을 | 장전2리(왕덕) | 793
67 | 마을 | 백석3리 | 280-1
68 | 마을 | 신양2리 | 100-1
69 | 마을 | 송정1리 (범골) | 457-6
70 | 마을 | 백석1리 | 25-2
71 | 마을 | 신양1리(중2) | 154-1
72 | 마을 | 한전, 임리(임2리) | 임리 102-3
73 | 마을 | 어은2리 | 386
74 | 마을 | 천호리 | 144
75 | 마을 | 어은1리 | 226-3
76 | 소규모 | 덕암2리(행경) | 29
77 | 소규모 | 송정1리(상송) | 87-1
78 | 소규모 | 송정2리(대석골) | 3
79 | 소규모 | 백석2리(흰돌) | 136
80 | 소규모 | 사포리(망골) | 139, 산12-1
81 | 소규모 | 송정2리 | 315-10
82 | 소규모 | 한전2리(혼왕) | 46-1전
벌곡면 |  |  | 26
83 | 마을 | 조동1리 | 296
84 | 마을 | 대덕리 | 175
85 | 마을 | 한삼천1
86 | 마을 | 수락1리(하수락) | 346-7
87 | 마을 | 도산1리(안도산) | 174, 181-3
88 | 마을 | 어곡리 (솔골) | 502
89 | 마을 | 덕곡리 | 73-2
90 | 마을 | 신양1리(벌곡) | 88-1
91 | 마을 | 덕곡리(중보실) | 373
92 | 마을 | 사정2리 | 528
93 | 소규모 | 양산2리(양산) | 346-3
94 | 소규모 | 한삼천2리(한삼천) | 산9-2
95 | 소규모 | 신양2리(신대) | 178
96 | 소규모 | 신양3리(공심이) | 499
97 | 소규모 | 만목리(독뱅이) | 99
98 | 소규모 | 도산1리(속골) | 221-3
99 | 소규모 | 조령2리(새재) | 산12
100 | 소규모 | 검천리(오작실) | 350-1
101 | 소규모 | 어곡리(느락골) | 482-1
102 | 소규모 | 도산2리 | 산31-4
103 | 소규모 | 사정1리(윗사정) | 139-1
104 | 소규모 | 사정1리(자고목) | 240-3
105 | 소규모 | 수락2리(상수락) | 79-20
106 | 소규모 | 만목리(상만목) | 223
107 | 소규모 | 한삼천3리(대목골) | 사정리364
108 | 소규모 | 양산1리(고돌이) | 187-1
양촌면 |  |  | 25
109 | 마을 | 도평1리 | 111-5
110 | 마을 | 모촌1리(띠올) | 243-3
111 | 마을 | 임화4리(평촌) | 972
112 | 마을 | 양촌2리(원앙촌) | 396
113 | 마을 | 오산1리(오미마을) | 133-20
114 | 마을 | 석서2리 | 477
115 | 마을 | 신기2리 | 101, 501
116 | 마을 | 중산3리 | 789-2, 848
117 | 마을 | 도평3리 | 132
118 | 마을 | 채광2, 오산2리 | 92-2
119 | 마을 | 오산2리 | 산51
120 | 마을 | 거사1리 | 510
121 | 마을 | 중산1리 | 20-1
122 | 마을 | 양촌1리 | 272
123 | 마을 | 신기1리 | 446-1
124 | 마을 | 석서1리 | 369-1
125 | 마을 | 임화3리(무수) | 1063
126 | 소규모 | 인천4리(도정) | 산6
127 | 소규모 | 채광1리(새터) | 산8-1
128 | 소규모 | 반암2리(암말) | 112
129 | 소규모 | 반암2리(새터-1) | 175
130 | 소규모 | 채광1리(광달리) | 산12-3
131 | 소규모 | 임화2리(이메골) | 977, 804
132 | 소규모 | 양촌2리(이문안) | 산30-1
133 | 소규모 | 임화1리(새터) | 540
가야곡면 |  |  | 21
134 | 마을 | 삼전1리(삼밭들) | 136-1
135 | 마을 | 가야곡 함적2리 | 124-3
136 | 마을 | 가야곡 목곡2리 | 69-27
137 | 마을 | 강청1리 | 등리 703-7
138 | 마을 | 등1리 | 13-1
139 | 마을 | 등2리 | 12-1
140 | 마을 | 목곡1리 | 404
141 | 소규모 | 강청2리(독점) | 산70-1
142 | 소규모 | 함적1리(장상동) | 326-16
143 | 소규모 | 삼전2리(정골,매찰) | 204
144 | 소규모 | 양촌리(구로고개) | 443-6
145 | 소규모 | 삼전2리(배추간) | 402-1
146 | 소규모 | 삼전2리(만목) | 824
147 | 소규모 | 양촌리(개경자) | 산76
148 | 소규모 | 삼전2리(육한) | 893-4
149 | 소규모 | 병암1리(매오리) | 296-4
150 | 소규모 | 야촌3리(가늠자골) | 53-2
151 | 소규모 | 종연2리(소사) | 906
152 | 소규모 | 두월2리(종두못) | 251
153 | 소규모 | 종연3리(북소) | 473-2
154 | 소규모 | 삼전2리(마차) | 268-3
은진면 |  |  | 4
155 | 마을 | 시묘3리(부수골) | 496-1, 577-3
156 | 마을 | 시묘2리(황골) | 763
157 | 마을 | 시묘4리(올목셋터) | 640-13
158 | 마을 | 시묘1리(시묘골) | 352-1