## 사업비 (hidden)
(단위 : 천원 )
구분 | 위치 | 시설명 | 시설용량(㎥/일) | 합계 | 취수시설 |  | 배수지 |  | 비고
[5 empty] | 개량년도 | 개량금액 | 개량년도 | 개량금액
마을 상수도 | 상월면 | 월오리 | 80 | 108340 | 2020년 | 43000 | 2020년 | 65340
| 양촌면 | 도평1리 | 100 | 68759 | - | 0 | 2020년 | 68759
|  | 모촌1리 | 60 | 52795 | - | 0 | 2020년 | 52795
|  | 임화4리 | 50 | 86487 | 2020년 | 39000 | 2020년 | 47487
|  | 양촌2리 | 60 | 95795 | 2020년 | 43000 | 2020년 | 52795
소규모 급수시설 | 노성면 | 원병사 | 20 | 72319 | 2025년 | 39000 | 2025년 | 33319
| 벌곡면 | 독뱅이 | 30 | 80236 | 2025년 | 39000 | 2025년 | 41236
| 양촌면 | 도정 | 40 | 81571 | 2020년 | 39000 | 2020년 | 42571
|  | 암말 | 10 | 70427 | 2020년 | 39000 | 2020년 | 31427
|  | 새터-1 | 20 | 72319 | 2020년 | 39000 | 2020년 | 33319
| 가야곡면 | 구로고개 | 20 | 39000 | 2020년 | 39000 | - | 0
|  | 매오리 | 20 | 72319 | 2020년 | 39000 | 2020년 | 33319
|  | 가늠자골 | 40 | 72319 | 2020년 | 39000 | - | 0
[6 empty] | (단위 : 천원) |  |  |  | 구분 | 합계 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
구분 | 합계 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고 |  |  |  | 폐공개소 | 158 |  | 66 | 91 | 1
합계 | 986767 | 0 | 806612 | 179855 | 300
소계 | 939367 | 0 | 786812 | 152555 | 0
취수시설 | 437000 | 0 | 359000 | 78000 | 0
정수시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
배수지 | 502367 | 0 | 427812 | 74555 | 0
소독시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
폐공비용 | 47400 | 0 | 19800 | 27300 | 300 |  | 300
(단위 : 백만원)
구분 | 합계 | 2015년 | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 비고
합계 | 988 | 0 | 807 | 180 | 1
소계 | 940 | 0 | 787 | 153 | 0
취수시설 | 437 | 0 | 359 | 78 | 0
정수시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
배수지 | 503 | 0 | 428 | 75 | 0
소독시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
폐공비용 | 48 | 0 | 20 | 27 | 1 |  | 300

## 마을,소규모 급수시설 (hidden)
구 분 |  |  | 시 설 현 황
|  |  | 시 설 명 | 용 량 (㎥/일) | 수원형태 | 취수시설 | 배수지
마을 상수도 | 상월면 | 월오리(정양원) | 월오리 | 80 | 지하수 | 1987 | 1987
| 양촌면 | 도평1리 | 도평1리 | 100 | 지하수 | 2004 | 1972
|  | 모촌1리(띠올) | 모촌1리 | 60 | 지하수 | 1998 | 1980
|  | 임화4리(평촌) | 임화4리 | 50 | 계곡수 지하수 | 1981 | 1981
|  | 양촌2리(원앙촌) | 양촌2리 | 60 | 지하수 계곡수 | 1983 | 1983
소규모 급수시설 | 노성면 | 병사1리(원병사) | 원병사 | 20 | 계곡수 | 2008 | 2008
| 벌곡면 | 만목리(독뱅이) | 독뱅이 | 30 | 계곡수 | 2006 | 2006
| 양촌면 | 인천4리(도정) | 도정 | 40 | 지하수 | 1983 | 1983
|  | 반암2리(암말) | 암말 | 10 | 계곡수 | 1984 | 1984
|  | 반암2리(새터-1) | 새터-1 | 20 | 계곡수 | 1985 | 1985
| 가야곡면 | 양촌1리(구로고개) | 구로고개 | 20 | 지하수 | 1981 | 2001
|  | 병암1리(매오리) | 매오리 | 20 | 지하수 | 1985 | 1985
|  | 야촌3리(가늠자골) | 가늠자골 | 40 | 지하수 | 1985 | 2006

## 사업비-
소규모 개략사업비
구분 |  | 합계 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 비고
합계 |  | 8190 | 3953 | 4008 | 128 | 101
유지 수선비 |  | 320 | 20 | 100 | 100 | 100
시설개량 | 소계 | 3362 | 3362 | 0 | 0 | 0
| 취수시설 | 359 | 359 | 0
| 정수시설 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 215 | 215 | 0
| 소독시설 | 148 | 148 | 0
| 관로 | 2510 | 2510 | 0
| 누수탐사 | 130 | 130 | 0
통합관리 | 소계 | 4459 | 571 | 3888 | 0 | 0
| 통합감시 | 91 | 91
| 현장감시 | 4368 | 480 | 3888
폐공 |  | 49 |  | 20 | 28 | 1 | 0.3

## 개량사업비 산정기준
소규모수도시설 개량사업비
(단위 : 천원/개)
시설용량 (㎥/일) | 취수시설 | 정 수 시 설 |  |  | 배수시설 |  |  | 소독시설
|  | 급속여과 | 활성탄여과 | 이온교환 | 합계 | 탱크 | 울타리
10 | 39000 | 8140 | 28885 | 31427 | 10687 | 6247 | 4440 | 4500
20 | 39000 | 10230 | 29835 | 33319 | 13117 | 8677 | 4440 | 4500
30 | 39000 | 17050 | 30866 | 41236 | 16930 | 11010 | 5920 | 4500
40 | 39000 | 18446 | 31746 | 42571 | 18972 | 13052 | 5920 | 4500
50 | 39000 | 23680 | 32890 | 47487 | 22141 | 14741 | 7400 | 4500
60 | 43000 | 23723 | 33594 | 52795 | 23437 | 16037 | 7400 | 4500
70 | 43000 | 24530 | 34386 | 55799 | 27189 | 19789 | 7400 | 4500
80 | 43000 | 28359 | 35266 | 65340 | 28669 | 19789 | 8880 | 4500
90 | 43000 | 30509 | 36322 | 66135 | 30531 | 21651 | 8880 | 4500
100 | 43000 | 30445 | 37554 | 68759 | 30531 | 21651 | 8880 | 4500
110 | 43000 | 30845 | 37954 | 69159 | 30931 | 22051 | 9280 | 4900
120 | 44000 | 35651 | 39486 | 79272 | 33772 | 24004 | 9770 | 4500
130 | 44000 | 38255 | 40451 | 84528 | 35392 | 25180 | 10210 | 4500
140 | 45000 | 40858 | 41417 | 89785 | 37013 | 26357 | 10660 | 4500
150 | 45000 | 43461 | 42383 | 95041 | 38633 | 27533 | 11100 | 4500
200 | 46000 | 50073 | 46959 | 113677 | 55812 | 42492 | 13320 | 8000
300 | 47000 | 64398 | 56628 | 159516 | 73922 | 59122 | 14800 | 12000
400 | 50000 | 76983 | 65769 | 203983 | 95613 | 77853 | 17760 | 16000
500 | 57000 | 88416 | 75433 | 248450 | 111452 | 92212 | 19240 | 20000
관로시설 공사비
(단위 : 천원/개)
관경 | 토사 | 포장 | 비 고
16 | 44614 | 175380 | 토피 1m 기준 PE 관종 기준 도․송수관로 : 토사 적용 급․배수관로 : 포장 적용 50톤/일 미만 : 50mm 관경 적용 50톤/일 이상 : 75mm 관경 적용
20 | 45361 | 176832
25 | 46702 | 179053
32 | 47494 | 225620
40 | 48884 | 227890
50 | 52646 | 233413
75 | 61851 | 247019
100 | 70783 | 260352
150 | 94705 | 293077
200 | 115225 | 322400
누수탐사비용
급수전수 | 용역비 |  |  |  |  | 비고
| (천원/km) | (천원/2km) |  | (천원/3km)
|  | - | km당 | - | km당
25 | 9300 | 11100 | 5550 | 12800 | 4267
50 | 9400 | 11200 | 5600 | 12900 | 4300
100 | 9600 | 11400 | 5700 | 13100 | 4367
200 | 10000 | 11800 | 5900 | 13400 | 4467
300 | 10300 | 12100 | 6050 | 13800 | 4600
400 | 10700 | 12500 | 6250 | 14200 | 4733
500 | 11100 | 13000 | 6500 | 14600 | 4867
통합관리시스템 공사비(개소당 천원)
소규모급수시시설 |  | 구분 | 설비 |  | 금액 | 비고
100개소 기준 |  | 중앙감시 | 중앙감시설비 |  | 90500
|  | 현장감시 | 계 |  | 47500
|  |  | 자동수위조절 |  | 9000
|  |  | 현장감시설비 |  | 38500

## 개량사업비산출
마을상수도(소규모급수시설) 리스트
구분 | 번호 | 시설명 | 소재지 |  | 시설용량 | 설치년도 | 가구수 | 최종 개량년도 |  |  |  |  | 폐쇄연도 | D타입 개량 계획 |  |  |  |  | 개량 단계 | [5 empty] | 수질초과 | 개량타입 | 관로연장 |  | 개량사업비(백만원) | [7 empty] | 단계 | 단계별 공사비 |  |  |  | 비고
[8 empty] | 취수 | 정수 | 배수지 | 소독 | 관로 |  | 취수 | 정수 | 배수지 | 소독 | 관로 | 취수 | 정수 | 배수지 | 소독 | 관로 | 통합관리 |  |  | 도송 | 급배 | 취수시설 | 정수시설 | 배수시설 | 소독시설 | 관로 | 누수탐사 | 통합관리 | 소계 |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030
합계 |  |  |  |  | 소계 | [20 empty] | 102 |  |  | 359 | 0 | 215 | 148 | 2510 | 130 | 4896 | 8258 |  | 4226 | 3504 | 0 | 0
[25 empty] | D | 18 |  |  | 359 | 0 | 215 | 148 | 2510 | 130 | 864 | 4226 |  | 4226 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | E | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4032 | 4032 |  | 0 | 3504 | 0 | 0
마을 | 1 | YM-K02 | 연무읍 | 마전3리 | 60 | 1978 | 35 | 2003 | 2008 | 2005 | 2005 | 2005 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 2 | YM-N04 | 연무읍 | 봉동3리 | 120 | 2002 | 77 | 2002 |  | 2002 | 2002 | 2002 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 3 | YM-N08 | 연무읍 | 마전2리 | 120 | 2005 | 53 | 2005 |  | 2005 | 2005 | 2005 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 4 | GS-K02 | 광석면 | 왕전1리 | 80 | 1995 | 50 | 1995 |  | 1995 | 1995 | 2004 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 5 | GS-N04 | 광석면 | 사월리 | 80 | 1999 | 40 | 1999 |  | 1999 | 1999 | 1999 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 6 | GS-N05 | 광석면 | 항월4리 | 70 | 2000 | 34 | 2010 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 7 | GS-N08 | 광석면 | 항월1리 | 80 | 2003 | 59 | 2003 |  | 2003 | 2003 | 2003 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 8 | GS-N09 | 광석면 | 왕전1리 | 120 | 2005 | 58 | 2007 |  | 2005 | 2005 | 2005 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 9 | GS-N11 | 광석면 | 왕전3리 | 60 | 2006 | 44 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 10 | GS-N12 | 광석면 | 항월3리 | 80 | 2007 | 37 | 2007 |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 11 | GS-N14 | 광석면 | 천동2,3리 | 130 | 2008 | 73 | 2008 |  | 2008 | 2008 | 2008 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 12 | GS-S02 | 광석면 | 항월2리 | 70 | 1995 | 52 | 2005 |  | 2005 | 2005 | 2005 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 13 | NS-N01 | 노성면 | 읍내1리 | 140 | 2000 | 76 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 14 | NS-N02 | 노성면 | 읍내2리 | 140 | 2001 | 84 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 2001 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 15 | NS-N03 | 노성면 | 교촌리 | 200 | 2004 | 121 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 16 | NS-N04 | 노성면 | 죽림3리 | 60 | 2006 | 61 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 17 | NS-N05 | 노성면 | 호암2리 | 80 | 2007 | 39 | 2007 |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 18 | NS-N06 | 노성면 | 두사2리 | 70 | 2008 | 41 | 2008 |  | 2008 | 2008 | 2008 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 19 | NS-N07 | 노성면 | 효죽리 | 90 | 2009 | 52 | 2009 |  | 2009 | 2009 | 2009 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 20 | NS-N08 | 노성면 | 노티1리 | 60 | 2010 | 34 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 2010 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 21 | NS-N09 | 노성면 | 읍내2리 | 80 | 2010 | 80 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 2010 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 22 | NS-N10 | 노성면 | 장구2리 | 80 | 2012 | 50 | 2012 |  | 2012 | 2012 | 2012 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 23 | NS-N11 | 노성면 | 호암1리 | 60 | 2012 | 47 | 2012 |  | 2012 | 2012 | 2012 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 24 | SW-K01 | 상월면 | 신충1리 | 90 | 1975 | 67 | 2003 |  | 1975 | 1975 | 2009 | 2020 | [10 empty] | 1 | - | D |  |  |  |  | 31 | 22 |  |  | 48 | 101 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 배수지 to D타입 개량 계획 소독; 개량 단계 배수지 to 개량 단계 소독
마을 | 25 | SW-K02 | 상월면 | 월오리 | 80 | 1987 | - | 1987 |  | 1987 | 1987 | 1987 | 2020 | [10 empty] | 1 | - | D | 20 | 230 | 43 |  | 29 | 20 | 55 | 9 | 48 | 204 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 취수; D타입 개량 계획 배수지 to 개량 단계 취수; 개량 단계 배수지 to 개량 단계 관로
마을 | 26 | SW-N04 | 상월면 | 상도1리 | 100 | 2000 | 48 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2025 | [11 empty] | - | E | [8 empty] | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 27 | SW-N05 | 상월면 | 주곡리 | 100 | 2001 | 66 | 2001 |  | 2001 | 2001 | 2001 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 28 | SW-N06 | 상월면 | 숙진1리 | 70 | 2003 | 55 | 2003 |  | 2003 | 2003 | 2003 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 29 | SW-N07 | 상월면 | 상도2리 | 80 | 2003 | 50 | 2003 |  | 2003 | 2003 | 2003 | 2025 | [11 empty] | - | E | [8 empty] | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 30 | SW-N08 | 상월면 | 숙진2리 | 110 | 2005 | 53 | 2005 |  | 2005 | 2005 | 2005 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 31 | SW-N09 | 상월면 | 석종2리 | 50 | 2006 | 25 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2025 | [11 empty] | - | E | [8 empty] | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 32 | SW-N10 | 상월면 | 한천1리 | 100 | 2009 | 61 | 2009 |  | 2009 | 2009 | 2009 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 33 | SW-N11 | 상월면 | 대명1리 | 110 | 2010 | 73 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 2010 | 2025 | [11 empty] | - | E | [8 empty] | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 34 | BJ-N07 | 부적면 | 부인2,3리 | 130 | 2000 | 85 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 35 | BJ-N10 | 부적면 | 신풍1리 | 50 | 2009 | 26 | 2009 |  | 2009 | 2009 | 2009 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 36 | YS-N04 | 연산면 | 덕암1리 | 120 | 1998 | 71 | 1998 |  | 1998 | 1998 | 2009 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 37 | YS-N07 | 연산면 | 화악리 | 130 | 2001 | 83 | 2001 |  | 2001 | 2001 | 2001 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 38 | YS-N08 | 연산면 | 임리 | 80 | 2002 | 40 | 2002 |  | 2002 | 2002 | 2002 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 39 | YS-N09 | 연산면 | 장전3리 | 80 | 2002 | 60 | 2002 |  | 2002 | 2002 | 2002 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 40 | YS-N10 | 연산면 | 표정2리 | 100 | 2003 | 69 | 2003 |  | 2003 | 2003 | 2003 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 41 | YS-N11 | 연산면 | 장전2리 | 100 | 2003 | 52 | 2003 |  | 2003 | 2003 | 2003 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 42 | YS-N13 | 연산면 | 백석3리 | 90 | 2004 | 64 | 2004 |  | 2004 | 2004 | 2004 | 2025 | [11 empty] | - | E | [8 empty] | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 43 | YS-N14 | 연산면 | 신양2리 | 90 | 2004 | 55 | 2004 |  | 2004 | 2004 | 2004 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 44 | YS-N17 | 연산면 | 송정1리 | 30 | 2006 | 72 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 45 | YS-N21 | 연산면 | 백석1리 | 50 | 2008 | 33 | 2008 |  | 2008 | 2008 | 2008 | 2025 | [11 empty] | - | E | [8 empty] | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 46 | YS-N22 | 연산면 | 신양1리 | 100 | 2008 | 66 | 2008 |  | 2008 | 2008 | 2008 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 47 | YS-N23 | 연산면 | 한전, 임리 | 100 | 2009 | 48 | 2009 |  | 2009 | 2009 | 2009 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 48 | YS-N24 | 연산면 | 어은2리 | 60 | 2010 | 35 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 2010 | 2025 | [11 empty] | - | E | [8 empty] | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 49 | YS-N25 | 연산면 | 천호리 | 80 | 2012 | 48 | 2012 |  | 2012 | 2012 | 2012 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 50 | YS-S01 | 연산면 | 어은1리 | 60 | 2004 | 50 | 2004 |  | 2004 | 2004 | 2004 | 2025 | [11 empty] | - | E | [8 empty] | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 51 | BG-N02 | 벌곡면 | 조동1리 | 70 | 1999 | 51 | 1999 |  | 1999 | 1999 | 1999 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 52 | BG-N03 | 벌곡면 | 대덕리 | 110 | 2002 | 90 | 2002 |  | 2002 | 2002 | 2002 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 53 | BG-K04 | 벌곡면 | 한삼천1 | 120 | 2004 | 99 | 2004 |  | 2004 | 2004 | 2004 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 54 | BG-K05 | 벌곡면 | 수락1리 | 50 | 2004 | 53 | 2004 |  | 2004 | 2004 | 2004 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 55 | BG-K06 | 벌곡면 | 도산1리 | 50 | 2004 | 45 | 2004 |  | 2004 | 2004 | 2004 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 56 | BG-N07 | 벌곡면 | 어곡리 | 40 | 2006 | 46 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 57 | BG-N08 | 벌곡면 | 덕곡리 | 60 | 2008 | 38 | 2008 |  | 2008 | 2008 | 2008 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 58 | BG-N09 | 벌곡면 | 신양1리 | 50 | 2009 | 32 | 2009 |  | 2009 | 2009 | 2009 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 59 | BG-N10 | 벌곡면 | 덕곡리 | 70 | 2009 | 40 | 2009 |  | 2009 | 2009 | 2009 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 60 | BG-N11 | 벌곡면 | 사정2리 | 60 | 2010 | 37 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 2010 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 61 | YC-K01 | 양촌면 | 도평1리 | 100 | 1972 | 54 | 2004 |  | 1972 | 1972 | 2002 | 2020 | [10 empty] | 1 | - | D |  |  |  |  | 31 | 22 |  |  | 48 | 101 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 배수지 to D타입 개량 계획 소독; 개량 단계 배수지 to 개량 단계 소독
마을 | 62 | YC-K02 | 양촌면 | 모촌1리 | 60 | 1980 | 52 | 1998 |  | 1980 | 1980 | 2005 | 2020 | [10 empty] | 2 | - | D |  |  |  |  | 23 | 16 |  |  | 48 | 87 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 배수지 to D타입 개량 계획 소독; 개량 단계 배수지 to 개량 단계 소독
마을 | 63 | YC-K04 | 양촌면 | 임화4리 | 50 | 1981 | 43 | 1981 |  | 1981 | 1981 | 2008 | 2025 | [10 empty] | 1 | - | D |  |  | 39 |  | 22 | 15 |  |  | 48 | 124 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 취수; D타입 개량 계획 배수지 to D타입 개량 계획 소독; 개량 단계 취수; 개량 단계 배수지 to 개량 단계 소독
마을 | 64 | YC-K05 | 양촌면 | 양촌2리 | 60 | 1983 | 45 | 1983 |  | 1983 | 1983 | 2009 | 2025 | [10 empty] | 1 | - | D |  |  | 43 |  | 23 | 16 |  |  | 48 | 130 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 취수; D타입 개량 계획 배수지 to D타입 개량 계획 소독; 개량 단계 취수; 개량 단계 배수지 to 개량 단계 소독
마을 | 65 | YC-N06 | 양촌면 | 오산1리 | 30 | 1996 | 32 | 1996 |  | 1996 | 1996 | 1996 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 66 | YC-K07 | 양촌면 | 석서2리 | 50 | 1998 | 42 | 1998 |  | 1998 | 1998 | 1998 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 67 | YC-N08 | 양촌면 | 신기2리 | 120 | 1998 | 71 | 1998 |  | 1998 | 1998 | 1998 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 68 | YC-N09 | 양촌면 | 중산3리 | 110 | 1999 | 74 | 2006 |  | 1999 | 1999 | 1999 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 69 | YC-N10 | 양촌면 | 도평3리 | 60 | 2001 | 54 | 2001 |  | 2001 | 2001 | 2001 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 70 | YC-N11 | 양촌면 | 채광2,오산2 | 100 | 2001 | 65 | 2001 |  | 2001 | 2001 | 2001 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 71 | YC-N13 | 양촌면 | 오산2리 | 90 | 2002 | 50 | 2002 |  | 2002 | 2002 | 2002 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 72 | YC-N14 | 양촌면 | 거사1리 | 110 | 2003 | 70 | 2003 |  | 2003 | 2003 | 2003 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 73 | YC-N15 | 양촌면 | 중산1리 | 80 | 2003 | 53 | 2003 |  | 2003 | 2003 | 2003 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 74 | YC-N16 | 양촌면 | 양촌1리 | 110 | 2004 | 74 | 2004 |  | 2004 | 2004 | 2004 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 75 | YC-N17 | 양촌면 | 신기1리 | 100 | 2004 | 87 | 2004 |  | 2004 | 2004 | 2004 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 76 | YC-N18 | 양촌면 | 석서1리 | 120 | 2005 | 57 | 2008 |  | 2005 | 2005 | 2005 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 77 | YC-N20 | 양촌면 | 임화3리 | 60 | 2007 | 27 | 2007 |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 78 | GY-N02 | 가야곡면 | 삼전1리 | 80 | 2003 | 50 | 2009 |  | 2003 | 2003 | 2003 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 79 | GY-N03 | 가야곡면 | 함적2리 | 110 | 2004 | 69 | 2004 |  | 2004 | 2004 | 2004 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 80 | GY-N04 | 가야곡면 | 목곡2리 | 50 | 2006 | 38 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 81 | GY-N05 | 가야곡면 | 강청1리 | 100 | 2009 | 50 | 2009 |  | 2009 | 2009 | 2009 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 82 | GY-N06 | 가야곡면 | 등1리 | 110 | 2009 | 54 | 2009 |  | 2009 | 2009 | 2009 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 83 | GY-N07 | 가야곡면 | 등2리 | 60 | 2012 | 46 | 2012 |  | 2012 | 2012 | 2012 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 84 | GY-N08 | 가야곡면 | 목곡1리 | 60 | 2013 | 55 | 2013 |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
마을 | 85 | EJ-N01 | 은진면 | 시묘3리 | 80 | 1998 | 48 | 1998 |  | 1998 | 1998 | 1998 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 86 | EJ-N02 | 은진면 | 시묘2리 | 90 | 1999 | 61 | 1999 | 2009 | 1999 | 1999 | 1999 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 87 | EJ-N03 | 은진면 | 시묘4리 | 60 | 1998 | 35 | 1998 |  | 1998 | 1998 | 1998 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
마을 | 88 | EJ-N04 | 은진면 | 시묘1리 | 80 | 2000 | 36 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 89 | NS-S01 | 노성면 | 죽림1리 | 60 | 1977 | 50 | 2008 |  | 2008 | 2008 | 2008 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 90 | NS-S02 | 노성면 | 노티2리 | 30 | 1977 | 15 | 2007 |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 91 | NS-S03 | 노성면 | 가곡1리 | 10 | 1978 | 14 | 2003 |  | 2003 | 2003 | 1978 | 2025 | [10 empty] | 1 | - | D | 250 | 694 |  |  |  |  | 175 | 9 | 48 | 232 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 관로; 개량 단계 관로
소규모 | 92 | NS-S04 | 노성면 | 구암리 | 30 | 1978 | 20 | 2004 |  | 2004 | 2004 | 2004 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 93 | NS-S05 | 노성면 | 장구1리 | 40 | 1979 | 23 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 94 | NS-S07 | 노성면 | 노티2리 | 30 | 1979 | 19 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 95 | NS-S08 | 노성면 | 노티2리 | 30 | 1979 | 20 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 96 | NS-S09 | 노성면 | 병사1리 | 20 | 1982 | 15 | 2008 |  | 2008 | 2008 | 2008 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 97 | NS-S10 | 노성면 | 가곡2리 | 20 | 1982 | 14 | 2007 |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 98 | NS-S11 | 노성면 | 가곡2리 | 20 | 1982 | 19 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 99 | NS-S12 | 노성면 | 두사1리 | 50 | 1996 | 42 | 1996 | 2009 | 1996 | 1996 | 1996 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 100 | NS-S13 | 노성면 | 하도2리 | 40 | 1996 | 34 | 2006 |  | 2007 | 2007 | 1996 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 101 | NS-S14 | 노성면 | 호암2리 | 10 | 2010 | 9 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 2010 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 102 | NS-N15 | 노성면 | 가곡2리 | 30 | 2012 | 17 | 2012 |  | 2012 | 2012 | 2012 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 103 | NS-N16 | 노성면 | 화곡리 | 30 | 2013 | 22 | 2013 |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 104 | SW-S01 | 상월면 | 신충3리 | 30 | 1974 | 25 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 2010 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 105 | SW-S02 | 상월면 | 신충2리 | 40 | 1975 | 27 | 2009 |  | 2009 | 2009 | 2009 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 106 | SW-S06 | 상월면 | 지경1리 | 40 | 1983 | 29 | 2007 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 107 | SW-S08 | 상월면 | 지경1리 | 40 | 1984 | 28 | 2007 |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 108 | SW-S09 | 상월면 | 대촌1리 | 30 | 1984 | 16 | 2011 |  | 2011 | 2011 | 1984 | 2020 | [10 empty] | 2 | - | D | 90 | 752 |  |  |  |  | 180 | 9 | 48 | 237 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 관로; 개량 단계 관로
소규모 | 109 | SW-S10 | 상월면 | 학당리 | 40 | 1985 | 30 | 2007 |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 110 | SW-S11 | 상월면 | 신충3리 | 40 | 1985 | 30 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 2010 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 111 | SW-S12 | 상월면 | 지경1리 | 30 | 1985 | 21 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 112 | SW-S13 | 상월면 | 한천3리 | 30 | 2001 | 25 | 2001 |  | 2001 | 2001 | 2001 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 113 | BJ-S04 | 부적면 | 외성2리 | 30 | 1982 | 20 | 2001 |  | 2001 | 2001 | 1982 | 2020 | [10 empty] | 2 | - | D | 280 | 987 |  |  |  |  | 245 | 11 | 48 | 304 | 1 | 304 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 관로; 개량 단계 관로
소규모 | 114 | YS-S02 | 연산면 | 덕암2리 | 50 | 2004 | 39 | 2004 |  | 2004 | 2004 | 2004 | 2025 | [11 empty] | - | E | [8 empty] | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 115 | YS-S03 | 연산면 | 송정1리 | 50 | 2007 | 35 | 2007 |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 116 | YS-S04 | 연산면 | 송정2리 | 30 | 2012 | 25 | 2012 |  | 2012 | 2012 | 2012 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 117 | YS-K05 | 연산면 | 백석2리 | 50 | 2000 | 34 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2025 | [11 empty] | - | E | [8 empty] | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 118 | YS-N18 | 연산면 | 사포리 | 40 | 2006 | 24 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2025 | [11 empty] | - | E | [8 empty] | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 119 | YS-N19 | 연산면 | 송정2리 | 50 | 2008 | 28 | 2008 |  | 2008 | 2008 | 2008 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 120 | YS-N20 | 연산면 | 한전2리 | 50 | 2008 | 29 | 2008 |  | 2008 | 2008 | 2008 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 121 | BG-S01 | 벌곡면 | 양산2리 | 50 | 1976 | 34 | 2009 |  | 2009 | 2009 | 2009 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 122 | BG-S02 | 벌곡면 | 한삼천2리 | 40 | 1976 | 40 | 2002 |  | 2002 | 2002 | 2002 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 123 | BG-S03 | 벌곡면 | 신양2리 | 40 | 1978 | 31 | 2007 |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 124 | BG-S04 | 벌곡면 | 신양3리 | 30 | 1979 | 30 | 2007 |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 125 | BG-S05 | 벌곡면 | 만목리 | 30 | 1979 | 15 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 126 | BG-S06 | 벌곡면 | 도산1리 | 20 | 1980 | 20 | 2008 |  | 2008 | 2008 | 2008 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 127 | BG-S07 | 벌곡면 | 조령2리 | 40 | 1982 | 19 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 128 | BG-S08 | 벌곡면 | 검천리 | 60 | 1984 | 42 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 2010 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 129 | BG-S09 | 벌곡면 | 어곡리 | 40 | 1985 | 25 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 130 | BG-S10 | 벌곡면 | 도산2리 | 50 | 1985 | 54 | 2011 |  | 2007 | 2007 | 1985 | 2025 | [10 empty] | 1 | - | D | 240 | 602 |  |  |  |  | 153 | 10 | 48 | 211 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 관로; 개량 단계 관로
소규모 | 131 | BG-S12 | 벌곡면 | 사정1리 | 30 | 2004 | 25 | 2004 |  | 2004 | 2004 | 2004 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 132 | BG-S13 | 벌곡면 | 사정1리 | 20 | 2004 | 20 | 2004 |  | 2004 | 2004 | 2004 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 133 | BG-S15 | 벌곡면 | 수락2리 | 40 | 2004 | 46 | 2004 |  | 2004 | 2004 | 2004 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 134 | BG-S16 | 벌곡면 | 만목리 | 20 | 2006 | 12 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2030 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 135 | BG-N17 | 벌곡면 | 한삼천3리 | 50 | 2010 | 29 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 2010 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 136 | BG-N01 | 벌곡면 | 양산1리 | 50 | 1996 | 34 | 1996 |  | 1996 | 1996 | 1996 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 137 | YC-S01 | 양촌면 | 인천4리 | 40 | 1983 | 25 | 1983 |  | 1983 | 1983 | 1983 | 2020 | [10 empty] | 2 | - | D | 120 | 1231 | 39 |  | 19 | 13 | 294 | 11 | 48 | 424 | 1 | 424 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 취수; D타입 개량 계획 배수지 to 개량 단계 취수; 개량 단계 배수지 to 개량 단계 관로
소규모 | 138 | YC-S03 | 양촌면 | 채광1리 | 40 | 1984 | 19 | 2008 |  | 2008 | 2008 | 2008 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 139 | YC-S04 | 양촌면 | 반암2리 | 10 | 1984 | 10 | 1984 |  | 1984 | 1984 | 1984 | 2020 | [10 empty] | 2 | - | D | 240 | 823 | 39 |  | 11 | 6 | 205 | 11 | 48 | 320 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 취수; D타입 개량 계획 배수지 to 개량 단계 취수; 개량 단계 배수지 to 개량 단계 관로
소규모 | 140 | YC-S05 | 양촌면 | 반암2리 | 20 | 1985 | 18 | 1985 |  | 1985 | 1985 | 1985 | 2020 | [10 empty] | 2 | - | D | 280 | 1235 | 39 |  | 13 | 9 | 303 | 11 | 48 | 423 | 1 | 423 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 취수; D타입 개량 계획 배수지 to 개량 단계 취수; 개량 단계 배수지 to 개량 단계 관로
소규모 | 141 | YC-S06 | 양촌면 | 채광1리 | 30 | 1996 | 20 | 2008 |  | 2008 | 2008 | 2008 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 142 | YC-S07 | 양촌면 | 임화2리 | 50 | 2011 | 35 | 2011 |  | 2011 | 2011 | 2011 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 143 | YC-N19 | 양촌면 | 양촌2리 | 40 | 2006 | 24 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 144 | YC-N21 | 양촌면 | 임화1리 | 40 | 2008 | 18 | 2008 |  | 2008 | 2008 | 2008 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 145 | GY-S01 | 가야곡면 | 강청2리 | 50 | 1979 | 31 | 2002 |  | 2002 | 2002 | 2002 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 146 | GY-S02 | 가야곡면 | 함적1리 | 30 | 1980 | 15 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 147 | GY-S03 | 가야곡면 | 삼전2리 | 30 | 1980 | 19 | 2011 |  | 2011 | 2011 | 1980 | 2025 | [10 empty] | 1 | - | D | 140 | 596 |  |  |  |  | 146 | 9 | 48 | 203 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 관로; 개량 단계 관로
소규모 | 148 | GY-S04 | 가야곡면 | 양촌리 | 20 | 1981 | 10 | 1981 |  | 2001 | 2001 | 1981 | 2020 | [10 empty] | 2 | - | D | 120 | 547 | 39 |  |  |  | 134 | 9 | 48 | 230 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 취수; D타입 개량 계획 관로 to 개량 단계 취수; 개량 단계 관로
소규모 | 149 | GY-S05 | 가야곡면 | 삼전2리 | 30 | 1982 | 13 | 2007 |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 150 | GY-S06 | 가야곡면 | 삼전2리 | 20 | 1983 | 14 | 2001 |  | 2006 | 2006 | 1983 | 2025 | [10 empty] | 1 | - | D | 90 | 491 |  |  |  |  | 119 | 9 | 48 | 176 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 관로; 개량 단계 관로
소규모 | 151 | GY-S07 | 가야곡면 | 양촌리 | 20 | 1983 | 14 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 2010 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 152 | GY-S08 | 가야곡면 | 삼전2리 | 30 | 1983 | 14 | 2007 |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 153 | GY-S09 | 가야곡면 | 병암1리 | 20 | 1985 | 22 | 1985 |  | 1985 | 1985 | 1985 | 2025 | [10 empty] | 1 | - | D | 110 | 1091 | 39 |  | 13 | 9 | 260 | 11 | 48 | 380 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 취수; D타입 개량 계획 배수지 to 개량 단계 취수; 개량 단계 배수지 to 개량 단계 관로
소규모 | 154 | GY-S11 | 가야곡면 | 야촌3리 | 40 | 1985 | 22 | 1985 |  | 2006 | 2006 | 1985 | 2020 | [10 empty] | 2 | - | D | 140 | 1001 | 39 |  |  |  | 241 | 11 | 48 | 339 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | bar: D타입 개량 계획 취수; D타입 개량 계획 관로 to 개량 단계 취수; 개량 단계 관로
소규모 | 155 | GY-S12 | 가야곡면 | 종연2리 | 20 | 1992 | 20 | 2008 |  | 2008 | 2008 | 2008 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 156 | GY-S13 | 가야곡면 | 두월2리 | 20 | 1994 | 18 | 2010 |  | 2010 | 2010 | 2010 | 2020 | [11 empty] | - | F | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
소규모 | 157 | GY-S14 | 가야곡면 | 종연3리 | 40 | 1997 | 30 | 2006 |  | 2006 | 2006 | 2006 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
소규모 | 158 | GY-S15 | 가야곡면 | 삼전2리 | 30 | 2013 | 20 | 2013 |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2025 | [10 empty] | 2 | - | E | [8 empty] | 48 | 48 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0
Note on J7: withus: 막여과
Note on J21: withus: 이온교환
Note on J92: withus: 이온교환
Note on J100: withus: 이온교환
Note on J105: withus: 막여과
Note on J112: withus: 막여과

## 지하수 폐공비용
마 을 상 수 도
구분 | 위 치 |  | 관리번호 | 시설용량 | 설치년도 | 전 환 계 획 |  |  | 시설존치
[6 empty] | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 읍면동 | 리 |  |  |  | (2단계) | (3단계) | (4단계)
|  |  | 88 |  |  | 44 | 44 | 0
| 연무읍 |  | 3 |  |  | 3 | 0
1 | 연무읍 | 마전3리 | YM-K02 | 60 | 1978 | ◎
2 | 연무읍 | 봉동3리 | YM-N04 | 120 | 2002 | ◎
3 | 연무읍 | 마전2리 | YM-N08 | 120 | 2005 | ◎
| 광석면 |  | 9 |  |  | 8 | 1
1 | 광석면 | 왕전1리 | GS-K02 | 80 | 1995 | ◎
2 | 광석면 | 사월리 | GS-N04 | 80 | 1999 |  | ◎
3 | 광석면 | 항월4리 | GS-N05 | 70 | 2000 | ◎
4 | 광석면 | 항월1리 | GS-N08 | 80 | 2003 | ◎
5 | 광석면 | 왕전1리 | GS-N09 | 120 | 2005 | ◎
6 | 광석면 | 왕전3리 | GS-N11 | 60 | 2006 | ◎
7 | 광석면 | 항월3리 | GS-N12 | 80 | 2007 | ◎
8 | 광석면 | 천동2,3리 | GS-N14 | 130 | 2008 | ◎
9 | 광석면 | 항월2리 | GS-S02 | 70 | 1995 | ◎
| 노성면 |  | 11 |  |  | 5 | 6
1 | 노성면 | 읍내1리 | NS-N01 | 140 | 2000 | ◎
2 | 노성면 | 읍내2리 | NS-N02 | 140 | 2001 | ◎
3 | 노성면 | 교촌리 | NS-N03 | 200 | 2004 | ◎
4 | 노성면 | 죽림3리 | NS-N04 | 60 | 2006 |  | ◎
5 | 노성면 | 호암2리 | NS-N05 | 80 | 2007 |  | ◎
6 | 노성면 | 두사2리 | NS-N06 | 70 | 2008 | ◎
7 | 노성면 | 효죽리 | NS-N07 | 90 | 2009 |  | ◎
8 | 노성면 | 노티1리 | NS-N08 | 60 | 2010 |  | ◎
9 | 노성면 | 읍내2리 | NS-N09 | 80 | 2010 | ◎
10 | 노성면 | 장구2리 | NS-N10 | 80 | 2012 |  | ◎
11 | 노성면 | 호암1리 | NS-N11 | 60 | 2012 |  | ◎
| 상월면 |  | 10 |  |  | 6 | 4
1 | 상월면 | 신충1리 | SW-K01 | 90 | 1975 | ◎
2 | 상월면 | 월오리 | SW-K02 | 80 | 1987 | ◎ |  |  | 개량
3 | 상월면 | 상도1리 | SW-N04 | 100 | 2000 |  | ◎
4 | 상월면 | 주곡리 | SW-N05 | 100 | 2001 | ◎
5 | 상월면 | 숙진1리 | SW-N06 | 70 | 2003 | ◎
6 | 상월면 | 상도2리 | SW-N07 | 80 | 2003 |  | ◎
7 | 상월면 | 숙진2리 | SW-N08 | 110 | 2005 | ◎
8 | 상월면 | 석종2리 | SW-N09 | 50 | 2006 |  | ◎
9 | 상월면 | 한천1리 | SW-N10 | 100 | 2009 | ◎
10 | 상월면 | 대명1리 | SW-N11 | 110 | 2010 |  | ◎
| 부적면 |  | 2 |  |  | 2 | 0
1 | 부적면 | 부인2,3리 | BJ-N07 | 130 | 2000 | ◎
2 | 부적면 | 신풍리 | BJ-N10 | 50 | 2009 | ◎
| 연산면 |  | 15 |  |  | 7 | 8
1 | 연산면 | 덕암1리 | YS-N04 | 120 | 1998 |  | ◎
2 | 연산면 | 화악리 | YS-N07 | 130 | 2001 |  | ◎
3 | 연산면 | 임리 | YS-N08 | 80 | 2002 | ◎
4 | 연산면 | 장전3리 | YS-N09 | 80 | 2002 | ◎
5 | 연산면 | 표정2리 | YS-N10 | 100 | 2003 | ◎
6 | 연산면 | 장전2리 | YS-N11 | 100 | 2003 | ◎
7 | 연산면 | 백석3리 | YS-N13 | 90 | 2004 |  | ◎
8 | 연산면 | 신양2리 | YS-N14 | 90 | 2004 | ◎
9 | 연산면 | 송정1리 | YS-N17 | 30 | 2006 |  | ◎
10 | 연산면 | 백석1리 | YS-N21 | 50 | 2008 |  | ◎
11 | 연산면 | 신양1리 | YS-N22 | 100 | 2008 | ◎
12 | 연산면 | 한전, 임리 | YS-N23 | 100 | 2009 | ◎
13 | 연산면 | 어은2리 | YS-N24 | 60 | 2010 |  | ◎
14 | 연산면 | 천호리 | YS-N25 | 80 | 2012 |  | ◎
15 | 연산면 | 어은1리 | YS-S01 | 60 | 2004 |  | ◎
| 벌곡면 |  | 10 |  |  | 0 | 10
1 | 벌곡면 | 조동1리 | BG-N02 | 70 | 1999 |  | ◎
2 | 벌곡면 | 대덕리 | BG-N03 | 110 | 2002 |  | ◎
3 | 벌곡면 | 한삼천1 | BG-K04 | 120 | 2004 |  | ◎
4 | 벌곡면 | 수락1리 | BG-K05 | 50 | 2004 |  | ◎
5 | 벌곡면 | 도산1리 | BG-K06 | 50 | 2004 |  | ◎
6 | 벌곡면 | 어곡리 | BG-N07 | 40 | 2006 |  | ◎
7 | 벌곡면 | 덕곡리 | BG-N08 | 60 | 2008 |  | ◎
8 | 벌곡면 | 신양1리 | BG-N09 | 50 | 2009 |  | ◎
9 | 벌곡면 | 덕곡리 | BG-N10 | 70 | 2009 |  | ◎
10 | 벌곡면 | 사정2리 | BG-N11 | 60 | 2010 |  | ◎
| 양촌면 |  | 17 |  |  | 9 | 8
1 | 양촌면 | 도평1리 | YC-K01 | 100 | 1972 | ◎
2 | 양촌면 | 모촌1리 | YC-K02 | 60 | 1980 | ◎
3 | 양촌면 | 임화4리 | YC-K04 | 50 | 1981 |  | ◎
4 | 양촌면 | 양촌2리 | YC-K05 | 60 | 1983 |  | ◎
5 | 양촌면 | 오산1리 | YC-N06 | 30 | 1996 |  | ◎
6 | 양촌면 | 석서2리 | YC-K07 | 50 | 1998 | ◎
7 | 양촌면 | 신기2리 | YC-N08 | 120 | 1998 |  | ◎
8 | 양촌면 | 중산3리 | YC-N09 | 110 | 1999 | ◎
9 | 양촌면 | 도평3리 | YC-N10 | 60 | 2001 | ◎
10 | 양촌면 | 채광2,오산2리 | YC-N11 | 100 | 2001 |  | ◎
11 | 양촌면 | 오산2리 | YC-N13 | 90 | 2002 |  | ◎
12 | 양촌면 | 거사1리 | YC-N14 | 110 | 2003 | ◎
13 | 양촌면 | 중산1리 | YC-N15 | 80 | 2003 | ◎
14 | 양촌면 | 양촌1리 | YC-N16 | 110 | 2004 |  | ◎
15 | 양촌면 | 신기1리 | YC-N17 | 100 | 2004 |  | ◎
16 | 양촌면 | 석서1리 | YC-N18 | 120 | 2005 | ◎
17 | 양촌면 | 임화3리 | YC-N20 | 60 | 2007 | ◎
| 가야곡면 |  | 7 |  |  | 0 | 7
1 | 가야곡면 | 삼전1리 | GY-N02 | 80 | 2003 |  | ◎
2 | 가야곡면 | 함적2리 | GY-N03 | 110 | 2004 |  | ◎
3 | 가야곡면 | 목곡2리 | GY-N04 | 50 | 2006 |  | ◎
4 | 가야곡면 | 강청1리 | GY-N05 | 100 | 2009 |  | ◎
5 | 가야곡면 | 등1리 | GY-N06 | 110 | 2009 |  | ◎
6 | 가야곡면 | 등2리 | GY-N07 | 60 | 2012 |  | ◎
7 | 가야곡면 | 목곡1리 | GY-N08 | 60 | 2013 |  | ◎
| 은진면 |  | 4 |  |  | 4 | 0
1 | 은진면 | 시묘3리 | EJ-N01 | 80 | 1998 | ◎
2 | 은진면 | 시묘2리 | EJ-N02 | 90 | 1999 | ◎
3 | 은진면 | 시묘4리 | EJ-N03 | 60 | 1998 | ◎
4 | 은진면 | 시묘1리 | EJ-N04 | 80 | 2000 | ◎
소규모 급수시설
구분 | 위 치 |  | 관리번호 | 시설용량 | 설치년도 | 전 환 계 획 |  |  | 시설존치
[6 empty] | 2020년 | 2025년 | 2030년
| 읍면동 | 리 |  |  |  | (2단계) | (3단계) | (4단계)
|  |  | 70 |  |  | 22 | 47 | 1
| 노성면 |  | 15 |  |  | 3 | 12 | 0
1 | 노성면 | 죽림1리 | NS-S01 | 60 | 1977 |  | ◎
2 | 노성면 | 노티2리 | NS-S02 | 30 | 1977 |  | ◎
3 | 노성면 | 가곡1리 | NS-S03 | 10 | 1978 |  | ◎
4 | 노성면 | 구암리 | NS-S04 | 30 | 1978 | ◎
5 | 노성면 | 장구1리 | NS-S05 | 40 | 1979 |  | ◎
6 | 노성면 | 노티2리 | NS-S07 | 30 | 1979 |  | ◎
7 | 노성면 | 노티2리 | NS-소08 | 30 | 1979 |  | ◎
8 | 노성면 | 병사1리 | NS-S09 | 20 | 1982 |  | ◎
9 | 노성면 | 가곡2리 | NS-S10 | 20 | 1982 |  | ◎
10 | 노성면 | 가곡2리 | NS-S11 | 20 | 1982 |  | ◎
11 | 노성면 | 두사1리 | NS-S12 | 50 | 1996 | ◎
12 | 노성면 | 하도2리 | NS-S13 | 40 | 1996 | ◎
13 | 노성면 | 호암2리 | NS-S14 | 10 | 2010 |  | ◎
14 | 노성면 | 가곡2리 | NS-N15 | 30 | 2012 |  | ◎
15 | 노성면 | 화곡리 | NS-N16 | 30 | 2013 |  | ◎
| 상월면 |  | 9 |  |  | 9 | 0 | 0
1 | 상월면 | 신충3리 | SW-S01 | 30 | 1974 | ◎
2 | 상월면 | 신충2리 | SW-S02 | 40 | 1975 | ◎
3 | 상월면 | 지경1리 | SW-S06 | 40 | 1983 | ◎
4 | 상월면 | 지경1리 | SW-S08 | 40 | 1984 | ◎
5 | 상월면 | 대촌1리 | SW-S09 | 30 | 1984 | ◎
6 | 상월면 | 학당리 | SW-S10 | 40 | 1985 | ◎
7 | 상월면 | 신충3리 | SW-S11 | 40 | 1985 | ◎
8 | 상월면 | 지경1리 | SW-S12 | 30 | 1985 | ◎
9 | 상월면 | 한천3리 | SW-S13 | 30 | 2001 | ◎
| 부적면 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
1 | 부적면 | 외성2리 | BJ-S04 | 30 | 1982 | ◎
| 연산면 |  | 7 |  |  | 1 | 6 | 0
1 | 연산면 | 덕암2리 | YS-S02 | 50 | 2004 |  | ◎
2 | 연산면 | 송정1리 | YS-S03 | 50 | 2007 |  | ◎
3 | 연산면 | 송정2리 | YS-S04 | 30 | 2012 |  | ◎
4 | 연산면 | 백석2리 | YS-K05 | 50 | 2000 |  | ◎
5 | 연산면 | 사포리 | YS-N18 | 40 | 2006 |  | ◎
6 | 연산면 | 송정2리 | YS-N19 | 50 | 2008 |  | ◎
7 | 연산면 | 한전2리 | YS-N20 | 50 | 2008 | ◎
| 벌곡면 |  | 16 |  |  | 0 | 15 | 1
1 | 벌곡면 | 양산2리 | BG-S01 | 50 | 1976 |  | ◎
2 | 벌곡면 | 한삼천2리 | BG-S02 | 40 | 1976 |  | ◎
3 | 벌곡면 | 신양2리 | BG-S03 | 40 | 1978 |  | ◎
4 | 벌곡면 | 신양3리 | BG-S04 | 30 | 1979 |  | ◎
5 | 벌곡면 | 만목리 | BG-S05 | 30 | 1979 |  | ◎
6 | 벌곡면 | 도산1리 | BG-S06 | 20 | 1980 |  | ◎
7 | 벌곡면 | 조령2리 | BG-S07 | 40 | 1982 |  | ◎
8 | 벌곡면 | 검천리 | BG-S08 | 60 | 1984 |  | ◎
9 | 벌곡면 | 어곡리 | BG-S09 | 40 | 1985 |  | ◎
10 | 벌곡면 | 도산2리 | BG-S10 | 50 | 1985 |  | ◎
11 | 벌곡면 | 사정1리 | BG-S12 | 30 | 2004 |  | ◎
12 | 벌곡면 | 사정1리 | BG-S13 | 20 | 2004 |  | ◎
13 | 벌곡면 | 수락2리 | BG-S15 | 40 | 2004 |  | ◎
14 | 벌곡면 | 만목리 | BG-S16 | 20 | 2006 |  |  | ◎
15 | 벌곡면 | 한삼천3리 | BG-N17 | 50 | 2010 |  | ◎
16 | 벌곡면 | 양산1리 | BG-N01 | 50 | 1996 |  | ◎
| 양촌면 |  | 8 |  |  | 4 | 4 | 0
1 | 양촌면 | 인천4리 | YC-S01 | 40 | 1983 | ◎
2 | 양촌면 | 채광1리 | YC-S03 | 40 | 1984 |  | ◎
3 | 양촌면 | 반암2리 | YC-S04 | 10 | 1984 | ◎
4 | 양촌면 | 반암2리 | YC-S05 | 20 | 1985 | ◎
5 | 양촌면 | 채광1리 | YC-S06 | 30 | 1996 |  | ◎
6 | 양촌면 | 임화2리 | YC-S07 | 50 | 2011 |  | ◎
7 | 양촌면 | 양촌2리 | YC-N19 | 40 | 2006 |  | ◎
8 | 양촌면 | 임화1리 | YC-N21 | 40 | 2008 | ◎
| 기야곡면 |  | 14 |  |  | 4 | 10 | 0
1 | 가야곡면 | 강청2리 | GY-S01 | 50 | 1979 |  | ◎
2 | 가야곡면 | 함적1리 | GY-S02 | 30 | 1980 |  | ◎
3 | 가야곡면 | 삼전2리 | GY-S03 | 30 | 1980 |  | ◎
4 | 가야곡면 | 양촌리 | GY-S04 | 20 | 1981 | ◎
5 | 가야곡면 | 삼전2리 | GY-S05 | 30 | 1982 |  | ◎
6 | 가야곡면 | 삼전2리 | GY-S06 | 20 | 1983 |  | ◎
7 | 가야곡면 | 양촌리 | GY-S07 | 20 | 1983 | ◎
8 | 가야곡면 | 삼전2리 | GY-S08 | 30 | 1983 |  | ◎
9 | 가야곡면 | 병암1리 | GY-S09 | 20 | 1985 |  | ◎
10 | 가야곡면 | 야촌3리 | GY-S11 | 40 | 1985 | ◎
11 | 가야곡면 | 종연2리 | GY-S12 | 20 | 1992 |  | ◎
12 | 가야곡면 | 두월2리 | GY-S13 | 20 | 1994 | ◎
13 | 가야곡면 | 종연3리 | GY-S14 | 40 | 1997 |  | ◎
14 | 가야곡면 | 삼전2리 | GY-S15 | 30 | 2013 |  | ◎

## Sheet1
중부1 | 합류식 | 0.24
중부2 | 합류식 | 0.29
중부3 | 합류식 | 0.31
중부4 | 합류식 | 0.33
중부5 | 합류식 | 0.23
중부6 | 합류식 | 0.23
중부7 | 미처리 | 0.64
중부8 | 분류식 | 0.13
소계 |  | 2.39
양산대학 | 미처리 | 0.35
명곡 | 미처리 | 0.51
소계 |  | 0.86
택지개발1-1 | 분류식 | 1.23
택지개발1-2 | 분류식 | 0.21
택지개발1-3 | 분류식 | 0.06
소계 |  | 1.5
북정1 | 분류식 | 2.56
북정2 | 분류식 | 0.35
북정3 | 분류식 | 0.37
북정4 | 분류식 | 0.26
북정5 | 합류식 | 0.28
북정6 | 미처리 | 0.08
종합경기장 | 분류식 | 0.15
신기지구 | 미처리 | 0.13
소계 |  | 4.19
산막산단 | 미처리 | 0.98
교리 | 분류식 | 0.87
유산1 | 합류식 | 0.78
유산2 | 미처리 | 1.34
소계 |  | 2.12
어곡지구 | 미처리 | 0.75
다방1 | 분류식 | 0.29
다방2 | 분류식 | 0.16
다방3 | 분류식 | 0.45
다방4 | 합류식 | 0.18
다방5 | 합류식 | 0.04
호포 | 미처리 | 0.13
소계 |  | 1.25
가산첨단단지 | 미처리 | 0.58
택지개발2-1 | 분류식 | 1.29
내송 | 미처리 | 0.11
사송지구 | 미처리 | 2.11
사송 | 미처리 | 0.05
소계 |  | 2.27
소토1 | 합류식 | 0.82
소토2 | 합류식 | 0.22
소토3 | 합류식 | 0.52
소토4 | 합류식 | 0.33
소토5 | 합류식 | 0.36
소토6 | 미처리 | 0.02
대석주공 | 분류식 | 0.06
산막이주단지 | 미처리 | 0.03
소계 |  | 2.35
석계1 | 분류식 | 0.16
석계2 | 분류식 | 0.31
석계3 | 분류식 | 0.14
석계4 | 합류식 | 0.48
석계5 | 합류식 | 0.16
석계6 | 합류식 | 0.02
석계7 | 미처리 | 1.27
석계8 | 미처리 | 0.06
소계 |  | 2.6
상삼1 | 합류식 | 0.52
상삼2 | 합류식 | 0.69
상삼3 | 합류식 | 0.15
상삼4 | 합류식 | 0.55
상삼5 | 미처리 | 0.68
소계 |  | 2.6
물금1 | 분류식 | 0.33
물금2 | 분류식 | 0.31
물금3 | 분류식 | 0.62
물금4 | 합류식 | 0.42
물금5 | 합류식 | 0.62
물금6 | 합류식 | 0.33
물류센터 | 분류식 | 1.18
남평 | 미처리 | 0.04
소계 |  | 3.85
택지개발2-2 | 분류식 | 2.25
택지개발3 | 미처리 | 4.3
지산1 | 미처리 | 0.17
지산2 | 미처리 | 0.07
지산3 | 미처리 | 0.05
지산4 | 미처리 | 0.07
통도사 | 미처리 | 0.04
소계 |  | 0.39
신평1 | 분류식 | 0.21
신평2 | 분류식 | 0.38
신평3 | 분류식 | 0.05
신평4 | 분류식 | 0.18
신평5 | 미처리 | 0.1
신평6 | 미처리 | 0.04
신평7 | 미처리 | 0.02
통도환타지아 | 미처리 | 0.31
소계 |  | 1.29
용연1 | 합류식 | 0.32
용연2 | 분류식 | 0.2
용연3 | 분류식 | 0.36
용연4 | 미처리 | 0.15
용연5 | 미처리 | 0.05
용연6 | 미처리 | 0.13
용연7 | 미처리 | 0.07 | 합류식 | 9.67
용연8 | 분류식 | 0.15 | 분류식 | 16.55 |  | 0.6312
용연9 | 미처리 | 0.02 | 미처리 | 16.08
용연10 | 합류식 | 0.25
용연11 | 미처리 | 0.12
용연12 | 미처리 | 0.18
용연13 | 미처리 | 0.2 |  |  |  | 38000 | 156000 | 194000
용연14 | 미처리 | 0.03
용연단지 | 미처리 | 0.1 |  | 68698.8 | 97998 | 111487 | 140339 | 169980 | 46762
소계 |  | 2.33 |  | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 194000 | 49081
|  | 41.01 |  | 0.47054 | 0.67122 | 0.76361 | 0.96123 | 0.87619 | 49808
| 분류식 | 1.28 | [6 empty] | 51187
|  | 2 | [6 empty] | 52128
[5 empty] | 483 | 534 | 590 | 794 | 56312
[5 empty] | 500 | 500 | 800 | 800 | 70026
[5 empty] | 0.966 | 1.068 | 0.7375 | 0.9925 | 65191
73512
62077
[5 empty] | 419 | 574 | 574 | 574 | 53422
[5 empty] | 450 | 600 | 600 | 600 | 57485
[5 empty] | 0.93111 | 0.95667 | 0.95667 | 0.95667 | 57249.25