## 1.0사업비산출
9.1 사업비산출
9.1.1 총괄 사업비 | [5 empty] | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 (2009∼2010) | 2단계 (2011∼2015) | 3단계 (2016∼2020) | 4단계 (2021∼2025) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
총 괄 사 업 비 | 계 | 758736 | 256392 | 109519 | 274193 | 118632 |  | 113811 | 38459 | 16428 | 41129 | 17795
| 1. 공사비 | 555318 | 214908 | 68497 | 205064 | 66849
| 1) 하수처리시설 | 185700 | 98371 | 2072 | 59128 | 26129
| 2) 하수관거 | 368426 | 115345 | 66425 | 145936 | 40720
| - 신설우수관거 | 231512 | 57979 | 34409 | 106374 | 32750 | 자체사업+개발사업
| - 개량우수관거 | 2049 | 0 | 2049 | 0 | 0
| - 보수우수관거 | 2308 | 134 | 1374 | 630 | 170
| - 신설오수관거 | 106036 | 41681 | 21283 | 36632 | 6440 | 자체사업+개발사업
| - 개량오수관거 | 2340 | 86 | 894 | 0 | 1360
| - 배 수 설 비 | 16645 | 15094 | 1551 | 0 | 0
| - 오 수 펌 프 장 | 636 | 371 | 265 | 0 | 0
| - 초기우수처리시설 | 6900 | 0 | 4600 | 2300 | 0
| 3) 모니터링시스템 | 1192 | 1192 | 0 | 0 | 0
| 2. 설계, 감리 및 부대비 | 66639 | 25789 | 8220 | 24608 | 8022
| 3. 용지보상비 | 16770 | 7296 | 1869 | 5115 | 2490
| 4. 유지관리비 | 120009 | 8399 | 30933 | 39406 | 41271

## 1.2처리구역별공사비
9.1.2 처리구역별 공사비 산출
행정 구역 | 시설명 | 시설 계획 (㎥/일) | 공 사 비 (백만원) | [8 empty] | 비고 |  | 부지면적산출
|  |  | 계 | 처리 시설 | 통합 관리 | 관거 시설 | 배수 설비 | 펌프장 |  | F/F처리시설
[8 empty] | 개소 | 공사비 | 개소 | 공사비 |  |  |  |  | 세대수 | 배수설비(개소)
계 |  |  | 554126 | 178028 | 7672 | 344245 | 16645 | 12 | 636 | 15 | 6900
당진읍 | 당진 | 48000 | 231437 | 99096 | 2010 | 127571 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2760 | 증설
| 사기소리 | 18 | 494 | 332 | 112 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존시설
합덕읍 | 합덕 | 3500 | 57242 | 68 | 230 | 48144 | 6960 | 0 | 0 | 4 | 1840 | 기존시설 | 우강면 : 1354세대, 영동건설130세대, 신천주택 74세대, 미래종합건설 95세대, 청산건설 100세대, 덕곡처리분구 156세대 |  |  |  |  | 합덕하수관거공사 배수설비 : 1673개소
고대면 | 용두 | 270 | 4508 | 1044 | 112 | 2716 | 583 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1단계 | 진관리 산내들 아파트 : 210세대 |  |  | 440 | 230
| 독일인 | 30 | 944 | 328 | 112 | 436 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1단계 |  |  |  | 440 | 230
석문면 | 삼봉 | 310 | 4749 | 1152 | 112 | 2676 | 703 | 2 | 106 | 0 | 0 | 2단계 | 삼봉리 정우아파트 : 25세대, 유림아파트 : 203세대 |  |  | 430 | 204
| 장고항 | 120 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존시설 | 398세대
| 왜목마을 | 440 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존시설
| 난지도 | 600 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설계완료
대호지면 | 조금 | 70 | 2048 | 456 | 112 | 1197 | 230 | 1 | 53 | 0 | 0 | 2단계 |  |  |  | 92 | 92
정미면 | 정미 | 100 | 2784 | 549 | 112 | 1800 | 270 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1단계 |  |  |  | 108 | 108
| 덕마리 | 340 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존시설
면천면 | 면천 | 950 | 5585 | 905 | 800 | 2934 | 840 | 2 | 106 | 0 | 0 | 1단계
순성면 | 순성 | 700 | 11410 | 7193 | 800 | 2579 | 785 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1단계
우강면 | 송산 | 20 | 452 | 340 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존시설 | 20세대
신평면 | 신평 | 5000 | 114492 | 15090 | 230 | 96402 | 1850 | 0 | 0 | 2 | 920 | 건설중 | 신평면 처리구역인구 : 6440인 |  | 금천리 당진정우 : 85세대, 경일주택 : 135, 90세대, 두성건설: 35세대, 경일주택:180세대, 두성 : 95세대, 공간 : 256세대, 신세대 : 450세대, 오페라하우스 : 81세대
| 삽교천 | 700 | 5392 | 2332 | 800 | 1536 | 618 | 2 | 106 | 0 | 0 | 증설 | 6440/3-1407=740세대 |  | 계 : 1407세대
송악면 | 고대부곡 | 34000 | 11145 | 9475 | 310 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존시설 | 삽교천 : 운정 247가구, 맷돌포 37가구 = 284가구
| 송악 | 4500 | 69091 | 16441 | 230 | 49635 | 1865 | 0 | 0 | 2 | 920 | 건설중 | 처리구역인구 참조
| 중흥 | 3000 | 28117 | 22647 | 230 | 3342 | 1438 | 0 | 0 | 1 | 460 | 건설중 | 처리구역인구 참조
송산면 | 상거 | 110 | 3100 | 580 | 112 | 1917 | 385 | 2 | 106 | 0 | 0 | 1단계 |  |  |  | 154 | 154
산근자료 : 1. 마을하수도 종합관리대책에 관한 연구(2005, 환경부)
2. 주택단지내 상수ㆍ오수량 원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용연구(2001.7,환경부,한국토지공사)에서 제시한 건설비 산정공식 적용
3. 관거설비는 "생활하수과 소관예산편성 및 집행관리 실무요령(2007.1,환경부)자료를 사용 처리구역별 m당 사업비 별도 산출함

## 1.3단계별처리시설공사비
9.1.3 단계별 처리시설공사비산출
구분 |  |  | 계 | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비고
총 계 | 시설용량(㎥/일) |  |  | 22568 | 2380 | 16300 | 4600 |  | 읍지역 : 사기소리
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 185700 | 98371 | 2072 | 59128 | 26129 |  | 444 | 444 | 0 | 0 | 0
|  | 시 설 개 량 | 962 | 962 | 0 | 0 | 0 |  | 면지역 : 14개소
|  | 처 리 시 설 | 159570 | 73724 | 1608 | 58289 | 25949 |  | 19199 | 17367 | 1832 | 0 | 0
|  | 고 도 처 리 | 8104 | 8104 | 0 | 0 | 0
|  | 처리수재이용 | 8733 | 8733 | 0 | 0 | 0
|  | 찌꺼기처리시설 | 659 | 0 | 0 | 659 | 0
|  | 통 합 관 리 | 7672 | 6848 | 464 | 180 | 180
당진 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 48000 | 13000 | 2000 | 14000 | 4000 | 증설
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 101106 | 41049 | 240 | 40278 | 19539
|  | 시 설 개 량 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0
|  | 처 리 시 설 | 81102 | 22304 | 0 | 39439 | 19359 |  | 당진 | 당진하수처리시설 별산…(당진증설-단계별사업비.xls 참조)
|  | 고 도 처 리 | 8104 | 8104 | 0 | 0 | 0 |  | 397-5답 | 36000 | 원/㎡ | 22304
|  | 처리수재이용 | 8733 | 8733 | 0 | 0 | 0 |  | 1142-1구 | 47800 | 원/㎡
|  | 찌꺼기처리시설 | 659 | 0 | 0 | 659 | 0 |  | 1025-6임 | 46400 | 원/㎡ |  | 처리수재이용 | 12000
|  | 통 합 관 리 | 2010 | 1410 | 240 | 180 | 180 |  | 1022-2전 | 55200 | 원/㎡ |  | 1. 여과시설 | 1381
사기 소리 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 개량 |  |  |  |  | 3. 압송관로 | 4275
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 하수찌꺼기 처리시설(고화, Q=30톤/일) 시설사업비 | 3952 | 백만원
|  | 처 리 시 설 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0
|  | 통 합 관 리 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0
합덕 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 증설
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 합덕 : 토목시설 2,000기 설치, 기전분야 공사비 40억원
|  | 시 설 개 량 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0
|  | 처 리 시 설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통 합 관 리 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
용두 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1단계 | 용두
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 1156 | 1156 | 0 | 0 | 0 |  | 243-3답 | 12200 | 원/㎡
|  | 처 리 시 설 | 1044 | 1044 | 0 | 0 | 0 |  | 167-3답 | 11800 | 원/㎡
|  | 통 합 관 리 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 167-5답 | 11800 | 원/㎡
독일인 마을 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1단계
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0
|  | 처 리 시 설 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0
|  | 통 합 관 리 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0
삼봉 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 2단계 | 삼봉
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 1264 | 0 | 1264 | 0 | 0 |  | 1019-2전 | 45300 | 원/㎡
|  | 처 리 시 설 | 1152 | 0 | 1152 | 0 | 0 |  | 1135답 | 46700 | 원/㎡
|  | 통 합 관 리 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 |  | 1008-1답 | 51500 | 원/㎡
장고항 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 통합
|  | 처 리 시 설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 관리
|  | 통 합 관 리 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0
왜목 마을 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 통합
|  | 처 리 시 설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 관리
|  | 통 합 관 리 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0
난지도 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 통합
|  | 처 리 시 설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 관리
|  | 통 합 관 리 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0
조금 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2단계 | 조금
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 568 | 0 | 568 | 0 | 0 |  | 99-3답 | 10000 | 원/㎡
|  | 처 리 시 설 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 |  | 105-2답 | 10000 | 원/㎡
|  | 통 합 관 리 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 |  | 105-3답 | 10000 | 원/㎡
정미 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1단계
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 661 | 661 | 0 | 0 | 0 |  | 667답 | 10100 | 원/㎡
|  | 처 리 시 설 | 549 | 549 | 0 | 0 | 0 |  | 668답 | 10100 | 원/㎡
|  | 통 합 관 리 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 669답 | 10100 | 원/㎡
덕마리 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 통합
|  | 처 리 시 설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 관리
|  | 통 합 관 리 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0
면천 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 신설
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 1705 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 증설 | 253-1답 | 15200 | 원/㎡
|  | 처 리 시 설 | 905 | 905 | 0 | 0 | 0 |  | 252-1답 | 15200 | 원/㎡
|  | 통 합 관 리 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 253-2답 | 13700 | 원/㎡
순성 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 신설
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 7993 | 7993 | 0 | 0 | 0 |  | 41-3답 | 13500 | 원/㎡
|  | 처 리 시 설 | 7193 | 7193 | 0 | 0 | 0 |  | 41-6답 | 13000 | 원/㎡
|  | 통 합 관 리 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 42-7답 | 13500 | 원/㎡
송산 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 개량
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 452 | 452 | 0 | 0 | 0
|  | 처 리 시 설 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0
|  | 통 합 관 리 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0
신평 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 5000 | 3500 | 0 | 1500 | 0 | 1단계
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 15320 | 4230 | 0 | 11090 | 0 | 2000 | 850답 | 13000 | 원/㎡
|  | 처 리 시 설 | 15090 | 4000 | 0 | 11090 | 0 | 시설 | 851답 | 13100 | 원/㎡ | 신평 : 토목시설 4,000톤/일 공사중, 기전분야 공사비 40억원
|  | 통 합 관 리 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 공사중 | 852답 | 13100 | 원/㎡
삽교천 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 개량
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 3132 | 3132 | 0 | 0 | 0 | 증설 | 258답 | 19000 | 원/㎡
|  | 처 리 시 설 | 2332 | 2332 | 0 | 0 | 0 |  | 224-1답 | 19000 | 원/㎡
|  | 통 합 관 리 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 957잡 | 497000 | 원/㎡
고대 부곡 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1단계
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 9785 | 9785 | 0 | 0 | 0 | 처리시설
|  | 시 설 개 량 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 기전분야
|  | 처 리 시 설 | 9079 | 9079 | 0 | 0 | 0 | 신설 | <--- | 고대부곡 처리시설개량사업비.xls 참조
|  | 통 합 관 리 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0
송악 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 4500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1단계
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 16671 | 16671 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 12-7답 | 47000 | 원/㎡
|  | 처 리 시 설 | 16441 | 16441 | 0 | 0 | 0 | 시설 | 6잡 | 80000 | 원/㎡
|  | 통 합 관 리 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 공사중 | 7답 | 47000 | 원/㎡
중흥 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 3000 | 900 | 0 | 800 | 600 | 1단계
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 22877 | 8527 | 0 | 7760 | 6590 | 700 | 463답 | 65200 | 원/㎡
|  | 처 리 시 설 | 22647 | 8297 | 0 | 7760 | 6590 | 시설 | 75-2답 | 14000 | 원/㎡
|  | 통 합 관 리 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 공사중 | 76-2답 | 14800 | 원/㎡
상거 처리 시설 | 시설용량(㎥/일) |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1단계
| 공 사 비 (백만원) | 소 계 | 692 | 692 | 0 | 0 | 0 |  | 86-2 | 17000 | 원/㎡
|  | 처 리 시 설 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 |  | 87-1 | 18100 | 원/㎡
|  | 통 합 관 리 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 71-7 | 25200 | 원/㎡
산근자료 : 1. 마을하수도 종합관리대책에 관한 연구(2005, 환경부)
2. 주택단지내 상수ㆍ오수량 원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용연구(2001.7,환경부,한국토지공사)에서 제시한 건설비 산정공식 적용
부지면적 : A=6.084×Q^0.578 (A:면적(㎡), Q:시설용량(천톤/일))
처리시설 공사비(C:백만원, Q:시설용량(톤/일)
500㎥/일 이상 : C=94.39×Q^0.568×물가상승율(104.8/84.9=1.23, 2007년/2000년 물가지수)×1.5(지반조건 고려)
500㎥/일 미만 : C=(-0.0006Q^2+1.9023Q+132.76)×1.1×1.05(물가상승율, 2007년/2005년)×1.5(지반조건)
고도처리 공사비 : C=119.74×Q^0.542×30%×물가상승율(104.8/84.9=1.23, 2007년/2000년 물가지수)
하수처리수 재이용
여과시설 : C=2.99×Q^0.588×물가상승율(104.8/84.9=1.23, 2007년/2000년 물가지수)×1.5(지반조건 고려) : Q=12,000㎥/일(주택단지내 상수오수발생량 원단위, 2001.7, 환경부)
가압시설 : C={20.59×Q+23.46×H+631.18}×1.5(지반조건 고려) : Q=12,000㎥/일, H=50m
압송관로 : D=450mm, L=4,500m
1,050천원/m × 4,500m(가시설 고려)
통합관리 : 기전부에서 받은거 참조
용지보상비 : 0.5백만원/㎥

## 처리시설-원인자부담금
하수처리시설 원인자부담금 산출
구 분 | 계획처리 인구(인) | 개발유입 인구(인) | 하수량 원단위 (지하수포함) (Lpcd) | 계획 하수량 (㎥/일) | 신설/증설 용량 (㎥/일) | 부담금 부과대상 하수량(㎥/일) |  | 부담금 부과대상 하수량 비율(%) | 총사업비 (백만원) A | 원인자 부담금 (백만원) B | 원인자부담금 부과비율(%) B/A
[6 empty] | 개발사업 | 기 타
계 | 191870 | 152463 |  | 55101 | 55100 |  |  | 79.5 | 190655 | 169761 | 89 | <<-- 계획하수량 많은 이유 : 사회적 유입인구는 0.8을 적용
당진하수 처리시설 | 141380 | 8100 | 367 | 2973 | 2970 | 읍내지구 지구단위계획 |  | 5.7 | 124864 | 7117 | 5.7 | 개발유입인구는 1.0(수용인구)으로 계획
|  | 16163 |  | 5932 | 5930 | 당진 우두 택지개발사업 |  | 11.4 |  | 14234 | 11.4
|  | 7860 |  | 2885 | 2890 | 당진 대덕수청지구 도시개발사업 |  | 5.6 |  | 6992 | 5.6
|  | 6000 |  | 2202 | 2200 | 당진1지구 도시개발사업 |  | 4.2 |  | 5244 | 4.2
|  | 60000 |  | 22020 | 22020 | 중심도시권 |  | 42.4 |  | 52942 | 42.4
|  | 18350 |  | 6734 | 6740 | 공동주택 |  | 13 |  | 16232 | 13
| 소 계 | 116473 |  | 42746 | 42750 |  |  | 82.3 |  | 102761 | 82.3
고대부곡하수 처리시설 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 0 | 아산국가산업단지(고대, 부곡) |  | 0 | 10959 | 10959 | 100
합덕하수 처리시설 | 13120 | 2900 | 314 | 911 | 910 | 운산지구 도시개발사업 |  | 22.1 | 334 | 74 | 22.1
|  | 1060 |  | 333 | 330 | 우강송산지구 도시개발사업 |  | 8.1 |  | 27 | 8.1
|  | 1090 |  | 342 | 340 | 공동주택 |  | 8.3 |  | 28 | 8.3
| 소 계 | 5050 |  | 1586 | 1580 |  |  | 38.5 |  | 129 | 38.5
신평하수 처리시설 | 15070 | 5800 | 314 | 1821 | 1820 | 주거예정지역 |  | 38.5 | 17543 | 6754 | 38.5
|  | 5240 |  | 1645 | 1650 | 공동주택 |  | 34.8 |  | 6105 | 34.8
| 소 계 | 11040 |  | 3466 | 3470 |  |  | 73.3 |  | 12859 | 73.3
송악하수 처리시설 | 13360 | 7840 | 367 | 2877 | 2880 | 송악지구 도시개발사업 |  | 58.7 | 20742 | 12176 | 58.7
|  | 3880 |  | 1424 | 1420 | 공동주택 |  | 29 |  | 6015 | 29
| 소 계 | 11720 |  | 4301 | 4300 |  |  | 87.7 |  | 18191 | 87.7
중흥하수 처리시설 | 8940 | 5400 | 367 | 1982 | 1980 | 주거예정지역 |  | 60.4 | 27172 | 16412 | 60.4
|  | 2780 |  | 1020 | 1020 | 공동주택 |  | 31.1 |  | 8450 | 31.1
| 소 계 | 8180 |  | 3002 | 3000 |  |  | 91.5 |  | 24862 | 91.5

## 시설개량비용
기존하수처리시설 개량공사비산출
(단위 : 천원)
구 분 | 개 량 방 안 | 당진하수처리시설 | 고대·부곡하수처리시설 | 합덕하수처리시설 | 비 고
1. 중계펌프장 | 협잡물 저장박스 구조변경 및 배출방법 개선 |  | 45000
| 중계펌프 인양용 전동호이스트 변경 설치 |  | 20000
| 중계펌프장 수중교반기 설치 |  | 30000
| 탈취시설 설치 |  | 150000
2. 침사지 | 긴급차단용 수문 설치 | 25000
| 세목 스크린 이설 및 미세목스크린 설치 | 350000
| 침사물 및 협잡물 배출 컨베어 개선 | 58000
| 유입펌프 교체 |  |  | 65500
3. 유량조정조 및 유입펌프장 | 유입펌프 교축운전에 따른 인버터 설치 | 15000
| 교반기 상부 낙수방지용 Baffle 설치 |  | 5000
| B형 유입펌프 추가 및 인버터 설치 |  | 25000
| 유입펌프 토출배관 개선 |  | 15000
4. 최초침전지 | 수로용 공기공급 전동밸브 설치 |  | 12000
5. 포기조
(탈질조 및 포기조) | 반송찌꺼기 유출수문 설치 |  | 18000
6. 최종침전지 | 잉여찌꺼기 펌프의 유량계 By-Pass배관 변경 | 3000
| 인발용 흡입 Header배관 개선 |  | 16000
| 장비 반출입용 인양시설 설치 |  | 12000
| 반송찌꺼기 배관 철거 및 이설 |  |  | 2500
7. 약품혼화응집 및 침전지
8. 소독 및 용수공급설비
9. 찌꺼기 농축 및 탈수설비 | 농축기 공급펌프 인버터 설치 | 22000
| 농축기 및 탈수기 동시운전에 따른 보안 | 25000
| 농축찌꺼기 예비용 펌프 설치 |  | 15000
| 찌꺼기 저류조 교반용 송풍기 설치 |  | 25000
10. 탈취설비 | 탈취용 송풍기 역류 방지방안 |  | 8000
시 설 개 량 비 용 |  | 498000 | 396000 | 68000

## 1.4.1관거공사비산출
9.1.4 관거공사비산출
가. 신설 우수관거 공사비산출
1) 총 계
구분 |  |  |  | 계 | D300 | D400 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1100 | D1200 | 1.0×1.0×1 | 1.5×1.0×1 | 1.5×1.5×1 | 2.0×1.0×1 | 2.0×1.5×1 | 2.0×2.0×1 | 2.5×1.5×1 | 2.5×2.0×1 | 2.5×2.5×1 | 3.0×2.0×1 | 2.5×2.0×2 | 2.5×2.5×2
사 업 구 분 |  |  | 연장(m) 공사비(백만원)
계 |  |  | 연장(m) | 157132 | 13994 | 9893 | 39671 | 15991 | 14709 | 12124 | 7532 | 1943 | 1297 | 1550 | 8000 | 7163 | 3962 | 3581 | 3424 | 1369 | 4422 | 2515 | 476 | 442 | 1983 | 1091
|  |  | 공사비(백만원) | 231512 | 8834 | 6682 | 31546 | 14145 | 14498 | 12997 | 8577 | 2425 | 1778 | 2316 | 15599 | 16217 | 10109 | 9967 | 10812 | 4874 | 17261 | 11661 | 2396 | 2357 | 16178 | 10283
자체사업 (국고/지방비) |  |  | 연장(m) | 73886 | 12072 | 8668 | 8246 | 4465 | 6005 | 3118 | 5080 | 1034 | 0 | 0 | 4759 | 6638 | 0 | 3466 | 3144 | 0 | 1651 | 1548 | 476 | 442 | 1983 | 1091
|  |  | 공사비(백만원) | 129037 | 7621 | 5855 | 6557 | 3949 | 5919 | 3343 | 5784 | 1291 | 0 | 0 | 9280 | 15028 | 0 | 9647 | 9928 | 0 | 6444 | 7177 | 2396 | 2357 | 16178 | 10283
개발사업 (원인자부담금) |  |  | 연장(m) | 83246 | 1922 | 1225 | 31425 | 11526 | 8704 | 9006 | 2452 | 909 | 1297 | 1550 | 3241 | 525 | 3962 | 115 | 280 | 1369 | 2771 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 102475 | 1213 | 827 | 24989 | 10196 | 8579 | 9654 | 2793 | 1134 | 1778 | 2316 | 6319 | 1189 | 10109 | 320 | 884 | 4874 | 10817 | 4484 | 0 | 0 | 0 | 0
2) 자체사업
구분 |  |  |  | 계 | D300 | D400 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1000 | D1000 | 1.0×1.0×1 | 1.5×1.0×1 | 1.5×1.5×1 | 2.0×1.0×1 | 2.0×1.5×1 | 2.0×2.0×1 | 2.5×1.5×1 | 2.5×2.0×1 | 2.5×2.5×1 | 3.0×2.0×1 | 2.5×2.0×2 | 2.5×2.5×2
행정 구역 | 처리시설 | 단계 | 연장(m) 공사비(백만원)
총 계 |  |  | 연장(m) | 73886 | 12072 | 8668 | 8246 | 4465 | 6005 | 3118 | 5080 | 1034 | 0 | 0 | 4759 | 6638 | 0 | 3466 | 3144 | 0 | 1651 | 1548 | 476 | 442 | 1983 | 1091
|  |  | 공사비(백만원) | 129037 | 7621 | 5855 | 6557 | 3949 | 5919 | 3343 | 5784 | 1291 | 0 | 0 | 9280 | 15028 | 0 | 9647 | 9928 | 0 | 6444 | 7177 | 2396 | 2357 | 16178 | 10283
계 |  | 1단계 | 연장(m) | 20299 | 4485 | 3134 | 2459 | 1556 | 987 | 1205 | 975 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 1791 | 0 | 379 | 1026 | 0 | 6 | 281 | 87 | 80 | 359 | 198
|  |  | 공사비(백만원) | 29509 | 2831 | 2117 | 1955 | 1376 | 973 | 1292 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 2518 | 4055 | 0 | 1055 | 3240 | 0 | 23 | 1303 | 438 | 427 | 2929 | 1866
|  | 2단계 | 연장(m) | 9279 | 1601 | 1066 | 568 | 495 | 724 | 323 | 439 | 0 | 0 | 0 | 485 | 1223 | 0 | 486 | 472 | 0 | 8 | 388 | 119 | 111 | 498 | 273
|  |  | 공사비(백만원) | 20395 | 1011 | 720 | 452 | 437 | 714 | 346 | 500 | 0 | 0 | 0 | 946 | 2769 | 0 | 1353 | 1490 | 0 | 31 | 1799 | 599 | 592 | 4063 | 2573
|  | 3단계 | 연장(m) | 29190 | 3882 | 2907 | 4074 | 1776 | 3208 | 1093 | 2236 | 716 | 0 | 0 | 2312 | 2381 | 0 | 1434 | 1077 | 0 | 11 | 582 | 178 | 166 | 746 | 411
|  |  | 공사비(백만원) | 48771 | 2451 | 1963 | 3240 | 1572 | 3162 | 1172 | 2545 | 894 | 0 | 0 | 4508 | 5390 | 0 | 3991 | 3401 | 0 | 43 | 2698 | 896 | 885 | 6086 | 3874
|  | 4단계 | 연장(m) | 15118 | 2104 | 1561 | 1145 | 638 | 1086 | 497 | 1430 | 318 | 0 | 0 | 671 | 1243 | 0 | 1167 | 569 | 0 | 1626 | 297 | 92 | 85 | 380 | 209
|  |  | 공사비(백만원) | 30362 | 1328 | 1055 | 910 | 564 | 1070 | 533 | 1628 | 397 | 0 | 0 | 1308 | 2814 | 0 | 3248 | 1797 | 0 | 6347 | 1377 | 463 | 453 | 3100 | 1970
합덕읍 | 합덕 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 11909 | 317 | 7 | 1995 | 444 | 2277 | 0 | 2155 | 1034 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 19695 | 200 | 5 | 1586 | 393 | 2244 | 0 | 2454 | 1291 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 3944 | 0 | 0 | 6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 연장(m) | 402 | 317 | 7 | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 271 | 200 | 5 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 연장(m) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 연장(m) | 7494 | 0 | 0 | 1967 | 394 | 1890 | 0 | 1233 | 716 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 9140 | 0 | 0 | 1564 | 349 | 1863 | 0 | 1404 | 894 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 연장(m) | 4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 922 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 10284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 1050 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
신평면 | 신평 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 33582 | 4483 | 3966 | 2261 | 1436 | 2212 | 1283 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 4873 | 0 | 1934 | 1883 | 0 | 31 | 1548 | 476 | 442 | 1983 | 1091
|  |  | 공사비(백만원) | 78762 | 2830 | 2679 | 1798 | 1270 | 2180 | 1376 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 3766 | 11032 | 0 | 5383 | 5946 | 0 | 120 | 7177 | 2396 | 2357 | 16178 | 10283
|  | 1단계 | 연장(m) | 6082 | 811 | 717 | 409 | 260 | 401 | 232 | 317 | 0 | 0 | 0 | 349 | 883 | 0 | 350 | 342 | 0 | 6 | 281 | 87 | 80 | 359 | 198
|  |  | 공사비(백만원) | 14276 | 512 | 484 | 325 | 230 | 395 | 249 | 361 | 0 | 0 | 0 | 681 | 1999 | 0 | 974 | 1080 | 0 | 23 | 1303 | 438 | 427 | 2929 | 1866
|  | 2단계 | 연장(m) | 8429 | 1126 | 996 | 568 | 360 | 554 | 323 | 439 | 0 | 0 | 0 | 485 | 1223 | 0 | 486 | 472 | 0 | 8 | 388 | 119 | 111 | 498 | 273
|  |  | 공사비(백만원) | 19761 | 711 | 673 | 452 | 318 | 546 | 346 | 500 | 0 | 0 | 0 | 946 | 2769 | 0 | 1353 | 1490 | 0 | 31 | 1799 | 599 | 592 | 4063 | 2573
|  | 3단계 | 연장(m) | 12639 | 1687 | 1494 | 851 | 541 | 833 | 483 | 658 | 0 | 0 | 0 | 727 | 1834 | 0 | 728 | 709 | 0 | 11 | 582 | 178 | 166 | 746 | 411
|  |  | 공사비(백만원) | 29635 | 1065 | 1009 | 677 | 479 | 821 | 518 | 749 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 4152 | 0 | 2026 | 2239 | 0 | 43 | 2698 | 896 | 885 | 6086 | 3874
|  | 4단계 | 연장(m) | 6432 | 859 | 759 | 433 | 275 | 424 | 245 | 335 | 0 | 0 | 0 | 370 | 933 | 0 | 370 | 360 | 0 | 6 | 297 | 92 | 85 | 380 | 209
|  |  | 공사비(백만원) | 15090 | 542 | 513 | 344 | 243 | 418 | 263 | 381 | 0 | 0 | 0 | 721 | 2112 | 0 | 1030 | 1137 | 0 | 23 | 1377 | 463 | 453 | 3100 | 1970
송악면 | 송악 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 27014 | 7272 | 4695 | 3990 | 2245 | 1516 | 1555 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 1765 | 0 | 115 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 28549 | 4591 | 3171 | 3173 | 1985 | 1495 | 1667 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 2905 | 3996 | 0 | 320 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 연장(m) | 13252 | 3357 | 2410 | 2022 | 1107 | 586 | 859 | 631 | 0 | 0 | 0 | 659 | 908 | 0 | 29 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 14134 | 2119 | 1628 | 1608 | 979 | 578 | 921 | 719 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 2056 | 0 | 81 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 연장(m) | 850 | 475 | 70 | 0 | 135 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 634 | 300 | 47 | 0 | 119 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 연장(m) | 8239 | 2195 | 1413 | 1256 | 640 | 485 | 444 | 306 | 0 | 0 | 0 | 530 | 547 | 0 | 55 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 8793 | 1386 | 954 | 999 | 566 | 478 | 476 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 1238 | 0 | 153 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 연장(m) | 4673 | 1245 | 802 | 712 | 363 | 275 | 252 | 173 | 0 | 0 | 0 | 301 | 310 | 0 | 31 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 4988 | 786 | 542 | 566 | 321 | 271 | 270 | 197 | 0 | 0 | 0 | 587 | 702 | 0 | 86 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 중흥 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 1381 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 280 | 66 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 2031 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 300 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 연장(m) | 563 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 114 | 27 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 828 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 122 | 31 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 연장(m) | 818 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 166 | 39 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 1203 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 44 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) 개발사업(원인자부담금)
구분 |  |  |  | 계 | D300 | D400 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | D1000 | D1000 | D1000 | 1.0×1.0×1 | 1.5×1.0×1 | 1.5×1.5×1 | 2.0×1.0×1 | 2.0×1.5×1 | 2.0×2.0×1 | 2.5×1.5×1 | 2.5×2.0×1 | 2.5×2.5×1 | 3.0×2.0×1 | 2.5×2.0×2 | 2.5×2.5×2
행정 구역 | 처리시설 | 단계 | 연장(m) 공사비(백만원)
총 계 |  |  | 연장(m) | 83246 | 1922 | 1225 | 31425 | 11526 | 8704 | 9006 | 2452 | 909 | 1297 | 1550 | 3241 | 525 | 3962 | 115 | 280 | 1369 | 2771 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 102475 | 1213 | 827 | 24989 | 10196 | 8579 | 9654 | 2793 | 1134 | 1778 | 2316 | 6319 | 1189 | 10109 | 320 | 884 | 4874 | 10817 | 4484 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  | 1단계 | 연장(m) | 22483 | 0 | 0 | 8417 | 3351 | 2475 | 2630 | 689 | 275 | 392 | 468 | 1045 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 414 | 838 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 28470 | 0 | 0 | 6693 | 2964 | 2439 | 2819 | 785 | 343 | 537 | 699 | 2038 | 0 | 3054 | 0 | 0 | 1474 | 3271 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 연장(m) | 12066 | 1922 | 1225 | 3014 | 1130 | 1028 | 850 | 313 | 57 | 81 | 97 | 861 | 525 | 248 | 115 | 280 | 86 | 173 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 14014 | 1213 | 827 | 2397 | 1000 | 1014 | 911 | 357 | 71 | 111 | 145 | 1678 | 1189 | 633 | 320 | 884 | 306 | 675 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 연장(m) | 46791 | 0 | 0 | 19267 | 6756 | 4987 | 5299 | 1390 | 553 | 790 | 945 | 1280 | 0 | 2414 | 0 | 0 | 833 | 1688 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 57603 | 0 | 0 | 15321 | 5976 | 4915 | 5681 | 1583 | 690 | 1083 | 1412 | 2496 | 0 | 6159 | 0 | 0 | 2966 | 6590 | 2731 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 연장(m) | 1906 | 0 | 0 | 727 | 289 | 214 | 227 | 60 | 24 | 34 | 40 | 55 | 0 | 103 | 0 | 0 | 36 | 72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 2388 | 0 | 0 | 578 | 256 | 211 | 243 | 68 | 30 | 47 | 60 | 107 | 0 | 263 | 0 | 0 | 128 | 281 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0
당진읍 | 당진 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 73449 | 0 | 0 | 27850 | 11091 | 8189 | 8701 | 2282 | 909 | 1297 | 1550 | 2511 | 0 | 3962 | 0 | 0 | 1369 | 2771 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 92362 | 0 | 0 | 22146 | 9811 | 8071 | 9327 | 2599 | 1134 | 1778 | 2316 | 4896 | 0 | 10109 | 0 | 0 | 4874 | 10817 | 4484 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 연장(m) | 22483 | 0 | 0 | 8417 | 3351 | 2475 | 2630 | 689 | 275 | 392 | 468 | 1045 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 414 | 838 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 28470 | 0 | 0 | 6693 | 2964 | 2439 | 2819 | 785 | 343 | 537 | 699 | 2038 | 0 | 3054 | 0 | 0 | 1474 | 3271 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 연장(m) | 4574 |  |  | 1744 | 695 | 513 | 545 | 143 | 57 | 81 | 97 | 131 | 0 | 248 | 0 | 0 | 86 | 173 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 5734 | 0 | 0 | 1387 | 615 | 506 | 584 | 163 | 71 | 111 | 145 | 255 | 0 | 633 | 0 | 0 | 306 | 675 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 연장(m) | 44486 |  |  | 16962 | 6756 | 4987 | 5299 | 1390 | 553 | 790 | 945 | 1280 | 0 | 2414 | 0 | 0 | 833 | 1688 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 55770 | 0 | 0 | 13488 | 5976 | 4915 | 5681 | 1583 | 690 | 1083 | 1412 | 2496 | 0 | 6159 | 0 | 0 | 2966 | 6590 | 2731 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 연장(m) | 1906 |  |  | 727 | 289 | 214 | 227 | 60 | 24 | 34 | 40 | 55 | 0 | 103 | 0 | 0 | 36 | 72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 2388 | 0 | 0 | 578 | 256 | 211 | 243 | 68 | 30 | 47 | 60 | 107 | 0 | 263 | 0 | 0 | 128 | 281 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0
합덕읍 | 합덕 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 2305 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 1833 | 0 | 0 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 연장(m) | 2305 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 1833 | 0 | 0 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
송악면 | 송악 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 7492 | 1922 | 1225 | 1270 | 435 | 515 | 305 | 170 | 0 | 0 | 0 | 730 | 525 | 0 | 115 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 8280 | 1213 | 827 | 1010 | 385 | 508 | 327 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1423 | 1189 | 0 | 320 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 연장(m) | 7492 | 1922 | 1225 | 1270 | 435 | 515 | 305 | 170 | 0 | 0 | 0 | 730 | 525 | 0 | 115 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 8280 | 1213 | 827 | 1010 | 385 | 508 | 327 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1423 | 1189 | 0 | 320 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1.4.2신설오수공사비
나. 신설 오수관거 공사비산출
1) 총 계
구분 |  |  |  | 계 | D80 | D200 | D250 | D400 | D450
사 업 구 분 |  |  | 연장(m) 공사비(백만원)
계 |  |  | 연장(m) | 182776 | 2453 | 125456 | 43543 | 6309 | 5015
|  |  | 공사비(백만원) | 106036 | 1195 | 68434 | 27653 | 4755 | 3999
자체사업 (국고/지방비) |  |  | 연장(m) | 121153 | 2453 | 116814 | 1886 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 66113 | 1195 | 63720 | 1198 | 0 | 0
개발사업 (원인자부담금) |  |  | 연장(m) | 61623 | 0 | 8642 | 41657 | 6309 | 5015
|  |  | 공사비(백만원) | 39923 | 0 | 4714 | 26455 | 4755 | 3999
2) 자체사업
구분 |  |  |  | 계 | D80 | D200 | D250 | D400 | D450
행정 구역 | 처리시설 | 단계 | 연장(m) 공사비(백만원)
총 계 |  |  | 연장(m) | 121153 | 2453 | 116814 | 1886 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 66113 | 1195 | 63720 | 1198 | 0 | 0
계 |  | 1단계 | 연장(m) | 61174 | 918 | 58370 | 1886 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 33484 | 447 | 31839 | 1198 | 0 | 0
|  | 2단계 | 연장(m) | 24329 | 1535 | 22794 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 13182 | 748 | 12434 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 연장(m) | 25278 | 0 | 25278 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 13789 | 0 | 13789 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 연장(m) | 10372 | 0 | 10372 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 5658 | 0 | 5658 | 0 | 0 | 0
합덕읍 | 합덕 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 44370 | 1400 | 41084 | 1886 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 24290 | 682 | 22410 | 1198 | 0 | 0
|  | 1단계 | 연장(m) | 25951 | 0 | 24065 | 1886 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 14325 | 0 | 13127 | 1198 | 0 | 0
|  | 2단계 | 연장(m) | 6922 | 1400 | 5522 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 3694 | 682 | 3012 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 연장(m) | 9168 | 0 | 9168 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 5001 | 0 | 5001 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 연장(m) | 2329 | 0 | 2329 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 1270 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0
고대면 | 용두 소규모 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 4979 | 0 | 4979 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 2716 | 0 | 2716 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 연장(m) | 4979 | 0 | 4979 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 2716 | 0 | 2716 | 0 | 0 | 0
| 독일인 소규모 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 436 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 연장(m) | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 436 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0
석문면 | 삼봉 소규모 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 4906 | 0 | 4906 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 2676 | 0 | 2676 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 연장(m) | 4906 | 0 | 4906 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 2676 | 0 | 2676 | 0 | 0 | 0
대호지면 | 조금 소규모 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 2194 | 0 | 2194 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 1197 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 연장(m) | 2194 | 0 | 2194 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 1197 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0
정미면 | 정미 소규모 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 연장(m) | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0
면천면 | 면천 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 5445 | 608 | 4837 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 2934 | 296 | 2638 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 연장(m) | 5445 | 608 | 4837 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 2934 | 296 | 2638 | 0 | 0 | 0
순성면 | 순성 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 4761 | 310 | 4451 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 2579 | 151 | 2428 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 연장(m) | 4761 | 310 | 4451 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 2579 | 151 | 2428 | 0 | 0 | 0
신평면 | 신평 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 28656 | 0 | 28656 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 15632 | 0 | 15632 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 연장(m) | 5187 | 0 | 5187 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 2829 | 0 | 2829 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 연장(m) | 7193 | 0 | 7193 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 3924 | 0 | 3924 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 연장(m) | 10788 | 0 | 10788 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 5885 | 0 | 5885 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 연장(m) | 5488 | 0 | 5488 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 2994 | 0 | 2994 | 0 | 0 | 0
신평면 | 삽교천 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 2438 | 135 | 2303 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 1322 | 66 | 1256 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 연장(m) | 2438 | 135 | 2303 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 1322 | 66 | 1256 | 0 | 0 | 0
송악면 | 송악 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 14409 | 0 | 14409 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 7861 | 0 | 7861 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 연장(m) | 6674 | 0 | 6674 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 3641 | 0 | 3641 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 연장(m) | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 연장(m) | 4504 | 0 | 4504 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 2457 | 0 | 2457 | 0 | 0 | 0
|  | 4단계 | 연장(m) | 2555 | 0 | 2555 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 1394 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 0
| 중흥 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 1381 | 0 | 1381 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 753 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 연장(m) | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0
|  | 3단계 | 연장(m) | 818 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 446 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0
송상면 | 상거 소규모 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 3514 | 0 | 3514 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 1917 | 0 | 1917 | 0 | 0 | 0
|  | 1단계 | 연장(m) | 3514 | 0 | 3514 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 1917 | 0 | 1917 | 0 | 0 | 0
3) 개발사업(원인자부담금)
구분 |  |  |  | 계 | D80 | D200 | D250 | D400 | D450
행정 구역 | 처리시설 | 단계 | 연장(m) 공사비(백만원)
총 계 |  |  | 연장(m) | 61623 | 0 | 8642 | 41657 | 6309 | 5015
|  |  | 공사비(백만원) | 39923 | 0 | 4714 | 26455 | 4755 | 3999
계 |  | 1단계 | 연장(m) | 12603 | 0 | 0 | 11203 | 780 | 620
|  |  | 공사비(백만원) | 8197 | 0 | 0 | 7115 | 588 | 494
|  | 2단계 | 연장(m) | 13975 | 0 | 8642 | 5333 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 8101 | 0 | 4714 | 3387 | 0 | 0
|  | 3단계 | 연장(m) | 33813 | 0 | 0 | 23889 | 5529 | 4395
|  |  | 공사비(백만원) | 22843 | 0 | 0 | 15171 | 4167 | 3505
|  | 4단계 | 연장(m) | 1232 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 782 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0
당진읍 | 당진 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 52981 | 0 | 0 | 41657 | 6309 | 5015
|  |  | 공사비(백만원) | 35209 | 0 | 0 | 26455 | 4755 | 3999
|  | 1단계 | 연장(m) | 12603 | 0 | 0 | 11203 | 780 | 620
|  |  | 공사비(백만원) | 8197 | 0 | 0 | 7115 | 588 | 494
|  | 2단계 | 연장(m) | 5333 | 0 | 0 | 5333 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 3387 | 0 | 0 | 3387 | 0 | 0
|  | 3단계 | 연장(m) | 33813 | 0 | 0 | 23889 | 5529 | 4395
|  |  | 공사비(백만원) | 22843 | 0 | 0 | 15171 | 4167 | 3505
|  | 4단계 | 연장(m) | 1232 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 782 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0
합덕읍 | 합덕 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 1823 | 0 | 1823 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 994 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 연장(m) | 1823 | 0 | 1823 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 994 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0
송악면 | 송악 처리시설 | 소계 | 연장(m) | 6819 | 0 | 6819 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 3720 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0
|  | 2단계 | 연장(m) | 6819 | 0 | 6819 | 0 | 0 | 0
|  |  | 공사비(백만원) | 3720 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0

## 1.4.3개량관거 공사비산출
다. 개량관거 공사비산출
구분 |  |  | 계 | 관 경 | [8 empty] | 비고
행정 구역 | 처리구역 | 연장(m) 공사비(백만원) |  | D300 | D400 | D500 | D600 | D700 | D800 | D900 | 1.5×1.0×1 | 2.0×1.5×1
계 |  | 연장(m) | 4754 | 1519 | 1113 | 320 | 1068 | 601 | 103 | 30 | 0 | 0
|  | 공사비(백만원) | 4389 | 1113 | 923 | 301 | 1131 | 735 | 140 | 46 | 0 | 0
합덕읍 | 합덕처리구역 | 연장(m) | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기존오수관거 (1단계)
|  | 공사비(백만원) | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
신평면 | 신평처리구역 | 연장(m) | 1503 | 273 | 168 | 0 | 966 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 우수관로 (2단계)
|  | 공사비(백만원) | 1480 | 201 | 139 | 0 | 1023 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 삽교천 처리구역 기존오수관거 연장
| 삽교천처리구역 | 연장(m) | 252 | 0 | 205 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 오수관로 (2단계) | 기존 오수관거정비사업 | D 400 | 2047 | m
|  | 공사비(백만원) | 214 | 0 | 170 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 기존 오수관거 연장의 10%적용 | D 500 | 468 | m
송악면 | 송악처리구역 | 연장(m) | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 우수관로 (2단계) |  | 계 | 2515 | m
|  | 공사비(백만원) | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 연장(m) | 924 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 오수관로 (2단계) |  | 계 | 2515 | m
|  | 공사비(백만원) | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 중흥처리구역 | 연장(m) | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 우수관로 (2단계)
|  | 공사비(백만원) | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0
| 고대부곡처리구역 | 연장(m) | 1486 | 198 | 740 | 273 | 102 | 40 | 103 | 30 | 0 | 0 | 오수관로 (4단계)
|  | 공사비(백만원) | 1360 | 146 | 614 | 257 | 108 | 49 | 140 | 46 | 0 | 0
| 고대부곡처리구역 | 기존 오수관거 연장의 10%적용
|  | 고대 | 5620 | 1975 | 0 | 2708 | 641 | 0 | 0 | 296
|  | 부곡 | 9234 |  | 7404 | 24 | 380 | 400 | 1026 | 0
|  | 계 | 14854 | 1975 | 7404 | 2732 | 1021 | 400 | 1026 | 296

## 보수관거 공사비산출
라. 보수관거 공사비산출 | [5 empty] | (단위:개소, 백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
계 | 부지면적(㎡) | 1924 | 112 | 1145 | 525 | 142
| 공 사 비 | 2308 | 134 | 1374 | 630 | 170
합덕처리구역 | 우수관거 | 1039 | 112 | 260 | 525 | 142
| 공 사 비 | 1246 | 134 | 312 | 630 | 170
신평처리구역 | 우수관거 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0
| 공 사 비 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0
송악처리구역 | 우수관거 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0
| 공 사 비 | 415 | 0 | 415 | 0 | 0
중흥처리구역 | 우수관거 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0
| 공 사 비 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0

## 1.5FF처리시설
9.1.5 F/F처리시설 공사비산출
처리구역 | 순번 | 위치 | 유입면적(ha) | 관거말단부 규격 | 초기강우 유출량산정 (㎥/sec) | 비 고
당진 | 1 | 탑동총등학교 옆 | 58.24 | 3.5×2.5 | 0.65
| 2 | 중앙맨션 앞 | 38.64 | 2.0×1.5 | 0.43
| 3 | 당진정보고등학교 인근 | 14.62 | 1.5×1.2 | 0.16
| 4 | 당진정보고등학교 인근 | 21.44 | 2.0×1.5 | 0.24
| 5 | 제2당진교 인근 | 51.24 | 3.0×2.0 | 0.57
| 6 | 당진읍사무소 인근 | 53.45 | 3.5×2.5 | 0.59
합덕 | 1 | 조흥아파트 북측 | 15.11 | 3.0×1.5 | 0.17
| 2 | 창1리 마을회관 인근 | 10.24 | 2.0×1.0 | 0.11
| 3 | 운산리 703-1번지 일원 | 79.95 | 2.5×2.0 | 0.89
| 4 | 운산리 706-1번지 일원 | 34.68 | 3.0×1.5 | 0.39
신평 | 1 | 말목교 인근 | 60.9 | 2.0×2.0 | 0.68
| 2 | 오목교 인근 | 111 | 자연개거 | 1.23
송악 | 1 | 기지시리 우체국 북측 | 9.25 | 자연개거 | 0.1
| 2 | 기지시리 소방서 남측 | 43.07 | 자연개거 | 0.48
중흥 | 1 | 정우아파트 인근 | 20.86 | 2.0×1.5 | 0.23
강우강도식
| 5년 | I=62.55/((t+9)^0.587)
| 10년 | I=884.66/((t+13.5)^0.622)
장치형 처리시설 공사비 비교
구 분 | CDS-Stormwater | DD | Stormfilter | M-filter | 아쿠아 필터 | Stormsys | Stormsolution | 비 고
공사비1 | 94 | 109 | 4059 | 823 | 226 | 480 | 525
공사비2 | 103 | 109 | 4994 | 1033 | 312 | 560 | 420
평균 | 99 | 109 | 4527 | 928 | 269 | 520 | 473
| 최소 |  | 최대
최대-최소 제외한 공사비 평균값
|  | 460 | 백만원/개소

## 1.6모니터링시스템구축비
9.1.6 모니터링시스템구축비
(단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
처리구역 | 내 용
계 |  | 1192 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 8개 처리구역
처리구역당 공사비 | 모니터링분석시스템 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 당진처리구역은 BTL사업시 하수관거유지관리시스템 구축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 유량계 및 전송장치 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| 계 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0
| 모니터링분석시스템 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0
| 유량계 및 전송장치 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
산근자료 : 사업비자료 : 댐상류 하수도시설 확충공사 기본계획(2005,환경관리공단) - 모니터링 분석 시스템 : 이동식 유량계 5개, 분석 프로그램, 강우량계 1개 - 89백만원/개소 - 유량계 및 전송장치 - 12백만원/개소

## 2.0용지보상비
9.2 용지보상비
하수처리시설 용지보상비 | [5 empty] | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |  | 용두, 독일인, 삼봉, 장고항, 왜목마을, 조금, 정미, 덕마리, 송산, 상거 |  |  |  |  | 당진, 고대부곡,합덕, 신평, 송악, 중흥, 순성, 삽교천, 난지도 |  |  |  | 사기소리
계 | 부지면적(㎡) | 131100 | 58500 | 13500 | 41000 | 18100 |  | 순성, 난지도, 삽교천 |  |  |  |  | 6660 | 1365 | 5115 | 2490
| 용지보상비 | 16770 | 7296 | 1869 | 5115 | 2490 | 소규모 면지역 | 636 | 504 | 0 | 0
당진처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 13000 | 2000 | 14000 | 4000 | 당진
| 부지면적(㎡) | 77500 | 26800 | 9100 | 28000 | 13600 | 397-5답 | 36000 | 원/㎡
| 용지보상비 | 11625 | 4020 | 1365 | 4200 | 2040 | 1142-1구 | 47800 | 원/㎡
사기소리처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025-6임 | 46400 | 원/㎡
| 부지면적(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022-2전 | 55200 | 원/㎡
| 용지보상비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 공시지가의 3배 적용
합덕처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 0 | 0 | 0 | 0
| 부지면적(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 용지보상비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
용두처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 270 | 0 | 0 | 0 | 용두
| 부지면적(㎡) | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 243-1답 | 11800 | 원/㎡
| 용지보상비 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 243-3답 | 12200 | 원/㎡
독일인마을처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 167-3답 | 11800 | 원/㎡ | 독일인마을 : 용두 공시지가 준용
| 부지면적(㎡) | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 167-5답 | 11800 | 원/㎡
| 용지보상비 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 공시지가의 3배 적용
삼봉처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 0 | 310 | 0 | 0 | 삼봉
| 부지면적(㎡) | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 1021-2전 | 51500 | 원/㎡
| 용지보상비 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 1019-2전 | 45300 | 원/㎡
장고항처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135답 | 46700 | 원/㎡
| 부지면적(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008-1답 | 51500 | 원/㎡
| 용지보상비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 공시지가의 3배 적용
왜목마을처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 0 | 0 | 0 | 0
| 부지면적(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 용지보상비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
난지도처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 0 | 0 | 0 | 0
| 부지면적(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 용지보상비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
조금처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 0 | 70 | 0 | 0 | 조금
| 부지면적(㎡) | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 99-1답 | 8200 | 원/㎡
| 용지보상비 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 99-3답 | 10000 | 원/㎡
정미처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 105-2답 | 10000 | 원/㎡
| 부지면적(㎡) | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 105-3답 | 10000 | 원/㎡
| 용지보상비 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 공시지가의 3배 적용
덕마리처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 천의
| 부지면적(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667답 | 10100 | 원/㎡
| 용지보상비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668답 | 10100 | 원/㎡ | 면천
면천처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 220 | 0 | 0 | 0 | 669답 | 10100 | 원/㎡ | 253-1답 | 15200 | 원/㎡
| 부지면적(㎡) | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 공시지가의 3배 적용 |  |  | 252-1답 | 15200 | 원/㎡
| 용지보상비 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 253-2답 | 13700 | 원/㎡
순성처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 700 | 0 | 0 | 0 | 순성 |  |  | 공시지가의 3배 적용
| 부지면적(㎡) | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 41-3답 | 13500 | 원/㎡
| 용지보상비 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 41-6답 | 13000 | 원/㎡
송산처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 42-7답 | 13500 | 원/㎡
| 부지면적(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 공시지가의 3배 적용
| 용지보상비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
신평처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 3500 | 0 | 1500 | 0 | 신평
| 부지면적(㎡) | 7700 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 850답 | 13000 | 원/㎡
| 용지보상비 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 851답 | 13100 | 원/㎡
삽교천처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 852답 | 13100 | 원/㎡
| 부지면적(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 공시지가의 3배 적용
| 용지보상비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 삽교천
고대부곡처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 258답 | 19000 | 원/㎡
| 부지면적(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224-1답 | 19000 | 원/㎡
| 용지보상비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957잡 | 497000 | 원/㎡
송악처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 공시지가의 3배 적용
| 부지면적(㎡) | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 송악
| 용지보상비 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 12-7답 | 47000 | 원/㎡
중흥처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 900 | 0 | 800 | 600 | 6잡 | 80000 | 원/㎡ | 중흥
| 부지면적(㎡) | 15500 | 5700 | 0 | 5300 | 4500 | 7답 | 47000 | 원/㎡ | 463답 | 65200 | 원/㎡
| 용지보상비 | 1550 | 570 | 0 | 530 | 450 | 공시지가의 3배 적용 |  |  | 75-2답 | 14000 | 원/㎡
상거처리시설 | 시설용량(㎥/일) | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 상거 |  |  | 76-2답 | 14800 | 원/㎡
| 부지면적(㎡) | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 86-2 | 17000 | 원/㎡ | 공시지가의 3배 적용
| 용지보상비 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 87-1 | 18100 | 원/㎡
[7 empty] | 71-7 | 25200 | 원/㎡
공시지가의 3배 적용

## 3.0유지관리비
9.3 유지관리비
9.3.1 총괄 유지관리비 | [5 empty] | (단위:백만원)
구 분 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 비 고
계 | 120009 | 8399 | 30933 | 39406 | 41271
하수처리시설 | 82443 | 6387 | 23276 | 26089 | 26691
우수관거 | 16105 | 718 | 2769 | 5952 | 6666
오수관거 | 20992 | 1239 | 4750 | 7227 | 7776
중계펌프장 | 469 | 55 | 138 | 138 | 138

## 3.2하수처리시설
9.3.2 하수처리시설 유지관리비 | [5 empty] | (단위:백만원)
구분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
계 | 시설용량(천㎥/일) | 347.41 | 67.14 | 80.77 | 97.45 | 102.05
| 유지관리비 | 82443 | 6387 | 23276 | 26089 | 26691
당진처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 28 | 30 | 44 | 48 | 3.5
| 유지관리비 | 24151 | 2335 | 6085 | 7660 | 8071 | 335
사기소리처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| 유지관리비 | 255 | 30 | 75 | 75 | 75
합덕처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| 유지관리비 | 5688 | 669 | 1673 | 1673 | 1673
용두처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.27
| 유지관리비 | 1077 | 0 | 359 | 359 | 359
독일인마을처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| 유지관리비 | 288 | 0 | 96 | 96 | 96
삼봉처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0 | 0 | 0.31 | 0.31
| 유지관리비 | 780 | 0 | 0 | 390 | 390
장고항처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
| 유지관리비 | 748 | 88 | 220 | 220 | 220
왜목마을처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44
| 유지관리비 | 1635 | 192 | 481 | 481 | 481
난지도처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 유지관리비 | 1740 | 0 | 580 | 580 | 580
조금처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0 | 0 | 0.07 | 0.07
| 유지관리비 | 318 | 0 | 0 | 159 | 159
정미처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 유지관리비 | 591 | 0 | 197 | 197 | 197
덕마리처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
| 유지관리비 | 1401 | 165 | 412 | 412 | 412
면천처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.22
| 유지관리비 | 951 | 0 | 317 | 317 | 317
순성처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 유지관리비 | 1908 | 0 | 636 | 636 | 636
송산처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| 유지관리비 | 255 | 30 | 75 | 75 | 75
신평처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0 | 3.5 | 5 | 5
| 유지관리비 | 5819 | 0 | 1673 | 2073 | 2073
삽교천처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 유지관리비 | 2162 | 254 | 636 | 636 | 636
고대부곡처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 34 | 34 | 34 | 34
| 유지관리비 | 22307 | 2624 | 6561 | 6561 | 6561
송악처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| 유지관리비 | 5838 | 0 | 1946 | 1946 | 1946
중흥처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0 | 1.6 | 2.4 | 3
| 유지관리비 | 3904 | 0 | 1045 | 1334 | 1525
상거처리시설 | 시설용량(천㎥/일) | - | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11
| 유지관리비 | 627 | 0 | 209 | 209 | 209

## 3.3하수관거
9.3.3 하수관거 유지관리비
1. 우수관거 유지관리비 |  |  |  |  | (단위:백만원)
구분 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
1. 계획연장(m) | 159100 | 42782 | 23313 | 75981 | 17024
2. 유지관리비 | 16105 | 718 | 2769 | 5952 | 6666
▶ 준설비 | 2921 | 131 | 502 | 1079 | 1209
-소요인건비 | 1922 | 86 | 330 | 710 | 796
-감가상각비/유지관리비 | 268 | 12 | 46 | 99 | 111
-준설단가 | 731 | 33 | 126 | 270 | 302
▶ 관거보수비 | 13184 | 587 | 2267 | 4873 | 5457
2. 오수관거 유지관리비 |  |  |  |  | (단위:백만원)
구분 | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
1. 계획연장(m) | 185562 | 73901 | 39480 | 59091 | 13090
2. 유지관리비 | 20992 | 1239 | 4750 | 7227 | 7776
▶ 준설비 | 3808 | 225 | 861 | 1311 | 1411
-연간소요인건비 | 2505 | 148 | 567 | 862 | 928
-감가상각비/유지관리비 | 351 | 21 | 79 | 121 | 130
-준설단가 | 952 | 56 | 215 | 328 | 353
▶ 관거보수비 | 17184 | 1014 | 3889 | 5916 | 6365

## 3.4중계펌프장
9.3.4 중계펌프장 유지관리비
구 분 |  |  | 기본요금 | 전력량 요금(원/㎾h) |  |  | 비 고
|  |  |  | 여름철 | 봄·가을철 | 겨울철
저압 |  |  | 4190 | 64.4 | 48.5 | 54.6 | 53.18
고압A | 선택Ⅰ |  | 4440 | 64.1 | 48.4 | 54.5
| 선택Ⅱ |  | 5110 | 60.6 | 45 | 50.7
고압B | 선택Ⅰ |  | 4100 | 63.2 | 47.6 | 53.6
| 선택Ⅱ |  | 4730 | 59.9 | 44.3 | 49.9
구 분 |  |  | 시설용량 (㎥/일) | 기본요금(원) | 사용요금(원) | 계(원/년) | 비 고
계 |  |  |  | 2679722 | 24828198 | 27507920 |  | 0 | 2680 | 24828 | 27508 | 0
당진 |  | 서부1 | 432 | 162606 | 1506589 | 1669195 |  | 0 | 163 | 1507 | 1669 | 0
|  | 서부2 | 172.8 | 11313 | 104818 | 116131 |  | 0 | 11 | 105 | 116 | 0
|  | 서부3 | 144 | 9402 | 87109 | 96511 |  | 0 | 9 | 87 | 97 | 0
합덕 |  | 우강 | 4203 | 515823 | 4779233 | 5295056 |  | 4 | 516 | 4779 | 5295 | 0
|  | 송산 | 1227 | 50179 | 464900 | 515079 |  | 1 | 50 | 465 | 515 | 0
고대부곡 |  | 고대1 | 360 | 61844 | 573015 | 634859
|  | 고대2 | 1123.2 | 156220 | 1447400 | 1603620
|  | 한진1 | 705.6 | 34643 | 320994 | 355637
|  | 한진2 | 230.4 | 20715 | 191927 | 212642
|  | 한진3 | 648 | 47716 | 442085 | 489801
신평 |  | 금천1 | 2304 | 716289 | 6636598 | 7352887
|  | 금천2 | 288 | 28257 | 261805 | 290062
|  | 금천3 | 288 | 16492 | 152786 | 169278
|  | 거산 | 1008 | 115443 | 1069609 | 1185052
송악 |  | 가학 | 576 | 197902 | 1833593 | 2031495
|  | 기지시 | 864 | 120169 | 1113376 | 1233545
|  | 반촌 | 1584 | 414709 | 3842361 | 4257070

## 펌프장전력계산
전력요금 산정기준
구분 |  | 시설용량 (㎥/일) | 시설용량 (㎥/min) | 양정 (m) | 동력 (kw) | 사용전력 (kwh/년) | 비 고
당진 | 서부1 | 432 | 0.3 | 46 | 3.234 | 28330
| 서부2 | 172.8 | 0.12 | 8 | 0.225 | 1971
| 서부3 | 144 | 0.1 | 8 | 0.187 | 1638
합덕 | 우강 | 4203 | 2.919 | 15 | 10.259 | 89869
| 송산 | 1227 | 0.852 | 5 | 0.998 | 8742
고대부곡 | 고대1 | 360 | 0.25 | 21 | 1.23 | 10775
| 고대2 | 1123.2 | 0.78 | 17 | 3.107 | 27217
| 한진1 | 705.6 | 0.49 | 6 | 0.689 | 6036
| 한진2 | 230.4 | 0.16 | 11 | 0.412 | 3609
| 한진3 | 648 | 0.45 | 9 | 0.949 | 8313
신평 | 금천1 | 2304 | 1.6 | 38 | 14.246 | 124795
| 금천2 | 288 | 0.2 | 12 | 0.562 | 4923
| 금천3 | 288 | 0.2 | 7 | 0.328 | 2873
| 거산 | 1008 | 0.7 | 14 | 2.296 | 20113
송악 | 가학 | 576 | 0.4 | 42 | 3.936 | 34479
| 기지시 | 864 | 0.6 | 17 | 2.39 | 20936
| 반촌 | 1584 | 1.1 | 32 | 8.248 | 72252

## 4.0재원조달계획
9.4 단계별 재원조달계획
(단위:백만원)
구 분 |  |  |  | 계 | 1단계 (2010년) | 2단계 (2015년) | 3단계 (2020년) | 4단계 (2025년) | 비 고
총 계 |  | 계 |  | 758736 | 256392 | 109519 | 274193 | 118632
|  | 국고보조금 |  | 196029 | 69388 | 34196 | 59740 | 32705
|  | 지 방 비 |  | 233460 | 56142 | 50554 | 68199 | 58565
|  | 원인자부담금 |  | 329247 | 130862 | 24769 | 146254 | 27362
하수 처리 시설 | 계 | 계 |  | 224755 | 117472 | 4190 | 71338 | 31755
[5 empty] | 98371 | 2072 | 59128 | 26129 |  | 확인용 |  |  | 185700
|  |  |  | 204270 | 108208 | 2279 | 65041 | 28742 |  |  | 1.1 |  | 204270
|  |  |  | 224755 | 117472 | 4190 | 71338 | 31755
|  | 국고보조금 | 읍지역 : 50% 면지역 : 70% | 33938 | 18702 | 2606 | 8678 | 3952
|  | 지 방 비 | 읍지역 : 50% 면지역 : 30% | 21056 | 8975 | 1584 | 6506 | 3991
|  | 원인자부담금 |  | 169761 | 89795 | 0 | 56154 | 23812
| 당진 | 소 계 |  | 124864 | 49995 | 1634 | 49311 | 23924 |  |  | 1.12
|  | 국고+지방비 |  | 22103 | 2667 | 1634 | 9761 | 8041
|  | 국고보조금 |  | 11053 | 1334 | 817 | 4881 | 4021 | 50 | %
|  | 지방비 |  | 11050 | 1333 | 817 | 4880 | 4020 | 50 | % | 49819 | 52942
|  | 원인자부담금 |  | 102761 | 47328 | 0 | 39550 | 15883
| 고대부곡 | 소 계 |  | 10959 | 10959 | 0 | 0 | 0
|  | 원인자부담금(한국토지공사) |  | 10959 | 10959 | 0 | 0 | 0 | 100 | %
| 합덕 | 소 계 |  | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 |  |  | 합덕하수처리시설 총공사비
|  | 국고+지방비 |  | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 |  |  | 317억원
|  | 국고보조금 |  | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 50 | % | 31700 | 백만원
|  | 지방비 |  | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 50 | %
|  | 원인자부담금 |  | 129 | 129 | 0 | 0 | 0
| 신평 | 소 계 |  | 17544 | 4738 | 0 | 12806 | 0
|  | 국고+지방비 |  | 4685 | 0 | 0 | 4685 | 0
|  | 국고보조금 |  | 3280 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 70 | %
|  | 지방비 |  | 1405 | 0 | 0 | 1405 | 0 | 30 | %
|  | 원인자부담금 |  | 12859 | 4738 | 0 | 8121 | 0 | 6105 | 1367
| 송악 | 소 계 |  | 20742 | 20742 | 0 | 0 | 0
|  | 국고+지방비 |  | 2551 | 2551 | 0 | 0 | 0
|  | 국고보조금 |  | 1786 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 70 | %
|  | 지방비 |  | 765 | 765 | 0 | 0 | 0 | 30 | %
|  | 원인자부담금 |  | 18191 | 18191 | 0 | 0 | 0 | 12176 | 7306 | 4870
| 중흥 | 소 계 |  | 27172 | 10120 | 0 | 9221 | 7831 |  | 0.6
|  | 국고+지방비 |  | 2310 | 1670 | 0 | 738 | -98
|  | 국고보조금 |  | 1617 | 1169 | 0 | 517 | -69 | 70 | %
|  | 지방비 |  | 693 | 501 | 0 | 221 | -29 | 30 | %
|  | 원인자부담금 |  | 24862 | 8450 | 0 | 8483 | 7929 | 16412 | 17052 | 640
| 소규모 (읍지역) | 소 계 |  | 497 | 497 | 0 | 0 | 0 |  | 1개소 | 사기소리
|  | 국고보조금 |  | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 50 | %
|  | 지방비 |  | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 50 | % | 용두, 독일인, 삼봉, 장고항, 왜목마을, 조금, 정미, 덕마리, 송산, 상거
| 소규모 (면지역) | 소 계 |  | 22643 | 20087 | 2556 | 0 | 0 |  | 14개소 | 순성, 난지도, 삽교천, 면천
|  | 국고보조금 |  | 15850 | 14061 | 1789 | 0 | 0 | 70 | %
|  | 지방비 |  | 6793 | 6026 | 767 | 0 | 0 | 30 | %
하수 관거 | 계 | 계 |  | 413972 | 130521 | 74396 | 163449 | 45606
[5 empty] | 116537 | 66425 | 145936 | 40720 |  | 확인용
|  |  |  | 406581 | 128191 | 73068 | 160530 | 44792 |  |  | 1.1
|  | 국고보조금 |  | 162091 | 50686 | 31590 | 51062 | 28753
|  | 지 방 비 |  | 92395 | 38768 | 18037 | 22287 | 13303
|  | 원인자부담금 |  | 159486 | 41067 | 24769 | 90100 | 3550
| 신설 | 소 계 |  | 387829 | 113370 | 67824 | 162743 | 43892
|  | 국고+지방비 |  | 228343 | 72303 | 43055 | 72643 | 40342
|  | 국고보조금 | 70% | 159840 | 50612 | 30139 | 50850 | 28239 | 70 | %
|  | 지 방 비 | 30% | 68503 | 21691 | 12916 | 21793 | 12103 | 30 | %
|  | 원인자부담금 |  | 159486 | 41067 | 24769 | 90100 | 3550
| 개·보수 | 소 계 |  | 7501 | 246 | 4835 | 706 | 1714
|  | 국고보조금 | 30% | 2251 | 74 | 1451 | 212 | 514 | 30 | %
|  | 지 방 비 | 70% | 5250 | 172 | 3384 | 494 | 1200 | 70 | %
| 배수설비 | 소 계 |  | 18642 | 16905 | 1737 | 0 | 0
|  | 국고보조금 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %
|  | 지 방 비 | 100% | 18642 | 16905 | 1737 | 0 | 0 | 100 | %
유지관리비 |  | 계 |  | 120009 | 8399 | 30933 | 39406 | 41271
|  | 국고보조금 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %
|  | 지 방 비 | 100% | 120009 | 8399 | 30933 | 39406 | 41271 | 100 | %

## m당 단가산출
하수관거 m당 공사비
원/m
관 경 | 우수관거 | 오수관거 | 비 고
80 |  | 487115
200 | 523925 | 545480.3333
250 | 605555 | 635062.6667
300 | 631277 | 668895.6667
400 | 675421 | 753733
450 | 702506 | 797397.6667
500 | 795205.5 | 856030.6667
600 | 884560 | 963026
700 | 985555 | 1111597
800 | 1072042.5 | 1238206
900 | 1138684.5 | 1380893.5
1000 | 1248070 | 1555417.5
1100 | 1370507
1200 | 1494616
1350 | 1657948.5
1500 | 1837129.5
1.0×1.0×1련 | 1949917
1.5×1.0×1련 | 2263844
1.5×1.5×1련 | 2551208
2.0×1.0×1련 | 2783177
2.0×1.5×1련 | 3157568
2.0×2.0×1련 | 3560197
2.5×1.5×1련 | 3903763
2.5×2.0×1련 | 4636148
2.5×2.5×1련 | 5035345
3.0×1.5×1련 | 5060287
3.0×2.0×1련 | 5332487
2.0×2.0×2련 | 5853428
2.5×2.0×2련 | 8158597
2.5×2.5×2련 | 9425989