## 총괄
구분 |  |  | 계 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년
총계 |  |  | 126401.9845 | 8117.4828 | 7595.7382 | 13674.7336 | 14099.0833 | 20371.9697 | 19472.4069 | 4080.677 | 4388.677 | 5136.677 | 4385.677 | 4172.677 | 4119.037 | 4088.037 | 4101.037 | 4145.037 | 4453.037
시설확충 | 계 |  | 49464.3362 | 3868.9524 | 3446.7382 | 10728.7336 | 10635.8038 | 11252.7356 | 9531.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 정수장 | 소계 | 11728.3048 | 850 | 2273.4277 | 2342.7914 | 2249.8616 | 2866.7934 | 1145.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고도정수처리시설 | 11728.3048 | 2010년: 850; 2011년: 2273.4277; 2012년: 2342.7914; 2013년: 2249.8616; 2014년: 2866.7934; 2015년: 1145.4306
| 송배수관로 | 소계 | 37736.0314 | 3018.9524 | 1173.3105 | 8385.9421 | 8385.9421 | 8385.9421 | 8385.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 배수지 | 21120.6559 | 2012년: 5280.164; 2013년: 5280.164; 2014년: 5280.164; 2015년: 5280.164
|  | 송수관로 | 4067.2952 | 2012년: 1016.8238; 2013년: 1016.8238; 2014년: 1016.8238; 2015년: 1016.8238
|  | 배수관로 | 8885.505 | 2010년: 3018.9524; 2011년: 1173.3105; 2012년: 1173.3105; 2013년: 1173.3105; 2014년: 1173.3105; 2015년: 1173.3105
|  | 가압장 | 3662.5753 | 2012년: 915.6438; 2013년: 915.6438; 2014년: 915.6438; 2015년: 915.6438
시설개량 | 계 |  | 61277.6483 | 2561.5304 | 2493 | 2231 | 2791.2795 | 8476.2342 | 9286.0342 | 3349.677 | 3349.677 | 3349.677 | 3349.677 | 3349.677 | 3338.037 | 3338.037 | 3338.037 | 3338.037 | 3338.037
| 정수장 | 소계 | 14079.2783 | 748.5304 | 220 | 0 | 560.2795 | 6275.2342 | 6275.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 정수지증설 | 13110.7479 | 2013년: 560.2795; 2014년: 6275.2342; 2015년: 6275.2342
|  | 기계교체및증설 | 468.6 | 2010년: 468.6
|  | 전기및계측제어 | 90 | 2010년: 90
|  | 기타정수장시설개량 | 409.9304 | 2010년: 189.9304; 2011년: 220
| 송배수관로 | 소계 | 47198.37 | 1813 | 2273 | 2231 | 2231 | 2201 | 3010.8 | 3349.677 | 3349.677 | 3349.677 | 3349.677 | 3349.677 | 3338.037 | 3338.037 | 3338.037 | 3338.037 | 3338.037
|  | 배수지 | 1131.8 | 2011년: 110; 2012년: 68; 2013년: 68; 2014년: 38; 2015년: 847.8
|  | 송수관로 | 9187.9 | [6 empty] | 941.31 | 941.31 | 941.31 | 941.31 | 941.31 | 896.27 | 896.27 | 896.27 | 896.27 | 896.27
|  | 배수관로 | 36878.67 | 1813 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2163 | 2408.367 | 2408.367 | 2408.367 | 2408.367 | 2408.367 | 2441.767 | 2441.767 | 2441.767 | 2441.767 | 2441.767
|  | 가압장 | 0
물수요 | 계 |  | 14931 | 1687 | 927 | 715 | 672 | 643 | 655 | 731 | 1039 | 1787 | 1036 | 823 | 781 | 750 | 763 | 807 | 1115
| 유수율제고(수도계량기 교체) |  | 14291 | 1647 | 887 | 675 | 632 | 603 | 615 | 691 | 999 | 1747 | 996 | 783 | 741 | 710 | 723 | 767 | 1075
| 교육및홍보 |  | 640 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
마을상수도 | 계 |  | 729 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 해수담수화 |  | 729 | 2011년: 729
1. 고도정수처리시설 : 안산정수장(2011년~2013년), 연성정수장(2013년~2015년), 설계(2010년) (설계 및 감리비 포함)
2. 시설확충 - 정수장고도처리 : 안산정수장(83,000㎥/일; 2010년~2013년), 연성정수장(216,000㎥/일(안산 134,000㎥/일 + 82,000㎥/일) ; 2013년~2015년)
3. 시설확충 - 배수지신설 : 본오동, 안산동(설계 및 감리비 포함)
4. 시설개량 - 기타정수장시설개량 : 안산정수장(응집침전지 유입구조 변경, 정수지 도류벽 설치), 연성정수장(여과지 유입유량계/밸브 설치)

## 송배수
◈ 송·배수시설 확장 및 개량사업비
구 분 |  |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 1단계 | 2단계 |  |  |  |  | 3단계 |  |  |  |  | 4단계
[8 empty] | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년
배수지 | 배수지 신설 | 본오동 | 30000 | 1 | 식 | 634544.6142 | 19036338428 | 0 |  | 4759084607 | 4759084607 | 4759084607 | 4759084607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 안산동 | 2000 | 1 | 식 | 1042158.7583 | 2084317516 | 0 |  | 521079379 | 521079379 | 521079379 | 521079379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소계 |  |  |  | 21120655944 | 0 | 0 | 5280163986 | 5280163986 | 5280163986 | 5280163986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배수지 개량 |  | 토목 | 1 | 식 |  | 392000000 | 0 |  |  |  |  | 392000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기계 | 1 | 식 |  | 73800000 | 0 |  |  |  |  | 73800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 전기ㆍ계장 | 1 | 식 |  | 666000000 | 0 | 110000000 | 68000000 | 68000000 | 38000000 | 382000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소계 |  |  |  | 1131800000 | 0 | 110000000 | 68000000 | 68000000 | 38000000 | 847800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | [5 empty] | 22252455944 | 0 | 110000000 | 5348163986 | 5348163986 | 5318163986 | 6127963986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가압장 | 송수가압장 신설 |  | 75000 | 1 | 식 | 48834.3371 | 3662575280 | 0 |  | 915643820 | 915643820 | 915643820 | 915643820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소계 |  |  |  | 3662575280 | 0 | 0 | 915643820 | 915643820 | 915643820 | 915643820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가압장개량 |  | 토목 | 1 | 식 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 기계 | 1 | 식 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 전기ㆍ계장 | 1 | 식 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 | [5 empty] | 3662575280 | 0 | 0 | 915643820 | 915643820 | 915643820 | 915643820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
송배수 관로 | 송수관로 신설 | 본오동 | 800 | 3800 | m | 984324 | 3740431200 | 0 |  | 935107800 | 935107800 | 935107800 | 935107800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 안산동 | 250 | 1000 | m | 326864 | 326864000 | 0 | 0 | 81716000 | 81716000 | 81716000 | 81716000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소계 | 4800 | m |  | 4067295200 | 0 | 0 | 1016823800 | 1016823800 | 1016823800 | 1016823800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 순환 배수관로 |  | 100 | 1856 | m | 227774.6674 | 422749782.653 | 422749782.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 150 | 3471 | m | 266327 | 924421017 | 924421017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 200 | 1740 | m | 287228 | 499776720 | 499776720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 250 | 900 | m | 326864 | 294177600 | 294177600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 300 | 370 | m | 365587 | 135267190 | 135267190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소계 | 8337 | m |  | 2276392309.653 | 2276392309.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 신설·확장 배수관로 |  | 100 | 585 | m | 227774.6674 | 133248180 | 0 | 26649636 | 26649636 | 26649636 | 26649636 | 26649636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 200 | 315 | m | 287228 | 90476820 | 0 | 18095364 | 18095364 | 18095364 | 18095364 | 18095364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 400 | 2166 | m | 486912 | 1054651390 | 0 | 210930278 | 210930278 | 210930278 | 210930278 | 210930278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 500 | 1728 | m | 582400 | 1006387200 | 0 | 201277440 | 201277440 | 201277440 | 201277440 | 201277440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 600 | 0 | m | 683757 | 742560102 | 742560102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 800 | 1227 | m | 984324 | 1207765550 | 0 | 241553110 | 241553110 | 241553110 | 241553110 | 241553110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 900 | 2054 | m | 1155805 | 2374023470 | 0 | 474804694 | 474804694 | 474804694 | 474804694 | 474804694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 소계 | 8075 | m |  | 6609112712 | 742560102 | 1173310522 | 1173310522 | 1173310522 | 1173310522 | 1173310522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 노후관개량 |  | 송수관로 | 9.653 | km |  | 8637400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886260000 | 886260000 | 886260000 | 886260000 | 886260000 | 841220000 | 841220000 | 841220000 | 841220000 | 841220000
|  |  | 배수관로 | 89.2 | km |  | 34559000000 | 1813000000 | 2163000000 | 2163000000 | 2163000000 | 2163000000 | 2163000000 | 2176400000 | 2176400000 | 2176400000 | 2176400000 | 2176400000 | 2209800000 | 2209800000 | 2209800000 | 2209800000 | 2209800000
|  |  | 송수점검구 | 33 | 개소 |  | 550500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55050000 | 55050000 | 55050000 | 55050000 | 55050000 | 55050000 | 55050000 | 55050000 | 55050000 | 55050000
|  |  | 배수점검구 | 148 | 개소 |  | 2319670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231967000 | 231967000 | 231967000 | 231967000 | 231967000 | 231967000 | 231967000 | 231967000 | 231967000 | 231967000
|  |  | 소계 |  |  |  | 46066570000 | 1813000000 | 2163000000 | 2163000000 | 2163000000 | 2163000000 | 2163000000 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000
| 계 | [5 empty] | 59019370221.653 | 4831952411.653 | 3336310522 | 4353134322 | 4353134322 | 4353134322 | 4353134322 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000
공 사 비 계 | [6 empty] | 84934401445.653 | 4831952411.653 | 3446310522 | 10616942128 | 10616942128 | 10586942128 | 11396742128 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3349677000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000 | 3338037000

## 정수장고도처리
총사업비 | 계 |  |  | 53226 |  |  | 구분 |  | 제3안
| 국고 | 사업비 국고지원 계 |  | 37258.2 |  |  | 공사비 | 계 | 53226
| 지방비 | 지방비 계 |  | 15967.8 |  |  |  | 공사비 | 48726
|  | 안산시 | 계 | 11728.3048 |  |  |  | 설계비 | 2200
|  |  | 안산 | 4800.3492 |  |  |  | 감리비 | 2300
|  |  | 연성 | 6927.9556 |  |  | 사업비 국고지원 |  | 37258.2
|  | 시흥시 | 연성 | 4239.4952 |  |  | 지방비 | 계 | 15955.8
[8 empty] | 안산시 | 11719.5957
총사업비 중 공사비 | 계 |  |  | 48726 |  |  |  | 시흥시 | 4236.2043
| 국고 | 공사비 국고지원 계 |  | 34108.2 |  |  |  |  | 0.04515
| 지방비 | 지방비 계 |  | 14617.8
|  | 안산시 | 계 | 10748.5389 |  |  | 설계비 | 기본 | 실시
|  |  | 안산 | 4425.6 |  |  | 2200 | 850 | 1350
|  |  | 연성 | 6322.9389
|  | 시흥시 | 연성 | 3869.2611
총사업비 중 설계비 | 계 |  |  | 2200 | (기본9억,실시13억)
| 국고 | 설계비 국고지원 계 |  | 1540 |  | 환급금(국고+시흥)
| 지방비 | 지방비 계 |  | 660 |  | 지방비 계 |  | 1540 | 2200
|  | 안산시 | 계 | 478.9967 |  | 안산시 | 계 | 1117.6589 | 1596.6555
|  |  | 안산 | 183.2107 |  |  | 안산 | 427.4916 | 610.7023
|  |  | 연성 | 295.786 |  |  | 연성 | 690.1672 | 985.9532
|  | 시흥시 | 연성 | 181.0033 |  | 시흥시 | 연성 | 422.3411 | 603.3445
총사업비 중 감리비 | 계 |  |  | 2300 |  | 안산시에서 받을 금액의 총계 = 안산시분 국고보조금 + 시흥시분 국고보조금 + 시흥시분 지자체분담급
| 국고 | 감리비 국고지원 계 |  | 1610 |  | 1721.0033
| 지방비 | 지방비 계 |  | 690
|  | 안산시 | 계 | 500.7692
|  |  | 안산 | 191.5385
|  |  | 연성 | 309.2308
|  | 시흥시 | 연성 | 189.2308

## 요약
구분 |  | 계 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2025년
총계 |  | 126401.9845 | 8117.4828 | 7595.7382 | 13674.7336 | 14099.0833 | 20371.9697 | 19472.4069 | 75213.9317 | 4080.677 | 4388.677 | 5136.677 | 4385.677 | 4172.677 | 22164.385 | 4119.037 | 4088.037 | 4101.037 | 4145.037 | 4453.037 | 20906.185
소계 |  | 110741.9845 | 2010년: 6430.4828; 2015년: 70872.9317; 2020년: 16748.385; 2025년: 16690.185
시설확충 | 계 | 49464.3362 | 3868.9524 | 3446.7382 | 10728.7336 | 10635.8038 | 11252.7356 | 9531.3727 | 45595.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 정수장 | 11728.3048 | 850 | 2273.4277 | 2342.7914 | 2249.8616 | 2866.7934 | 1145.4306 | 10878.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 송배수관로 | 37736.0314 | 3018.9524 | 1173.3105 | 8385.9421 | 8385.9421 | 8385.9421 | 8385.9421 | 34717.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시설개량 | 계 | 61277.6483 | 2561.5304 | 2493 | 2231 | 2791.2795 | 8476.2342 | 9286.0342 | 25277.5479 | 3349.677 | 3349.677 | 3349.677 | 3349.677 | 3349.677 | 16748.385 | 3338.037 | 3338.037 | 3338.037 | 3338.037 | 3338.037 | 16690.185
| 정수장 | 14079.2783 | 748.5304 | 220 | 0 | 560.2795 | 6275.2342 | 6275.2342 | 13330.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 송배수관로 | 47198.37 | 1813 | 2273 | 2231 | 2231 | 2201 | 3010.8 | 11946.8 | 3349.677 | 3349.677 | 3349.677 | 3349.677 | 3349.677 | 16748.385 | 3338.037 | 3338.037 | 3338.037 | 3338.037 | 3338.037 | 16690.185
물수요 |  | 14931 | 1687 | 927 | 715 | 672 | 643 | 655 | 3612 | 731 | 1039 | 1787 | 1036 | 823 | 5416 | 781 | 750 | 763 | 807 | 1115 | 4216
마을상수도 |  | 729 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 정수장개량
정수장 개량
1. 안산정수장
1) 침전지 유입구조 변경
|  | 120.9274 | 백만원
가) 배관
관경(mm) | 연장(m) | 단가(원/m) | 금액(원) | 금액(백만원)
계 | 110 |  |  | 50.9274
D700 | 30 | 571227 | 17136810 | 17.1368
D600 | 20 | 475975 | 9519500 | 9.5195
D500 | 60 | 404518 | 24271080 | 24.2711
나) 유량계 설치
구분 | 금액(원) | 금액(백만원)
계 | 70000000 | 70
토목 | 40000000 | 40
계측제어 | 30000000 | 30
2) 안산정수장 정수지 도류벽 설치
폭(m) | 높이(m) | 개 | 단가(원/m) | 금액(원) | 금액(백만원)
4.1 | 5.1 | 12 | 275000 | 69003000 | 69.003
3) 기계 - 소독설비
구분 | 금액(원) | 금액(백만원)
계 | 15000000 | 15
전차염주입설비 | 8400000 | 8.4
후차염주입설비 | 6600000 | 6.6
4) 기계 - 소독설비
구분 | 금액(원) | 금액(백만원)
계 | 388600000 | 388.6
탈수설비 | 388600000 | 388.6
2. 연성정수장
1) 연성정수장 여과지 유입배관 개량
|  | 220 | 백만원
가) 제수밸브 설치
계 | 금액(원) | 금액(백만원)
계 | 40000000 | 40 | 80
토목 | 20000000 | 20
제수밸브 | 20000000 | 20
나) 유량계 설치
계 | 금액(원) | 금액(백만원)
계 | 70000000 | 70 | 140
토목 | 40000000 | 40
계측제어 | 30000000 | 30
2) 기계 - 소독설비
구분 | 금액(원) | 금액(백만원)
계 | 65000000 | 65
혼화설비 | 65000000 | 65
3) 전기설비
구분 | 금액(원) | 금액(백만원)
계 | 90000000 | 90
ALTS | 60000000 | 60
LBS | 30000000 | 30

## Sheet3
연도 | 인구 | 급수전 수 |  | 수도계량기 교체 |  |  | 비고
|  | 전체 | 신규설치 | 경과 | 고장 및 파손 | 계
1998년 | 552557 | 35012 | 736 | 2833 | 2851 | 5684 | 실적
1999년 | 554138 | 35061 | 49 | 4090 | 2068 | 6158 | 〃
2000년 | 575574 | 36002 | 941 | 4376 | 1565 | 5941 | 〃
2001년 | 598560 | 39556 | 3554 | 2447 | 2890 | 5337 | 〃
2002년 | 637660 | 52488 | 12932 | 2267 | 1179 | 3446 | 〃
2003년 | 671687 | 54235 | 1747 | 4126 | 2908 | 7034 | 〃
2004년 | 686873 | 55347 | 1112 | 2646 | 2887 | 5533 | 〃
2005년 | 697239 | 56178 | 831 | 3692 | 1700 | 5392 | 〃
2006년 | 718166 | 57673 | 1015 | 3737 | 1172 | 4909 | 〃
2007년 | 731199.5 | 58688 | 1014 | 4420 | 613 | 5033 | 〃
2008년 | 744233 | 59702 | 1029 | 4920 | 863 | 5783 | 〃 | 금액(백만원)
2009년 | 757266.5 | 60731 | 930.9643 | 8891 | 102 | 8993 | 계획 | 899
2010년 | 770300 | 61661.9643 | 930.9643 | 16378 | 93 | 16471 | 〃 | 1647
2011년 | 784540 | 62592.9286 | 1017.1429 | 8781 | 93 | 8874 | 〃 | 887
2012년 | 798780 | 63610.0714 | 1017.1429 | 6645 | 101 | 6746 | 〃 | 675
2013년 | 813020 | 64627.2143 | 1017.1429 | 6223 | 101 | 6324 | 〃 | 632
2014년 | 827260 | 65644.3571 | 1017.1429 | 5924 | 101 | 6025 | 〃 | 603
2015년 | 841500 | 66661.5 | 1017.1429 | 6047 | 101 | 6148 | 〃 | 615
2016년 | 851220 | 67678.6429 | 694.2857 | 6812 | 101 | 6913 | 〃 | 691
2017년 | 860940 | 68372.9286 | 694.2857 | 9923.9643 | 69 | 9992.9643 | 〃 | 999
2018년 | 870660 | 69067.2143 | 694.2857 | 17401.9643 | 69 | 17470.9643 | 〃 | 1747
2019년 | 880380 | 69761.5 | 694.2857 | 9891.1429 | 69 | 9960.1429 | 〃 | 996
2020년 | 890100 | 70455.7857 | 694.2857 | 7763.1429 | 69 | 7832.1429 | 〃 | 783
2021년 | 898620 | 71150.0714 | 608.5714 | 7341.1429 | 69 | 7410.1429 | 〃 | 741
2022년 | 907140 | 71758.6429 | 608.5714 | 7042.1429 | 60 | 7102.1429 | 〃 | 710
2023년 | 915660 | 72367.2143 | 608.5714 | 7165.1429 | 60 | 7225.1429 | 〃 | 723
2024년 | 924180 | 72975.7857 | 608.5714 | 7607.2857 | 60 | 7667.2857 | 〃 | 767
2025년 | 932700 | 73584.3571 | 608.5714 | 10687.25 | 60 | 10747.25 | 〃 | 1075