## 지원없음
■ 고도정수처리 개략공사비 산출(1)
1. 안산정수장 |  | 83000 |  |  |  | 5.5% | 20
(단위:백만원)
구분 |  | PAC | O3 | F/A |  | GAC |  | 막
|  |  |  | 1년 | 3년 | 1년 | 3년
공사비 | 계 | 1000 | 2592 | 5234 | 5234 | 12160 | 12160 | 24000
| 하부+공세 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 0
| 중간가압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892 | 2892 | 0
| 부대시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0
| 단위공정 | 1000 | 2592 | 2234 | 2234 | 8868 | 8868 | 24000
운영비 | 계 | 124.168 | 190.1082 | 1910 | 641 | 703 | 403.2491 | 1778.8676
| 중간가압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0
| 단위공정 | 124.168 | 190.1082 | 1910 | 641 | 573 | 273.2491 | 1778.8676
운영비현가 |  | 1484 | 2272 | 22825 | 7660 | 8401 | 4819 | 21258
(단위:백만원)
구 분 |  |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 |  | 비고
|  |  | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3)
공사비 | 계 |  | 8126 | 12160 | 14752 | 29234
| 하부+공세 |  | 3000 | 0 | 0 | 3000
| 중간가압 |  | 0 | 2892 | 2892 | 0
| 부대시설 |  | 0 | 400 | 400 | 0
| 단위공정 |  | 5126 | 8868 | 11460 | 26234
운영비 | 계 |  | 831.1082 | 703 | 593.3573 | 2052.1167
| 중간가압 |  | 0 | 130 | 130 | 0
| 단위공정 |  | 831.1082 | 573 | 463.3573 | 2052.1167
운영비현가 |  |  | 9932 | 8401 | 7091 | 24524
1. 제2안은 비상시 PAC를 비상주입 하는 것으로 계획하였으므로 단위공정 공사비에 PAC 공사비 300백만원을 추가함
2. 제5안에서 F/A 운영은 GAC 와 동일하게 운영하는 것으로 하였으며 중간가압장은 없으므로 운영비에서 제외
■ 고도정수처리 개략공사비 산출(2)
2. 연성정수장 |  | 216000 |  |  |  | 5.5% | 20
(단위:백만원)
구분 |  | PAC | O3 | F/A |  | GAC |  | 막
|  |  |  | 1년 | 3년 | 1년 | 3년
공사비 | 계 | 2400 | 5494 | 8813 | 8813 | 28480 | 28480 | 34300
| 하부+공세 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 0
| 중간가압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5968 | 5968 | 0
| 부대시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0
| 단위공정 | 2400 | 5494 | 5813 | 5813 | 21112 | 21112 | 34300
운영비 | 계 | 323.136 | 340.9143 | 4681 | 1582 | 1829 | 968.8837 | 2748.4383
| 중간가압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 | 0
| 단위공정 | 323.136 | 340.9143 | 4681 | 1582 | 1491 | 630.8837 | 2748.4383
운영비현가 |  | 3862 | 4074 | 55940 | 18906 | 21857 | 11579 | 32845
(단위:백만원)
구 분 |  |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 |  | 비고
|  |  | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3)
공사비 | 계 |  | 14807 | 28480 | 33974 | 43113
| 하부+공세 |  | 3000 | 0 | 0 | 3000
| 중간가압 |  | 0 | 5968 | 5968 | 0
| 부대시설 |  | 0 | 1400 | 1400 | 0
| 단위공정 |  | 11807 | 21112 | 26606 | 40113
운영비 | 계 |  | 1922.9143 | 1829 | 1309.798 | 3379.322
| 중간가압 |  | 0 | 338 | 338 | 0
| 단위공정 |  | 1922.9143 | 1491 | 971.798 | 3379.322
운영비현가 |  |  | 22980 | 21857 | 15653 | 40384
1. 제2안은 비상시 PAC를 비상주입 하는 것으로 계획하였으므로 단위공정 공사비에 PAC 공사비 500백만원을 추가함
2. 제5안에서 F/A 운영은 GAC 와 동일하게 운영하는 것으로 하였으며 중간가압장은 없으므로 운영비에서 제외
■ 고도정수처리 개략공사비 산출(3)
3. 안산+연성정수장 |  | 299000 |  |  |  | 5.5% | 20
(단위:백만원)
구 분 |  |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 |  | 비고
|  |  | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3)
공사비 | 계 |  | 22933 | 40640 | 48726 | 72347
| 하부+공세 |  | 6000 | 0 | 0 | 6000
| 중간가압 |  | 0 | 8860 | 8860 | 0
| 부대시설 |  | 0 | 1800 | 1800 | 0
| 단위공정 |  | 16933 | 29980 | 38066 | 66347
운영비 | 계 |  | 2754.0225 | 2532 | 1903.1552 | 5431.4388
| 중간가압 |  | 0 | 468 | 468 | 0
| 단위공정 |  | 2754.0225 | 2064 | 1435.1552 | 5431.4388
운영비현가 |  |  | 32912 | 30258 | 22743 | 64908
1. 제2안은 비상시 PAC를 비상주입 하는 것으로 계획하였으므로 단위공정 공사비에 PAC 공사비 800백만원을 추가함
2. 제5안에서 F/A 운영은 GAC 와 동일하게 운영하는 것으로 하였으며 중간가압장은 없으므로 운영비에서 제외

## 지원없음-안산시만
■ 고도정수처리 개략공사비 산출(1)
1. 안산정수장 |  | 83000 |  |  |  | 5.5% | 20
(단위:백만원)
구분 |  | PAC | O3 | F/A |  | GAC |  | 막
|  |  |  | 1년 | 3년 | 1년 | 3년
공사비 | 계 | 1000 | 2592 | 5234 | 5234 | 12160 | 12160 | 24000
| 하부+공세 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 0
| 중간가압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892 | 2892 | 0
| 부대시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0
| 단위공정 | 1000 | 2592 | 2234 | 2234 | 8868 | 8868 | 24000
운영비 | 계 | 124.168 | 190.1082 | 1910 | 641 | 703 | 403.2491 | 1778.8676
| 중간가압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0
| 단위공정 | 124.168 | 190.1082 | 1910 | 641 | 573 | 273.2491 | 1778.8676
운영비현가 |  | 1484 | 2272 | 22825 | 7660 | 8401 | 4819 | 21258
(단위:백만원)
구 분 |  |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 |  | 비고
|  |  | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3)
공사비 | 계 |  | 8126 | 12160 | 14752 | 29234
| 하부+공세 |  | 3000 | 0 | 0 | 3000
| 중간가압 |  | 0 | 2892 | 2892 | 0
| 부대시설 |  | 0 | 400 | 400 | 0
| 단위공정 |  | 5126 | 8868 | 11460 | 26234
운영비 | 계 |  | 831.1082 | 703 | 593.3573 | 2052.1167
| 중간가압 |  | 0 | 130 | 130 | 0
| 단위공정 |  | 831.1082 | 573 | 463.3573 | 2052.1167
운영비현가 |  |  | 9932 | 8401 | 7091 | 24524
1. 제2안은 비상시 PAC를 비상주입 하는 것으로 계획하였으므로 단위공정 공사비에 PAC 공사비 300백만원을 추가함
2. 제5안에서 F/A 운영은 GAC 와 동일하게 운영하는 것으로 하였으며 중간가압장은 없으므로 운영비에서 제외
■ 고도정수처리 개략공사비 산출(2)
2. 연성정수장 |  | 216000 |  |  |  | 5.5% | 20
(단위:백만원)
구분 |  | PAC | O3 | F/A |  | GAC |  | 막
|  |  |  | 1년 | 3년 | 1년 | 3년
공사비 | 계 | 2400 | 5494 | 8813 | 8813 | 28480 | 28480 | 34300
| 하부+공세 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 0
| 중간가압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5968 | 5968 | 0
| 부대시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0
| 단위공정 | 2400 | 5494 | 5813 | 5813 | 21112 | 21112 | 34300
운영비 | 계 | 323.136 | 340.9143 | 4681 | 1582 | 1829 | 968.8837 | 2748.4383
| 중간가압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 | 0
| 단위공정 | 323.136 | 340.9143 | 4681 | 1582 | 1491 | 630.8837 | 2748.4383
운영비현가 |  | 3862 | 4074 | 55940 | 18906 | 21857 | 11579 | 32845
(단위:백만원)
구 분 |  |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 |  | 비고
|  |  | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3)
공사비 | 계 |  | 9185.8241 | 17668.1481 | 21076.463 | 26746.0278
| 하부+공세 |  | 1861.1111 | 0 | 0 | 1861.1111
| 중간가압 |  | 0 | 3702.3704 | 3702.3704 | 0
| 부대시설 |  | 0 | 868.5185 | 868.5185 | 0
| 단위공정 |  | 7324.713 | 13097.2593 | 16505.5741 | 24884.9167
운영비 | 계 |  | 1192.9191 | 1134.6574 | 812.5599 | 2096.4313
| 중간가압 |  | 0 | 209.6852 | 209.6852 | 0
| 단위공정 |  | 1192.9191 | 924.9722 | 602.8747 | 2096.4313
운영비현가 |  |  | 14256 | 13560 | 9710 | 25053
1. 제2안은 비상시 PAC를 비상주입 하는 것으로 계획하였으므로 단위공정 공사비에 PAC 공사비 500백만원을 추가함
2. 제5안에서 F/A 운영은 GAC 와 동일하게 운영하는 것으로 하였으며 중간가압장은 없으므로 운영비에서 제외
■ 고도정수처리 개략공사비 산출(3)
3. 안산+연성정수장 |  | 299000 |  |  |  | 5.5% | 20
(단위:백만원)
구 분 |  |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 |  | 비고
|  |  | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3)
공사비 | 계 |  | 17311.8241 | 29828.1481 | 35828.463 | 55980.0278
| 하부+공세 |  | 4861.1111 | 0 | 0 | 4861.1111
| 중간가압 |  | 0 | 6594.3704 | 6594.3704 | 0
| 부대시설 |  | 0 | 1268.5185 | 1268.5185 | 0
| 단위공정 |  | 12450.713 | 21965.2593 | 27965.5741 | 51118.9167
운영비 | 계 |  | 2024.0272 | 1837.6574 | 1405.9171 | 4148.548
| 중간가압 |  | 0 | 339.6852 | 339.6852 | 0
| 단위공정 |  | 2024.0272 | 1497.9722 | 1066.2319 | 4148.548
운영비현가 |  |  | 24188 | 21961 | 16801 | 49577
1. 제2안은 비상시 PAC를 비상주입 하는 것으로 계획하였으므로 단위공정 공사비에 PAC 공사비 800백만원을 추가함
2. 제5안에서 F/A 운영은 GAC 와 동일하게 운영하는 것으로 하였으며 중간가압장은 없으므로 운영비에서 제외

## 전체지원70%
■ 고도정수처리 개략공사비 산출-국고지원 70%(1)
1. 안산정수장 |  | 83000 |  |  |  | 5.5% | 20
(단위:백만원)
구분 |  | PAC | O3 | F/A |  | GAC |  | 막
|  |  |  | 1년 | 3년 | 1년 | 3년
공사비 | 계 | 300 | 777.6 | 1570.2 | 1570.2 | 3648 | 3648 | 7200
| 하부+공세 | 0 | 0 | 900 | 900 |  |  | 0
| 중간가압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.6 | 867.6 | 0
| 부대시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
| 단위공정 | 300 | 777.6 | 670.2 | 670.2 | 2660.4 | 2660.4 | 7200
운영비 | 계 | 124.168 | 190.1082 | 1910 | 641 | 703 | 403.2491 | 1778.8676
| 중간가압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0
| 단위공정 | 124.168 | 190.1082 | 1910 | 641 | 573 | 273.2491 | 1778.8676
운영비현가 |  | 1484 | 2272 | 22825 | 7660 | 8401 | 4819 | 21258
(단위:백만원)
구 분 |  |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 |  | 비고
|  |  | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3)
공사비 | 계 |  | 2437.8 | 3648 | 4425.6 | 8770.2
| 하부+공세 |  | 900 | 0 | 0 | 900
| 중간가압 |  | 0 | 867.6 | 867.6 | 0
| 부대시설 |  | 0 | 120 | 120 | 0
| 단위공정 |  | 1537.8 | 2660.4 | 3438 | 7870.2
운영비 | 계 |  | 831.1082 | 703 | 593.3573 | 2052.1167
| 중간가압 |  | 0 | 130 | 130 | 0
| 단위공정 |  | 831.1082 | 573 | 463.3573 | 2052.1167
운영비현가 |  |  | 9932 | 8401 | 7091 | 24524
1. 제1안은 비상시 PAC를 비상주입 하는 것으로 계획하였으므로 단위공정 공사비에 PAC 공사비 300백만원을 추가함
2. 제4안에서 F/A 운영은 GAC 와 동일하게 운영하는 것으로 하였으며 중간가압장은 없으므로 운영비에서 제외
■ 고도정수처리 개략공사비 산출-국고지원 70%(2)
2. 연성정수장 |  | 216000 |  |  |  | 5.5% | 20
(단위:백만원)
구분 |  | PAC | O3 | F/A |  | GAC |  | 막
|  |  |  | 1년 | 3년 | 1년 | 3년
공사비 | 계 | 720 | 1648.2 | 2643.9 | 2643.9 | 8544 | 8544 | 10290
| 하부+공세 | 0 | 0 | 900 | 900 |  |  | 0
| 중간가압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790.4 | 1790.4 | 0
| 부대시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0
| 단위공정 | 720 | 1648.2 | 1743.9 | 1743.9 | 6333.6 | 6333.6 | 10290
운영비 | 계 | 323.136 | 340.9143 | 4681 | 1582 | 1829 | 968.8837 | 2748.4383
| 중간가압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 | 0
| 단위공정 | 323.136 | 340.9143 | 4681 | 1582 | 1491 | 630.8837 | 2748.4383
운영비현가 |  | 3862 | 4074 | 55940 | 18906 | 21857 | 11579 | 32845
(단위:백만원)
구 분 |  |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 |  | 비고
|  |  | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3)
공사비 | 계 |  | 4442.1 | 8544 | 10192.2 | 12933.9
| 하부+공세 |  | 900 | 0 | 0 | 900
| 중간가압 |  | 0 | 1790.4 | 1790.4 | 0
| 부대시설 |  | 0 | 420 | 420 | 0
| 단위공정 |  | 3542.1 | 6333.6 | 7981.8 | 12033.9
운영비 | 계 |  | 1922.9143 | 1829 | 1309.798 | 3379.322
| 중간가압 |  | 0 | 338 | 338 | 0
| 단위공정 |  | 1922.9143 | 1491 | 971.798 | 3379.322
운영비현가 |  |  | 22980 | 21857 | 15653 | 40384
1. 제1안은 비상시 PAC를 비상주입 하는 것으로 계획하였으므로 단위공정 공사비에 PAC 공사비 800백만원을 추가함
2. 제4안에서 F/A 운영은 GAC 와 동일하게 운영하는 것으로 하였으며 중간가압장은 없으므로 운영비에서 제외
■ 고도정수처리 개략공사비 산출-국고지원 70%(3)
3. 안산+연성정수장 |  | 299000 |  |  |  | 5.5% | 20
(단위:백만원)
구 분 |  |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 |  | 비고
|  |  | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3)
공사비 | 계 |  | 6879.9 | 12192 | 14617.8 | 21704.1
| 하부+공세 |  | 1800 | 0 | 0 | 1800
| 중간가압 |  | 0 | 2658 | 2658 | 0
| 부대시설 |  | 0 | 540 | 540 | 0
| 단위공정 |  | 5079.9 | 8994 | 11419.8 | 19904.1
운영비 | 계 |  | 2754.0225 | 2532 | 1903.1552 | 5431.4388
| 중간가압 |  | 0 | 468 | 468 | 0
| 단위공정 |  | 2754.0225 | 2064 | 1435.1552 | 5431.4388
운영비현가 |  |  | 32912 | 30258 | 22743 | 64908
1. 제1안은 비상시 PAC를 비상주입 하는 것으로 계획하였으므로 단위공정 공사비에 PAC 공사비 800백만원을 추가함
2. 제4안에서 F/A 운영은 GAC 와 동일하게 운영하는 것으로 하였으며 중간가압장은 없으므로 운영비에서 제외

## 전체지원70%-안산시만
■ 고도정수처리 개략공사비 산출-국고지원 70%(1)
1. 안산정수장 |  | 83000 |  |  |  | 5.5% | 20
(단위:백만원)
구분 |  | PAC | O3 | F/A |  | GAC |  | 막
|  |  |  | 1년 | 3년 | 1년 | 3년
공사비 | 계 | 300 | 777.6 | 1570.2 | 1570.2 | 3648 | 3648 | 7200
| 하부+공세 | 0 | 0 | 900 | 900 |  |  | 0
| 중간가압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.6 | 867.6 | 0
| 부대시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
| 단위공정 | 300 | 777.6 | 670.2 | 670.2 | 2660.4 | 2660.4 | 7200
운영비 | 계 | 124.168 | 190.1082 | 1910 | 641 | 703 | 403.2491 | 1778.8676
| 중간가압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0
| 단위공정 | 124.168 | 190.1082 | 1910 | 641 | 573 | 273.2491 | 1778.8676
운영비현가 |  | 1484 | 2272 | 22825 | 7660 | 8401 | 4819 | 21258
(단위:백만원)
구 분 |  |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 |  | 비고
|  |  | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3)
공사비 | 계 |  | 2437.8 | 3648 | 4425.6 | 8770.2
| 하부+공세 |  | 900 | 0 | 0 | 900
| 중간가압 |  | 0 | 867.6 | 867.6 | 0
| 부대시설 |  | 0 | 120 | 120 | 0
| 단위공정 |  | 1537.8 | 2660.4 | 3438 | 7870.2
운영비 | 계 |  | 831.1082 | 703 | 593.3573 | 2052.1167
| 중간가압 |  | 0 | 130 | 130 | 0
| 단위공정 |  | 831.1082 | 573 | 463.3573 | 2052.1167
운영비현가 |  |  | 9932 | 8401 | 7091 | 24524
1. 제1안은 비상시 PAC를 비상주입 하는 것으로 계획하였으므로 단위공정 공사비에 PAC 공사비 300백만원을 추가함
2. 제4안에서 F/A 운영은 GAC 와 동일하게 운영하는 것으로 하였으며 중간가압장은 없으므로 운영비에서 제외
■ 고도정수처리 개략공사비 산출-국고지원 70%(2)
2. 연성정수장 |  | 216000 |  |  |  | 5.5% | 20
(단위:백만원)
구분 |  | PAC | O3 | F/A |  | GAC |  | 막
|  |  |  | 1년 | 3년 | 1년 | 3년
공사비 | 계 | 720 | 1648.2 | 2643.9 | 2643.9 | 8544 | 8544 | 10290
| 하부+공세 | 0 | 0 | 900 | 900 |  |  | 0
| 중간가압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790.4 | 1790.4 | 0
| 부대시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0
| 단위공정 | 720 | 1648.2 | 1743.9 | 1743.9 | 6333.6 | 6333.6 | 10290
운영비 | 계 | 323.136 | 340.9143 | 4681 | 1582 | 1829 | 968.8837 | 2748.4383
| 중간가압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 | 0
| 단위공정 | 323.136 | 340.9143 | 4681 | 1582 | 1491 | 630.8837 | 2748.4383
운영비현가 |  | 3862 | 4074 | 55940 | 18906 | 21857 | 11579 | 32845
(단위:백만원)
구 분 |  |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 |  | 비고
|  |  | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3)
공사비 | 계 |  | 2755.7472 | 5300.4444 | 6322.9389 | 8023.8083
| 하부+공세 |  | 558.3333 | 0 | 0 | 558.3333
| 중간가압 |  | 0 | 1110.7111 | 1110.7111 | 0
| 부대시설 |  | 0 | 260.5556 | 260.5556 | 0
| 단위공정 |  | 2197.4139 | 3929.1778 | 4951.6722 | 7465.475
운영비 | 계 |  | 1192.9191 | 1134.6574 | 812.5599 | 2096.4313
| 중간가압 |  | 0 | 209.6852 | 209.6852 | 0
| 단위공정 |  | 1192.9191 | 924.9722 | 602.8747 | 2096.4313
운영비현가 |  |  | 14256 | 13560 | 9710 | 25053
1. 제1안은 비상시 PAC를 비상주입 하는 것으로 계획하였으므로 단위공정 공사비에 PAC 공사비 500백만원을 추가함
2. 제4안에서 F/A 운영은 GAC 와 동일하게 운영하는 것으로 하였으며 중간가압장은 없으므로 운영비에서 제외
■ 고도정수처리 개략공사비 산출-국고지원 70%(3)
3. 안산+연성정수장 |  | 299000 |  |  |  | 5.5% | 20
(단위:백만원)
구 분 |  |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 |  | 비고
|  |  | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3)
공사비 | 계 |  | 5193.5472 | 8948.4444 | 10748.5389 | 16794.0083
| 하부+공세 |  | 1458.3333 | 0 | 0 | 1458.3333
| 중간가압 |  | 0 | 1978.3111 | 1978.3111 | 0
| 부대시설 |  | 0 | 380.5556 | 380.5556 | 0
| 단위공정 |  | 3735.2139 | 6589.5778 | 8389.6722 | 15335.675
운영비 | 계 |  | 2024.0272 | 1837.6574 | 1405.9171 | 4148.548
| 중간가압 |  | 0 | 339.6852 | 339.6852 | 0
| 단위공정 |  | 2024.0272 | 1497.9722 | 1066.2319 | 4148.548
운영비현가 |  |  | 24188 | 21961 | 16801 | 49577
1. 제1안은 비상시 PAC를 비상주입 하는 것으로 계획하였으므로 단위공정 공사비에 PAC 공사비 800백만원을 추가함
2. 제4안에서 F/A 운영은 GAC 와 동일하게 운영하는 것으로 하였으며 중간가압장은 없으므로 운영비에서 제외

## 국고
지원70% | [5 empty] | 지원없음
구분 |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 | 구분 |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안
공사비 | 계 | 25032.1089 | 44359.8703 | 53186 | 78969.0831 | 공사비 | 계 | 25032.1089 | 44359.8703 | 53186 | 78969.0831
| 공사비 | 22933 | 40640 | 48726 | 72347 |  | 공사비 | 22933 | 40640 | 48726 | 72347
| 설계비 | 1002.4892 | 1776.53 | 2130 | 3162.5643 |  | 설계비 | 1002.4892 | 1776.53 | 2130 | 3162.5643
| 감리비 | 1096.6197 | 1943.3403 | 2330 | 3459.5187 |  | 감리비 | 1096.6197 | 1943.3403 | 2330 | 3459.5187
공사비 국고지원 |  | 17522.4762 | 31051.9092 | 37230.2 | 55278.3582 | 공사비 국고지원 |  | 0 | 0 | 0 | 0
지방비 | 계 | 7509.6327 | 13307.9611 | 15955.8 | 23690.7249 | 지방비 | 계 | 25032.1089 | 44359.8703 | 53186 | 78969.0831
| 안산시 | 5650.5773 | 9758.356 | 11719.5957 | 18235.8064 |  | 안산시 | 18835.2576 | 32527.8533 | 39065.3192 | 60786.0212
| 시흥시 | 1859.0554 | 3549.6051 | 4236.2043 | 5454.9186 |  | 시흥시 | 6196.8513 | 11832.0169 | 14120.6808 | 18183.0619
|  | 0.043714 | 0.043714 | 0.043714 | 0.043714
0.047818
구분 |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 | 구분 |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안
연간운영비 | 계 | 2754.0225 | 2532 | 1903.1552 | 5431.4388 | 연간운영비 | 계 | 2754.0225 | 2532 | 1903.1552 | 5431.4388
| 안산시 | 2024.0272 | 1837.6574 | 1405.9171 | 4148.548 |  | 안산시 | 2024.0272 | 1837.6574 | 1405.9171 | 4148.548
| 시흥시 | 729.9952 | 694.3426 | 497.2381 | 1282.8908 |  | 시흥시 | 729.9952 | 694.3426 | 497.2381 | 1282.8908
20년 운영비 현가 | 계 | 32912 | 30259 | 22743 | 64908 | 20년 운영비 현가 | 계 | 32912 | 30259 | 22743 | 64908
| 안산시 | 24188 | 21961 | 16801 | 49577 |  | 안산시 | 24188 | 21961 | 16801 | 49577
| 시흥시 | 8724 | 8298 | 5942 | 15331 |  | 시흥시 | 8724 | 8298 | 5942 | 15331
구분 |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 | 구분 |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안
안산시소요사업비 | 계 | 29838.5773 | 31719.356 | 28520.5957 | 67812.8064 | 안산시소요사업비 | 계 | 43023.2576 | 54488.8533 | 55866.3192 | 110363.0212
| 공사비 | 5650.5773 | 9758.356 | 11719.5957 | 18235.8064 |  | 공사비 | 18835.2576 | 32527.8533 | 39065.3192 | 60786.0212
| 운영비 | 24188 | 21961 | 16801 | 49577 |  | 운영비 | 24188 | 21961 | 16801 | 49577
사업비 | 총사업비 | 57944.1089 | 74618.8703 | 75929 | 143877.0831 | 사업비 | 총사업비 | 57944.1089 | 74618.8703 | 75929 | 143877.0831
| 국고 | 17522.4762 | 31051.9092 | 37230.2 | 55278.3582 |  | 국고 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지방비 | 40421.6327 | 43566.9611 | 38698.8 | 88598.7249 |  | 지방비 | 57944.1089 | 74618.8703 | 75929 | 143877.0831
지방비 | 계 | 40421.6327 | 43566.9611 | 38698.8 | 88598.7249 | 지방비 | 계 | 57944.1089 | 74618.8703 | 75929 | 143877.0831
| 안산시 | 29838.5773 | 31719.356 | 28520.5957 | 67812.8064 |  | 안산시 | 43023.2576 | 54488.8533 | 55866.3192 | 110363.0212
| 시흥시 | 10583.0554 | 11847.6051 | 10178.2043 | 20785.9186 |  | 시흥시 | 14920.8513 | 20130.0169 | 20062.6808 | 33514.0619
[6 empty] | 구분 |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안
[6 empty] | 공사비 및 설계/감리/부대비 | 계 | 25032.1089 | 44359.8703 | 53186 | 78969.0831
[7 empty] | 공사비 | 22933 | 40640 | 48726 | 72347
[7 empty] | 설계감리부대비 | 2099.1089 | 3719.8703 | 4460 | 6622.0831
[6 empty] | 안산시 | 계 | 18835.2576 | 32527.8533 | 39065.3192 | 60786.0212
[7 empty] | 공사비 | 17311.8241 | 29828.1481 | 35828.463 | 55980.0278
[7 empty] | 설계감리부대비 | 1523.4335 | 2699.7052 | 3236.8562 | 4805.9934
[6 empty] | 시흥시 | 계 | 6196.8513 | 11832.0169 | 14120.6808 | 18183.0619
[7 empty] | 공사비 | 5621.1759 | 10811.8519 | 12897.537 | 16366.9722
[7 empty] | 설계감리부대비 | 575.6753 | 1020.1651 | 1223.1438 | 1816.0897
구분 |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 | 구분 |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안
계 | 사업비 계 | 40421.6327 | 43565.9611 | 38699.8 | 88598.7249 | 계 | 사업비 계 | 57944.1089 | 74617.8703 | 75930 | 143877.0831
| 공사비 | 6879.9 | 12192 | 14617.8 | 21704.1 |  | 공사비 | 22933 | 40640 | 48726 | 72347
| 설계감리부대비 | 629.7327 | 1115.9611 | 1338 | 1986.6249 |  | 설계감리부대비 | 2099.1089 | 3719.8703 | 4460 | 6622.0831
| 20년 운영비 현가 | 32912 | 30258 | 22744 | 64908 |  | 20년 운영비 현가 | 32912 | 30258 | 22744 | 64908
안산정수장 | 사업비 계 | 12544.6087 | 12358.7818 | 11888.0181 | 33845.6711 | 안산정수장 | 사업비 계 | 18640.6958 | 21593.6061 | 23081.0602 | 55596.2371
| 공사비 | 2437.8 | 3648 | 4425.6 | 8770.2 |  | 공사비 | 8126 | 12160 | 14752 | 29234
| 설계감리부대비 | 174.8087 | 309.7818 | 371.4181 | 551.4711 |  | 설계감리부대비 | 582.6958 | 1032.6061 | 1238.0602 | 1838.2371
| 20년 운영비 현가 | 9932 | 8401 | 7091 | 24524 |  | 20년 운영비 현가 | 9932 | 8401 | 7091 | 24524
연성정수장 | 사업비 계 | 27877.0239 | 31207.1792 | 26811.7819 | 54753.0538 | 연성정수장 | 사업비 계 | 39303.4131 | 53024.2642 | 52848.9398 | 88280.846
| 공사비 | 4442.1 | 8544 | 10192.2 | 12933.9 |  | 공사비 | 14807 | 28480 | 33974 | 43113
| 설계감리부대비 | 454.9239 | 806.1792 | 966.5819 | 1435.1538 |  | 설계감리부대비 | 1516.4131 | 2687.2642 | 3221.9398 | 4783.846
| 20년 운영비 현가 | 22980 | 21857 | 15653 | 40384 |  | 20년 운영비 현가 | 22980 | 21857 | 15653 | 40384
구분 |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 | 구분 |  | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안
연간운영비 | 계 | 2754.0225 | 2532 | 1903.1552 | 5431.4388 | 연간운영비 | 계 | 2754.0225 | 2532 | 1903.1552 | 5431.4388
| 안산정수장 | 831.1082 | 703 | 593.3573 | 2052.1167 |  | 안산정수장 | 831.1082 | 703 | 593.3573 | 2052.1167
| 연성정수장 | 1922.9143 | 1829 | 1309.798 | 3379.322 |  | 연성정수장 | 1922.9143 | 1829 | 1309.798 | 3379.322

## 설계비요율
요율계산(2009.12)
| 기본설계 | 실시설계
20000 | 1.46 | 2.91
22933 | 1.4571 | 2.9071 | 4.3641 | 1000.8269
30000 | 1.45 | 2.9
48726 | 1.4125 | 2.8438 | 4.2564 | 2073.9588
50000 | 1.41 | 2.84
72347 | 1.4055 | 2.8177 | 4.2232 | 3055.3466
100000 | 1.4 | 2.79
공사감리
20000 | 1.37
22933 | 1.3641 |  | 1.3641 | 312.8369
30000 | 1.35
48726 | 1.3313 |  | 1.3313 | 648.6766
50000 | 1.33
72347 | 1.3166 |  | 1.3166 | 952.5147
100000 | 1.3

## 요약
■ 고도정수처리 개략사업비 산출 (299,000㎥/일) | [5 empty] | 20년 현가, 5.5%
1. 지원없음 | [5 empty] | (단위:백만원)
구분 | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 | 제5안 | 제6안
| PAC+F/A(1) | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3) | 막+GAC(3)
공사비(A) | 0 | 22933 | 40640 | 48726 | 72347 | 0
연간 운영비 | 0 | 2754.0225 | 2532 | 1903.1552 | 5431.4388 | 0
운영비현가(B) | 0 | 32912 | 30258 | 22743 | 64908 | 0
사업비현가(A+B) | 0 | 55845 | 70898 | 71469 | 137255 | 0
2. 전체 공사비 70% 지원 | (단위:백만원) 제6안: (단위:백만원)
구분 | 제1안 | 제2안 | 제3안 | 제4안 | 제5안 | 제6안
| PAC+F/A(1) | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3) | 막+GAC(3)
국고(공사비) | 0 | 16053.1 | 28448 | 34108.2 | 50642.9 | 0
자체공사비(A) | 0 | 6879.9 | 12192 | 14617.8 | 21704.1 | 0
연간 운영비 | 0 | 2754.0225 | 2532 | 1903.1552 | 5431.4388 | 0
운영비현가(B) | 0 | 32912 | 30258 | 22743 | 64908 | 0
사업비현가(A+B) | 0 | 39791.9 | 42450 | 37360.8 | 86612.1 | 0
※ (2008년) - 생산비 : 64,592 백만원 (정수공급 143,568,729 m3) | 제5안: - 생산원가 : 449.9 원/m3
(자체생산 96,709,148 m3) | 제5안: - 평균요금 : 446.3 원/m3
- 운영비 : 23,538 백만원 (정수~배수, 관리포함, 원정수구입비 제외) | 제5안: - 요금현실화율 : 99.2%
- 정수장운영비 : 3,427 백만원 (원.정수구입비 제외, 인건비 제외) | 제5안: - 당기순이익 : 8,226 백만원

## DATA
■ 고도정수처리 개략공사비 산출(299,000㎥/일)
1. 공사비
구분 | PAC+F/A(1) | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3) | 막+GAC(3)
지원없음 | 0 | 22933 | 40640 | 48726 | 72347 | 0
국고지원 70% | 0 | 6879.9 | 12192 | 14617.8 | 21704.1 | 0
2. 운영비
구분 | PAC+F/A(1) | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3) | 막+GAC(3)
지원없음 | 0 | 2754.0225 | 2532 | 1903.1552 | 5431.4388 | 0
국고지원 70% | 0 | 2754.0225 | 2532 | 1903.1552 | 5431.4388 | 0
3. 운영비 현가
구분 | PAC+F/A(1) | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3) | 막+GAC(3)
지원없음 | 0 | 32912 | 30258 | 22743 | 64908 | 0
국고지원 70% | 0 | 32912 | 30258 | 22743 | 64908 | 0
4. 사업비 현가
구분 | PAC+F/A(1) | O3+F/A(3) | GAC(1) | O3+GAC(3) | 막+F/A(3) | 막+GAC(3)
지원없음 | 0 | 55845 | 70898 | 71469 | 137255 | 0
국고지원 70% | 0 | 39791.9 | 42450 | 37360.8 | 86612.1 | 0