## 블럭별집계
◎ 소블럭별 검침수요량 분석(2007년 공업용수)
소블럭명 | 수정블럭명 | 소비량 (㎥/년) | 급수량 (㎥/년) | 일평균급수량 (㎥/일)
AC1 | 안산초지20 | 16744046 | 17625311.5789 | 58751.0386 | 1년 | 300
SK1 | 시흥직접3 | 706253 | 743424.2105 | 2478.0807
SK1-1 | 시흥직접3 | 278537 | 293196.8421 | 977.3228
SK1-2 | 시흥직접4 | 2886396 | 3038311.5789 | 10127.7053
YK1 | 연성공단34 | 1010745 | 1063942.1053 | 3546.4737
YK1-1 | 연성공단33 | 634408 | 667797.8947 | 2225.993
YK1-2 | 연성공단33 | 10066700 | 10596526.3158 | 35321.7544
YK2 | 연성공단35 | 1303240 | 1371831.5789 | 4572.7719
YK2-1 | 연성공단37 | 4812934 | 5066246.3158 | 16887.4877
YK2-2 | 연성공단36 | 2079152 | 2188581.0526 | 7295.2702
YK3 | 연성공단39 | 4000395 | 4210942.1053 | 14036.4737
YK3-1 | 연성공단40 | 1969112 | 2072749.4737 | 6909.1649
YK4 | 연성공단38 | 3206037 | 3374775.7895 | 11249.2526
계 |  | 49697955 | 52313636.8421 | 174378.7895

## 블럭별검침분구별집계
◎ 소블럭별 검침분구별 검침수요량 분석(2007년 공업용수)
소블럭명 | 검침분구 | A&B | 소비량 (Ton/년) | 급수량 (Ton/년) | 용수수요량(㎥/일)
[5 empty] | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 1년 | 300
AC1 | 300 | AC1300 | 6387897 | 6724102.1053 | 22413.6737 | 22413.6737 | 22413.6737
AC1 | 310 | AC1310 | 8356103 | 8795897.8947 | 29319.6596 | 29319.6596 | 29319.6596
AC1 | 311 | AC1311 | 2000046 | 2105311.5789 | 7017.7053 | 7017.7053 | 7017.7053
SK1 | 341 | SK1341 | 392993 | 413676.8421 | 1378.9228 | 1378.9228 | 1378.9228
SK1 | 342-1 | SK1342-1 | 4054 | 4267.3684 | 14.2246 | 14.2246 | 14.2246
SK1 | 343 | SK1343 | 309206 | 325480 | 1084.9333 | 1084.9333 | 1084.9333
SK1-1 | 344 | SK1-1344 | 22615 | 23805.2632 | 79.3509 | 79.3509 | 79.3509
SK1-1 | 345 | SK1-1345 | 155468 | 163650.5263 | 545.5018 | 545.5018 | 545.5018
SK1-1 | 346 | SK1-1346 | 40876 | 43027.3684 | 143.4246 | 143.4246 | 143.4246
SK1-1 | 350 | SK1-1350 | 3687 | 3881.0526 | 12.9368 | 12.9368 | 12.9368
SK1-1 | 352 | SK1-1352 | 39355 | 41426.3158 | 138.0877 | 138.0877 | 138.0877
SK1-1 | 354 | SK1-1354 | 14620 | 15389.4737 | 51.2982 | 51.2982 | 51.2982
SK1-1 | 356 | SK1-1356 | 912 | 960 | 3.2 | 3.2 | 3.2
SK1-1 | 360 | SK1-1360 | 1004 | 1056.8421 | 3.5228 | 3.5228 | 3.5228
SK1-2 | 332 | SK1-2332 | 56627 | 59607.3684 | 198.6912 | 198.6912 | 198.6912
SK1-2 | 342 | SK1-2342 | 53345 | 56152.6316 | 187.1754 | 187.1754 | 187.1754
SK1-2 | 364 | SK1-2364 | 18825 | 19815.7895 | 66.0526 | 66.0526 | 66.0526
SK1-2 | 365 | SK1-2365 | 20145 | 21205.2632 | 70.6842 | 70.6842 | 70.6842
SK1-2 | 367 | SK1-2367 | 884018 | 930545.2632 | 3101.8175 | 3101.8175 | 3101.8175
SK1-2 | 369 | SK1-2369 | 269476 | 283658.9474 | 945.5298 | 945.5298 | 945.5298
SK1-2 | 371 | SK1-2371 | 1583960 | 1667326.3158 | 5557.7544 | 5557.7544 | 5557.7544
YK1 | 318 | YK1318 | 553696 | 582837.8947 | 1942.793 | 1942.793 | 1942.793
YK1 | 320 | YK1320 | 363135 | 382247.3684 | 1274.1579 | 1274.1579 | 1274.1579
YK1 | 321-1 | YK1321-1 | 56272 | 59233.6842 | 197.4456 | 197.4456 | 197.4456
YK1 | 321-2 | YK1321-2 | 11845 | 12468.4211 | 41.5614 | 41.5614 | 41.5614
YK1 | 325-2 | YK1325-2 | 25797 | 27154.7368 | 90.5158 | 90.5158 | 90.5158
YK1-1 | 319 | YK1-1319 | 634408 | 667797.8947 | 2225.993 | 2225.993 | 2225.993
YK1-2 | 312 | YK1-2312 | 5173827 | 5446133.6842 | 18153.7789 | 18153.7789 | 18153.7789
YK1-2 | 313 | YK1-2313 | 4352922 | 4582023.1579 | 15273.4105 | 15273.4105 | 15273.4105
YK1-2 | 314 | YK1-2314 | 262431 | 276243.1579 | 920.8105 | 920.8105 | 920.8105
YK1-2 | 317 | YK1-2317 | 277520 | 292126.3158 | 973.7544 | 973.7544 | 973.7544
YK2 | 316-1 | YK2316-1 | 21538 | 22671.5789 | 75.5719 | 75.5719 | 75.5719
YK2 | 321 | YK2321 | 99332 | 104560 | 348.5333 | 348.5333 | 348.5333
YK2 | 325 | YK2325 | 94146 | 99101.0526 | 330.3368 | 330.3368 | 330.3368
YK2 | 326 | YK2326 | 134115 | 141173.6842 | 470.5789 | 470.5789 | 470.5789
YK2 | 328 | YK2328 | 68597 | 72207.3684 | 240.6912 | 240.6912 | 240.6912
YK2 | 337 | YK2337 | 885512 | 932117.8947 | 3107.0596 | 3107.0596 | 3107.0596
YK2-1 | 329 | YK2-1329 | 48104 | 50635.7895 | 168.786 | 168.786 | 168.786
YK2-1 | 330 | YK2-1330 | 2120643 | 2232255.7895 | 7440.8526 | 7440.8526 | 7440.8526
YK2-1 | 331 | YK2-1331 | 49864 | 52488.4211 | 174.9614 | 174.9614 | 174.9614
YK2-1 | 333 | YK2-1333 | 2011898 | 2117787.3684 | 7059.2912 | 7059.2912 | 7059.2912
YK2-1 | 334-1 | YK2-1334-1 | 575791 | 606095.7895 | 2020.3193 | 2020.3193 | 2020.3193
YK2-1 | 336-1 | YK2-1336-1 | 6634 | 6983.1579 | 23.2772 | 23.2772 | 23.2772
YK2-2 | 315 | YK2-2315 | 179615 | 189068.4211 | 630.2281 | 630.2281 | 630.2281
YK2-2 | 316 | YK2-2316 | 795090 | 836936.8421 | 2789.7895 | 2789.7895 | 2789.7895
YK2-2 | 327 | YK2-2327 | 39112 | 41170.5263 | 137.2351 | 137.2351 | 137.2351
YK2-2 | 330-1 | YK2-2330-1 | 526371 | 554074.7368 | 1846.9158 | 1846.9158 | 1846.9158
YK2-2 | 331-1 | YK2-2331-1 | 538964 | 567330.5263 | 1891.1018 | 1891.1018 | 1891.1018
YK3 | 322 | YK3322 | 439620 | 462757.8947 | 1542.5263 | 1542.5263 | 1542.5263
YK3 | 323 | YK3323 | 171510 | 180536.8421 | 601.7895 | 601.7895 | 601.7895
YK3 | 324 | YK3324 | 2189346 | 2304574.7368 | 7681.9158 | 7681.9158 | 7681.9158
YK3 | 325-1 | YK3325-1 | 14825 | 15605.2632 | 52.0175 | 52.0175 | 52.0175
YK3 | 338-1 | YK3338-1 | 43201 | 45474.7368 | 151.5825 | 151.5825 | 151.5825
YK3 | 339 | YK3339 | 1141893 | 1201992.6316 | 4006.6421 | 4006.6421 | 4006.6421
YK3-1 | 334 | YK3-1334 | 689114 | 725383.1579 | 2417.9439 | 2417.9439 | 2417.9439
YK3-1 | 336 | YK3-1336 | 77715 | 81805.2632 | 272.6842 | 272.6842 | 272.6842
YK3-1 | 340 | YK3-1340 | 1202283 | 1265561.0526 | 4218.5368 | 4218.5368 | 4218.5368
YK4 | 329-1 | YK4329-1 | 562253 | 591845.2632 | 1972.8175 | 1972.8175 | 1972.8175
YK4 | 335 | YK4335 | 515143 | 542255.7895 | 1807.5193 | 1807.5193 | 1807.5193
YK4 | 336-2 | YK4336-2 | 176428 | 185713.6842 | 619.0456 | 619.0456 | 619.0456
YK4 | 338 | YK4338 | 1952213 | 2054961.0526 | 6849.8702 | 6849.8702 | 6849.8702
계 |  |  | 49697955 | 52313636.8421 | 174378.7895 | 174378.7895 | 174378.7895

## 소블럭별 용수수요량(2007년)-기존
◎ 소블럭별 용수수요량(2007년)-전용공업용수
정수장수계 | 배수구역명 | 소블럭명 | 수정블럭명 | 용수수요량(㎥/일)
|  |  |  | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 시간최소/일평균 | 0.5
안산정수장 | 초지 | AC1 | 안산초지20 | 58751.0386 | 58751.0386 | 58751.0386
|  | 소계 |  | 58751.0386 | 58751.0386 | 58751.0386
연성정수장 | 공단 | YK1 | 연성공단34 | 3546.4737 | 3546.4737 | 3546.4737
|  | YK1-1 | 연성공단33 | 2225.993 | 2225.993 | 2225.993
|  | YK1-2 | 연성공단33 | 35321.7544 | 35321.7544 | 35321.7544
|  | YK2 | 연성공단35 | 4572.7719 | 4572.7719 | 4572.7719
|  | YK2-1 | 연성공단37 | 16887.4877 | 16887.4877 | 16887.4877
|  | YK2-2 | 연성공단36 | 7295.2702 | 7295.2702 | 7295.2702
|  | YK3 | 연성공단39 | 14036.4737 | 14036.4737 | 14036.4737
|  | YK3-1 | 연성공단40 | 6909.1649 | 6909.1649 | 6909.1649
|  | YK4 | 연성공단38 | 11249.2526 | 11249.2526 | 11249.2526
|  | 소계 |  | 102044.6421 | 102044.6421 | 102044.6421
시흥정수장 | 직접 (공업) | SK1 | 시흥직접3 | 2478.0807 | 2478.0807 | 2478.0807
|  | SK1-1 | 시흥직접3 | 977.3228 | 977.3228 | 977.3228
|  | SK1-2 | 시흥직접4 | 10127.7053 | 10127.7053 | 10127.7053
|  | 소계 |  | 13583.1088 | 13583.1088 | 13583.1088
계 |  |  |  | 174378.7895 | 174378.7895 | 174378.7895

## 행정동별 집계
1. 행정동별 집계-2007년 공업용수
구분 |  | 인구(2007년) | 급수량 (㎥/년) | 일평균급수량 (㎥/일) | 급수원단위 (ℓpcd)
단원구 | 고잔1동 | 25157 | 0 | 0 | 0 | 1년 | 300
| 고잔2동 | 25610 | 0 | 0 | 0
| 호수동 | 44018 | 0 | 0 | 0
| 대부동 | 6960 | 0 | 0 | 0
| 선부1동 | 20629 | 0 | 0 | 0
| 선부2동 | 27660 | 0 | 0 | 0
| 선부3동 | 36771 | 0 | 0 | 0
| 와동 | 47092 | 0 | 0 | 0
| 원곡1동 | 12149 | 0 | 0 | 0
| 원곡2동 | 16945 | 0 | 0 | 0
| 원곡본동 | 34835 | 3089730.5263 | 10299.1018 | 296
| 초지동 | 58528 | 49223906.3158 | 164079.6877 | 2803
| 소계 | 356354 | 52313636.8421 | 174378.7895 | 489
상록구 | 반월동 | 21608 | 0 | 0 | 0
| 본오1동 | 42583 | 0 | 0 | 0
| 본오2동 | 33576 | 0 | 0 | 0
| 본오3동 | 25397 | 0 | 0 | 0
| 부곡동 | 21882 | 0 | 0 | 0
| 사1동 | 37242 | 0 | 0 | 0
| 사2동 | 35699 | 0 | 0 | 0
| 사3동 | 19493 | 0 | 0 | 0
| 성포동 | 31103 | 0 | 0 | 0
| 안산동 | 9237 | 0 | 0 | 0
| 월피동 | 46619 | 0 | 0 | 0
| 이동 | 28405 | 0 | 0 | 0
| 일동 | 25515 | 0 | 0 | 0
| 소계 | 378359 | 0 | 0 | 0
계 |  | 734713 | 52313636.8421 | 174378.7895 | 237

## 전체집계표
◎ 검침분구별 수요량 분석(2007년 공업용수)
구 | 행정동 | 법정동 | 소블럭명 | 수정블럭명 | 검침분구 | 급수전수 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소비량 (㎥/년) | 평균 (㎥/월) | 급수량 (㎥/년) | 일평균급수량 (㎥/일) | 일최대급수량 (㎥/일) | 시간최대급수량 (㎥/일) | 시간최대급수량 (ℓ/sec)
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YK1 | 연성공단34 | 325-2 | 2 | 1640 | 1711 | 2372 | 1365 | 1819 | 1614 | 2309 | 2905 | 3500 | 2743 | 1906 | 1913 | 25797 | 2149.75 | 27154.7368 | 90.5158 | 90.5158 | 90.5158 | 1.0476
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YK2 | 연성공단35 | 325 | 4 | 9283 | 8366 | 7737 | 6562 | 8848 | 6728 | 7750 | 8850 | 6708 | 7071 | 7456 | 8787 | 94146 | 7845.5 | 99101.0526 | 330.3368 | 330.3368 | 330.3368 | 3.8233
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YK3 | 연성공단39 | 322 | 6 | 33952 | 25712 | 30461 | 34681 | 54312 | 51630 | 43080 | 39782 | 34008 | 44336 | 37716 | 9950 | 439620 | 36635 | 462757.8947 | 1542.5263 | 1542.5263 | 1542.5263 | 17.8533 | 유수율 | 0.95
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YK3 | 연성공단39 | 323 | 4 | 14523 | 12144 | 13999 | 12039 | 13167 | 14724 | 15539 | 17026 | 17024 | 14064 | 12969 | 14292 | 171510 | 14292.5 | 180536.8421 | 601.7895 | 601.7895 | 601.7895 | 6.9652 | 일최대/일평균 | 1
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YK3 | 연성공단39 | 324 | 8 | 173961 | 175371 | 188110 | 160799 | 187425 | 184951 | 190962 | 192932 | 188165 | 187572 | 175103 | 183995 | 2189346 | 182445.5 | 2304574.7368 | 7681.9158 | 7681.9158 | 7681.9158 | 88.9111 | 시간최대/일최대 | 1
단원구 | 원곡본동 | 신길동 | YK3 | 연성공단39 | 325-1 | 2 | 1468 | 1605 | 1989 | 1606 | 975 | 885 | 1085 | 1107 | 895 | 931 | 974 | 1305 | 14825 | 1235.4167 | 15605.2632 | 52.0175 | 52.0175 | 52.0175 | 0.60205 | 1년 | 300
단원구 | 초지동 | 목내동 | YK2 | 연성공단35 | 326 | 11 | 12888 | 8939 | 9804 | 9297 | 10444 | 12087 | 11627 | 10633 | 13011 | 11482 | 10898 | 13005 | 134115 | 11176.25 | 141173.6842 | 470.5789 | 470.5789 | 470.5789 | 5.4465
단원구 | 초지동 | 목내동 | YK2 | 연성공단35 | 328 | 5 | 5845 | 5775 | 5034 | 4767 | 6283 | 6160 | 5593 | 5420 | 5834 | 6169 | 5730 | 5987 | 68597 | 5716.4167 | 72207.3684 | 240.6912 | 240.6912 | 240.6912 | 2.7858
단원구 | 초지동 | 목내동 | YK2 | 연성공단35 | 337 | 11 | 62472 | 58872 | 78022 | 49711 | 74475 | 77682 | 69372 | 81204 | 76674 | 93713 | 73181 | 90134 | 885512 | 73792.6667 | 932117.8947 | 3107.0596 | 3107.0596 | 3107.0596 | 35.9613
단원구 | 초지동 | 목내동 | YK2-1 | 연성공단37 | 329 | 4 | 3096 | 3469 | 3432 | 3387 | 3613 | 3991 | 3873 | 4476 | 5462 | 5015 | 3398 | 4892 | 48104 | 4008.6667 | 50635.7895 | 168.786 | 168.786 | 168.786 | 1.9535
단원구 | 초지동 | 목내동 | YK2-1 | 연성공단37 | 330 | 10 | 169711 | 164023 | 165816 | 145082 | 184873 | 183005 | 186841 | 180814 | 161573 | 206879 | 167906 | 204120 | 2120643 | 176720.25 | 2232255.7895 | 7440.8526 | 7440.8526 | 7440.8526 | 86.121
단원구 | 초지동 | 목내동 | YK2-1 | 연성공단37 | 331 | 2 | 3256 | 3031 | 3262 | 3090 | 4431 | 4764 | 6675 | 5601 | 3856 | 5360 | 3065 | 3473 | 49864 | 4155.3333 | 52488.4211 | 174.9614 | 174.9614 | 174.9614 | 2.025
단원구 | 초지동 | 목내동 | YK2-2 | 연성공단36 | 327 | 4 | 3869 | 3273 | 1798 | 2285 | 2687 | 2854 | 2875 | 3331 | 3896 | 4956 | 5154 | 2134 | 39112 | 3259.3333 | 41170.5263 | 137.2351 | 137.2351 | 137.2351 | 1.5884
단원구 | 초지동 | 목내동 | YK2-2 | 연성공단36 | 330-1 | 8 | 42919 | 39588 | 42257 | 35998 | 47195 | 51276 | 41244 | 46814 | 39770 | 52125 | 40600 | 46585 | 526371 | 43864.25 | 554074.7368 | 1846.9158 | 1846.9158 | 1846.9158 | 21.3763
단원구 | 초지동 | 목내동 | YK2-2 | 연성공단36 | 331-1 | 11 | 44258 | 38585 | 42252 | 42103 | 41779 | 43440 | 43281 | 46168 | 48801 | 52554 | 42941 | 52802 | 538964 | 44913.6667 | 567330.5263 | 1891.1018 | 1891.1018 | 1891.1018 | 21.8878
단원구 | 초지동 | 목내동 | YK4 | 연성공단38 | 329-1 | 3 | 41414 | 45926 | 48583 | 53413 | 45355 | 56231 | 41046 | 46642 | 46073 | 39255 | 52405 | 45910 | 562253 | 46854.4167 | 591845.2632 | 1972.8175 | 1972.8175 | 1972.8175 | 22.8335
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1 | 시흥직접3 | 341 | 22 | 32006 | 28726 | 28291 | 23197 | 31654 | 29605 | 39408 | 39307 | 37398 | 38320 | 30862 | 34219 | 392993 | 32749.4167 | 413676.8421 | 1378.9228 | 1378.9228 | 1378.9228 | 15.9598
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1 | 시흥직접3 | 342-1 | 2 | 538 | 446 | 492 | 424 | 451 | 369 | 315 | 252 | 211 | 238 | 158 | 160 | 4054 | 337.8333 | 4267.3684 | 14.2246 | 14.2246 | 14.2246 | 0.16464
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1 | 시흥직접3 | 343 | 14 | 31802 | 26544 | 28965 | 22583 | 24255 | 23045 | 28175 | 25541 | 22814 | 27180 | 23228 | 25074 | 309206 | 25767.1667 | 325480 | 1084.9333 | 1084.9333 | 1084.9333 | 12.5571
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1-1 | 시흥직접3 | 344 | 9 | 2897 | 2494 | 3084 | 2404 | 2024 | 1558 | 1655 | 1119 | 1026 | 1783 | 1437 | 1134 | 22615 | 1884.5833 | 23805.2632 | 79.3509 | 79.3509 | 79.3509 | 0.91841
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1-1 | 시흥직접3 | 345 | 15 | 13489 | 10629 | 11654 | 11048 | 14605 | 13571 | 13345 | 14989 | 12502 | 14196 | 11628 | 13812 | 155468 | 12955.6667 | 163650.5263 | 545.5018 | 545.5018 | 545.5018 | 6.3137
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1-1 | 시흥직접3 | 346 | 10 | 1790 | 4293 | 2378 | 2268 | 2892 | 3837 | 3799 | 3714 | 4077 | 4551 | 3646 | 3631 | 40876 | 3406.3333 | 43027.3684 | 143.4246 | 143.4246 | 143.4246 | 1.66
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1-1 | 시흥직접3 | 350 | 5 | 265 | 271 | 261 | 236 | 349 | 311 | 329 | 328 | 332 | 496 | 269 | 240 | 3687 | 307.25 | 3881.0526 | 12.9368 | 12.9368 | 12.9368 | 0.14973
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1-1 | 시흥직접3 | 352 | 10 | 3338 | 3059 | 3034 | 3172 | 3841 | 2632 | 3423 | 3082 | 3590 | 3421 | 2961 | 3802 | 39355 | 3279.5833 | 41426.3158 | 138.0877 | 138.0877 | 138.0877 | 1.5982
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1-1 | 시흥직접3 | 354 | 4 | 1412 | 1195 | 1483 | 1055 | 1064 | 1253 | 999 | 1095 | 1092 | 1624 | 1074 | 1274 | 14620 | 1218.3333 | 15389.4737 | 51.2982 | 51.2982 | 51.2982 | 0.59373
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1-1 | 시흥직접3 | 356 | 3 | 37 | 31 | 48 | 35 | 53 | 121 | 116 | 76 | 100 | 160 | 67 | 68 | 912 | 76 | 960 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.037037
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1-1 | 시흥직접3 | 360 | 2 | 81 | 80 | 95 | 61 | 74 | 69 | 87 | 93 | 92 | 97 | 86 | 89 | 1004 | 83.6667 | 1056.8421 | 3.5228 | 3.5228 | 3.5228 | 0.040773
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1-2 | 시흥직접4 | 332 | 13 | 3163 | 2802 | 2867 | 2643 | 3584 | 3579 | 17588 | 6872 | 3596 | 4522 | 2705 | 2706 | 56627 | 4718.9167 | 59607.3684 | 198.6912 | 198.6912 | 198.6912 | 2.2997
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1-2 | 시흥직접4 | 342 | 9 | 4573 | 4421 | 4871 | 3822 | 4874 | 4630 | 4995 | 4333 | 5308 | 4362 | 3274 | 3882 | 53345 | 4445.4167 | 56152.6316 | 187.1754 | 187.1754 | 187.1754 | 2.1664
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1-2 | 시흥직접4 | 364 | 6 | 1318 | 2246 | 1824 | 1147 | 1335 | 1402 | 1498 | 1369 | 1716 | 2000 | 1778 | 1192 | 18825 | 1568.75 | 19815.7895 | 66.0526 | 66.0526 | 66.0526 | 0.7645
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1-2 | 시흥직접4 | 365 | 10 | 1492 | 991 | 1783 | 1417 | 1677 | 1732 | 1748 | 1924 | 1628 | 2336 | 1485 | 1932 | 20145 | 1678.75 | 21205.2632 | 70.6842 | 70.6842 | 70.6842 | 0.8181
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1-2 | 시흥직접4 | 367 | 22 | 66155 | 59299 | 68207 | 59756 | 68623 | 75440 | 75771 | 74434 | 92418 | 90043 | 67144 | 86728 | 884018 | 73668.1667 | 930545.2632 | 3101.8175 | 3101.8175 | 3101.8175 | 35.9007
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1-2 | 시흥직접4 | 369 | 14 | 22622 | 21622 | 20396 | 20755 | 24406 | 25090 | 23943 | 23080 | 21859 | 22004 | 21899 | 21800 | 269476 | 22456.3333 | 283658.9474 | 945.5298 | 945.5298 | 945.5298 | 10.9436
단원구 | 초지동 | 성곡동 | SK1-2 | 시흥직접4 | 371 | 19 | 134483 | 95419 | 124856 | 134520 | 144413 | 141283 | 137502 | 127071 | 120937 | 149455 | 129743 | 144278 | 1583960 | 131996.6667 | 1667326.3158 | 5557.7544 | 5557.7544 | 5557.7544 | 64.3259
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YK2-1 | 연성공단37 | 333 | 16 | 141477 | 144324 | 159891 | 144561 | 186422 | 174327 | 180642 | 190549 | 161592 | 184594 | 142837 | 200682 | 2011898 | 167658.1667 | 2117787.3684 | 7059.2912 | 7059.2912 | 7059.2912 | 81.7048
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YK2-1 | 연성공단37 | 334-1 | 7 | 48900 | 50757 | 51476 | 44309 | 57551 | 55355 | 54884 | 50297 | 41031 | 42000 | 36047 | 43184 | 575791 | 47982.5833 | 606095.7895 | 2020.3193 | 2020.3193 | 2020.3193 | 23.3833
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YK2-1 | 연성공단37 | 336-1 | 1 | 1057 | 1057 | 10 | 0 | 466 | 660 | 703 | 675 | 456 | 635 | 346 | 569 | 6634 | 552.8333 | 6983.1579 | 23.2772 | 23.2772 | 23.2772 | 0.26941
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YK3 | 연성공단39 | 338-1 | 1 | 3593 | 3212 | 3421 | 2853 | 3449 | 3394 | 3938 | 2980 | 3683 | 5509 | 3333 | 3836 | 43201 | 3600.0833 | 45474.7368 | 151.5825 | 151.5825 | 151.5825 | 1.7544
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YK3 | 연성공단39 | 339 | 13 | 88218 | 75875 | 82921 | 94034 | 105067 | 95378 | 106367 | 94216 | 89067 | 115568 | 92670 | 102512 | 1141893 | 95157.75 | 1201992.6316 | 4006.6421 | 4006.6421 | 4006.6421 | 46.3732
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YK3-1 | 연성공단40 | 334 | 3 | 51035 | 54960 | 54844 | 52582 | 65588 | 57313 | 52210 | 57655 | 54966 | 62842 | 60260 | 64859 | 689114 | 57426.1667 | 725383.1579 | 2417.9439 | 2417.9439 | 2417.9439 | 27.9855
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YK3-1 | 연성공단40 | 336 | 7 | 7417 | 6620 | 7480 | 5342 | 7813 | 5913 | 5359 | 5513 | 5053 | 6829 | 6144 | 8232 | 77715 | 6476.25 | 81805.2632 | 272.6842 | 272.6842 | 272.6842 | 3.1561
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YK3-1 | 연성공단40 | 340 | 18 | 95482 | 75425 | 97490 | 86772 | 96042 | 87248 | 95558 | 119358 | 113697 | 139268 | 101738 | 94205 | 1202283 | 100190.25 | 1265561.0526 | 4218.5368 | 4218.5368 | 4218.5368 | 48.8257
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YK4 | 연성공단38 | 335 | 12 | 47503 | 43630 | 46844 | 31954 | 47092 | 49653 | 48764 | 41924 | 32244 | 45436 | 35491 | 44608 | 515143 | 42928.5833 | 542255.7895 | 1807.5193 | 1807.5193 | 1807.5193 | 20.9204
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YK4 | 연성공단38 | 336-2 | 2 | 11831 | 6028 | 13354 | 10355 | 11326 | 15023 | 20601 | 26493 | 13624 | 17525 | 9760 | 20508 | 176428 | 14702.3333 | 185713.6842 | 619.0456 | 619.0456 | 619.0456 | 7.1649
단원구 | 초지동 | 성곡동 | YK4 | 연성공단38 | 338 | 6 | 174445 | 153785 | 156115 | 141153 | 163207 | 159975 | 179448 | 160014 | 162821 | 193630 | 153900 | 153720 | 1952213 | 162684.4167 | 2054961.0526 | 6849.8702 | 6849.8702 | 6849.8702 | 79.2809
단원구 | 초지동 | 원시동 | YK1 | 연성공단34 | 318 | 14 | 48451 | 46367 | 45528 | 43631 | 50891 | 47086 | 47765 | 45866 | 43597 | 44862 | 40787 | 48865 | 553696 | 46141.3333 | 582837.8947 | 1942.793 | 1942.793 | 1942.793 | 22.486
단원구 | 초지동 | 원시동 | YK1 | 연성공단34 | 320 | 16 | 49792 | 33754 | 26677 | 22664 | 25092 | 26913 | 26391 | 30244 | 28045 | 34353 | 28156 | 31054 | 363135 | 30261.25 | 382247.3684 | 1274.1579 | 1274.1579 | 1274.1579 | 14.7472
단원구 | 초지동 | 원시동 | YK1 | 연성공단34 | 321-1 | 8 | 4210 | 2940 | 2867 | 3560 | 5369 | 6122 | 5018 | 5948 | 5668 | 5581 | 5052 | 3937 | 56272 | 4689.3333 | 59233.6842 | 197.4456 | 197.4456 | 197.4456 | 2.2853
단원구 | 초지동 | 원시동 | YK1 | 연성공단34 | 321-2 | 1 | 963 | 1099 | 1132 | 747 | 820 | 1162 | 1065 | 1171 | 1271 | 1126 | 785 | 504 | 11845 | 987.0833 | 12468.4211 | 41.5614 | 41.5614 | 41.5614 | 0.48103
단원구 | 초지동 | 원시동 | YK1-1 | 연성공단33 | 319 | 11 | 43729 | 39967 | 46417 | 44098 | 44727 | 55428 | 55543 | 58095 | 58644 | 65436 | 61472 | 60852 | 634408 | 52867.3333 | 667797.8947 | 2225.993 | 2225.993 | 2225.993 | 25.7638
단원구 | 초지동 | 원시동 | YK1-2 | 연성공단33 | 314 | 10 | 21657 | 21058 | 23856 | 19507 | 23368 | 27248 | 26915 | 26253 | 19844 | 22252 | 14926 | 15547 | 262431 | 21869.25 | 276243.1579 | 920.8105 | 920.8105 | 920.8105 | 10.6575
단원구 | 초지동 | 원시동 | YK1-2 | 연성공단33 | 317 | 7 | 22107 | 20466 | 20174 | 19611 | 23098 | 23223 | 23518 | 26610 | 25458 | 30281 | 23094 | 19880 | 277520 | 23126.6667 | 292126.3158 | 973.7544 | 973.7544 | 973.7544 | 11.2703
단원구 | 초지동 | 원시동 | YK2 | 연성공단35 | 316-1 | 3 | 521 | 1312 | 754 | 764 | 1106 | 1341 | 2441 | 2905 | 3499 | 2813 | 2436 | 1646 | 21538 | 1794.8333 | 22671.5789 | 75.5719 | 75.5719 | 75.5719 | 0.87468
단원구 | 초지동 | 원시동 | YK2 | 연성공단35 | 321 | 6 | 6875 | 6688 | 8203 | 6711 | 7680 | 8453 | 8689 | 8151 | 8138 | 12225 | 9013 | 8506 | 99332 | 8277.6667 | 104560 | 348.5333 | 348.5333 | 348.5333 | 4.034
단원구 | 초지동 | 원시동 | YK2-2 | 연성공단36 | 315 | 11 | 15888 | 12436 | 13724 | 11920 | 15448 | 16306 | 16167 | 16747 | 16050 | 17732 | 12250 | 14947 | 179615 | 14967.9167 | 189068.4211 | 630.2281 | 630.2281 | 630.2281 | 7.2943
단원구 | 초지동 | 원시동 | YK2-2 | 연성공단36 | 316 | 6 | 61261 | 54693 | 60546 | 53663 | 65815 | 66464 | 66001 | 67797 | 73444 | 81386 | 67233 | 76787 | 795090 | 66257.5 | 836936.8421 | 2789.7895 | 2789.7895 | 2789.7895 | 32.2892
단원구 | 초지동 | 초지동 | AC1 | 안산초지20 | 300 | 19 | 559040 | 461027 | 506574 | 444184 | 524968 | 541965 | 608959 | 571770 | 523368 | 591856 | 463012 | 591174 | 6387897 | 532324.75 | 6724102.1053 | 22413.6737 | 22413.6737 | 22413.6737 | 259.4175
단원구 | 초지동 | 초지동 | AC1 | 안산초지20 | 310 | 30 | 637967 | 594932 | 651985 | 575186 | 701507 | 719778 | 744080 | 729239 | 704353 | 869608 | 652068 | 775400 | 8356103 | 696341.9167 | 8795897.8947 | 29319.6596 | 29319.6596 | 29319.6596 | 339.3479
단원구 | 초지동 | 초지동 | AC1 | 안산초지20 | 311 | 10 | 159135 | 128384 | 176471 | 144546 | 171425 | 175967 | 181814 | 167899 | 159576 | 200124 | 138167 | 196538 | 2000046 | 166670.5 | 2105311.5789 | 7017.7053 | 7017.7053 | 7017.7053 | 81.2234
단원구 | 초지동 | 초지동 | YK1-2 | 연성공단33 | 312 | 10 | 445167 | 361027 | 370469 | 321774 | 410214 | 435236 | 516258 | 454913 | 427476 | 530018 | 383197 | 518078 | 5173827 | 431152.25 | 5446133.6842 | 18153.7789 | 18153.7789 | 18153.7789 | 210.1132
단원구 | 초지동 | 초지동 | YK1-2 | 연성공단33 | 313 | 11 | 422178 | 446365 | 454612 | 374054 | 404826 | 346481 | 320529 | 301027 | 282098 | 317745 | 280620 | 402387 | 4352922 | 362743.5 | 4582023.1579 | 15273.4105 | 15273.4105 | 15273.4105 | 176.7756
계 | [5 empty] | 543 | 4115915 | 3709146 | 4033352 | 3557263 | 4238232 | 4234961 | 4427475 | 4286693 | 4044709 | 4742247 | 3769640 | 4538322 | 49697955 | 4141496.25 | 52313636.8421 | 174378.7895 | 174378.7895 | 174378.7895 | 2018.273