## 2015블럭급수량
#안산시 계획급수량 검토(생활용수)
▶ 블럭별 계획급수인구 및 계획급수량 (2015년)
정수장수계 | 배수구역명 | 소블럭명 | 수정블럭명 | 블럭별인구 | 2015년 용수수요량(㎥/일)
[5 empty] | 일평균 | 일최대 | 시간최대
반 월 정 수 장 | 직접 | AD2 | 안산직접2 | 23150 | 9633.5677 | 11849.2883 | 17773.9324
|  | BD1 | 반월직접4 | 7011 | 2050.38 | 2521.9674 | 3782.951
|  | BD2 | 반월직접6 | 6254 | 1829.0294 | 2249.7062 | 3374.5593
|  | BD3 | 반월직접8 | 4844 | 1416.5627 | 1742.3721 | 2613.5582
|  | BD4 | 반월직접10 | 6332 | 1851.848 | 2277.773 | 3416.6595
|  | BD5 | 반월직접11 | 10213 | 3698.1719 | 4548.7514 | 6823.1271
|  | BD8 | 반월직접3 | 7383 | 2083.0636 | 2562.1682 | 3843.2523
|  | BD9 | 반월직접5 | 10616 | 2995.0975 | 3683.9699 | 5525.9548
|  | BD10 | 반월직접7 | 20989 | 5921.6167 | 7283.5885 | 10925.3828
|  | BD11 | 반월직접9 | 35404 | 10035.7212 | 12343.9371 | 18515.9056
|  | BD12 | 반월직접2 | 10285 | 2671.6752 | 3286.1605 | 4929.2408
|  | BD13 | 반월직접1 | 670 | 179.5253 | 220.8161 | 331.2242
|  | 군부대 |  |  | 118.2796 | 145.4839 | 218.2258
|  | 소계 |  | 143151 | 44485 | 54716 | 82074
| 성포 배수구역 | BS1 | 반월성포30 | 12625 | 3573.44 | 4395.3313 | 6592.9969
|  | BS2 | 반월성포29 | 11413 | 3595.0352 | 4421.8933 | 6632.8399
|  | BS3 | 반월성포28 | 35555 | 11197.601 | 13773.0493 | 20659.5739
|  | BS6 | 반월성포27 | 9267 | 3500.3423 | 4305.4211 | 6458.1316
|  | BS8 | 반월성포26 | 6322 | 2388.2126 | 2937.5015 | 4406.2522
|  | BS9 | 반월성포24 | 2714 | 1025.1821 | 1260.974 | 1891.461
|  | BS10 | 반월성포25 | 7779 | 2938.2607 | 3614.0606 | 5421.0909
|  | 소계 |  | 85675 | 28218 | 34708 | 52062
| 고잔 배수구역 | BK1 | 반월고잔37 | 14471 | 3318.9963 | 4082.3654 | 6123.5481
|  | BK2 | 반월고잔38 | 32409 | 7433.2633 | 9142.9138 | 13714.3707
|  | BK3 | 반월고잔36 | 21365 | 6518.0443 | 8017.1945 | 12025.7918
|  | BK4 | 반월고잔35 | 18785 | 5729.0624 | 7046.7468 | 10570.1202
|  | BK5 | 반월고잔34 | 10275 | 3133.6218 | 3854.3549 | 5781.5323
|  | BK6 | 반월고잔32 | 10118 | 2863.7361 | 3522.3954 | 5283.5932
|  | BK7 | 반월고잔33 | 5405 | 1605.8217 | 1975.1606 | 2962.741
|  | BK8 | 반월고잔31 | 10765 | 2939.523 | 3615.6133 | 5423.4199
|  | BK9 | 반월고잔39 | 8793 | 2794.8323 | 3437.6438 | 5156.4657
|  | 안산신도시 2단계지역 (37블럭) |  | 3100 | 920 | 1131.6 | 1697.4
| 고잔 배수구역 | 안산신도시 2단계지역 (90블럭) |  | 17800 | 5282.5806 | 6497.5742 | 9746.3613
|  | 소계 |  | 153286 | 42539 | 52324 | 78485
반 월 정 수 장 | 일동 배수구역 | BI1 | 반월일동18 | 6450 | 2206.1649 | 2713.5828 | 4070.3742
|  | BI2 | 반월일동20 | 2046 | 584.317 | 718.71 | 1078.0649
|  | BI3 | 반월일동22 | 8895 | 2547.8034 | 3133.7982 | 4700.6973
|  | BS4 | 반월일동19 | 3868 | 1323.094 | 1627.4056 | 2441.1084
|  | BS5 | 반월일동21 | 10206 | 2915.2897 | 3585.8064 | 5378.7096
|  | BS7 | 반월일동23 | 6398 | 2416.8063 | 2972.6718 | 4459.0077
|  | 소계 |  | 37863 | 11993 | 14752 | 22128
| 반월 배수구역 | BB1 | 반월반월14 | 12560 | 3355.6102 | 4127.4006 | 6191.1008
|  | BB2 | 반월반월15 | 3332 | 890.3368 | 1095.1143 | 1642.6714
|  | BB3 | 반월반월16 | 3540 | 945.829 | 1163.3696 | 1745.0544
|  | BB4 | 반월반월13 | 3204 | 855.9755 | 1052.8499 | 1579.2749
|  | BD6 | 반월반월12 | 11044 | 4002.1197 | 4922.6072 | 7383.9109
|  | BD7 | 반월반월12 | 2898 | 1050.3287 | 1291.9043 | 1937.8565
|  | BI4 | 반월반월17 | 15870 | 5863.039 | 7211.5379 | 10817.3069
|  | 소계 |  | 52448 | 16963 | 20865 | 31297
| 계 |  |  | 472423 | 144198 | 177365 | 266046
안 산 정 수 장 | 직접 | AD1 | 안산직접1 | 17529 | 5462.8173 | 6719.2653 | 10078.8979
|  | AD3 | 안산직접3 | 15341 | 4481.6227 | 5512.3959 | 8268.5939
|  | AD4 | 안산직접4 | 9898 | 2888.3487 | 3552.6689 | 5329.0034
|  | AD5 | 안산직접5 | 18053 | 5268.2285 | 6479.921 | 9719.8815
|  | AD6 | 안산직접6 | 8217 | 2397.8907 | 2949.4056 | 4424.1083
|  | AD7 | 안산직접7 | 6849 | 1998.7204 | 2458.4261 | 3687.6392
|  | AD8 | 안산직접8 | 8163 | 2388.7339 | 2938.1427 | 4407.214
|  | AD9 | 안산직접9 | 9695 | 2837.3719 | 3489.9674 | 5234.9511
|  | AD10 | 안산직접10 | 7195 | 2368.6642 | 2913.457 | 4370.1854
|  | BS11 | 안산직접11 | 11538 | 3612.9323 | 4443.9067 | 6665.86
|  | BS12 | 안산직접12 | 6295 | 1704.1306 | 2096.0806 | 3144.1209
|  | BS13 | 안산직접13 | 6637 | 1796.6509 | 2209.8806 | 3314.821
|  | BS14 | 안산직접14 | 6435 | 1741.9789 | 2142.6341 | 3213.9511
|  | BS15 | 안산직접15 | 8740 | 2365.796 | 2909.9291 | 4364.8937
|  | BS16 | 안산직접16 | 1132 | 308.6442 | 379.6323 | 569.4485
|  | BS17 | 안산직접16 | 6801 | 1922.763 | 2364.9985 | 3547.4978
|  | BS18 | 안산직접17 | 7397 | 2091.3794 | 2572.3967 | 3858.595
|  | BS19 | 안산직접18 | 9548 | 2730.7406 | 3358.8109 | 5038.2163
|  | BS20 | 안산직접19 | 17016 | 4806.7053 | 5912.2476 | 8868.3713
|  | YS2 | 연성선부17 | 2444 | 728.1679 | 895.6465 | 1343.4698
|  | YS3 | 연성선부16 | 14303 | 4261.7668 | 5241.9731 | 7862.9597
|  | YS4 | 연성선부2 | 17478 | 5292.5005 | 6509.7756 | 9764.6634
|  | YS18 | 연성선부1 | 515 | 156.0615 | 191.9556 | 287.9335
|  | 소계 |  | 217219 | 63613 | 78244 | 117365
| 계 |  |  | 217219 | 63613 | 78244 | 117365
연 성 정 수 장 | 선부2 | YS1 | 연성선부18 | 4483 | 1329.9534 | 1635.8426 | 2453.764
|  | YS5 | 연성선부19 | 1612 | 459.6159 | 565.3275 | 847.9913
|  | YS6 | 연성선부15 | 4833 | 1424.9754 | 1752.7198 | 2629.0796
|  | YS7 | 연성선부3 | 29676 | 8957.5864 | 11017.8312 | 16526.7468
|  | YS8 | 연성선부11 | 2932 | 835.8297 | 1028.0705 | 1542.1058
|  | YS9 | 연성선부10 | 3787 | 1079.7003 | 1328.0313 | 1992.047
|  | YS10 | 연성선부12 | 2403 | 685.1175 | 842.6946 | 1264.0419
|  | YS11 | 연성선부9 | 2553 | 727.9358 | 895.361 | 1343.0415
|  | YS12 | 연성선부13 | 3390 | 966.5147 | 1188.813 | 1783.2196
|  | YS13 | 연성선부8 | 4283 | 1134.3847 | 1395.2932 | 2092.9399
|  | YS14 | 연성선부14 | 30285 | 7659.0365 | 9420.6148 | 14130.9223
|  | YS15 | 연성선부7 | 5880 | 1557.3093 | 1915.4905 | 2873.2357
|  | YS16 | 연성선부6 | 9820 | 2326.7615 | 2861.9167 | 4292.875
|  | YS17 | 연성선부4 | 12388 | 3297.5636 | 4056.0032 | 6084.0048
|  | YS19 | 연성선부24 | 2631 | 750.2017 | 922.7481 | 1384.1222
|  | YS20 | 연성선부23 | 3955 | 1127.5105 | 1386.8379 | 2080.2568
|  | YS21 | 연성선부25 | 0 | 1755.2695 | 1755.2695 | 1755.2695
|  | YS22 | 연성선부5 | 881 | 202.0005 | 248.4607 | 372.691
|  | 신길온천역 국민임대 주택단지 |  | 2577 | 764.7871 | 940.6881 | 1411.0322
|  | 소계 |  | 128369 | 37042 | 45158 | 66859
| 선부1 | YS23 | 연성선부20 | 3458 | 1026.3259 | 1262.3808 | 1893.5713
|  | YS24 | 연성선부21 | 3794 | 1125.8948 | 1384.8506 | 2077.2759
|  | YS25 | 연성선부22 | 5652 | 1677.3535 | 2063.1448 | 3094.7172
|  | 소계 |  | 12904 | 3830 | 4710 | 7066
연 성 정 수 장 | 목내 | YM1 | 연성목내26 | 1737 | 8922.1567 | 9033.9802 | 9332.9865
|  | YM1-1 | 연성목내27 | 0 | 2370.9892 | 2370.9892 | 2370.9892
|  | YM2 | 연성목내29 | 0 | 5352.5269 | 5352.5269 | 5352.5269
|  | YM2-1 | 연성목내28 | 0 | 5967.744 | 5967.744 | 5967.744
|  | 소계 |  | 1737 | 22613 | 22725 | 23024
| 성곡 | YH1 | 연성성곡30 | 19 | 11885.1301 | 11886.3447 | 11889.5926
|  | YH2 | 연성성곡31 | 0 | 13226.9142 | 13226.9142 | 13226.9142
|  | YH2-1 | 연성성곡32 | 0 | 3804.4985 | 3804.4985 | 3804.4985
|  | SL1-2 | 시흥직접2 | 0 | 2679.3821 | 2679.3821 | 2679.3821
|  | 소계 |  | 19 | 31596 | 31597 | 31600
| 대부 | YT1 | 연성대부41 | 4538 | 1233.8766 | 1517.6683 | 2276.5024
|  | YT1-1 | 연성대부42 | 842 | 228.8534 | 281.4897 | 422.2346
|  | YT2 | 연성대부43 | 2079 | 565.1989 | 695.1947 | 1042.7921
|  | 대부동관광지 |  |  | 137.6344 | 169.2903 | 253.9355
|  | 소계 |  | 7459 | 2166 | 2664 | 3995
| 계 |  |  | 150488 | 97247 | 106854 | 132544
시흥정수장 | 직접 | SL1 | 시흥직접1 | 0 | 1695.3924 | 1695.3924 | 1695.3924
|  | SL1-1 | 시흥직접1 | 0 | 2831.4667 | 2831.4667 | 2831.4667
|  | 소계 |  | 0 | 4527 | 4527 | 4527
| 계 |  |  | 0 | 4527 | 4527 | 4527
총계 |  |  |  | 840130 | 309585 | 366990 | 520482

## 2015년블럭급수량(공업)
#안산시 계획급수량 검토(공업용수)
▶ 블럭별 계획급수인구 및 계획급수량 (2015년)
정수장수계 | 배수구역명 | 소블럭명 | 수정블럭명 | 인구 | 2015년 용수수요량(㎥/일)
[5 empty] | 일평균 | 일최대 | 시간최대
안산정수장 | 초지 배수구역 | AC1 | 안산초지20 |  | 59999.539 | 59999.539 | 59999.539
|  | 소계 |  |  | 60000 | 60000 | 60000
연성정수장 | 공단 배수구역 | YK1 | 연성공단34 |  | 8936.5171 | 8936.5171 | 8936.5171
|  | YK1-1 | 연성공단33 |  | 2176.0877 | 2176.0877 | 2176.0877
|  | YK1-2 | 연성공단33 |  | 46992.9489 | 46992.9489 | 46992.9489
|  | YK2 | 연성공단35 |  | 6876.7503 | 6876.7503 | 6876.7503
|  | YK2-1 | 연성공단37 |  | 20609.1291 | 20609.1291 | 20609.1291
|  | YK2-2 | 연성공단36 |  | 8533.6289 | 8533.6289 | 8533.6289
|  | YK3 | 연성공단39 |  | 15008.6716 | 15008.6716 | 15008.6716
|  | YK4 | 연성공단38 |  | 12866.1797 | 12866.1797 | 12866.1797
|  | 소계 |  |  | 122000 | 122000 | 122000
시흥정수장 | 직접 배수구역 | SK1 | 시흥직접3 |  | 3613.2543 | 3613.2543 | 3613.2543
|  | SK1-1 | 시흥직접3 |  | 1540.2601 | 1540.2601 | 1540.2601
|  | SK1-2 | 시흥직접4 |  | 10860.4354 | 10860.4354 | 10860.4354
|  | YK3-1 | 연성공단40 |  | 9356.5977 | 9356.5977 | 9356.5977
|  | 소계 |  |  | 25370 | 25370 | 25370
계 |  |  |  |  | 207370 | 207370 | 207370