## 저수조수질결과
■ 홍성군 관리대상 저수조 수질검사결과(2009년)
구 분 | 건물명 | 검사기관 | 채수일 | 저수조 수질검사결과 | [5 empty] | 판 정
|  |  |  | 탁도 | 수소이온농도 | 잔류염소 | 일반세균 | 총대장균군 | 대장균
|  |  |  | 0.5NTU | pH5.8~8.5 | 4.0㎎/L | 100CFU/mL이하 | 불검출/100mL | 불검출/100mL
홍성읍 | 세광아파트 | 중앙생명과학권㈜ | 2009.06.04 | 0.075 | 6.9 | 불검출 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적 합
| 코오롱하늘채 | 중앙생명과학권㈜ | 2009.05.21 | 0.154 | 7.5 | 0.3 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적 합
| 청솔아파트 | ㈜웬디바이오 | 2009.06.08 | 0.078 | 6.4 | 0.1 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적 합
| 태영아파트 | ㈜웬디바이오 | 2009.11.02 | 0.175 | 7.4 | 0.2 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적 합
| 부영아파트1차 | ㈜웬디바이오 | 2009.11.11 | 0.148 | 7.3 | 0.07 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적 합
| 부영아파트2차 | ㈜웬디바이오 | 2009.11.11 | 0.126 | 7.4 | 0.05 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적 합
은하면 | ㈜덴소풍성 | ㈜웬디바이오 | 2009.04.30 | 0.208 | 7.6 | 불검출 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적 합
| 네오뷰코오롱 | ㈜웬디바이오 | 2009.05.19 | 0.178 | 7.5 | 0.3 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적 합
구항면 | 무지개아파트 | ㈜웬디바이오 | 2009.05.13 | 0.184 | 7.6 | 0.3 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적 합
| 온누리아파트 | ㈜웬디바이오 | 2009.06.18 | 0.128 | 7.8 | 불검출 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적 합