## 기타용수 총괄
▣ 기타용수 총괄
○ 기타용수(일평균)
구 분 |  |  | 용수수요량 (㎥/일) |  |  |  | 비 고 |  | 구 분 |  |  | 일최대 용수수요량 (㎥/일) |  |  |  | 비 고
|  |  | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | [5 empty] | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
총계 |  |  | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 |  |  | 총계 |  |  | 1813.05 | 1813.05 | 1813.05 | 1813.05
관광용수 |  | 계 | 404 | 404 | 404 | 404 |  |  | 관광용수 |  | 계 | 545.4 | 545.4 | 545.4 | 545.4
|  | 남당관광지 | 350 | 350 | 350 | 350 | 서부면 | 종전 |  |  | 남당관광지 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 종전
|  | 옥암지구 (온천용지) | 54 | 54 | 54 | 54 | 홍성읍 | 원단위 |  |  | 옥암지구 (온천용지) | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 원단위
대학용수 | 계 |  | 803 | 803 | 803 | 803 |  |  | 대학용수 | 계 |  | 1084.05 | 1084.05 | 1084.05 | 1084.05
|  | 청운대학교 | 507 | 507 | 507 | 507 | 홍성읍 | 원단위 |  |  | 청운대학교 | 684.45 | 684.45 | 684.45 | 684.45 | 원단위
|  | 혜전대학교 | 258 | 258 | 258 | 258 | 홍성읍 | 원단위 |  |  | 혜전대학교 | 348.3 | 348.3 | 348.3 | 348.3 | 원단위
|  | 한국폴리텍Ⅳ 홍성대학 | 38 | 38 | 38 | 38 | 홍성읍 | 실사용량 |  |  | 한국폴리텍Ⅳ 홍성대학 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 실사용량
교도소용수 |  | 계 | 136 | 136 | 136 | 136 |  |  | 교도소용수 |  | 계 | 183.6 | 183.6 | 183.6 | 183.6
|  | 홍성교도소 | 136 | 136 | 136 | 136 | 홍성읍 | 종전 |  |  | 홍성교도소 | 183.6 | 183.6 | 183.6 | 183.6 | 종전
○ 기타용수(일최대)
구 분 |  |  | 용수수요량 (㎥/일) |  |  |  | 비 고
|  |  | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
총계 |  |  | 1814 | 1814 | 1814 | 1814
관광용수 |  | 계 | 546 | 546 | 546 | 546
|  | 남당관광지 | 473 | 473 | 473 | 473 | 서부면 | 종전
|  | 옥암지구 (온천용지) | 73 | 73 | 73 | 73 | 홍성읍 | 원단위
대학용수 | 계 |  | 1084 | 1084 | 1084 | 1084
|  | 청운대학교 | 685 | 685 | 685 | 685 | 홍성읍 | 원단위
|  | 혜전대학교 | 348 | 348 | 348 | 348 | 홍성읍 | 원단위
|  | 한국폴리텍Ⅳ 홍성대학 | 51 | 51 | 51 | 51 | 홍성읍 | 실사용량
교도소용수 |  | 계 | 184 | 184 | 184 | 184
|  | 홍성교도소 | 184 | 184 | 184 | 184 | 홍성읍 | 종전

## 관광용수량(남당)
▣ 관광용수 수요량
가. 남당관광지 관광용수 수요량
1) 관광인구추정
⊙ 과거 관광인구
구분 | 이용객수 |  | 산정근거 |  |  |  |  | 비고
연간이용객 | 635700 |  | 홍성군 남당항 관광지 조성계획(2007, 홍성군)
일최대이용객 | 12714 |  | 연간이용객 x 최대일률(1/50) |  |  |  |  | 0.02
최대시 이용객 | 7479 |  | 일최대이용객 x 회전율(1/1.7) |  |  |  |  | 0.58824
일최대숙박객 | 896 |  | 남당관광지 조성사업 실시설계(2008.11, 홍성군) 숙박시설인구 참조
주) 서비스율 : 중소도시내 도시지역 특성을 고려하여 서비스울(50%)적용
회전율 : 온천관광지의 특성상 평균체재시간을 4~5시간으로 가정(1/1.7)
구분 | 1계절형 | 2계절형 | 3계절형 | 4계절형
최대일률 | 1 / 8 | 1 / 15 | 1 / 30 | 1 / 50
체제시간 | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 4시간 | 5시간 | 6시간 | 7시간 | 8시간
회전율 | 1 / 4 | 1 / 2.5 | 1 / 2 | 1 / 1.7 | 1 / 1.5 | 1 / 1.4 | 1 / 1.3 | 1 / 1.2
[9 empty] | 가정용 원단위(일평균) | 가정용 원단위(일최대) | 50%적용 | 15%적용
2) 계획급수량 산정 | [8 empty] | 212 | 286 | 106 | 32
구분 | 1시간: 급수인구; 3시간: 급수량 원단위(일최대); 5시간: 일최대급수량(㎥/일); 7시간: 비고
숙박이용객 | 1시간: 896; 3시간: 106; 5시간: 95
일이용객 | 1시간: 11818; 3시간: 32; 5시간: 378
계 | 1시간: 12714; 5시간: 473
* 숙박이용객 인구는 남당관광지 조성사업 실시설계(2008.11, 홍성군) 숙박시설인구 참조
* 숙박이용객 및 일이용객 급수량 원단위는 본 계획상 가정용수 원단위 적용(일숙박객 50%, 일이용객 15%)

## 관광용수량(옥암지구 온천)
나. 옥암지구 온천 관광용수 수요량
1) 관광인구추정
⊙ 과거 관광인구
구분 |  | 이용객수 |  | 산정근거 |  |  |  |  | 비고
연간이용객 |  | 96840 |  | 관광권역 분담률과 적정양수량 산정의 평균
일최대이용객 |  | 1937 |  | 연간이용객 x 최대일률(1/50) |  |  |  |  | 0.02
계획기준 일이용객 |  | 1000 |  | 일최대이용객 x 서비스율(50%) |  |  |  |  | 50%
최대시 이용객 |  | 1210.625 |  | 일최대이용객 x 회전율(1/1.6) |  |  |  |  | 0.625
연간숙박객 |  | 24210 |  | 연간이용객 x 최대일률(25%) |  |  |  |  | 25%
주) 서비스율 : 중소도시내 도시지역 특성을 고려하여 서비스울(50%)적용
회전율 : 온천관광지의 특성상 평균체재시간을 4~5시간으로 가정(1/1.6)
숙박률 : 체재형 관광휴양지를 목표로 25%적용, 평균숙박일수는 1.5박을 기준
구분 |  | 1계절형 | 2계절형 | 3계절형 | 4계절형
최대일률 |  | 1 / 8 | 1 / 15 | 1 / 30 | 1 / 50
체제시간 |  | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 4시간 | 5시간 | 6시간 | 7시간 | 8시간
회전율 |  | 1 / 4 | 1 / 2.5 | 1 / 2 | 1 / 1.7 | 1 / 1.5 | 1 / 1.4 | 1 / 1.3 | 1 / 1.2
[10 empty] | 가정용 원단위(일평균) | 가정용 원단위(일최대) | 50%적용 | 15%적용
[10 empty] | 212 | 286 | 143 | 43
충남권역 관광객의 숙박관광객 비율을 적용하여 일 이용객의 30%는 숙박이용객, 70%는 당일이용객으로 산정
2) 계획급수량 산정
구분 | 급수면적 | 1시간: 급수인구; 3시간: 급수량 원단위(일최대); 5시간: 일최대급수량(㎥/일); 7시간: 비고
숙박이용객 | 14425.1 | 1시간: 300; 3시간: 143; 5시간: 42.9
일이용객 |  | 1시간: 700; 3시간: 43; 5시간: 30.1
계 | 14425.1 | 1시간: 1000; 5시간: 73
* 숙박이용객 및 일이용객 인구수는 개발계획인구수 참조
* 숙박이용객 및 일이용객 급수량 원단위는 본 계획상 가정용수 원단위 적용(일숙박객 50%, 일이용객 15%)

## 대학용수량
▣ 대학용수 수요량
- 홍성읍에는 청운대학교, 혜전대학교, 한국폴리텍Ⅳ홍성대학 3개의 대학교가 설립되어 있으며,
1) 한국 폴리텍 대학교 지하수 사용실적
구분 |  | 예산과목 | 사용량 |  | 금액 |  | 비 고
1월 |  | 다기능 | 546 |  | 328110
2월 |  |  | 257 |  | 154710
3월 |  |  | 249 |  | 152570
4월 |  |  | 748 |  | 468270
5월 |  |  | 1504 |  | 957150
6월 |  |  | 1482 |  | 942630
7월 |  |  | 1442 |  | 906090
8월 |  |  | 935 |  | 581610
9월 |  |  | 1060 |  | 664110
10월 |  |  | 1676 |  | 1070670
11월 |  |  | 2190 |  | 1378410
12월 |  |  | 1676 |  | 1047810
합 계 |  |  | 13765 |  | 8652140
일평균 |  |  | 38
2) 대학용수량 산정
구 분 |  |  | 계 | 청운대학교 |  | 혜전대학교 |  | 한국폴리텍Ⅳ홍성대학
학교인구 (인) |  | 계 | 8581 | 5181 |  | 3400
|  | 학생수 | 7000 | 4000 |  | 3000
|  | 기숙사인원 | 1320 | 1000 |  | 320
|  | 교직원수 | 261 | 181 |  | 80
오수발생량 원단위 (ℓ/pcd) |  | 학생, 교원, 직원 | 0 | 40 |  | 40
|  | 기숙사인원 | 0 | 200 |  | 200
유효수율(%) |  |  | 0 | 85 |  | 85
오수전환율(%) |  |  | 0 | 85 |  | 85
대학용수 원단위 (ℓ/pcd) |  | 학생, 교원, 직원 | 0 | 55 |  | 55
|  | 기숙사인원 | 0 | 277 |  | 277
대학용수량 (㎥/일, 일평균) |  | 계 | 803 | 507 |  | 258 |  | 38
|  | 학생, 교원, 직원 | 399 | 230 |  | 169
|  | 기숙사 | 366 | 277 |  | 89
대학용수량 (㎥/일, 일최대) |  | 계 | 1084 | 685 |  | 348 |  | 51
|  | 학생, 교원, 직원 | 539 | 311 |  | 228
|  | 기숙사 | 494 | 374 |  | 120
주) | 1. 학생수는 기숙사 인원 제외
2. 오수원단위 산정근거 : 환경부 고시 제 2007-178호 건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법
3. 홍성군의 3개 대학교 용수공급은 2015년까지 공급하는 것으로 계획
4. 폴리텍 대학은 상수도 사용량 실적을 적용함

## 교도소용수량
▣ 교도소용수 수요량
- 홍성읍에는 옥암리 일원에 홍성교도소가 위치하고 있고, 교도소 관사는 현재 상수도를 공급받고있으며, | [7 empty] | 납기 | 관리번호 | 당월지침 | 사용량
교도소는 지하수를 사용하고 있다. 홍성교도소의 지하수 사용실적은 다음과 같다. | [7 empty] | 2013-01 | 01-503-0107-5000 | 6138 | 3729
홍성교도소 물사용량 | [7 empty] | 2013-02 | 01-503-0107-5000 | 6541 | 1934
[7 empty] | (단위 : ㎥/월) | 2013-03 | 01-503-0107-5000 | 7288 | 3585
고지년월 |  | 홍성교도소(지하수) |  |  | 비 고 |  |  | 2013-04 | 01-503-0107-5000 | 7768 | 2304
2013-01 |  | 3729 | [5 empty] | 2013-05 | 01-503-0107-5000 | 8373 | 2904
2013-02 |  | 1934 | [5 empty] | 2013-06 | 01-503-0107-5000 | 8832 | 2203
2013-03 |  | 3585 | [5 empty] | 2013-07 | 01-503-0107-5000 | 9693 | 4132
2013-04 |  | 3729 | [5 empty] | 2013-08 | 01-503-0107-5000 | 10550 | 4113
2013-05 |  | 2904 | [5 empty] | 2013-09 | 01-503-0107-5000 | 11674 | 5395
2013-06 |  | 2203 | [5 empty] | 2013-10 | 01-503-0107-5000 | 12534 | 4128
2013-07 |  | 4132 | [5 empty] | 2013-11 | 01-503-0107-5000 | 13240 | 3388
2013-08 |  | 4113 | [5 empty] | 2013-12 | 01-503-0107-5000 | 13975 | 3528
2013-09 |  | 5395 | [5 empty] | 2014-01 | 01-503-0107-5000 | 14769 | 3811
2013-10 |  | 4128 | [5 empty] | 2014-02 | 01-503-0107-5000 | 15453 | 3283
2013-11 |  | 3388 | [5 empty] | 2014-03 | 01-503-0107-5000 | 16298 | 4056
2013-12 |  | 3528 | [5 empty] | 2014-04 | 01-503-0107-5000 | 17064 | 3676
2014-01 |  | 3811 | [5 empty] | 2014-05 | 01-503-0107-5000 | 17790 | 3484
2014-02 |  | 3283 | [5 empty] | 2014-06 | 01-503-0107-5000 | 18512 | 3465
2014-03 |  | 4056 | [5 empty] | 2014-07 | 01-503-0107-5000 | 19593 | 5188
2014-04 |  | 3676 | [5 empty] | 2014-08 | 01-503-0107-5000 | 20566 | 4670
2014-05 |  | 3484 | [5 empty] | 2014-09 | 01-503-0107-5000 | 21179 | 2942
2014-06 |  | 3465 | [5 empty] | 2014-10 | 01-503-0107-5000 | 22019 | 4032
2014-07 |  | 5188 | [5 empty] | 2014-11 | 01-503-0107-5000 | 22749 | 3504
2014-08 |  | 4670 | [5 empty] | 2014-12 | 01-503-0107-5000 | 23210 | 2212
2014-09 |  | 2942 | [5 empty] | 2015-01 | 01-503-0107-5000 | 23561 | 1684
2014-10 |  | 4032 | [5 empty] | 2015-02 | 01-503-0107-5000 | 24103 | 2601
2014-11 |  | 3504 | [5 empty] | 2015-03 | 01-503-0107-5000 | 24566 | 2222
2014-12 |  | 2212 | [5 empty] | 2015-04 | 01-503-0107-5000 | 25130 | 2707
2015-01 |  | 1684 | [5 empty] | 2015-05 | 01-503-0107-5000 | 25814 | 3283
2015-02 |  | 2601 | [5 empty] | 2015-06 | 01-503-0107-5000 | 26572 | 3638
2015-03 |  | 2222 | [5 empty] | 2015-07 | 01-503-0107-5000 | 27362 | 3792
2015-04 |  | 2707 | [5 empty] | 2015-08 | 01-503-0107-5000 | 28369 | 4833
2015-05 |  | 3283 | [5 empty] | 2015-09 | 01-503-0107-5000 | 29366 | 4785
2015-06 |  | 3638 | [5 empty] | 2015-10 | 01-503-0107-5000 | 30058 | 3321
2015-07 |  | 3792 | [5 empty] | 2015-11 | 01-503-0107-5000 | 30773 | 3432
2015-08 |  | 4833 | [5 empty] | 2015-12 | 01-503-0107-5000 | 31574 | 3844
2015-09 |  | 4785
2015-10 |  | 3321
2015-11 |  | 3432
2015-12 |  | 3844
- 교도소 관사 상수사용량은 홍성읍 생활용수에 포함되어 있어 지하수를 사용하는 교도소의 사용량 추이를
검토하기로 한다. 교도소에서 사용하는 지하수의 평균 사용량은 다음과 같다.
교도소 지하수 평균 사용량
구 분 |  | 홍성교도소 |  | 비 고
2013년 사용량(㎥/년) |  | 42768
2014년 사용량(㎥/년) |  | 44323
2015년 사용량(㎥/년) |  | 40142
연간사용량(㎥/년) 평균 |  | 42411
월평균(㎥/월) |  | 3534.25
월최대(㎥/월) |  | 5395
일평균(㎥/일) |  | 116
일최대(㎥/일) |  | 180
- 일최대 사용량 검토
교도소 지하수 일최대 사용량
구 분 |  | 홍성교도소 |  | 비 고
사용실적 일최대 사용량 |  | 116
유수율 고려 |  | 136 |  | 85%
일최대 급수량 |  | 184 |  | 1.35
교도소 용수수요량
(단위 : ㎥/일)
구 분 |  | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년 | 비 고
홍성교도소 | 일평균 | 136 | 136 | 136 | 136 | 1.35
| 일최대 | 184 | 184 | 184 | 184

## Sheet1
시도 | 군구 | 관광지 | 구분 | 세부구분 | 내/외국인 | 총계 | (2005년 ~ 2015년)
[7 empty] | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년
충청남도 | 홍성군 | 거북이마을 | 유료 | 측정 | 내국인 | 43644 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18800 | 13240 | 11604
충청남도 | 홍성군 | 거북이마을 | 유료 | 측정 | 외국인 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 124 | 0
충청남도 | 홍성군 | 거북이마을 | 유료 | 측정 | 합계 | 43768 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18800 | 13364 | 11604
충청남도 | 홍성군 | 고암 이응노 생가기념관 | 유료 | 측정 | 내국인 | 8767 | - | - | - | - | - | - | - | 8767 | - | - | -
충청남도 | 홍성군 | 고암 이응노 생가기념관 | 유료 | 측정 | 외국인 | - | bar: (2005년 ~ 2015년) 2005년 to (2005년 ~ 2015년) 2015년
충청남도 | 홍성군 | 고암 이응노 생가기념관 | 유료 | 측정 | 합계 | 8767 | - | - | - | - | - | - | - | 8767 | - | - | -
충청남도 | 홍성군 | 그림이 있는 정원 | 유료 | 측정 | 내국인 | 257977 | - | - | - | - | - | - | - | 102422 | 67602 | 49279 | 38674
충청남도 | 홍성군 | 그림이 있는 정원 | 유료 | 측정 | 외국인 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
충청남도 | 홍성군 | 그림이 있는 정원 | 유료 | 측정 | 합계 | 257977 | - | - | - | - | - | - | - | 102422 | 67602 | 49279 | 38674
충청남도 | 홍성군 | 문당환경농업마을 | 유료 | 측정 | 내국인 | 41248 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14085 | 13484 | 13679
충청남도 | 홍성군 | 문당환경농업마을 | 유료 | 측정 | 외국인 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 22 | 0
충청남도 | 홍성군 | 문당환경농업마을 | 유료 | 측정 | 합계 | 41530 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14345 | 13506 | 13679
충청남도 | 홍성군 | 봉암장수마을 | 유료 | 측정 | 내국인 | 7004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1241 | 2645 | 3118
충청남도 | 홍성군 | 봉암장수마을 | 유료 | 측정 | 외국인 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
충청남도 | 홍성군 | 봉암장수마을 | 유료 | 측정 | 합계 | 7004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1241 | 2645 | 3118
충청남도 | 홍성군 | 용봉산 | 유료 | 측정 | 내국인 | 2032553 | 270180 | 295797 | 230399 | 120722 | 188823 | 237818 | 328511 | 360303 | - | - | -
충청남도 | 홍성군 | 용봉산 | 유료 | 측정 | 외국인 | 1493 | 235 | 294 | 83 | 85 | 198 | 598 | 0 | - | - | - | -
충청남도 | 홍성군 | 용봉산 | 유료 | 측정 | 합계 | 2034046 | 270415 | 296091 | 230482 | 120807 | 189021 | 238416 | 328511 | 360303 | - | - | -
충청남도 | 홍성군 | 용봉산 (용봉초 매표소) | 유료 | 측정 | 내국인 | 118029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40911 | 39327 | 37791
충청남도 | 홍성군 | 용봉산 (용봉초 매표소) | 유료 | 측정 | 외국인 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
충청남도 | 홍성군 | 용봉산 (용봉초 매표소) | 유료 | 측정 | 합계 | 118029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40911 | 39327 | 37791
충청남도 | 홍성군 | 용봉산(구룡대 매표소) | 유료 | 측정 | 내국인 | 199306 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65720 | 70458 | 63128
충청남도 | 홍성군 | 용봉산(구룡대 매표소) | 유료 | 측정 | 외국인 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
충청남도 | 홍성군 | 용봉산(구룡대 매표소) | 유료 | 측정 | 합계 | 199306 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65720 | 70458 | 63128
충청남도 | 홍성군 | 용봉산(산림휴양관 매표소) | 유료 | 측정 | 내국인 | 45747 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15095 | 15443 | 15209
충청남도 | 홍성군 | 용봉산(산림휴양관 매표소) | 유료 | 측정 | 외국인 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
충청남도 | 홍성군 | 용봉산(산림휴양관 매표소) | 유료 | 측정 | 합계 | 45747 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15095 | 15443 | 15209
충청남도 | 홍성군 | 조류탐사과학관 | 유료 | 측정 | 내국인 | 177891 | - | - | - | - | 18069 | 32484 | 22644 | 26494 | 34013 | 18507 | 25680
충청남도 | 홍성군 | 조류탐사과학관 | 유료 | 측정 | 외국인 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 0 | - | 0 | 0 | 0
충청남도 | 홍성군 | 조류탐사과학관 | 유료 | 측정 | 합계 | 177931 | - | - | - | - | 18069 | 32524 | 22644 | 26494 | 34013 | 18507 | 25680
충청남도 | 홍성군 | 홍성온천관광호텔부대시설(온천이용객) | 유료 | 측정 | 내국인 | 2696173 | 263073 | 277042 | 535462 | 350750 | 247700 | 249060 | 175130 | 165190 | 145260 | 121347 | 166159
충청남도 | 홍성군 | 홍성온천관광호텔부대시설(온천이용객) | 유료 | 측정 | 외국인 | 8070 | 303 | 269 | 222 | 331 | 324 | 308 | 602 | 1095 | 1786 | 1165 | 1665
충청남도 | 홍성군 | 홍성온천관광호텔부대시설(온천이용객) | 유료 | 측정 | 합계 | 2704243 | 263376 | 277311 | 535684 | 351081 | 248024 | 249368 | 175732 | 166285 | 147046 | 122512 | 167824
충청남도 | 홍성군 | 김좌진장군생가 | 무료 | 측정 | 내국인 | 175749 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75062 | 49493 | 51194
충청남도 | 홍성군 | 김좌진장군생가 | 무료 | 추정 | 내국인 | 1936368 | 291766 | 511368 | 208008 | 186752 | 346356 | 165778 | 131379 | 94961 | - | - | -
충청남도 | 홍성군 | 김좌진장군생가 | 무료 | 측정 | 합계 | 175749 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75062 | 49493 | 51194
충청남도 | 홍성군 | 김좌진장군생가 | 무료 | 추정 | 합계 | 1936368 | 291766 | 511368 | 208008 | 186752 | 346356 | 165778 | 131379 | 94961 | - | - | -
충청남도 | 홍성군 | 남당항 | 무료 | 추정 | 내국인 | 10740067 | 988922 | 1336097 | 1273395 | 1118421 | 1274774 | 1601841 | 1548567 | 1598050 | - | - | -
충청남도 | 홍성군 | 남당항 | 무료 | 추정 | 합계 | 10740067 | 988922 | 1336097 | 1273395 | 1118421 | 1274774 | 1601841 | 1548567 | 1598050 | - | - | -
충청남도 | 홍성군 | 식기박물관 | 무료 | 측정 | 내국인 | 66415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26536 | 39879
충청남도 | 홍성군 | 식기박물관 | 무료 | 측정 | 외국인 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 180
충청남도 | 홍성군 | 식기박물관 | 무료 | 측정 | 합계 | 66595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26536 | 40059
충청남도 | 홍성군 | 오서산 | 무료 | 추정 | 내국인 | 3147659 | 317297 | 291406 | 251347 | 260354 | 330888 | 556554 | 550166 | 589647 | - | - | -
충청남도 | 홍성군 | 오서산 | 무료 | 추정 | 합계 | 3147659 | 317297 | 291406 | 251347 | 260354 | 330888 | 556554 | 550166 | 589647 | - | - | -
충청남도 | 홍성군 | 한용운선생생가 | 무료 | 추정 | 내국인 | 810577 | 120167 | 146101 | 104806 | 97877 | 100260 | 108947 | 75745 | 56674 | - | - | -
충청남도 | 홍성군 | 한용운선생생가 | 무료 | 측정 | 내국인 | 140458 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64009 | 35698 | 40751
충청남도 | 홍성군 | 한용운선생생가 | 무료 | 측정 | 합계 | 140458 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64009 | 35698 | 40751
충청남도 | 홍성군 | 한용운선생생가 | 무료 | 추정 | 합계 | 810577 | 120167 | 146101 | 104806 | 97877 | 100260 | 108947 | 75745 | 56674 | - | - | -
충청남도 | 홍성군 | 홍주의사총 | 무료 | 추정 | 내국인 | 377688 | 71411 | 71653 | 58232 | 49133 | 38632 | 47160 | 28674 | 12793 | - | - | -
충청남도 | 홍성군 | 홍주의사총 | 무료 | 추정 | 합계 | 377688 | 71411 | 71653 | 58232 | 49133 | 38632 | 47160 | 28674 | 12793 | - | - | -

## 관광용수량(1)X
■ 홍성군 관광지별 관광인구 현황
홍성군의 주요 관광지는 홍주의사총, 김좌진장군생가, 한용운선생생가, 용봉산, 오서산,
홍성온천지구, 남당항 등이 있으며 홍성온천지구는 자체수원을 개발하여 용수를 사용하고 있고,
그외 지역은 단순 방문정도의 수준으로 관광객으로 인한 용수사용량은 미비한 것으로 나타났다.
본 계획에서는 홍성군 과거 용수사용량 자료에 영업용, 업무용 등에 관광객이 사용한 용수량이
포함되어있는점 등을 고려하여 관광객에 의한 용수수요량 산정은 제외하였으나,
기존 남당항의 경우 현재 추진중인 남당지구 관광지 조성계획과 비교검토하여 관광용수
수요량을 산정하였다.
1. 남당항 관광인구 통계로 산정
1) 홍성군 관광인구 현황
구 분 |  | 관광객수 | [5 empty] | 비 고
|  | 2005년 |  | 2006년 |  | 2007년
홍주의사총 |  | - |  | - |  | 0 |  | 무료
김좌진장군생가 |  | 75062 |  | 51194 |  | 0 |  | 무료
한용운선생생가 |  | 64009 |  | 40751 |  | 0 |  | 무료
용봉산 |  | 121726 |  | 116128 |  | 0 |  | 유료
오서산 |  | - |  | - |  | 0 |  | 무료
홍성온천지구 |  | 147046 |  | 167824 |  | 0 |  | 유료
남당항 |  | 1601841 |  | 1598050 |  | - |  | 무료 |  | 2013~2015자료가 없어서 2010~2012년으로 대체함
계 |  | 2009684 |  | 1973947 |  | 0
주) 외국인 포함
자료 ) 한국문화관광연구원
2) 남당항 관광용수 수요량 산정
- 관광인구 산정
남당항의 관광인구를 산정하기 위하여 최근 3년간의 관광인구 자료로 평균일
관광객수, 최대일률을 반영한 최대일 관광객수를 검토하였다
- 평균일 관광객수
(단위 : 인)
구 분 |  | 년평균 관광객수 |  | 평균일 관광객수 |  | 비 고
남당항 |  | 1599945.5 |  | 4383.4123
- 최대일 관광객수
최대일 관광객수 = 연간 총 관광객수 × 최대일률
최대일률 : 연간 관광객수에 대한 최대일 관광객수의 비
구분 | 1계절형 |  | 2계절형 |  | 3계절형 |  | 4계절형 |  | 비 고
전국 | 0.125 |  | 0.066667 |  | 0.033333 |  | 0.02
일본 | 0.033333 |  | 0.025 |  | 0.016667 |  | 1/100
자료) | 문화관광부, 1997, 관광진흥 10개년 계획에서 재구성
주) | 서울, 부산은 도시특징을 지니면서 외래관광객이 많이 방문하는 도시(3계절형)이며,
기타지역은 2계절형임
(단위 : 인)
구 분 |  | 년평균 관광객수 |  | 최대일 관광객수 |  | 비 고
남당항 |  | 1599945.5 |  | 106663.0333
- 숙박객 / 일이용객 산정
남당항의 경우 숙박시설이 발달되어 있지 않고, 관광객들이 주로 당일 이용을 하는
것으로 추정되는바, 관광객중 5%만이 숙박하는 것으로 산정
(단위 : 인)
구 분 |  | 숙박객 |  | 일이용객 |  | 비 고
남당항 |  | 5333.1517 |  | 101329.8817 |  | 5%
- 관광용수량 산정
관광객의 급수량원단위는 '하수도시설계획설계지침과 해설(1994, 일본하수도협회)
에서 제안하는 해당지역의 생활용수 가정용 급수량 원단위를 기준으로
숙박객은 50%, 일이용객은 15%로 적용하였다.
구 분 |  |  | 숙박객 |  | 일이용객 |  | 비 고
급수량 원단위 (ℓpcd) |  | 일평균 | 54 |  |  |  | 서부면 가정용 (2006년 말 기준)
|  | 일최대 | 72.9
관광인구(인) |  |  | 5333.1517 |  | 101329.8817
관광급수량 원단위(ℓpcd) |  | 일평균 | 27 |  | 8
|  | 일최대 | 36.45 |  | 10.8
관광용수량 (㎥/일) |  | 일평균 | 143.9951 |  | 810.6391
|  | 일최대 | 194.3934 |  | 1094.3627
3) 남당항 관광용수 수요량 총괄
구 분 |  |  | 계 |  | 숙박객 |  | 일이용객 |  | 비 고
관광용수량 (㎥/일) |  | 일평균 | 954.6341 |  | 143.9951 |  | 810.6391
|  | 일최대 | 1288.7561 |  | 194.3934 |  | 1094.3627

## 관광용수량(2)
2. 홍성남당지구 관광지 조성계획
□ 계획현황
- 위치 : 충남 홍성군 서부면 남당리 일원
- 계획목표년도 : 2013년
- 면적 : 166,200㎡
□ 관광지 계획급수량 산정
구분 |  | 연면적 (㎡) | 용수원단위 (ℓ/일) | 일평균급수량 (㎥/일) | 일최대급수량 (㎥/일) | 시간최대급수량 (㎥/일) | 비고
합계 |  | 80863 |  | 1641 | 2215 | 2464
숙박시설 |  | 18675 | 1200 | 269 | 363 | 404 | 224
상가시설 |  | 40857 | 25 | 1021 | 1378 | 1532
휴양문화시설 |  | 11400 | 18 | 205 | 277 | 308
공공편익시설 |  | 3247 | 6 | 19 | 26 | 29
기타시설 |  | 6683 | 19 | 127 | 171 | 191
주) 1. 숙박시설의 용수량산정은 제2종지구단위계획 수립지침을 근거로 산출[1실(4인기준)에 1,200ℓ]
2. 객실수 산정은 숙박시설의 가용면적율 60%, 객실 50㎡/1실을 기준으로 산정
총 객실수 = 18,675 × 0.6 ÷ 50 ≒ 224실
3. 숙박시설 이외의 시설은 환경부고시 제2006-96호의 건축물의 용도별 오수발생량을 기준으로 발생오수량의
120%를 적용하고, 시설별로 원단위를 추정하여 용수량을 산정
4. 일평균 : 일최대 : 시간최대 = 1.0 : 1.2 : 1.6
자료) 홍성남당지구 관광지 조성계획(2007, 홍성군)

## 관광용수량(3)
3.3.1 관광용수 수요량
가. 남당관광지
1. 남당관광지 조성사업 실시설계
남당관광지 조성사업 실시설계(2008.11)에서는 급수원단위를 오수원단위로부터 역산정하여 다음과 같이 관광용수량을 산정하였다.
[5 empty] | 오수원단위 | 유수율 | 오 수 | 급수원단위 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 지하수 | 계획일평균 | 계획일최대 | 계획시간최대
[5 empty] | ℓ/인·일 |  | 전환율 | ℓ/인·일 | 급수량 | 급수량 | 급 수 량 | 오수량 | 오수량 | 유입량 | 오수량 | 오수량 | 오수량
|  | ㎡ | ㎡ | 인구 | ℓ/㎡·일 | % | % | ℓ/㎡·일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일
총계 |  |  | 80862 | 896 |  |  |  |  | 1175 | 1586 | 3172 | 944.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
숙박시설 | 호텔·여관1-1 | 1056.07 | 1373 | 72 | 250 | 85 | 87 | 338 | 18 | 24.3 | 48.6 | 14.4 | 18 | 2 | 16.4 | 20 | 29 | 9.숙박시설(호텔,여관)
| 호텔·여관1-2 | 1291.85 | 1680 | 76 | 250 | 85 | 87 | 338 | 19 | 25.7 | 51.4 | 15.2 | 19 | 2 | 17.2 | 21 | 30.5 | 9.숙박시설(호텔,여관)
| 호텔·여관2-1 | 1914.73 | 2489 | 120 | 250 | 85 | 87 | 338 | 30 | 40 | 80 | 24 | 30 | 3 | 27 | 33 | 48 | 9.숙박시설(호텔,여관)
| 호텔·여관2-2 | 1929.99 | 2509 | 120 | 250 | 85 | 87 | 338 | 30 | 40.5 | 81 | 24 | 30 | 3 | 27 | 33 | 48 | 9.숙박시설(호텔,여관)
| 호텔·여관3-1 | 1958.75 | 2546 | 124 | 250 | 85 | 87 | 338 | 31 | 41.9 | 83.8 | 24.8 | 31 | 3 | 27.8 | 34 | 49.5 | 9.숙박시설(호텔,여관)
| 호텔·여관3-2 | 1953.79 | 2540 | 120 | 250 | 85 | 87 | 338 | 30 | 40.6 | 81.2 | 24 | 30 | 3 | 27 | 33 | 48 | 9.숙박시설(호텔,여관)
| 가족호텔 | 4260.06 | 5538 | 264 | 300 | 85 | 87 | 406 | 79 | 107.2 | 214.4 | 63.2 | 79 | 8 | 71.2 | 87 | 126.5 | 9.숙박시설(가족호텔)
| 소계 |  | 18675 | 896 |  |  |  |  | 237 | 320.2 | 640.4 | 189.6 | 237 | 24 | 213.6 | 261 | 379.5
상가시설 | 상가시설1-1 | 1507.43 | 1960 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 30 | 39.2 | 78.4 | 23 | 29 | 3 | 26 | 32 | 46.5 | 4.판매및영업시설
| 상가시설1-2 | 1759.5 | 2287 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 34 | 45.7 | 91.4 | 27 | 34 | 3 | 30 | 37 | 54
| 상가시설2-1 | 2130.9 | 2770 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 41 | 55.4 | 110.8 | 34 | 42 | 4 | 38 | 46 | 67 | 4.판매및영업시설
| 상가시설2-2 | 2192.93 | 2851 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 42 | 57 | 114 | 34 | 43 | 4 | 38 | 47 | 68.5
| 상가시설3-1 | 3019.38 | 3925 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 58 | 78.5 | 157 | 47 | 59 | 6 | 53 | 65 | 94.5 | 4.판매및영업시설
| 상가시설3-2 | 2744.22 | 3567 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 53 | 71.3 | 142.6 | 43 | 54 | 5 | 48 | 59 | 86
| 상가시설4-1 | 2423.03 | 3150 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 47 | 63 | 126 | 38 | 47 | 5 | 43 | 52 | 75.5 | 4.판매및영업시설
| 상가시설4-2 | 2299.45 | 2989 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 44 | 59.8 | 119.6 | 36 | 45 | 4 | 40 | 49 | 71.5
| 상가시설5-1 | 1297.92 | 1687 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 25 | 33.7 | 67.4 | 20 | 25 | 3 | 23 | 28 | 40.5 | 4.판매및영업시설
| 상가시설5-2 | 1298.14 | 1688 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 25 | 33.8 | 67.6 | 20 | 25 | 2 | 22 | 27 | 39.5
| 상가시설5-3 | 1035.02 | 1346 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 19 | 26 | 52 | 16 | 20 | 2 | 18 | 22 | 32
| 상가시설6-1 | 1877.49 | 2441 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 36 | 48.8 | 97.6 | 29 | 36 | 4 | 33 | 40 | 58 | 4.판매및영업시설
| 상가시설6-2 | 1782.41 | 2317 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 34 | 46.3 | 92.6 | 28 | 35 | 3 | 31 | 38 | 55.5
| 상가시설6-3 | 2643.16 | 3436 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 51 | 68.7 | 137.4 | 42 | 52 | 5 | 47 | 57 | 83
| 상가시설7-1 | 1412.64 | 1836 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 27 | 36.7 | 73.4 | 22 | 28 | 3 | 25 | 31 | 45 | 4.판매및영업시설
| 상가시설7-2 | 1024.55 | 1332 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 20 | 26.6 | 53.2 | 16 | 20 | 2 | 18 | 22 | 32
| 상가시설8 | 980.45 | 1275 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 19 | 25.5 | 51 | 15 | 19 | 2 | 17 | 21 | 30.5 | 4.판매및영업시설
| 소계 |  | 40857 | [5 empty] | 605 | 816 | 1632 | 490 | 613 | 60 | 550 | 673 | 979.5
휴양 문화시설 | 수산물전시장 |  | 3210 |  | 16 | 85 | 87 | 22 | 52 | 70.6 | 141.2 | 41 | 51 | 5 | 46 | 56 | 81.5 | 3.문화및집회시설(전시장)
| 해양박물관및전시장 |  | 8190 |  | 16 | 85 | 87 | 22 | 133 | 180.2 | 360.4 | 105 | 131 | 13 | 118 | 144 | 209.5 | 3.문화및집회시설(전시장)
| 소계 |  | 11400 | [5 empty] | 185 | 250.8 | 501.6 | 146 | 182 | 18 | 164 | 200 | 291
공공 편익시설 | 하수종말처리장 |  | 2333 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 35 | 46.7 | 93.4 | 28 | 35 | 4 | 32 | 39 | 56.5 | 8.업무시설(사무소)
| 공공용지 |  | 914 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 14 | 18.3 | 36.6 | 11 | 14 | 1 | 12 | 15 | 22 | 8.업무시설(사무소)
| 소계 |  | 3247 | [5 empty] | 49 | 65 | 130 | 39 | 49 | 5 | 44 | 54 | 78.5
기타시설 | 양어장 |  | 6683 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 99 | 134 | 268 | 80 | 100 | 10 | 90 | 110 | 160
| 소계 |  | 6683 | [5 empty] | 99 | 134 | 268 | 80 | 100 | 10 | 90 | 110 | 160

## 관광용수량(남당)(숙박단위조정)
2. 남당관광지 조성사업 실시설계
남당관광지 조성사업 실시설계(2008.11)에서는 급수원단위를 오수원단위로부터 역산정하여 다음과 같이 관광용수량을 산정하였다.
[5 empty] | 오수원단위 | 유수율 | 오 수 | 급수원단위 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 일평균 | 일최대 | 지하수 | 계획일평균 | 계획일최대 | 계획시간최대
[5 empty] | ℓ/인·일 |  | 전환율 | ℓ/인·일 | 급수량 | 급수량 | 급 수 량 | 오수량 | 오수량 | 유입량 | 오수량 | 오수량 | 오수량
|  | ㎡ | ㎡ | 인구 | ℓ/㎡·일 | % | % | ℓ/㎡·일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일
총계 |  |  | 80862 | 896 |  |  |  |  | 1040 | 1404.1 | 2808.2 | 755 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
숙박시설 | 호텔·여관1-1 | 1056.07 | 1373 | 72 |  |  |  | 155 | 8 | 11.2 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.숙박시설(호텔,여관)
| 호텔·여관1-2 | 1291.85 | 1680 | 76 |  |  |  | 155 | 9 | 11.8 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.숙박시설(호텔,여관)
| 호텔·여관2-1 | 1914.73 | 2489 | 120 |  |  |  | 155 | 13 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.숙박시설(호텔,여관)
| 호텔·여관2-2 | 1929.99 | 2509 | 120 |  |  |  | 155 | 14 | 18.6 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.숙박시설(호텔,여관)
| 호텔·여관3-1 | 1958.75 | 2546 | 124 |  |  |  | 155 | 14 | 19.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.숙박시설(호텔,여관)
| 호텔·여관3-2 | 1953.79 | 2540 | 120 |  |  |  | 155 | 14 | 18.6 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.숙박시설(호텔,여관)
| 가족호텔 | 4260.06 | 5538 | 264 |  |  |  | 155 | 30 | 40.9 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.숙박시설(가족호텔)
| 소계 |  | 18675 | 896 |  |  |  |  | 102 | 138.3 | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상가시설 | 상가시설1-1 | 1507.43 | 1960 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 30 | 39.2 | 78.4 | 23 | 29 | 3 | 26 | 32 | 46.5 | 4.판매및영업시설
| 상가시설1-2 | 1759.5 | 2287 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 34 | 45.7 | 91.4 | 27 | 34 | 3 | 30 | 37 | 54
| 상가시설2-1 | 2130.9 | 2770 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 41 | 55.4 | 110.8 | 34 | 42 | 4 | 38 | 46 | 67 | 4.판매및영업시설
| 상가시설2-2 | 2192.93 | 2851 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 42 | 57 | 114 | 34 | 43 | 4 | 38 | 47 | 68.5
| 상가시설3-1 | 3019.38 | 3925 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 58 | 78.5 | 157 | 47 | 59 | 6 | 53 | 65 | 94.5 | 4.판매및영업시설
| 상가시설3-2 | 2744.22 | 3567 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 53 | 71.3 | 142.6 | 43 | 54 | 5 | 48 | 59 | 86
| 상가시설4-1 | 2423.03 | 3150 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 47 | 63 | 126 | 38 | 47 | 5 | 43 | 52 | 75.5 | 4.판매및영업시설
| 상가시설4-2 | 2299.45 | 2989 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 44 | 59.8 | 119.6 | 36 | 45 | 4 | 40 | 49 | 71.5
| 상가시설5-1 | 1297.92 | 1687 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 25 | 33.7 | 67.4 | 20 | 25 | 3 | 23 | 28 | 40.5 | 4.판매및영업시설
| 상가시설5-2 | 1298.14 | 1688 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 25 | 33.8 | 67.6 | 20 | 25 | 2 | 22 | 27 | 39.5
| 상가시설5-3 | 1035.02 | 1346 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 19 | 26 | 52 | 16 | 20 | 2 | 18 | 22 | 32
| 상가시설6-1 | 1877.49 | 2441 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 36 | 48.8 | 97.6 | 29 | 36 | 4 | 33 | 40 | 58 | 4.판매및영업시설
| 상가시설6-2 | 1782.41 | 2317 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 34 | 46.3 | 92.6 | 28 | 35 | 3 | 31 | 38 | 55.5
| 상가시설6-3 | 2643.16 | 3436 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 51 | 68.7 | 137.4 | 42 | 52 | 5 | 47 | 57 | 83
| 상가시설7-1 | 1412.64 | 1836 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 27 | 36.7 | 73.4 | 22 | 28 | 3 | 25 | 31 | 45 | 4.판매및영업시설
| 상가시설7-2 | 1024.55 | 1332 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 20 | 26.6 | 53.2 | 16 | 20 | 2 | 18 | 22 | 32
| 상가시설8 | 980.45 | 1275 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 19 | 25.5 | 51 | 15 | 19 | 2 | 17 | 21 | 30.5 | 4.판매및영업시설
| 소계 |  | 40857 | [5 empty] | 605 | 816 | 1632 | 490 | 613 | 60 | 550 | 673 | 979.5
휴양 문화시설 | 수산물전시장 |  | 3210 |  | 16 | 85 | 87 | 22 | 52 | 70.6 | 141.2 | 41 | 51 | 5 | 46 | 56 | 81.5 | 3.문화및집회시설(전시장)
| 해양박물관및전시장 |  | 8190 |  | 16 | 85 | 87 | 22 | 133 | 180.2 | 360.4 | 105 | 131 | 13 | 118 | 144 | 209.5 | 3.문화및집회시설(전시장)
| 소계 |  | 11400 | [5 empty] | 185 | 250.8 | 501.6 | 146 | 182 | 18 | 164 | 200 | 291
공공 편익시설 | 하수종말처리장 |  | 2333 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 35 | 46.7 | 93.4 | 28 | 35 | 4 | 32 | 39 | 56.5 | 8.업무시설(사무소)
| 공공용지 |  | 914 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 14 | 18.3 | 36.6 | 11 | 14 | 1 | 12 | 15 | 22 | 8.업무시설(사무소)
| 소계 |  | 3247 | [5 empty] | 49 | 65 | 130 | 39 | 49 | 5 | 44 | 54 | 78.5
기타시설 | 양어장 |  | 6683 |  | 15 | 85 | 87 | 20 | 99 | 134 | 268 | 80 | 100 | 10 | 90 | 110 | 160
| 소계 |  | 6683 | [5 empty] | 99 | 134 | 268 | 80 | 100 | 10 | 90 | 110 | 160

## 관광용수량(남당)결정
3. 남당항 관광용수량 결정
위의 세가지 방법으로 관광용수량을 산정한 결과 남당관광지 조성사업 실시설계에서 반영된 관광용수량을 수용하는 것으로
계획한다
남당항 관광용수량 결정
구 분 | 일평균 | 일최대 | 시간최대 | 비 고
관광용수량(㎥/일) | 1040 | 1404.1 | 2808.2

## 군부대용수량
■ 군부대 용수량
- 홍성읍에는 옥암리 일원에1789부대가 위치하고 있고, 남장리 일원에 1789부대 헬기장이 위치하고 있다.
군부대는 2006년 5월부터 상수를 공급받고 있으며, 1789부대 및 헬기장의 상수사용실적은 다음과 같다.
군부대 상수 사용량
군부대의 상수사용실적은 2015년 1월부터 2015년 12월 자료를 조사분석 하였다.
(단위 : ㎥/월)
고지년월 |  | 1789부대 |  | 1789부대 헬기장 |  | 비 고
2008-08-01 |  | 2473 |  | 1172
2008-07-01 |  | 2334 |  | 1099
2008-06-01 |  | 2036 |  | 1020
2008-05-01 |  | 2405 |  | 783
2008-04-01 |  | 2120 |  | 731
2008-03-01 |  | 2556 |  | 667
2008-02-01 |  | 2614 |  | 692
2008-01-01 |  | 2346 |  | 544
2007-12-01 |  | 2167 |  | 625
2007-11-01 |  | 2400 |  | 552
2007-10-01 |  | 2742 |  | 695
2007-09-01 |  | 3338 |  | 844
2007-08-01 |  | 2443 |  | 981
2007-07-01 |  | 2679 |  | 652
2007-06-01 |  | 2531 |  | 670
2007-05-01 |  | 3124 |  | 499
2007-04-01 |  | 2948 |  | 504
2007-03-01 |  | 1457 |  | 823
2007-02-01 |  | 34 |  | 852
2007-01-01 |  | 32 |  | 928
- 군부대의 상수 사용량 추이는 거의 일정하며, 최근 1년간의 지하수 사용량 평균은 다음과 같다.
군부대 상수 평균 사용량
구 분 |  | 1789부대 |  | 1789부대 헬기장 |  | 비 고
연간사용량(㎥/년) |  | 29531 |  | 9424 |  | 최근1년(2015.1~2015.12)
월평균(㎥/월) |  | 2460.9167 |  | 785.3333
월최대(㎥/월) |  | 3338 |  | 1172
일평균(㎥/일) |  | 81 |  | 26
일최대(㎥/일) |  | 111 |  | 39
- 일최대 사용량 검토
군부대의 상수사용량 실적에서 일최대 사용실적과 첨두부하율 적용된 사용량을 비교검토 하였으며,
군부대 일최대 사용량은 첨두부하율(1.35)을 적용하는 것으로 채택함
군부대 지하수 일최대 사용량
구 분 |  | 1789부대 |  | 1789부대 헬기장 |  | 비 고
사용실적 일최대 사용량 |  | 111 |  | 39
첨두부하율 적용 일최대 사용량 |  | 109 |  | 35 |  | 1.35
적 용 |  | 109 |  | 35
- 홍성군은 '홍성지역 종합개발지구(2007.9, 홍성군)'에서 군부대 이전계획을 수립하였으나, 세부이전계획은
불투명하여 본 계획에서는 2025년까지 상수도를 공급하는 것으로 계획하였다.
군부대 용수수요량 총괄
(단위 : ㎥/일)
구 분 |  | 군부대 용수수요량 총괄 |  | 비 고
|  | 일평균 | 일최대
1789부대 |  | 81 | 109
1789부대 헬기장 |  | 26 | 35
계 |  | 107 | 144 | [5 empty] | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
[8 empty] | 유수율 | 71 | 73 | 76 | 80
구 분 |  | 2020년 | 2025년 | 2030년 | 2035년
1789부대 | 일평균 | 114 | 111 | 107 | 101
| 일최대 | 154 | 149 | 143 | 136
1789부대헬기장 | 일평균 | 37 | 36 | 34 | 33
| 일최대 | 49 | 48 | 46 | 44
계 | 일평균 | 151 | 147 | 141 | 134
| 일최대 | 203 | 197 | 189 | 180