## 단계별 소요사업비
단계별 소요사업비(백만원)
구 분 |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  | (2015년) | (2020년) | (2025년) | (2030년)
합 계 |  | 208553 | 82422 | 37844 | 20596 | 67691
Ⅰ.시설확충계획 |  | 73054 | 52664 | 18914 | 1476
| 1. 배수지 확충 | 7344 | 3619 | 3725 | 0 | 0
| 2. 송수관로 확충 | 7191 | 3703 | 3488 | 0 | 0
| 3. 배수관로 확충 | 56370 | 43663 | 11261 | 1446 | 0
| 4. 배수가압장 확충 | 1720 | 1250 | 440 | 30 | 0
| 5. 감압밸브실 확충 | 429 | 429 | 0 | 0 | 0
Ⅱ.시설개량계획 |  | 122979 | 23996 | 15920 | 17392 | 65671
| 1. 배수지 시설개량 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0
| 2. 배수지 수질계측기 설치 | 308 | 140 | 168 | 0 | 0
| 3. 가압장 개량 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0
| 4. 블량관 개량 | 113844 | 18076 | 14327 | 16581 | 64860
| 5. 누수탐사 | 3244 | 811 | 811 | 811 | 811
| 6. 블록시스템 구축 | 5102 | 4639 | 463 | 0 | 0
| 7. 유량계 등 설비개량 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0
Ⅲ.마을상수도 및 소규모 급수시설 |  | 5414 | 2442 | 1670 | 418 | 884
Ⅳ.상수도 정보화계획 |  | 2789 | 2411 | 204 | 174 | 0
| 1. 통합운영시스템 구축 | 587 | 297 | 116 | 174
| 2. 블록 및 유지관리시스템 구축 | 2202 | 2114 | 88
Ⅴ.상수도 물 수요관리계획 |  | 4317 | 909 | 1136 | 1136 | 1136
| 1. 수도계량기 교체 | 3192 | 672 | 840 | 840 | 840
| 2. 절수기기 설치 | 297 | 63 | 78 | 78 | 78
| 3. 교육 및 홍보 | 828 | 174 | 218 | 218 | 218

## 연차별소요사업비
구 분 | 합 계 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Ⅰ.시설확충계획 | 73054 | 2017: 52664; 2021: 18914; 2026: 1476; 2031: 0
1. 배수지 확충 | 7344 | 2017: 3619; 2021: 3725; 2026: 0; 2031: 0
2. 송수관로 확충 | 7191 | 2017: 3703; 2021: 3488; 2026: 0; 2031: 0
3. 배수관로 확충 | 56370 | 2017: 43663; 2021: 11261; 2026: 1446; 2031: 0
4. 배수가압장 확충 | 1720 | 2017: 1250; 2021: 440; 2026: 30; 2031: 0
5. 감압밸브실 확충 | 429 | 2017: 429; 2021: 0; 2026: 0; 2031: 0
Ⅱ.시설개량계획 | 122979 | 2017: 23996; 2021: 15920; 2026: 17392; 2031: 65671
1. 배수지 시설개량 | 238 | 2017: 238; 2021: 0; 2026: 0; 2031: 0
2. 배수지 수질계측기 설치 | 308 | 2017: 140; 2021: 168; 2026: 0; 2031: 0
3. 가압장 개량 | 92 | 2017: 92; 2021: 0; 2026: 0; 2031: 0
4. 블량관 개량 | 113844 | 2017: 18076; 2021: 14327; 2026: 16581; 2031: 64860
5. 누수탐사 | 3244 | 2017: 811; 2021: 811; 2026: 811; 2031: 811
6. 블록시스템 구축 | 5102 | 2017: 4639; 2021: 463; 2026: 0; 2031: 0
7. 유량계 등 설비개량 | 151 | 2017: 0; 2021: 151; 2026: 0; 2031: 0
Ⅲ.마을상수도 및 소규모 급수시설 | 5414 | 2017: 2442; 2021: 1670; 2026: 418; 2031: 884
Ⅳ.상수도 정보화계획 | 2789 | 2017: 2411; 2021: 204; 2026: 174; 2031: 0
1. 통합운영시스템 구축 | 587 | 2017: 297; 2021: 116; 2026: 174; 2031: 0
2. 블록 및 유지관리시스템 구축 | 2202 | 2017: 2114; 2021: 88; 2026: 0; 2031: 0
Ⅴ.상수도 물 수요관리계획 | 4317 | 2017: 909; 2021: 1136; 2026: 1136; 2031: 1136
1. 수도계량기 교체 | 3192 | 2017: 672; 2021: 840; 2026: 840; 2031: 840
2. 절수기기 설치 | 297 | 2017: 63; 2021: 78; 2026: 78; 2031: 78
3. 교육 및 홍보 | 828 | 2017: 174; 2021: 218; 2026: 218; 2031: 218
총투자비 ( 2013가격 ) | 208553 | 2017: 82422; 2021: 37844; 2026: 20596; 2031: 67691
물가예비비(3.4%)
총투자비 ( 경상가격 )
연도별 소요사업비(백만원)
구 분 | 합 계 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Ⅰ.시설확충계획 | 73054 | 13167 | 13167 | 13167 | 13166 | 3783 | 3783 | 3783 | 3781 | 3781 | 295 | 295 | 295 | 295 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 배수지 확충 | 7344 | 905 | 905 | 905 | 904 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 송수관로 확충 | 7191 | 926 | 926 | 926 | 925 | 698 | 698 | 698 | 697 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 배수관로 확충 | 56370 | 10916 | 10916 | 10916 | 10916 | 2252 | 2252 | 2252 | 2252 | 2252 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. 배수가압장 확충 | 1720 | 313 | 313 | 313 | 313 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. 감압밸브실 확충 | 429 | 107 | 107 | 107 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ⅱ.시설개량계획 | 122979 | 5999 | 5999 | 6000 | 5998 | 3185 | 3184 | 3184 | 3183 | 3184 | 3479 | 3478 | 3478 | 3478 | 3479 | 13135 | 13134 | 13134 | 13134 | 13134
1. 배수지 시설개량 | 238 | 59 | 59 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 배수지 수질계측기 설치 | 308 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 가압장 개량 | 92 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. 블량관 개량 | 113844 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 2865 | 2865 | 2865 | 2866 | 2866 | 3316 | 3316 | 3316 | 3316 | 3317 | 12972 | 12972 | 12972 | 12972 | 12972
5. 누수탐사 | 3244 | 203 | 203 | 203 | 202 | 163 | 162 | 162 | 162 | 162 | 163 | 162 | 162 | 162 | 162 | 163 | 162 | 162 | 162 | 162
6. 블록시스템 구축 | 5102 | 1160 | 1160 | 1160 | 1159 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. 유량계 등 설비개량 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ⅲ.마을상수도 및 소규모 급수시설 | 5414 | 611 | 611 | 610 | 610 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 177 | 177 | 177 | 177 | 176
Ⅳ.상수도 정보화계획 | 2789 | 603 | 603 | 602 | 603 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. 통합운영시스템 구축 | 587 | 74 | 74 | 74 | 75 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 블록 및 유지관리시스템 구축 | 2202 | 529 | 529 | 528 | 528 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ⅴ.상수도 물 수요관리계획 | 4317 | 226 | 227 | 228 | 228 | 226 | 226 | 228 | 228 | 228 | 226 | 226 | 228 | 228 | 228 | 226 | 226 | 228 | 228 | 228
1. 수도계량기 교체 | 3192 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168
2. 절수기기 설치 | 297 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16
3. 교육 및 홍보 | 828 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44
총투자비 ( 2016가격 ) | 208553 | 20606 | 20607 | 20607 | 20605 | 7569 | 7568 | 7570 | 7566 | 7568 | 4119 | 4118 | 4120 | 4119 | 4120 | 13538 | 13537 | 13539 | 13539 | 13538
물가예비비(3.0%) | 67577 | 0 | 1255 | 1911 | 2586 | 1206 | 1469 | 1740 | 2018 | 2307 | 1417 | 1582 | 1754 | 1930 | 2112 | 7554 | 8186 | 8839 | 9510 | 10201
총투자비 ( 경상가격 ) | 276130 | 20606 | 21862 | 22518 | 23191 | 8775 | 9037 | 9310 | 9584 | 9875 | 5536 | 5700 | 5874 | 6049 | 6232 | 21092 | 21723 | 22378 | 23049 | 23739

## 재원조달계획
재원조달계획(백만원)
구 분 |  |  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
|  |  |  | (2020년) | (2025년) | (2030년) | (2035년)
합 계 |  | 계 | 208553 | 82422 | 37844 | 20596 | 67691
|  | 국 비 | 134619 | 51226 | 24439 | 12933 | 46021
|  | 지 방 비 | 73934 | 31196 | 13405 | 7663 | 21670
|  | 민 간 투 자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ⅰ.시설확충계획 |  | 계 | 73054 | 52664 | 18914 | 1476 | 0
|  | 국 비 | 51138 | 36864 | 13241 | 1033 | 0
|  | 지 방 비 | 21916 | 15800 | 5673 | 443 | 0
|  | 민 간 투 자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. 배수지 확충 | 계 | 7344 | 3619 | 3725 | 0 | 0
|  | 국 비 | 5141 | 2533 | 2608 | 0 | 0
|  | 지 방 비 | 2203 | 1086 | 1117 | 0 | 0
민 간 투 자
| 2. 송수관로 확충 | 계 | 7191 | 3703 | 3488 | 0 | 0
|  | 국 비 | 5034 | 2592 | 2442 | 0 | 0
|  | 지 방 비 | 2157 | 1111 | 1046 | 0 | 0
민 간 투 자
| 3. 배수관로 확충 | 계 | 56370 | 43663 | 11261 | 1446 | 0
|  | 국 비 | 39459 | 30564 | 7883 | 1012 | 0
|  | 지 방 비 | 16911 | 13099 | 3378 | 434 | 0
민 간 투 자
| 4. 배수가압장 확충 | 계 | 1720 | 1250 | 440 | 30 | 0
|  | 국 비 | 1204 | 875 | 308 | 21 | 0
|  | 지 방 비 | 516 | 375 | 132 | 9 | 0
민 간 투 자
| 5. 감압밸브실 확충 | 계 | 429 | 429 | 0 | 0 | 0
|  | 국 비 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
|  | 지 방 비 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0
민 간 투 자
Ⅱ.시설개량계획 |  | 계 | 122979 | 23996 | 15920 | 17392 | 65671
|  | 국 비 | 79691 | 12653 | 10029 | 11607 | 45402
|  | 지 방 비 | 43288 | 11343 | 5891 | 5785 | 20269
민 간 투 자
| 1. 배수지 시설개량 | 계 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0
국 비
|  | 지 방 비 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0
민 간 투 자
| 2. 배수지 수질계측기 설치 | 계 | 308 | 140 | 168 | 0 | 0
국 비
|  | 지 방 비 | 308 | 140 | 168 | 0 | 0
민 간 투 자
| 3. 가압장 개량 | 계 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0
국 비
|  | 지 방 비 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0
민 간 투 자
| 4. 블량관 개량 | 계 | 113844 | 18076 | 14327 | 16581 | 64860
|  | 국 비 | 79691 | 12653 | 10029 | 11607 | 45402
|  | 지 방 비 | 34153 | 5423 | 4298 | 4974 | 19458
민 간 투 자
| 5. 누수탐사 | 계 | 3244 | 811 | 811 | 811 | 811
국 비
|  | 지 방 비 | 3244 | 811 | 811 | 811 | 811
민 간 투 자
| 6. 블록시스템 구축 | 계 | 5102 | 4639 | 463 | 0 | 0
국 비
|  | 지 방 비 | 5102 | 4639 | 463 | 0 | 0
민 간 투 자
| 7. 유량계 등 설비개량 | 계 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0
국 비
|  | 지 방 비 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0
민 간 투 자
Ⅲ. 마을상수도 및 소규모 급수시설 |  | 계 | 5414 | 2442 | 1670 | 418 | 884
|  | 국 비 | 3790 | 1709 | 1169 | 293 | 619
|  | 지 방 비 | 1624 | 733 | 501 | 125 | 265
민 간 투 자
Ⅳ. 상수도 정보화 계획 |  | 계 | 2789 | 2411 | 204 | 174 | 0
국 비
|  | 지 방 비 | 2789 | 2411 | 204 | 174 | 0
민 간 투 자
| 1. 통합운영시스템 구축 | 계 | 587 | 297 | 116 | 174 | 0
국 비
|  | 지 방 비 | 587 | 297 | 116 | 174 | 0
민 간 투 자
| 2. 블록 및 유지관리시스템 구축 | 계 | 2202 | 2114 | 88 | 0 | 0
국 비
|  | 지 방 비 | 2202 | 2114 | 88 | 0 | 0
민 간 투 자
Ⅴ. 상수도 물수요관리 계획 |  | 계 | 4317 | 909 | 1136 | 1136 | 1136
|  | 국 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지 방 비 | 4317 | 909 | 1136 | 1136 | 1136
민 간 투 자
| 1. 수도계량기 교체 | 계 | 3192 | 672 | 840 | 840 | 840
국 비
|  | 지 방 비 | 3192 | 672 | 840 | 840 | 840
민 간 투 자
| 2. 절수기기 설치 | 계 | 297 | 63 | 78 | 78 | 78
국 비
|  | 지 방 비 | 297 | 63 | 78 | 78 | 78
민 간 투 자
| 3. 교육 및 홍보 | 계 | 828 | 174 | 218 | 218 | 218
국 비
|  | 지 방 비 | 828 | 174 | 218 | 218 | 218
민 간 투 자