## 총공사비_시설확충
[6 empty] | (단위 : 백만원) | [8 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  | 계 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |  | 구 분 |  |  | 계 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
총공사비 |  | 73054 | 52664 | 18914 | 1476 | 0 |  | 총공사비 |  |  | 73054 | 52664 | 18914 | 1476 | 0
시설확충 | 계 | 55522 | 38615 | 15431 | 1476 | 0
| 1. 홍성 급수구역 | 8074 | 0 | 8074 | 0 | 0
| 1.1 홍성1,2 급수분구 | 487 | 0 | 487 | 0 | 0 | 시설확충 | 구분 | 계 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
| 배수지 | 0 | [5 empty] | 계 | 55522 | 38615 | 15431 | 1476 | 0
| 송수관로 | 0 | [5 empty] | 배수지 | 7344 | 3619 | 3725 | 0 | 0
| 배수관로 | 237 |  | 237 |  |  |  | 송수관로 | 4229 | 2996 | 1233 | 0 | 0
| 가압장 | 250 |  | 250 |  |  |  | 배수관로 | 41847 | 30368 | 10033 | 1446 | 0
| 감압변 | 0 | [5 empty] | 가압장 | 1673 | 1203 | 440 | 30 | 0
| 1.2 홍성3 급수분구 | 7587 | 0 | 7587 | 0 | 0 |  | 감압변 | 429 | 429 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 3725 |  | 3725
| 송수관로 | 1233 |  | 1233
| 배수관로 | 2629 |  | 2629
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0 |  |  |  |  | 시설개량 | 구분 | 계 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
| 2. 홍북 급수구역 | 2044 | 480 | 1564 | 0 | 0 |  | 계 | 17532 | 14049 | 3483 | 0 | 0
| 배수지 | 0 | [5 empty] | 배수지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 송수관로 | 0 | [5 empty] | 송수관로 | 2962 | 707 | 2255 | 0 | 0
| 배수관로 | 1463 |  | 1463 |  |  |  | 배수관로 | 14523 | 13295 | 1228 | 0 | 0
| 가압장 | 581 | 480 | 101 |  |  |  | 가압장 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0
| 감압변 | 0 | [5 empty] | 감압변 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. 홍동 급수구역 | 12653 | 10991 | 1662 | 0 | 0
| 배수지 | 858 | 858
| 송수관로 | 0 |  |  |  |  | 시설확충+개량
| 배수관로 | 11380 | 9737 | 1643 |  |  |  | 구분 | 계 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
| 가압장 | 315 | 296 | 19 |  |  |  | 계 | 73054 | 52664 | 18914 | 1476 | 0
| 감압변 | 100 | 100 |  |  |  |  | 배수지 | 7344 | 3619 | 3725 | 0 | 0
| 4. 광천 급수구역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 송수관로 | 7191 | 3703 | 3488 | 0 | 0
| 4.1 광천 급수분구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 배수관로 | 56370 | 43663 | 11261 | 1446 | 0
| 배수지 | 0 | [5 empty] | 가압장 | 1720 | 1250 | 440 | 30 | 0
| 송수관로 | 0 | [5 empty] | 감압변 | 429 | 429 | 0 | 0 | 0
| 배수관로 | 0
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 4.2 상장리 직결 급수분구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 0
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 4.3 광천김단지 직결 급수분구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 0
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 4.4 광천중담 직결급수분구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
시설확충 | 송수관로 | 0
| 배수관로 | 0
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 5. 은하 급수구역 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 0
| 가압장 | 0
| 감압변 | 104 | 104
| 6. 갈산 급수구역 | 6150 | 1443 | 3231 | 1476 | 0
| 6.1 갈산급수분구 | 4740 | 762 | 2502 | 1476 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 4535 | 657 | 2432 | 1446
| 가압장 | 205 | 105 | 70 | 30
| 감압변 | 0
| 6.2 갈산농공 급수분구 | 1410 | 681 | 729 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 1370 | 641 | 729
| 가압장 | 40 | 40
| 감압변 | 0
| 6.3 갈산산업단지 급수분구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 0
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 7. 구항 급수구역 | 8711 | 8711 | 0 | 0 | 0
| 7.1 구항(구)급수분구 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 15 | 15
| 배수관로 | 13 | 13
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 7.2 구항(신)급수분구 | 8683 | 8683 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 1266 | 1266
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 7146 | 7146
| 가압장 | 145 | 145
| 감압변 | 126 | 126
| 8. 서부 급수구역 | 17649 | 16749 | 900 | 0 | 0
| 8.1 서부 급수구역 | 8525 | 7625 | 900 | 0 | 0
| 배수지 | 1495 | 1495
| 송수관로 | 2981 | 2981
| 배수관로 | 3950 | 3050 | 900
| 가압장 | 0
| 감압변 | 99 | 99
| 8.2 죽도 식수원 개발사업 | 9124 | 9124 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 9124 | 9124
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 9. 결성 급수구역 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0
시설확충 | 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 0
| 가압장 | 137 | 137
| 감압변 | 0
시설개량 | 계 | 17532 | 14049 | 3483 | 0 | 0
| 1. 홍성 급수구역 | 3483 | 0 | 3483 | 0 | 0
| 1.1 홍성1,2 급수분구 | 1228 | 0 | 1228 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 1228 |  | 1228
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 1.2 홍성3 급수분구 | 2255 | 0 | 2255 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 2255 |  | 2255
| 배수관로 | 0
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 2. 홍북 급수구역 | 7983 | 7983 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 7983 | 7983 | 0
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 3. 홍동 급수구역 | 1279 | 1279 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 1279 | 1279
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 4. 광천 급수구역 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0
| 4.1 광천 급수분구 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 32 | 32
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 4.2 상장리 직결 급수분구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 0
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 4.3 광천김단지 직결 급수분구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 0
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 4.4 광천중담 직결급수분구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 0
시설개량 | 가압장 | 0 | 0
| 감압변 | 0
| 5. 은하 급수구역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 0
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 6. 갈산 급수구역 | 3257 | 3257 | 0 | 0 | 0
| 6.1 갈산급수분구 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 16 | 16
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 6.2 갈산농공 급수분구 | 2558 | 2558 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 24 | 24
| 배수관로 | 2534 | 2534
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 6.3 갈산산업단지 급수분구 | 683 | 683 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 683 | 683
| 배수관로 | 0
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 7. 구항 급수구역 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0
| 7.1 구항(구)급수분구 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 0
| 가압장 | 47 | 47
| 감압변 | 0
| 7.2 구항(신)급수분구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 0
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 8. 서부 급수구역 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 980 | 980
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
| 9. 결성 급수구역 | 471 | 471 | 0 | 0 | 0
| 배수지 | 0
| 송수관로 | 0
| 배수관로 | 471 | 471
| 가압장 | 0
| 감압변 | 0
* 갈산2농공단지 배수지,송수관로는 원인자 부담금으로 제외함.

## 배수지
구 분 |  | 공사비(백만원) |  |  |  |  | 신증설용량(㎥) |  |  |  | 비고 | 수도시설 운영비 및 공사비 개략산정기준(2016.1)
|  | 계 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |  | 배수지 공사비 | Y=1026.3*Q^0.8009
배수지 신증설 | 계 | 7344 | 3619 | 3725 | 0 | 0 | 4150 | 5000 | 0 | 0 |  |  | Y : 공사비(백만원)
| 1. 홍성급수구역 | 3725 | 0 | 3725 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  |  | Q : 시설용량(천㎥)
| 1.1 홍성3급수분구 | 3725 | 0 | 3725 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
| 홍성3배수지 | 3725 | 0 | 3725 | 0 | 0 |  | 5000 |  |  | 신설
| 2. 홍동급수구역 | 858 | 858 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
| 홍동배수지 | 858 | 858 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  | 증설
| 3. 갈산급수구역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0
| 3.1 갈산2농공급수분구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 원인자
| 갈산2농공단지배수지 | 0 | 신증설용량(㎥) 2020: 450 | 신설
| 4. 구항급수구역 | 1266 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0
| 4.1 구항(신)급수분구 | 1266 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0
| 구항(신)배수지 | 1266 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 1300 |  |  |  | 신설
| 5. 서부급수구역 | 1495 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0
| 서부배수지 | 1495 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 1600 |  |  |  | 신설
* 산정조건 : RC구조물 배수지, 진입도로 미 포함
* 갈산2농공단지배수지는 원인자부담

## 송수관로
[12 empty] | ◈ 관로시설 공사비 단가 | [5 empty] | (단위 : 원/m)
구 분 |  | 공사비(백만원) |  |  |  |  | 관로연장(m) |  |  |  | 비고 | 관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
|  | 계 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | [5 empty] | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
계 |  | 7191 | 3703 | 3488 | 0 | 0 | 8989 | 4376 | 0 | 0 |  | 주철관 | 80 | 1.5 | 30340 | 77748 | 281556 | 227542
송수관로 신설 | 소계 | 4229 | 2996 | 1233 | 0 | 0 | 7225 | 1704 | 0 | 0 |  |  | 100 | 1.5 | 36751 | 81324 | 289172 | 234034
| 1. 홍성급수구역 | 1233 | 0 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 |  |  | 150 | 1.5 | 56228 | 90675 | 308623 | 250675
| 1.1 홍성3급수분구 | 1233 | 0 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 |  |  | 200 | 1.5 | 75270 | 97268 | 325316 | 264558
| D500 | 1233 | 0 | 1233 | 0 | 0 |  | 1704 |  |  |  |  | 250 | 1.5 | 98547 | 105449 | 343597 | 280029
| 2. 갈산급수구역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | 1.5 | 124441 | 112793 | 361041 | 294663
| 2.1 갈산2농공급수분구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 원인자 |  | 350 | 1.5 | 152509 | 122955 | 381303 | 312114
| D200 | 0 | 관로연장(m) 2020: 1055 |  |  | 400 | 1.5 | 181534 | 166224 | 434672 | 362674
| 3. 구항급수구역 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 450 | 1.5 | 212334 | 178105 | 456653 | 381845
| 3.1 구항(신)급수분구 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500 | 1.5 | 246898 | 188092 | 476740 | 399122
| D300 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | [5 empty] | 600 | 1.5 | 313947 | 216022 | 524869 | 441632
| 4. 서부급수구역 | 2981 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 6140 | 0 | 0 | 0 |  |  | 700 | 1.5 | 508994 | 242505 | 571552 | 482695
| D300 | 2981 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 6140 | [5 empty] | 800 | 1.5 | 629946 | 326006 | 675253 | 580775
송수관로 개량 (관경확대) | 소계 | 2962 | 707 | 2255 | 0 | 0 | 1764 | 2672 | 0 | 0 |  |  | 900 | 1.5 | 785592 | 365075 | 734521 | 634424
| 1. 홍성급수구역 | 2255 | 0 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 2672 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 1.5 | 938450 | 423316 | 812962 | 707246
| 1.1 홍성3급수분구 | 2255 | 0 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 2672 | 0 | 0
| D600 | 2255 | 0 | 2255 | 0 | 0 |  | 2672 |  |  |  | 관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
| 2. 갈산급수구역 | 707 | 707 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
| 2.1 갈산농공급수분구 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 강관 | 300 | 1.5 | 224952 | 158176 | 406424 | 340046
| D200 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | [5 empty] | 350 | 1.5 | 239983 | 170653 | 429001 | 359812
| 2.2 갈산산업급수분구 | 683 | 683 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 | 1.5 | 279971 | 213964 | 482412 | 410414
| D200 | 683 | 683 | 0 | 0 | 0 | 1704 | [5 empty] | 450 | 1.5 | 313042 | 228375 | 506923 | 432115
* 산정조건 : 주철관, 아스팔트구간 | [12 empty] | 500 | 1.5 | 350124 | 246573 | 535221 | 457603
* 갈산2농공단지송수관로는 원인자부담 | [12 empty] | 600 | 1.5 | 418741 | 290811 | 599658 | 516421
[13 empty] | 700 | 1.5 | 483902 | 351675 | 680722 | 591865
[13 empty] | 800 | 1.5 | 604266 | 457331 | 806578 | 712100
[13 empty] | 900 | 1.5 | 694971 | 514220 | 883666 | 783569
[13 empty] | 1000 | 1.5 | 846709 | 594059 | 983705 | 877989
[13 empty] | 1100 | 1.5 | 992932 | 668125 | 1077971 | 966634
[13 empty] | 1200 | 1.5 | 1160158 | 761843 | 1191889 | 1074933
[13 empty] | 1350 | 1.5 | 1386928 | 865668 | 1326013 | 1200627
[13 empty] | 1500 | 1.5 | 1752115 | 976154 | 1466799 | 1332984
[13 empty] | 1650 | 1.5 | 2027032 | 1163719 | 1684663 | 1542418
[13 empty] | 1800 | 1.5 | 2317826 | 1278158 | 1829403 | 1678728
[13 empty] | 2000 | 2 | 2798757 | 1469771 | 2111914 | 1935950
[13 empty] | 2200 | 2.2 | 3455516 | 1680417 | 2383159 | 2190335
[13 empty] | 2400 | 2.4 | 4680863 | 1875326 | 2638668 | 2428985
[12 empty] | 관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
[16 empty] | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
[12 empty] | PE관 | 20 | 1.5 | 614 | 27464 | 161179 | 126665
[13 empty] | 25 | 1.5 | 876 | 27767 | 162088 | 127405
[13 empty] | 30 | 1.5 | 1446 | 28057 | 163186 | 128279
[13 empty] | 40 | 1.5 | 1446 | 28139 | 163268 | 128361
[13 empty] | 50 | 1.5 | 3353 | 29574 | 167128 | 131546
[13 empty] | 75 | 1.5 | 5270 | 31423 | 170593 | 134561
[13 empty] | 100 | 1.5 | 10386 | 37745 | 180954 | 143799
[13 empty] | 125 | 1.5 | 16197 | 72651 | 219901 | 181621
[13 empty] | 150 | 1.5 | 33154 | 79590 | 234919 | 194392
[13 empty] | 200 | 1.5 | 63895 | 87435 | 250844 | 208069
[13 empty] | 250 | 1.5 | 96741 | 94038 | 265527 | 220504
[13 empty] | 300 | 1.5 | 122511 | 100445 | 280014 | 232743
[13 empty] | 350 | 1.5 | 153146 | 107865 | 295513 | 245994
[13 empty] | 400 | 1.5 | 194436 | 143342 | 339070 | 287303
[13 empty] | 450 | 1.5 | 243171 | 151431 | 355239 | 301225
[13 empty] | 500 | 1.5 | 299259 | 158608 | 370497 | 314234
[13 empty] | 600 | 1.5 | 468719 | 176885 | 404933 | 344175
[12 empty] | 관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
[16 empty] | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
[12 empty] | 내충격 PVC관 | 16 | 1.5 | 2607 | 27022 | 160737 | 126223
[13 empty] | 20 | 1.5 | 3163 | 27672 | 161993 | 127310
[13 empty] | 25 | 1.5 | 4307 | 28519 | 163648 | 128741
[13 empty] | 32 | 1.5 | 5638 | 28822 | 163951 | 129044
[13 empty] | 40 | 1.5 | 7406 | 30378 | 167932 | 132350
[13 empty] | 50 | 1.5 | 6352 | 30303 | 169473 | 133441
[13 empty] | 65 | 1.5 | 9906 | 31655 | 173248 | 136542
[13 empty] | 75 | 1.5 | 12998 | 33332 | 176541 | 139386
[13 empty] | 100 | 1.5 | 21214 | 67440 | 214690 | 176410
[13 empty] | 150 | 1.5 | 43157 | 72689 | 228018 | 187491
[13 empty] | 200 | 1.5 | 57997 | 78386 | 241795 | 199020
[13 empty] | 250 | 1.5 | 86270 | 86487 | 257976 | 212953
[13 empty] | 300 | 1.5 | 115852 | 94091 | 273660 | 226389
[13 empty] | 350 | 1.5 | 141233 | 100874 | 288522 | 239003
[13 empty] | 400 | 1.5 | 165569 | 138411 | 334139 | 282372
[12 empty] | 관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
[16 empty] | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
[12 empty] | GRP관 | 150 | 1.5 | 54943 | 76620 | 231949 | 191422
[13 empty] | 200 | 1.5 | 68650 | 83643 | 247052 | 204277
[13 empty] | 250 | 1.5 | 89305 | 83692 | 255181 | 210158
[13 empty] | 300 | 1.5 | 107164 | 89148 | 268717 | 221446
[13 empty] | 350 | 1.5 | 146094 | 95234 | 282882 | 233363
[13 empty] | 400 | 1.5 | 179336 | 131254 | 326982 | 275215
[13 empty] | 450 | 1.5 | 196193 | 138968 | 342776 | 288762
[13 empty] | 500 | 1.5 | 212131 | 147390 | 359279 | 303016
[13 empty] | 600 | 1.5 | 256334 | 166386 | 394434 | 333676
[13 empty] | 700 | 1.5 | 329926 | 184560 | 428768 | 363513
[13 empty] | 800 | 1.5 | 397058 | 252956 | 513324 | 443574
[13 empty] | 900 | 1.5 | 488892 | 271617 | 548145 | 473899
[13 empty] | 1000 | 1.5 | 603783 | 312816 | 605503 | 526761
[13 empty] | 1100 | 1.5 | 688592 | 335436 | 644283 | 561046
[12 empty] | 관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
[16 empty] | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
[12 empty] | STS관 | 15 | 1.5 | 1772 | 42566 | 233447 | 183029
[13 empty] | 20 | 1.5 | 2947 | 36211 | 170532 | 135849
[13 empty] | 25 | 1.5 | 3660 | 40656 | 175785 | 140878
[13 empty] | 32 | 1.5 | 5179 | 43778 | 178907 | 144000
[13 empty] | 40 | 1.5 | 6320 | 46638 | 184192 | 148610
[13 empty] | 50 | 1.5 | 7333 | 51614 | 190784 | 154752
[13 empty] | 65 | 1.5 | 11364 | 58571 | 200164 | 163458
[13 empty] | 80 | 1.5 | 20932 | 94653 | 238670 | 201290
[13 empty] | 100 | 1.5 | 26386 | 105765 | 253015 | 214735

## 배수관로
[12 empty] | ◈ 관로시설 공사비 단가 | [5 empty] | (단위 : 원/m)
구 분 |  | 공사비(백만원) |  |  |  |  | 관로연장(m) |  |  |  | 비고 | 관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
|  | 계 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | [5 empty] | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
계 |  | 56370 | 43663 | 11261 | 1446 | 0 | 145181.358 | 49433.48 | 8297.26 | 0 |  | 주철관 | 80 | 1.5 | 30340 | 77748 | 281556 | 227542
배수관로 신설 | 소계 | 41847 | 30368 | 10033 | 1446 | 0 | 99927.91 | 46350.2 | 8297.26 | 0 |  |  | 100 | 1.5 | 36751 | 81324 | 289172 | 234034
| 1. 홍성급수구역 | 2866 | 0 | 2866 | 0 | 0 | 0 | 5800.07 | 0 | 0 |  |  | 150 | 1.5 | 56228 | 90675 | 308623 | 250675
| 1.1 홍성1,2급수분구 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1350.07 | 0 | 0 |  |  | 200 | 1.5 | 75270 | 97268 | 325316 | 264558
| D80 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 |  | 1350.07 |  |  |  |  | 250 | 1.5 | 98547 | 105449 | 343597 | 280029
| 1.2 홍성3급수분구 | 2629 | 0 | 2629 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 0 |  |  | 300 | 1.5 | 124441 | 112793 | 361041 | 294663
| D350 | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 |  | 559 |  |  |  |  | 350 | 1.5 | 152509 | 122955 | 381303 | 312114
| D400 | 894 | 0 | 894 | 0 | 0 |  | 1676 |  |  |  |  | 400 | 1.5 | 181534 | 166224 | 434672 | 362674
| D500 | 1484 | 0 | 1484 | 0 | 0 |  | 2215 |  |  |  |  | 450 | 1.5 | 212334 | 178105 | 456653 | 381845
| 2. 홍북급수구역 | 1463 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 8447.75 | 0 | 0 |  |  | 500 | 1.5 | 246898 | 188092 | 476740 | 399122
| 2.1 홍북급수분구 | 1463 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 8447.75 | 0 | 0 |  |  | 600 | 1.5 | 313947 | 216022 | 524869 | 441632
| D50 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 |  | 4050.19 |  |  |  |  | 700 | 1.5 | 508994 | 242505 | 571552 | 482695
| D80 | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 |  | 4397.56 |  |  |  |  | 800 | 1.5 | 629946 | 326006 | 675253 | 580775
| 3. 홍동급수구역 | 11380 | 9737 | 1643 | 0 | 0 | 44337.82 | 9366.71 | 0 | 0 |  |  | 900 | 1.5 | 785592 | 365075 | 734521 | 634424
| D50 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 |  | 3610.98 |  |  |  |  | 1000 | 1.5 | 938450 | 423316 | 812962 | 707246
| D80 | 2720 | 1877 | 843 | 0 | 0 | 10673.07 | 4795.41
| D100 | 3089 | 2905 | 184 | 0 | 0 | 15181.01 | 960.32 |  |  |  | 관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
| D150 | 4955 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 18483.74 | 0 | [7 empty] | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
| 4. 갈산급수구역 | 5905 | 1298 | 3161 | 1446 | 0 | 7427.25 | 17455.02 | 8297.26 | 0 |  | 강관 | 300 | 1.5 | 224952 | 158176 | 406424 | 340046
| 4.1 갈산급수분구 | 4535 | 657 | 2432 | 1446 | 0 | 3665.13 | 13208.75 | 8297.26 |  |  |  | 350 | 1.5 | 239983 | 170653 | 429001 | 359812
| D50 | 2043 | 8 | 1345 | 690 | 0 | 44.88 | 7888.79 | 4049.18 |  |  |  | 400 | 1.5 | 279971 | 213964 | 482412 | 410414
| D80 | 1293 | 501 | 152 | 640 | 0 | 2847.9 | 864.8 | 3640.69 |  |  |  | 450 | 1.5 | 313042 | 228375 | 506923 | 432115
| D100 | 912 | 148 | 648 | 116 | 0 | 772.35 | 3385.17 | 607.39 |  |  |  | 500 | 1.5 | 350124 | 246573 | 535221 | 457603
| D150 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 |  | 1069.99 |  |  |  |  | 600 | 1.5 | 418741 | 290811 | 599658 | 516421
| 4.2 갈산농공급수분구 | 1370 | 641 | 729 | 0 | 0 | 3762.12 | 4246.27 | 0 |  |  |  | 700 | 1.5 | 483902 | 351675 | 680722 | 591865
| D50 | 1194 | 641 | 553 | 0 | 0 | 3762.12 | 3244.86 |  |  |  |  | 800 | 1.5 | 604266 | 457331 | 806578 | 712100
| D80 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 |  | 1001.41 |  |  |  |  | 900 | 1.5 | 694971 | 514220 | 883666 | 783569
| 5. 구항급수구역 | 7159 | 7159 | 0 | 0 | 0 | 29749.15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 1.5 | 846709 | 594059 | 983705 | 877989
| 5.1 구항(구)급수분구 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1100 | 1.5 | 992932 | 668125 | 1077971 | 966634
| D150 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | [5 empty] | 1200 | 1.5 | 1160158 | 761843 | 1191889 | 1074933
| 5.2 구항(신)급수분구 | 7146 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 29699.25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1350 | 1.5 | 1386928 | 865668 | 1326013 | 1200627
| D80 | 1295 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 7362.69 | [5 empty] | 1500 | 1.5 | 1752115 | 976154 | 1466799 | 1332984
| D100 | 1882 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 9834.22 | [5 empty] | 1650 | 1.5 | 2027032 | 1163719 | 1684663 | 1542418
| D150 | 1383 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 5159.52 | [5 empty] | 1800 | 1.5 | 2317826 | 1278158 | 1829403 | 1678728
| D200 | 1101 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 3496.82 | [5 empty] | 2000 | 2 | 2798757 | 1469771 | 2111914 | 1935950
| D250 | 572 | 572 | 0 | 0 | 0 | 1578.88 | [5 empty] | 2200 | 2.2 | 3455516 | 1680417 | 2383159 | 2190335
| D300 | 913 | 913 | 0 | 0 | 0 | 2267.12 | [5 empty] | 2400 | 2.4 | 4680863 | 1875326 | 2638668 | 2428985
| 6. 서부급수구역 | 13074 | 12174 | 900 | 0 | 0 | 18413.69 | 5280.65 | 0 | 0
| 6.1 서부급수구역 | 3950 | 3050 | 900 | 0 | 0 | 14673.54 | 5280.65 | 0 | 0 |  | 관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
| D50 | 1178 | 278 | 900 | 0 | 0 | 1630.35 | 5280.65 | [7 empty] | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
| D80 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 912.25 |  |  |  |  | PE관 | 20 | 1.5 | 614 | 27464 | 161179 | 126665
| D100 | 2007 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 10489.09 | [5 empty] | 25 | 1.5 | 876 | 27767 | 162088 | 127405
| D250 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 1375.77 | [5 empty] | 30 | 1.5 | 1446 | 28057 | 163186 | 128279
| D300 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 266.08 | [5 empty] | 40 | 1.5 | 1446 | 28139 | 163268 | 128361
| 6.2 죽도 | 9124 | 9124 | 0 | 0 | 0 | 3740.15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 1.5 | 3353 | 29574 | 167128 | 131546
| D100 | 9124 | 9124 | 0 | 0 | 0 | 3740.15 | [5 empty] | 75 | 1.5 | 5270 | 31423 | 170593 | 134561 | 해저
배수관로 개량 (관경확대) | 소계 | 14523 | 13295 | 1228 | 0 | 0 | 45253.448 | 3083.28 | 0 | 0 |  |  | 100 | 1.5 | 10386 | 37745 | 180954 | 143799 | 2622788
| 1. 홍성급수구역 | 1228 | 0 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 3083.28 | 0 | 0 |  |  | 125 | 1.5 | 16197 | 72651 | 219901 | 181621 | 3740.15 | 282.15
| 1.1 홍성1,2급수분구 | 1228 | 0 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 3083.28 | 0 | 0 |  |  | 150 | 1.5 | 33154 | 79590 | 234919 | 194392
배수관로 개량 (관경확대) | D100 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 |  | 247.7 |  |  |  |  | 200 | 1.5 | 63895 | 87435 | 250844 | 208069
| D150 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 |  | 517.9 |  |  |  |  | 250 | 1.5 | 96741 | 94038 | 265527 | 220504
| D200 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 |  | 604.38 |  |  |  |  | 300 | 1.5 | 122511 | 100445 | 280014 | 232743
| D250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 350 | 1.5 | 153146 | 107865 | 295513 | 245994
| D300 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 |  | 475.8 |  |  |  |  | 400 | 1.5 | 194436 | 143342 | 339070 | 287303
| D400 | 659 | 0 | 659 | 0 | 0 |  | 1235.5 |  |  |  |  | 450 | 1.5 | 243171 | 151431 | 355239 | 301225
| 2. 홍북급수구역 | 7983 | 7983 | 0 | 0 | 0 | 25425.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 1.5 | 299259 | 158608 | 370497 | 314234
| 2.1 홍북급수분구 | 7983 | 7983 | 0 | 0 | 0 | 25425.9297 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 1.5 | 468719 | 176885 | 404933 | 344175
| D80 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 866.4426
| D100 | 1118 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 5841.1056 |  |  |  |  | 관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
| D150 | 2141 | 2141 | 0 | 0 | 0 | 7984.8639 | [8 empty] | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
| D200 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 345.7408 |  |  |  |  | 내충격 PVC관 | 16 | 1.5 | 2607 | 27022 | 160737 | 126223
| D250 | 3045 | 3045 | 0 | 0 | 0 | 8404.0971 | [5 empty] | 20 | 1.5 | 3163 | 27672 | 161993 | 127310
| D300 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 992.6488 | [5 empty] | 25 | 1.5 | 4307 | 28519 | 163648 | 128741
| D600 | 619 | 619 | 0 | 0 | 0 | 708.3587 | [5 empty] | 32 | 1.5 | 5638 | 28822 | 163951 | 129044
| D800 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 282.6722 | [5 empty] | 40 | 1.5 | 7406 | 30378 | 167932 | 132350
| 3. 홍동급수구역 | 1279 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 4814.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 1.5 | 6352 | 30303 | 169473 | 133441
| D100 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1272.8711 | [5 empty] | 65 | 1.5 | 9906 | 31655 | 173248 | 136542
| D150 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1938.5712 | [5 empty] | 75 | 1.5 | 12998 | 33332 | 176541 | 139386
| D200 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1367.5726 | [5 empty] | 100 | 1.5 | 21214 | 67440 | 214690 | 176410
| D250 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 235.7224 | [5 empty] | 150 | 1.5 | 43157 | 72689 | 228018 | 187491
| 4. 갈산급수구역 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 9577.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 1.5 | 57997 | 78386 | 241795 | 199020
| 4.1 갈산급수분구 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 88.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 1.5 | 86270 | 86487 | 257976 | 212953
| D80 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 88.6772 | [5 empty] | 300 | 1.5 | 115852 | 94091 | 273660 | 226389
| 4.2 갈산농공급수분구 | 2534 | 2534 | 0 | 0 | 0 | 9488.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 1.5 | 141233 | 100874 | 288522 | 239003
| D100 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 2175.7124 | [5 empty] | 400 | 1.5 | 165569 | 138411 | 334139 | 282372
| D150 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 3956.1454
| D200 | 1057 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 3356.9637 |  |  |  |  | 관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
| 6. 서부급수구역 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 3561.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
| D100 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1815.0693 |  |  |  |  | GRP관 | 150 | 1.5 | 54943 | 76620 | 231949 | 191422
| D250 | 633 | 633 | 0 | 0 | 0 | 1746.1182 | [5 empty] | 200 | 1.5 | 68650 | 83643 | 247052 | 204277
| 6. 결성급수구역 | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1755.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 1.5 | 89305 | 83692 | 255181 | 210158
| D150 | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1755.3526 | [5 empty] | 300 | 1.5 | 107164 | 89148 | 268717 | 221446
| 6. 광천김단지 급수분구 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 118.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 1.5 | 146094 | 95234 | 282882 | 233363
| D150 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 118.7422 | [5 empty] | 400 | 1.5 | 179336 | 131254 | 326982 | 275215
[13 empty] | 450 | 1.5 | 196193 | 138968 | 342776 | 288762
* 산정조건 : D800 미만 - PE관, 아스팔트구간, D800이상 - 강관, 아스팔트구간 | [12 empty] | 500 | 1.5 | 212131 | 147390 | 359279 | 303016
[13 empty] | 600 | 1.5 | 256334 | 166386 | 394434 | 333676
[13 empty] | 700 | 1.5 | 329926 | 184560 | 428768 | 363513
[13 empty] | 800 | 1.5 | 397058 | 252956 | 513324 | 443574
[13 empty] | 900 | 1.5 | 488892 | 271617 | 548145 | 473899
[13 empty] | 1000 | 1.5 | 603783 | 312816 | 605503 | 526761
[13 empty] | 1100 | 1.5 | 688592 | 335436 | 644283 | 561046
|  |  | 계 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 비고
배수관로신설 | 홍성급수구역 | 소계 | 5800.07 | 0 | 5800.07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
|  | D80 | 1350.07 | 0 | 1350.07 | 0 | 0 | [8 empty] | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
|  | D350 | 559 | 0 | 559 | 0 | 0 |  |  |  |  | STS관 | 15 | 1.5 | 1772 | 42566 | 233447 | 183029
|  | D400 | 1676 | 0 | 1676 | 0 | 0 | [5 empty] | 20 | 1.5 | 2947 | 36211 | 170532 | 135849
|  | D500 | 2215 | 0 | 2215 | 0 | 0 | [5 empty] | 25 | 1.5 | 3660 | 40656 | 175785 | 140878
| 홍북급수분구 | 소계 | 8447.75 | 0 | 8447.75 | 0 | 0 | [5 empty] | 32 | 1.5 | 5179 | 43778 | 178907 | 144000
|  | D50 | 4050.19 | 0 | 4050.19 | 0 | 0 | [5 empty] | 40 | 1.5 | 6320 | 46638 | 184192 | 148610
|  | D80 | 4397.56 | 0 | 4397.56 | 0 | 0 | [5 empty] | 50 | 1.5 | 7333 | 51614 | 190784 | 154752
| 홍동급수구역 | 소계 | 53704.53 | 44337.82 | 9366.71 | 0 | 0 | [5 empty] | 65 | 1.5 | 11364 | 58571 | 200164 | 163458
|  | D50 | 3610.98 | 0 | 3610.98 | 0 | 0 | [5 empty] | 80 | 1.5 | 20932 | 94653 | 238670 | 201290
|  | D80 | 15468.48 | 10673.07 | 4795.41 | 0 | 0 | [5 empty] | 100 | 1.5 | 26386 | 105765 | 253015 | 214735
|  | D100 | 16141.33 | 15181.01 | 960.32 | 0 | 0
|  | D150 | 18483.74 | 18483.74 | 0 | 0 | 0
| 갈산급수분구 | 소계 | 25171.14 | 3665.13 | 13208.75 | 8297.26 | 0
|  | D50 | 11982.85 | 44.88 | 7888.79 | 4049.18 | 0
|  | D80 | 7353.39 | 2847.9 | 864.8 | 3640.69 | 0
|  | D100 | 4764.91 | 772.35 | 3385.17 | 607.39 | 0
|  | D150 | 1069.99 | 0 | 1069.99 | 0 | 0
| 갈산농공급수분구 | 소계 | 8008.39 | 3762.12 | 4246.27 | 0 | 0
|  | D50 | 7006.98 | 3762.12 | 3244.86 | 0 | 0
|  | D80 | 1001.41 | 0 | 1001.41 | 0 | 0
| 구항(구)급수분구 | 소계 | 49.9 | 49.9 | 0 | 0 | 0
|  | D150 | 49.9 | 49.9 | 0 | 0 | 0
| 구항(신)급수분구 | 소계 | 29699.25 | 29699.25 | 0 | 0 | 0
|  | D80 | 7362.69 | 7362.69 | 0 | 0 | 0
|  | D100 | 9834.22 | 9834.22 | 0 | 0 | 0
|  | D150 | 5159.52 | 5159.52 | 0 | 0 | 0
|  | D200 | 3496.82 | 3496.82 | 0 | 0 | 0
|  | D250 | 1578.88 | 1578.88 | 0 | 0 | 0
|  | D300 | 2267.12 | 2267.12 | 0 | 0 | 0
| 서부급수구역 | 소계 | 23694.34 | 18413.69 | 5280.65 | 0 | 0
|  | D50 | 6911 | 1630.35 | 5280.65 | 0 | 0
|  | D80 | 912.25 | 912.25 | 0 | 0 | 0
|  | D100 | 14229.24 | 14229.24 | 0 | 0 | 0
|  | D250 | 1375.77 | 1375.77 | 0 | 0 | 0
|  | D300 | 266.08 | 266.08 | 0 | 0 | 0
| 전체 | 계 | 154575.37 | 99927.91 | 46350.2 | 8297.26 | 0
|  | D50 | 33562 | 5437.35 | 24075.47 | 4049.18 | 0
|  | D80 | 37845.85 | 21795.91 | 12409.25 | 3640.69 | 0
|  | D100 | 44969.7 | 40016.82 | 4345.49 | 607.39 | 0
|  | D150 | 24763.15 | 23693.16 | 1069.99 | 0 | 0
|  | D200 | 3496.82 | 3496.82 | 0 | 0 | 0
|  | D250 | 2954.65 | 2954.65 | 0 | 0 | 0
|  | D300 | 2533.2 | 2533.2 | 0 | 0 | 0
|  | D350 | 559 | 0 | 559 | 0 | 0
|  | D400 | 1676 | 0 | 1676 | 0 | 0
|  | D500 | 2215 | 0 | 2215 | 0 | 0
|  |  | 계 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 비고
배수관로개량 | 홍성1,2급수분구 | 소계 | 3083.28 | 0 | 3083.28 | 0 | 0
|  | D100 | 247.7 | 0 | 247.7 | 0 | 0
|  | D150 | 517.9 | 0 | 517.9 | 0 | 0
|  | D200 | 604.38 | 0 | 604.38 | 0 | 0
|  | D250 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
|  | D300 | 475.8 | 0 | 475.8 | 0 | 0
|  | D400 | 1235.5 | 0 | 1235.5 | 0 | 0
| 홍북급수분구 | 소계 | 25425.9297 | 25425.9297 | 0 | 0 | 0
|  | D80 | 866.4426 | 866.4426 | 0 | 0 | 0
|  | D100 | 5841.1056 | 5841.1056 | 0 | 0 | 0
|  | D150 | 7984.8639 | 7984.8639 | 0 | 0 | 0
|  | D200 | 345.7408 | 345.7408 | 0 | 0 | 0
|  | D250 | 8404.0971 | 8404.0971 | 0 | 0 | 0
|  | D300 | 992.6488 | 992.6488 | 0 | 0 | 0
|  | D600 | 708.3587 | 708.3587 | 0 | 0 | 0
|  | D800 | 282.6722 | 282.6722 | 0 | 0 | 0
| 홍동급수구역 | 소계 | 4814.7373 | 4814.7373 | 0 | 0 | 0
|  | D100 | 1272.8711 | 1272.8711 | 0 | 0 | 0
|  | D150 | 1938.5712 | 1938.5712 | 0 | 0 | 0
|  | D200 | 1367.5726 | 1367.5726 | 0 | 0 | 0
|  | D250 | 235.7224 | 235.7224 | 0 | 0 | 0
| 갈산급수구역 | 소계 | 9577.4987 | 9577.4987 | 0 | 0 | 0
|  | D80 | 88.6772 | 88.6772 | 0 | 0 | 0
|  | D100 | 2175.7124 | 2175.7124 | 0 | 0 | 0
|  | D150 | 3956.1454 | 3956.1454 | 0 | 0 | 0
|  | D200 | 3356.9637 | 3356.9637 | 0 | 0 | 0
| 서부급수구역 | 소계 | 3561.1875 | 3561.1875 | 0 | 0 | 0
|  | D100 | 1815.0693 | 1815.0693 | 0 | 0 | 0
|  | D250 | 1746.1182 | 1746.1182 | 0 | 0 | 0
| 결성급수구역 | 소계 | 1755.3526 | 1755.3526 | 0 | 0 | 0
|  | D150 | 1755.3526 | 1755.3526 | 0 | 0 | 0
| 광천김단지 급수분구 | 소계 | 118.7422 | 118.7422 | 0 | 0 | 0
|  | D150 | 118.7422 | 118.7422 | 0 | 0 | 0
| 전체 | 계 | 48336.728 | 45253.448 | 3083.28 | 0 | 0
|  | D80 | 955.1199 | 955.1199 | 0 | 0 | 0
|  | D100 | 11352.4585 | 11104.7584 | 247.7 | 0 | 0
|  | D150 | 16271.5753 | 15753.6753 | 517.9 | 0 | 0
|  | D200 | 5674.6571 | 5070.2771 | 604.38 | 0 | 0
|  | D250 | 10387.9376 | 10385.9376 | 2 | 0 | 0
|  | D300 | 1468.4488 | 992.6488 | 475.8 | 0 | 0
|  | D400 | 1235.5 | 0 | 1235.5 | 0 | 0
|  | D600 | 708.3587 | 708.3587 | 0 | 0 | 0
|  | D800 | 282.6722 | 282.6722 | 0 | 0 | 0
Note on D49: 해저관로 포함 해저 단가=2,622,788원 연장=3,458 관경=D100

## 배수가압장
Y=aX+C
구 분 |  | 공사비(백만원) |  |  |  |  | 시설용량(㎥/일) |  |  |  | 양정 (m) | 계획용량 | ⓵ | ⓶ | ⓷ | ⓸ | ⓹ | 공사비 산정 |  |  | 시설용량(㎥/일) |  |  |  | 비고
|  | 계 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |  |  | 양정이 80일때 | 양정이 30일때 | ⓷=(⓵-⓶)/(80-30) | ⓸=⓶-(⓷X30) | ⓹=(⓷X계획양정)+⓸ | 계획용량>30 = ⓶ |  |  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
계 |  | 1720 | 1250 | 440 | 30 | 0 | 3320 | 1320 | 50 | 0 |  |  | Y=274.91*Q^0.7590 | Y=190.87*Q^0.7387 |  |  |  | 계획용량<30 = ⓹ |  |  | 3236 | 1291 | 96 | 0
배수가압장 계획 | 소계 | 1673 | 1203 | 440 | 30 | 0 | 3220 | 1320 | 50 | 0 | [10 empty] | 3136 | 1291 | 96 | 0
| 1. 갈산급수구역 | 245 | 145 | 70 | 30 | 0 | 320 | 130 | 50 | 0 | [9 empty] | 1. 갈산급수구역 | 287 | 124 | 96 | 0
| 1.1 갈산급수분구 | 205 | 105 | 70 | 30 | 0 | 240 | 130 | 50 | 0 | [9 empty] | 1.1 갈산급수분구 | 229 | 124 | 48 | 0
| NGP05 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | 44 | 32 | 0.24 | 24.8 | 31 | 32 | 32 | NGP05 | 58 |  |  |  | 25
| NGP04 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 50 | 38 | 28 | 0.2 | 22 | 30 | 30 | 30 | NGP04 |  |  | 48 |  | 40
| NGP03 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 30 | 180 | 102 | 73 | 0.58 | 55.6 | 73 | 73 | 73 | NGP03 | 171 |  |  |  | 30
| NGP02 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 30 | 26 | 19 | 0.14 | 14.8 | 18 | 19 | 19 | NGP02 |  | 30 |  |  | 25
| NGP01 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 100 | 65 | 47 | 0.36 | 36.2 | 51 | 51 | 51 | NGP01 |  | 94 |  |  | 40
| 1.2 갈산농공단지 급수분구 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.2 갈산농공단지 급수분구 | 71 | 0 | 0 | 0
| NGP10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 55 | 40 | 0.3 | 31 | 37 | 40 | 40 | NGP01 | 71 |  |  |  | 20
| 2. 결성급수구역 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2. 결성급수구역 | 289 | 0 | 0 | 0
| GSP02 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 50 | 140 | 84 | 60 | 0.48 | 45.6 | 70 | 70 | 70 | GSP02 | 138 |  |  |  | 50
| GSP01 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 25 | 160 | 93 | 67 | 0.52 | 51.4 | 64 | 67 | 67 | GSP01 | 151 |  |  |  | 25
| 3. 구항급수구역 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3. 구항급수구역 | 360 | 0 | 0 | 0
| 3.1 구항(신) 급수분구 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3.1 구항(신) 급수분구 | 360 | 0 | 0 | 0
| GHP02 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 30 | 260 | 135 | 95 | 0.8 | 71 | 95 | 95 | 95 | GHP02 | 258 |  |  |  | 30
| GHP01 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 28 | 110 | 70 | 50 | 0.4 | 38 | 49 | 50 | 50 | GHP01 | 102 |  |  |  | 28
| 3. 홍북급수구역 | 581 | 480 | 101 | 0 | 0 | 1570 | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3. 홍북급수구역 | 1560 | 190 | 0 | 0
| NPP08 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 10 | 390 | 183 | 128 | 1.1 | 95 | 106 | 128 | 128 | NPP08 | 390 |  |  |  | 8
| NPP04 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 100 | 65 | 47 | 0.36 | 36.2 | 43 | 47 | 47 | NPP04 |  | 99 |  |  | 20
| NPP03 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 65 | 47 | 0.36 | 36.2 | 54 | 54 | 54 | NPP03 |  | 91 |  |  | 50
| NPP02 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 25 | 740 | 298 | 206 | 1.84 | 150.8 | 197 | 206 | 206 | NPP02 | 733 |  |  |  | 25
| NPP01 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 35 | 440 | 201 | 140 | 1.22 | 103.4 | 146 | 146 | 146 | NPP01 | 437 |  |  |  | 35
| 4. 홍동급수구역 | 315 | 296 | 19 | 0 | 0 | 660 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4. 홍동급수구역 | 640 | 26 | 0 | 0
| HDP07 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 38 | 28 | 0.2 | 22 | 28 | 28 | 28 | HDP07 | 48 |  |  |  | 30
| HDP06 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 26 | 19 | 0.14 | 14.8 | 18 | 19 | 19 | HDP06 | 27 |  |  |  | 25
| HDP05 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 26 | 19 | 0.14 | 14.8 | 19 | 19 | 19 | HDP05 |  | 26 |  |  | 30
| HDP04 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 26 | 19 | 0.14 | 14.8 | 19 | 19 | 19 | HDP04 | 29 |  |  |  | 30
| HDP02 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 37 | 320 | 157 | 111 | 0.92 | 83.4 | 117 | 117 | 117 | HDP02 | 320 |  |  |  | 37
| HDP03 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 40 | 150 | 89 | 63 | 0.52 | 47.4 | 68 | 68 | 68 | HDP03 | 143 |  |  |  | 40
| HDP01 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 45 | 80 | 55 | 40 | 0.3 | 31 | 45 | 45 | 45 | HDP01 | 73 |  |  |  | 45
| 4. 홍성급수구역 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4. 홍성급수구역 | 0 | 951 | 0 | 0
| 4.1 홍성1,2급수분구 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4.1 홍성1,2급수분구 | 0 | 951 | 0 | 0
| HSP01 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 20 | 960 | 363 | 250 | 2.26 | 182.2 | 227 | 250 | 250 | HSP01 |  | 951 |  |  | 20
배수가압장 개량 | 소계 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 소계 | 100 | 0 | 0 | 0
| 1. 광천급수구역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1. 광천급수구역 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 광천중담직결 급수분구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.1 광천중담직결 급수분구 | 0 | 0 | 0 | 0
| 상담가압장(5099) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상담가압장(5099) | 0 |  |  |  | 35
| 1. 구항급수구역 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2. 구항천급수구역 | 100 | 0 | 0 | 0
| 1.1 구항(구) 급수분구 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.1 구항(구) 급수분구 | 100 | 0 | 0 | 0
| 봉지가압장(5107) | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 65 | 47 | 0.36 | 36.2 | 47 | 47 | 47 | 봉지가압장(5107) | 100 |  |  |  | 30
* 수도시설 운영비 및 공사비 개략산정기준(2016.1)
[12 empty] | 가압장 공사비 | 양정 : 30m |  | 양정 : 80m
[13 empty] | Y=190.87*Q^0.7387 |  | Y=274.91*Q^0.7590
[13 empty] | Y : 공사비(백만원) |  | Y : 공사비(백만원)
[13 empty] | Q : 시설용량(천㎥/일) |  | Q : 시설용량(천㎥/일)
직선보간법 이용

## 감압변
구 분 |  | 공사비(백만원) |  |  |  |  | 수량(개소) |  |  |  | 비고 | ◈ 단위시설 공사비 단가
|  | 계 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |  | 구 분 | 단위 | 관경(mm)
감압변 | 계 | 429 | 429 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450
| 1. 구항급수구역 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 제수밸브실 | 천원/개소 | 4975 | 7076 | 9177 | 13051 | 16926 | 19837 | 22749 | 25661 | 28573
| 1.1 구항(신)급수분구 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 유량계실 | 천원/개소 | 28127 | 35798 | 43470 | 55326 | 67182 | 75428 | 83675 | 91921 | 100168
| D200 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 감압밸브실 | 천원/개소 | 32446 | 41152 | 49859 | 63237 | 76616 | 99279 | 121942 | 144605 | 167269
| 2. 서부급수구역 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 이토밸브실 | 천원/개소 | 8585 | 9827 | 11070 | 12672 | 14274 | 15436 | 16599 | 17761 | 18924
| D300 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 공기밸브실 | 천원/개소 | 11046 | 11892 | 12739 | 13715 | 14691 | 15538 | 16386 | 17233 | 18081
| 3. 은하급수구역 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 수압계실 | 천원/개소 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320
| D100 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 수질계실 | 천원/개소 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397
| D200 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 점검구 | 천원/개소 | 8443 | 10281 | 12120 | 14758 | 17397 | 20648 | 23899 | 27150 | 30402
| 3. 홍동급수구역 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| D150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2

## 관로시설단가
◈ 관로시설 공사비 단가 | [5 empty] | (단위 : 원/m)
관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비 |  |  | 수도시설 운영비 및 공사비 개략산정기준(2016.1)
|  |  |  | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
주철관 | 80 | 1.5 | 30340 | 77748 | 281556 | 227542
| 100 | 1.5 | 36751 | 81324 | 289172 | 234034
| 150 | 1.5 | 56228 | 90675 | 308623 | 250675
| 200 | 1.5 | 75270 | 97268 | 325316 | 264558
| 250 | 1.5 | 98547 | 105449 | 343597 | 280029
| 300 | 1.5 | 124441 | 112793 | 361041 | 294663
| 350 | 1.5 | 152509 | 122955 | 381303 | 312114
| 400 | 1.5 | 181534 | 166224 | 434672 | 362674
| 450 | 1.5 | 212334 | 178105 | 456653 | 381845
| 500 | 1.5 | 246898 | 188092 | 476740 | 399122
| 600 | 1.5 | 313947 | 216022 | 524869 | 441632
| 700 | 1.5 | 508994 | 242505 | 571552 | 482695
| 800 | 1.5 | 629946 | 326006 | 675253 | 580775
| 900 | 1.5 | 785592 | 365075 | 734521 | 634424
| 1000 | 1.5 | 938450 | 423316 | 812962 | 707246
관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
|  |  |  | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
강관 | 300 | 1.5 | 224952 | 158176 | 406424 | 340046
| 350 | 1.5 | 239983 | 170653 | 429001 | 359812
| 400 | 1.5 | 279971 | 213964 | 482412 | 410414
| 450 | 1.5 | 313042 | 228375 | 506923 | 432115
| 500 | 1.5 | 350124 | 246573 | 535221 | 457603
| 600 | 1.5 | 418741 | 290811 | 599658 | 516421
| 700 | 1.5 | 483902 | 351675 | 680722 | 591865
| 800 | 1.5 | 604266 | 457331 | 806578 | 712100
| 900 | 1.5 | 694971 | 514220 | 883666 | 783569
| 1000 | 1.5 | 846709 | 594059 | 983705 | 877989
| 1100 | 1.5 | 992932 | 668125 | 1077971 | 966634
| 1200 | 1.5 | 1160158 | 761843 | 1191889 | 1074933
| 1350 | 1.5 | 1386928 | 865668 | 1326013 | 1200627
| 1500 | 1.5 | 1752115 | 976154 | 1466799 | 1332984
| 1650 | 1.5 | 2027032 | 1163719 | 1684663 | 1542418
| 1800 | 1.5 | 2317826 | 1278158 | 1829403 | 1678728
| 2000 | 2 | 2798757 | 1469771 | 2111914 | 1935950
| 2200 | 2.2 | 3455516 | 1680417 | 2383159 | 2190335
| 2400 | 2.4 | 4680863 | 1875326 | 2638668 | 2428985
관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
|  |  |  | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
PE관 | 20 | 1.5 | 614 | 27464 | 161179 | 126665
| 25 | 1.5 | 876 | 27767 | 162088 | 127405
| 30 | 1.5 | 1446 | 28057 | 163186 | 128279
| 40 | 1.5 | 1446 | 28139 | 163268 | 128361
| 50 | 1.5 | 3353 | 29574 | 167128 | 131546
| 75 | 1.5 | 5270 | 31423 | 170593 | 134561
| 100 | 1.5 | 10386 | 37745 | 180954 | 143799
| 125 | 1.5 | 16197 | 72651 | 219901 | 181621
| 150 | 1.5 | 33154 | 79590 | 234919 | 194392
| 200 | 1.5 | 63895 | 87435 | 250844 | 208069
| 250 | 1.5 | 96741 | 94038 | 265527 | 220504
| 300 | 1.5 | 122511 | 100445 | 280014 | 232743
| 350 | 1.5 | 153146 | 107865 | 295513 | 245994
| 400 | 1.5 | 194436 | 143342 | 339070 | 287303
| 450 | 1.5 | 243171 | 151431 | 355239 | 301225
| 500 | 1.5 | 299259 | 158608 | 370497 | 314234
| 600 | 1.5 | 468719 | 176885 | 404933 | 344175
관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
|  |  |  | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
내충격 PVC관 | 16 | 1.5 | 2607 | 27022 | 160737 | 126223
| 20 | 1.5 | 3163 | 27672 | 161993 | 127310
| 25 | 1.5 | 4307 | 28519 | 163648 | 128741
| 32 | 1.5 | 5638 | 28822 | 163951 | 129044
| 40 | 1.5 | 7406 | 30378 | 167932 | 132350
| 50 | 1.5 | 6352 | 30303 | 169473 | 133441
| 65 | 1.5 | 9906 | 31655 | 173248 | 136542
| 75 | 1.5 | 12998 | 33332 | 176541 | 139386
| 100 | 1.5 | 21214 | 67440 | 214690 | 176410
| 150 | 1.5 | 43157 | 72689 | 228018 | 187491
| 200 | 1.5 | 57997 | 78386 | 241795 | 199020
| 250 | 1.5 | 86270 | 86487 | 257976 | 212953
| 300 | 1.5 | 115852 | 94091 | 273660 | 226389
| 350 | 1.5 | 141233 | 100874 | 288522 | 239003
| 400 | 1.5 | 165569 | 138411 | 334139 | 282372
관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
|  |  |  | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
GRP관 | 150 | 1.5 | 54943 | 76620 | 231949 | 191422
| 200 | 1.5 | 68650 | 83643 | 247052 | 204277
| 250 | 1.5 | 89305 | 83692 | 255181 | 210158
| 300 | 1.5 | 107164 | 89148 | 268717 | 221446
| 350 | 1.5 | 146094 | 95234 | 282882 | 233363
| 400 | 1.5 | 179336 | 131254 | 326982 | 275215
| 450 | 1.5 | 196193 | 138968 | 342776 | 288762
| 500 | 1.5 | 212131 | 147390 | 359279 | 303016
| 600 | 1.5 | 256334 | 166386 | 394434 | 333676
| 700 | 1.5 | 329926 | 184560 | 428768 | 363513
| 800 | 1.5 | 397058 | 252956 | 513324 | 443574
| 900 | 1.5 | 488892 | 271617 | 548145 | 473899
| 1000 | 1.5 | 603783 | 312816 | 605503 | 526761
| 1100 | 1.5 | 688592 | 335436 | 644283 | 561046
관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
|  |  |  | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
STS관 | 15 | 1.5 | 1772 | 42566 | 233447 | 183029
| 20 | 1.5 | 2947 | 36211 | 170532 | 135849
| 25 | 1.5 | 3660 | 40656 | 175785 | 140878
| 32 | 1.5 | 5179 | 43778 | 178907 | 144000
| 40 | 1.5 | 6320 | 46638 | 184192 | 148610
| 50 | 1.5 | 7333 | 51614 | 190784 | 154752
| 65 | 1.5 | 11364 | 58571 | 200164 | 163458
| 80 | 1.5 | 20932 | 94653 | 238670 | 201290
| 100 | 1.5 | 26386 | 105765 | 253015 | 214735

## 단위시설단가
◈ 단위시설 공사비 단가
구 분 | 단위 | 관경(mm) | [8 empty] | 상수관망 최적관리시스템 구축 및 유지관리 표준업무처리지침(2010. 환경부)
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450
제수밸브실 | 천원/개소 | 4975 | 7076 | 9177 | 13051 | 16926 | 19837 | 22749 | 25661 | 28573
유량계실 | 천원/개소 | 28127 | 35798 | 43470 | 55326 | 67182 | 75428 | 83675 | 91921 | 100168
감압밸브실 | 천원/개소 | 32446 | 41152 | 49859 | 63237 | 76616 | 99279 | 121942 | 144605 | 167269
이토밸브실 | 천원/개소 | 8585 | 9827 | 11070 | 12672 | 14274 | 15436 | 16599 | 17761 | 18924
공기밸브실 | 천원/개소 | 11046 | 11892 | 12739 | 13715 | 14691 | 15538 | 16386 | 17233 | 18081
수압계실 | 천원/개소 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320
수질계실 | 천원/개소 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397
점검구 | 천원/개소 | 8443 | 10281 | 12120 | 14758 | 17397 | 20648 | 23899 | 27150 | 30402