## 1.시설개량계획
◎ 시설개량계획
1) 총괄 사업비
급수구역 | 사업비(백만원) |  |  |  |  | 비고
| 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
합계 | 122979 | 23996 | 15920 | 17392 | 65671
배수지시설개량 | 238 | 238
배수지수질계측기설치 | 308 | 140 | 168
가압장개량 | 92 | 92
불량관개량 | 113844 | 18076 | 14327 | 16581 | 64860
누수탐사 | 3244 | 811 | 811 | 811 | 811
블록시스템 구축 | 5102 | 4639 | 463
유량계 등 설비 개량 | 151 |  | 151

## 2.배수지
◎ 배수지
1) 총괄 사업비
구 분 | 소요사업비(백만원)
| 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
갈산배수지 | 14.2 | - | - | -
갈산농공단지배수지 | 6.5 | - | - | -
갈산산업단지배수지 |  | - | - | -
구항배수지 | 9.2 | - | - | -
은하배수지 | 8.6 | - | - | -
결성배수지 | 9.6 | - | - | -
홍성2배수지 | 7.6 | - | - | -
홍성1배수지 | 6.5 | - | - | -
홍동배수지 | 13 | - | - | -
광천배수지 | 160 | - | - | -
내포배수지 | 2.5 | - | - | -
계 | 237.7 | - | - | -
반올림 계 | 238
① 갈산배수지 사업비
구 분 | 문 제 점 |  | 개량 방안 | 사업비(천원)
UPS | UPS 없음 |  | UPS 신설 | 6000
적외선 | 적외선 감지기 없음 |  | 적외선 감지기 신설 | 600
감지기
유량계 | 유량계 고장 |  | 유량계 교체 | 6000
기타 | - |  | 기자재 설치 및 배관 배선공사 | 1000
부속공사
계 |  |  |  | 13600
구 분 | 주 요 내 용 |  | 소요사업비(백만원) | 비 고
기계분야 | 유출밸브실내 침수 방지를 위한 이동식 배수펌프 사용으로 유지관리 필요 |  | 0.6 | 1단계
전기분야 | - |  | - | -
계측제어분야 | UPS신설, 적외선 감지기 신설, |  | 13.6 | 1단계
유량계교체 및 기타부속공사
계 | - |  | 14.2 | -
② 갈산농공배수지 사업비
구 분 | 문 제 점 |  | 개량 방안 | 사업비(천원)
UPS | UPS 고장 |  | UPS 교체 | 6000
기타 | - |  | 기자재 설치 및 배관 배선공사 | 500
부속공사
계 |  |  |  | 6500
구 분 | 주 요 내 용 |  | 소요사업비 | 비 고
기계분야 | - |  | - | -
전기분야 | - |  | - | -
계측제어 | UPS 교체 및 기타부속공사 |  | 6.5 | 1단계
분야
계 | - |  | 6.5 | -
⓷ 구항배수지 사업비
구 분 | 문 제 점 |  | 개량 방안 | 사업비(천원)
UPS | UPS 없음 |  | UPS 신설 | 6000
적외선 | 정문 적외선 감지기 없음 |  | 정문 적외선 감지기 신설 | 600
감지기
기타 | - |  | 기자재 설치 및 배관 배선공사 | 2000
부속공사
계 |  |  |  | 8600
구 분 | 주 요 내 용 |  | 소요사업비 | 비 고
기계분야 | 유출밸브실내 침수 방지를 위한 이동식 배수펌프 사용으로 유지관리 필요 |  | 0.6 | 1단계
전기분야 | - |  | - | -
계측제어 | UPS신설, 적외선 감지기 신설 및 배관배선 공사 |  | 8.6 | 1단계
분야
계 | - |  | 9.2 | -
⓸ 은하배수지 사업비
구 분 | 문 제 점 |  | 개량 방안 | 사업비(천원)
유량계 | 유량계 고장 |  | 유량계 교체 | 6000
적외선 | 적외선 감지기 없음 |  | 적외선 감지기 신설 | 600
감지기
기타 | - |  | 기자재 설치 및 배관 배선공사 | 2000
부속공사
계 |  |  |  | 8600
구 분 | 주 요 내 용 |  | 소요사업비 | 비 고
기계분야 | - |  | - | -
전기분야 | - |  | - | -
계측제어 | 유량계교체, 적외선 감지기 신설 및 배관배선공사 |  | 8.6 | 1단계
분야
계 | - |  | 8.6 | -
⓹ 결성배수지 사업비
구 분 | 문 제 점 |  | 개량 방안 | 사업비(천원)
UPS | UPS 없음 |  | UPS 신설 | 6000
기타 | - |  | 기자재 설치 및 배관 배선공사 | 3000
부속공사
계 |  |  |  | 9000
구 분 | 주 요 내 용 |  | 소요사업비 | 비 고
기계분야 | 유출밸브실 내 침수 방지를 위한 이동식 배수펌프 사용으로 유지관리 필요 |  | 0.6 | 1단계
전기분야 | - |  | - | -
계측제어 | UPS신설 및 배관배선공사 |  | 9 | 1단계
분야
계 | - |  | 9.6 | -
⓺ 홍성2 배수지 사업비
구 분 | 문 제 점 |  | 개량 방안 | 사업비(천원)
UPS | UPS 고장 |  | UPS 교체 | 6000
적외선 | 적외선 감지기 없음 |  | 적외선 감지기 신설 | 600
감지기
기타 | - |  | 기자재 설치 및 배관배선공사 | 1000
부속공사
계 |  |  |  | 7600
구 분 | 주 요 내 용 |  | 소요사업비 | 비 고
기계분야 | - |  | - | -
전기분야 | - |  | - | -
계측제어 | UPS교체, 적외선 감지기 신설 및 배관배선 공사 |  | 7.6 | 1단계
분야
계 | - |  | 7.6 | -
⓻ 홍성1배수지 사업비
구 분 | 문 제 점 |  | 개량 방안 | 사업비(천원)
UPS | UPS 고장 |  | UPS 교체 | 6000
기타 | - |  | 기자재 설치 및 배관 배선공사 | 500
부속공사
계 |  |  |  | 6500
구 분 | 주 요 내 용 |  | 소요사업비 | 비 고
기계분야 | - |  | - | -
전기분야 | - |  | - | -
계측제어 | UPS교체 및 배관배선공사 |  | 6.5 | 1단계
분야
계 | - |  | 6.5 | -
⓼ 홍동배수지 사업비
구 분 | 문 제 점 |  | 개량 방안 | 사업비(천원)
UPS | UPS 없음 |  | UPS 신설 | 6000
유량계 | 유량계 고장 |  | 유량계 교체 | 6000
기타 | - |  | 기자재 설치 및 배관 배선공사 | 1000
부속공사
계 |  |  |  | 13000
구 분 | 주 요 내 용 |  | 소요사업비 | 비 고
기계분야 | - |  | - | -
전기분야 | - |  | - | -
계측제어 | UPS신설, 유량계 교체 및 |  | 13 | 1단계
분야 | 배관배선공사
계 | - |  | 13 | -
⓽ 광천배수지 사업비
구 분 | 문 제 점 |  | 개량 방안 | 사업비(천원)
UPS | UPS 고장 |  | UPS 교체 | 6000
수위계 | 수위계 변환기 고장 |  | 수위계 변환기 교체 | 3000
기타 | - |  | 기자재 설치 및 배관 배선공사 | 1000
부속공사
계 |  |  |  | 10000
구 분 | 주 요 내 용 |  | 소요사업비 | 비 고
기계분야 | 염소투입 설비 |  | 150 | -
전기분야 | - |  | - | -
계측제어 | UPS교체, 수위계 변환기 교체 및 배관배선공사 |  | 10 | 1단계
분야
계 | - |  | 160 | -
⓾ 내포배수지 사업비
구 분 | 문 제 점 |  | 개량 방안 | 사업비(천원)
판넬 | 수위계 판넬 부식 |  | 수위계 판넬 교체 | 2000
기타 | - |  | 기자재 설치 및 배관 배선공사 | 500
부속공사
계 |  |  |  | 2500
구 분 | 주 요 내 용 |  | 소요사업비 | 비 고
기계분야 | - |  | - | -
전기분야 | - |  | - | -
계측제어분야 | 수위계판넬 교체 및 배관배선공사 |  | 2.5 | 1단계
계 | - |  | 2.5 | -

## 3.수질계측기기
◎ 수질계측기기
1) 총괄 사업비
구 분 |  | 문 제 점 | 개량 방안 | 사업비(백만원)
1단계 | 수질계측기 | 수질계측기 없음 | 수질계측기 신설 (샘플링 포함) | 135
(갈산, 갈산산업단지, 구항, 홍동, 홍성2)
| 기타 | - | 기자재 설치 및 배관배선공사 | 5
부속공사
| 소계 |  |  | 140
2단계 | 수질계측기 | 수질계측기 없음 | 수질계측기 신설 (샘플링 포함) | 162
(갈산농공, 광천, 결성, 내포, 은하, 홍성1)
| 기타 | - | 기자재 설치 및 배관배선공사 | 6
부속공사
| 소계 |  |  | 168
계 |  | - | - | 308
① 1단계 사업비
구 분 | 문 제 점 |  | 개량 방안 | 사업비(천원)
수질계측기 | 수질계측기 없음 |  | 수질계측기 신설 (샘플링 포함) | 135000
(갈산, 갈산산업단지, 구항, 홍동, 홍성2)
기타 | - |  | 기자재 설치 및 배관배선공사 | 5000
부속공사
계 |  |  |  | 140000
② 2단계 사업비
구 분 | 문 제 점 |  | 개량 방안 | 사업비(천원)
수질계측기 | 수질계측기 없음 |  | 수질계측기 신설 (샘플링 포함) | 162000
(갈산농공, 광천, 결성, 내포, 은하, 홍성1)
기타 | - |  | 기자재 설치 및 배관배선공사 | 6000
부속공사
계 |  |  |  | 168000

## 4.가압장
◎ 가압장
1) 총괄 사업비
구 분 |  | 소요사업비(백만원)
|  | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
기계분야 |  | 1 | - | - | -
전기분야 |  | - | - | - | -
계측제어 분야 |  | 91 | - | - | -
계 |  | 92 | - | - | -
① 기계분야
○ 사업비
구 분 | 개 선 방 안 |  | 설 비 제 원 | 사업비 | 비 고
(백만원)
월산2 | ∙외부로 노출된 배관의 관보온 설비를 통한 동파방지 |  | ∙관보온 설치공사 | 0.2
가정리 | ∙외부로 노출된 배관의 관보온 설비를 통한 동파방지 |  | ∙관보온 설치공사 | 0.2
상송 | ∙외부로 노출된 배관의 관보온 설비를 통한 동파방지 |  | ∙관보온 설치공사 | 0.2
무량리 | ∙외부로 노출된 배관의 관보온 설비를 통한 동파방지 |  | ∙관보온 설치공사 | 0.2
성호리 | ∙외부로 노출된 배관의 관보온 설비를 통한 동파방지 |  | ∙관보온 설치공사 | 0.2
합 계 |  |  |  | 1
② 계측제어 분야
○ 사업비
구 분 |  | 문 제 점 |  | 개량 방안 | 사업비(천원)
UPS |  | UPS 없음 |  | UPS 신설 | 84000
기타 |  | - |  | 기자재 설치 및 배관배선공사 | 7000
부속공사
계 |  |  |  |  | 91000
○ 설비 현황
구 분 | (가)펌프규모 | 압력계 | 현장제어반 | 원격전송반 | 비 고
|  |  | (펌프) | (TM/TC)
옥암 | 0.75kw × 2기 | ○ | ○ | × | W700xD500xH2050
학계 | 2.2kw × 2기 | × | × | × | 폐쇄
월산1 | 5.5kw × 2기 | ○ | ○ | × | W700xD570xH1600
월산2 | 0.75kw × 1기 | ○ | ○ | × | W600xD300xH850
신천무궁화 | 0.75kw × 2기 | ○ | × | × | 개인관리
아파트
귀일빌라 | 0.75kw × 2기 | ○ | ○ | × | W700xD600xH1800
석포 | 0.75kw × 2기 | ○ | ○ | × | W700xD600xH1800
중담 | 5.5kw × 2기 | ○ | ○ | × | W700xD600xH1800
가정리 | 0.75kw × 2기 | ○ | ○ | × | W600xD300xH800
용봉산 | 5.5kw × 2기 | ○ | ○ | × | W700xD600xH1650
휴양림1
홍천 | 0.75kw × 2기 | ○ | ○ | × | W700xD450xH1900
동막 | 0.75kw × 2기 | ○ | ○ | × | W700xD450xH1900
용봉산 | 1.5kw × 2기 | ○ | ○ | × | W600xD350xH1300
휴양림2
상송 | 0.75kw × 2기 | ○ | ○ | × | W600xD200xH1100
야동 | 0.75kw × 2기 | ○ | ○ | × | W620xD350xH1300
결성농장 | 0.75kw × 1기 | ○ | × | × | 개인관리(맨홀)
무량리 | 0.2kw × 1기 | ○ | × | × | 개인관리(맨홀)
성호리 | 0.2kw × 1기 | ○ | × | × | 개인관리(맨홀)
봉지 | 1.5kw × 2기 | ○ | ○ | × | W700xD500xH1700

## 5.불량관 교체연장 및 사업비
◎ 불량관 교체연장 및 사업비
1) 총괄 사업비
구분 | 교체연장(km) | 사업비(백만원) | 교체연장(km) | 사업비(백만원) | 교체연장(km) | 사업비(백만원) | 교체연장(km) | 사업비(백만원) | 총연장(km) | 총계(백만원)
소블록 | 2020 |  | 2025 |  | 2030 |  | 2035
계 | 62.6 | 18076 | 51.6 | 14327 | 67.2 | 16581 | 275.6 | 64860 | 457 | 113844
갈산1 | 4.6 | 1277 | 0 | 0 | 1.3 | 325 | 3.3 | 743 | 9.2 | 2345
갈산농공1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1566 | 5 | 1566
갈산산업1 | 0 | 0 | 0.8 | 208 | 0 | 0 | 10.8 | 2743 | 11.6 | 2951
결성1 | 15.6 | 4639 | 4.9 | 1470 | 10.5 | 2691 | 11.3 | 2641 | 42.3 | 11441
광천1 | 2.7 | 757 | 1.8 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1337
광천2 | 5.1 | 1489 | 1.4 | 409 | 1.6 | 374 | 0 | 0 | 8.1 | 2272
광천3 | 3.2 | 969 | 1 | 294 | 0.1 | 41 | 0 | 0 | 4.3 | 1304
광천4 | 1.7 | 464 | 1.6 | 449 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.3 | 916
광천5 | 2.1 | 633 | 1.1 | 154 | 6.8 | 1495 | 2 | 458 | 12 | 2740
광천6 | 0 | 0 | 5.6 | 1585 | 3.8 | 694 | 0.5 | 165 | 9.9 | 2444
광천김단지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 287 | 0.9 | 198 | 3.1 | 485
구항구1 | 0 | 0 | 1.5 | 434 | 0 | 0 | 9.3 | 2236 | 10.8 | 2670
구항신1 | 0 | 0 | 1.3 | 373 | 3.5 | 944 | 3.9 | 767 | 8.7 | 2084
구항신2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 983 | 4.6 | 983
내포1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 173 | 0.6 | 173
내포2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1512 | 5.2 | 1512
내포3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 3525 | 12.2 | 3525
내포4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2766 | 9.6 | 2766
내포5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 642 | 2.2 | 642
내포6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 4602 | 18.7 | 4602
내포7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 1861 | 7.2 | 1861
내포8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 2440 | 11.5 | 2440
서부1 | 0 | 0 | 4.2 | 916 | 2.5 | 525 | 4.4 | 1055 | 11.1 | 2496
서부2 | 0 | 0 | 2.1 | 637 | 7 | 1565 | 6.6 | 1585 | 15.7 | 3787
은하1 | 0 | 0 | 0.7 | 211 | 11.3 | 2631 | 14.2 | 2445 | 26.2 | 5287
홍동1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 171 | 43.2 | 9216 | 43.9 | 9387
홍동2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 111 | 21.6 | 4592 | 22.4 | 4703
홍동3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9525 | 42 | 9525
홍성1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 616 | 1.8 | 326 | 3.8 | 942
홍성2 | 5.4 | 1575 | 0 | 0 | 0.6 | 205 | 0.4 | 117 | 6.4 | 1897
홍성3 | 6.4 | 1834 | 8.6 | 2501 | 0.8 | 247 | 0.7 | 212 | 16.5 | 4794
홍성4 | 5.2 | 1529 | 5.9 | 1746 | 0.1 | 29 | 1.2 | 338 | 12.4 | 3642
홍성5 | 0.4 | 118 | 0.3 | 84 | 0.7 | 268 | 15.4 | 4349 | 16.8 | 4819
홍성6 | 5.6 | 1627 | 6.6 | 1613 | 6.1 | 1692 | 3.9 | 695 | 22.2 | 5627
홍성7 | 3.2 | 827 | 0.5 | 156 | 2.6 | 747 | 0.3 | 96 | 6.6 | 1826
홍성8 | 1.4 | 338 | 1.7 | 507 | 2.2 | 920 | 1.1 | 288 | 6.4 | 2053
구분 |  |  | 교체연장 | 사업비 | 교체연장 | 사업비 | 교체연장 | 사업비 | 교체연장 | 사업비
소블록 |  |  | 2020 |  | 2025 |  | 2030 |  | 2035
계 |  |  | 62560.8 | 18075109.0934 | 51593.6 | 14327037.1996 | 67217.1 | 16580938.3862 | 275691.7 | 64859572.9035 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
갈산1 |  |  | 4554.6 | 1277484.2811 | 0 | 0 | 1253.7 | 325084.8972 | 3275.1 | 742621.5604
갈산농공1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.7 | 1566331.6368
갈산산업1 |  |  | 0 | 0 | 854.5 | 208022.431 | 0 | 0 | 10750 | 2742636.6837
결성1 |  |  | 15616.2 | 4638650.4505 | 4945.9 | 1470212.8861 | 10527.1 | 2690682.3949 | 11297.5 | 2640637.2479
광천1 |  |  | 2663.4 | 757299.0024 | 1793.1 | 579864.1906 | 0 | 0 | 0 | 0
광천2 |  |  | 5043.7 | 1488763.0047 | 1359.4 | 409246.8617 | 1558.1 | 373513.8468 | 0 | 0
광천3 |  |  | 3240.7 | 969115.1357 | 955.9 | 293665.5093 | 132.1 | 40731.2045 | 0 | 0
광천4 |  |  | 1643.8 | 463536.8952 | 1551.9 | 448766.0268 | 22.3 | 2933.4758 | 0 | 0
광천5 |  |  | 2094.2 | 633266.5792 | 1078.9 | 153822.4574 | 6797.3 | 1495154.4289 | 2040.2 | 458097.7962
광천6 |  |  | 0 | 0 | 5634.5 | 1585192.8973 | 3765.4 | 693696.5324 | 507.6 | 165005.2041
광천김단지 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 287296.464 | 895.5 | 198324.811
구항구1 |  |  | 0 | 0 | 1502.5 | 434480.93 | 0 | 0 | 9354.4 | 2236562.0924
구항신1 |  |  | 0 | 0 | 1288.9 | 372713.7908 | 3466.2 | 944022.129 | 3903 | 766886.8927
구항신2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4562 | 983041.962
내포1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.4 | 172952.3292
내포2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5234.2 | 1511592.4984
내포3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12231.7 | 3525157.4224
내포4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9610.3 | 2766193.1137
내포5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.2 | 642019.6744
내포6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18683.8 | 4601663.4509
내포7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7233.6 | 1860939.4086
내포8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11542.8 | 2440081.6534
서부1 |  |  | 0 | 0 | 4165.7 | 916518.5101 | 2489.5 | 524716.915 | 4410.9 | 1054702.8804
서부2 |  |  | 0 | 0 | 2136.7 | 637160.2917 | 7039.7 | 1564549.5806 | 6595.3 | 1584933.1538
은하1 |  |  | 0 | 0 | 683.4 | 210912.9582 | 11312 | 2630525.2442 | 14220.4 | 2445019.5936
홍동1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.4 | 170498.0079 | 43214 | 9215705.428
홍동2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.3 | 111458.9258 | 21587.1 | 4591759.645
홍동3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42031.9 | 9525108.9564
홍성1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.5 | 616436.8868 | 1770.3 | 326992.1578
홍성2 |  |  | 5394.7 | 1574995.0685 | 0 | 0 | 612.6 | 205017.2686 | 374.1 | 116924.8483
홍성3 |  |  | 6368.9 | 1834493.9265 | 8625.7 | 2501312.1761 | 834.9 | 247392.0028 | 734.1 | 212177.5876
홍성4 |  |  | 5238.5 | 1529031.9746 | 5915.4 | 1746457.5192 | 101.7 | 29408.7924 | 1184.4 | 337562.0434
홍성5 |  |  | 407.3 | 117779.7556 | 289.8 | 83802.0456 | 742.4 | 268036.8384 | 15415.7 | 4349218.7684
홍성6 |  |  | 5638.8 | 1626577.7805 | 6592.9 | 1612534.576 | 6082.7 | 1692325.8801 | 3874.9 | 695041.5914
홍성7 |  |  | 3216.8 | 826584.3557 | 510.7 | 155708.2493 | 2569.9 | 747498.2972 | 294.3 | 95740.4988
홍성8 |  |  | 1439.2 | 337530.8832 | 1707.8 | 506642.8924 | 2185.3 | 919958.3729 | 1081.3 | 287940.3124
◈ 교체사업비(천원)
|  |  | 연장 | 사업비 | 연장 | 사업비 | 연장 | 사업비 | 연장 | 사업비
| 구분 | 총합계 | 1단계(2020년) | 1단계(2020년) | 2단계(2025년) | 2단계(2025년) | 3단계(2030년) | 3단계(2030년) | 4단계(2035년) | 4단계(2035년)
| 총합계 | 113842657.5827 | 62560.8 | 18075109.0934 | 51593.6 | 14327037.1996 | 67217.1 | 16580938.3862 | 275691.7 | 64859572.9035
| 갈산1 | 2345190.7387 | 4554.6 | 1277484.2811 | 0 | 0 | 1253.7 | 325084.8972 | 3275.1 | 742621.5604
| 50 | 244662.4054 | 443.9 | 58393.2694 | 0 | 0 | 186 | 24467.556 | 1230 | 161801.58
| 75 | 1094154.7716 | 1431.1 | 402934.7916 | 0 | 0 | 1067.7 | 300617.3412 | 1387.3 | 390602.6388
| 80 | 2956.338 | 10.5 | 2956.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 520220.428 | 1141.2 | 330003.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.8 | 190217.3416
| 150 | 256126.2277 | 829.9 | 256126.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 | 227070.568 | 698 | 227070.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 갈산농공1 | 1566331.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.7 | 1566331.6368
| 100 | 341367.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.5 | 341367.546
| 150 | 329239.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.8 | 329239.0164
| 200 | 895725.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.4 | 895725.0744
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 갈산산업1 | 2950659.1147 | 0 | 0 | 854.5 | 208022.431 | 0 | 0 | 10750 | 2742636.6837
| 50 | 292755.623 | 0 | 0 | 217.1 | 28558.6366 | 0 | 0 | 2008.4 | 264196.9864
| 75 | 2319824.3508 | 0 | 0 | 637.4 | 179463.7944 | 0 | 0 | 7601.9 | 2140360.5564
| 100 | 203056.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.2 | 203056.5784
| 150 | 135022.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 135022.5625
| 결성1 | 11440182.9794 | 15616.2 | 4638650.4505 | 4945.9 | 1470212.8861 | 10527.1 | 2690682.3949 | 11297.5 | 2640637.2479
| 40 | 128129.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7 | 25762.0527 | 797.5 | 102367.8975
| 50 | 741051.2364 | 353.4 | 46488.3564 | 0 | 0 | 2302.4 | 302871.5104 | 2977.6 | 391691.3696
| 63 | 929.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 929.1348
| 75 | 2249491.662 | 1101.1 | 310021.3116 | 0 | 0 | 3124.7 | 879778.0332 | 3763.7 | 1059692.3172
| 90 | 163324.3456 | 0 | 0 | 350.1 | 101239.1172 | 0 | 0 | 214.7 | 62085.2284
| 100 | 4119978.07 | 6637 | 1919234.564 | 2539.5 | 734352.294 | 1530.3 | 442519.9116 | 3540.7 | 1023871.3004
| 150 | 3245849.8156 | 5091.9 | 1571477.4537 | 2056.3 | 634621.4749 | 3369 | 1039750.887 | 0 | 0
| 200 | 791428.7648 | 2432.8 | 791428.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광천1 | 1337163.193 | 2663.4 | 757299.0024 | 1793.1 | 579864.1906 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | 24099.2272 | 0 | 0 | 183.2 | 24099.2272 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 566462.5164 | 1691.4 | 476223.8184 | 320.5 | 90238.698 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 281075.184 | 972 | 281075.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300 | 465526.2654 | 0 | 0 | 1289.4 | 465526.2654 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광천2 | 2271523.7132 | 5043.7 | 1488763.0047 | 1359.4 | 409246.8617 | 1558.1 | 373513.8468 | 0 | 0
| 50 | 61668.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.8 | 61668.7648 | 0 | 0
| 75 | 1111808.3328 | 3321.2 | 935103.7872 | 214 | 60252.984 | 413.6 | 116451.5616 | 0 | 0
| 100 | 263146.52 | 2.8 | 809.6816 | 231.5 | 66943.318 | 675.7 | 195393.5204 | 0 | 0
| 150 | 617678.0722 | 1087.5 | 335627.5125 | 913.9 | 282050.5597 | 0 | 0 | 0 | 0
| 250 | 217222.0234 | 632.2 | 217222.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광천3 | 1303511.8495 | 3240.7 | 969115.1357 | 955.9 | 293665.5093 | 132.1 | 40731.2045 | 0 | 0
| 50 | 1131.2956 | 0 | 0 | 8.6 | 1131.2956 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 485458.8552 | 1322.7 | 372414.1212 | 400.1 | 112650.5556 | 1.4 | 394.1784 | 0 | 0
| 100 | 93402.556 | 138.7 | 40108.1564 | 184.3 | 53294.3996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150 | 523640.6441 | 1566 | 483303.618 | 0 | 0 | 130.7 | 40337.0261 | 0 | 0
| 250 | 160597.2378 | 213.3 | 73289.2401 | 254.1 | 87307.9977 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300 | 39281.2608 | 0 | 0 | 108.8 | 39281.2608 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광천4 | 915236.3978 | 1643.8 | 463536.8952 | 1551.9 | 448766.0268 | 22.3 | 2933.4758 | 0 | 0
| 50 | 2933.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 2933.4758 | 0 | 0
| 75 | 397472.6052 | 1411.7 | 397472.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | 38911.0392 | 138.2 | 38911.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 475919.2776 | 93.9 | 27153.2508 | 1551.9 | 448766.0268 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광천5 | 2740341.2617 | 2094.2 | 633266.5792 | 1078.9 | 153822.4574 | 6797.3 | 1495154.4289 | 2040.2 | 458097.7962
| 50 | 606900.6256 | 0 | 0 | 1017.5 | 133848.055 | 2820.6 | 371038.6476 | 775.5 | 102013.923
| 75 | 1468427.1624 | 482.2 | 135766.3032 | 0 | 0 | 3468.5 | 976576.986 | 1264.7 | 356083.8732
| 100 | 138310.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.3 | 138310.9676 | 0 | 0
| 150 | 506728.1037 | 1612 | 497500.276 | 0 | 0 | 29.9 | 9227.8277 | 0 | 0
| 200 | 19974.4024 | 0 | 0 | 61.4 | 19974.4024 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광천6 | 2443894.6338 | 0 | 0 | 5634.5 | 1585192.8973 | 3765.4 | 693696.5324 | 507.6 | 165005.2041
| 50 | 435601.4244 | 0 | 0 | 868.4 | 114234.5464 | 2443 | 321366.878 | 0 | 0
| 75 | 497058.9624 | 0 | 0 | 443 | 124729.308 | 1322.4 | 372329.6544 | 0 | 0
| 100 | 449951.632 | 0 | 0 | 1556 | 449951.632 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150 | 74501.5922 | 0 | 0 | 233.9 | 72186.9197 | 0 | 0 | 7.5 | 2314.6725
| 200 | 986781.0228 | 0 | 0 | 2533.2 | 824090.4912 | 0 | 0 | 500.1 | 162690.5316
| 광천김단지 | 485621.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 287296.464 | 895.5 | 198324.811
| 50 | 334482.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 287296.464 | 358.7 | 47185.5502
| 75 | 151139.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.8 | 151139.2608
| 구항구1 | 2671043.0224 | 0 | 0 | 1502.5 | 434480.93 | 0 | 0 | 9354.4 | 2236562.0924
| 50 | 386876.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2941 | 386876.786
| 75 | 662867.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2354.3 | 662867.2908
| 100 | 1414398.0864 | 0 | 0 | 1502.5 | 434480.93 | 0 | 0 | 3388.7 | 979917.1564
| 150 | 206900.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.4 | 206900.8592
| 구항신1 | 2083622.8125 | 0 | 0 | 1288.9 | 372713.7908 | 3466.2 | 944022.129 | 3903 | 766886.8927
| 50 | 349741.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.9 | 48658.8654 | 2288.8 | 301082.4848
| 75 | 336769.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.1 | 336769.1316
| 100 | 1268077.0544 | 0 | 0 | 1288.9 | 372713.7908 | 3096.3 | 895363.2636 | 0 | 0
| 150 | 129035.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.1 | 129035.2763
| 구항신2 | 983041.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4562 | 983041.962
| 50 | 162748.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.2 | 162748.7112
| 63 | 22862.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 22862.3472
| 75 | 434722.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544 | 434722.464
| 90 | 272747.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.2 | 272747.0304
| 100 | 89961.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.1 | 89961.4092
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.3 | 0
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 내포1 | 172952.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.4 | 172952.3292
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150 | 172952.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.4 | 172952.3292
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 내포2 | 1511592.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5234.2 | 1511592.4984
| 80 | 73626.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.5 | 73626.894
| 100 | 1437965.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4972.7 | 1437965.6044
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 내포3 | 3525157.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12231.7 | 3525157.4224
| 80 | 631558.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243.1 | 631558.2636
| 100 | 2842474.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9829.7 | 2842474.0084
| 150 | 10493.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10493.182
| 200 | 40631.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 40631.9684
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 내포4 | 2766193.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9610.3 | 2766193.1137
| 80 | 678127.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408.5 | 678127.626
| 100 | 2000694.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918.7 | 2000694.3164
| 150 | 87371.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.1 | 87371.1713
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 내포5 | 642019.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.2 | 642019.6744
| 100 | 642019.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.2 | 642019.6744
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 내포6 | 4601663.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18683.8 | 4601663.4509
| 50 | 645456.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4906.7 | 645456.7582
| 75 | 2489827.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8843.1 | 2489827.8636
| 100 | 837991.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897.9 | 837991.5388
| 150 | 628387.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036.1 | 628387.2903
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 내포7 | 1860939.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7233.6 | 1860939.4086
| 50 | 165234.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.1 | 165234.9306
| 75 | 1213365.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4309.5 | 1213365.582
| 100 | 482338.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668 | 482338.896
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 내포8 | 2440081.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11542.8 | 2440081.6534
| 50 | 718149.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5459.3 | 718149.0778
| 75 | 1376921.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890.4 | 1376921.4624
| 100 | 345011.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.1 | 345011.1132
| 서부1 | 2495938.3055 | 0 | 0 | 4165.7 | 916518.5101 | 2489.5 | 524716.915 | 4410.9 | 1054702.8804
| 50 | 550467.3916 | 0 | 0 | 1761.9 | 231770.8974 | 1174.7 | 154527.0862 | 1248 | 164169.408
| 75 | 1745478.2664 | 0 | 0 | 1721.7 | 484754.9652 | 1314.8 | 370189.8288 | 3162.9 | 890533.4724
| 100 | 156384.2176 | 0 | 0 | 540.8 | 156384.2176 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150 | 43608.4299 | 0 | 0 | 141.3 | 43608.4299 | 0 | 0 | 0 | 0
| 서부2 | 3786643.0261 | 0 | 0 | 2136.7 | 637160.2917 | 7039.7 | 1564549.5806 | 6595.3 | 1584933.1538
| 50 | 608110.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809.5 | 369578.487 | 1813.3 | 238532.3618
| 75 | 2456041.1436 | 0 | 0 | 227.3 | 63997.6788 | 3713.8 | 1045642.6728 | 4782 | 1346400.792
| 100 | 475051.7616 | 0 | 0 | 1126.4 | 325723.3408 | 516.4 | 149328.4208 | 0 | 0
| 150 | 134652.2149 | 0 | 0 | 436.3 | 134652.2149 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 | 112787.0572 | 0 | 0 | 346.7 | 112787.0572 | 0 | 0 | 0 | 0
| 은하1 | 5286457.796 | 0 | 0 | 683.4 | 210912.9582 | 11312 | 2630525.2442 | 14220.4 | 2445019.5936
| 40 | 69571.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 69571.662
| 50 | 1807928.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3812.7 | 501545.4342 | 9931 | 1306383.326
| 75 | 2003214.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200.6 | 1464260.1336 | 1914.2 | 538954.4952
| 100 | 1194829.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298.7 | 664719.6764 | 1833.2 | 530110.1104
| 150 | 210912.9582 | 0 | 0 | 683.4 | 210912.9582 | 0 | 0 | 0 | 0
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 홍동1 | 9386203.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.4 | 170498.0079 | 43214 | 9215705.428
| 40 | 14825.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 14825.6955 | 0 | 0
| 50 | 2593087.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19712.4 | 2593087.3704
| 63 | 69825.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 69825.888
| 75 | 6495778.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.9 | 155672.3124 | 22518.1 | 6340106.1636
| 100 | 212686.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5 | 212686.006
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 홍동2 | 4703218.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.3 | 111458.9258 | 21587.1 | 4591759.645
| 50 | 1439560.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.3 | 111458.9258 | 10096.1 | 1328101.5706
| 63 | 239041.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 239041.044
| 75 | 2227445.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7911.2 | 2227445.8272
| 100 | 678166.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345.2 | 678166.1744
| 150 | 119005.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.6 | 119005.0288
| 홍동3 | 9525108.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42031.9 | 9525108.9564
| 50 | 2043382.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15533.6 | 2043382.9456
| 75 | 6685490.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23744.8 | 6685490.9088
| 100 | 796235.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.5 | 796235.102
| 홍성1 | 943429.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.5 | 616436.8868 | 1770.3 | 326992.1578
| 50 | 151856.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 1512.779 | 1142.9 | 150343.9234
| 75 | 330265.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.6 | 172199.6496 | 561.4 | 158065.5384
| 80 | 18582.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 18582.696
| 100 | 98636.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1 | 98636.5692 | 0 | 0
| 150 | 15616.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 15616.3238 | 0 | 0
| 200 | 328471.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.7 | 328471.5652 | 0 | 0
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 홍성2 | 1896937.1854 | 5394.7 | 1574995.0685 | 0 | 0 | 612.6 | 205017.2686 | 374.1 | 116924.8483
| 50 | 82426.7236 | 556.2 | 73165.8852 | 0 | 0 | 70.4 | 9260.8384 | 0 | 0
| 75 | 296562.9348 | 1053.3 | 296562.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | 395051.2236 | 1403.1 | 395051.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 91841.0272 | 317.6 | 91841.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 150 | 114560.8576 | 85.1 | 26263.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1 | 88297.0403
| 200 | 28627.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 28627.808
| 250 | 570817.6961 | 1661.3 | 570817.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300 | 195756.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.2 | 195756.4302 | 0 | 0
| 350 | 121292.4843 | 318.1 | 121292.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 홍성3 | 4795375.693 | 6368.9 | 1834493.9265 | 8625.7 | 2501312.1761 | 834.9 | 247392.0028 | 734.1 | 212177.5876
| 50 | 79309.0834 | 602.9 | 79309.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75 | 448631.3304 | 680.4 | 191570.7024 | 519.7 | 146324.6532 | 379.7 | 106906.8132 | 13.6 | 3829.1616
| 80 | 1229076.4068 | 1761.1 | 495848.2716 | 2604.2 | 733228.1352 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 1466622.5496 | 432.6 | 125095.8072 | 3918.7 | 1133178.3164 | 0 | 0 | 720.5 | 208348.426
| 150 | 1078915.1457 | 1457.6 | 449848.8848 | 1583.1 | 488581.0713 | 455.2 | 140485.1896 | 0 | 0
| 250 | 492821.1771 | 1434.3 | 492821.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 홍성4 | 3642460.3296 | 5238.5 | 1529031.9746 | 5915.4 | 1746457.5192 | 101.7 | 29408.7924 | 1184.4 | 337562.0434
| 75 | 827324.1504 | 2938.4 | 827324.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | 1199738.2716 | 302.7 | 85227.0012 | 2925 | 823551.3 | 0 | 0 | 1033.4 | 290959.9704
| 100 | 238682.5688 | 723.7 | 209273.7764 | 0 | 0 | 101.7 | 29408.7924 | 0 | 0
| 150 | 1101660.6608 | 428.2 | 132152.3686 | 2990.4 | 922906.2192 | 0 | 0 | 151 | 46602.073
| 200 | 275054.678 | 845.5 | 275054.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 홍성5 | 4818837.408 | 407.3 | 117779.7556 | 289.8 | 83802.0456 | 742.4 | 268036.8384 | 15415.7 | 4349218.7684
| 50 | 104000.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.6 | 104000.2676
| 75 | 1420337.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044.6 | 1420337.3976
| 80 | 1144328.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4064.3 | 1144328.0508
| 100 | 1070948.502 | 407.3 | 117779.7556 | 289.8 | 83802.0456 | 0 | 0 | 3006.4 | 869366.7008
| 150 | 493395.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598.7 | 493395.5901
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 250 | 219695.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.4 | 219695.9218
| 300 | 366131.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.4 | 268036.8384 | 271.7 | 98094.8397
| 홍성6 | 5626479.828 | 5638.8 | 1626577.7805 | 6592.9 | 1612534.576 | 6082.7 | 1692325.8801 | 3874.9 | 695041.5914
| 50 | 633288.7532 | 0 | 0 | 1665.8 | 219129.3268 | 477.9 | 62865.8334 | 2670.5 | 351293.593
| 75 | 1689476.778 | 629.3 | 177183.1908 | 4119.5 | 1159869.942 | 656.8 | 184925.9808 | 594.9 | 167497.6644
| 80 | 717038.6652 | 2546.7 | 717038.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | 2198892.8052 | 1943.9 | 562121.4508 | 807.6 | 233535.3072 | 4243.1 | 1226985.7132 | 609.5 | 176250.334
| 150 | 288655.0919 | 230.4 | 71106.7392 | 0 | 0 | 704.9 | 217548.3527 | 0 | 0
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 250 | 99127.7345 | 288.5 | 99127.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 홍성7 | 1825531.401 | 3216.8 | 826584.3557 | 510.7 | 155708.2493 | 2569.9 | 747498.2972 | 294.3 | 95740.4988
| 50 | 122324.6254 | 808.2 | 106315.4772 | 0 | 0 | 121.7 | 16009.1482 | 0 | 0
| 75 | 563590.6452 | 1085.1 | 305516.4156 | 13 | 3660.228 | 903.6 | 254414.0016 | 0 | 0
| 80 | 70952.112 | 0 | 0 | 57.4 | 16161.3144 | 194.6 | 54790.7976 | 0 | 0
| 100 | 92650.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 92650.7088 | 0 | 0
| 150 | 526263.9396 | 946.7 | 292173.3941 | 440.3 | 135886.7069 | 318.2 | 98203.8386 | 0 | 0
| 200 | 449749.37 | 376.8 | 122579.0688 | 0 | 0 | 711.4 | 231429.8024 | 294.3 | 95740.4988
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 홍성8 | 2052072.4609 | 1439.2 | 337530.8832 | 1707.8 | 506642.8924 | 2185.3 | 919958.3729 | 1081.3 | 287940.3124
| 50 | 91674.4074 | 451.2 | 59353.5552 | 0 | 0 | 120.1 | 15798.6746 | 125.6 | 16522.1776
| 75 | 591661.7784 | 988 | 278177.328 | 464.3 | 130726.4508 | 0 | 0 | 649.1 | 182757.9996
| 100 | 205456.706 | 0 | 0 | 403.9 | 116796.5708 | 0 | 0 | 306.6 | 88660.1352
| 150 | 259119.8708 | 0 | 0 | 839.6 | 259119.8708 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300 | 70294.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 70294.6827 | 0 | 0
| 400 | 598021.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375.8 | 598021.7376 | 0 | 0
| 500 | 235843.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.7 | 235843.278 | 0 | 0

## 6.누수탐사
◎ 누수탐사
1) 총괄 사업비
행정구역 |  | 사업비(백만원)
|  | 계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계
홍성군 |  | 3244 | 811 | 811 | 811 | 811
① 누수탐사 계획
구분 |  | 단위 | 수량 | 단가(원) | 소요사업비 | 비고
(백만원)
계 |  |  |  |  | 811
작업 준비 | 자료수집 및 준비 | km | 1135 | 39755.0815 | 45.1 | 산정단가의 10% 적용
| 시설물 현황조사 | km | 1135 | 12402.1775 | 14.1 | 산정단가의 10% 적용
누수탐사 | 수용가조사 | 전 | 4016 | 28805.2103 | 115.7
| 관로탐사 | km | 114 | 1983632.112 | 226.1
| 밸브류조사 | 블록 | 35 | 2302187.58 | 80.6
| 노면음청조사 | km | 134 | 793389.6432 | 106.3
| 상관식탐사 | km | 54 | 1785678.048 | 96.4
| 하수도조사 | km | 67 | 314441.5428 | 21.1
| 확인조사 | km | 114 | 171726.786 | 19.6
| 보고서작성 | 블록 | 35 | 2457951.804 | 86 | 산정단가의 50% 적용

## 7.블록구축
◎ 블록구축
1) 총괄 사업비 | [19 empty] | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3
대블록명 | 중블록명 | 시설용량(㎥) | 소블록명 |  | 토목 | [19 empty] | 계측제어 |  |  | 계
|  |  |  | 급수구역 | 유량계실 |  |  | 수압계실 |  |  | 경계밸브실 |  |  | 점검구 |  |  | 배수관로 |  |  | 현장조사비 |  |  | 관망도 보완 | 소계 | 유량계 전송 | 수압계 전송 | 소계
[5 empty] | 개소 | 관경 | 사업비 | 개소 | 관경 | 사업비 | 개소 | 관경 | 사업비 | 개소 | 관경 | 사업비 | 관경 | 연장 | 사업비 | 구역고립 | 수압측정 | 유수율 검증 | 보고서 작성
보령댐계통 광역상수도 | 갈산 | 480 | 갈산-1 | 갈산면(내갈리, 행산리, 동산리, 신안리, 운곡리, 대사리, 가곡리), 결성면(형산리) | 수압계실 개소: 2; 수압계실 관경: 50; 수압계실 사업비: 20.64; 점검구 개소: 1; 점검구 관경: 150; 점검구 사업비: 12.12 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 59 | 0 | 9 | 9 | 68
[8 empty] | 1 | 100 | 10.32
| 갈산농공 | 420 | 갈산농공-1 | 갈산농공단지, 갈산면(취생리, 동성리, 기산리, 부기리, 오두리, 와리, 행산리) | 수압계실 개소: 2; 수압계실 관경: 200; 수압계실 사업비: 20.64; 경계밸브실 개소: 1; 경계밸브실 관경: 150; 경계밸브실 사업비: 9.177 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 46 | 0 | 6 | 6 | 52
| 갈산산업 | 1000 | 갈산산업-1 | 홍성산업단지 | 수압계실 개소: 2; 수압계실 관경: 50; 수압계실 사업비: 20.64; 점검구 개소: 1; 점검구 관경: 80; 점검구 사업비: 8.443 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 56 | 0 | 9 | 9 | 65
[8 empty] | 1 | 100 | 10.32
| 갈산2농공 | 450 | 갈산2농공 | 갈산2농공단지
| 구항(구) | 160 | 구항(구)-1 | 구항면(오봉리), 갈산면(갈오리) | 수압계실 개소: 1; 수압계실 관경: 80; 수압계실 사업비: 10.32; 경계밸브실 사업비: 0 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 37 | 0 | 6 | 6 | 43
[8 empty] | 1 | 100 | 10.32 |  |  | 0
| 구항(신) | 1300 | 구항(신)-1 | 구항면(공리, 남산리, 장양리, 태봉리, 내현리, 황곡리), 갈산면(쌍천리, 동산리) | 1 | 200 | 55.326 | 2 | 80 | 20.64 | 1 | 150 | 9.177 | 1 | 100 | 10.281 | 150 | 50 | 15.4312 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 193 | 12 | 9 | 21 | 214
[8 empty] | 1 | 150 | 10.32 | 1 | 300 | 19.837 |  |  |  | 300 | 100 | 36.1041
|  |  | 구항(신)-2 | 구항면(마온리, 청광리, 지정리, 대정리), 광천읍(벽계리) | 1 | 300 | 75.428 | 1 | 80 | 10.32 |  |  |  | 1 | 150 | 12.12 |  |  |  | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 135 | 12 | 9 | 21 | 156
[8 empty] | 2 | 150 | 20.64
| 서부 | 1600 | 서부-1 | 서부면(궁리, 광리, 상황리, 거차리, 이호리) | 1 | 200 | 55.326 | 1 | 100 | 10.32 | 2 | 100 | 14.152 | [6 empty] | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 106 | 12 | 6 | 18 | 124
[8 empty] | 1 | 200 | 10.32
|  |  | 서부-2 | 서부면(중리, 판교리, 양곡리, 남당리, 신리) | 1 | 200 | 55.326 | 2 | 100 | 20.64 |  |  |  | 1 | 100 | 10.281 |  |  |  | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 113 | 12 | 9 | 21 | 134
[8 empty] | 1 | 250 | 10.32
| 은하 | 800 | 은하 | 은하면(태율리, 금국리, 유송리, 장곡리, 학산리, 대천리, 대판리, 목현리, 덕실리, 화봉리, 장척리) | 수압계실 개소: 2; 수압계실 관경: 100; 수압계실 사업비: 20.64; 점검구 개소: 1; 점검구 관경: 100; 점검구 사업비: 10.281 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 58 | 0 | 9 | 9 | 67
[8 empty] | 1 | 200 | 10.32
| 결성 | 780 | 결성 | 결성면(교항리, 용호리, 형산리, 성곡리, 무량리, 금곡리, 읍내리, 성호리, 성남리, 은하면(금국리) | 수압계실 개소: 2; 수압계실 관경: 50; 수압계실 사업비: 20.64; 점검구 개소: 1; 점검구 관경: 100; 점검구 사업비: 10.281 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 58 | 0 | 9 | 9 | 67
[8 empty] | 1 | 150 | 10.32
| 홍성1,2 | 5800 | 홍성-1 | 홍성읍(남장리, 고암리, 학계리) | 유량계실 개소: 1; 유량계실 관경: 150; 유량계실 사업비: 43.47; 수압계실 개소: 1; 수압계실 관경: 80; 수압계실 사업비: 10.32 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 80 | 12 | 6 | 18 | 98
[8 empty] | 1 | 100 | 10.32
|  |  | 홍성-2 | 홍성읍(남장리, 고암리) | 1 | 200 | 55.326 | 2 | 80 | 20.64 | 1 | 300 | 19.837 |  |  |  | 250 | 524 | 180.0448 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 478 | 12 | 6 | 18 | 496
[17 empty] | 300 | 513.5 | 185.3946
|  |  | 홍성-7 | 홍성읍(고암리, 대교리) | 1 | 200 | 55.326 | 2 | 80 | 20.64 | 1 | 100 | 7.076 |  |  |  | 150 | 11 | 3.3949 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 112 | 12 | 6 | 18 | 130
[11 empty] | 1 | 150 | 9.177
|  |  | 홍성-8 | 홍성읍(학계리, 남장리, 옥암리) | 1 | 150 | 43.47 | 1 | 80 | 10.32 | 1 | 50 | 4.975 |  |  |  | 50 | 73.6 | 20.7225 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 151 | 12 | 6 | 18 | 169
[8 empty] | 1 | 100 | 10.32 | 1 | 80 | 4.975 |  |  |  | 100 | 138.4 | 40.0214
| 홍성3 | 5000 | 홍성-3 | 홍성읍(오관리, 대교리) | 유량계실 개소: 1; 유량계실 관경: 250; 유량계실 사업비: 67.182; 경계밸브실 개소: 1; 경계밸브실 관경: 250; 경계밸브실 사업비: 16.926 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 100 | 12 | 0 | 12 | 112
|  |  | 홍성-4 | 홍성읍(오관리, 옥암리) | 유량계실 개소: 1; 유량계실 관경: 200; 유량계실 사업비: 55.326; 경계밸브실 개소: 1; 경계밸브실 관경: 250; 경계밸브실 사업비: 16.926 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 89 | 12 | 0 | 12 | 101
|  |  | 홍성-5 | 홍성읍(옥암리, 월산리) | 1 | 250 | 67.182 | 2 | 80 | 20.64 | [6 empty] | 50 | 300 | 84.4668 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 189 | 12 | 6 | 18 | 207
|  |  | 홍성-6 | 홍성읍(소향리, 대교리, 내법리) | 수압계실 개소: 2; 수압계실 관경: 80; 수압계실 사업비: 20.64 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 37 | 0 | 6 | 6 | 43
| 홍동 | 1100 | 홍동-1 | 홍동면(월현리, 운월리, 팔괘리, 구정리, 신기리, 수란리, 금당리, 대영리, 효학리, 금평리, 문당리), 홍성읍(송월리, 구룡리), 금마면(용흥리, 덕정리) | 1 | 300 | 75.428 | 3 | 50 | 30.96 | 1 | 150 | 9.177 | 1 | 80 | 8.443 |  |  |  | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 140 | 12 | 9 | 21 | 161
|  |  | 홍동-2 | 홍동면(운월리, 홍원리, 화신리) 장곡면(가송리, 신동리, 도산리, 화계리, 광성리, 신풍리, 상송리, 옥계리, 대현리, 산성리, 지정리, 월계리, 행정리, 천태리) | 1 | 150 | 43.47 | 1 | 50 | 10.32 | 1 | 150 | 9.177 | [6 empty] | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 100 | 12 | 9 | 21 | 121
[8 empty] | 2 | 80 | 20.64
|  |  | 홍동-3 | 홍동면(원천리), 광천읍(매현리, 월림리, 대평리, 운용리, 내죽리, 죽전리, 가정리, 오성리, 소암리, 신진리), 홍성읍(신성리, 학계리), 구항면(신곡리) | 1 | 100 | 35.798 | 2 | 80 | 20.64 | 1 | 80 | 4.975 | 1 | 100 | 10.281 |  |  |  | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 107 | 12 | 9 | 21 | 128
[8 empty] | 1 | 50 | 10.32 | 1 | 150 | 9.177
| 광천 | 3600 | 광천-1 | 광천읍(광천리, 소암리) | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 광천-2 | 광천읍(광천리, 신진리) | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 광천-3 | 광천읍(광천리) | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 광천-5 | 광천읍(옹암리) | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 광천중담 (광역직결) | 광천-4 | 광천읍(담산리) | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 상장리, 광천김단지 (광역직결) | 광천-6 | 광천읍(상장리, 광천김단지) | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 내포 | 30000 | 내포-1 | 내포신도시 | 1 | 250 | 67.182 | 1 | 50 | 10.32 | 1 | 150 | 9.177 |  |  |  | 250 | 92.6 | 31.8171 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 145 | 12 | 6 | 18 | 163
[8 empty] | 1 | 150 | 10.32 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 내포-2 |  | 1 | 500 | 110 | 1 | 200 | 10.32 | 1 | 350 | 22.749 | [6 empty] | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 170 | 12 | 6 | 18 | 188
[8 empty] | 1 | 250 | 10.32
|  |  | 내포-3 | 내포신도시 | 1 | 600 | 140 | 2 | 200 | 20.64 | 1 | 200 | 13.051 | [5 empty] | 0 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 190 | 12 | 6 | 18 | 208
|  |  | 내포-4 | 홍북면(중계리, 상하리, 봉신리) | 1 | 600 | 140 | 1 | 250 | 10.32 |  |  | 0 |  |  |  | 600 | 23.2 | 12.177 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 189 | 12 | 6 | 18 | 207
[8 empty] | 1 | 200 | 10.32 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 내포-5 | 홍북면(석택리, 대동리, 용산리, 내덕리) | 1 | 150 | 43.47 | 1 | 150 | 10.32 | 1 | 100 | 7.076 |  |  |  | 200 | 26 | 8.4582 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 96 | 12 | 6 | 18 | 114
[8 empty] | 1 | 100 | 10.32 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 내포-6 | 홍북면(갈산리, 신정리, 산수리, 노은리, 대인리), 금마면(화양리, 송강리, 가산리,죽림리, 부평리, 인산리, 봉서리, 덕정리, 월암리, 신곡리, 장성리, 구룡리) | 1 | 100 | 35.798 | 1 | 200 | 10.32 |  |  | 0 |  |  |  | 300 | 525.8 | 189.8354 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 263 | 12 | 6 | 18 | 281 | 단위(백만원) | 유량계전송 단가 | 수압계전송 단가 | 단위(백만원)
[8 empty] | 1 | 80 | 10.32 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 내포-7 |  | 유량계실 개소: 1; 유량계실 관경: 150; 유량계실 사업비: 43.47; 수압계실 개소: 2; 수압계실 관경: 250; 수압계실 사업비: 20.64; 경계밸브실 사업비: 0; 배수관로 사업비: 0 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 80 | 12 | 6 | 18 | 98
|  |  | 내포-8 |  | 1 | 150 | 43.47 | 1 | 250 | 10.32 |  |  | 0 | 1 | 80 | 8.443 |  |  | 0 | 7.9 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 99 | 12 | 9 | 21 | 120 |  | 12 | 3
[8 empty] | 2 | 80 | 20.64 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 세광직결급수 |  | 세광-1 |  | 유량계실 사업비: 0; 수압계실 사업비: 0; 경계밸브실 사업비: 0; 배수관로 사업비: 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 사업비 합계
[24 empty] | 3676 |  |  | 459 | 4135 | 1단계 | 3672
[29 empty] | 2단계 | 463
|  | 구 분 |  | 수량 | 유량계실 개소: 단위; 유량계실 관경: 소요사업비 | [9 empty] | 전체금액 | 4135
|  | ⦁ 기본설계비 |  | 1 | 유량계실 개소: 식; 유량계실 관경: 104 | [9 empty] | 내포 | 1232
|  | ⦁ 기본계획비 |  |  | 유량계실 관경: 712
|  |  | - 기초자료조사 및 분석 | 1 | 유량계실 개소: 식; 유량계실 관경: 34
|  |  | - 블록시스템추축 기본계획 | 1 | 유량계실 개소: 식; 유량계실 관경: 14
|  |  | - 관망모델구축(관망해석) | 1 | 유량계실 개소: 식; 유량계실 관경: 190
|  |  | - 관망성능평가 | 1 | 유량계실 개소: 식; 유량계실 관경: 320
|  |  | - 관망정비기본계획 | 1 | 유량계실 개소: 식; 유량계실 관경: 26
|  |  | - 유지관리시스템 구축계획 | 1 | 유량계실 개소: 식; 유량계실 관경: 20
|  |  | - 성과보증계획 | 1 | 유량계실 개소: 식; 유량계실 관경: 5
|  |  | - 유지관리계획 | 1 | 유량계실 개소: 식; 유량계실 관경: 46
|  |  | - 사업계획수립 및 효과분석 | 1 | 유량계실 개소: 식; 유량계실 관경: 57
|  | ⦁ 관망도 보완 |  |  | 유량계실 관경: 151
|  |  | - 조서작성 | 76 | 유량계실 개소: 도엽; 유량계실 관경: 18
|  |  | - 관망도 보완 | 76 | 유량계실 개소: 도엽; 유량계실 관경: 133
|  | 계 |  |  | 유량계실 관경: 967

## 8.유량계등계측설비
◎ 유량계 등 계측설비
1) 총괄 사업비
구 분 |  |  | 유량계 계획 |  | 소요사업비 | 비 고
|  |  | 형 식 | 관경(mm) | (백만원)
배수지 | 갈산 | 유입 | 전자식 | 100 | 7 | 2단계
| 갈산농공 | 유입 | 전자식 | 100 | 7
| 갈산산업단지 | 유출 | 전자식 | 200 | 9
| 구항 | 유입 | 전자식 | 80 | 6
| 은하 | 유입 | 전자식 | 100 | 7
|  | 유출 | 전자식 | 100 | 7
| 결성 | 유입 | 전자식 | 100 | 7
|  | 유출 | 전자식 | 100 | 7
| 홍성2 | 유입 | 초음파식 | 200 | 10
|  | 유출 | 초음파식 | 200 | 10
| 홍동 | 유입 | 전자식 | 250 | 10
|  | 유출 | 전자식 | 250 | 10
| 광천 | 유입 | 초음파식 | 200 | 10
|  | 유출 | 초음파식 | 200 | 10
소 계 |  |  | - | - | 117
소블록 | 광천-1 |  | 전자식 | 80 | 6 | 2단계
| 광천-2 |  | 전자식 | 150 | 8
| 광천-3 |  | 전자식 | 100 | 7
| 광천-5 |  | 전자식 | 80 | 6
| 광천-6 |  | 전자식 | 100 | 7
소 계 |  |  | - | - | 34
계 |  |  | - | - | 151 | -
① 배수지 유량계 교체계획
구 분 |  | 기존 유량계 |  | 계획 유량계 |  | 비 고
|  | 형 식 | 관경(mm) | 형 식 | 관경(mm)
갈산배수지 | 유입 | 전자식 | 150 | 전자식 | 100 | 2단계 (2025년) 교체
갈산농공배수지 | 유입 | 전자식 | 200 | 전자식 | 100
갈산산업단지배수지 | 유출 | 전자식 | 50 | 전자식 | 200
구항배수지 | 유입 | 전자식 | 150 | 전자식 | 80
은하배수지 | 유입 | 전자식 | 200 | 전자식 | 100
| 유출 | 전자식 | 200 | 전자식 | 100
결성배수지 | 유입 | 전자식 | 200 | 전자식 | 100
| 유출 | 전자식 | 150 | 전자식 | 100
홍성2배수지 | 유입 | 초음파식 | 400 | 초음파식 | 200
| 유출 | 초음파식 | 500 | 초음파식 | 200
홍동배수지 | 유입 | 전자식 | 200 | 전자식 | 250
| 유출 | 전자식 | 100 | 전자식 | 250
광천배수지 | 유입 | 초음파식 | 300 | 초음파식 | 200
| 유출 | 초음파식 | 300 | 초음파식 | 200
② 블록유량계 교체계획
구 분 |  | 기존 유량계 |  | 블록 유량계 계획 |  | 비 고
|  | 형 식 | 관경(mm) | 형 식 | 관경(mm)
광천배수지 | 광천-1 | 초음파식 | 250 | 전자식 | 80 | 2단계 (2025년) 교체
| 광천-2 | 초음파식 | 250 | 전자식 | 150
| 광천-3 | 초음파식 | 250 | 전자식 | 100
| 광천-5 | 초음파식 | 150 | 전자식 | 80
| 광천-6 | 초음파식 | 150 | 전자식 | 100

## 단위시설단가
◈ 단위시설 공사비 단가
구 분 | 단위 |  | 관경(mm) | [10 empty] | 상수관망 최적관리시스템 구축 및 유지관리 표준업무처리지침(2010. 환경부)
|  | 0 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600
제수밸브실 | 천원/개소 | 0 | 4975 | 4975 | 7076 | 9177 | 13051 | 16926 | 19837 | 22749 | 25661 | 28573
유량계실 | 천원/개소 | 0 | 28127 | 28127 | 35798 | 43470 | 55326 | 67182 | 75428 | 83675 | 91921 | 100168 | 110000 | 140000
감압밸브실 | 천원/개소 | 0 | 32446 | 32446 | 41152 | 49859 | 63237 | 76616 | 99279 | 121942 | 144605 | 167269
이토밸브실 | 천원/개소 | 0 | 8585 | 8585 | 9827 | 11070 | 12672 | 14274 | 15436 | 16599 | 17761 | 18924
공기밸브실 | 천원/개소 | 0 | 11046 | 11046 | 11892 | 12739 | 13715 | 14691 | 15538 | 16386 | 17233 | 18081
수압계실 | 천원/개소 | 0 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320
수질계실 | 천원/개소 | 0 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397 | 57397
점검구 | 천원/개소 | 0 | 8443 | 8443 | 10281 | 12120 | 14758 | 17397 | 20648 | 23899 | 27150 | 30402

## 관로시설단가
◈ 관로시설 공사비 단가 | [5 empty] | (단위 : 원/m)
관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비 |  |  | 수도시설 운영비 및 공사비 개략산정기준(2016.1)
|  |  |  | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
| 0 | 1.5
| 50 | 1.5 | 30340 | 77748 | 281556 | 227542
주철관 | 80 | 1.5 | 30340 | 77748 | 281556 | 227542
| 100 | 1.5 | 36751 | 81324 | 289172 | 234034
| 150 | 1.5 | 56228 | 90675 | 308623 | 250675
| 200 | 1.5 | 75270 | 97268 | 325316 | 264558
| 250 | 1.5 | 98547 | 105449 | 343597 | 280029
| 300 | 1.5 | 124441 | 112793 | 361041 | 294663
| 350 | 1.5 | 152509 | 122955 | 381303 | 312114
| 400 | 1.5 | 181534 | 166224 | 434672 | 362674
| 450 | 1.5 | 212334 | 178105 | 456653 | 381845
| 500 | 1.5 | 246898 | 188092 | 476740 | 399122
| 600 | 1.5 | 313947 | 216022 | 524869 | 441632
| 700 | 1.5 | 508994 | 242505 | 571552 | 482695
| 800 | 1.5 | 629946 | 326006 | 675253 | 580775
| 900 | 1.5 | 785592 | 365075 | 734521 | 634424
| 1000 | 1.5 | 938450 | 423316 | 812962 | 707246
관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
|  |  |  | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
강관 | 300 | 1.5 | 224952 | 158176 | 406424 | 340046
| 350 | 1.5 | 239983 | 170653 | 429001 | 359812
| 400 | 1.5 | 279971 | 213964 | 482412 | 410414
| 450 | 1.5 | 313042 | 228375 | 506923 | 432115
| 500 | 1.5 | 350124 | 246573 | 535221 | 457603
| 600 | 1.5 | 418741 | 290811 | 599658 | 516421
| 700 | 1.5 | 483902 | 351675 | 680722 | 591865
| 800 | 1.5 | 604266 | 457331 | 806578 | 712100
| 900 | 1.5 | 694971 | 514220 | 883666 | 783569
| 1000 | 1.5 | 846709 | 594059 | 983705 | 877989
| 1100 | 1.5 | 992932 | 668125 | 1077971 | 966634
| 1200 | 1.5 | 1160158 | 761843 | 1191889 | 1074933
| 1350 | 1.5 | 1386928 | 865668 | 1326013 | 1200627
| 1500 | 1.5 | 1752115 | 976154 | 1466799 | 1332984
| 1650 | 1.5 | 2027032 | 1163719 | 1684663 | 1542418
| 1800 | 1.5 | 2317826 | 1278158 | 1829403 | 1678728
| 2000 | 2 | 2798757 | 1469771 | 2111914 | 1935950
| 2200 | 2.2 | 3455516 | 1680417 | 2383159 | 2190335
| 2400 | 2.4 | 4680863 | 1875326 | 2638668 | 2428985
관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
|  |  |  | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
PE관 | 20 | 1.5 | 614 | 27464 | 161179 | 126665
| 25 | 1.5 | 876 | 27767 | 162088 | 127405
| 30 | 1.5 | 1446 | 28057 | 163186 | 128279
| 40 | 1.5 | 1446 | 28139 | 163268 | 128361
| 50 | 1.5 | 3353 | 29574 | 167128 | 131546
| 75 | 1.5 | 5270 | 31423 | 170593 | 134561
| 100 | 1.5 | 10386 | 37745 | 180954 | 143799
| 125 | 1.5 | 16197 | 72651 | 219901 | 181621
| 150 | 1.5 | 33154 | 79590 | 234919 | 194392
| 200 | 1.5 | 63895 | 87435 | 250844 | 208069
| 250 | 1.5 | 96741 | 94038 | 265527 | 220504
| 300 | 1.5 | 122511 | 100445 | 280014 | 232743
| 350 | 1.5 | 153146 | 107865 | 295513 | 245994
| 400 | 1.5 | 194436 | 143342 | 339070 | 287303
| 450 | 1.5 | 243171 | 151431 | 355239 | 301225
| 500 | 1.5 | 299259 | 158608 | 370497 | 314234
| 600 | 1.5 | 468719 | 176885 | 404933 | 344175
관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
|  |  |  | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
내충격 PVC관 | 16 | 1.5 | 2607 | 27022 | 160737 | 126223
| 20 | 1.5 | 3163 | 27672 | 161993 | 127310
| 25 | 1.5 | 4307 | 28519 | 163648 | 128741
| 32 | 1.5 | 5638 | 28822 | 163951 | 129044
| 40 | 1.5 | 7406 | 30378 | 167932 | 132350
| 50 | 1.5 | 6352 | 30303 | 169473 | 133441
| 65 | 1.5 | 9906 | 31655 | 173248 | 136542
| 75 | 1.5 | 12998 | 33332 | 176541 | 139386
| 100 | 1.5 | 21214 | 67440 | 214690 | 176410
| 150 | 1.5 | 43157 | 72689 | 228018 | 187491
| 200 | 1.5 | 57997 | 78386 | 241795 | 199020
| 250 | 1.5 | 86270 | 86487 | 257976 | 212953
| 300 | 1.5 | 115852 | 94091 | 273660 | 226389
| 350 | 1.5 | 141233 | 100874 | 288522 | 239003
| 400 | 1.5 | 165569 | 138411 | 334139 | 282372
관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
|  |  |  | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
GRP관 | 150 | 1.5 | 54943 | 76620 | 231949 | 191422
| 200 | 1.5 | 68650 | 83643 | 247052 | 204277
| 250 | 1.5 | 89305 | 83692 | 255181 | 210158
| 300 | 1.5 | 107164 | 89148 | 268717 | 221446
| 350 | 1.5 | 146094 | 95234 | 282882 | 233363
| 400 | 1.5 | 179336 | 131254 | 326982 | 275215
| 450 | 1.5 | 196193 | 138968 | 342776 | 288762
| 500 | 1.5 | 212131 | 147390 | 359279 | 303016
| 600 | 1.5 | 256334 | 166386 | 394434 | 333676
| 700 | 1.5 | 329926 | 184560 | 428768 | 363513
| 800 | 1.5 | 397058 | 252956 | 513324 | 443574
| 900 | 1.5 | 488892 | 271617 | 548145 | 473899
| 1000 | 1.5 | 603783 | 312816 | 605503 | 526761
| 1100 | 1.5 | 688592 | 335436 | 644283 | 561046
관종 | 관경(mm) | 토피(m) | 자재비 | 포장상태별 공사비
|  |  |  | 토사구간 | 아스팔트구간 | 콘크리트구간
STS관 | 15 | 1.5 | 1772 | 42566 | 233447 | 183029
| 20 | 1.5 | 2947 | 36211 | 170532 | 135849
| 25 | 1.5 | 3660 | 40656 | 175785 | 140878
| 32 | 1.5 | 5179 | 43778 | 178907 | 144000
| 40 | 1.5 | 6320 | 46638 | 184192 | 148610
| 50 | 1.5 | 7333 | 51614 | 190784 | 154752
| 65 | 1.5 | 11364 | 58571 | 200164 | 163458
| 80 | 1.5 | 20932 | 94653 | 238670 | 201290
| 100 | 1.5 | 26386 | 105765 | 253015 | 214735