## 1.상수도시설 정보화계획
◎ 상수도시설 정보화계획
1) 총괄 사업비
구 분 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비고
통합운영시스템 구축 비 | 식 | 1 | 587 | 587
TM/TC Slave(PLC) | 면 | 36 | 22 | 792
TM/TC Master (PLC) | 면 | 1 | 50 | 50
Information & Network System | 식 | 1 | 50 | 50
유지관리시스템 | 식 | 1 | 1310 | 1310
합 계 |  |  |  | 2789

## 2.통합운영시스템 구축 비
① 홍성운영센터 통합운영실 시스템 구축비
I T E M | SPECIFICATION | 수량 | 단가 | 금액
SCADA Server | Xeon 3GHz 10core×2, 32GB RAM, 450GB×4 SAS | 2 | 26000000 | 52000000
OS | S/W Program Fee | 1 | 77000000 | 77000000
CPU | Redundant CPU 32Bit, 프로그램메모리 7M (증설시 전기 타입) | 2 | 7700000 | 15400000
Power Module | 220V 5.5A 60Hz, 기본베이스 장착 | 4 | 713000 | 2852000
Power Module | 220V 8.5A 60Hz, 증설베이스 장착 | 4 | 760000 | 3040000
통신 Module | Ethernet 1port | 4 | 803000 | 3212000
통신 Module | RS232C/RS422 각 1-ch | 3 | 385000 | 1155000
증설 Module | 증설베이스용 I/O 리시버 모듈(전기, UTP Cable용) | 2 | 475000 | 950000
Dummy Module | 슬롯방진용 모듈 | 10 | 10000 | 100000
AI Module | Analog 16 ch | 4 | 1124000 | 4496000
AO Module | Analog 8 ch | 1 | 865000 | 865000
DI Module | 32 point, 24VDC | 4 | 193000 | 772000
DO Module | 32 point, 12/24VDC | 2 | 220000 | 440000
기본 Base | 6Slot, 이중화 CPU용 | 2 | 884000 | 1768000
증설 Base | 12Slot | 2 | 770000 | 1540000
I/O Link Terminal | DI, 32 point | 4 | 40000 | 160000
I/O Link Relay Board | DO, 32 point | 2 | 230000 | 460000
DC 전원공급장치 | DC 24V 전원공급용 | 1 | 200000 | 200000
Fiber Optic Cable | CPU동기용,증설용 광케이블(2M) | 1 | 80000 | 80000
TM/TC Panel | 옥내형 STEEL 2.3T이상, 800Wx800Dx2150H / 잡자재 및 BASE 포함 완성품 | 2 | 7100000 | 14200000
판넬 Base | Access Floor 지지대(800Wx800Dx150H) | 2 | 350000 | 700000
계 |  |  |  | 181000000
② 시설개선 사업비 단기계획(가압장 4개소)
I T E M | SPECIFICATION | 수량 | 단가 | 금액
CPU | 32Bit 단일화 | 4 | 2603000 | 10412000
기본 Base | 8 Slot | 4 | 254000 | 1016000
Power Module | 220V/5.5A, 기본 베이스 | 4 | 200000 | 800000
통신 Module | RS232C/RS422 각 1-ch | 8 | 405000 | 3240000
Dummy Module | 기본 베이스용 | 16 | 15000 | 240000
DI Module | 32-ch | 4 | 175000 | 700000
DO Module | 32-ch | 4 | 232000 | 928000
AI Module | 16-ch | 4 | 1183000 | 4732000
A0 Module | 8-ch | 4 | 865000 | 3460000
DC 전원공급장치 | DC 24V | 4 | 300000 | 1200000
TM/TC Panel | 옥외형, 700W*1600H*500D / 잡자재 포함 | 4 | 9400000 | 37600000
UPS | 1kVA,1Φ220V/220V | 4 | 1600000 | 6400000
수위스위치 | 오뚜기식, 5-Pole | 4 | 550000 | 2200000
전원용 서지보호기 | AC 380/220V, 50kVA/Mode(UPS 1차측) | 8 | 1900000 | 15200000
통신용 서지보호기 | AC 220V, 20kVA/Mode | 8 | 660000 | 5280000
통신용 서지보호기 | 4~20mA, 5kVA/Mode | 8 | 290000 | 2320000
통신용 서지보호기 | Serial, 5kVA/Mode | 16 | 290000 | 4640000
4G 모뎀 | 10/100 Base-T, Ethernet 1Port, RS232 Serial 1Port | 4 | 1000000 | 4000000
기타 부속공사 | 기자재 설치 및 배관배선공사 | 1 | 12000000 | 12000000
계 |  |  |  | 116000000
③ 시설개선 사업비 중기계획(가압장 4개소)
I T E M | SPECIFICATION | 수량 | 단가 | 금액
CPU | 32Bit 단일화 | 4 | 2603000 | 10412000
기본 Base | 8 Slot | 4 | 254000 | 1016000
Power Module | 220V/5.5A, 기본 베이스 | 4 | 200000 | 800000
통신 Module | RS232C/RS422 각 1-ch | 8 | 405000 | 3240000
Dummy Module | 기본 베이스용 | 16 | 15000 | 240000
DI Module | 32-ch | 4 | 175000 | 700000
DO Module | 32-ch | 4 | 232000 | 928000
AI Module | 16-ch | 4 | 1183000 | 4732000
A0 Module | 8-ch | 4 | 865000 | 3460000
DC 전원공급장치 | DC 24V | 4 | 300000 | 1200000
TM/TC Panel | 옥외형, 700W*1600H*500D / 잡자재 포함 | 4 | 9400000 | 37600000
UPS | 1kVA,1Φ220V/220V | 4 | 1600000 | 6400000
수위스위치 | 오뚜기식, 5-Pole | 4 | 550000 | 2200000
전원용 서지보호기 | AC 380/220V, 50kVA/Mode(UPS 1차측) | 8 | 1900000 | 15200000
통신용 서지보호기 | AC 220V, 20kVA/Mode | 8 | 660000 | 5280000
통신용 서지보호기 | 4~20mA, 5kVA/Mode | 8 | 290000 | 2320000
통신용 서지보호기 | Serial, 5kVA/Mode | 16 | 290000 | 4640000
4G 모뎀 | 10/100 Base-T, Ethernet 1Port, RS232 Serial 1Port | 4 | 1000000 | 4000000
기타 부속공사 | 기자재 설치 및 배관배선공사 | 1 | 12000000 | 12000000
계 |  |  |  | 116000000
④ 시설개선 사업비 장기계획(가압장 6개소)
I T E M | SPECIFICATION | 수량 | 단가 | 금액
CPU | 32Bit 단일화 | 6 | 2603000 | 15618000
기본 Base | 8 Slot | 6 | 254000 | 1524000
Power Module | 220V/5.5A, 기본 베이스 | 6 | 200000 | 1200000
통신 Module | RS232C/RS422 각 1-ch | 12 | 405000 | 4860000
Dummy Module | 기본 베이스용 | 24 | 15000 | 360000
DI Module | 32-ch | 6 | 175000 | 1050000
DO Module | 32-ch | 6 | 232000 | 1392000
AI Module | 16-ch | 6 | 1183000 | 7098000
A0 Module | 8-ch | 6 | 865000 | 5190000
DC 전원공급장치 | DC 24V | 6 | 300000 | 1800000
TM/TC Panel | 옥외형, 700W*1600H*500D / 잡자재 포함 | 6 | 9400000 | 56400000
UPS | 1kVA,1Φ220V/220V | 6 | 1600000 | 9600000
수위스위치 | 오뚜기식, 5-Pole | 6 | 550000 | 3300000
전원용 서지보호기 | AC 380/220V, 50kVA/Mode(UPS 1차측) | 12 | 1900000 | 22800000
통신용 서지보호기 | AC 220V, 20kVA/Mode | 12 | 660000 | 7920000
통신용 서지보호기 | 4~20mA, 5kVA/Mode | 12 | 290000 | 3480000
통신용 서지보호기 | Serial, 5kVA/Mode | 24 | 290000 | 6960000
4G 모뎀 | 10/100 Base-T, Ethernet 1Port, RS232 Serial 1Port | 6 | 1000000 | 6000000
기타 부속공사 | 기자재 설치 및 배관배선공사 | 1 | 18000000 | 18000000
계 |  |  |  | 174000000

## 3.TMTC Slave(PLC)
① TM/TC Slave(PLC) 구축비(36개소)
I T E M | SPECIFICATION | 수량 | 단가 | 금액
CPU | 32Bit 단일화 | 36 | 2603000 | 93708000
기본 Base | 8 Slot | 36 | 254000 | 9144000
Power Module | 220V/5.5A, 기본 베이스 | 36 | 200000 | 7200000
통신 Module | RS232C/RS422 각 1-ch | 72 | 405000 | 29160000
Dummy Module | 기본 베이스용 | 144 | 15000 | 2160000
DI Module | 32-ch | 36 | 175000 | 6300000
DO Module | 32-ch | 36 | 232000 | 8352000
AI Module | 16-ch | 36 | 1183000 | 42588000
A0 Module | 8-ch | 36 | 865000 | 31140000
DC 전원공급장치 | DC 24V | 36 | 300000 | 10800000
TM/TC Panel | 옥외형, 700W*1600H*500D / 잡자재 포함 | 36 | 8500000 | 306000000
UPS | 1kVA,1Φ220V/220V | 36 | 1600000 | 57600000
수위스위치 | 오뚜기식, 5-Pole | 36 | 550000 | 19800000
전원용 서지보호기 | AC 380/220V, 50kVA/Mode(UPS 1차측) | 36 | 1900000 | 68400000
통신용 서지보호기 | AC 220V, 20kVA/Mode | 72 | 660000 | 47520000
통신용 서지보호기 | 4~20mA, 5kVA/Mode | 36 | 290000 | 10440000
통신용 서지보호기 | Serial, 5kVA/Mode | 144 | 290000 | 41760000
계 |  |  |  | 792000000

## 4.TMTC Master(PLC)
① TM/TC Master(PLC) 구축비(1개소)
I T E M | SPECIFICATION | 수량 | 단가 | 금액
CPU | Redundant CPU 32Bit, 프로그램메모리 7M (증설시 전기 타입) | 2 | 7700000 | 15400000
Power Module | 220V 5.5A 60Hz, 기본베이스 장착 | 4 | 713000 | 2852000
Power Module | 220V 8.5A 60Hz, 증설베이스 장착 | 4 | 760000 | 3040000
통신 Module | Ethernet 1port | 4 | 803000 | 3212000
통신 Module | RS232C/RS422 각 1-ch | 3 | 385000 | 1155000
증설 Module | 증설베이스용 I/O 리시버 모듈(전기, UTP Cable용) | 2 | 475000 | 950000
Dummy Module | 슬롯방진용 모듈 | 10 | 10000 | 100000
AI Module | Analog 16 ch | 2 | 1124000 | 2248000
AO Module | Analog 8 ch | 1 | 865000 | 865000
DI Module | 32 point, 24VDC | 4 | 193000 | 772000
DO Module | 32 point, 12/24VDC | 2 | 220000 | 440000
기본 Base | 6Slot, 이중화 CPU용 | 2 | 884000 | 1768000
증설 Base | 12Slot | 2 | 770000 | 1540000
I/O Link Terminal | DI, 32 point | 4 | 40000 | 160000
I/O Link Relay Board | DO, 32 point | 2 | 230000 | 460000
DC 전원공급장치 | DC 24V 전원공급용 | 1 | 200000 | 200000
Fiber Optic Cable | CPU동기용,증설용 광케이블(2M) | 1 | 80000 | 80000
RCS Panel | 옥내형 STEEL 2.3T이상, 800Wx800Dx2150H / 잡자재 및 BASE 포함 완성품 | 2 | 7100000 | 14200000
판넬 Base | Access Floor 지지대(800Wx800Dx150H) | 2 | 350000 | 700000
계 |  |  |  | 50000000

## 5.Network System
① Information & Network System
I T E M | SPECIFICATION | 수량 | 단가 | 금액
L3 Switch | 24Ports-Ethernet, 2-SFP | 2 | 5500000 | 11000000
Switching Hub | 10/100/1000Mbps, 8Port | 4 | 400000 | 1600000
VPN | CPU 2Core, Memory:1GB, HDD:160GB, Ethernet Combo*2EA | 2 | 9000000 | 18000000
ETOS | 이중화 CPU, Ethernet 각 2Port, 기본 베이스 8Slot, RS-232C 8Port | 1 | 20000000 | 20000000
계 |  |  |  | 50000000

## 6.유지관리시스템
① 유지관리시스템 구축비 |  |  |  |  | (단위 : 천원)
구 분 | 항 목 | 단위 | 구축비 | 블록당 단위구축비 | 비 고
하드웨어(기본) | - | 1식 | 916000
하드웨어(선택) | OA | 1식 | 100000
| NETWORK | 1식 | 150000
| Supervisory System | 1식 | 350000
솔루션(기본) | 관망감시 | 20블록 | 100000 | 100000 | 기본 20블록
| 운영분석 | 20블록 | 350000 | 350000
솔루션(선택) | 운영모의 | 20블록 | 380000 | 380000
솔루션(확장) |  | 1블록 | 12000 | 192000 | 20블록 초과분
솔루션 엔지니어링 | - | 1블록 | 13000 | 208000
현장제어반-시스템간 통신설비 | - | 1블록 | 5000 | 80000
합계 |  |  |  | 1310000 | 36개소
- 상수관망최적관리시스템구축 및 유지관리 표준업처리무지침-환경부 66p
※ 하드웨어 설치비는 1회적용( 기설치-금회제외)