## 공급단계현황
▣ 노후계량기 교체 현황
구분 | 2015 |  | 2014 |  | 2013 |  | 2012
| 수량 | 사업비(원) | 수량 | 사업비(원) | 수량 | 사업비(원) | 수량 | 사업비(원)
노후(불량)계량기 교체 | 172 | 8400000 | 37 | 1430000 | 103 | 4550000 | 86 | 6080000
| 176 | 8060000 | 40 | 1402000 | 103 | 4550000 | 86 | 6050000
| 176 | 8400000 | 180 | 8170000 | 103 | 4550000 | 89 | 6260000
| 176 | 7800000 | 180 | 8170000 | 103 | 4550000 | 90 | 6230000
| 176 | 8400000 | 180 | 8170000 | 103 | 4550000 | 95 | 6270000
| 176 | 8196000 | 180 | 8170000 | 103 | 4550000 | 88 | 6180000
| 66 | 3060000 | 180 | 8170000 | 103 | 4550000 | 92 | 3570000
| 66 | 1890000 |  |  | 123 | 5377000 | 95 | 3686000
| 66 | 2510000 |  |  | 123 | 5377000 | 92 | 3570000
| 66 | 3500000 |  |  | 123 | 5377000 | 90 | 3492000
| 66 | 2210000 |  |  | 123 | 5377000 | 92 | 3570000
| 66 | 3180000 |  |  | 123 | 5377000 | 87 | 3376000
| 66 | 1530000 |  |  | 123 | 5377000 | 91 | 3531000
| 4 | 152000 |  |  |  |  | 86 | 3337000
| 13 | 495000
계 | 1531 | 67783000 | 977 | 43682000 | 1459 | 64112000 | 1259 | 65202000
평균 교체비용 (원/개) |  | 44274 |  | 44710 |  | 43942 |  | 51789
구분 | 수량 | 사업비(원)
전체 | 5226 | 240779000
전체 평균 교체비용(원/개) |  | 46073

## 공급단계
▣ 공급단계 물 수요관리 목표량
1. 유수율 제고에 의한 절감량 산정
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
계획급수인구 |  | 70813 | 70963 | 71113 | 71263 | 71413 | 71565 | 68610 | 68450 | 67609
사용량 원단위(lpcd) |  | 238 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257
유수율(%) |  | 63.8 | 68 | 72.2 | 76.4 | 80.6 | 85 | 85 | 85 | 85
일평균 급수량 원단위(lpcd) |  | 373 | 378 | 356 | 336 | 319 | 302 | 302 | 302 | 302
유수수량(m3/일) |  | 16853 | 18237 | 18276 | 18315 | 18353 | 18392 | 17633 | 17592 | 17376
유수수량(m3/년) |  | 6151345 | 6656505 | 6670740 | 6684975 | 6698845 | 6713080 | 6436045 | 6421080 | 6342240
절감량(m3/일) |  |  | 1766 | 1563 | 1395 | 1252 | 1181 | 0 | 0 | 0
절감량(m3/년) |  |  | 644415 | 570660 | 509001 | 456900 | 431142 | 0 | 0 | 0
절감량(천m3/년) |  |  | 644.4 | 570.7 | 509 | 456.9 | 431.1 | 0 | 0 | 0
누적절감량(m3/일) |  |  | 1766 | 3329 | 4724 | 5976 | 7157 | 7157 | 7157 | 7157
누적절감량(천m3/년) |  |  | 644.4 | 1215.1 | 1724.1 | 2181 | 2612.1 | 2612.1 | 2612.1 | 2612.1
* 내포신도시지역 제외

## 재이용단계
▣ 재이용단계 물 수요관리 목표량
1. 빗물이용
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
절감량(천m3/년) |  |  |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
절감누적량(천m3/년) |  |  |  | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 64.8 | 100.8 | 136.8
2. 중수도
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
절감량(천m3/년) |  |  |  | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8
절감누적량(천m3/년) |  |  |  | 97.8 | 195.6 | 293.4 | 391.2 | 880.2 | 1369.2 | 1858.2

## 사용단계
▣ 사용단계 물 절약 목표량
1. 가정용수 용도별 사용비율 및 절감율
용도 | 사용비율 | 일사용량(ℓ/인) | 절감율 | 사용가능 절수기기
| (%) |  | (%)
계 | 100 | 257 | 100
화장실용수 | 27 | 70 | 30 | 양변기
음료 및 취사 | 21 | 54 | 20 | 수도꼭지
세탁용수 | 20 | 51 | 10 | 수도꼭지
샤워 및 세면 | 14 | 36 | 10 | 샤워기
세수, 세면 | 11 | 28 | 20 | 수도꼭지
청소, 기타 | 7 | 18 | 10 | 수도꼭지
* 사용비율 및 절감율 : 충청남도 물수요관리 종합계획(2012.1)
* 일사용량 : 금회 수도정비 기본계획 읍면지역 사용량 원단위
2. 절수효과
구분 | 일사용량(ℓ/인) | 절감율(%)
수도꼭지 | 151 | 15
샤워기 | 36 | 10
양변기 | 70 | 30
3. 기축주택수 및 급수가구수
구분 | 기축주택 수 | 급수보급률(%) | 급수가구 수
(2000년 일반가구수)
홍성군 | 31321 | 82.7 | 25902
* 급수보급률 : 금회 수도정비기본계획 2015년도 기준
4. 절수설비(기기) 보급실적
구분 | 급수가구 수(호) | 절수설비(기기) 보급실적(개) |  | 보급률(%)
|  | 수도꼭지 | 변기 | 수도꼭지 | 변기
홍성군 | 25902 | 14171 | 8695 | 27.4 | 33.6
수도꼭지 | 51804
변기 | 25902
* 급수가구당 수도꼭지 2개, 변기 1개 적용
* 가구당 인구 2.3명 적용
5. 절수기기 보급계획 |  |  |  |  | (단위:개)
구분 | 계 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
계 | 29526 | 6216 | 7770 | 7770 | 7770
수도꼭지 | 9842 | 2072 | 2590 | 2590 | 2590 | 수도꼭지
샤워기 | 9842 | 2072 | 2590 | 2590 | 2590 | 수도꼭지
양변기 | 9842 | 2072 | 2590 | 2590 | 2590 | 변기
* 기축주택의 2%인 518가구에 매년 절수기기 보급
6. 절수기기 교체율 |  |  |  | (단위:%)
구분 | 2020 (2016~2020) | 2025 (2021~2025) | 2030 (2026~2030) | 2035 (2031~2035)
수도꼭지 | 8 | 18 | 28 | 38
샤워기 | 8 | 18 | 28 | 38
양변기 | 8 | 18 | 28 | 38
7. 물 절약 목표량 |  |  |  | (단위 : m3/년)
구분 | 2020 (2016~2020) | 2025 (2021~2025) | 2030 (2026~2030) | 2035 (2031~2035)
계 | 82194 | 184939 | 287683 | 390427
수도꼭지 | 39401 | 88653 | 137905 | 187157
샤워기 | 6262 | 14091 | 21919 | 29747
양변기 | 36531 | 82195 | 127859 | 173523
8. 물 절약 목표량 |  |  |  | (단위 : 천m3/년)
구분 | 2020 (2016~2020) | 2025 (2021~2025) | 2030 (2026~2030) | 2035 (2031~2035)
계 | 82.2 | 185 | 287.7 | 390.4
수도꼭지 | 39.4 | 88.7 | 137.9 | 187.2
샤워기 | 6.3 | 14.1 | 21.9 | 29.7
양변기 | 36.5 | 82.2 | 127.9 | 173.5

## 총괄목표량
▣ 총괄 목표량
(단위 : 천m3/년)
구분 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
재이용단계 | 빗물이용 |  |  |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
| 중수도 |  |  |  | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8
| 소계 | [6 empty] | 105 | 105 | 105 | 105
사용단계 | 절수설비 | [6 empty] | 82.2 | 185 | 287.7 | 390.4
계 | [7 empty] | 187.2 | 290 | 392.7 | 495.4
(단위 : m3/일)
구분 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
재이용단계 | 빗물이용 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 중수도 |  |  |  | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268
| 소계 | [6 empty] | 288 | 288 | 288 | 288
사용단계 | 절수설비 | [6 empty] | 225 | 507 | 788 | 1070
계 | [7 empty] | 513 | 795 | 1076 | 1358

## 수도요금현실화계획
▣ 수도요금 현실화 계획
1. 수도요금 현황
구분 | 급수인구 | 급수사용량 (m3) | 급수사용료 부과(천원) | 1인당 수도요금 부과량 (천원/인) | 1인당 상수도 사용량 (m3/인) | m3당 부과액 (원/m3) | 총괄원가 (원/m3) | 수도요금 현실화에 따른 1인당 상수도 사용량 | 평균요금 (공급단가) m3당 | 현실화율 (%) | 홍성군 | 6714859
2009 | 52459 | 4447000 | 2739579 | 52 | 85 | 616.051 |  |  |  |  | 홍성읍 | 3793906
2010 | 55252 | 4682800 | 2875169 | 52 | 85 | 613.985 | 1308 | 40 | 619 | 47.32 | 광천읍 | 894443
2011 | 55067 | 4743000 | 3311226 | 60 | 86 | 698.129 | 1341 | 45 | 593 | 42.31 |  | 4688349
2012 | 67321 | 6003889 | 3739052 | 56 | 89 | 622.7717 | 1466 | 38 | 620 | 37.95 |  | 69.8205
2013 | 71208 | 6686097 | 4290275 | 60 | 94 | 641.6711 | 1638 | 37 | 622 | 36.17
2014 | 76695 | 6714859 | 4420570 | 58 | 88 | 658.3266 | 1744 | 33 | 637 | 36.52
2015 | 81475 | 7310471 | 5115691 | 63 | 90 | 699.7758 | 1758 | 36 | 703 | 39.99
* 자료 : 통계연보, 상수도사업 특별회계
2. 인근지자체 수도요금현실화율
구분 | 평균 | 금산군 | 부여군 | 서천군 | 청양군 | 예산군 | 태안군
현실화율 | 52.05 | 38.8 | 41.3 | 100.4 | 38 | 50.5 | 43.3
3. 수도요금 현실화 계획
2. 인근지자체 수도요금현실화율 구분: 구분; 2. 인근지자체 수도요금현실화율 평균: 현실화율 (%) |  |  |  | 년증가율 (%)
2. 인근지자체 수도요금현실화율 구분: 2015; 2. 인근지자체 수도요금현실화율 평균: 39.99 |  |  |  | 3
2016 | 43
2017 | 46
2018 | 49
2019 | 52
2020 | 55
2021 | 58
2022 | 61
2023 | 64
2024 | 67
2025 | 70
2026 | 73
2027 | 76
2028 | 79
2029 | 82
2030 | 85
2031 | 88
2032 | 91
2033 | 94
2034 | 97
2035 | 100
* 매년 3% 씩 인상

## 물수요사업비
물수요관리 사업계획
구 분 |  | 계 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
공급단계 | 계
| 유수율(%) |  | 85 | 85 | 85 | 85
노후관개량(m)
블록시스템 구축(개소)
| 수도계량기 교체(전) | 26600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | * 매년 1400전 교체(충남 물수요 참고)
재이용단계 | 계
| 빗물이용시설(㎥) | 496 | 496
| 중수도시설(㎥/일) | 158 | 158
| 하폐수처리수 재이용(㎥/일) | 1200 | 1200
사용단계 | 계
| 절수기기(개) | 29526 | 6216 | 7770 | 7770 | 7770
| 수도꼭지 | 9842 | 2072 | 2590 | 2590 | 2590
| 샤워기 | 9842 | 2072 | 2590 | 2590 | 2590
| 양변기 | 9842 | 2072 | 2590 | 2590 | 2590
교육 및 홍보
| 수도요금 현실화(%) |  | 55 | 70 | 85 | 100
* 수도계량기 교체, 절수기기 보급은 1단계를 2017~2020년 적용
물수요관리 사업비 | [5 empty] | (단위 : 백만원)
구 분 |  | 계 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
총계 |  | 4317 | 909 | 1136 | 1136 | 1136
공급단계 | 계 | 3192 | 672 | 840 | 840 | 840
| 유수율 | 0
| 노후관개량 | 0
| 블록시스템 구축 | 0
| 수도계량기 교체 | 3192 | 672 | 840 | 840 | 840 | * 전당 12만원(충남 물수요 참고)
재이용단계 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 빗물이용시설 | 0
| 중수도시설 | 0
| 하폐수처리수 재이용 | 0
사용단계 | 계 | 1125 | 237 | 296 | 296 | 296
| 절수기기 | 297 | 63 | 78 | 78 | 78 | * 교체가국당 3만원(충남 물수요 참고)
| 수도꼭지 | 99 | 21 | 26 | 26 | 26 | * 10000원
| 샤워기 | 99 | 21 | 26 | 26 | 26 | * 10000원
| 양변기 | 99 | 21 | 26 | 26 | 26 | * 10000원
| 교육 및 홍보 | 828 | 174 | 218 | 218 | 218 | * 매년 43.5백만원(충남 물수요 참고)
| 수도요금 현실화 | 0
* 교육 및 홍보는 1단계를 2017~2020년기간 적용

## 소요사업비
▣ 물수요관리계획 소요사업비
1. 공급단계
* 노후관 개량, 블록시스템 구축은 수도정비계획에서 수립하였으므로 물수요관리계획에서는 생략함
* 노후 및 불량계량기 교체 사업계획 및 소요사업비는 다음과 같음
* 과거 실적을 조사하여 매년 교체물량을 장래에도 적용
<공급단계 물 수요관리 사업계획> |  |  |  |  | (단위 : 전)
구분 | 계 | 2020 (2017~2020) | 2025 | 2030 | 2035 |  | 167
수도계량기 교체 | 19000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000
* 매년 1000전 교체
<공급단계 물 수요관리 소요사업비> |  |  |  |  | (단위 : 백만원)
구분 | 계 | 2020 (2017~2020) | 2025 | 2030 | 2035
수도계량기 교체 | 950 | 200 | 250 | 250 | 250
* 전당 5만원 적용
2. 재이용단계
* 해당사항 없음
3. 사용단계
절수기기 보급계획 |  |  |  |  | (단위 : 개)
구분 | 계 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035
계 | 29526 | 6216 | 7770 | 7770 | 7770
수도꼭지 | 9842 | 2072 | 2590 | 2590 | 2590
샤워기 | 9842 | 2072 | 2590 | 2590 | 2590
양변기 | 9842 | 2072 | 2590 | 2590 | 2590
* 수도꼭지(샤워기 포함) 1개당 2,000원, 양변기 1개당 3,000원 적용(충남 물수요 참고)
<절수기기 소요사업비> |  |  |  |  | (단위 : 백만원)
구분 | 계 | 2020 (2017~2020) | 2025 | 2030 | 2035
계(절수기기 보급) | 77 | 17 | 20 | 20 | 20
수도꼭지 | 23 | 5 | 6 | 6 | 6
샤워기 | 23 | 5 | 6 | 6 | 6
양변기 | 31 | 7 | 8 | 8 | 8
* 매년 5백만원 투입(충남 물수요 참고, 홍성군 계획)
<교육 및 홍보 소요사업비> |  |  |  |  | (단위 : 백만원)
구분 | 계 | 2020 (2017~2020) | 2025 | 2030 | 2035
교육 및 홍보 | 95 | 20 | 25 | 25 | 25
<사용단계 물 수요관리 소요사업비> |  |  |  |  | (단위 : 백만원)
구분 | 계 | 2020 (2017~2020) | 2025 | 2030 | 2035
계 | 172 | 37 | 45 | 45 | 45
절수기기 보급 | 77 | 17 | 20 | 20 | 20
교육 및 홍보 | 95 | 20 | 25 | 25 | 25
4. 전체 소요사업비 | [5 empty] | (단위 : 백만원)
구분 |  | 계 | 2020 (2017~2020) | 2025 | 2030 | 2035
계 |  | 1122 | 237 | 295 | 295 | 295
공급단계 | 수도계량기 교체 | 950 | 200 | 250 | 250 | 250
재이용단계 |  | 0
사용단계 | 소계 | 172 | 37 | 45 | 45 | 45
| 절수기기 보급 | 77 | 17 | 20 | 20 | 20
| 교육 및 홍보 | 95 | 20 | 25 | 25 | 25