## 대상지구
대상지구
(㎢)
| 하천명 | 하천번호 | 지구명 | 유역면적 | 군 | 면 | 동리
| 홍성천 | 3120050 | 옥암지구 | 4.16 | 홍성군 | 홍성읍 | 옥암1.2.3리
| 홍성천 | 3120050 | 월산지구 | 1.45 | 홍성군 | 홍성읍 | 월산2리
|  | 저수지면적제외: |  | 5.61

## 통계연보
통계연보 | [5 empty] | 읍면별/지구별 | 통계연보 읍인구 | 통계연보 리별인구합 | 통계연보 리별 인구적용, 하수종말처리장 보고서 증가율적용 | [5 empty] | 하수종말처리장 보고서 적용
[9 empty] | 현재 | 2005 계획인구 | 2006 계획인구 | 2011 계획인구 | 2016 계획인구 | 2020 계획인구 | 2005년 |  | 2006년 |  | 2011년 |  | 2016년 |  | 지구명 | 태안읍 | 리별인구 | 소계
| 태안읍 | 홍성읍 | 행정구역면적(㎢) | [11 empty] | 면적비인구 | 계획인구 | 면적비인구 | 계획인구 | 면적비인구 | 계획인구 | 면적비인구 | 계획인구 | 동남지구 | 동문1리 | 2294
| 1996 |  | 홍성읍 | 30.5 |  | 홍성읍 | 38829 | 38829 | 38829 | 39042.5595 | 39149.7275 | 40999.5522 | 42934.526 | [10 empty] | 동문2리 | 890
| 1997 | [22 empty] | 동문3리 | 1074
| 1998 |  |  |  |  | 계 | 38829 | 38829 | 38829 | 39042.5595 | 39149.7275 | 40999.5522 | 42934.526 | [10 empty] | 동문4리 | 1315
| 1999 |  |  |  |  | 옥암지구 |  | 2598 | 2598 | 2612.289 | 2619.4595 | 2743.2289 | 2872.6956 | [10 empty] | 동문5리 | 2786
| 2000 |  |  |  |  | 월산지구 |  | 421 | 421 | 423.3155 | 424.4775 | 444.534 | 465.5138 | [10 empty] | 동문6리 | 2599
| 2001 | [22 empty] | 남문1리 | 985
| 2002 | [22 empty] | 남문2리 | 707
| 2003 | 39610 | [21 empty] | 남문3리 | 847
[24 empty] | 남문4리 | 420 | 13917
[6 empty] | 계 |  | 3019 | 3019 | 3035.6045 | 3043.9369 | 3187.763 | 3338.2094 | [9 empty] | 평천1지구 | 반곡1리 | 316
[24 empty] | 반곡2리 | 167
[24 empty] | 평천1리 | 307
[24 empty] | 평천2리 | 191 | 981
[23 empty] | 평천2지구 | 평천3리 | 289
[24 empty] | 평천4리 | 225
[6 empty] | 계 |  | 3019 | 3019 | 3035.6045 | 3043.9369 | 3187.763 | 3338.2094 | [10 empty] | 평천5리 | 290
|  |  | 과업유역면적 | 5.61 | km2 |  |  |  | 증가율 | 1.0055 | 1.0083 | 1.0473 | 1.0472 | [10 empty] | 상옥1리 | 198
|  |  | 비율 | 0.18393 | [19 empty] | 가사리 | 134 | 1136
|  |  | 유역내인구 | 3019 | 인 |  |  | 670 |  |  | 675.5342 | 701.6575 | 701.6206 | [9 empty] | 상옥지구 | 상옥3리 | 293
|  |  | 1km2당인구 | 538.1462 | 인 |  |  | 1928 |  |  | 1943.9253 | 2019.098 | 2018.992 | [10 empty] | 인평1리 | 229 | 522
[23 empty] | 인평지구 | 인평2리 | 201
[24 empty] | 인평3리 | 132 | 562
[7 empty] | 유역면적비 | 유역/홍성읍 | 유역총면적 | [14 empty] | 계 | 16889 | 채택
[7 empty] | 면적 | 5.61 | 5.61
[7 empty] | 비율 | 0.18393 | 0.18393
리별인구 고려
|  |  | 지구별 | 유역면적 | 인구
|  |  | 옥암지구 | 4.16 | 2598
|  |  | 월산지구 | 1.45 | 421
|  |  | 계 | 5.61 | 3019

## 급수인원생활용수수요량추정
5.2 생활용수
① 급수인원생활용수 수요량 추정
◎ 현재
하천명 | 지구명 | 구분 | 년도 | 수요량(㎥/s) | 회수수=수요량X65% | 비고
홍성천 | 옥암 | 장래인구(인) | 670 | 0.0013489 | 0.00087676
|  | 급수율(%) | 75.3
|  | 1인1일 수요량(ℓ/인ㆍ일) | 231
|  | 일수요량(㎥/일) | 116.5418
|  | 년수요량(10³㎥/년) | 42.5378
하천명 | 지구명 | 구분 | 년도 | 수요량(㎥/s) | 회수수=수요량X65% | 비고
홍성천 | 월산 | 장래인구(인) | 0 | 0 | 0
|  | 급수율(%) | 0
|  | 1인1일 수요량(ℓ/인ㆍ일) | 0
|  | 일수요량(㎥/일) | 0
|  | 년수요량(10³㎥/년) | 0
◎ 2006년도
하천명 | 지구명 | 구분 | 년도 | 수요량(㎥/s) | 회수수=수요량X65% | 비고
홍성천 | 옥암 | 장래인구(인) | 675.5342 | 0.0019609 | 0.0012746
|  | 급수율(%) | 76
|  | 1인1일 수요량(ℓ/인ㆍ일) | 330
|  | 일수요량(㎥/일) | 169.424
|  | 년수요량(10³㎥/년) | 61.8398
하천명 | 지구명 | 구분 | 년도 | 수요량(㎥/s) | 회수수=수요량X65% | 비고
홍성천 | 월산 | 장래인구(인) | 0 | 0 | 0
|  | 급수율(%) | 0
|  | 1인1일 수요량(ℓ/인ㆍ일) | 0
|  | 일수요량(㎥/일) | 0
|  | 년수요량(10³㎥/년) | 0
◎ 2011년도
하천명 | 지구명 | 구분 | 년도 | 수요량(㎥/s) | 회수수=수요량X65% | 비고
홍성천 | 옥암 | 장래인구(인) | 701.6575 | 0.0021886 | 0.0014226
|  | 급수율(%) | 77
|  | 1인1일 수요량(ℓ/인ㆍ일) | 350
|  | 일수요량(㎥/일) | 189.0967
|  | 년수요량(10³㎥/년) | 69.0203
하천명 | 지구명 | 구분 | 년도 | 수요량(㎥/s) | 회수수=수요량X65% | 비고
홍성천 | 월산 | 장래인구(인) | 0 | 0 | 0
|  | 급수율(%) | 0
|  | 1인1일 수요량(ℓ/인ㆍ일) | 0
|  | 일수요량(㎥/일) | 0
|  | 년수요량(10³㎥/년) | 0
◎ 2016년도
하천명 | 지구명 | 구분 | 년도 | 수요량(㎥/s) | 회수수=수요량X65% | 비고
홍성천 | 옥암 | 장래인구(인) | 701.6206 | 0.002598 | 0.0016887
|  | 급수율(%) | 86.7
|  | 1인1일 수요량(ℓ/인ㆍ일) | 369
|  | 일수요량(㎥/일) | 224.4646
|  | 년수요량(10³㎥/년) | 81.9296
하천명 | 지구명 | 구분 | 년도 | 수요량(㎥/s) | 회수수=수요량X65% | 비고
홍성천 | 월산 | 장래인구(인) | 0 | 0 | 0
|  | 급수율(%) | 0
|  | 1인1일 수요량(ℓ/인ㆍ일) | 0
|  | 일수요량(㎥/일) | 0
|  | 년수요량(10³㎥/년) | 0

## 미급수인원생활용수수요량추정
② 미급수인원생활용수 수요량 추정
◎ 현 재
하천명 | 지구명 | 구분 | 년도 | 수요량(㎥/s) | 회수수=수요량X65% | 비고
홍성천 | 옥암 | 장래인구(인) | 2094 | 0.0033688 | 0.0021897
|  | 미급수율(%) | 100
|  | 1인1일 수요량(ℓ/인ㆍ일) | 139
|  | 일수요량(㎥/일) | 291.066
|  | 년수요량(10³㎥/년) | 106.2391
하천명 | 지구명 | 구분 | 년도 | 수요량(㎥/s) | 회수수=수요량X65% | 비고
홍성천 | 월산 | 장래인구(인) | 421 | 0.0006773 | 0.00044025
|  | 미급수율(%) | 100
|  | 1인1일 수요량(ℓ/인ㆍ일) | 139
|  | 일수요량(㎥/일) | 58.519
|  | 년수요량(10³㎥/년) | 21.3594
◎ 2006 년도
하천명 | 지구명 | 구분 | 년도 | 수요량(㎥/s) | 회수수=수요량X65% | 비고
홍성천 | 옥암 | 장래인구(인) | 2106 | 0.0033881 | 0.0022023
|  | 미급수율(%) | 100
|  | 1인1일 수요량(ℓ/인ㆍ일) | 139
|  | 일수요량(㎥/일) | 292.734
|  | 년수요량(10³㎥/년) | 106.8479
하천명 | 지구명 | 구분 | 년도 | 수요량(㎥/s) | 회수수=수요량X65% | 비고
홍성천 | 월산 | 장래인구(인) | 424.4775 | 0.0006829 | 0.00044388
|  | 미급수율(%) | 100
|  | 1인1일 수요량(ℓ/인ㆍ일) | 139
|  | 일수요량(㎥/일) | 59.0024
|  | 년수요량(10³㎥/년) | 21.5359
◎ 2011년도
하천명 | 지구명 | 구분 | 년도 | 수요량(㎥/s) | 회수수=수요량X65% | 비고
홍성천 | 옥암 | 장래인구(인) | 2180 | 0.0035072 | 0.0022797
|  | 미급수율(%) | 100
|  | 1인1일 수요량(ℓ/인ㆍ일) | 139
|  | 일수요량(㎥/일) | 303.02
|  | 년수요량(10³㎥/년) | 110.6023
하천명 | 지구명 | 구분 | 년도 | 수요량(㎥/s) | 회수수=수요량X65% | 비고
홍성천 | 월산 | 장래인구(인) | 444.534 | 0.00071516 | 0.00046486
|  | 급수율(%) | 100
|  | 1인1일 수요량(ℓ/인ㆍ일) | 139
|  | 일수요량(㎥/일) | 61.7902
|  | 년수요량(10³㎥/년) | 22.5534
◎ 2016년도
하천명 | 지구명 | 구분 | 년도 | 수요량(㎥/s) | 회수수=수요량X65% | 비고
홍성천 | 옥암 | 장래인구(인) | 2180 | 0.0035072 | 0.0022797
|  | 미급수율(%) | 100
|  | 1인1일 수요량(ℓ/인ㆍ일) | 139
|  | 일수요량(㎥/일) | 303.02
|  | 년수요량(10³㎥/년) | 110.6023
하천명 | 지구명 | 구분 | 년도 | 수요량(㎥/s) | 회수수=수요량X65% | 비고
홍성천 | 월산 | 장래인구(인) | 465.5138 | 0.00074892 | 0.0004868
|  | 급수율(%) | 100
|  | 1인1일 수요량(ℓ/인ㆍ일) | 139
|  | 일수요량(㎥/일) | 64.7064
|  | 년수요량(10³㎥/년) | 23.6178

## 급수미급수생활용수총괄
③ 급수+미급수 생활용수 수요량 총괄 정리
계 | [8 empty] | 단위(㎥/s)
하천명 | 지구명 | 관개면적 | 현재 |  | 2006 |  | 2011 |  | 2016
|  |  | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수
홍성천 | 옥암 | 미급수 | 0.0033688 | 0.0021897 | 0.0033881 | 0.0022023 | 0.0035072 | 0.0022797 | 0.0035072 | 0.0022797
|  | 급수 | 0.0013489 | 0.00087676 | 0.0019609 | 0.0012746 | 0.0021886 | 0.0014226 | 0.002598 | 0.0016887
| 합 |  | 0.0047177 | 0.0030665 | 0.0053491 | 0.0034769 | 0.0056958 | 0.0037023 | 0.0061051 | 0.0039683
| 월산 | 미급수 | 0.0006773 | 0.00044025 | 0.0006829 | 0.00044388 | 0.00071516 | 0.00046486 | 0.00074892 | 0.0004868
|  | 급수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 합 |  | 0.0006773 | 0.00044025 | 0.0006829 | 0.00044388 | 0.00071516 | 0.00046486 | 0.00074892 | 0.0004868
계 |  |  | 0.005395 | 0.0035067 | 0.0060319 | 0.0039208 | 0.006411 | 0.0041671 | 0.0068541 | 0.0044551
계 | [8 empty] | 단위(㎥/day)
하천명 | 지구명 | 관개면적 | 현재 |  | 2006 |  | 2011 |  | 2016
|  |  | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수
홍성천 | 옥암 | 미급수 | 291.066 | 189.1929 | 292.734 | 190.2771 | 303.02 | 196.963 | 303.02 | 196.963
|  | 급수 | 116.5418 | 75.7522 | 169.424 | 110.1256 | 189.0967 | 122.9129 | 224.4646 | 145.902
| 합 |  | 407.6078 | 264.9451 | 462.158 | 300.4027 | 492.1167 | 319.8759 | 527.4846 | 342.865
| 월산 | 미급수 | 58.519 | 38.0374 | 59.0024 | 38.3515 | 61.7902 | 40.1636 | 64.7064 | 42.0592
|  | 급수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 합 |  | 58.519 | 38.0374 | 59.0024 | 38.3515 | 61.7902 | 40.1636 | 64.7064 | 42.0592
계 |  |  | 466.1268 | 302.9824 | 521.1603 | 338.7542 | 553.9069 | 360.0395 | 592.191 | 384.9242
|  |  | 0.0047177 | 0.0030665 | 0.0053491 | 0.0034769 | 0.0056958 | 0.0037023 | 0.0061051 | 0.0039683
|  |  | 0.005395 | 0.0035067 | 0.0060319 | 0.0039208 | 0.006411 | 0.0041671 | 0.0068541 | 0.0044551

## 공업용수회수수
5.3 공업용수
◎ 공업용수 수요량 = 공단 및 농공단지 수요량 + 자유입점업체 수요량
◎ 부지면적당 원단위
(단위:m3/m2/year)
업 종 분 류 | 2003 | 2006 | 2011 | 2016
음 식 료 | 11.72 | 11.85 | 11.98 | 12.11
섬유,의복 | 11.37 | 11.6 | 11.85 | 12.09
목재,종이 | 5.95 | 5.85 | 5.76 | 5.66
석유화학 | 4.97 | 5.05 | 5.12 | 5.19
비금속소재 | 3.74 | 3.69 | 3.63 | 3.58
철 강 | 6.36 | 5.95 | 5.54 | 5.13
기 계 | 2.96 | 2.84 | 2.75 | 2.67
전기,전자 | 5.71 | 5.9 | 6.09 | 6.28
운송장비 | 3.7 | 3.61 | 3.52 | 3.43
기 타 | 2 | 1.95 | 1.9 | 1.85
평 균 | 5.64 | 5.49 | 5.43 | 5.3
◎ 공업용수수요량 추정
현재
지구명 | 업종분류 | 부 지 면 적 | 수요량(㎥/s) | 회수수 = 수요량 X 65% | 비고 | 수요량(㎥/일)
옥암 | 음 식 료 | 18800 | 0.0069868 | 0.0045414 |  | 603.6603
| 섬유,의복 | 0 |  |  |  |  | 0.0069868 | 0.0045414
| 목재,종이 | 0 |  |  |  |  | 0.014291 | 0.0092891
| 석유화학 | 0
| 비금속소재 | 0
| 철 강 | 0
| 기 계 | 0
| 전기,전자 | 0
| 운송장비 | 0
| 기 타 | 0
지구명 | 구분 | 부 지 면 적 | 수요량(㎥/s) | 회수수 = 수요량 X 65% | 비고
월산 | 음 식 료 | 19654 | 0.0073042 | 0.0047477 |  | 631.0819
| 섬유,의복 | 0
| 목재,종이 | 0
| 석유화학 | 0
| 비금속소재 | 0
| 철 강 | 0
| 기 계 | 0
| 전기,전자 | 0
| 운송장비 | 0
| 기 타 | 0
2006년도
지구명 | 업종분류 | 부 지 면 적 | 수요량(㎥/s) | 회수수 = 수요량 X 65% | 비고 | 수요량(㎥/일)
옥암 | 음 식 료 | 18800 | 0.0070643 | 0.0045918 |  | 610.3562
| 섬유,의복 | 0 |  |  |  |  | 0.0070643 | 0.0045918
| 목재,종이 | 0 |  |  |  |  | 0.01445 | 0.0093922
| 석유화학 | 0
| 비금속소재 | 0
| 철 강 | 0
| 기 계 | 0
| 전기,전자 | 0
| 운송장비 | 0
| 기 타 | 0
2006년도
지구명 | 구분 | 부 지 면 적 | 수요량(㎥/s) | 회수수 = 수요량 X 65% | 비고
월산 | 음 식 료 | 19654 | 0.0073852 | 0.0048004 |  | 638.0819
| 섬유,의복 | 0
| 목재,종이 | 0
| 석유화학 | 0
| 비금속소재 | 0
| 철 강 | 0
| 기 계 | 0
| 전기,전자 | 0
| 운송장비 | 0
| 기 타 | 0
2011년도
지구명 | 업종분류 | 부 지 면 적 | 수요량(㎥/s) | 회수수 = 수요량 X 65% | 비고 | 수요량(㎥/일)
옥암 | 음 식 료 | 18800 | 0.0071418 | 0.0046422 |  | 617.0521
| 섬유,의복 | 0 |  |  |  |  | 0.0071418 | 0.0046422
| 목재,종이 | 0 |  |  |  |  | 0.014608 | 0.0094952
| 석유화학 | 0
| 비금속소재 | 0
| 철 강 | 0
| 기 계 | 0
| 전기,전자 | 0
| 운송장비 | 0
| 기 타 | 0
지구명 | 구분 | 부 지 면 적 | 수요량(㎥/s) | 회수수 = 수요량 X 65% | 비고
월산 | 음 식 료 | 19654 | 0.0074662 | 0.004853 |  | 645.082
| 섬유,의복 | 0
| 목재,종이 | 0
| 석유화학 | 0
| 비금속소재 | 0
| 철 강 | 0
| 기 계 | 0
| 전기,전자 | 0
| 운송장비 | 0
| 기 타 | 0
2016년도
지구명 | 업종분류 | 부 지 면 적 | 수요량(㎥/s) | 회수수 = 수요량 X 65% | 비고 | 수요량(㎥/일)
옥암 | 음 식 료 | 18800 | 0.0072193 | 0.0046925 |  | 623.7479
| 섬유,의복 | 0 |  |  |  |  | 0.0072193 | 0.0046925
| 목재,종이 | 0 |  |  |  |  | 0.014767 | 0.0095983
| 석유화학 | 0
| 비금속소재 | 0
| 철 강 | 0
| 기 계 | 0
| 전기,전자 | 0
| 운송장비 | 0
| 기 타 | 0
지구명 | 구분 | 부 지 면 적 | 수요량(㎥/s) | 회수수 = 수요량 X 65% | 비고
월산 | 음 식 료 | 19654 | 0.0075472 | 0.0049057 |  | 652.082
| 섬유,의복 | 0
| 목재,종이 | 0
| 석유화학 | 0
| 비금속소재 | 0
| 철 강 | 0
| 기 계 | 0
| 전기,전자 | 0
| 운송장비 | 0
| 기 타 | 0
|  |  | 0.014767 | 0.0095983

## 수원공별관개면적
수원공별 관개면적
보
하천명 | 지구명 | 보 | 측점(No.) | ㎡ | 관계면적(ha) | 비고
-
소계 | 소계 |  |  |  | 0
양수장
하천명 | 지구명 | 양수장 | 측점(No.) | ㎡ | 관계면적(ha) | 비고
-
소계 | 소계 |  |  |  | 0
5.4 농업용수
◎ 수원공별 관개면적
저수지
하천명 | 지구명 | 저수지 | 측점 | ㎡ | 관계면적(ha) | 비고
- | 월산지구 | 월산저수지 | - | 30000 | 3
소계 | 소계 |  |  |  | 3
| 총 관계면적 | 3

## 수리답률의추정
◎ 수리답률의 추정 | [5 empty] | ※ 수리안전답 = 이앙재배 + 직파재배
하천명 | 지구명 | 지구면적(㎢) | 답면적(㎢) |  | 전면적(㎢) | 수자원장기종합 관개전비율(%) | 관개전면적(㎢)
|  |  | 경지(수리안전답) | 미경지(수리불안전답)
홍성천 | 옥암 | 4.16 | 0 | 0.54 | 0.69 | 16 | 0.1104
| 월산 | 1.45 | 0 | 0.5 | 0.31 | 16 | 0.0496
현재 | [5 empty] | (단위: ha)
하천명 | 지구명 | 지구면적 | 답면적 | 수리안전답 | 불안전답면적 | 관개전면적
홍성천 | 옥암 | 416 | 54 | 0 | 54 | 11.04
| 월산 | 145 | 50 | 0 | 50 | 4.96
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  | 561 | 104 | 0 | 104 | 16
2006년 | [5 empty] | (단위: ha)
하천명 | 지구명 | 지구면적(㎢) | 답면적 | 수리안전답 | 불안전답면적 | 관개전면적
홍성천 | 옥암 | 416 | 54 | 0 | 54 | 11.04
| 월산 | 145 | 50 | 0 | 50 | 4.96
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계 | 계 | 561 | 104 | 0 | 104 | 16
◎ 수리답률의 추정(계속)
2011년 | [5 empty] | (단위: ha)
하천명 | 지구명 | 지구면적(㎢) | 답면적 | 수리안전답 | 불안전답면적 | 관계전면적
홍성천 | 옥암 | 416 | 54 | 0 | 54 | 11.04
| 월산 | 145 | 50 | 0 | 50 | 4.96
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계 | 계 | 561 | 104 | 0 | 104 | 16
2016년 | [5 empty] | (단위: ha)
하천명 | 지구명 | 지구면적(㎢) | 답면적 | 수리안전답 | 불안전답면적 | 관계전면적
홍성천 | 옥암 | 416 | 54 | 0 | 54 | 11.04
| 월산 | 145 | 50 | 0 | 50 | 4.96
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계 | 계 | 561 | 104 | 0 | 104 | 16

## 농업용수수요량추정
(단위:mm/ha)
[10 empty] | 중권역명 | 수리안전답 | 수리불안전답 | 관개전 |  | 단위를 환산해서 적용하자 1ha=10000m2
[11 empty] | 1179 | 896 | 451 |  | 1179 mm/ha * 10000m2 = 11790000 mm
11790000 mm *1000 = 11790 m
11790 m / (60*60*24*365) = 0.0003739
◎ 농업용수 연간 수요량 | [6 empty] | ◎ 첨두 수요량 및 회수수
년도 |  | 현재 | 2006년 | 2011년 | 2016년
연도별용수심(mm/년) |  | 1175 | 1195 | 1195 | 1195 |  | 단위용수량 : | 0.0021 | ㎥/sec/ha
※ 연간수요량 = 연도별 용수심 x 10000㎥/ha x 관개면적(ha) | [6 empty] | ※ 첨두수요량 = 단위용수량 x 관개면적
수리안전답 |  |  |  |  | (단위 : 10^6㎥/년) |  | 수리안전답
지구명 | 관개면적 | 년도별 |  |  |  | 비고 | 지구명 | 관개면적 | 현재 |  | 2006 |  | 2011 |  | 2016
|  | 현재 | 2006 | 2011 | 2016 |  |  |  | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수
옥암 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 옥암 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
월산 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 월산 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
년도 |  | 2003년 | 2006년 | 2011년 | 2016년
연도별용수심(mm/년) |  | 822.5 | 836.5 | 836.5 | 836.5 |  | 단위용수량 | 0.0021 | ㎥/sec/ha
※ 연간수요량 = 연도별 용수심 x 10000㎥/ha x 관개면적(ha) | [6 empty] | ※ 첨두수요량 = 단위용수량 x 관개면적
수리불안전답 |  |  |  |  | (단위 : 10^6㎥/년) |  | 수리불안전답
지구명 | 관개면적 | 년도별 |  |  |  | 비고 | 지구명 | 관개면적 | 현재 |  | 2006 |  | 2011 |  | 2016
|  | 현재 | 2006 | 2011 | 2016 |  |  |  | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수
옥암 |  | 0.44415 | 0.45171 | 0.45171 | 0.45171 |  | 옥암 |  | 0.1134 | 0.03969 | 0.1134 | 0.03969 | 0.1134 | 0.03969 | 0.1134 | 0.03969
월산 |  | 0.41125 | 0.41825 | 0.41825 | 0.41825 |  | 월산 |  | 0.105 | 0.03675 | 0.105 | 0.03675 | 0.105 | 0.03675 | 0.105 | 0.03675
년도 |  | 2003년 | 2006년 | 2011년 | 2016년
연도별용수심(mm/년) |  | 470 | 478 | 478 | 478 |  | 단위용수량 | 0.0021 | ㎥/sec/ha
※ 연간수요량 = 연도별 용수심 x 10000㎥/ha x 관개면적(ha) | [6 empty] | ※ 첨두수요량 = 단위용수량 x 관개면적
관개전 |  |  |  |  | (단위 : 10^6㎥/년) |  | 관개전
지구명 | 관개면적 | 년도별 |  |  |  | 비고 | 지구명 | 관개면적 | 현재 |  | 2006 |  | 2011 |  | 2016
|  | 현재 | 2006 | 2011 | 2016 |  |  |  | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수
옥암 |  | 0.051888 | 0.052771 | 0.052771 | 0.052771 |  | 옥암 |  | 0.023184 | 0.0081144 | 0.023184 | 0.0081144 | 0.023184 | 0.0081144 | 0.023184 | 0.0081144
월산 |  | 0.023312 | 0.023709 | 0.023709 | 0.023709 |  | 월산 |  | 0.010416 | 0.0036456 | 0.010416 | 0.0036456 | 0.010416 | 0.0036456 | 0.010416 | 0.0036456
[7 empty] | 첨두수요량 | 단위용수량 | x 관개면적 |  |  |  | 농업용수x35%
계
[7 empty] | 지구명 | 관개면적 | 현재 |  | 2006 |  | 2011 |  | 2016
[9 empty] | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수 | 수요량 | 회수수
[7 empty] | 옥암 |  | 0.13658 | 0.047804 | 0.13658 | 0.047804 | 0.13658 | 0.047804 | 0.13658 | 0.047804
[7 empty] | 월산 |  | 0.11542 | 0.040396 | 0.11542 | 0.040396 | 0.11542 | 0.040396 | 0.11542 | 0.040396
[7 empty] | 계 |  | 0.252 | 0.0882 | 0.252 | 0.0882 | 0.252 | 0.0882 | 0.252 | 0.0882

## 장래용수수요량총괄
5.5 장래용수량 및 회수수
◎ 장래용수수요량 | [13 empty] | ( 단위 : m3/sec )
지구명 | 현재 |  |  |  | 2006년 |  |  |  | 2011년 |  |  |  | 2016년
| 생활용수 | 공업용수 | 농업용수 | 합계 | 생활용수 | 공업용수 | 농업용수 | 합계 | 생활용수 | 공업용수 | 농업용수 | 합계 | 생활용수 | 공업용수 | 농업용수 | 합계
옥암 | 0.0047177 | 0.0069868 | 0.13658 | 0.14829 | 0.0053491 | 0.0070643 | 0.13658 | 0.149 | 0.0056958 | 0.0071418 | 0.13658 | 0.14942 | 0.0061051 | 0.0072193 | 0.13658 | 0.14991
월산 | 0.0006773 | 0.0073042 | 0.11542 | 0.1234 | 0.0006829 | 0.0073852 | 0.11542 | 0.12348 | 0.00071516 | 0.0074662 | 0.11542 | 0.1236 | 0.00074892 | 0.0075472 | 0.11542 | 0.12371
◎ 장래용수회수수
( 단위 : m3/sec )
지구명 | 현재 |  |  |  | 2006년 |  |  |  | 2011년 |  |  |  | 2016년
| 생활용수 | 공업용수 | 농업용수 | 합계 | 생활용수 | 공업용수 | 농업용수 | 합계 | 생활용수 | 공업용수 | 농업용수 | 합계 | 생활용수 | 공업용수 | 농업용수 | 합계
옥암 | 0.0030665 | 0.0045414 | 0.047804 | 0.055412 | 0.0034769 | 0.0045918 | 0.047804 | 0.055873 | 0.0037023 | 0.0046422 | 0.047804 | 0.056149 | 0.0039683 | 0.0046925 | 0.047804 | 0.056465
월산 | 0.00044025 | 0.0047477 | 0.040396 | 0.045584 | 0.00044388 | 0.0048004 | 0.040396 | 0.04564 | 0.00046486 | 0.004853 | 0.040396 | 0.045714 | 0.0004868 | 0.0049057 | 0.040396 | 0.045788
◎ 장래용수수요량
( 단위 :백만 m3/년 )
지구명 | 현재 |  |  |  | 2006년 |  |  |  | 2011년 |  |  |  | 2016년
| 생활용수 | 공업용수 | 농업용수 | 합계 | 생활용수 | 공업용수 | 농업용수 | 합계 | 생활용수 | 공업용수 | 농업용수 | 합계 | 생활용수 | 공업용수 | 농업용수 | 합계
옥암 | 0.14878 | 0.22034 | 4.3073 | 4.6764 | 0.16869 | 0.22278 | 4.3073 | 4.6988 | 0.17962 | 0.22522 | 4.3073 | 4.7122 | 0.19253 | 0.22767 | 4.3073 | 4.7275
월산 | 0.021359 | 0.23034 | 3.6398 | 3.8915 | 0.021536 | 0.2329 | 3.6398 | 3.8942 | 0.022553 | 0.23545 | 3.6398 | 3.8978 | 0.023618 | 0.23801 | 3.6398 | 3.9014
계 | 0.17014 | 0.45068 | 7.9471 | 8.5679 | 0.19022 | 0.45568 | 7.9471 | 8.593 | 0.20218 | 0.46068 | 7.9471 | 8.6099 | 0.21615 | 0.46568 | 7.9471 | 8.6289

## 자연유하량
5.6 갈수량 및 물수지 분석
◎ 갈수시 자연유하량
※ 갈수시 자연유하량 = 실측유량(기준갈수량) + 용수사용량(생ㆍ공ㆍ농업용수) - 회수수 + 타유역 공급량
현재 | [6 empty] | (단위:㎥/sec)
하천명 | 지구명 | 갈수시 자연유하량 | 기준갈수량 | 용수사용량 | 회수수 | 타유역 공급량 | 갈수시자연유하량누계
홍성천 | 옥암 | 0.09248 | 0.0037 | 0.13658 | 0.047804 | 0 | 0.16601
| 월산 | 0.073532 | 0.0037 | 0.11542 | 0.045584 | 0 | 0.073532
2006년 | [6 empty] | (단위:㎥/sec)
하천명 | 지구명 | 갈수시 자연유하량 | 기준갈수량 | 용수사용량 | 회수수 | 타유역 공급량 | 갈수시자연유하량누계
홍성천 | 옥암 | 0.09248 | 0.0037 | 0.13658 | 0.047804 | 0 | 0.16596
| 월산 | 0.073476 | 0.0037 | 0.11542 | 0.04564 | 0 | 0.073476
◎ 갈수시 자연유하량(계속)
2011년 | [6 empty] | (단위:㎥/sec)
하천명 | 지구명 | 갈수시 자연유하량 | 기준갈수량 | 용수사용량 | 회수수 | 타유역 공급량 | 갈수시자연유하량누계
홍성천 | 옥암 | 0.09248 | 0.0037 | 0.13658 | 0.047804 | 0 | 0.16588
| 월산 | 0.073402 | 0.0037 | 0.11542 | 0.045714 | 0 | 0.073402
2016년 | [6 empty] | (단위:㎥/sec)
하천명 | 지구명 | 갈수시 자연유하량 | 기준갈수량 | 용수사용량 | 회수수 | 타유역 공급량 | 갈수시자연유하량누계
홍성천 | 옥암 | 0.09248 | 0.0037 | 0.13658 | 0.047804 | 0 | 0.16581
| 월산 | 0.073328 | 0.0037 | 0.11542 | 0.045788 | 0 | 0.073328

## 물수지분석
◎ 물수지 분석
현재 | [10 empty] | (㎥/sec)
하천명 | 지구명 | 자연유하량 | 자연유하량 누계 | 용수량 |  |  |  |  | 회수수 | 회수수 누계 | 갈수량
|  |  |  | 생활 | 공업 | 농업 | 계 | 누계
홍성천 | 옥암 | 0.09248 | 0.16601 | 0 | 0 | 0.13658 | 0.13658 | 0.252 | 0.047804 | 0.093388 | 0.0037
| 월산 | 0.073532 | 0.073532 | 0 | 0 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.045584 | 0.045584 | 0.0037
2006년
하천명 | 지구명 | 자연유하량 |  | 용수량 |  |  |  |  | 회수수 | 회수수 누계 | 갈수량
|  |  |  | 생활 | 공업 | 농업 | 계 | 누계
홍성천 | 옥암 | 0.09248 |  | 0 | 0 | 0.13658 | 0.13658 | 0.252 | 0.047804 | 0.093444 | 0.0037
| 월산 | 0.073476 |  | 0 | 0 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.04564 | 0.04564 | 0.0037
2011년
하천명 | 지구명 | 자연유하량 |  | 용수량 |  |  |  |  | 회수수 | 회수수 누계 | 갈수량
|  |  |  | 생활 | 공업 | 농업 | 계 | 누계
홍성천 | 옥암 | 0.09248 |  | 0 | 0 | 0.13658 | 0.13658 | 0.252 | 0.047804 | 0.093518 | 0.0037
| 월산 | 0.073402 |  | 0 | 0 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.045714 | 0.045714 | 0.0037
◎ 물수지 분석(계속)
2016년
하천명 | 지구명 | 자연유하량 |  | 용수량 |  |  |  |  | 회수수 | 회수수 누계 | 갈수량
|  |  |  | 생활 | 공업 | 농업 | 계 | 누계
홍성천 | 옥암 | 0.09248 |  | 0 | 0 | 0.13658 | 0.13658 | 0.252 | 0.047804 | 0.093593 | 0.0037
| 월산 | 0.073328 |  | 0 | 0 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.045788 | 0.045788 | 0.0037

## 물수지-누가량값
◎ 갈수량 및 물수지분석(현재) | [12 empty] | (단위:㎥/sec)
년도 | 하천명 | 지구명 | 자연 유하량 | 용수량 |  |  |  |  | 회수수량 |  |  |  |  | 유하량
|  |  |  | 생활 용수 | 공업 용수 | 농업 용수 | 계 | 누계 | 생활 용수 | 공업 용수 | 농업 용수 | 계 | 누계
현재 | 홍성천 | 옥암 | 0.16601 | 0 | 0 | 0.13658 | 0.13658 | 0.252 | - | - | 0.047804 | 0.047804 | 0.093388 | 0.0074
|  | 월산 | 0.073532 | 0 | 0 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.00044025 | 0.0047477 | 0.040396 | 0.045584 | 0.045584 | 0.0037
◎ 갈수량 및 물수지분석(2006) | [12 empty] | (단위:㎥/sec)
년도 | 하천명 | 지구 | 자연 유하량 | 용수량 |  |  |  |  | 회수수량 |  |  |  |  | 유하량
|  |  |  | 생활 용수 | 공업 용수 | 농업 용수 | 계 | 누계 | 생활 용수 | 공업 용수 | 농업 용수 | 계 | 누계
2006 | 홍성천 | 옥암 | 0.16596 | 0 | 0 | 0.13658 | 0.13658 | 0.252 | 0 | 0 | 0.047804 | 0.047804 | 0.093444 | 0.0074
|  | 월산 | 0.073476 | 0 | 0 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.00044388 | 0.0048004 | 0.040396 | 0.04564 | 0.04564 | 0.0037
◎ 갈수량 및 물수지분석(2011) | [12 empty] | (단위:㎥/sec)
년도 | 하천명 | 지구 | 자연 유하량 | 용수량 |  |  |  |  | 회수수량 |  |  |  |  | 유하량
|  |  |  | 생활 용수 | 공업 용수 | 농업 용수 | 계 | 누계 | 생활 용수 | 공업 용수 | 농업 용수 | 계 | 누계
2011 | 홍성천 | 옥암 | 0.16588 | 0 | 0 | 0.13658 | 0.13658 | 0.252 | 0 | 0 | 0.047804 | 0.047804 | 0.093518 | 0.0074
|  | 월산 | 0.073402 | 0 | 0 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.00046486 | 0.004853 | 0.040396 | 0.045714 | 0.045714 | 0.0037
◎ 갈수량 및 물수지분석(2016) | [12 empty] | (단위:㎥/sec)
년도 | 하천명 | 지구 | 자연 유하량 | 용수량 |  |  |  |  | 회수수량 |  |  |  |  | 유하량
|  |  |  | 생활 용수 | 공업 용수 | 농업 용수 | 계 | 누계 | 생활 용수 | 공업 용수 | 농업 용수 | 계 | 누계
2016 | 홍성천 | 옥암 | 0.16581 | 0 | 0 | 0.13658 | 0.13658 | 0.252 | 0 | 0 | 0.047804 | 0.047804 | 0.093593 | 0.0074
|  | 월산 | 0.073328 | 0 | 0 | 0.11542 | 0.11542 | 0.11542 | 0.0004868 | 0.0049057 | 0.040396 | 0.045788 | 0.045788 | 0.0037

## 유황
◎ 유황분석
(단위:㎥/sec)
하천명 | 유역면적(㎢) | 기준갈수량 | 갈수량 | 저수량 | 평수량 | 풍수량 | 비고
|  |  | Q355 | Q275 | Q185 | Q95
삽교천하구 | 223.26 | 0.14 | 0.26 | 1 | 2.57 | 6.78
홍성천하구 | 5.61 | 0.0037 | 0.0069 | 0.0266 | 0.0684 | 0.1804
(단위:106㎥/년)
하천명 | 유역면적(㎢) | 기준갈수량 | 갈수량 | 저수량 | 평수량 | 풍수량 | 비고
|  |  | Q355 | Q275 | Q185 | Q95
삽교천하구 | 223.26 | 0.14 | 0.0082445 | 0.03171 | 0.081494 | 0.21499
홍성천하구 | 5.61 | 0.0037 | 0.0002188 | 0.00084348 | 0.0021689 | 0.0057204

## 유지용수
3.6.5 하천유지수
가. 하천유지수 현황
홍성읍내 시가지 중심을 통과하는 홍성천이 생활하수 및 공업폐수가 무처리된
상태로 하천에 유입되어 홍성천이 심히 오염된바 이에 처리가 시급한 실정에 있어
홍성군에서 하수종말처리시설을 계획하여 시가지에서 발생하는 오폐수를 차집관로
를 통해 하수종말처리장까지 유입시켜 종말처리 되도록 하는 공사가 시행되어 2003
년도 완공 목표로 추진되고 있다
그러나 홍성천 상류부 유역이 5.61 ㎢로서 협소하여 갈수기에는 하천고갈이 예견
되므로 홍성천에 하천유지수가 항상 흐르게 하기 위하여 홍성하수종말처리장에서
처리된 물을 홍성천 상류 오관동 지점까지 압송되도록 관로공사도 병행하여 공사중
에 있어 2003년에 완공되면 홍성천에는 항상 맑은물이 흘러 아름다운 홍성천으로
유지되면서 시민의 정서함양에 이바지 될것으로 사료된다
※참고 : 홍성하수종말처리시설실시설계(1998. 8 홍성군)
나. 하천유지수 압송관로 시설개요
1) 펌프 : 대수 : 2대 (1대 예비포함)
구경 : 100mm
용량 : 1.0 ㎥/분 (0.0166㎥/sec)
양정 및 동력 : 48mH × 18.5 kw
2) 관로 : D150mm L=2,650m(처리장→분기점) → 0.0166 ㎥/sec
: D150mm L=2,050m(처리장→분기점) → 0.0083 ㎥/sec(홍성천)
: D150mm L=1,718m(처리장→분기점) → .00083 ㎥/sec(월계천)
3) 이토변실 : 1개소
4) 제수변실 : 1개소 (분기점)

## 회수수 집계표
회수수 집계표
<표 3.6-17> | [7 empty] | 단위:㎥/sec
년도별 | 하천명 | 지구별 | 회 수 수 |  |  |  |  | 비 고
|  |  | 생활용수 | 공업용수 | 농업용수 | 유지용수 | 계
현재 | 홍성천 | 옥암지구 | - | - | 0.047804 | 0 | 0.047804
|  | 월산지구 | 0.00044025 | 0.0047477 | 0.040396 | 0 | 0.045584
|  | 계 | 0.00044025 | 0.0047477 | 0.0882 | 0 | 0.093388
2006 | 홍성천 | 옥암지구 | 0 | 0 | 0.047804 | 0 | 0.047804
|  | 월산지구 | 0.00044388 | 0.0048004 | 0.040396 | 0 | 0.04564
|  | 계 | 0.00044388 | 0.0048004 | 0.0882 | 0 | 0.093444
2011 | 홍성천 | 옥암지구 | 0 | 0 | 0.047804 | 0 | 0.047804
|  | 월산지구 | 0.00046486 | 0.004853 | 0.040396 | 0 | 0.045714
|  | 계 | 0.00046486 | 0.004853 | 0.0882 | 0 | 0.093518
2016 | 홍성천 | 옥암지구 | 0 | 0 | 0.047804 | 0 | 0.047804
|  | 월산지구 | 0.0004868 | 0.0049057 | 0.040396 | 0 | 0.045788
|  | 계 | 0.0004868 | 0.0049057 | 0.0882 | 0 | 0.093593
※생활용수 및 공업용수의 회수수는 2003년이후 가동예정인 홍성읍내 차집관로를 통하여
하수종말 처리장으로 유입되므로 2006년부터는 회수수량에서 제외하였음
※ 하수종말처리장에서 처리수를 홍성천 및 월계천에 각각 0.0083㎥/sec씩 하천유지수로 활용코저 압송관로 공사를 2003년 준공목표로 시행중에 있어 2006년부터 계상함 (홍성하수종말처리시설실시설계(1998.8. 홍성군)

## Sheet1
3.6.3 공업용수 산정
가. 현황
공업용수 수요산정을 위한 홍성천 유역내의 기업체 현황조사는 지역 행정기관의 자료와
현장조사를 병행실시 한 결과 12개 제조업체이며 총 부지면적은 58,146㎡로 조사되었다
홍성천 유역내 제조업체 현황은 <표 3.6-8>와 같다
업종별 공업 현황
〈표 3.6-8〉
하천몀 | 구역명 | 업종 | 업체명 | 주생산품 | 소재지 | 부지면적 (㎡) | 건축면적 (㎡) | 종업원수 (인)
홍성천 | 옥암지구 | 음식료품 | 홍성정미소 | 미곡 | 홍성 월산 281 | 2195 | 960 | 2
| " | 음식료품 | 홍주정미소 | 미곡 | 홍성 옥암 271-1 | 18800 | 1014 | 2
| " | 음식료품 | 홍성축협 | 사료 | 홍성 월산 277-12 | 17459 | 4421 | 80
|  | 소계 | 3 |  |  | 38454 | 6395 | 84
|  | 계 | 3 |  |  | 38454 | 6395 | 84
| 오관지구 | 음식료품 | 호주산업사 | 두부 | 홍성 오관 542-6 | 1000 | 200 | 3
| " | 음식료품 | 호서양조장 | 탁주 | 홍성 오관 239 | 1000 | 519 | 2
| " | 음식료품 | 홍성양조장 | 탁주 | 홍성 오관 222-1 | 955 | 132 | 3
|  | 소계 | 3 |  |  | 2955 | 851 | 8
| " | 기타기계 | 화정기계 | 기계제조 | 홍성 월산 602 | 2314 | 440 | 4
|  | 소계 | 1 |  |  | 2314 | 440 | 4
|  | 계 | 4 |  |  | 5269 | 1291 | 12
| 대교지구 | 음식료품 | 한일제면소 | 국수 | 홍성 대교 23 | 1000 | 600 | 10
|  | 소계 | 1 |  |  | 1000 | 600 | 10
|  | 비금속 | 조일기업 | 벽돌브럭 | 홍성 대교 422-2 | 3306 | 596 | 4
|  | 비금속 | 경남석재 | 석조물 | 홍성 대교 45 | 787 | 246 | 2
|  | 비금속 | 토공산업 | 벽돌브럭 | 홍성 소향 321-1 | 1693 | 696 | 4
|  | 소계 | 3 |  |  | 5786 | 1538 | 10
|  | 기타기계 | 홍성자동차공업 | 중기수리 | 홍성 대교 422-2 | 7636 | 1285 | 18
|  | 소계 | 1 |  |  | 7636 | 1285 | 18
|  | 계 | 5 |  |  | 14422 | 3423 | 38
| 합계 |  | 12 |  |  | 58145 | 11109 | 134