## 삽도
구분 |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
공주STP | 일 평 균 | 19873 | 19911 | 19950 | 20290 | 20347 | 24392 | 24473 | 24554 | 24634 | 24715 | 24796 | 24877 | 24958 | 25039 | 25119 | 25200 | 25281 | 25361 | 25442 | 25523 | 25603
| 일 최 대 | 23799 | 23845 | 23891 | 24305 | 24373 | 29374 | 29473 | 29572 | 29670 | 29769 | 29868 | 29967 | 30066 | 30165 | 30264 | 30362 | 30461 | 30560 | 30658 | 30757 | 30856
| 시간최대 | 34963 | 35020 | 35078 | 35673 | 35764 | 43138 | 43282 | 43425 | 43569 | 43713 | 43856 | 44001 | 44144 | 44288 | 44431 | 44575 | 44719 | 44862 | 45006 | 45149 | 45293
신관STP | 일 평 균 |  | 953 | 959 | 963 | 967 | 969 | 977 | 1076 | 3837 | 3845 | 3853 | 3861 | 3868 | 3876 | 3884 | 3892 | 3899 | 3907 | 3915 | 3922 | 3930
| 일 최 대 |  | 1167 | 1174 | 1178 | 1183 | 1187 | 1197 | 1317 | 4695 | 4705 | 4714 | 4724 | 4733 | 4742 | 4752 | 4762 | 4771 | 4781 | 4791 | 4799 | 4809
| 시간최대 |  | 1948 | 1963 | 1973 | 1983 | 1991 | 2008 | 2215 | 7131 | 7148 | 7164 | 7181 | 7197 | 7213 | 7230 | 7246 | 7263 | 7279 | 7296 | 7311 | 7328
유구STP | 일 평 균 | 2091 | 2050 | 2010 | 1971 | 1934 | 2239 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251
| 일 최 대 | 2443 | 2393 | 2344 | 2297 | 2251 | 2549 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 3668
| 시간최대 | 4358 | 4272 | 4188 | 4107 | 4028 | 3954 | 6226 | 6226 | 6226 | 6226 | 7292 | 7292 | 7292 | 7292 | 7292 | 7292 | 7292 | 7292 | 7292 | 7292 | 7292
공암STP | 일 평 균 |  | 555 | 563 | 569 | 576 | 628 | 634 | 638 | 3641 | 3646 | 3652 | 3657 | 3663 | 3668 | 3674 | 3680 | 3685 | 3691 | 3696 | 3702 | 3708
| 일 최 대 |  | 680 | 689 | 696 | 705 | 769 | 776 | 781 | 4458 | 4465 | 4472 | 4478 | 4485 | 4491 | 4498 | 4505 | 4511 | 4519 | 4525 | 4533 | 4540
| 시간최대 |  | 1173 | 1188 | 1202 | 1217 | 1328 | 1339 | 1350 | 7698 | 7709 | 7721 | 7732 | 7744 | 7754 | 7767 | 7779 | 7790 | 7803 | 7814 | 7827 | 7839
동학사STP | 일 평 균 |  | 992.75 | 1145.5 | 1299.25 | 1453 | 1606.75 | 1758.5 | 1910.25 | 2567.81 | 3225.37 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93
| 일 최 대 |  | 1203.75 | 1352.5 | 1503.25 | 1653 | 1803.75 | 1955.5 | 2107.25 | 2764.81 | 3422.37 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93
| 시간최대 |  | 2137.15 | 2409.3 | 2682.45 | 2955.6 | 3228.75 | 3501.9 | 3775.05 | 4958.658 | 6142.266 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874
계 | 일 평 균 | 2005년: #VALUE!; 2010년: #VALUE!; 2015년: #VALUE!; 2020년: #VALUE!; 2025년: #VALUE!
| 일 최 대 | 2005년: #VALUE!; 2010년: #VALUE!; 2015년: #VALUE!; 2020년: #VALUE!; 2025년: #VALUE!
| 시간최대 | 2005년: #VALUE!; 2010년: #VALUE!; 2015년: #VALUE!; 2020년: #VALUE!; 2025년: #VALUE!
유구
동학사
공암
338
34
372
2811
1045692
1045.692
신관

## 6.4.44에서 46까지
구분 |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
신관STP | 일 평 균 |  | 953 | 838 | 838 | 839 | 839 | 847 | 945 | 3495 | 3503 | 3511 | 3519 | 3527 | 3535 | 3543 | 3551 | 3559 | 3566 | 3574 | 3581 | 3589
| 일 최 대 |  | 1208 | 1061 | 1061 | 1061 | 1062 | 1072 | 1197 | 4424 | 4435 | 4444 | 4454 | 4464 | 4474 | 4484 | 4494 | 4504 | 4513 | 4523 | 4533 | 4543
| 시간최대 |  | 2021 | 1771 | 1774 | 1777 | 1781 | 1798 | 2013 | 6708 | 6726 | 6742 | 6760 | 6777 | 6794 | 6811 | 6829 | 6845 | 6862 | 6879 | 6896 | 6913
공암STP | 일 평 균 |  | 556 | 561 | 565 | 571 | 621 | 626 | 631 | 3598 | 3603 | 3609 | 3614 | 3619 | 3625 | 3630 | 3636 | 3642 | 3647 | 3653 | 3659 | 3664
| 일 최 대 |  | 704 | 711 | 716 | 723 | 787 | 793 | 800 | 4559 | 4565 | 4572 | 4579 | 4585 | 4592 | 4599 | 4606 | 4614 | 4620 | 4628 | 4635 | 4642
| 시간최대 |  | 1215 | 1227 | 1237 | 1248 | 1358 | 1369 | 1380 | 7870 | 7881 | 7893 | 7905 | 7916 | 7928 | 7940 | 7952 | 7965 | 7977 | 7989 | 8002 | 8014
동학사STP | 일 평 균 |  | 859 | 991 | 1123 | 1254 | 1386 | 1521 | 1656 | 1791 | 2781 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771
| 일 최 대 |  | 1069 | 1200 | 1331 | 1462 | 1593 | 1728 | 1863 | 1998 | 2988 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978
| 시간최대 |  | 1898 | 2134 | 2371 | 2606 | 2843 | 3086 | 3329 | 3572 | 5354 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136
동학사
공암
338
34
372
2811
1045692
1045.692
신관

## 공주STP
가. 공주 하수종말처리시설 계획수질
구 분 |  |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  |  | #REF! | 59311 | 59079 | 59549 | 61289 | 64700 | 64948 | 65198 | 65450 | 65704 | 65960 | 66219 | 66480 | 66743 | 67008 | 67275 | 67545 | 67817 | 68091 | 68368 | 68647
| 관광인구 |  | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | 8260
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350 | 23350
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610 | 31610
하수량원단위 (L/인·일) | 상주 | 생활하수 | 일 평 균 | 266 | 266.8 | 267.6 | 268.4 | 269.2 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
|  |  | 일 최 대 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
|  |  | 시간최대 | 500 | 501.4 | 502.8 | 504.2 | 505.6 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507
|  | 지하수 | 일 평 균 | 33 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
|  |  | 일 최 대 | 33 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
|  |  | 시간최대 | 33 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
| 관광 | 숙 박 객 | 일 평 균 | 133 | 133.4 | 133.8 | 134.2 | 134.6 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
|  |  | 일 최 대 | 167 | 167.4 | 167.8 | 168.2 | 168.6 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169
|  |  | 시간최대 | 250 | 250.8 | 251.6 | 252.4 | 253.2 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254
|  | 일 귀 객 | 일 평 균 | 40 | 40.2 | 40.4 | 40.6 | 40.8 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  |  | 일 최 대 | 50 | 50.2 | 50.4 | 50.6 | 50.8 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
|  |  | 시간최대 | 75 | 75.2 | 75.4 | 75.6 | 75.8 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 상주하수량 | 생활오수 | #REF! | 15824 | 15810 | 15983 | 16499 | 17469 | 17536 | 17603 | 17672 | 17740 | 17809 | 17879 | 17950 | 18021 | 18092 | 18164 | 18237 | 18311 | 18385 | 18459 | 18535
|  |  | 지 하 수 | #REF! | 1969 | 1973 | 2001 | 2072 | 2200 | 2208 | 2217 | 2225 | 2234 | 2243 | 2251 | 2260 | 2269 | 2278 | 2287 | 2297 | 2306 | 2315 | 2325 | 2334
|  |  | 소계 | #REF! | 17793 | 17783 | 17984 | 18571 | 19669 | 19744 | 19820 | 19897 | 19974 | 20052 | 20130 | 20210 | 20290 | 20370 | 20451 | 20534 | 20617 | 20700 | 20784 | 20869
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072
|  | 계 |  | #REF! | 20145 | 20135 | 20336 | 20923 | 24093 | 24168 | 24244 | 24321 | 24398 | 24476 | 24554 | 24634 | 24714 | 24794 | 24875 | 24958 | 25041 | 25124 | 25208 | 25293
| 일 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | #REF! | 19810 | 19791 | 20008 | 20654 | 21869 | 21952 | 22037 | 22122 | 22208 | 22294 | 22382 | 22470 | 22559 | 22649 | 22739 | 22830 | 22922 | 23015 | 23108 | 23203
|  |  | 지 하 수 | #REF! | 1969 | 1973 | 2001 | 2072 | 2200 | 2208 | 2217 | 2225 | 2234 | 2243 | 2251 | 2260 | 2269 | 2278 | 2287 | 2297 | 2306 | 2315 | 2325 | 2334
|  |  | 소계 | #REF! | 21779 | 21764 | 22009 | 22726 | 24069 | 24160 | 24254 | 24347 | 24442 | 24537 | 24633 | 24730 | 24828 | 24927 | 25026 | 25127 | 25228 | 25330 | 25433 | 25537
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587
|  | 계 |  | #REF! | 24131 | 24116 | 24361 | 25078 | 29008 | 29099 | 29193 | 29286 | 29381 | 29476 | 29572 | 29669 | 29767 | 29866 | 29965 | 30066 | 30167 | 30269 | 30372 | 30476 | 시설용량
| 시 간 최 대 | 상주하수량 | 생활오수 | #REF! | 29739 | 29705 | 30025 | 30988 | 32803 | 32929 | 33055 | 33183 | 33312 | 33442 | 33573 | 33705 | 33839 | 33973 | 34108 | 34245 | 34383 | 34522 | 34663 | 34804
|  |  | 지 하 수 | #REF! | 1969 | 1973 | 2001 | 2072 | 2200 | 2208 | 2217 | 2225 | 2234 | 2243 | 2251 | 2260 | 2269 | 2278 | 2287 | 2297 | 2306 | 2315 | 2325 | 2334
|  |  | 소계 | #REF! | 31708 | 31678 | 32026 | 33060 | 35003 | 35137 | 35272 | 35408 | 35546 | 35685 | 35824 | 35965 | 36108 | 36251 | 36395 | 36542 | 36689 | 36837 | 36988 | 37138
|  | 정수장배출수 | 정수장배출수 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804
|  | 지하수사용량 | 지하수사용량 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925
|  | 관광오수 | 숙 박 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098
|  |  | 일 귀 객 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775
|  |  | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873
|  | 계 |  | #REF! | 35437 | 35407 | 35755 | 36789 | 42605 | 42739 | 42874 | 43010 | 43148 | 43287 | 43426 | 43567 | 43710 | 43853 | 43997 | 44144 | 44291 | 44439 | 44590 | 44740
수질 | 생활하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) |  | BOD | #REF! | 54.0632 | 54.8436 | 55.624 | 56.4044 | 57.1848 | 57.1962 | 57.2076 | 57.2191 | 57.2305 | 57.2419 | 57.2533 | 57.2647 | 57.2761 | 57.2875 | 57.2989 | 57.3103 | 57.3217 | 57.3332 | 57.3446 | 57.356
|  |  | COD | #REF! | 41.405 | 42.0547 | 42.7045 | 43.3542 | 44.004 | 44.0135 | 44.023 | 44.0325 | 44.042 | 44.0515 | 44.061 | 44.0705 | 44.08 | 44.0895 | 44.099 | 44.1085 | 44.118 | 44.1275 | 44.137 | 44.1465
|  |  | SS | #REF! | 52.9162 | 53.9422 | 54.9681 | 55.9941 | 57.02 | 57.035 | 57.05 | 57.065 | 57.08 | 57.095 | 57.11 | 57.125 | 57.14 | 57.155 | 57.17 | 57.185 | 57.2 | 57.215 | 57.23 | 57.245
|  |  | T-N | #REF! | 10.7572 | 10.8424 | 10.9275 | 11.0126 | 11.0978 | 11.0986 | 11.0995 | 11.1003 | 11.1012 | 11.102 | 11.1029 | 11.1037 | 11.1046 | 11.1054 | 11.1063 | 11.1071 | 11.108 | 11.1088 | 11.1096 | 11.1105
|  |  | T-P | #REF! | 1.2592 | 1.2691 | 1.2791 | 1.289 | 1.2989 | 1.299 | 1.2991 | 1.2992 | 1.2993 | 1.2994 | 1.2995 | 1.2996 | 1.2997 | 1.2998 | 1.2999 | 1.3 | 1.3001 | 1.3002 | 1.3003 | 1.3004
| 관광하수 오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | 숙 박 객 | BOD | #REF! | 45.9537 | 46.6171 | 47.2804 | 47.9438 | 48.6071 | 48.6168 | 48.6265 | 48.6362 | 48.6459 | 48.6556 | 48.6653 | 48.675 | 48.6847 | 48.6944 | 48.7041 | 48.7138 | 48.7235 | 48.7332 | 48.7429 | 48.7526
|  |  | COD | #REF! | 35.1942 | 35.7465 | 36.2988 | 36.8511 | 37.4034 | 37.4115 | 37.4196 | 37.4276 | 37.4357 | 37.4438 | 37.4519 | 37.4599 | 37.468 | 37.4761 | 37.4841 | 37.4922 | 37.5003 | 37.5084 | 37.5164 | 37.5245
|  |  | SS | #REF! | 44.4496 | 45.3114 | 46.1732 | 47.035 | 47.8968 | 47.9094 | 47.922 | 47.9346 | 47.9472 | 47.9598 | 47.9724 | 47.985 | 47.9976 | 48.0102 | 48.0228 | 48.0354 | 48.048 | 48.0606 | 48.0732 | 48.0858
|  |  | T-N | #REF! | 10.2194 | 10.3003 | 10.3811 | 10.462 | 10.5429 | 10.5437 | 10.5445 | 10.5453 | 10.5461 | 10.5469 | 10.5477 | 10.5485 | 10.5493 | 10.5501 | 10.5509 | 10.5517 | 10.5526 | 10.5534 | 10.5542 | 10.555
|  |  | T-P | #REF! | 1.0829 | 1.0914 | 1.1 | 1.1085 | 1.1171 | 1.1172 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1174 | 1.1175 | 1.1176 | 1.1177 | 1.1178 | 1.1179 | 1.1179 | 1.118 | 1.1181 | 1.1182 | 1.1183 | 1.1184
|  | 일 귀 객 | BOD | #REF! | 12.9752 | 13.1625 | 13.3498 | 13.5371 | 13.7244 | 13.7271 | 13.7298 | 13.7326 | 13.7353 | 13.738 | 13.7408 | 13.7435 | 13.7463 | 13.749 | 13.7517 | 13.7545 | 13.7572 | 13.76 | 13.7627 | 13.7654
|  |  | COD | #REF! | 9.9372 | 10.0931 | 10.2491 | 10.405 | 10.561 | 10.5632 | 10.5655 | 10.5678 | 10.5701 | 10.5724 | 10.5746 | 10.5769 | 10.5792 | 10.5815 | 10.5838 | 10.586 | 10.5883 | 10.5906 | 10.5929 | 10.5952
|  |  | SS | #REF! | 12.1707 | 12.4067 | 12.6427 | 12.8786 | 13.1146 | 13.1181 | 13.1215 | 13.125 | 13.1284 | 13.1319 | 13.1353 | 13.1387 | 13.1422 | 13.1456 | 13.1491 | 13.1525 | 13.156 | 13.1594 | 13.1629 | 13.1663
|  |  | T-N | #REF! | 4.3029 | 4.3369 | 4.371 | 4.4051 | 4.4391 | 4.4394 | 4.4398 | 4.4401 | 4.4405 | 4.4408 | 4.4411 | 4.4415 | 4.4418 | 4.4422 | 4.4425 | 4.4428 | 4.4432 | 4.4435 | 4.4439 | 4.4442
|  |  | T-P | #REF! | 0.33998 | 0.34266 | 0.34535 | 0.34803 | 0.35071 | 0.35074 | 0.35077 | 0.35079 | 0.35082 | 0.35085 | 0.35087 | 0.3509 | 0.35093 | 0.35095 | 0.35098 | 0.35101 | 0.35103 | 0.35106 | 0.35109 | 0.35111
| 지하수사용 오염부하량 원 단 위 (㎎/L) |  | BOD | #REF! | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
|  |  | COD | #REF! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | SS | #REF! | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
|  |  | T-N | #REF! | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | T-P | #REF! | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 정수장배출수 오염부하량 원 단 위 (㎎/L) |  | BOD | #REF! | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  |  | COD | #REF! | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746 | 35.9746
|  |  | SS | #REF! | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
|  |  | T-N | #REF! | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859 | 9.4859
|  |  | T-P | #REF! | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103
| 오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | #REF! | 3207 | 3240 | 3312 | 3457 | 3700 | 3715 | 3730 | 3745 | 3760 | 3776 | 3791 | 3807 | 3823 | 3839 | 3855 | 3871 | 3887 | 3904 | 3921 | 3937
|  |  | COD | #REF! | 2456 | 2485 | 2543 | 2657 | 2847 | 2859 | 2870 | 2882 | 2894 | 2906 | 2918 | 2930 | 2942 | 2954 | 2967 | 2979 | 2992 | 3005 | 3018 | 3031
|  |  | SS | #REF! | 3139 | 3187 | 3273 | 3432 | 3689 | 3704 | 3720 | 3735 | 3750 | 3766 | 3782 | 3798 | 3814 | 3830 | 3846 | 3863 | 3879 | 3896 | 3913 | 3930
|  |  | T-N | #REF! | 638 | 641 | 651 | 675 | 718 | 721 | 724 | 727 | 729 | 732 | 735 | 738 | 741 | 744 | 747 | 750 | 753 | 756 | 760 | 763
|  |  | T-P | #REF! | 75 | 75 | 76 | 79 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89
|  | 관광오수 | BOD | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.96 | 722.1 | 722.25 | 722.39 | 722.53 | 722.68 | 722.82 | 722.97 | 723.11 | 723.25 | 723.4 | 723.54 | 723.69 | 723.83 | 723.98 | 724.12
|  |  | COD | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.55 | 555.67 | 555.79 | 555.91 | 556.03 | 556.15 | 556.27 | 556.39 | 556.51 | 556.63 | 556.75 | 556.87 | 556.99 | 557.11 | 557.23 | 557.35
|  |  | SS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.85 | 702.04 | 702.22 | 702.41 | 702.59 | 702.78 | 702.96 | 703.15 | 703.33 | 703.52 | 703.7 | 703.88 | 704.07 | 704.25 | 704.44 | 704.62
|  |  | T-N | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.74 | 190.75 | 190.77 | 190.78 | 190.8 | 190.81 | 190.82 | 190.84 | 190.85 | 190.87 | 190.88 | 190.9 | 190.91 | 190.93 | 190.94 | 190.96
|  |  | T-P | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.44
|  | 지하수사용 | BOD | #REF! | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25 | 302.25
|  |  | COD | #REF! | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195
|  |  | SS | #REF! | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25 | 185.25
|  |  | T-N | #REF! | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
|  |  | T-P | #REF! | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75
|  | 정수장배출수 | BOD | #REF! | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89
|  |  | COD | #REF! | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46
|  |  | SS | #REF! | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55
|  |  | T-N | #REF! | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81
|  |  | T-P | #REF! | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
|  | 합계 | BOD | #REF! | 3528.14 | 3561.14 | 3633.14 | 3778.14 | 4743.1 | 4758.24 | 4773.39 | 4788.53 | 4803.67 | 4819.82 | 4834.96 | 4851.11 | 4867.25 | 4883.39 | 4899.54 | 4915.68 | 4931.83 | 4948.97 | 4966.12 | 4982.26
|  |  | COD | #REF! | 2665.46 | 2694.46 | 2752.46 | 2866.46 | 3612.01 | 3624.13 | 3635.25 | 3647.37 | 3659.49 | 3671.61 | 3683.73 | 3695.85 | 3707.97 | 3720.09 | 3733.21 | 3745.33 | 3758.45 | 3771.57 | 3784.69 | 3797.81
|  |  | SS | #REF! | 3354.8 | 3402.8 | 3488.8 | 3647.8 | 4606.65 | 4621.84 | 4638.02 | 4653.21 | 4668.39 | 4684.58 | 4700.76 | 4716.95 | 4733.13 | 4749.32 | 4765.5 | 4782.68 | 4798.87 | 4816.05 | 4833.24 | 4850.42
|  |  | T-N | #REF! | 700.31 | 703.31 | 713.31 | 737.31 | 971.05 | 974.06 | 977.08 | 980.09 | 982.11 | 985.12 | 988.13 | 991.15 | 994.16 | 997.18 | 1000.19 | 1003.21 | 1006.22 | 1009.24 | 1013.25 | 1016.27
|  |  | T-P | #REF! | 85.2 | 85.2 | 86.2 | 89.2 | 111.62 | 111.62 | 112.62 | 112.62 | 112.62 | 113.62 | 113.62 | 113.63 | 114.63 | 114.63 | 114.63 | 115.63 | 115.63 | 116.63 | 116.63 | 116.64
계획수질(㎎/L) |  |  | BOD | #REF! | 146.21 | 147.67 | 149.14 | 150.66 | 163.51 | 163.52 | 163.51 | 163.51 | 163.5 | 163.52 | 163.5 | 163.51 | 163.51 | 163.51 | 163.51 | 163.5 | 163.48 | 163.5 | 163.51 | 163.48
|  |  | COD | #REF! | 110.46 | 111.73 | 112.99 | 114.3 | 124.52 | 124.54 | 124.52 | 124.54 | 124.55 | 124.56 | 124.57 | 124.57 | 124.57 | 124.56 | 124.59 | 124.57 | 124.59 | 124.6 | 124.61 | 124.62
|  |  | SS | #REF! | 139.02 | 141.1 | 143.21 | 145.46 | 158.81 | 158.83 | 158.87 | 158.89 | 158.89 | 158.93 | 158.96 | 158.99 | 159.01 | 159.02 | 159.04 | 159.07 | 159.08 | 159.11 | 159.13 | 159.16
|  |  | T-N | #REF! | 29.02 | 29.16 | 29.28 | 29.4 | 33.48 | 33.47 | 33.47 | 33.47 | 33.43 | 33.42 | 33.41 | 33.41 | 33.4 | 33.39 | 33.38 | 33.37 | 33.35 | 33.34 | 33.36 | 33.35
|  |  | T-P | #REF! | 3.53 | 3.53 | 3.54 | 3.56 | 3.85 | 3.84 | 3.86 | 3.85 | 3.83 | 3.85 | 3.84 | 3.83 | 3.85 | 3.84 | 3.83 | 3.85 | 3.83 | 3.85 | 3.84 | 3.83
|  |  |  | 978 | 3612.01: 978; 3671.61: 978; 3733.21: 978; 3797.81: 978
|  |  |  | #REF! | 3612.01: 29986; 3671.61: 30454; 3733.21: 30943; 3797.81: 31454
84.9056
[5 empty] | 3797.81: 42155 |  | 106.1
3011.0714
100.369
Note on Y4: 문화관광지 숙: 5,893인 일: 13,750인 곰나루유원지 숙: 2,367인 일: 9,600인

## 신관STP
나. 신관 하수종말처리시설 계획수질
구분 |  |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) | 의당 |  |  | #REF! | 3419 | 3466 | 3501 | 3536 | 3570 | 3605 | 4043 | 4077 | 4112 | 4146 | 4181 | 4216 | 4250 | 4285 | 4320 | 4354 | 4389 | 4424 | 4458 | 4493
| 신관 |  |  | #REF! | 671 | 642 | 614 | 587 | 561 | 561 | 561 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617 | 9617
하수량원단위 (L/인·일) | 의당 | 생활하수 | 일 평 균 | 195 | 195.8 | 196.6 | 197.4 | 198.2 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
|  |  | 일 최 대 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249
|  |  | 시간최대 | 439 | 440.8 | 442.6 | 444.4 | 446.2 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448
|  | 지하수 | 일 평 균 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  | 일 최 대 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  | 시간최대 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 신관 | 생활하수 | 일 평 균 | 266 | 266.8 | 267.6 | 268.4 | 269.2 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
|  |  | 일 최 대 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
|  |  | 시간최대 | 500 | 501.4 | 502.8 | 504.2 | 505.6 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507
|  | 지하수 | 일 평 균 | 33 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
|  |  | 일 최 대 | 33 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
|  |  | 시간최대 | 33 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
계획하수량 (㎥/일) | 의당 | 생활하수량 | 일 평 균 | #REF! | 669 | 681 | 691 | 701 | 710 | 717 | 805 | 811 | 818 | 825 | 832 | 839 | 846 | 853 | 860 | 866 | 873 | 880 | 887 | 894
|  |  | 일 최 대 | #REF! | 838 | 853 | 865 | 877 | 889 | 898 | 1007 | 1015 | 1024 | 1032 | 1041 | 1050 | 1058 | 1067 | 1076 | 1084 | 1093 | 1102 | 1110 | 1119 |  | 50748 | 51554 | 52134 |  | 104900 | 123800 | 124600 | 124800
|  |  | 시간최대 | #REF! | 1507 | 1534 | 1556 | 1578 | 1599 | 1615 | 1811 | 1826 | 1842 | 1857 | 1873 | 1889 | 1904 | 1920 | 1935 | 1951 | 1966 | 1982 | 1997 | 2013 |  | 35273 | 36181 | 37176 |  | 89100 | 91000 | 92400 | 94000
|  | 지하수량 | 일 평 균 | #REF! | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 |  | 8182 | 8222 | 8263 |  | 10400 | 10400 | 10400 | 10400
|  |  | 일 최 대 | #REF! | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 |  | 8335 | 8484 | 8557 |  | 6500 | 17900 | 18100 | 18100
|  |  | 시간최대 | #REF! | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 |  | 10444 | 10559 | 10674 |  | 3000 | 28850 | 28850 | 28850
|  | 소계 | 일 평 균 | #REF! | 752 | 766 | 777 | 789 | 799 | 807 | 906 | 913 | 921 | 929 | 937 | 944 | 952 | 960 | 968 | 975 | 983 | 991 | 998 | 1006 |  | 9285 | 9387 | 9490 |  | 0 | 25650 | 25650 | 25650
|  |  | 일 최 대 | #REF! | 921 | 938 | 951 | 965 | 978 | 988 | 1108 | 1117 | 1127 | 1136 | 1146 | 1155 | 1164 | 1174 | 1184 | 1193 | 1203 | 1213 | 1221 | 1231 |  | 112982 | 115000 | 116804 |  | 213900 | 271950 | 274350 | 276150
|  |  | 시간최대 | #REF! | 1590 | 1619 | 1642 | 1666 | 1688 | 1705 | 1912 | 1928 | 1945 | 1961 | 1978 | 1994 | 2010 | 2027 | 2043 | 2060 | 2076 | 2093 | 2108 | 2125 |  | 111823 | 113828 | 115620 |  | 210900 | 268750 | 271150 | 272950
| 신관 | 생활하수량 | 일 평 균 | #REF! | 179 | 172 | 165 | 158 | 151 | 151 | 151 | 2597 | 2597 | 2597 | 2597 | 2597 | 2597 | 2597 | 2597 | 2597 | 2597 | 2597 | 2597 | 2597 | [5 empty] | 0.13
|  |  | 일 최 대 | #REF! | 224 | 215 | 206 | 198 | 190 | 190 | 190 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | [5 empty] | 0.01
|  |  | 시간최대 | #REF! | 336 | 323 | 310 | 297 | 284 | 284 | 284 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 |  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | 지하수량 | 일 평 균 | #REF! | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |  |  |  |  | 28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 일 최 대 | #REF! | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |  |  |  |  | 16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 시간최대 | #REF! | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |  |  |  |  | 22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 소계 | 일 평 균 | #REF! | 201 | 193 | 186 | 178 | 170 | 170 | 170 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 |  |  |  |  | 5.1 | 5.23 | 5.36 | 5.49 | 5.62 | 5.75 | 5.88 | 6.01 | 6.14 | 6.27 | 6.4 | 6.53 | 6.66 | 6.79 | 6.92 | 7.05 | 7.18 | 7.31 | 7.44 | 7.57 | 7.7
|  |  | 일 최 대 | #REF! | 246 | 236 | 227 | 218 | 209 | 209 | 209 | 3578 | 3578 | 3578 | 3578 | 3578 | 3578 | 3578 | 3578 | 3578 | 3578 | 3578 | 3578 | 3578 |  |  |  |  | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4
|  |  | 시간최대 | #REF! | 358 | 344 | 331 | 317 | 303 | 303 | 303 | 5203 | 5203 | 5203 | 5203 | 5203 | 5203 | 5203 | 5203 | 5203 | 5203 | 5203 | 5203 | 5203
총계 |  |  | 일 평 균 | #REF! | 953 | 959 | 963 | 967 | 969 | 977 | 1076 | 3837 | 3845 | 3853 | 3861 | 3868 | 3876 | 3884 | 3892 | 3899 | 3907 | 3915 | 3922 | 3930
|  |  | 일 최 대 | #REF! | 1167 | 1174 | 1178 | 1183 | 1187 | 1197 | 1317 | 4695 | 4705 | 4714 | 4724 | 4733 | 4742 | 4752 | 4762 | 4771 | 4781 | 4791 | 4799 | 4809 | 시설용량
|  |  | 시간최대 | #REF! | 1948 | 1963 | 1973 | 1983 | 1991 | 2008 | 2215 | 7131 | 7148 | 7164 | 7181 | 7197 | 7213 | 7230 | 7246 | 7263 | 7279 | 7296 | 7311 | 7328
수질 | 오염부하량 원 단 위 | 의당 (g/인.일) | BOD | #REF! | 56.2691 | 56.3566 | 56.444 | 56.5315 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  |  | COD | #REF! | 42.096 | 42.172 | 42.248 | 42.324 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  |  | SS | #REF! | 47.72 | 47.84 | 47.96 | 48.08 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  |  | T-N | #REF! | 13.6136 | 13.6552 | 13.6968 | 13.7384 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  |  | T-P | #REF! | 1.5184 | 1.5231 | 1.5277 | 1.5324 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
|  | 신관 (g/인.일) | BOD | #REF! | 60.6505 | 60.7418 | 60.833 | 60.9243 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 61.0156 | 기존
|  |  | COD | #REF! | 46.781 | 46.857 | 46.933 | 47.009 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085
|  |  | SS | #REF! | 61.03 | 61.15 | 61.27 | 61.39 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | 61.51
|  |  | T-N | #REF! | 11.2487 | 11.2826 | 11.3166 | 11.3505 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844 | 11.3844
|  |  | T-P | #REF! | 1.3167 | 1.3206 | 1.3246 | 1.3285 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3325
| 오염부하량 (㎏/일) | 의당 오염부하량 (㎏/일) | BOD | #REF! | 192.38 | 195.33 | 197.61 | 199.9 | 202.13 | 204.11 | 228.91 | 230.84 | 232.82 | 234.74 | 236.72 | 238.71 | 240.63 | 242.61 | 244.59 | 246.52 | 248.5 | 250.48 | 252.41 | 254.39
|  |  | COD | #REF! | 143.93 | 146.17 | 147.91 | 149.66 | 151.37 | 152.85 | 171.42 | 172.86 | 174.35 | 175.79 | 177.27 | 178.76 | 180.2 | 181.68 | 183.17 | 184.61 | 186.09 | 187.58 | 189.02 | 190.5
|  |  | SS | #REF! | 163.15 | 165.81 | 167.91 | 170.01 | 172.07 | 173.76 | 194.87 | 196.51 | 198.2 | 199.84 | 201.52 | 203.21 | 204.85 | 206.54 | 208.22 | 209.86 | 211.55 | 213.24 | 214.88 | 216.56
|  |  | T-N | #REF! | 46.54 | 47.33 | 47.95 | 48.58 | 49.19 | 49.68 | 55.71 | 56.18 | 56.66 | 57.13 | 57.61 | 58.1 | 58.57 | 59.05 | 59.53 | 60 | 60.48 | 60.96 | 61.43 | 61.91
|  |  | T-P | #REF! | 5.19 | 5.28 | 5.35 | 5.42 | 5.49 | 5.54 | 6.21 | 6.27 | 6.32 | 6.37 | 6.43 | 6.48 | 6.53 | 6.59 | 6.64 | 6.69 | 6.75 | 6.8 | 6.85 | 6.91
|  | 신관 오염부하량 (㎏/일) | BOD | #REF! | 40.7 | 39 | 37.35 | 35.76 | 34.23 | 34.23 | 34.23 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79 | 586.79
|  |  | COD | #REF! | 31.39 | 30.08 | 28.82 | 27.59 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82 | 452.82
|  |  | SS | #REF! | 40.95 | 39.26 | 37.62 | 36.04 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54 | 591.54
|  |  | T-N | #REF! | 7.55 | 7.24 | 6.95 | 6.66 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48 | 109.48
|  |  | T-P | #REF! | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81
|  | 계 (㎏/일) | BOD | #REF! | 233.08 | 234.33 | 234.96 | 235.66 | 236.36 | 238.34 | 263.14 | 817.63 | 819.61 | 821.53 | 823.51 | 825.5 | 827.42 | 829.4 | 831.38 | 833.31 | 835.29 | 837.27 | 839.2 | 841.18
|  |  | COD | #REF! | 175.32 | 176.25 | 176.73 | 177.25 | 177.78 | 179.26 | 197.83 | 625.68 | 627.17 | 628.61 | 630.09 | 631.58 | 633.02 | 634.5 | 635.99 | 637.43 | 638.91 | 640.4 | 641.84 | 643.32
|  |  | SS | #REF! | 204.1 | 205.07 | 205.53 | 206.05 | 206.58 | 208.27 | 229.38 | 788.05 | 789.74 | 791.38 | 793.06 | 794.75 | 796.39 | 798.08 | 799.76 | 801.4 | 803.09 | 804.78 | 806.42 | 808.1
|  |  | T-N | #REF! | 54.09 | 54.57 | 54.9 | 55.24 | 55.58 | 56.07 | 62.1 | 165.66 | 166.14 | 166.61 | 167.09 | 167.58 | 168.05 | 168.53 | 169.01 | 169.48 | 169.96 | 170.44 | 170.91 | 171.39
|  |  | T-P | #REF! | 6.07 | 6.13 | 6.16 | 6.2 | 6.24 | 6.29 | 6.96 | 19.08 | 19.13 | 19.18 | 19.24 | 19.29 | 19.34 | 19.4 | 19.45 | 19.5 | 19.56 | 19.61 | 19.66 | 19.72
| 계획수질(㎎/L) |  | BOD | #REF! | 199.73 | 199.6 | 199.46 | 199.21 | 199.12 | 199.11 | 199.8 | 174.15 | 174.2 | 174.27 | 174.32 | 174.41 | 174.49 | 174.54 | 174.59 | 174.66 | 174.71 | 174.76 | 174.87 | 174.92
|  |  | COD | #REF! | 150.23 | 150.13 | 150.03 | 149.83 | 149.77 | 149.76 | 150.21 | 133.27 | 133.3 | 133.35 | 133.38 | 133.44 | 133.49 | 133.52 | 133.56 | 133.61 | 133.64 | 133.67 | 133.74 | 133.77
|  |  | SS | #REF! | 174.89 | 174.68 | 174.47 | 174.18 | 174.04 | 173.99 | 174.17 | 167.85 | 167.85 | 167.88 | 167.88 | 167.92 | 167.94 | 167.95 | 167.95 | 167.97 | 167.98 | 167.98 | 168.04 | 168.04
|  |  | T-N | #REF! | 46.35 | 46.48 | 46.6 | 46.69 | 46.82 | 46.84 | 47.15 | 35.28 | 35.31 | 35.34 | 35.37 | 35.41 | 35.44 | 35.47 | 35.49 | 35.52 | 35.55 | 35.58 | 35.61 | 35.64
|  |  | T-P | #REF! | 5.2 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.26 | 5.25 | 5.28 | 4.06 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.1 | 4.1

## 유구STP
다. 유구 하수종말처리시설 계획수질
구 분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구(인) |  |  | #REF! | 6160 | 5973 | 5792 | 5617 | 5448 | 5448 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911
하수량원단위 (L/인·일) | 일평균 | 생활오수 | 222 | 222.8 | 223.6 | 224.4 | 225.2 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 일최대 | 생활오수 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 시간최대 | 생활오수 | 500 | 501.8 | 503.6 | 505.4 | 507.2 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | #REF! | 1372 | 1336 | 1300 | 1265 | 1231 | 1231 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336
|  | 지 하 수 | #REF! | 172 | 167 | 162 | 157 | 153 | 153 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
|  | 소계 | #REF! | 1544 | 1503 | 1462 | 1422 | 1384 | 1384 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502
|  | 온천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341
|  | 공장폐수량 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 계 | #REF! | 2064 | 2023 | 1982 | 1942 | 2245 | 2245 | 2363 | 2363 | 2363 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896
| 일 최 대 | 생활오수 | #REF! | 1719 | 1672 | 1628 | 1584 | 1542 | 1542 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673
|  | 지 하 수 | #REF! | 172 | 167 | 162 | 157 | 153 | 153 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
|  | 소계 | #REF! | 1891 | 1839 | 1790 | 1741 | 1695 | 1695 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839
|  | 온천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341
|  | 공장폐수량 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053
|  | 계 | #REF! | 2411 | 2359 | 2310 | 2261 | 2556 | 2556 | 2700 | 2700 | 2700 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 시설용량
| 시간최대 | 생활오수 | #REF! | 3091 | 3008 | 2927 | 2849 | 2773 | 2773 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009
|  | 지 하 수 | #REF! | 172 | 167 | 162 | 157 | 153 | 153 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
|  | 소계 | #REF! | 3263 | 3175 | 3089 | 3006 | 2926 | 2926 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175
|  | 온천지구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8 | 613.8
|  | 공장폐수량 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106
|  | 계 | #REF! | 4303 | 4215 | 4129 | 4046 | 4579.8 | 4579.8 | 4828.8 | 4828.8 | 4828.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8 | 5894.8
오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | 생활하수 | BOD | #REF! | 56.2691 | 56.3566 | 56.444 | 56.5315 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | #REF! | 42.096 | 42.172 | 42.248 | 42.324 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | #REF! | 47.72 | 47.84 | 47.96 | 48.08 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | #REF! | 13.6136 | 13.6552 | 13.6968 | 13.7384 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | #REF! | 1.5184 | 1.5231 | 1.5277 | 1.5324 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 온천수 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
| 공장폐수 | BOD | #REF! | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | COD | #REF! | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | SS | #REF! | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | T-N | #REF! | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | T-P | #REF! | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | #REF! | 346.62 | 336.62 | 326.92 | 317.54 | 308.46 | 308.46 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67 | 334.67
|  | COD | #REF! | 259.31 | 251.89 | 244.7 | 237.73 | 231 | 231 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63
|  | SS | #REF! | 293.96 | 285.75 | 277.78 | 270.07 | 262.59 | 262.59 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91 | 284.91
|  | T-N | #REF! | 83.86 | 81.56 | 79.33 | 77.17 | 75.07 | 75.07 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45
|  | T-P | #REF! | 9.35 | 9.1 | 8.85 | 8.61 | 8.37 | 8.37 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09
| 온천수 | BOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 15.69
|  | T-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46
|  | T-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| 공장폐수 | BOD | #REF! | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36
|  | COD | #REF! | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89 | 136.89
|  | SS | #REF! | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36 | 126.36
|  | T-N | #REF! | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59
|  | T-P | #REF! | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21
| 계 | BOD | #REF! | 409.02 | 399.02 | 389.32 | 379.94 | 398.14 | 398.14 | 424.35 | 424.35 | 424.35 | 488.31 | 488.31 | 488.31 | 488.31 | 488.31 | 488.31 | 488.31 | 488.31 | 488.31 | 488.31 | 488.31
|  | COD | #REF! | 326.91 | 319.49 | 312.3 | 305.33 | 308.83 | 308.83 | 328.46 | 328.46 | 328.46 | 397.75 | 397.75 | 397.75 | 397.75 | 397.75 | 397.75 | 397.75 | 397.75 | 397.75 | 397.75 | 397.75
|  | SS | #REF! | 356.36 | 348.15 | 340.18 | 332.47 | 340.68 | 340.68 | 363 | 363 | 363 | 426.96 | 426.96 | 426.96 | 426.96 | 426.96 | 426.96 | 426.96 | 426.96 | 426.96 | 426.96 | 426.96
|  | T-N | #REF! | 99.46 | 97.16 | 94.93 | 92.77 | 96.13 | 96.13 | 102.51 | 102.51 | 102.51 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5
|  | T-P | #REF! | 11.43 | 11.18 | 10.93 | 10.69 | 11.44 | 11.44 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29
계획수질(㎎/L) |  | BOD | #REF! | 169.65 | 169.15 | 168.54 | 168.04 | 155.77 | 155.77 | 157.17 | 157.17 | 157.17 | 151.04 | 151.04 | 151.04 | 151.04 | 151.04 | 151.04 | 151.04 | 151.04 | 151.04 | 151.04 | 151.04
|  | COD | #REF! | 135.59 | 135.43 | 135.19 | 135.04 | 120.83 | 120.83 | 121.65 | 121.65 | 121.65 | 123.03 | 123.03 | 123.03 | 123.03 | 123.03 | 123.03 | 123.03 | 123.03 | 123.03 | 123.03 | 123.03
|  | SS | #REF! | 147.81 | 147.58 | 147.26 | 147.05 | 133.29 | 133.29 | 134.44 | 134.44 | 134.44 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | 132.06
|  | T-N | #REF! | 41.25 | 41.19 | 41.1 | 41.03 | 37.61 | 37.61 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65
|  | T-P | #REF! | 4.74 | 4.74 | 4.73 | 4.73 | 4.48 | 4.48 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42

## 공암STP
라. 공암 하수종말처리시설 계획수질
구 분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구(인) |  |  | #REF! | 2214 | 2234 | 2253 | 2273 | 2474 | 2494 | 2514 | 14335 | 14356 | 14377 | 14398 | 14420 | 14441 | 14463 | 14485 | 14507 | 14530 | 14552 | 14575 | 14598
하수량원단위 (L/인·일) | 일평균 | 생활오수 | 222 | 222.8 | 223.6 | 224.4 | 225.2 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 일최대 | 생활오수 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 시간최대 | 생활오수 | 500 | 501.8 | 503.6 | 505.4 | 507.2 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509
|  | 지하수 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | #REF! | 493 | 500 | 506 | 512 | 559 | 564 | 568 | 3240 | 3244 | 3249 | 3254 | 3259 | 3264 | 3269 | 3274 | 3279 | 3284 | 3289 | 3294 | 3299
|  | 지 하 수 | #REF! | 62 | 63 | 63 | 64 | 69 | 70 | 70 | 401 | 402 | 403 | 403 | 404 | 404 | 405 | 406 | 406 | 407 | 407 | 408 | 409
|  | 소계 | #REF! | 555 | 563 | 569 | 576 | 628 | 634 | 638 | 3641 | 3646 | 3652 | 3657 | 3663 | 3668 | 3674 | 3680 | 3685 | 3691 | 3696 | 3702 | 3708
| 일 최 대 | 생활오수 | #REF! | 618 | 626 | 633 | 641 | 700 | 706 | 711 | 4057 | 4063 | 4069 | 4075 | 4081 | 4087 | 4093 | 4099 | 4105 | 4112 | 4118 | 4125 | 4131
|  | 지 하 수 | #REF! | 62 | 63 | 63 | 64 | 69 | 70 | 70 | 401 | 402 | 403 | 403 | 404 | 404 | 405 | 406 | 406 | 407 | 407 | 408 | 409
|  | 소계 | #REF! | 680 | 689 | 696 | 705 | 769 | 776 | 781 | 4458 | 4465 | 4472 | 4478 | 4485 | 4491 | 4498 | 4505 | 4511 | 4519 | 4525 | 4533 | 4540
| 시간최대 | 생활오수 | #REF! | 1111 | 1125 | 1139 | 1153 | 1259 | 1269 | 1280 | 7297 | 7307 | 7318 | 7329 | 7340 | 7350 | 7362 | 7373 | 7384 | 7396 | 7407 | 7419 | 7430
|  | 지 하 수 | #REF! | 62 | 63 | 63 | 64 | 69 | 70 | 70 | 401 | 402 | 403 | 403 | 404 | 404 | 405 | 406 | 406 | 407 | 407 | 408 | 409
|  | 소계 | #REF! | 1173 | 1188 | 1202 | 1217 | 1328 | 1339 | 1350 | 7698 | 7709 | 7721 | 7732 | 7744 | 7754 | 7767 | 7779 | 7790 | 7803 | 7814 | 7827 | 7839
오염부하량 원 단 위 | 생활하수 (g/인.일) | BOD | #REF! | 56.2691 | 56.3566 | 56.444 | 56.5315 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | #REF! | 42.096 | 42.172 | 42.248 | 42.324 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | #REF! | 47.72 | 47.84 | 47.96 | 48.08 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | #REF! | 13.6136 | 13.6552 | 13.6968 | 13.7384 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | #REF! | 1.5184 | 1.5231 | 1.5277 | 1.5324 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | #REF! | 124.58 | 125.9 | 127.17 | 128.5 | 140.08 | 141.21 | 142.34 | 811.63 | 812.82 | 814.01 | 815.2 | 816.45 | 817.63 | 818.88 | 820.13 | 821.37 | 822.67 | 823.92 | 825.22 | 826.52
|  | COD | #REF! | 93.2 | 94.21 | 95.18 | 96.2 | 104.9 | 105.75 | 106.59 | 607.8 | 608.69 | 609.58 | 610.48 | 611.41 | 612.3 | 613.23 | 614.16 | 615.1 | 616.07 | 617 | 617.98 | 618.96
|  | SS | #REF! | 105.65 | 106.87 | 108.05 | 109.29 | 119.25 | 120.21 | 121.17 | 690.95 | 691.96 | 692.97 | 693.98 | 695.04 | 696.06 | 697.12 | 698.18 | 699.24 | 700.35 | 701.41 | 702.52 | 703.62
|  | T-N | #REF! | 30.14 | 30.51 | 30.86 | 31.23 | 34.09 | 34.37 | 34.64 | 197.54 | 197.83 | 198.12 | 198.4 | 198.71 | 199 | 199.3 | 199.6 | 199.91 | 200.22 | 200.53 | 200.84 | 201.16
|  | T-P | #REF! | 3.36 | 3.4 | 3.44 | 3.48 | 3.8 | 3.83 | 3.86 | 22.03 | 22.07 | 22.1 | 22.13 | 22.16 | 22.2 | 22.23 | 22.26 | 22.3 | 22.33 | 22.37 | 22.4 | 22.44
| 계 | BOD | #REF! | 124.58 | 125.9 | 127.17 | 128.5 | 140.08 | 141.21 | 142.34 | 811.63 | 812.82 | 814.01 | 815.2 | 816.45 | 817.63 | 818.88 | 820.13 | 821.37 | 822.67 | 823.92 | 825.22 | 826.52
|  | COD | #REF! | 93.2 | 94.21 | 95.18 | 96.2 | 104.9 | 105.75 | 106.59 | 607.8 | 608.69 | 609.58 | 610.48 | 611.41 | 612.3 | 613.23 | 614.16 | 615.1 | 616.07 | 617 | 617.98 | 618.96
|  | SS | #REF! | 105.65 | 106.87 | 108.05 | 109.29 | 119.25 | 120.21 | 121.17 | 690.95 | 691.96 | 692.97 | 693.98 | 695.04 | 696.06 | 697.12 | 698.18 | 699.24 | 700.35 | 701.41 | 702.52 | 703.62
|  | T-N | #REF! | 30.14 | 30.51 | 30.86 | 31.23 | 34.09 | 34.37 | 34.64 | 197.54 | 197.83 | 198.12 | 198.4 | 198.71 | 199 | 199.3 | 199.6 | 199.91 | 200.22 | 200.53 | 200.84 | 201.16
|  | T-P | #REF! | 3.36 | 3.4 | 3.44 | 3.48 | 3.8 | 3.83 | 3.86 | 22.03 | 22.07 | 22.1 | 22.13 | 22.16 | 22.2 | 22.23 | 22.26 | 22.3 | 22.33 | 22.37 | 22.4 | 22.44
계획수질(㎎/L) |  | BOD | #REF! | 183.21 | 182.73 | 182.72 | 182.27 | 182.16 | 181.97 | 182.25 | 182.06 | 182.04 | 182.02 | 182.05 | 182.04 | 182.06 | 182.05 | 182.05 | 182.08 | 182.05 | 182.08 | 182.05 | 182.05
|  | COD | #REF! | 137.06 | 136.73 | 136.75 | 136.45 | 136.41 | 136.28 | 136.48 | 136.34 | 136.32 | 136.31 | 136.33 | 136.32 | 136.34 | 136.33 | 136.33 | 136.36 | 136.33 | 136.35 | 136.33 | 136.33
|  | SS | #REF! | 155.37 | 155.11 | 155.24 | 155.02 | 155.07 | 154.91 | 155.15 | 154.99 | 154.97 | 154.96 | 154.98 | 154.97 | 154.99 | 154.98 | 154.98 | 155.01 | 154.98 | 155.01 | 154.98 | 154.98
|  | T-N | #REF! | 44.32 | 44.28 | 44.34 | 44.3 | 44.33 | 44.29 | 44.35 | 44.31 | 44.31 | 44.3 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 44.32 | 44.31 | 44.32 | 44.31 | 44.31
|  | T-P | #REF! | 4.94 | 4.93 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94
※ 하수량원단위는 반포면의 사회적 유입인구를 감안하여 읍지역 원단위 적용.

## 동학사STP
마. 동학사 하수종말처리시설 계획수질
구 분 |  |  | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고
하수처리인구 (인) | 상주인구 |  | #REF! | 1204 | 1189 | 1175 | 1161 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147
| 관광인구 | 숙 박 객 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
|  | 일 귀 객 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360 | 17360
|  | 소 계 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 18060
하수량원단위 (L/인·일) | 일평균 | 생활오수 | 195 | 195.8 | 196.6 | 197.4 | 198.2 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
|  | 지하수 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 일최대 | 생활오수 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249
|  | 지하수 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 시간최대 | 생활오수 | 439 | 440.8 | 442.6 | 444.4 | 446.2 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448
|  | 지하수 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 숙 박 객 | 일 평 균 | 98 | 98.4 | 98.8 | 99.2 | 99.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 일 최 대 | 122 | 122.6 | 123.2 | 123.8 | 124.4 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
|  | 시간최대 | 220 | 220.8 | 221.6 | 222.4 | 223.2 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224
| 일 귀 객 | 일 평 균 | 29 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 일 최 대 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | 시간최대 | 66 | 66.2 | 66.4 | 66.6 | 66.8 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
계획하수량 (㎥/일) | 일 평 균 | 생활오수 | #REF! | 236 | 234 | 232 | 230 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228
|  | 지 하 수 | #REF! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | 소계 | #REF! | 265 | 263 | 261 | 259 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257
|  | 숙 박 객 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
|  | 일 귀 객 | 503 | 507 | 510 | 514 | 517 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521
|  | 소계 | 572 | 576 | 579 | 583 | 587 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591
|  | 온천지구 | 0 | 151.75 | 303.5 | 455.25 | 607 | 758.75 | 910.5 | 1062.25 | 1719.81 | 2377.37 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93
|  | 계 | #REF! | 992.75 | 1145.5 | 1299.25 | 1453 | 1606.75 | 1758.5 | 1910.25 | 2567.81 | 3225.37 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93 | 3882.93
| 일 최 대 | 생활오수 | #REF! | 295 | 292 | 290 | 288 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286
|  | 지 하 수 | #REF! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | 소계 | #REF! | 324 | 321 | 319 | 317 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315
|  | 숙 박 객 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
|  | 일 귀 객 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642
|  | 소계 | 727 | 728 | 728 | 729 | 729 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730
|  | 온천지구 | 0 | 151.75 | 303.5 | 455.25 | 607 | 758.75 | 910.5 | 1062.25 | 1719.81 | 2377.37 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93 | 3034.93
|  | 계 | #REF! | 1203.75 | 1352.5 | 1503.25 | 1653 | 1803.75 | 1955.5 | 2107.25 | 2764.81 | 3422.37 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 4079.93 | 시설용량
| 시간최대 | 생활오수 | #REF! | 531 | 526 | 522 | 518 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514
|  | 지 하 수 | #REF! | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | 소계 | #REF! | 560 | 555 | 551 | 547 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543
|  | 숙 박 객 | 154 | 155 | 155 | 156 | 156 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157
|  | 일 귀 객 | 1146 | 1149 | 1153 | 1156 | 1160 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163
|  | 소계 | 1300 | 1304 | 1308 | 1312 | 1316 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320
|  | 온천지구 | 0 | 273.15 | 546.3 | 819.45 | 1092.6 | 1365.75 | 1638.9 | 1912.05 | 3095.658 | 4279.266 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874 | 5462.874
|  | 계 | #REF! | 2137.15 | 2409.3 | 2682.45 | 2955.6 | 3228.75 | 3501.9 | 3775.05 | 4958.658 | 6142.266 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874 | 7325.874
오염부하량 원 단 위 (g/인.일) | 생활하수 | BOD | #REF! | 56.2691 | 56.3566 | 56.444 | 56.5315 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619 | 56.619
|  | COD | #REF! | 42.096 | 42.172 | 42.248 | 42.324 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
|  | SS | #REF! | 47.72 | 47.84 | 47.96 | 48.08 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
|  | T-N | #REF! | 13.6136 | 13.6552 | 13.6968 | 13.7384 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78
|  | T-P | #REF! | 1.5184 | 1.5231 | 1.5277 | 1.5324 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537
| 숙 박 객 | BOD | #REF! | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544 | 47.7544
|  | COD | #REF! | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717 | 35.717
|  | SS | #REF! | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984 | 39.984
|  | T-N | #REF! | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934 | 12.8934
|  | T-P | #REF! | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019 | 1.3019
| 일 귀 객 | BOD | #REF! | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836 | 13.4836
|  | COD | #REF! | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848 | 10.0848
|  | SS | #REF! | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948
|  | T-N | #REF! | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288 | 5.4288
|  | T-P | #REF! | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873 | 0.40873
| 온천수 | BOD | #REF! | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | COD | #REF! | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | SS | #REF! | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
|  | T-N | #REF! | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | T-P | #REF! | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
오염부하량 (㎏/일) | 생활하수 | BOD | #REF! | 67.75 | 67.01 | 66.32 | 65.63 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 64.94
|  | COD | #REF! | 50.68 | 50.14 | 49.64 | 49.14 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63
|  | SS | #REF! | 57.45 | 56.88 | 56.35 | 55.82 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29
|  | T-N | #REF! | 16.39 | 16.24 | 16.09 | 15.95 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81
|  | T-P | #REF! | 1.83 | 1.81 | 1.8 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76
| 관광오수 | BOD | #REF! | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5
|  | COD | #REF! | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07 | 200.07
|  | SS | #REF! | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05 | 218.05
|  | T-N | #REF! | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27
|  | T-P | #REF! | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01
| 온천수 | BOD | #REF! | 12.14 | 24.28 | 36.42 | 48.56 | 60.7 | 72.84 | 84.98 | 137.58 | 190.19 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79 | 242.79
|  | COD | #REF! | 4.55 | 9.11 | 13.66 | 18.21 | 22.76 | 27.32 | 31.87 | 51.59 | 71.32 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05
|  | SS | #REF! | 6.98 | 13.96 | 20.94 | 27.92 | 34.9 | 41.88 | 48.86 | 79.11 | 109.36 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61
|  | T-N | #REF! | 2.43 | 4.86 | 7.28 | 9.71 | 12.14 | 14.57 | 17 | 27.52 | 38.04 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56
|  | T-P | #REF! | 0.44 | 0.88 | 1.32 | 1.76 | 2.2 | 2.64 | 3.08 | 4.99 | 6.89 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8
| 계 | BOD | #REF! | 347.39 | 358.79 | 370.24 | 381.69 | 393.14 | 405.28 | 417.42 | 470.02 | 522.63 | 575.23 | 575.23 | 575.23 | 575.23 | 575.23 | 575.23 | 575.23 | 575.23 | 575.23 | 575.23 | 575.23
|  | COD | #REF! | 255.3 | 259.32 | 263.37 | 267.42 | 271.46 | 276.02 | 280.57 | 300.29 | 320.02 | 339.75 | 339.75 | 339.75 | 339.75 | 339.75 | 339.75 | 339.75 | 339.75 | 339.75 | 339.75 | 339.75
|  | SS | #REF! | 282.48 | 288.89 | 295.34 | 301.79 | 308.24 | 315.22 | 322.2 | 352.45 | 382.7 | 412.95 | 412.95 | 412.95 | 412.95 | 412.95 | 412.95 | 412.95 | 412.95 | 412.95 | 412.95 | 412.95
|  | T-N | #REF! | 122.09 | 124.37 | 126.64 | 128.93 | 131.22 | 133.65 | 136.08 | 146.6 | 157.12 | 167.64 | 167.64 | 167.64 | 167.64 | 167.64 | 167.64 | 167.64 | 167.64 | 167.64 | 167.64 | 167.64
|  | T-P | #REF! | 10.28 | 10.7 | 11.13 | 11.55 | 11.97 | 12.41 | 12.85 | 14.76 | 16.66 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57
계획수질 (㎎/L) |  | BOD | #REF! | 288.59 | 265.28 | 246.29 | 230.91 | 217.96 | 207.25 | 198.09 | 170 | 152.71 | 140.99 | 140.99 | 140.99 | 140.99 | 140.99 | 140.99 | 140.99 | 140.99 | 140.99 | 140.99 | 140.99
|  | COD | #REF! | 212.09 | 191.73 | 175.2 | 161.78 | 150.5 | 141.15 | 133.15 | 108.61 | 93.51 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 83.27
|  | SS | #REF! | 234.67 | 213.6 | 196.47 | 182.57 | 170.89 | 161.2 | 152.9 | 127.48 | 111.82 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 101.21
|  | T-N | #REF! | 101.42 | 91.96 | 84.24 | 78 | 72.75 | 68.35 | 64.58 | 53.02 | 45.91 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09
|  | T-P | #REF! | 8.54 | 7.91 | 7.4 | 6.99 | 6.64 | 6.35 | 6.1 | 5.34 | 4.87 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55