## 과거인구
1.2 행정구역별 인구계획
1.2.1 공주시 과거인구 현황
공주시 과거인구 현황 | [14 empty] | (단위 : 인, %)
구분 | 공주시 |  | 동지역 |  | 유구읍 |  | 반포면 |  | 신풍면 |  | 의당면 |  | 장기면
| 인구 | 증감율 | 인구 | 증감율 | 인구 | 증감율 | 인구 | 증감율 | 인구 | 증감율 | 인구 | 증감율 | 인구 | 증감율
2001년 | 329 |  | 320 |  | 435 |  | - |  | 282 |  | 275 |  | 282
2002년 | 307 | -6.7 | 303 | -5.3 | 378 | -13.1 | - | #VALUE! | 284 | 0.7 | 244 | -11.3 | 197 | -30.1
2003년 | 345 | 12.4 | 358 | 18.2 | 265 | -29.9 | - | #VALUE! | 258 | -9.2 | 340 | 39.3 | 313 | 58.9
2004년 | 365 | 5.8 | 385 | 7.5 | 242 | -8.7 | 483 | #VALUE! | 225 | -12.8 | 325 | -4.4 | 313 | 0
2005년 | 376 | 3 | 387 | 0.5 | 288 | 19 | 389 | -19.5 | 288 | 28 | 388 | 19.4 | 389 | 24.3
평균 |  | 3.6 |  | 5.2 |  | -8.4 |  | #VALUE! |  | 0.5 |  | 10.3 |  | 9.5
주) 공주시 통계연보('97년 ~ 2006년), 주민등록상 인구
| 동지역 | 유구 | 신풍 | 의당 | 장기
| 387 | 288 | 288 | 388 | 389
2006 | 407.124 | 263.808 | 289.44 | 427.964 | 425.955
2007 | 428.2944 | 241.6481 | 290.8872 | 472.0443 | 466.4207
2008 | 450.5658 | 221.3497 | 292.3416 | 520.6649 | 510.7307
2009 | 473.9952 | 202.7563 | 293.8033 | 574.2933 | 559.2501
2010 | 498.6429 | 185.7248 | 295.2724 | 633.4455 | 612.3789
2011 | 524.5724 | 170.1239 | 296.7487 | 698.6904 | 670.5549
2012 | 551.8501 | 155.8335 | 298.2325 | 770.6556 | 734.2576
2013 | 580.5463 | 142.7435 | 299.7236 | 850.0331 | 804.012
2014 | 610.7347 | 130.753 | 301.2222 | 937.5865 | 880.3932
2015 | 642.4929 | 119.7698 | 302.7284 | 1034.1579 | 964.0305
2016 | 675.9026 | 109.7091 | 304.242 | 1140.6762 | 1055.6134
2017 | 711.0495 | 100.4935 | 305.7632 | 1258.1658 | 1155.8967
2018 | 748.0241 | 92.0521 | 307.292 | 1387.7569 | 1265.7069
2019 | 786.9213 | 84.3197 | 308.8285 | 1530.6958 | 1385.9491
2020 | 827.8412 | 77.2369 | 310.3726 | 1688.3575 | 1517.6142
2021 | 870.889 | 70.749 | 311.9245 | 1862.2583 | 1661.7876
2022 | 916.1752 | 64.806 | 313.4841 | 2054.0709 | 1819.6574
2023 | 963.8163 | 59.3623 | 315.0515 | 2265.6402 | 1992.5249
2024 | 1013.9348 | 54.3759 | 316.6268 | 2499.0012 | 2181.8147
2025 | 1066.6594 | 49.8083 | 318.2099 | 2756.3983 | 2389.0871

## 동지역 (2)
1. 수학적 방법에 의한 장래인구추정
○ 공주시 동지역 과거인구추이
| 연 도 | 인 구 | 증가율 | 비 고 |  | 자료기준 | [5 empty] | 53168
| (년) | (인) | (%) |  |  | 행정구역 | 공주시 동지역 |  |  |  |  | 54070
0 | 1996 | #REF! |  |  |  | 목표년도 | 2025 |  |  |  |  | 54748
1 | 1997 | #REF! | #REF! |  |  | 포화인구 | 80000 |  |  |  |  | 62343
2 | 1998 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 63832
3 | 1999 | #REF! | #REF! |  |  | 연평균증가율(%) | [5 empty] | 63954
4 | 2000 | #REF! | #REF! |  |  | 5년 | 1.59 |  |  |  |  | 63959
5 | 2001 | 329 | 0 |  |  | 10년 | #REF! |  |  |  |  | 64791
6 | 2002 | 307 | -6.7 | [8 empty] | 64804
7 | 2003 | 345 | 12.4 | [8 empty] | 64608
8 | 2004 | 365 | 5.8
9 | 2005 | 376 | 3
| 평균증가율 |  | #REF!
○ 공주시 장래인구추정
■ 총 괄
| 연 도 | 등차급수법 | 등비급수법 | 최소자승법 | 로지스틱식 | 지수곡선식 | 비 고
| 2006 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2007 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2008 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2010 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2011 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2012 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2013 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2014 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2015 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2016 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2017 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2018 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2019 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2020 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2021 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2023 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2024 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2025 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
| 2026 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
[11 empty] | 연 도 | 등차급수법 | 등비급수법 | 최소자승법 | 로지스틱식 | 지수곡선식 | 집계표 숨기기
[11 empty] | 2005년 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
[11 empty] | 2010년 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
[11 empty] | 2015년 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
[11 empty] | 2020년 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
[11 empty] | 2025년 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF!
[11 empty] | 구 분 | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
[11 empty] | 등차급수법 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | 등비급수법 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | 최소자승법 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | 로지스틱식 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | 지수곡선식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
■ 등차급수법
| Y = | Yo + aX
| Yo = | 추정 기준년의 인구( 현재인구 )
| ( | 기준연도 : | 2005 | 기준인구 : | 376 | )
| X = | 현재로부터의 계획연도까지의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2005
| a = | 연평균 인구증가수를 표시하는 계수
| = | Yo - Yt | = | #REF!
t
| Yt = | 과거인구 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 1996 | 기준인구 : | #REF! | )
| t = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 9
■ 등비급수법
| Y = | Yo × ( 1 + r )^X
| Yo = | 추정 기준년의 인구( 현재인구 )
| ( | 기준연도 : | 2005 | 기준인구 : | 376 | )
| X = | 현재로부터의 계획연도까지의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2005
| r = | 연평균 인구증가율을 표시하는 계수
| = | ( Yo / Yt )^( 1 / t) - 1 = |  |  | #REF!
| Yt = | 과거인구 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 1996 | 기준인구 : | #REF! | )
| t = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 9
■ 최소자승법
| Y = | aX + b
| a = | n∑XY - ∑X∑Y |  | = | #REF!
n∑X²- ∑X∑X
| b = | ∑X²∑Y - ∑X∑XY |  | = | #REF!
n∑X²- ∑X∑X
| X = | 기준연도로 부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 1996
| n = | 인구통계 자료수(N) |  | 10
| 연 도 | 인 구(Y) | X | X² | XY | 비 고
| 1996 | #REF! | -4.5 | 20.25 | #REF!
| 1997 | #REF! | -3.5 | 12.25 | #REF!
| 1998 | #REF! | -2.5 | 6.25 | #REF!
| 1999 | #REF! | -1.5 | 2.25 | #REF!
| 2000 | #REF! | -0.5 | 0.25 | #REF!
| 2001 | 329 | 0.5 | 0.25 | 164.5
| 2002 | 307 | 1.5 | 2.25 | 460.5
| 2003 | 345 | 2.5 | 6.25 | 862.5
| 2004 | 365 | 3.5 | 12.25 | 1277.5
| 2005 | 376 | 4.5 | 20.25 | 1692
| 합 계 | #REF! | 0 | 82.5 | #REF!
■ 로지스틱식
| y = | K
1+e^(a-bx)
| y = | 추정 기준년으로부터 x년후의 인구
| K = | 계획도시의 포화인구 |  | 80000
| x = | 기준년으로부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 1996
| n = | 인구통계 자료수(N) |  | 10
| a,b = | 상 수
A 및 a를 구하기 위하여 상기식으로 부터
bloge - aloge = logy - log(K-y)
|  | 여기서 | xloge = X
aloge = C
logA = b 라고 하면
y = ax + b 가 되어
y, x 에 관한 과거자료로 최소자승법을 이용하여 a, b를 구할수 있다
| a = | 1 | ∑X∑XY - ∑X²∑Y |  | = | #REF!
|  | loge | n∑X²- ∑X∑X
| b = | n∑XY - ∑X∑Y |  |  | = | #REF!
n∑X²- ∑X∑X
| 연 도 | 인 구(y) | X | X² | K-y | logy | log(K-y) | Y=logy-log(k-y) | XY | 비 고
| 1996 | #REF! | -5 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1997 | #REF! | -4 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1998 | #REF! | -3 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1999 | #REF! | -2 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2000 | #REF! | -1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2001 | 329 | 1 | 1 | 79671 | 2.5172 | 4.9013 | -2.3841 | -2.3841
| 2002 | 307 | 2 | 4 | 79693 | 2.4871 | 4.9014 | -2.4143 | -4.8286
| 2003 | 345 | 3 | 9 | 79655 | 2.5378 | 4.9012 | -2.3634 | -7.0902
| 2004 | 365 | 4 | 16 | 79635 | 2.5623 | 4.9011 | -2.3388 | -9.3552
| 2005 | 376 | 5 | 25 | 79624 | 2.5752 | 4.901 | -2.3258 | -11.6293
| 합 계 | #REF! | 0 | 110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
■ 지수곡선식
| y = | yo + Ax^a
| yo = | 추정 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 1996 | 기준인구 : | #REF! | )
| x = | 추정기준년으로 부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 1996
| n = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 9
| A, a = | 상 수
A 및 a를 구하기 위하여 상기식으로 부터
log( y - yo ) = logA + alogx
|  | 여기서 | log( y - yo ) = Y
logx = X
logA = b 라고 하면
y = aX + b 가 되어
y, x 에 관한 과거자료로 최소자승법을 이용하여 a, b를 구할수 있다
| a = | n∑XY - ∑X∑Y |  | = | #REF!
n∑X²- ∑X∑X
| b = | ∑X²∑Y - ∑X∑XY |  | = | #REF!
n∑X²- ∑X∑X
| ∴ A = | 10^b = | #REF!
| 연 도 | 인 구(y) | x | X=logx | X² | y-yo | Y=log(y-yo) | XY | 비 고
| 1996 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
| 1997 | #REF! | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| 1998 | #REF! | 2 | 0.30103 | 0.09062 | #REF! | #REF! | #REF!
| 1999 | #REF! | 3 | 0.47712 | 0.22764 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2000 | #REF! | 4 | 0.60206 | 0.36248 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2001 | 329 | 5 | 0.69897 | 0.48856 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2002 | 307 | 6 | 0.77815 | 0.60552 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2003 | 345 | 7 | 0.8451 | 0.71419 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2004 | 365 | 8 | 0.90309 | 0.81557 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2005 | 376 | 9 | 0.95424 | 0.91057 | #REF! | #REF! | #REF!
| 합 계 | #REF! | 9 | 5.5598 | 4.2152 |  | #REF! | #REF!

## 총괄
구분 | 구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 평균
동지역 | 동지역 | 320 | 303 | 358 | 385 | 387 | 350.6
유구읍 | 유구읍 | 435 | 378 | 265 | 242 | 288 | 321.6
면소재지 | 면소재지 | 280 | 242 | 304 | 337 | 364 | 305.4
면소재지 | 반포면 | - | - | - | 483 | 389 | 436
| 신풍면 | 282 | 284 | 258 | 225 | 288 | 267.4
| 의당면 | 275 | 244 | 340 | 325 | 388 | 314.4
| 장기면 | 282 | 197 | 313 | 313 | 389 | 298.8
[7 empty] | 351 | 4.914 | 355.914
355
[7 empty] | 0.98873 | 101.1%

## 공주시
1. 수학적 방법에 의한 장래급수량추정
○ 공주시 상수도급수량추이
| 연 도 | 급수량 | 증가율 | 비 고 |  | 자료기준 | [5 empty] | 53168
| (년) | (ℓ) | (%) |  |  | 행정구역 | 공주시 |  |  |  |  | 54070
0 | 2001 | 329 |  |  |  | 목표년도 | 2025 |  |  |  |  | 54748
1 | 2002 | 307 | -6.7 |  |  | 포화급수량 | 5000 |  |  |  |  | 62343
2 | 2003 | 345 | 12.4 | [8 empty] | 63832
3 | 2004 | 365 | 5.8 |  |  | 연평균증가율(%) | [5 empty] | 63954
4 | 2005 | 376 | 3 |  |  | 5년 | 1.59 |  |  |  |  | 63959
5 | 평균증가율 |  | 3.57 | [8 empty] | 64791
64804
64608
○ 공주시 장래상수도급수량추정
■ 총 괄
| 연 도 | 등차급수법 | 등비급수법 | 최소자승법 | 로지스틱식 | 지수곡선식 | 비 고
| 2006 | 388 | 389 | 420 | 378 | #VALUE!
| 2007 | 400 | 402 | 436 | 385 | #VALUE!
| 2008 | 412 | 416 | 451 | 392 | #VALUE!
| 2009 | 424 | 430 | 466 | 400 | #VALUE!
| 2010 | 436 | 444 | 481 | 408 | #VALUE!
| 2011 | 448 | 459 | 496 | 415 | #VALUE!
| 2012 | 460 | 475 | 512 | 423 | #VALUE!
| 2013 | 472 | 491 | 527 | 431 | #VALUE!
| 2014 | 484 | 508 | 542 | 439 | #VALUE!
| 2015 | 496 | 525 | 557 | 448 | #VALUE!
| 2016 | 508 | 543 | 572 | 456 | #VALUE!
| 2017 | 520 | 561 | 588 | 465 | #VALUE!
| 2018 | 532 | 580 | 603 | 473 | #VALUE!
| 2019 | 544 | 600 | 618 | 482 | #VALUE!
| 2020 | 556 | 620 | 633 | 491 | #VALUE!
| 2021 | 568 | 641 | 648 | 501 | #VALUE!
| 2022 | 580 | 663 | 664 | 510 | #VALUE!
| 2023 | 592 | 686 | 679 | 519 | #VALUE!
| 2024 | 604 | 709 | 694 | 529 | #VALUE!
| 2025 | 616 | 733 | 709 | 539 | #VALUE!
| 2026 | 628 | 758 | 724 | 549 | #VALUE!
[11 empty] | 연 도 | 등차급수법 | 등비급수법 | 최소자승법 | 로지스틱식 | 지수곡선식 | 집계표 숨기기
[11 empty] | 2005년 | 388 | 389 | 420 | 378 | #VALUE!
[11 empty] | 2010년 | 448 | 459 | 496 | 415 | #VALUE!
[11 empty] | 2015년 | 508 | 543 | 572 | 456 | #VALUE!
[11 empty] | 2020년 | 568 | 641 | 648 | 501 | #VALUE!
[11 empty] | 2025년 | 628 | 758 | 724 | 549 | #VALUE!
[11 empty] | 구 분 | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
[11 empty] | 등차급수법 | 388 | 448 | 508 | 568 | 628
[11 empty] | 등비급수법 | 389 | 459 | 543 | 641 | 758
[11 empty] | 최소자승법 | 420 | 496 | 572 | 648 | 724
[11 empty] | 로지스틱식 | 378 | 415 | 456 | 501 | 549
[11 empty] | 지수곡선식 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
■ 등차급수법
| Y = | Yo + aX
| Yo = | 추정 기준년의 인구( 현재인구 )
| ( | 기준연도 : | 2005 | 기준인구 : | 376 | )
| X = | 현재로부터의 계획연도까지의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2005
| a = | 연평균 인구증가수를 표시하는 계수
| = | Yo - Yt | = | 12
t
| Yt = | 과거인구 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 329 | )
| t = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
■ 등비급수법
| Y = | Yo × ( 1 + r )^X
| Yo = | 추정 기준년의 인구( 현재인구 )
| ( | 기준연도 : | 2005 | 기준인구 : | 376 | )
| X = | 현재로부터의 계획연도까지의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2005
| r = | 연평균 인구증가율을 표시하는 계수
| = | ( Yo / Yt )^( 1 / t) - 1 = |  |  | 0.03395
| Yt = | 과거인구 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 329 | )
| t = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
■ 최소자승법
| Y = | aX + b
| a = | n∑XY - ∑X∑Y |  | = | 15.2
n∑X²- ∑X∑X
| b = | ∑X²∑Y - ∑X∑XY |  | = | 344.4
n∑X²- ∑X∑X
| X = | 기준연도로 부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 인구통계 자료수(N) |  | 5
| 연 도 | 인 구(Y) | X | X² | XY | 비 고
| 2001 | 329 | -2 | 4 | -658
| 2002 | 307 | -1 | 1 | -307
| 2003 | 345 | 0 | 0 | 0
| 2004 | 365 | 1 | 1 | 365
| 2005 | 376 | 2 | 4 | 752
| 합 계 | 1722 | 0 | 10 | 152
■ 로지스틱식
| y = | K
1+e^(a-bx)
| y = | 추정 기준년으로부터 x년후의 인구
| K = | 계획도시의 포화인구 |  | 5000
| x = | 기준년으로부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 인구통계 자료수(N) |  | 5
| a,b = | 상 수
A 및 a를 구하기 위하여 상기식으로 부터
bloge - aloge = logy - log(K-y)
|  | 여기서 | xloge = X
aloge = C
logA = b 라고 하면
y = ax + b 가 되어
y, x 에 관한 과거자료로 최소자승법을 이용하여 a, b를 구할수 있다
| a = | 1 | ∑X∑XY - ∑X²∑Y |  | = | 2.6066
|  | loge | n∑X²- ∑X∑X
| b = | n∑XY - ∑X∑Y |  |  | = | 0.020531
n∑X²- ∑X∑X
| 연 도 | 인 구(y) | X | X² | K-y | logy | log(K-y) | Y=logy-log(k-y) | XY | 비 고
| 2001 | 329 | -2 | 4 | 4671 | 2.5172 | 3.6694 | -1.1522 | 2.3044
| 2002 | 307 | -1 | 1 | 4693 | 2.4871 | 3.6715 | -1.1843 | 1.1843
| 2003 | 345 | 0 | 0 | 4655 | 2.5378 | 3.6679 | -1.1301 | 0
| 2004 | 365 | 1 | 1 | 4635 | 2.5623 | 3.666 | -1.1038 | -1.1038
| 2005 | 376 | 2 | 4 | 4624 | 2.5752 | 3.665 | -1.0898 | -2.1797
| 합 계 | 1722 | 0 | 10 | 23278 | 12.6796 | 18.3398 | -5.6602 | 0.20531
■ 지수곡선식
| y = | yo + Ax^a
| yo = | 추정 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 329 | )
| x = | 추정기준년으로 부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
| A, a = | 상 수
A 및 a를 구하기 위하여 상기식으로 부터
log( y - yo ) = logA + alogx
|  | 여기서 | log( y - yo ) = Y
logx = X
logA = b 라고 하면
y = aX + b 가 되어
y, x 에 관한 과거자료로 최소자승법을 이용하여 a, b를 구할수 있다
| a = | n∑XY - ∑X∑Y |  | = | #VALUE!
n∑X²- ∑X∑X
| b = | ∑X²∑Y - ∑X∑XY |  | = | #VALUE!
n∑X²- ∑X∑X
| ∴ A = | 10^b = | #VALUE!
| 연 도 | 인 구(y) | x | X=logx | X² | y-yo | Y=log(y-yo) | XY | 비 고
| 2001 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2002 | 307 | 1 | 0 | 0 | -22 | #VALUE! | #VALUE!
| 2003 | 345 | 2 | 0.30103 | 0.09062 | 16 | 1.2041 | 0.36248
| 2004 | 365 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 36 | 1.5563 | 0.74254
| 2005 | 376 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 47 | 1.6721 | 1.0067
| 합 계 | 1722 | 4 | 1.3802 | 0.68074 |  | #VALUE! | #VALUE!

## 공주
2.1 생활 오수량 원단위
2.1.1 가동중인 하수처리시설 운영자료에 의한 생활오수량 원단위 추정
가. 공주 공공하수처리시설
1) 운영현황분석
구분 | 운영현황(청천시 일평균) |  |  | 계획수질 | 계획
| 일평균 유입하수량 | 유입오염부하량1) | 유입수질 |  | 오염부하량
BOD | 29,387㎥/일 | 3,701㎏/일 | 115㎎/L | 149㎎/L | 3,633㎏/일
SS | 29,387㎥/일 | 3,829㎏/일 | 130㎎/L | 143㎎/L | 3,489㎏/일
주 : 1) 일평균유입하수량(㎥/일)×유입수질(㎎/L)×10-3×1.1(자정작용 10% 고려)
자료 : 운영현황은 공주공공하수처리시설(‘07.11.～‘08.08. 청천시 기준)
2) 불명수량 추정
구 분 | BOD기준 | SS기준 | 비 고
불명수량(㎥/일) | 4546 | 2613
3) 생활오수 원단위 산정
구 분 |  | 단위 | 적용 값 | 비 고
처리인구 |  | 인 | 59549
유입하수량 |  | ㎥/일 | 29387 | 일평균
기 타 | 불명수량 | ㎥/일 | 4500
유 입 | 지하수사용량 | ㎥/일 | 1950
하수량 | 정수장배출수량 | ㎥/일 | 402
| 계 | ㎥/일 | 6852
생 활 | 일평균 | L/인⋅일 | 336 | 지하수량 42 L/인․일 제외
오수량 | 일최대 | L/인⋅일 | 420 | 일평균×1.25
원단위 | 시간최대 | L/인⋅일 | 630 | 일최대×1.5

## 유구
나. 유구 공공하수처리시설
1) 운영현황분석
구분 | 운영현황(청천시 일평균) |  |  | 계획수질 | 계획
| 일평균 유입하수량 | 유입오염부하량1) | 유입수질 |  | 오염부하량
BOD | 29,387㎥/일 | 3,701㎏/일 | 115㎎/L | 149㎎/L | 3,633㎏/일
SS | 29,387㎥/일 | 3,829㎏/일 | 130㎎/L | 143㎎/L | 3,489㎏/일
주 : 1) 일평균유입하수량(㎥/일)×유입수질(㎎/L)×10-3×1.1(자정작용 10% 고려)
자료 : 운영현황은 유구공공하수처리시설(‘07.11.～‘08.08. 청천시 기준)
2) 불명수량 추정
구 분 | BOD기준 | SS기준 | 비 고
불명수량(㎥/일) | 687 | 183
3) 생활오수 원단위 산정
구 분 |  | 단위 | 적용 값 | 비 고
처리인구 |  | 인 | 5792
유입하수량 |  | ㎥/일 | 2744 | 일평균
기 타 | 불명수량 | ㎥/일 | 680
유 입 | 공장폐수량 | ㎥/일 | 520
하수량 | 계 | ㎥/일 | 1200
생 활 | 일평균 | L/인⋅일 | 236 | 지하수량 30 L/인․일 제외
오수량 | 일최대 | L/인⋅일 | 295 | 일평균×1.25
원단위 | 시간최대 | L/인⋅일 | 443 | 일최대×1.5

## 공암
다. 공암 공공하수처리시설
1) 운영현황분석
구분 | 운영현황(청천시 일평균) |  |  | 계획수질 | 계획
| 일평균 유입하수량 | 유입오염부하량1) | 유입수질 |  | 오염부하량
BOD | 1,288㎥/일 | 163㎏/일 | 115㎎/L | 183㎎/L | 127㎏/일
SS | 1,288㎥/일 | 171㎏/일 | 121㎎/L | 155㎎/L | 108㎏/일
주 : 1) 일평균유입하수량(㎥/일)×유입수질(㎎/L)×10-3×1.1(자정작용 10% 고려)
자료 : 운영현황은 공암공공하수처리시설(‘07.11.～‘08.08. 청천시 기준)
2) 불명수량 추정
구 분 | BOD기준 | SS기준 | 비 고
불명수량(㎥/일) | 395 | 186
3) 생활오수 원단위 산정
구 분 |  | 단위 | 적용 값 | 비 고
처리인구 |  | 인 | 2253
유입하수량 |  | ㎥/일 | 1288 | 일평균
기타 유입 | 불명수량 | ㎥/일 | 400
하수량 | 계 | ㎥/일 | 400
생 활 | 일평균 | L/인⋅일 | 352 | 지하수량 44 L/인․일 제외
오수량 | 일최대 | L/인⋅일 | 440 | 일평균×1.25
원단위 | 시간최대 | L/인⋅일 | 660 | 일최대×1.5

## 동학사
라. 동학사 공공하수처리시설
1) 운영현황분석
구분 | 운영현황(청천시 일평균) |  |  | 계획수질 | 계획
| 일평균 유입하수량 | 유입오염부하량1) | 유입수질 |  | 오염부하량
BOD | 1,142㎥/일 | 148㎏/일 | 118㎎/L | 246㎎/L | 370㎏/일
SS | 1,142㎥/일 | 149㎏/일 | 118㎎/L | 196㎎/L | 295㎏/일
주 : 1) 일평균유입하수량(㎥/일)×유입수질(㎎/L)×10-3×1.1(자정작용 10% 고려)
자료 : 운영현황은 동학사공공하수처리시설(‘07.11.～‘08.08. 청천시 기준)
2) 불명수량 추정
구 분 | BOD기준 | SS기준 | 비 고
불명수량(㎥/일) | 540 | 385
3) 생활오수 원단위 산정
"검토에서 제외"

## 동지역
○ 공주시 동지역 상수도급수량추이
| 연 도 | 급수량 | 증가율 | 비 고 |  | 자료기준 | [5 empty] | 53168
| (년) | (ℓ) | (%) |  |  | 행정구역 | 공주시 동지역 |  |  |  |  | 54070
0 | 2001 | 320 |  |  |  | 목표년도 | 2025 |  |  |  |  | 54748
1 | 2002 | 303 | -5.3 |  |  | 포화급수량 | 5000 |  |  |  |  | 62343
2 | 2003 | 358 | 18.2 | [8 empty] | 63832
3 | 2004 | 385 | 7.5 |  |  | 연평균증가율(%) | [5 empty] | 63954
4 | 2005 | 387 | 0.5 |  |  | 5년 | 2.33 |  |  |  |  | 63959
5 | 평균증가율 |  | 5.23 | [8 empty] | 64791
64804
64608
2.1 생활 오수량 원단위
2.1.1 상수도 급수량 원단위
가. 과거 상수 급수량 원단위
| 구분 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 평균
| 동지역 | 320 | 303 | 358 | 385 | 387 | 350.6
| 유구읍 | 435 | 378 | 265 | 242 | 288 | 321.6
| 면소재지 | 280 | 242 | 304 | 337 | 364 | 305.4
나. 수학적 추정에 의한 급수 원단위
○ 동지역 장래상수도급수량추정
| 연 도 | 등차급수법 | 등비급수법 | 최소자승법 | 로지스틱식 | 지수곡선식 | 비 고
| 2006 | 404 | 406 | 459 | 399 | -
| 2007 | 421 | 426 | 480 | 410 | -
| 2008 | 438 | 446 | 502 | 421 | -
| 2009 | 455 | 468 | 523 | 432 | -
| 2010 | 472 | 491 | 545 | 444 | -
| 2011 | 489 | 515 | 567 | 455 | -
| 2012 | 506 | 540 | 588 | 468 | -
| 2013 | 523 | 566 | 610 | 480 | -
| 2014 | 540 | 594 | 631 | 493 | -
| 2015 | 557 | 622 | 653 | 506 | -
| 2016 | 574 | 653 | 675 | 519 | -
| 2017 | 591 | 685 | 696 | 533 | -
| 2018 | 608 | 718 | 718 | 547 | -
| 2019 | 625 | 753 | 739 | 561 | -
| 2020 | 642 | 789 | 761 | 575 | -
| 2021 | 659 | 828 | 783 | 590 | -
| 2022 | 676 | 868 | 804 | 606 | -
| 2023 | 693 | 910 | 826 | 621 | -
| 2024 | 710 | 955 | 847 | 637 | -
| 2025 | 727 | 1001 | 869 | 653 | -
| 2026 | 744 | 1050 | 891 | 670 | -
[11 empty] | 연 도 | 등차급수법 | 등비급수법 | 최소자승법 | 로지스틱식 | 지수곡선식 | 집계표 숨기기
[11 empty] | 2006년 | 404 | 406 | 459 | 399 | -
[11 empty] | 2010년 | 489 | 515 | 567 | 455 | -
[11 empty] | 2015년 | 574 | 653 | 675 | 519 | -
[11 empty] | 2020년 | 659 | 828 | 783 | 590 | -
[11 empty] | 2025년 | 744 | 1050 | 891 | 670 | -
[11 empty] | 구 분 | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
[11 empty] | 등차급수법 | 404 | 489 | 574 | 659 | 744
[11 empty] | 등비급수법 | 406 | 515 | 653 | 828 | 1050
[11 empty] | 최소자승법 | 459 | 567 | 675 | 783 | 891
[11 empty] | 로지스틱식 | 399 | 455 | 519 | 590 | 670
[11 empty] | 지수곡선식 | - | - | - | - | -
■ 등차급수법
| Y = | Yo + aX
| Yo = | 추정 기준년의 인구( 현재인구 )
| ( | 기준연도 : | 2005 | 기준인구 : | 387 | )
| X = | 현재로부터의 계획연도까지의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2005
| a = | 연평균 인구증가수를 표시하는 계수
| = | Yo - Yt | = | 17
t
| Yt = | 과거인구 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 320 | )
| t = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
■ 등비급수법
| Y = | Yo × ( 1 + r )^X
| Yo = | 추정 기준년의 인구( 현재인구 )
| ( | 기준연도 : | 2005 | 기준인구 : | 387 | )
| X = | 현재로부터의 계획연도까지의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2005
| r = | 연평균 인구증가율을 표시하는 계수
| = | ( Yo / Yt )^( 1 / t) - 1 = |  |  | 0.04867
| Yt = | 과거인구 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 320 | )
| t = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
■ 최소자승법
| Y = | aX + b
| a = | n∑XY - ∑X∑Y |  | = | 21.6
n∑X²- ∑X∑X
| b = | ∑X²∑Y - ∑X∑XY |  | = | 350.6
n∑X²- ∑X∑X
| X = | 기준연도로 부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 인구통계 자료수(N) |  | 5
| 연 도 | 인 구(Y) | X | X² | XY | 비 고
| 2001 | 320 | -2 | 4 | -640
| 2002 | 303 | -1 | 1 | -303
| 2003 | 358 | 0 | 0 | 0
| 2004 | 385 | 1 | 1 | 385
| 2005 | 387 | 2 | 4 | 774
| 합 계 | 1753 | 0 | 10 | 216
■ 로지스틱식
| y = | K
1+e^(a-bx)
| y = | 추정 기준년으로부터 x년후의 인구
| K = | 계획도시의 포화인구 |  | 5000
| x = | 기준년으로부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 인구통계 자료수(N) |  | 5
| a,b = | 상 수
A 및 a를 구하기 위하여 상기식으로 부터
bloge - aloge = logy - log(K-y)
|  | 여기서 | xloge = X
aloge = C
logA = b 라고 하면
y = ax + b 가 되어
y, x 에 관한 과거자료로 최소자승법을 이용하여 a, b를 구할수 있다
| a = | 1 | ∑X∑XY - ∑X²∑Y |  | = | 2.5896
|  | loge | n∑X²- ∑X∑X
| b = | n∑XY - ∑X∑Y |  |  | = | 0.028933
n∑X²- ∑X∑X
| 연 도 | 인 구(y) | X | X² | K-y | logy | log(K-y) | Y=logy-log(k-y) | XY | 비 고
| 2001 | 320 | -2 | 4 | 4680 | 2.5051 | 3.6702 | -1.1651 | 2.3302
| 2002 | 303 | -1 | 1 | 4697 | 2.4814 | 3.6718 | -1.1904 | 1.1904
| 2003 | 358 | 0 | 0 | 4642 | 2.5539 | 3.6667 | -1.1128 | 0
| 2004 | 385 | 1 | 1 | 4615 | 2.5855 | 3.6642 | -1.0787 | -1.0787
| 2005 | 387 | 2 | 4 | 4613 | 2.5877 | 3.664 | -1.0763 | -2.1525
| 합 계 | 1753 | 0 | 10 | 23247 | 12.7136 | 18.3369 | -5.6233 | 0.28933
■ 지수곡선식
| y = | yo + Ax^a
| yo = | 추정 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 320 | )
| x = | 추정기준년으로 부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
| A, a = | 상 수
A 및 a를 구하기 위하여 상기식으로 부터
log( y - yo ) = logA + alogx
|  | 여기서 | log( y - yo ) = Y
logx = X
logA = b 라고 하면
y = aX + b 가 되어
y, x 에 관한 과거자료로 최소자승법을 이용하여 a, b를 구할수 있다
| a = | n∑XY - ∑X∑Y |  | = | #VALUE!
n∑X²- ∑X∑X
| b = | ∑X²∑Y - ∑X∑XY |  | = | #VALUE!
n∑X²- ∑X∑X
| ∴ A = | 10^b = | #VALUE!
| 연 도 | 인 구(y) | x | X=logx | X² | y-yo | Y=log(y-yo) | XY | 비 고
| 2001 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2002 | 303 | 1 | 0 | 0 | -17 | #VALUE! | #VALUE!
| 2003 | 358 | 2 | 0.30103 | 0.09062 | 38 | 1.5798 | 0.47556
| 2004 | 385 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 65 | 1.8129 | 0.86498
| 2005 | 387 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 67 | 1.8261 | 1.0994
| 합 계 | 1753 | 4 | 1.3802 | 0.68074 |  | #VALUE! | #VALUE!

## 유구읍
○ 공주시 유구읍 상수도급수량추이
| 연 도 | 급수량 | 증가율 | 비 고 |  | 자료기준 | [5 empty] | 53168
| (년) | (ℓ) | (%) |  |  | 행정구역 | 공주시 유구읍 |  |  |  |  | 54070
0 | 2001 | 435 |  |  |  | 목표년도 | 2025 |  |  |  |  | 54748
1 | 2002 | 378 | -13.1 |  |  | 포화급수량 | 5000 |  |  |  |  | 62343
2 | 2003 | 265 | -29.9 | [8 empty] | 63832
3 | 2004 | 242 | -8.7 |  |  | 연평균증가율(%) | [5 empty] | 63954
4 | 2005 | 288 | 19 |  |  | 5년 | -3.75 |  |  |  |  | 63959
5 | 평균증가율 |  | -8.45 | [8 empty] | 64791
64804
64608
○ 유구읍 장래상수도급수량추정
■ 총 괄
| 연 도 | 등차급수법 | 등비급수법 | 최소자승법 | 로지스틱식 | 지수곡선식 | 비 고
| 2006 | 251 | 260 | 107 | 238 | -
| 2007 | 214 | 234 | 64 | 224 | -
| 2008 | 177 | 211 | 21 | 212 | -
| 2009 | 140 | 191 | -22 | 200 | -
| 2010 | 103 | 172 | -65 | 189 | -
| 2011 | 66 | 155 | -108 | 179 | -
| 2012 | 29 | 140 | -151 | 169 | -
| 2013 | -8 | 126 | -194 | 160 | -
| 2014 | -45 | 114 | -237 | 151 | -
| 2015 | -82 | 103 | -280 | 142 | -
| 2016 | -119 | 93 | -323 | 134 | -
| 2017 | -156 | 84 | -366 | 127 | -
| 2018 | -193 | 75 | -409 | 120 | -
| 2019 | -230 | 68 | -452 | 113 | -
| 2020 | -267 | 61 | -495 | 107 | -
| 2021 | -304 | 55 | -538 | 101 | -
| 2022 | -341 | 50 | -581 | 95 | -
| 2023 | -378 | 45 | -624 | 90 | -
| 2024 | -415 | 41 | -667 | 84 | -
| 2025 | -452 | 37 | -710 | 80 | -
| 2026 | -489 | 33 | -753 | 75 | -
[11 empty] | 연 도 | 등차급수법 | 등비급수법 | 최소자승법 | 로지스틱식 | 지수곡선식 | 집계표 숨기기
[11 empty] | 2006년 | 251 | 260 | 107 | 238 | -
[11 empty] | 2010년 | 66 | 155 | -108 | 179 | -
[11 empty] | 2015년 | -119 | 93 | -323 | 134 | -
[11 empty] | 2020년 | -304 | 55 | -538 | 101 | -
[11 empty] | 2025년 | -489 | 33 | -753 | 75 | -
[11 empty] | 구 분 | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
[11 empty] | 등차급수법 | 251 | 66 | -119 | -304 | -489
[11 empty] | 등비급수법 | 260 | 155 | 93 | 55 | 33
[11 empty] | 최소자승법 | 107 | -108 | -323 | -538 | -753
[11 empty] | 로지스틱식 | 238 | 179 | 134 | 101 | 75
[11 empty] | 지수곡선식 | - | - | - | - | -
■ 등차급수법
| Y = | Yo + aX
| Yo = | 추정 기준년의 인구( 현재인구 )
| ( | 기준연도 : | 2005 | 기준인구 : | 288 | )
| X = | 현재로부터의 계획연도까지의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2005
| a = | 연평균 인구증가수를 표시하는 계수
| = | Yo - Yt | = | -37
t
| Yt = | 과거인구 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 435 | )
| t = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
■ 등비급수법
| Y = | Yo × ( 1 + r )^X
| Yo = | 추정 기준년의 인구( 현재인구 )
| ( | 기준연도 : | 2005 | 기준인구 : | 288 | )
| X = | 현재로부터의 계획연도까지의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2005
| r = | 연평균 인구증가율을 표시하는 계수
| = | ( Yo / Yt )^( 1 / t) - 1 = |  |  | -0.09796
| Yt = | 과거인구 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 435 | )
| t = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
■ 최소자승법
| Y = | aX + b
| a = | n∑XY - ∑X∑Y |  | = | -43
n∑X²- ∑X∑X
| b = | ∑X²∑Y - ∑X∑XY |  | = | 321.6
n∑X²- ∑X∑X
| X = | 기준연도로 부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 인구통계 자료수(N) |  | 5
| 연 도 | 인 구(Y) | X | X² | XY | 비 고
| 2001 | 435 | -2 | 4 | -870
| 2002 | 378 | -1 | 1 | -378
| 2003 | 265 | 0 | 0 | 0
| 2004 | 242 | 1 | 1 | 242
| 2005 | 288 | 2 | 4 | 576
| 합 계 | 1608 | 0 | 10 | -430
■ 로지스틱식
| y = | K
1+e^(a-bx)
| y = | 추정 기준년으로부터 x년후의 인구
| K = | 계획도시의 포화인구 |  | 5000
| x = | 기준년으로부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 인구통계 자료수(N) |  | 5
| a,b = | 상 수
A 및 a를 구하기 위하여 상기식으로 부터
bloge - aloge = logy - log(K-y)
|  | 여기서 | xloge = X
aloge = C
logA = b 라고 하면
y = ax + b 가 되어
y, x 에 관한 과거자료로 최소자승법을 이용하여 a, b를 구할수 있다
| a = | 1 | ∑X∑XY - ∑X²∑Y |  | = | 2.7022
|  | loge | n∑X²- ∑X∑X
| b = | n∑XY - ∑X∑Y |  |  | = | -0.0592
n∑X²- ∑X∑X
| 연 도 | 인 구(y) | X | X² | K-y | logy | log(K-y) | Y=logy-log(k-y) | XY | 비 고
| 2001 | 435 | -2 | 4 | 4565 | 2.6385 | 3.6594 | -1.021 | 2.0419
| 2002 | 378 | -1 | 1 | 4622 | 2.5775 | 3.6648 | -1.0873 | 1.0873
| 2003 | 265 | 0 | 0 | 4735 | 2.4232 | 3.6753 | -1.2521 | 0
| 2004 | 242 | 1 | 1 | 4758 | 2.3838 | 3.6774 | -1.2936 | -1.2936
| 2005 | 288 | 2 | 4 | 4712 | 2.4594 | 3.6732 | -1.2138 | -2.4276
| 합 계 | 1608 | 0 | 10 | 23392 | 12.4824 | 18.3502 | -5.8678 | -0.592
■ 지수곡선식
| y = | yo + Ax^a
| yo = | 추정 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 435 | )
| x = | 추정기준년으로 부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
| A, a = | 상 수
A 및 a를 구하기 위하여 상기식으로 부터
log( y - yo ) = logA + alogx
|  | 여기서 | log( y - yo ) = Y
logx = X
logA = b 라고 하면
y = aX + b 가 되어
y, x 에 관한 과거자료로 최소자승법을 이용하여 a, b를 구할수 있다
| a = | n∑XY - ∑X∑Y |  | = | #VALUE!
n∑X²- ∑X∑X
| b = | ∑X²∑Y - ∑X∑XY |  | = | #VALUE!
n∑X²- ∑X∑X
| ∴ A = | 10^b = | #VALUE!
| 연 도 | 인 구(y) | x | X=logx | X² | y-yo | Y=log(y-yo) | XY | 비 고
| 2001 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2002 | 378 | 1 | 0 | 0 | -57 | #VALUE! | #VALUE!
| 2003 | 265 | 2 | 0.30103 | 0.09062 | -170 | #VALUE! | #VALUE!
| 2004 | 242 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | -193 | #VALUE! | #VALUE!
| 2005 | 288 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | -147 | #VALUE! | #VALUE!
| 합 계 | 1608 | 4 | 1.3802 | 0.68074 |  | #VALUE! | #VALUE!

## 반포면
○ 공주시 반포면 상수도급수량추이
| 연 도 | 급수량 | 증가율 | 비 고 |  | 자료기준 | [5 empty] | 53168
| (년) | (ℓ) | (%) |  |  | 행정구역 | 공주시 반포면 |  |  |  |  | 54070
0 | 2001 | - |  |  |  | 목표년도 | 2025 |  |  |  |  | 54748
1 | 2002 | - | #VALUE! |  |  | 포화급수량 | 600 |  |  |  |  | 62343
2 | 2003 | - | #VALUE! | [8 empty] | 63832
3 | 2004 | 483 | #VALUE! |  |  | 연평균증가율(%) | [5 empty] | 63954
4 | 2005 | 389 | -19.5 |  |  | 5년 | #VALUE! |  |  |  |  | 63959
5 | 평균증가율 |  | #VALUE! | [8 empty] | 64791
64804
64608
○ 반포면 장래상수도급수량추정
■ 총 괄
| 연 도 | 등차급수법 | 등비급수법 | 최소자승법 | 로지스틱식 | 지수곡선식 | 비 고
| 2006 | 295 | 369 | 805 | 600 | -
| 2007 | 201 | 349 | 931 | 600 | -
| 2008 | 107 | 331 | 1057 | 600 | -
| 2009 | 13 | 313 | 1183 | 600 | -
| 2010 | -81 | 297 | 1309 | 600 | -
| 2011 | -175 | 281 | 1435 | 600 | -
| 2012 | -269 | 266 | 1562 | 600 | -
| 2013 | -363 | 252 | 1688 | 600 | -
| 2014 | -457 | 239 | 1814 | 600 | -
| 2015 | -551 | 226 | 1940 | 600 | -
| 2016 | -645 | 215 | 2066 | 600 | -
| 2017 | -739 | 203 | 2192 | 600 | -
| 2018 | -833 | 193 | 2318 | 600 | -
| 2019 | -927 | 182 | 2444 | 600 | -
| 2020 | -1021 | 173 | 2570 | 600 | -
| 2021 | -1115 | 164 | 2696 | 600 | -
| 2022 | -1209 | 155 | 2823 | 600 | -
| 2023 | -1303 | 147 | 2949 | 600 | -
| 2024 | -1397 | 139 | 3075 | 600 | -
| 2025 | -1491 | 132 | 3201 | 600 | -
| 2026 | -1585 | 125 | 3327 | 600 | -
[11 empty] | 연 도 | 등차급수법 | 등비급수법 | 최소자승법 | 로지스틱식 | 지수곡선식 | 집계표 숨기기
[11 empty] | 2006년 | 295 | 369 | 805 | 600 | -
[11 empty] | 2010년 | -175 | 281 | 1435 | 600 | -
[11 empty] | 2015년 | -645 | 215 | 2066 | 600 | -
[11 empty] | 2020년 | -1115 | 164 | 2696 | 600 | -
[11 empty] | 2025년 | -1585 | 125 | 3327 | 600 | -
[11 empty] | 구 분 | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
[11 empty] | 등차급수법 | 295 | -175 | -645 | -1115 | -1585
[11 empty] | 등비급수법 | 369 | 281 | 215 | 164 | 125
[11 empty] | 최소자승법 | 805 | 1435 | 2066 | 2696 | 3327
[11 empty] | 로지스틱식 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
[11 empty] | 지수곡선식 | - | - | - | - | -
■ 등차급수법
| Y = | Yo + aX
| Yo = | 추정 기준년의 인구( 현재인구 )
| ( | 기준연도 : | 2005 | 기준인구 : | 389 | )
| X = | 현재로부터의 계획연도까지의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2005
| a = | 연평균 인구증가수를 표시하는 계수
| = | Yo - Yt | = | -94
t
| Yt = | 과거인구 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2004 | 기준인구 : | 483 | )
| t = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 1
■ 등비급수법
| Y = | Yo × ( 1 + r )^X
| Yo = | 추정 기준년의 인구( 현재인구 )
| ( | 기준연도 : | 2005 | 기준인구 : | 389 | )
| X = | 현재로부터의 계획연도까지의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2005
| r = | 연평균 인구증가율을 표시하는 계수
| = | ( Yo / Yt )^( 1 / t) - 1 = |  |  | -0.05267
| Yt = | 과거인구 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2004 | 기준인구 : | 483 | )
| t = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
■ 최소자승법
| Y = | aX + b
| a = | n∑XY - ∑X∑Y |  | = | 126.1
n∑X²- ∑X∑X
| b = | ∑X²∑Y - ∑X∑XY |  | = | 174.4
n∑X²- ∑X∑X
| X = | 기준연도로 부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 인구통계 자료수(N) |  | 5
| 연 도 | 인 구(Y) | X | X² | XY | 비 고
| 2001 | - | -2 | 4
| 2002 | - | -1 | 1
| 2003 | - | 0 | 0
| 2004 | 483 | 1 | 1 | 483
| 2005 | 389 | 2 | 4 | 778
| 합 계 | 872 | 0 | 10 | 1261
■ 로지스틱식
| y = | K
1+e^(a-bx)
| y = | 추정 기준년으로부터 x년후의 인구
| K = | 계획도시의 포화인구 |  | 600
| x = | 기준년으로부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 0
| n = | 인구통계 자료수(N) |  | 2006
| a,b = | 상 수
A 및 a를 구하기 위하여 상기식으로 부터
bloge - aloge = logy - log(K-y)
|  | 여기서 | xloge = X
aloge = C
logA = b 라고 하면
y = ax + b 가 되어
y, x 에 관한 과거자료로 최소자승법을 이용하여 a, b를 구할수 있다
| a = | 1 | ∑X∑XY - ∑X²∑Y |  | = | -0.00022193
|  | loge | n∑X²- ∑X∑X
| b = | n∑XY - ∑X∑Y |  |  | = | 0.22936
n∑X²- ∑X∑X
| 연 도 | 인 구(y) | X | X² | K-y | logy | log(K-y) | Y=logy-log(k-y) | XY | 비 고
| 2004 | 483 | 1 | 1 | 117 | 2.6839 | 2.0682 | 0.61576 | 0.61576
| 2005 | 389 | 2 | 4 | 211 | 2.5899 | 2.3243 | 0.26567 | 0.53134
| 합 계 | 872 | 3 | 5 | 328 | 5.2739 | 4.3925 | 0.88143 | 1.1471
■ 지수곡선식
| y = | yo + Ax^a
| yo = | 추정 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | - | )
| x = | 추정기준년으로 부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
| A, a = | 상 수
A 및 a를 구하기 위하여 상기식으로 부터
log( y - yo ) = logA + alogx
|  | 여기서 | log( y - yo ) = Y
logx = X
logA = b 라고 하면
y = aX + b 가 되어
y, x 에 관한 과거자료로 최소자승법을 이용하여 a, b를 구할수 있다
| a = | n∑XY - ∑X∑Y |  | = | #VALUE!
n∑X²- ∑X∑X
| b = | ∑X²∑Y - ∑X∑XY |  | = | #VALUE!
n∑X²- ∑X∑X
| ∴ A = | 10^b = | #VALUE!
| 연 도 | 인 구(y) | x | X=logx | X² | y-yo | Y=log(y-yo) | XY | 비 고
| 2001 | - | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
| 2002 | - | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 2003 | - | 2 | 0.30103 | 0.09062 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 2004 | 483 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 2005 | 389 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 합 계 | 872 | 4 | 1.3802 | 0.68074 |  | #VALUE! | #VALUE!

## 신풍면
○ 공주시 신풍면 상수도급수량추이
| 연 도 | 급수량 | 증가율 | 비 고 |  | 자료기준 | [5 empty] | 53168
| (년) | (ℓ) | (%) |  |  | 행정구역 | 공주시 신풍면 |  |  |  |  | 54070
0 | 2001 | 282 |  |  |  | 목표년도 | 2025 |  |  |  |  | 54748
1 | 2002 | 284 | 0.7 |  |  | 포화급수량 | 5000 |  |  |  |  | 62343
2 | 2003 | 258 | -9.2 | [8 empty] | 63832
3 | 2004 | 225 | -12.8 |  |  | 연평균증가율(%) | [5 empty] | 63954
4 | 2005 | 288 | 28 |  |  | 5년 | 0.24 |  |  |  |  | 63959
5 | 평균증가율 |  | 0.53 | [8 empty] | 64791
64804
64608
○ 신풍면 장래상수도급수량추정
■ 총 괄
| 연 도 | 등차급수법 | 등비급수법 | 최소자승법 | 로지스틱식 | 지수곡선식 | 비 고
| 2006 | 290 | 290 | 244 | 256 | -
| 2007 | 292 | 291 | 239 | 253 | -
| 2008 | 294 | 293 | 234 | 251 | -
| 2009 | 296 | 294 | 230 | 249 | -
| 2010 | 298 | 296 | 225 | 247 | -
| 2011 | 300 | 297 | 220 | 245 | -
| 2012 | 302 | 299 | 216 | 243 | -
| 2013 | 304 | 300 | 211 | 241 | -
| 2014 | 306 | 302 | 206 | 239 | -
| 2015 | 308 | 304 | 202 | 237 | -
| 2016 | 310 | 305 | 197 | 235 | -
| 2017 | 312 | 307 | 192 | 233 | -
| 2018 | 314 | 308 | 187 | 231 | -
| 2019 | 316 | 310 | 183 | 229 | -
| 2020 | 318 | 312 | 178 | 228 | -
| 2021 | 320 | 313 | 173 | 226 | -
| 2022 | 322 | 315 | 169 | 224 | -
| 2023 | 324 | 317 | 164 | 222 | -
| 2024 | 326 | 318 | 159 | 220 | -
| 2025 | 328 | 320 | 155 | 218 | -
| 2026 | 330 | 322 | 150 | 216 | -
[11 empty] | 연 도 | 등차급수법 | 등비급수법 | 최소자승법 | 로지스틱식 | 지수곡선식 | 집계표 숨기기
[11 empty] | 2006년 | 290 | 290 | 244 | 256 | -
[11 empty] | 2010년 | 300 | 297 | 220 | 245 | -
[11 empty] | 2015년 | 310 | 305 | 197 | 235 | -
[11 empty] | 2020년 | 320 | 313 | 173 | 226 | -
[11 empty] | 2025년 | 330 | 322 | 150 | 216 | -
[11 empty] | 구 분 | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
[11 empty] | 등차급수법 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330
[11 empty] | 등비급수법 | 290 | 297 | 305 | 313 | 322
[11 empty] | 최소자승법 | 244 | 220 | 197 | 173 | 150
[11 empty] | 로지스틱식 | 256 | 245 | 235 | 226 | 216
[11 empty] | 지수곡선식 | - | - | - | - | -
■ 등차급수법
| Y = | Yo + aX
| Yo = | 추정 기준년의 인구( 현재인구 )
| ( | 기준연도 : | 2005 | 기준인구 : | 288 | )
| X = | 현재로부터의 계획연도까지의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2005
| a = | 연평균 인구증가수를 표시하는 계수
| = | Yo - Yt | = | 2
t
| Yt = | 과거인구 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 282 | )
| t = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
■ 등비급수법
| Y = | Yo × ( 1 + r )^X
| Yo = | 추정 기준년의 인구( 현재인구 )
| ( | 기준연도 : | 2005 | 기준인구 : | 288 | )
| X = | 현재로부터의 계획연도까지의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2005
| r = | 연평균 인구증가율을 표시하는 계수
| = | ( Yo / Yt )^( 1 / t) - 1 = |  |  | 0.00528
| Yt = | 과거인구 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 282 | )
| t = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
■ 최소자승법
| Y = | aX + b
| a = | n∑XY - ∑X∑Y |  | = | -4.7
n∑X²- ∑X∑X
| b = | ∑X²∑Y - ∑X∑XY |  | = | 267.4
n∑X²- ∑X∑X
| X = | 기준연도로 부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 인구통계 자료수(N) |  | 5
| 연 도 | 인 구(Y) | X | X² | XY | 비 고
| 2001 | 282 | -2 | 4 | -564
| 2002 | 284 | -1 | 1 | -284
| 2003 | 258 | 0 | 0 | 0
| 2004 | 225 | 1 | 1 | 225
| 2005 | 288 | 2 | 4 | 576
| 합 계 | 1337 | 0 | 10 | -47
■ 로지스틱식
| y = | K
1+e^(a-bx)
| y = | 추정 기준년으로부터 x년후의 인구
| K = | 계획도시의 포화인구 |  | 5000
| x = | 기준년으로부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 인구통계 자료수(N) |  | 5
| a,b = | 상 수
A 및 a를 구하기 위하여 상기식으로 부터
bloge - aloge = logy - log(K-y)
|  | 여기서 | xloge = X
aloge = C
logA = b 라고 하면
y = ax + b 가 되어
y, x 에 관한 과거자료로 최소자승법을 이용하여 a, b를 구할수 있다
| a = | 1 | ∑X∑XY - ∑X²∑Y |  | = | 2.8776
|  | loge | n∑X²- ∑X∑X
| b = | n∑XY - ∑X∑Y |  |  | = | -0.008716
n∑X²- ∑X∑X
| 연 도 | 인 구(y) | X | X² | K-y | logy | log(K-y) | Y=logy-log(k-y) | XY | 비 고
| 2001 | 282 | -2 | 4 | 4718 | 2.4503 | 3.6738 | -1.2235 | 2.447
| 2002 | 284 | -1 | 1 | 4716 | 2.4533 | 3.6736 | -1.2203 | 1.2203
| 2003 | 258 | 0 | 0 | 4742 | 2.4116 | 3.676 | -1.2643 | 0
| 2004 | 225 | 1 | 1 | 4775 | 2.3522 | 3.679 | -1.3268 | -1.3268
| 2005 | 288 | 2 | 4 | 4712 | 2.4594 | 3.6732 | -1.2138 | -2.4276
| 합 계 | 1337 | 0 | 10 | 23663 | 12.1268 | 18.3755 | -6.2487 | -0.08716
■ 지수곡선식
| y = | yo + Ax^a
| yo = | 추정 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 282 | )
| x = | 추정기준년으로 부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
| A, a = | 상 수
A 및 a를 구하기 위하여 상기식으로 부터
log( y - yo ) = logA + alogx
|  | 여기서 | log( y - yo ) = Y
logx = X
logA = b 라고 하면
y = aX + b 가 되어
y, x 에 관한 과거자료로 최소자승법을 이용하여 a, b를 구할수 있다
| a = | n∑XY - ∑X∑Y |  | = | #VALUE!
n∑X²- ∑X∑X
| b = | ∑X²∑Y - ∑X∑XY |  | = | #VALUE!
n∑X²- ∑X∑X
| ∴ A = | 10^b = | #VALUE!
| 연 도 | 인 구(y) | x | X=logx | X² | y-yo | Y=log(y-yo) | XY | 비 고
| 2001 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2002 | 284 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.30103 | 0
| 2003 | 258 | 2 | 0.30103 | 0.09062 | -24 | #VALUE! | #VALUE!
| 2004 | 225 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | -57 | #VALUE! | #VALUE!
| 2005 | 288 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 6 | 0.77815 | 0.46849
| 합 계 | 1337 | 4 | 1.3802 | 0.68074 |  | #VALUE! | #VALUE!

## 의당면
○ 공주시 의당면 상수도급수량추이
| 연 도 | 급수량 | 증가율 | 비 고 |  | 자료기준 | [5 empty] | 53168
| (년) | (ℓ) | (%) |  |  | 행정구역 | 공주시 의당면 |  |  |  |  | 54070
0 | 2001 | 275 |  |  |  | 목표년도 | 2025 |  |  |  |  | 54748
1 | 2002 | 244 | -11.3 |  |  | 포화급수량 | 5000 |  |  |  |  | 62343
2 | 2003 | 340 | 39.3 | [8 empty] | 63832
3 | 2004 | 325 | -4.4 |  |  | 연평균증가율(%) | [5 empty] | 63954
4 | 2005 | 388 | 19.4 |  |  | 5년 | 4.57 |  |  |  |  | 63959
5 | 평균증가율 |  | 10.27 | [8 empty] | 64791
64804
64608
○ 의당면 장래상수도급수량추정
■ 총 괄
| 연 도 | 등차급수법 | 등비급수법 | 최소자승법 | 로지스틱식 | 지수곡선식 | 비 고
| 2006 | 416 | 423 | 468 | 383 | -
| 2007 | 444 | 461 | 499 | 400 | -
| 2008 | 472 | 502 | 529 | 417 | -
| 2009 | 500 | 547 | 560 | 434 | -
| 2010 | 528 | 597 | 591 | 452 | -
| 2011 | 556 | 650 | 621 | 471 | -
| 2012 | 584 | 709 | 652 | 491 | -
| 2013 | 612 | 772 | 683 | 511 | -
| 2014 | 640 | 842 | 714 | 532 | -
| 2015 | 668 | 917 | 744 | 554 | -
| 2016 | 696 | 1000 | 775 | 577 | -
| 2017 | 724 | 1090 | 806 | 600 | -
| 2018 | 752 | 1188 | 836 | 625 | -
| 2019 | 780 | 1294 | 867 | 650 | -
| 2020 | 808 | 1411 | 898 | 676 | -
| 2021 | 836 | 1538 | 928 | 703 | -
| 2022 | 864 | 1676 | 959 | 731 | -
| 2023 | 892 | 1826 | 990 | 759 | -
| 2024 | 920 | 1990 | 1021 | 789 | -
| 2025 | 948 | 2169 | 1051 | 819 | -
| 2026 | 976 | 2364 | 1082 | 851 | -
[11 empty] | 연 도 | 등차급수법 | 등비급수법 | 최소자승법 | 로지스틱식 | 지수곡선식 | 집계표 숨기기
[11 empty] | 2006년 | 416 | 423 | 468 | 383 | -
[11 empty] | 2010년 | 556 | 650 | 621 | 471 | -
[11 empty] | 2015년 | 696 | 1000 | 775 | 577 | -
[11 empty] | 2020년 | 836 | 1538 | 928 | 703 | -
[11 empty] | 2025년 | 976 | 2364 | 1082 | 851 | -
[11 empty] | 구 분 | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
[11 empty] | 등차급수법 | 416 | 556 | 696 | 836 | 976
[11 empty] | 등비급수법 | 423 | 650 | 1000 | 1538 | 2364
[11 empty] | 최소자승법 | 468 | 621 | 775 | 928 | 1082
[11 empty] | 로지스틱식 | 383 | 471 | 577 | 703 | 851
[11 empty] | 지수곡선식 | - | - | - | - | -
■ 등차급수법
| Y = | Yo + aX
| Yo = | 추정 기준년의 인구( 현재인구 )
| ( | 기준연도 : | 2005 | 기준인구 : | 388 | )
| X = | 현재로부터의 계획연도까지의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2005
| a = | 연평균 인구증가수를 표시하는 계수
| = | Yo - Yt | = | 28
t
| Yt = | 과거인구 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 275 | )
| t = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
■ 등비급수법
| Y = | Yo × ( 1 + r )^X
| Yo = | 추정 기준년의 인구( 현재인구 )
| ( | 기준연도 : | 2005 | 기준인구 : | 388 | )
| X = | 현재로부터의 계획연도까지의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2005
| r = | 연평균 인구증가율을 표시하는 계수
| = | ( Yo / Yt )^( 1 / t) - 1 = |  |  | 0.08987
| Yt = | 과거인구 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 275 | )
| t = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
■ 최소자승법
| Y = | aX + b
| a = | n∑XY - ∑X∑Y |  | = | 30.7
n∑X²- ∑X∑X
| b = | ∑X²∑Y - ∑X∑XY |  | = | 314.4
n∑X²- ∑X∑X
| X = | 기준연도로 부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 인구통계 자료수(N) |  | 5
| 연 도 | 인 구(Y) | X | X² | XY | 비 고
| 2001 | 275 | -2 | 4 | -550
| 2002 | 244 | -1 | 1 | -244
| 2003 | 340 | 0 | 0 | 0
| 2004 | 325 | 1 | 1 | 325
| 2005 | 388 | 2 | 4 | 776
| 합 계 | 1572 | 0 | 10 | 307
■ 로지스틱식
| y = | K
1+e^(a-bx)
| y = | 추정 기준년으로부터 x년후의 인구
| K = | 계획도시의 포화인구 |  | 5000
| x = | 기준년으로부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 인구통계 자료수(N) |  | 5
| a,b = | 상 수
A 및 a를 구하기 위하여 상기식으로 부터
bloge - aloge = logy - log(K-y)
|  | 여기서 | xloge = X
aloge = C
logA = b 라고 하면
y = ax + b 가 되어
y, x 에 관한 과거자료로 최소자승법을 이용하여 a, b를 구할수 있다
| a = | 1 | ∑X∑XY - ∑X²∑Y |  | = | 2.7147
|  | loge | n∑X²- ∑X∑X
| b = | n∑XY - ∑X∑Y |  |  | = | 0.045197
n∑X²- ∑X∑X
| 연 도 | 인 구(y) | X | X² | K-y | logy | log(K-y) | Y=logy-log(k-y) | XY | 비 고
| 2001 | 275 | -2 | 4 | 4725 | 2.4393 | 3.6744 | -1.2351 | 2.4701
| 2002 | 244 | -1 | 1 | 4756 | 2.3874 | 3.6772 | -1.2898 | 1.2898
| 2003 | 340 | 0 | 0 | 4660 | 2.5315 | 3.6684 | -1.1369 | 0
| 2004 | 325 | 1 | 1 | 4675 | 2.5119 | 3.6698 | -1.1579 | -1.1579
| 2005 | 388 | 2 | 4 | 4612 | 2.5888 | 3.6639 | -1.0751 | -2.1501
| 합 계 | 1572 | 0 | 10 | 23428 | 12.4589 | 18.3537 | -5.8948 | 0.45197
■ 지수곡선식
| y = | yo + Ax^a
| yo = | 추정 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 275 | )
| x = | 추정기준년으로 부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
| A, a = | 상 수
A 및 a를 구하기 위하여 상기식으로 부터
log( y - yo ) = logA + alogx
|  | 여기서 | log( y - yo ) = Y
logx = X
logA = b 라고 하면
y = aX + b 가 되어
y, x 에 관한 과거자료로 최소자승법을 이용하여 a, b를 구할수 있다
| a = | n∑XY - ∑X∑Y |  | = | #VALUE!
n∑X²- ∑X∑X
| b = | ∑X²∑Y - ∑X∑XY |  | = | #VALUE!
n∑X²- ∑X∑X
| ∴ A = | 10^b = | #VALUE!
| 연 도 | 인 구(y) | x | X=logx | X² | y-yo | Y=log(y-yo) | XY | 비 고
| 2001 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2002 | 244 | 1 | 0 | 0 | -31 | #VALUE! | #VALUE!
| 2003 | 340 | 2 | 0.30103 | 0.09062 | 65 | 1.8129 | 0.54574
| 2004 | 325 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 50 | 1.699 | 0.81061
| 2005 | 388 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 113 | 2.0531 | 1.2361
| 합 계 | 1572 | 4 | 1.3802 | 0.68074 |  | #VALUE! | #VALUE!

## 장기면
○ 공주시 장기면 상수도급수량추이
| 연 도 | 급수량 | 증가율 | 비 고 |  | 자료기준 | [5 empty] | 53168
| (년) | (ℓ) | (%) |  |  | 행정구역 | 공주시 장기면 |  |  |  |  | 54070
0 | 2001 | 282 |  |  |  | 목표년도 | 2025 |  |  |  |  | 54748
1 | 2002 | 197 | -30.1 |  |  | 포화급수량 | 5000 |  |  |  |  | 62343
2 | 2003 | 313 | 58.9 | [8 empty] | 63832
3 | 2004 | 313 | 0 |  |  | 연평균증가율(%) | [5 empty] | 63954
4 | 2005 | 389 | 24.3 |  |  | 5년 | 4.22 |  |  |  |  | 63959
5 | 평균증가율 |  | 9.49 | [8 empty] | 64791
64804
64608
○ 장기면 장래상수도급수량추정
■ 총 괄
| 연 도 | 등차급수법 | 등비급수법 | 최소자승법 | 로지스틱식 | 지수곡선식 | 비 고
| 2006 | 416 | 422 | 464 | 371 | -
| 2007 | 443 | 457 | 497 | 389 | -
| 2008 | 470 | 495 | 530 | 408 | -
| 2009 | 497 | 537 | 563 | 427 | -
| 2010 | 524 | 582 | 596 | 448 | -
| 2011 | 551 | 630 | 629 | 469 | -
| 2012 | 578 | 683 | 662 | 491 | -
| 2013 | 605 | 740 | 695 | 514 | -
| 2014 | 632 | 802 | 728 | 538 | -
| 2015 | 659 | 869 | 761 | 563 | -
| 2016 | 686 | 942 | 794 | 589 | -
| 2017 | 713 | 1021 | 827 | 616 | -
| 2018 | 740 | 1107 | 860 | 645 | -
| 2019 | 767 | 1199 | 893 | 674 | -
| 2020 | 794 | 1300 | 926 | 704 | -
| 2021 | 821 | 1408 | 959 | 736 | -
| 2022 | 848 | 1526 | 992 | 768 | -
| 2023 | 875 | 1654 | 1025 | 802 | -
| 2024 | 902 | 1793 | 1058 | 837 | -
| 2025 | 929 | 1943 | 1091 | 873 | -
| 2026 | 956 | 2106 | 1124 | 911 | -
[11 empty] | 연 도 | 등차급수법 | 등비급수법 | 최소자승법 | 로지스틱식 | 지수곡선식 | 집계표 숨기기
[11 empty] | 2006년 | 416 | 422 | 464 | 371 | -
[11 empty] | 2010년 | 551 | 630 | 629 | 469 | -
[11 empty] | 2015년 | 686 | 942 | 794 | 589 | -
[11 empty] | 2020년 | 821 | 1408 | 959 | 736 | -
[11 empty] | 2025년 | 956 | 2106 | 1124 | 911 | -
[11 empty] | 구 분 | 2001년 | 2006년 | 2011년 | 2016년 | 2021년
[11 empty] | 등차급수법 | 416 | 551 | 686 | 821 | 956
[11 empty] | 등비급수법 | 422 | 630 | 942 | 1408 | 2106
[11 empty] | 최소자승법 | 464 | 629 | 794 | 959 | 1124
[11 empty] | 로지스틱식 | 371 | 469 | 589 | 736 | 911
[11 empty] | 지수곡선식 | - | - | - | - | -
■ 등차급수법
| Y = | Yo + aX
| Yo = | 추정 기준년의 인구( 현재인구 )
| ( | 기준연도 : | 2005 | 기준인구 : | 389 | )
| X = | 현재로부터의 계획연도까지의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2005
| a = | 연평균 인구증가수를 표시하는 계수
| = | Yo - Yt | = | 27
t
| Yt = | 과거인구 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 282 | )
| t = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
■ 등비급수법
| Y = | Yo × ( 1 + r )^X
| Yo = | 추정 기준년의 인구( 현재인구 )
| ( | 기준연도 : | 2005 | 기준인구 : | 389 | )
| X = | 현재로부터의 계획연도까지의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2005
| r = | 연평균 인구증가율을 표시하는 계수
| = | ( Yo / Yt )^( 1 / t) - 1 = |  |  | 0.08374
| Yt = | 과거인구 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 282 | )
| t = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
■ 최소자승법
| Y = | aX + b
| a = | n∑XY - ∑X∑Y |  | = | 33
n∑X²- ∑X∑X
| b = | ∑X²∑Y - ∑X∑XY |  | = | 298.8
n∑X²- ∑X∑X
| X = | 기준연도로 부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 인구통계 자료수(N) |  | 5
| 연 도 | 인 구(Y) | X | X² | XY | 비 고
| 2001 | 282 | -2 | 4 | -564
| 2002 | 197 | -1 | 1 | -197
| 2003 | 313 | 0 | 0 | 0
| 2004 | 313 | 1 | 1 | 313
| 2005 | 389 | 2 | 4 | 778
| 합 계 | 1494 | 0 | 10 | 330
■ 로지스틱식
| y = | K
1+e^(a-bx)
| y = | 추정 기준년으로부터 x년후의 인구
| K = | 계획도시의 포화인구 |  | 5000
| x = | 기준년으로부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 인구통계 자료수(N) |  | 5
| a,b = | 상 수
A 및 a를 구하기 위하여 상기식으로 부터
bloge - aloge = logy - log(K-y)
|  | 여기서 | xloge = X
aloge = C
logA = b 라고 하면
y = ax + b 가 되어
y, x 에 관한 과거자료로 최소자승법을 이용하여 a, b를 구할수 있다
| a = | 1 | ∑X∑XY - ∑X²∑Y |  | = | 2.7793
|  | loge | n∑X²- ∑X∑X
| b = | n∑XY - ∑X∑Y |  |  | = | 0.051101
n∑X²- ∑X∑X
| 연 도 | 인 구(y) | X | X² | K-y | logy | log(K-y) | Y=logy-log(k-y) | XY | 비 고
| 2001 | 282 | -2 | 4 | 4718 | 2.4503 | 3.6738 | -1.2235 | 2.447
| 2002 | 197 | -1 | 1 | 4803 | 2.2945 | 3.6815 | -1.387 | 1.387
| 2003 | 313 | 0 | 0 | 4687 | 2.4955 | 3.6709 | -1.1753 | 0
| 2004 | 313 | 1 | 1 | 4687 | 2.4955 | 3.6709 | -1.1753 | -1.1753
| 2005 | 389 | 2 | 4 | 4611 | 2.5899 | 3.6638 | -1.0738 | -2.1477
| 합 계 | 1494 | 0 | 10 | 23506 | 12.3257 | 18.3608 | -6.0351 | 0.51101
■ 지수곡선식
| y = | yo + Ax^a
| yo = | 추정 기준년의 인구
| ( | 기준연도 : | 2001 | 기준인구 : | 282 | )
| x = | 추정기준년으로 부터의 경과년수
| = | 추정년도 - | 2001
| n = | 과거인구 자료 년수(N-1) |  | 4
| A, a = | 상 수
A 및 a를 구하기 위하여 상기식으로 부터
log( y - yo ) = logA + alogx
|  | 여기서 | log( y - yo ) = Y
logx = X
logA = b 라고 하면
y = aX + b 가 되어
y, x 에 관한 과거자료로 최소자승법을 이용하여 a, b를 구할수 있다
| a = | n∑XY - ∑X∑Y |  | = | #VALUE!
n∑X²- ∑X∑X
| b = | ∑X²∑Y - ∑X∑XY |  | = | #VALUE!
n∑X²- ∑X∑X
| ∴ A = | 10^b = | #VALUE!
| 연 도 | 인 구(y) | x | X=logx | X² | y-yo | Y=log(y-yo) | XY | 비 고
| 2001 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2002 | 197 | 1 | 0 | 0 | -85 | #VALUE! | #VALUE!
| 2003 | 313 | 2 | 0.30103 | 0.09062 | 31 | 1.4914 | 0.44894
| 2004 | 313 | 3 | 0.47712 | 0.22764 | 31 | 1.4914 | 0.71156
| 2005 | 389 | 4 | 0.60206 | 0.36248 | 107 | 2.0294 | 1.2218
| 합 계 | 1494 | 4 | 1.3802 | 0.68074 |  | #VALUE! | #VALUE!

## 원단위결정
2.1.2 통계자료에 의한 생활오수원단위 추정